## SO01
|  | 0.001 Schodisko, 0.012 Chodba, 0.015 Schodisko, 0.018 Prechodová hala, 0.021 Schodisko, 0.027 Chodba, 0.036 Chodba, 1.001 Zádverie, 1.002 Vstupná hala, 1.003 Schodisko, 1.024 Chodba, 1.045 Zádverie, 1.051 Predsieň, 1.057 Zádverie, 1.071 Chodba, 1.084 Schodisko, chodby 2.NP, chodby 3.NP, chodby 4.NP, chodby 5.NP, schodisko 2.NP až 6.NP | 0.002 Predsieň, 0.003 Pisoáre, 0.004 WC muži, 0.005 Upratovačka, 0.006 Predsieň, 0.007 WC ženy, 0.033 WC, 0.034 Kúpelňa, 1.046 Upratovačka, 1.055 Kúpelňa a WC, 1.056 Upratovačka | 0.008 Umyváreň ženy | 0.009 Sklad, 0.010 Sklad, 0.011 Sklad, 0.016 Sklad, 0.017 Sklad, 0.019 Sklad, 0.022 Sklad, 0.023 Sklad, 0.025 Sklad, 0.028 Sklad, 0.029 Sklad, 0.030 Sklad, 0.031 Sklad, 0.032 Sklad, 0.037 Chodba, 0.038 Chodba | 0.013 Klubovňa, | 0.020 Skrojovňa UK a VZT | 0.024 Dielňa | 0.035 Šatňa, 1.054 Zázemie | Izba, predsieň izby, kúpelňa izby a WC izby | 1.047 Kuchynka, 1.058 Kuchynka | 1.048 Kancelária, 1.050 Vrátnica, 1.052 Sestrička, 1.053 Ošetrovňa | 1.049 Rozvodňa | Kúpelne pre imobilných | Izby pre imobilných | Strecha a okolie budovy
A - Podmienky prostredia | Určenie prostredia
| AA Teplota okolia | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA3,AA4
| AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB3,AB4
| AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1
| AD Výskyt vody | AD1 | AD1 | AD2 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD4*
| AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1
| AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF2
| AG Mechanické namáhania - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1
| AH Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1
| AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1
| AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1
AM Elektromagnetické, Elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie
| AM-1 Harmonické, medzi harmonické | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2
| AM-2 Signalizačné napätia | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2
| AM-3 Zmeny amplitúdy napätia | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2
| AM-4 Nesymetria napätia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-5 Kolísanie sieťového kmitočtu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-6 Indukované napätia s nízkym kmitočtom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-7 Jednosmerný prúd v striedavých sieťach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-8 Vyžarované magnetické polia | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1
| AM-9 Elektrické polia | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1
| AM-21 Indukované oscilačné napätia alebo prúdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-22 Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-23 Prechodové javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-24 Oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-25 Vyžarované vysokofrekvenčné javy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-31 Elektrostatické výboje | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1
| AM-41 Ionizácia | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1
| AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN2
| AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
| AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ2 | AQ2 | AQ2,AQ3
| AR Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | -
| AS Vietor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AS2
| AT Snehová prikrývka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AT2
| AU Námraza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B - Využitie | BA Spôsobilosť osôb | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA4 | BA3 | BA3 | BA1
| BB Odpor ľudského tela | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2
| BC dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1
| BD Podmienky evakuácie (úniku ) v prípade nebezpečenstva | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD1
| BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1
C-konštrukcia budovy | CA Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1
| CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1
AD4*-vplyv dažďa

## SO02
|  | 0.01 Chodba, 0.05 Chodba, 0.06 Predsieň, 0.11 Predsieň, 0.12 Schodisko, 0.13 Chodba, 0.22 Chodba, 0.29 Schody, 1.01 Hala, 1.02 Chodba, 1.08 Chodba, 1.18 Chodba, 1.19 Vstup, 1.22 Chodba | 0.02 Sklad, 0.03 Sklad, 0.04 Sklad, 0.07 Sklad čistého prádla, 0.10 Sklad špinavého prádla, 0.16 Sklad, 1.15 Sklad termosov | 0.08 Žehliareň | 0.09 Práčovňa | 0.14 WC, 0.15 Upratovačka, 0.19 WC, 0.20 WC, 0.24 WC ženy, 0.25 WC muži, 0.26 predsieň, 1.05 WC, 1.06 WC, 1.13 Predsieň, 1.14 Upratovačka, 1.17 WC, 1.20 WC, 1.21 WC | 1.06 WC imobilný | 0.17 Garáž | 0.18 Sprcha muži, 0.21 Sprcha ženy | 0.23 recepcia fitnes | 0.27 Šatňa ženy, 0.28 Šatňa muži, 1.16 Šatňa | 0.30 Fitnes a posilňovňa | 1.04 Kuchynka | 1.10 Študovňa, 1.11 Jedáleň, 1.32 Internátne centrum | 1.12 Výdaj jedla | 1.23 Kancelária, 1.24 Zasadačka, 1.25 Kancelária,1.26 Kancelária, 1.27 Kancelária, 1.28 Kancelária, 1.29 Kancelária, 1.30 Kancelária 1.31 Kancelária | 1.03 Terasa, 1.09 Terasa, 1.33 Rampa, 1.34 Schodisko, 1.35 Terasa | Strecha a okolie budovy
A - Podmienky prostredia | Určenie prostredia
| AA Teplota okolia | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA3,AA4 | AA3,AA4
| AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB3,AB4 | AB3,AB4
| AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1
| AD Výskyt vody | AD1 | AD1 | AD1 | AD2 | AD1 | AD1 | AD1 | AD2 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD4* | AD4*
| AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1
| AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF2 | AF2
| AG Mechanické namáhania - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1
| AH Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1
| AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1
| AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1
AM Elektromagnetické, Elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie
| AM-1 Harmonické, medzi harmonické | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2 | AM-1-2
| AM-2 Signalizačné napätia | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2 | AM-2-2
| AM-3 Zmeny amplitúdy napätia | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2 | AM-3-2
| AM-4 Nesymetria napätia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-5 Kolísanie sieťového kmitočtu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-6 Indukované napätia s nízkym kmitočtom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-7 Jednosmerný prúd v striedavých sieťach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-8 Vyžarované magnetické polia | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1 | AM-8-1
| AM-9 Elektrické polia | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1
| AM-21 Indukované oscilačné napätia alebo prúdy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-22 Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-23 Prechodové javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-24 Oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-25 Vyžarované vysokofrekvenčné javy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AM-31 Elektrostatické výboje | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1 | AM-31-1
| AM-41 Ionizácia | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1 | AM-41-1
| AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN2 | AN2
| AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
| AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ2 | AQ2,AQ3
| AR Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | - | -
| AS Vietor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | AS1 | AS2
| AT Snehová prikrývka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | AT1 | AT2
| AU Námraza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
B - Využitie | BA Spôsobilosť osôb | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA3 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1
| BB Odpor ľudského tela | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2 | BB2
| BC dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1
| BD Podmienky evakuácie (úniku ) v prípade nebezpečenstva | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD3 | BD1 | BD1
| BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1
C-konštrukcia budovy | CA Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1
| CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1
AD4*-vplyv dažďa