Záujemcom

Naše číslo                                                       Vybavuje/linka	                                             Banská Bystrica

číslo spisu: REK/758/2024/109-VO                Lucia Pevalová /048 4461115 	15.01. 2025

číslo záznamu: REK/3243/2024	               e-mail: lucia.pevalova@umb.sk

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 19

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: 	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12

974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky:	„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“

Typ zákazky: 		Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup:		Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a)  zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: 	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku  TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874 -MSP, dňa 11.10. 2024,

- korigenda TED S 217/2024 – 677298-2024 zo dňa 07.11. 2024  a vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2024 pod značkou 27539-IOX, dňa 08.11. 2024

- korigenda TED S 239/2024  –  749167-2024 zo dňa 09.12. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2024 pod značkou 30302-IOX, dňa 10.12. 2024

- korigenda TED S 9/2025  –  25059-2025 zo dňa 14.01. 2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 9/2025 pod značkou 934 – IOX, dňa 15.01. 2025

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o poskytnutie dokumentácie k elektroinštalácii silnoprúdu, nakoľko dostupná PD obsahuje len V/V k elektroinštalácii silnoprúdu a projekty k elektroinštalácii slaboprúdu (EPS, štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém...). Poskytnutá dokumentácia však neobsahuje projekt elektroinštalácie silnoprúdu (káblové trasy, pozície svietidiel, PD NN prípojky, PD rozvádzačov a pod.)

Odpoveď:

Výkresová dokumentácia elektroinštalácie silnoprúdu sa nachádza v projektovej  dokumentácii v časti E - dokumentácia - SO a IS.

- E DRP SO 01 – budova internátu – 03EO – silnoprúdové rozvody

- E DRP SO 02 – budova správy – 03EO – silnoprúdové rozvody