Vysvetlenie č. 1

Otázka č. 1

Odpoveď č. 1

Viď: Súťažné podklady B1 Opis predmetu zákazky:

V predloženej projektovej dokumentácii  je  v objekte SO 03  Kancelárie a dielne navrhnutá  v rámci  vykurovania  objektu  samostatná plynová kotolňa s novým plynovým kotlom z vyššou účinnosťou, ktorý bude osadený v jednom priestore so zariadením na ohrev teplej vody.

Vzhľadom na zmenu  riešenia vykurovania objektu v rámci projektov EŠF , ktoré boli v areáli AOS realizované v roku 2022-2024, bude  vykurovací systém objektu SO 03  napojený na existujúci kotolňu  v budove č.21 - Energocentrum.

Výkaz výmer Vnútorný plynovod nebude predmetom tejto  zákazky