Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAKÁZKU

Zákazka malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: 	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Sídlo organizácie: 	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krajina: 			Slovenská republika

IČO: 				37910337

- Základná identifikácia predmetu zákazky:

Názov zákazky:

„Odborná prehliadka komínov“

zákazka malého rozsahu

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

- 71356100-9 Technická kontrola

Druh zákazky: služba

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Opis zákazky:

  - Vypracovanie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 1: „Špecifikácia (harmonogram) pre vypracovanie cenovej ponuky Odbornej prehliadky komínov (komínov plynových kotolní) v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“

  - Predmetom zákazky je vykonanie čistenia a odbornej kontroly komínov alebo dymovodov podľa špecifikácie.

  - Predpokladaná hodnota zákazky: do 2.670,- EUR (cena bez DPH).

  - Maximálna výška zdrojov s DPH: 3 284,10,- EUR

- Miesto a termín dodávky:

  - Adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš, LV 885, LV 888, parc. č.: 352/5,6, k. ú. Demänová

- zodpovedný zamestnanec za prevzatie predmetu zákazky:
Ing. Martina Barániová, tel.: 0914 231 039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk

- požadovaný termín plnenia: od 5/2026 do 30.11.2026 v čase a objeme podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

- Požiadavky na cenovú ponuku:

- Celková cena predmetu zákazky za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.

- Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

- V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia cenovej ponuky nie je platcom DPH, avšak po predložení cenovej ponuky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.

- Celkovú cenu a jednotkové ceny v cenovej ponuke zaokrúhľovať maximálne na dve (2) desatinné miesta.

- Od uchádzača o poskytnutie predmetnej služby (revízie) sa požaduje, vypracovať podrobnú položkovitú cenovú ponuku na jednotlivé komíny.

- Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby po splnení všetkých podmienok plnenia predmetu zákazky. Platba za skutočne poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom vyhotovenej a objednávateľovi doručenej faktúry.

- Prílohou faktúry budú správy - „Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“ podľa §23 ods.1 vyhlášky č. 401/2007 Z.z. (ďalej iba „Správa“ alebo “Odborná prehliadka“), jednotlivých plynových kotolní uvedených v špecifikácii, zaslané v papierovej podobe a v elektronickej podobe ako je uvedené v ods.6 „Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky„ písmeno f) tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku.

- Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.

- Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa vlasta.pastierova@aos.sk; jaroslav.juda@aos.sk, a to bezodkladne po ich vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.

- Miesto doručenia faktúr v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailová adresa, na ktorú dodávateľ zašle faktúry elektronicky je uvedená v ods. 4 pod písmenom i).

- Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu poštou aj v elektronickej podobe tak ako je to uvedené pod písmenom i) až k) tohto ods.

- Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

- Kritérium hodnotenia ponuky:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. V prípade rovnosti cien u dvoch alebo viacerých záujemcov/uchádzačov o poradí záujemcov/uchádzačov v prospech lepšieho umiestnenia rozhoduje čas doručenia ponuky.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v zmysle ods. 4 tejto výzvy a opisu zákazky v ods. 2

| Kritérium hodnotenia | Vzorec pre výpočet | Váha kritéria - body |
| --- | --- | --- |
| Kritérium cena | A Nižšia | 100 |

Vzorec A (lepšia Hodnota je nižšia)

Bodykritérium x = (Hodnotanajlepšia / Hodnotanávrh uchádzača) *(Bodymax)

Vysvetlivky

Bodykritérium x 		- počet bodov získaných uchádzačom za kritérium

Hodnotanajlepšia 		- najlepšia posudzovaná ponuková hodnota

Hodnotanávrh uchádzača 	- príslušná posudzovaná ponuková hodnota uchádzača

Bodymax			- maximálny počet bodov prideľovaný pre kritérium

Body najlepšia hodnota 	- najlepšia vypočítaná hodnota

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom s DPH ako súčet rozpočtovej ceny podľa Prílohy č. 1 vrátane dopravy.

- Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:

- Kontakt na zodpovedného zamestnanca objednávateľa v mieste plnenia zákazky je e-mailový kontakt z ktorého bude dodávateľ vyzvaný na plnenie predmetu zákazky zaslaním záväznej objednávky.

- Harmonogram na vykonanie Odborných prehliadok komínov (špecifikácia) je súčasťou týchto podkladov na vypracovanie cenovej ponuky – pozri prílohu č. 1

- Plnenie bude uskutočňované v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa (7:00 - 15:00 hod ).

- Dodávateľ je povinný dohodnúť si presný termín výkonu činností so zodpovedným zamestnancom objednávateľa, vidˇ ods. 6. písmeno a), a po príchode do miesta plnenia sa bezpodmienečne ohlásiť u tohto zamestnanca ešte pred výkonom činností. V opačnom prípade realizovaný výkon činností nebude objednávateľom dodávateľovi uznaný.

- Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi po ukončení Odbornej prehliadky na potvrdenie súpis vykonaných činností bezprostredne po ich vykonaní tzv. servisný list alebo výkaz prác, respektíve iný doklad z ktorého bude zrejmé, čo bolo predmetom práce dodávateľa v prospech objednávateľa.

- Dodávateľ vyhotoví správu - „Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“ v dvoch vyhotoveniach. V písomnej papierovej podobe a aj v elektronickej podobe vo formáte .doc, .docx alebo .pdf  na hmotnom nosiči informácií. Obidve vyhotovenia zasiela dodávateľ objednávateľovi poštou spolu s faktúrou a ďalšími vo výzve uvedenými dokladmi, respektíve elektronický formát potvrdenia môže objednávateľovi zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu objednávateľa viď ods. 6. písm. a) tejto výzvy spolu s elektronickou verziou faktúry.

- V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v týchto požiadavkách súvisiacich s predmetom zákazky, bude sa to považovať za ich podstatné porušenie a objednávateľ má právo ukončiť dodávateľovi činnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

- Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

- Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :

- Položkovitý rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe definovaných prác v Prílohe č. 1 a v požiadavkách ods. 4 tejto výzvy,

- Doklady podľa ods. č. 9,

- Vyplnený a podpísaný „Návrh na plnenie kritérií a čestné vyhlásenie“.

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní určuje prostriedky  elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk,

  - Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť  zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja  eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.

  - V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie  ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému  obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

  - Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta  záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.

  - Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu  resp. informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo  záujemcu/uchádzača.

  - Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej  republiky, t.j. slovenský jazyk

- Podmienky účasti:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti:

- oprávnenie podnikať záujemca/uchádzač nie je povinný predkladať v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať verejnému obstarávateľovi z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy a doklad podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenie, že dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, ak je dodávateľ zapísaný v hospodárskych subjektoch,

- uchádzač je povinný predložiť objednávateľovi  scan platného osvedčenia oprávnenej osoby/oprávnených osôb na vykonanie predmetu zákazky (Odbornej prehliadky komínov).

- Predkladanie ponuky:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.05.2026 do 9:00 hod. Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Odborná prehliadka komínov“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

- Použitie elektronickej aukcie: Nie.

- Typ zmluvy:

Objednávka.

- Trvanie poskytovania služby a lehota dodania:

Od 5/2026 do 30.11.2026

- Vylúčenie uchádzača:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:

- uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,

- uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,

- uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady,

- ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky obstarávania,

- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania.

- Dôvody na zrušenie zadania zákazky:

- nebude predložená ani jedna ponuka,

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa,

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení verejného obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi, pričom ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí,

- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní,

- pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Príloha č. 1

k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZÁKAZKU

Špecifikácia (harmonogram) pre vypracovanie cenovej ponuky Odbornej prehliadky komínov 
(komínov plynových kotolní) v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Názov predmetu zákazky:  „Odborná prehliadka komínov“

Termín plnenia predmetu zákazky (harmonogram)

| P.č. | Názov objektu | Druh revízie | Lehota | Revíziu vykonať v termíne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín plynovej kotolne vo Vstupnom objekte | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 12m | Podľa harmonogramu 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne Kt-A v budove Katedry A | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne Kt-B v budove Katedry B | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v budove ENERGOCENTRA | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v Internáte A3 | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v KJB | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v budove spojovacieho uzla | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne vo Vel. budove | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v Materských učebniach 1 | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v Materských učebniach 2 | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komíny plynovej kotolne pod Plavárňou - KTVaŠ | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín plynovej kotolne v Kultúrnom centre | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |
|  | Komín vyvíjača pary pri plynovej kotolni v KJB | Vykonanie čistenia a kontroly komína alebo dymovodu podľa vyhl. č. 401, §23 ods.1 | 6m | Podľa harmonogramu 5/2026 a 11/2026 |

Špecifikácia predmetu zákazky - Odbornej prehliadky:

1. Komín plynovej kotolne v budove Vstupného objektu

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa vo Vstupnom objekte b.č. 1 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL PopGas 35 |
| Označenie komína | Komínový systém LAS Ø 80 / 125 mm vo výške 0,7 m nad atikou strechy nehnuteľnosti |

2. Komín plynovej kotolne v budove Kt-A

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.PP – Plynová kotolňa v b.č. 4 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 2000D 199-1824 kW, tr. B |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 500 33,31 m s dymovodom |

3. Komín plynovej kotolne v budove Kt-B

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.PP – Plynová kotolňa v b.č. 5 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 1440D 127-1310 kW, tr. B |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 500 33,31 m s dymovodom |

4. Komín plynovej kotolne v budove ENERGOCENTRA

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa v b.č. 21 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 2300D |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 750 1ks |

5. Komín plynovej kotolne v budove Internátu A3

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa v b.č. 10, Internát A3 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 600D |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 450 1ks |

6. Komín plynovej kotolne v budove KJB

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa KJB v b.č. 9 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 2300D, plyn. tr. B |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 600 |

7. Komín plynovej kotolne v budove Spojovacieho uzla

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa v b.č. 28 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC 100 kW |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel CFS 100/150 1ks |

8. Komín plynovej kotolne vo Veliteľskej budove

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.PP – Plynová kotolňa v b.č. 2 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol 3 x HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel Prima Plus DN 200 1ks |

9. Komín plynovej kotolne v budove Materské učebne 1

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa v b.č. 8 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol 4 x HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 250 1ks |

10. Komín plynovej kotolne v budove Materské učebne 2

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – Plynová kotolňa v b.č. 8 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol 4 x HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 250 1 ks |

11. Komín plynovej kotolne v budove pod plavárňou

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.PP – Plynová kotolňa pod krytou plavárňou v b.č. 26 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 2 x 1700D |
| Označenie komína | v.č. 22002-1 DN 500 Hu=15474mm; v.č. 22002-2 Hu = 15474 mm |

12. Komín plynovej kotolne v budove Kultúrneho centra

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.PP – Plynová kotolňa v b.č. 13 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 700D. tr. B |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 25 DN 450 18,8 m |

13. Komín vyvíjača pary v budove KJB

Viacvrstvový kovový komínový systém (s plášťom 316L) EN 1856-1

| Umiestnenie pripojeného spotrebiča | 1.NP – v priestore plynovej kotolne KJB b.č. 9 |
| --- | --- |
| Druh pripojeného spotrebiča | Plynový vyvíjač pary CERTUSS Universal 2000 TC 127-1310 kW, zemný plyn + CVE (výr. č. SDE16086), tr. B |
| Označenie komína | EN 1443 T120 P1 W1 O20 – Schiedel ICS 50 DN 500 1ks |

Údaje, ktoré zašle víťazný uchádzač poskytujúci predmetnú službu objednávateľovi na vybavenie povolenia k vstupu a vjazdu do objektu akadémie ozbrojených síl.

Tabuľka č. 2

Cenová ponuka – položkovitá

| P.č. | Názov objektu | Umiestnenie | Druh revízie | Lehota | Termín následného čistenia a kontroly podľa §23, ods.1 Vyhláška MVSR č. 401/2007 Z.z. |  |  |  | Jednotková cena za čistenie a kontrolu jedného komína plynovej kotolne á/EURO |  | Cena spolu za čistenie a kontrolu všetkých komínov v r. 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Posledná | Následná 2026 | 2027 | 2028 | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 1 | Komín plynovej kotolne vo Vstupnom objekte /kotolňa pre b.č. 1/ Výkon kotolne 35 kW | Vstupný objekt b.č. 1 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 12 m | 11/2025 | 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Komín plynovej kotolne Kt-A v budove Katedry A /kotolňa pre b.č. 4/ Výkon kotolne 2000 kW | Katedry A b.č. 4 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Komín plynovej kotolne Kt-B v budove Katedry B /kotolňa pre b.č. 5 a 6/ Výkon kotolne 1440 kW | Katedry B b.č. 5 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Komín plynovej kotolne v budove ENERGOCENTRA /PK pre b.č.15, 19, 20, 21, 23, 34) Výkon kotolne 2300 kW | Energocentrum b.č. 21 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Komín plynovej kotolne v Internáte A3 (kotolňa pre Int. A a Spoj. krčok - b.č. 10 a 12) Výkon kotolne 600 kW | Internáty A3 b.č. 10 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Komín plynovej kotolne v KJB (kotolňa pre KJB a Int.B - b.č.9 a 11) Výkon kotolne 2300 kW | KJB b.č. 9 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 7 | Komín plynovej kotolne v budove spojovacieho uzla (kotolňa pre Spoj. uzol - b.č. 28) Výkon kotolne 100 kW | Spojovací uzol b.č. 28 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 8 | Komín plynovej kotolne vo Vel. budove (kotolňa pre veliteľskú budovu - b.č. 2) Výkon kotolne 3 x 120 kW | Veliteľská budova b.č. 2 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Komín plynovej kotolne v Materských učebniach I (kotolňa pre materské učebne - b.č. 8) Výkon kotolne 4 x 120 kW | Materské učebne I b.č. 8 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 10 | Komín plynovej kotolne v Materských učebniach II (kotolňa pre materské učebne b.č. 8) Výkon kotolne 4x120kW | Materské učebne II b.č. 8 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 11 | Komín plynovej kotolne pod Plavárňou - KTVaŠ (kotolňa pre bazén, KTVaŠ, športové haly a telocvične - b.č. 24, 25 a 26) Výkon kotolne 2x1700 kW /1700 D 2x/ | Krytá plaváreň b.č. 26 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 12 | Komín plynovej kotolne v Kultúrnom centre (kotolňa pre KC - klub, kinosála, ... - b.č. 13 DN 450/18,7m) Výkon kotla 700 kW | Kultúrne centrum b.č. 13 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| 13 | Komín vyvíjača pary pri plynovej kotolni v KJB (Vyvíjač pary - plyn. spotrebič pre KJB) Výkon vyvíjača pary 1454 kW | KJB b.č. 9 | Kontrola komína podľa §23, ods.1 vyhl. MV SR č. 401/2007 z.z. v aktuálnom znení | 6 m | 11/2025 | 5/2026 11/2026 | - | - |  |  |  |  |
| Cena spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |