Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAKÁZKU

Zákazka malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: 	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Sídlo organizácie: 	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krajina: 			Slovenská republika

IČO: 				37910337

- Základná identifikácia predmetu zákazky:

Názov zákazky:

„Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových VTZ“

zákazka malého rozsahu

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

- 71356100-9 Technická kontrola,

- 71632100-8 Skúšky ventilov.

Druh zákazky: služba

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Opis zákazky:

  - Vypracovanie cenovej ponuky podľa „Špecifikácie pre vypracovanie cenovej ponuky“, viď Príloha č. 1 a č. 2 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

  - Predmetom zákazky je v období od 5/2026 až do 12/2026 vykonávanie odborných prehliadok a skúšok /OPaOS/ vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v súlade s harmonogramom revízií viď Prílohy č. 1 a č. 2 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky vrátane poučenia zamestnancov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika obsluhujúcich plynové a tlakové VTZ (poučenie bude vykonané v októbri 2026).

  - Predpokladaná hodnota zákazky: do 3 883,33,- EUR (cena bez DPH).

  - Maximálna výška zdrojov s DPH: 4 776,50,- EUR

- Miesto a termín dodávky:

  - Adresa miesta, kde má byť predmet zákazky vykonaný: 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

- zodpovedný zamestnanec za prevzatie predmetu zákazky:
Ing. Martina Barániová, tel.: 0914 231 039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk

- požadovaný termín plnenia: od 5/2026 do 12/2026 v čase a objeme podľa Prílohy č. 1 a č. 2 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

- Požiadavky na cenovú ponuku:

- Celková cena predmetu zákazky za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky vrátane dopravy.

- Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

- V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia cenovej ponuky nie je platcom DPH, avšak po predložení cenovej ponuky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.

- Celkovú cenu a jednotkové ceny v cenovej ponuke zaokrúhľovať maximálne na dve (2) desatinné miesta.

- Od uchádzača o poskytnutie predmetnej služby (revízie) sa požaduje, vypracovať podrobnú položkovitú cenovú ponuku na jednotlivé VTZ.

- Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby po splnení všetkých podmienok plnenia predmetu zákazky. Platba za skutočne poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom vyhotovenej a objednávateľovi doručenej faktúry.

- Prílohou faktúry budú správy z odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových VTZ zaslané v papierovej podobe a v elektronickej podobe ako je uvedené v ods. 6 „Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky„ písmeno f) tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku.

- Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.

- Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa vlasta.pastierova@aos.sk; jaroslav.juda@aos.sk, a to bezodkladne po ich vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.

- Miesto doručenia faktúr v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailová adresa, na ktorú dodávateľ zašle faktúry elektronicky je uvedená v ods. 4 pod písmenom i).

- Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu poštou aj v elektronickej podobe tak ako je to uvedené pod písmenom i) až k) tohto ods.

- Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

- Kritérium hodnotenia ponuky:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. V prípade rovnosti cien u dvoch alebo viacerých záujemcov/uchádzačov o poradí záujemcov/uchádzačov v prospech lepšieho umiestnenia rozhoduje čas doručenia ponuky.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v zmysle ods. 4 tejto výzvy a opisu zákazky v ods. 2

| Kritérium hodnotenia | Vzorec pre výpočet | Váha kritéria - body |
| --- | --- | --- |
| Kritérium cena | A Nižšia | 100 |

Vzorec A (lepšia Hodnota je nižšia)

Bodykritérium x = (Hodnotanajlepšia / Hodnotanávrh uchádzača) *(Bodymax)

Vysvetlivky

Bodykritérium x 		- počet bodov získaných uchádzačom za kritérium

Hodnotanajlepšia 		- najlepšia posudzovaná ponuková hodnota

Hodnotanávrh uchádzača 	- príslušná posudzovaná ponuková hodnota uchádzača

Bodymax			- maximálny počet bodov prideľovaný pre kritérium

Body najlepšia hodnota 	- najlepšia vypočítaná hodnota

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom s DPH ako súčet rozpočtovej ceny podľa Prílohy č. 1 a č.2 vrátane dopravy.

- Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:

- Kontakty na zodpovedných zamestnancov v mieste plnenia predmetu zákazky budú objednávateľom dodávateľovi poskytnuté do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových ponúk (výbere dodávateľa).

- Harmonogram na vykonanie odborných prehliadok a skúšok predmetných vyhradených technických zariadení vypracovaný v súlade s touto výzvou na predloženie cenovej ponuky je jej súčasťou – pozri Prílohu č. 1 a č. 2.

- Plnenie bude uskutočňované v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa (7:00 - 15:00 hod).

- Dodávateľ je povinný dohodnúť si presný termín výkonu činností so zodpovedným zamestnancom objednávateľa a po príchode na miesto plnenia sa bezpodmienečne ohlásiť u tohto zamestnanca pred výkonom činností. V opačnom prípade realizovaný výkon činností nebude objednávateľom dodávateľovi uznaný.

- Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na potvrdenie súpis vykonaných služieb, a to do piateho pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli služby vykonávané, ak nie je v tejto výzve uvedené inak. Prílohou súpisu budú správy z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ plynových a tlakových podľa Špecifikácie predmetu zákazky (zoznamu).

- Dodávateľ vyhotoví revíznu správu z odborných prehliadok a odborných skúšok v dvoch vyhotoveniach. V písomnej papierovej podobe a aj v elektronickej podobe vo formáte .doc alebo .docx alebo .pdf na hmotnom nosiči informácií. Obidve vyhotovenia zasiela dodávateľ objednávateľovi poštou spolu s faktúrou a ďalšími v špecifikácii uvedenými dokladmi, respektíve elektronický formát správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky VTZ môže objednávateľovi zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu objednávateľa.

- V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v týchto požiadavkách súvisiacich s predmetom zákazky, bude sa to považovať za ich podstatné porušenie a objednávateľ má právo ukončiť dodávateľovi činnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

- Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

- Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a musia obsahovať :

- Položkovitý rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe prác definovaných v Prílohe č. 1 a č. 2 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky,

- Doklady podľa ods. č. 9,

- Vyplnený a podpísaný „Návrh na plnenie kritérií a čestné vyhlásenie“.

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní určuje prostriedky  elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk,

  - Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť  zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja  eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.

  - V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie  ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému  obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

  - Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta  záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.

  - Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu  resp. informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo  záujemcu/uchádzača.

  - Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej  republiky, t.j. slovenský jazyk.

- Podmienky účasti:

Uchádzač musí v čase predloženia cenovej ponuky preukázať splnenie podmienok účasti:

- v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia pričom uchádzač predloží:

- fotokópiu (scan) osvedčenia oprávnenej osoby (osôb), ktorá (é) budú vykonávať odborné prehliadky a skúšky predmetných VTZ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- oprávnenie podnikať záujemca/uchádzač nie je povinný predkladať v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať verejnému obstarávateľovi z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy a doklad podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenie, že dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, ak je dodávateľ zapísaný v hospodárskych subjektoch.

- Predkladanie ponuky:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13.05.2026 do 9:00 hod. Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových VTZ“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

- Použitie elektronickej aukcie:

Nie.

- Typ zmluvy:

Objednávka.

- Trvanie poskytovania služby a lehota dodania:

Od 5/2026 do 31.12.2026

- Vylúčenie uchádzača:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:

- uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,

- uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,

- uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady,

- ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky obstarávania,

- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania.

- Dôvody na zrušenie zadania zákazky:

- nebude predložená ani jedna ponuka,

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa,

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení verejného obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi, pričom ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí,

- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní,

- pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Špecifikácia pre vypracovanie cenovej ponuky – harmonogram OPaOS plynových VTZ						Príloha č. 1

| Por. číslo | Názov zariadenia materiálu | Výrobné číslo | Umiestnenie | Rok výroby | Skupina | Periodicita |  |  | Úradné skúšky |  |  | Odborná skúška |  |  |  | Odborná prehliadka |  |  |  |  |  | Cena odbornej prehliadky a odbornej skúšky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Opakovaná úradná skúška | Odborná skúška | Odborná prehliadka | Prvá úradná skúška | Predchá- dzajúca | Nasle- dujúca | Predchádzajúca | Nasledujúca |  |  | Predchádzajúca | Nasledujúca |  |  |  |  | v EURO bez DPH | v EURO s DPH |
| 1 | PK Vstupný objekt HOVAL TOPGAS CLASSIC 35 35 kW | 605 194 300 023 | Vstupný objekt b.č.1 (hl.vchod) | 2020 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 20.5. 2021 | 5/2024 | 5/2027 | 5/2030 | 05/2021 zhotoviteľ (bez obsluhy) | 5/2024 | 5/2025 | 5/2026 | 5/2032 |  |  |  |
| 2 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre PK Vst.obj.+od HUP po GV (plynová prípojka) |  | Vstupný objekt b.č.1 (hl.vchod) | 2020 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | 14.5. 2021 |  |  | 20.5. 2021 | 5/2027 | 5/2033 | 5/2039 | 5/2021 zhotoviteľ | 5/2024 | 5/2026 | 5/2029 | 5/2032 |  |  |  |
| 3 | PK Katedry A Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 1000 kW | 604 701 600 584 | KT-A b.č. 4 | 2021 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 29.6.2022 |  | 28.6. 2028 | 5/2022 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 | 2022 | 4/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 4 | PK Katedry A Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 1000 kW | 604 701 600 585 | KT-A b.č. 4 | 2021 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 29.6.2022 |  | 28.6. 2028 | 5/2022 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 | 2022 | 4/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 5 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri kotolni Katedry A | - | Pred vstupom do kotolne | 2022 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 2022 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 | 2022 | 6/2024 | 5/2025 | 5/2026 | 5/2027 |  |  |  |
| 6 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre PK Katedry A a Katedry B D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | HUP-PK Kt-A a Kt-B | 2022 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  |  | 2022 | 2028 | 2034 | 2040 | 2022 | 6/2022 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 |  |  |  |
| 7 | PK Katedry B Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 720 kW | 604 701 300 533 | KT-B b.č. 5 | 2021 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 29.6.2022 |  | 28.6. 2028 | 5/2022 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 | 2022 | 4/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 8 | PK Katedry B Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 720 kW | 604 701 300 535 | KT-B b.č. 5 | 2021 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 29.6.2022 |  | 28.6. 2028 | 5/2022 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 | 2022 | 4/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 9 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK Katedry B | - | Pred vstupom do kotolne | 2022 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 2022 | 2025 | 2028 | 2031 | 2022 | 6/2024 | 5/2025 | 5/2028 | 5/2031 |  |  |  |
| 10 | PK Internáty A Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 300kW | 604 700 600 931 | Internát A3 b.č. 10 | 2023 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 19.2.2024 |  | 18.2.2030 | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 | 5/2028 11/2028 |  |  |  |
| 11 | PK Internáty A Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 300kW | 604 700 600 935 | Internát A3 b.č. 10 | 2023 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 19.2.2024 |  | 18.2.2030 | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 | 5/2028 11/2028 |  |  |  |
| 12 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK Internáty A | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2024 | 5/2025 | 5/2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 13 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre kotolňu pre Internáty A D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | Objekt AOS | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  |  | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2024 | 5/2027 | 5/2030 | 5/2033 | 5/2036 |  |  |  |
| 14 | PK KJB Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 1150 kW | 604 701 800 409 | KJB b.č. 9 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 21.11.2023 |  | OPO 20.11.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2023 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 15 | PK KJB Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 1150 kW | 604 701 800 412 | KJB b.č. 9 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 21.11.2023 |  | OPO 20.11.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2023 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 16 | Vyvíjač pary CERTUS Universal 2000 TC Tepelný výkon spaľovania: 1454 kW | SDE 16086 | KJB b.č. 9 | 2023 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO |  | 2030 | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2024 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 17 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK KJB | - | Pred vstupom do kotolne | 2024 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  | - | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2024 | 5/2025 | 5/2026 | 5/2027 | 5/2028 |  |  |  |
| 18 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre kotolňu KJB D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | Objekt AOS | 2024 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  | - | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2036 |  |  |  |
| 19 | PK KTVaŠ Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 850 kW | 604 701 500 399 | Krytá plaváreň b.č. 26 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 28.6.2023 |  | OPO 27.06.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 20 | PK KTVaŠ Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 850 kW | 604 701 500 400 | Krytá plaváreň b.č. 26 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 28.6.2023 |  | OPO 27.06.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 21 | PK KTVaŠ Plynový kondenzačný kotol K3 HOVAL ULTRAGAS 850 kW | 604 701 500 402 | Krytá plaváreň b.č. 26 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 28.6.2023 |  | OPO 27.06.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 22 | PK KTVaŠ Plynový kondenzačný kotol K4 HOVAL ULTRAGAS 850 kW | 604 701 500 403 | Krytá plaváreň b.č. 26 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 28.6.2023 |  | OPO 27.06.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | -/2024 10/2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 |  |  |  |
| 23 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK KTVaŠ | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  | - | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 5/2025 | 5/2026 | 5/2027 | 5/2028 |  |  |  |
| 24 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre kotolňu pre KTVaŠ D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | Objekt AOS | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  | - | 2023 | 2029 | 2035 | 2041 | 2024 | 5/2027 | 5/2030 | 5/2033 | 5/2036 |  |  |  |
| 25 | PK ENERGOCENTRUM Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 1150 kW | 604 701 800 408 | ENERGO- CENTRUM b.č. 21 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 21.11.2023 |  | 20.11.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 | 5/2028 11/2028 |  |  |  |
| 26 | PK ENERGOCENTRUM Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 1150 kW | 604 701 800 410 | ENERGO- CENTRUM b.č. 21 | 2022 | Ah | OPO/6r | RT/3r | RT/6m | OPO 21.11.2023 |  | 20.11.2029 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 5/2025 11/2025 | 5/2026 11/2026 | 5/2027 11/2027 | 5/2028 11/2028 |  |  |  |
| 27 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri kotolni ENERGOCENTRA | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  | - | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 5/2025 | 5/2026 | 5/2027 | 5/2028 |  |  |  |
| 28 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre PK ENERGOCENTRA D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | Objekt AOS | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  | - | 2023 | 2029 | 2035 | 2041 | 2024 | 5/2026 | 5/2029 | 5/2032 | 5/2035 |  |  |  |
| 29 | PK Veliteľská budova Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 416 | Veliteľská budova b.č. 2 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 30 | PK Veliteľská budova Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 425 | Veliteľská budova b.č. 2 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 31 | PK Veliteľská budova Plynový kondenzačný kotol K3 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 441 | Veliteľská budova b.č. 2 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 32 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK Vel.budova | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 33 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre kotolňu vo Vel. budove D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | HUP-kotolňa Vel.budova | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 2029 | 2035 | 2041 | 2024 | 11/2026 | 11/2029 | 11/2032 | 11/2035 |  |  |  |
| 34 | PK Materské učebne I Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 396 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 35 | PK Materské učebne I Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 397 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 36 | PK Materské učebne I Plynový kondenzačný kotol K3 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 402 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 37 | PK Materské učebne I Plynový kondenzačný kotol K4 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 393 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 38 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK Materské učebne I | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 39 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre PK Materské učebne I a II D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | HUP-kotolňa MU I a II | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2029 | 11/2035 | 11/2041 | 2023 | 11/2026 | 11/2029 | 11/2032 | 11/2035 |  |  |  |
| 40 | PK Materské učebne II Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 600 | Materské učebne II b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 | 28 |  |  |
| 41 | PK Materské učebne II Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 603 | Materské učebne II b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 42 | PK Materské učebne II Plynový kondenzačný kotol K3 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 607 | Materské učebne II b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 43 | PK Materské učebne II Plynový kondenzačný kotol K4 HOVAL TOPGAS CLASSIC 120 kW | 605 194 900 593 | Materské učebne II b.č. 8 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 44 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK Materské učebne II | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 45 | PK Spojovací uzol Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC 100 kW | 605 194 800 274 | Spojovací uzol b.č. 28 | 2023 | Bh | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 46 | Rozvody zemného plynu od HUP po GV (DN 40 /13 m - plyn. prípojka) |  | Spojovací uzol b.č. 28 | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa |  |  | 15.11. 2023 | 11/2029 | 11/2035 | 11/2041 | 2023 | 11/2026 | 11/2029 | 11/2032 | 11/2035 |  |  |  |
| 47 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri PK Spojovací uzol | - | Spojovací uzol b.č. 28 | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa |  |  | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 48 | PK Kultúrne centrum /KC alebo KLUB/ Plynový kondenzačný kotol K1 HOVAL ULTRAGAS 350 kW | 605 743 000 082 | Kultúrne centrum b.č. 13 | 2023 | Ah | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa | - | - | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 49 | PK Kultúrne centrum /KC alebo KLUB/ Plynový kondenzačný kotol K2 HOVAL ULTRAGAS 350 kW | 605 743 000 083 | Kultúrne centrum b.č. 13 | 2023 | Ah | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa | - | - | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 50 | Zariadenie na zníženie tlaku plynu pri kotolni KC | - | Pred vstupom do kotolne | 2023 | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | nevyžaduje sa | - | - | 21.11. 2023 | 11/2026 | 2029 | 2032 | 2024 | 11/2025 | 11/2026 | 11/2027 | 11/2028 |  |  |  |
| 51 | Rozvody plynu (plyn.prípojka) pre kotolňu KC D225-81,4m; DN90-74,1m; DN63-10,9m; (DN300, 100, 80, 50, 25 a 15 - dĺžka podľa KD) | - | HUP-kotolňa KC | 2023 | Bg | nevyžaduje sa | RT/6r | RT/3r | nevyžaduje sa | - | - | 21.11. 2023 | 11/2029 | 2035 | 2041 | 2023 | 11/2026 | 11/2029 | 11/2032 | 11/2035 |  |  |  |
| 52 | Regulačná stanica plynu |  | Budova č. 32 | - | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | 1978 | nie | nie | 06/2022 | 05/2025 | 05/2028 | 05/2031 | 06/2022 | 06/2024 | 05/2025 | 05/2026 | 06/2027 |  |  |  |
| 53 | Odborná prehliadka hlavného rozvodu plynovodu od RSP po obj. do b.č. 21 DN 225/301m |  | Objekt AOS | - | Bf | nevyžaduje sa | RT/3r | RT/1r | 1978 | nie | nie | 10/2022 | 11/2025 | 11/2028 | 11/2031 | 06/2022 | 06/2024 | 05/2025 | 05/2026 | 06/2027 |  |  |  |

| Špecifikácia pre vypracovanie cenovej ponuky – harmonogram OPaOS tlakových VTZ Príloha č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov zariadenia / typ zariadenia / výrobca zariadenia | Umiestnenie | Rok výroby | Sk | Objem | Prvá úradná skúška | Skúška po oprave | Opakovaná úradná skúška | Preiodická úradná skúška vonk./vnút./tlak. | Opak, úradná skúška | Vonkajšia prehliadka |  |  | Vnútorná prehliadka |  |  |  | Tlaková skúška | Cena odbornej prehliadky a odbornej skúšky |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Následná | V EURO bez DPH | V EURO s DPH |
| 1 | Tlak.nádoba s vakom VSO v.č.: 00197 | DS vel.budova b.č. 2 | 2004 | Ab1 | 1000 | OPO | OPO | 2034 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  | X |  |  | 2024 |  |  |
| 2 | Tlak.nádoba s vakom VSO v.č.: 00333 | DS vel.budova b.č. 2 | 2004 | Ab1 | 1000 | OPO | OPO | 2034 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  | X |  |  | 2034 |  |  |
| 3 | Expanzná nádoba TN v.č.: 3895 | ČSÚV záhradky | 1983 | Ab1 | 1000 | OPO | OPO | TI / 10r | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  | X |  |  | 2033 |  |  |
| 4 | Expanzná nádoba TN v.č.: 3874 | ČSÚV záhradky | 1983 | Ab1 | 1000 | OPO | OPO | TI / 10r | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  | X |  |  | 2033 |  |  |
| 5 | Expanzná nádoba TN v.č.: 14837 | Krytá umyv. MV b.č. 27 | 1977 | Ab1 | 1000 | OPO | OPO | TI / 10r | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  | X |  |  | 2027 |  |  |
| 6 | Vzdušník kompresora v.č.: 3928 | Krytá umyv. MV b.č. 27 | 1978 | Bb1 | 150 | Nepožaduje sa | RT | Nepožaduje sa | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |
| 7 | Vzduchojem kompresora v.č.: 4415 | TOV b.č. 17 | 1979 | Bb1 | 70 | Nepožaduje sa | RT | Nepožaduje sa | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |
| 8 | Vzduchojem kompresora v.č.: 70272 | TOV b.č. 17 | 1979 | Bb1 | 300 | Nepožaduje sa | RT | Nepožaduje sa | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |
| 9 | Vzdušník kompresora na fúkanie raftov, EXTOL v.č.: 821 110 5103 | KTVaŠ b.č. 24 | - | Bb1 | 70 | Nepožaduje sa | RT | Nepožaduje sa | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC 35 v.č.: 605 194 300 023 | Vstupný objekt, b.č. 1 /hl.vchod/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Expanzná nádoba PK Vstupný objekt b.č.1 Názov: Reflex NG 35 Max tlak: 4,3 bar=0,43MPa / 35 litrov Bezpeč.súčin: 15 v.č.: 157 070 300 367 | Vstupný objekt, b.č. 1 /hl.vchod/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 2000 D (2x1000kW) K1 v.č.: 604 701 600 584 K2 v.č.: 604 701 600 585 | Kt-A b.č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Expanzná nádoba s membránou PK Kt-A b.č. 4 Názov: Reflex N 200 Max tlak: 0,60 MPa Bezpeč. súčin: 120 v.č.: 1570703 00367 | Kt-A b.č. 4 | 2021 | Ab1 | 200 l | 29.6.2022 | OPO | 10r / OPO 28.6.2032 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  | X | 2031 |  |  |
| 14 | Expanzná nádoba s vakom PK Kt-A b.č. 4 Názov: Refix DT 200 Max tlak: 1,00 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 1537270 00024 | Kt-A b.č. 4 | 2021 | Ab1 | 200 l | 29.6.2022 | OPO | 10r / OPO 28.6.2032 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  | X | 2031 |  |  |

| P.č. | Názov zariadenia / typ zariadenia / výrobca zariadenia | Umiestnenie | Rok výroby | Sk | Objem | Prvá úradná skúška | Skúška po oprave | Opakovaná úradná skúška | Preiodická úradná skúška vonk./vnút./tlak. | Opak, úradná skúška | Vonkajšia prehliadka |  |  | Vnútorná prehliadka |  |  |  | Tlaková skúška | Cena odbornej prehliadky a odbornej skúšky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Následná | V EURO bez DPH | V EURO s DPH |
| 15 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 1440 D (2x720kW) K1 v.č.: 604 701 300 533 K2 v.č.: 604 701 300 535 | Kt-B b.č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Expanzná nádoba s membránou PK Kt-B b.č. 5 Názov: Refix DT 200 Max tlak: 1,0 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 1537270 00021 | Kt-B b.č. 5 | 2021 | Ab1 | 200 l | 29.6.2022 | OPO | 10r / OPO 28.6.2032 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  | X | 2031 |  |  |
| 17 | Expanzná nádoba s membránou PK Kt-B b.č. 5 Názov: Reflex N 200 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 120 v.č.: 1570703 00368 | Kt-B b.č. 5 | 2021 | Ab1 | 200 l | 29.6.2022 | OPO | 10r / OPO 28.6.2032 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  | X | 2031 |  |  |
| 18 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 2300 D (2x1150 kW) K1 v.č.: 604 701 800 409 K2 v.č.: 604 701 800 412 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Expanzná nádoba PK KJB b.č. 9 Názov: REFLEX N 200 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 120 v.č.: 169303200984 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 | 2022 | Ab1 | 200 l | 25.10.2023 | OPO | 10r / OPO 24.10.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 20 | Expanzná nádoba PK KJB b.č. 9 Názov: REFIX DT 300 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 300 v.č.: 153738600021 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 | 2023 | Ab1 | 300 l | 25.10.2023 | OPO | 10r / OPO 24.10.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 21 | Expanzná nádoba PK KJB b.č. 9 Názov: REFLEX S 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 157207200041 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 | 2021 | Ab1 | 200 l | 25.10.2023 | OPO | 10r / OPO 24.10.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
| 22 | Expanzná nádoba PK KJB b.č. 9 Názov: REFLEX S 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 194001800014 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 | 2023 | Ab1 | 200 l | 25.10.2023 | OPO | 10r / OPO 24.10.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 23 | Expanzná nádoba PK KJB b.č. 9 Názov: REFLEX N 80 Max tlak: 0,15 MPa Bezpeč. súčin: 12 v.č.: 1661704 A221708843 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Vyvíjač pary CERTUS Universal 2000 TC Tepelný výkon spaľovania: 1454 kW v.č.: 2000157 / SDE 16086 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Parný kotol - rýchlovyvíjač pary CERTUSS Universal 2000 TC s plynovým horákom Universal Junior 2000 Max. tlak: 1 MPa v.č.: 2000157/SDE16086 | KJB VZK 500 KM 1600 b.č. 9 | 2022 | A a4 | 0,0523 m3 | 21.11.2023 | OPO | 20.11.2029 |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 26 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 1700 D (2x850 kW) v.č.: 604 701 500 403 v.č.: 604 701 500 402 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 1700 D (2 x 850 kW) v.č.: 604 701 500 399 v.č.: 604 701 500 400 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Expanzná nádoba PK KTVaŠ b.č. 26 Názov: REFLEX N 200 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 120 v.č.: 170770001137 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 | 2022 | Ab1 | 200 l | 28.6.2023 | OPO | 10r / OPO 27.06.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 29 | Expanzná nádoba PK KTVaŠ b.č. 26 Názov: REFLEX N 200 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 120 v.č.: 170770001139 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 | 2022 | Ab1 | 200 l | 28.6.2023 | OPO | 10r / OPO 27.06.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 30 | Expanzná nádoba PK KTVaŠ b.č. 26 Názov: REFLEX S 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 157207200008 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 | 2021 | Ab1 | 200 l | 28.6.2023 | OPO | 10r / OPO 27.06.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
| 31 | Expanzná nádoba PK KTVaŠ b.č. 26 Názov: REFLEX S 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 194001800016 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 | 2021 | Ab1 | 200 l | 28.6.2023 | OPO | 10r / OPO 27.06.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
| 32 | Expanzná nádoba PK KTVaŠ b.č. 26 Názov: REFIX DT 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 158756100014 | KTVaŠ (plaváreň) b.č. 26 | 2021 | Ab1 | 200 l | 28.6.2023 | OPO | 10r / OPO 27.06.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
| 33 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 600 D (2x300 kW) K1 v.č.: 604 700 600 931 K2 v.č.: 604 700 600 935 | Internát A3 b.č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Expanzná nádoba s vakom PK Int. A3 b.č. 10 Názov: REFIX DT 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 188756100013 | Internát A3 b.č. 10 | 2021 | Ab1 | 200 l | 21.11.2023 | OPO | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
| 35 | Expanzná nádoba s membránou PK Int. A3 b.č. 10 Názov: REFLEX S 100 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 165517600067 | Internát A3 b.č. 10 | 2022 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 36 | Expanzná nádoba s membránou PK Int. A3 b.č. 10 Názov: REFLEX S 100 Max tlak: 0,60 MPa Bezpeč. súčin: 60 v.č.: 1640616 A221498045 | Internát A3 b.č. 10 | 2022 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 37 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 2300 D (2 x 1150 kW) K1 v.č.: 604 701 800 408 K2 v.č.: 604 701 800 410 | ENERGOCENTRUM b.č. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Expanzná nádoba PK ENERGOCENTRUM b.č. 21 Názov: REFIX DT 200 Max tlak: 1,0 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 188355800062 | ENERGOCENTRUM b.č. 21 | 2023 | Bb1 | 200 l | Nepožaduje sa | RT | Nepožaduje sa | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 39 | Expanzná nádoba s membránou PK ENERGOCENTRUM b.č. 21 Názov: REFLEX N 200 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 120 v.č.: 169303200981 | ENERGOCENTRUM b.č. 21 | 2022 | Bb1 | 200 l | Nepožaduje sa | RT | Nepožaduje sa | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 40 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC (120) 3 x 120 kW /360 kW/ K1 v.č.: 605 194 900 416 K2 v.č.: 605 194 900 425 K3 v.č.: 605 194 900 441 | Veliteľská budova b.č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Expanzná nádoba PK veliteľská budova b.č. 2 Názov: REFLEX S 100 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 165517600068 | Veliteľská budova b.č. 2 | 2022 | Ab1 | 100 l | 10.11.2023 | RT | 10r / OPO 9.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 42 | Expanzná nádoba s vakom PK veliteľská budova b.č. 2 Názov: REFIX DT 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 184068700076 | Veliteľská budova b.č. 2 | 2023 | Ab1 | 200 l | 10.11.2023 | RT | 10r / OPO 9.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 43 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC (120) 4 x 120 kW /480 kW/ K1 v.č.: 605 194 900 396 K2 v.č.: 605 194 900 397 K3 v.č.: 605 194 900 402 K4 v.č.: 605 194 900 393 | Materské učebne I b.č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Expanzná nádoba s membránou PK Materské učebne I b.č. 8 Názov: REFIX DT 100 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 193560300039 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 45 | Expanzná nádoba s membránou PK Materské učebne I b.č. 8 Názov: REFLEX N 300 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 180 v.č.: 172821600912 | Materské učebne I b.č. 8 | 2022 | Ab1 | 300 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 46 | Expanzná nádoba s membránou PK Materské učebne I b.č. 8 Názov: REFLEX S 100 Max tlak:1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 191208600081 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 47 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC (120) 4 x 120 kW /480 kW/ K1 v.č.: 605 194 900 600 K2 v.č.: 605 194 900 603 K3 v.č.: 605 194 900 607 K4 v.č.: 605 194 900 593 | Materské učebne II b.č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Expanzná nádoba PK Materské učebne I b.č. 8 Názov: REFLEX DT 100 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 193560300035 | Materské učebne II b.č. 8 | 2023 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 49 | Expanzná nádoba s membránou PK Materské učebne II b.č. 8 Názov: REFLEX N 300 Max tlak: 0,6 MPa Bezpeč. súčin: 180 v.č.: 178756900723 | Materské učebne II b.č. 8 | 2022 | Ab1 | 300 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 50 | Expanzná nádoba s membránou PK Materské učebne I b.č. 8 Názov: REFLEX S 100 Max tlak:1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 191208600081 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 51 | Expanzná nádoba s membránou PK Materské učebne I b.č. 8 Názov: REFLEX S 100 Max tlak:1 MPa Bezpeč. súčin: 100 v.č.: 191208600088 | Materské učebne I b.č. 8 | 2023 | Ab1 | 100 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 52 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL TOPGAS CLASSIC 100 K1 v.č.: 605194800274 | Spojovací uzol b.č. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Expanzná nádoba PK Spojovací uzol b.č. 28 Názov: REFLEX N 80 Max tlak: 0,60 MPa Bezpeč. súčin: 48 v.č.: 1680127A221859434 | Spojovací uzol b.č. 28 | 2022 | Ab1 | 80 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
| 54 | Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 700 D (2x350 kW) K1 v.č.: 605 743 000 082 K2 v.č.: 605 743 000 083 | Kultúrne centrum - KLUB b.č. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Expanzná nádoba PK Kultúrne centrum b.č. 13 Názov: REFIX DT 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 188355800047 | Kultúrne centrum - KLUB b.č. 13 | 2023 | Ab1 | 200 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 56 | Expanzná nádoba PK Kultúrne centrum b.č. 13 Názov: REFLEX S 200 Max tlak: 1 MPa Bezpeč. súčin: 200 v.č.: 192430900020 | Kultúrne centrum - KLUB b.č. 13 | 2023 | Ab1 | 200 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |
| 57 | Expanzná nádoba PK Kultúrne centrum b.č. 13 Názov: REFLEX N 100 Max tlak: 0,60 MPa Bezpeč. súčin: 60 v.č.: 1831252 A232874653 | Kultúrne centrum - KLUB b.č. 13 | 2023 | Ab1 | 200 l | 21.11.2023 | RT | 10r / OPO 20.11.2033 | 1r / 5r / 10r RT |  |  | X |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |

X – OPaOS tlakových VTZ vykonať v 10/2026 vrátane poučenia zamestnancov AOS obsluhujúcich plynové a tlakové VTZ

| Význam skratiek |  |
| --- | --- |
| PK | - plynová kotolňa |
| VP | - vyvíjač pary |
| KTVaŠ | - katedra telesnej výchovy a športu |
| VZK500 | - vojenská závodná kuchyňa |
| KM1600 | - kuchyňa mužstva |
| KJB | - kuchynsko jedálenský blok |
| DS | - dotláčacia stanica |
| ČSÚV | - čerpacia stanica úžitkovej vody |
| Kt-A | - katedry A |
| Kt-B | - katedry B |
| TOV | - technická opravovňa vozidiel |
| OP | - oprávnená osoba určená prevádzkovateľom |
| RT | - revízny technik |
| OPO | - oprávnená právnická osoba |
| MV | - motorových vozidiel |