Príloha č.1

Rozsah predmetu zákazky:

Vykonanie ročných kontrol systémov elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.

Zoznam komponentov pre cenovú ponuku na ročnú kontrolu a odbornú prehliadku:

Elektrická požiarna signalizácia

EPS  Ubytovací blok – B1

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| ústredňa EPS FP 1264 | 1 |
| optický snímač DP 2051 | 134 |
| teplotný snímač DT 2053 | 7 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 13 |
| maják FA 520 | 7 |
| požiarna siréna AS 263 | 7 |
| akumulátor 12V/7Ah | 2 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS  Ubytovací blok – B2

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| optický snímač DP 2051 | 158 |
| teplotný snímač DT 2053 | 7 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 15 |
| maják FA 520 | 8 |
| požiarna siréna AS 263 | 8 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS  Ubytovací blok – B4

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| ústredňa EPS FP 1264 | 1 |
| karta rozšírenia o 2 slučky | 1 |
| modul IO 4/4 | 1 |
| certifikovaný zdroj EN54 | 1 |
| optický snímač DP 2051 | 154 |
| teplotný snímač DT 2053 | 7 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 16 |
| maják FA 520 | 8 |
| požiarna siréna AS 263 | 8 |
| akumulátor 12V/18Ah | 4 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS Ubytovací blok – A3

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| karta rozšírenia o 2 slučky | 1 |
| modul IO2034 4in/4out | 1 |
| modul pre sirény IU2080C | 1 |
| certifikovanž zdroj EN54 | 1 |
| optický snímač DP 2051 | 133 |
| teplotný snímač DT 2053 | 6 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 14 |
| maják FAC 350 | 7 |
| požiarna siréna AS 263 | 7 |
| akumulátor 12V/18Ah | 2 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS  Ubytovací blok – A4

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| ústredňa EPS FP 1264 | 1 |
| karta rozšírenia o 2 slučky | 1 |
| modul IO2034 4in/4out | 1 |
| modul pre sirény IU2080C | 1 |
| certifikovaný zdroj EN54 | 1 |
| optický snímač DP 2051 | 91 |
| teplotný snímač DT 2053 | 6 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 11 |
| maják FAC 350 | 7 |
| požiarna siréna AS 263 | 7 |
| akumulátor 12V/18Ah | 4 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS  knižnice AK+VK

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| ústredňa EPS FP 1100 | 1 |
| optický snímač DP 2051 | 48 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 4 |
| maják FA 520 | 4 |
| požiarna siréna AS 2015 | 1 |
| akumulátor 12V/18Ah | 3 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS  Veliteľská budova, prízemie - depozitár

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| akumulátor 12/7 Ah | 2 |
| optický snímač DP2061 | 16 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 3 |
| požiarna siréna AS 263 | 2 |
| maják FA 520 | 1 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS  Veliteľská budova 3. poschodie

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| ústredňa EPS FP 1216 | 1 |
| optický snímač DP 2051 | 13 |
| tlačidlový hlásič DM 2000 | 3 |
| akumulátor 12V/7Ah | 2 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

EPS Kultúrne centrum

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| linková karta | 1 |
| optický snímač DP2051 | 74 |
| základňa pre detektor série 2000 | 69 |
| tlačidlový hlásič DM2000 | 21 |
| izolátor DB2016 | 5 |
| modul 4 vstupy/ 4 výstupy IO2034 | 3 |
| akumulátor 12V/7AH | 2 |
| zálohový napájací zdroj 24V/2A EN45 | 1 |
| lineárny konvenčný hlásič s automatickou korekciou | 5 |
| prepäťová ochrana signálnej linky | 7 |
| Cena celkom (s DPH) |  |

Hlasová signalizácia požiaru

HSP Kultúrne centrum

| Komponent | počet |
| --- | --- |
| ústredňa HSP LDAONE500S01, zosilňovač 500W + záložný zos. 500W, 6 liniek | 1 |
| mikrofón pre ústredňu HSP | 1 |
| záložný akumulátor pre HSP 12V/20A | 2 |
| stropný dizajn zapustený reproduktor, 6W EN54 | 57 |
| biela reproduktorová skrinka IP54 6W EN54 | 8 |
| závesný 2-pásmový zvukový projektor 15W EN54 | 2 |
| kompaktná reprosústava s krytom IPX4 30W EN54 | 6 |
| zálohovaný napájací zdroj 24V/2A EN45 | 1 |
| ukončovací člen linky | 5 |
| Karta aktivácie napájania | 1 |
| Cena celkom (s DPH) |  |