Príloha č.1 
Rozsah predmetu zákazky: 
 
Vykonanie ročných kontrol systémov elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.
 
Zoznam komponentov pre cenovú ponuku na ročnú kontrolu a odbornú prehliadku:  
  
Elektrická požiarna signalizácia 
 
EPS  Ubytovací blok – B1     
	Komponent
	počet

	ústredňa EPS FP 1264
	1

	optický snímač DP 2051
	134

	teplotný snímač DT 2053
	7

	tlačidlový hlásič DM 2000
	13

	maják FA 520
	7

	požiarna siréna AS 263
	7

	akumulátor  12V/7Ah
	2

	Cena celkom (s DPH)
	


                                                                                     
EPS  Ubytovací blok – B2     
	Komponent
	počet

	optický snímač DP 2051
	158

	teplotný snímač DT 2053
	7

	tlačidlový hlásič DM 2000
	15

	maják FA 520
	8

	požiarna siréna AS 263
	8

	Cena celkom (s DPH)
	


 

EPS  Ubytovací blok – B4     
	Komponent
	počet

	ústredňa EPS FP 1264
	1

	karta rozšírenia o 2 slučky
	1

	modul IO 4/4
	1

	certifikovaný zdroj EN54
	1

	optický snímač DP 2051
	154

	teplotný snímač DT 2053
	7

	tlačidlový hlásič DM 2000
	16

	maják FA 520
	8

	požiarna siréna AS 263
	8

	akumulátor  12V/18Ah
	4

	Cena celkom (s DPH)
	


 

EPS Ubytovací blok – A3
	Komponent
	počet

	karta rozšírenia o 2 slučky
	1 

	modul IO2034 4in/4out
	1

	modul pre sirény IU2080C
	1

	certifikovanž zdroj EN54
	1

	optický snímač DP 2051
	133

	teplotný snímač DT 2053
	6

	tlačidlový hlásič DM 2000
	14

	maják FAC 350
	7

	požiarna siréna AS 263
	7

	akumulátor 12V/18Ah
	2

	Cena celkom (s DPH)
	



EPS  Ubytovací blok – A4     
	Komponent
	počet

	ústredňa EPS FP 1264
	1

	karta rozšírenia o 2 slučky
	1

	modul IO2034 4in/4out
	1

	modul pre sirény IU2080C
	1

	certifikovaný zdroj EN54
	1

	optický snímač DP 2051
	91

	teplotný snímač DT 2053
	6

	tlačidlový hlásič DM 2000
	11

	maják FAC 350
	7

	požiarna siréna AS 263
	7

	akumulátor  12V/18Ah
	4

	Cena celkom (s DPH)
	


 
EPS  knižnice AK+VK 
	Komponent
	počet

	ústredňa EPS FP 1100 
	1 

	optický snímač DP 2051 
	48 

	tlačidlový hlásič DM 2000 
	4 

	maják FA 520 
	4 

	požiarna siréna AS 2015 
	1 

	akumulátor     12V/18Ah 
	3 

	Cena celkom (s DPH) 
	 


 





EPS  Veliteľská budova, prízemie - depozitár 
	Komponent
	počet 

	akumulátor 12/7 Ah 
	2 

	optický snímač DP2061 
	16 

	tlačidlový hlásič DM 2000 
	3 

	požiarna siréna AS 263 
	2 

	maják FA 520 
	1 

	Cena celkom (s DPH) 
	 


 
EPS  Veliteľská budova 3. poschodie 
	Komponent
	počet 

	ústredňa EPS FP 1216 
	1 

	optický snímač DP 2051 
	13 

	tlačidlový hlásič DM 2000 
	3 

	akumulátor   12V/7Ah  
	2 

	Cena celkom (s DPH) 
	 



EPS Kultúrne centrum
	Komponent
	počet

	linková karta
	1

	optický snímač DP2051
	74

	základňa pre detektor série 2000
	69

	tlačidlový hlásič DM2000
	21

	izolátor DB2016
	5

	modul 4 vstupy/ 4 výstupy IO2034
	3

	akumulátor 12V/7AH
	2

	zálohový napájací zdroj 24V/2A  EN45
	1

	lineárny konvenčný hlásič s automatickou korekciou
	5

	prepäťová ochrana signálnej linky
	7

	Cena celkom (s DPH)
	



Hlasová signalizácia požiaru

HSP Kultúrne centrum
	Komponent
	počet

	ústredňa HSP LDAONE500S01, zosilňovač 500W + záložný zos. 500W, 
6 liniek
	1

	mikrofón pre ústredňu HSP
	1

	záložný akumulátor pre HSP 12V/20A
	2

	stropný dizajn zapustený reproduktor, 6W EN54
	57

	biela reproduktorová skrinka IP54 6W EN54
	8

	závesný 2-pásmový zvukový projektor 15W EN54
	2

	kompaktná reprosústava s krytom IPX4 30W EN54
	6

	zálohovaný napájací zdroj 24V/2A EN45
	1

	ukončovací člen linky
	5

	Karta aktivácie napájania
	1

	Cena celkom (s DPH)
	



