Špecifikácia (harmonogram) pre vypracovanie cenovej ponuky revízií VTZ					                                            	Príloha č. 1

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií, bleskozvodov, elektrického ručného náradia, el. strojov, laboratórnych stolov a elektrických spotrebičov 
podľa STN 331500 a vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v roku 2026  /x – revízia sa vykonáva/

Tabuľka č. 1

| Čís. budovy / riadok | Názov budovy | Druh revízie | Lehota | Východzia | 2026 | Cena revízie - položkovitá - /€ s DPH/ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hlavný vstup - vchod | elektroinštalácia | 5 | 2021 | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | 2021 | x |  |  |
| 2 | Veliteľská budova | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 4 | VIII-89 | x |  |  |
|  | Veliteľská budova - suterén | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | Výťah KONE - ľavý | elektroinštalácia pred ÚS | 5 |  | ÚS výťahu |  |  |
|  | Výťah KONE - pravý | elektroinštalácia pred ÚS | 5 |  | ÚS výťahu |  |  |
| 3 | Aula / Ai normálne > 250 osôb a m.č. 101 | elektroinštalácia | 2 |  | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | - |  |  |
| 4 | Katedry A | elektroinštalácia | 3 |  | - |  | PK – plynová kotolňa |
|  |  | bleskozvody | 2 | IV-89 | x |  |  |
|  | Tlačiareň | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
| 5 | Katedry B | elektroinštalácia | 3 |  | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | IV-89 | x |  |  |
|  | Kt-B prívod výťahu Schindler - ľavý | elektroinštalácia pred ÚS | 5 |  | - |  |  |
|  | Kt-B prívod výťahu Schindler - pravý | elektroinštalácia pred ÚS | 5 |  | - |  |  |
| 6 | Dielne Kt. strojárstva | elektroinštalácia | 3 |  | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | x |  |  |
| 7 | Študijné centrum - knižnica | elektroinštalácia | 3 |  | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | IV-89 | x |  |  |
| 8 | Materské učebne - JSOC | elektroinštalácia | 3 |  | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | IV-89 | - |  |  |
| 9 | KJB 500+1600 / Ag KM1600 104,229,233,237-240, 244,245,247,255,256, 205-209 249,258-261 / Ai mokré AD3, studené, normálne > 250 osôb | elektroinštalácia | 5 | XII-79 | - |  |  |
|  | KJB VZK 500 | bleskozvody | 4 | XI-79 | x |  |  |
|  | KJB KM 1600 | bleskozvody | 1 | XI-79 | x |  | Objekt po rekonštrukcii Východisková OP a OS el. inštalácia a LPS |
|  | KJB KM 1600 - studené prostr. | elektroinštalácia | 3 |  | - |  | -"- |
|  | KJB KM 1600 - mokré prostr. | elektroinštalácia | 1 | XII-79 | x |  | -"- |
|  | KJB KM 1600 ( > 250 osôb) | elektroinštalácia | 2 |  | x |  | -"- |
| 10 | Internát A1 a A2 | elektroinštalácia | 3 |  | - |  | Po rekonštrukcii |
|  | Internát A3 a A4 | elektroinštalácia | 5 | XI-89 | - |  | A3 po rekonštrukcii |
|  | Internát A 5 | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | Po rekonštrukcii |
|  | Bleskozvod A1 - A5 | bleskozvody | 4 |  | x |  |  |
|  | Internát A1 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | Internát A2 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | Internát A3 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | Internát A4 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
| 11 | Internát B1 – B2 | elektroinštalácia | 3 |  | x |  | Po rekonštrukcii |
|  | Internát B3 a B4 | elektroinštalácia | 5 |  | x |  | Po rekonštrukcii |
|  | Internát B5 /VP 1.NP B5/ | elektroinštalácia |  |  | x |  | Po rekonštrukcii |
|  | Internát B1 - B5 | bleskozvody | 2 | XI-89 | - |  |  |
|  | Internát B1 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | x |  |  |
|  | Internát B2 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | Internát B3 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | Internát B4 prívod výťahu Schindler | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
| 12 | Spojovací krčok A-B | elektroinštalácia | 5 | X-85 | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | - |  |  |
| 13 | Kultúrne centrum / Ai m.č. 101 – 179 | elektroinštalácia | 5 | IX-85 | - |  | Objekt po rekonštrukcii |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | x |  | Objekt po rekonštrukcii |
|  | Kinosála normálne > 250 osôb | elektroinštalácia | 2 |  | x |  | Objekt po rekonštrukcii |
|  | KC miest. č.101 - č.179 | elektroinštalácia | 2 |  | x |  | Objekt po rekonštrukcii |
| 14 | Ošetrovňa | elektroinštalácia | 5 | II-85 | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | VI-89 | - |  |  |
|  |  | El. spotrebiče sú započítane v riadku 44 | 1 |  | x |  | Uvedené súhrnne v riadku 44 tejto tabuľky podľa prílohy č. 2 výzvy |
|  |  | vodoliečba 4ks | 1 |  | - |  |  |
| 15 | UZJ | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | Objekt v rekonštrukcii |
|  |  | bleskozvody | 4 | XI-89 | - |  | Objekt v rekonštrukcii |
| 16 | Sklad PHM / Ad pas. s nebez. pož. BE2 | elektroinštalácia | 2 | II-87 | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | II-87 | x |  |  |
| 17 | Garáže B+TOV | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 4 | XI-89 | - |  | Opak. OP a OS LPS |
| 18 | Garáže A | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 4 | VI-89 | x |  | Opak. OP a OS LPS |
| 19 | Sklady VSB | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | Objekt po rekonštrukcii |
|  |  | bleskozvody | 4 | VI-89 | x |  | Objekt po rekonštrukcii |
| 20 | Dielne VSB / Ad m.č. 22-24, 28 pas. s nebez. pož. BE2 | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | Objekt po rekonštrukcii |
|  |  | bleskozvody | 2 | VI-89 | x |  | Objekt po rekonštrukcii |
|  | Dielne VSB - stolárska dielňa | elektroinštalácia | 2 |  | - |  | Objekt po rekonštrukcii |
| 21 | Kotolňa | elektroinštalácia | 2 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 4 |  | x |  |  |
| 22 | Sklad ŤVO | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | odstavené |
|  |  | bleskozvody | 4 | VI-89 | - |  |  |
| 23 | Združené prevádzky | elektroinštalácia | 5 | I-85 | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | - |  |  |
| 24 | Telocvične a KTV | elektroinštalácia | 3 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | x |  |  |
| 25 | Športová hala / Ai m.č. 101 – 134 normálne > 250 osôb | elektroinštalácia | 2 |  | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 | V-89 | x |  |  |
| 26 | Plaváreň / Ag mokré AD3, AD4, AD5 m.č. 104,105,110-112, 122, 123,127-130,139-145, 149-152, 156-158,160-162,164-168,140, 140a, 142a | elektroinštalácia | 3 | V-90 | - |  | Východisková revízia 12.6.2024 |
|  |  | bleskozvody | 2 | VII-01 | x |  | Nová sústava LPS Východ. Revízia ! |
|  | mokré prostredie | elektroinštalácia | 1 |  | x |  | Východisková revízia po stavbe |
|  | vodoliečba | 3ks | 1 |  | - |  | Bude nová s Východiskovou revíziou |
|  | sauna | elektroinštalácia | 1 |  | - |  | Nová – Východisková revízia |
| 27 | Umyváreň vozidiel mokré AD5 / Ag m.č. 101 | elektroinštalácia | 5 | VI-84 | - |  |  |
|  | mokré prostredie / m.č. 101 | elektroinštalácia | 1 |  | x |  |  |
|  | Umyváreň vozidiel | bleskozvody | 1 | VI-89 | x |  | Máme merací protokol po rekonštrukcii strechy |
| 28 | Spojovací uzol-vstupný objekt | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | - |  | Opakovaná OP a OS po rekonštrukcii strechy bez meracieho protokolu |
| 29 | KTS | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | odstavené |
|  |  | bleskozvody | 4 |  | x |  |  |
| 30 | Malorážková strelnica | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | odstavené |
|  |  | bleskozvody | 4 |  | - |  |  |
| 31 | Soc. zar. športovísk | elektroinštalácia | 5 |  | - |  | odstavené |
|  |  | bleskozvody | 4 |  | - |  |  |
| 32 | Regulačná stanica plynu m. č. 1, 2 / A e pas. s nebezpečenstvom výbuchu BE3 | elektroinštalácia | 2 | IX-87 | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 1 | IX-87 | x |  |  |
| 33 | Nabíjacia stanica | elektroinštalácia | 1 |  | - |  | Nabíjacia stanica (27) a Umyváreň vozidiel (33) sa vyhodnocuje spoločne v jednej správe |
|  |  | elektroinštalácia | 3 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 1 |  | x | Cena uvedená v riadku 27 | OP a OS LPS Nabíjacej stanice (33) a Krytej umyvárne MV (27) sa vyhodnocuje spoločne v jednej správe |
| 34 | Výstrojný sklad | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 2 |  | - |  |  |
| 35 | Vodáreň-čerpacia stanica úžitkovej vody | elektroinštalácia | 1 | II-83 | x |  |  |
|  |  | bleskozvody | 3 |  | - |  |  |
| 36 | PSC Kaleník b. č. 1 - hlavná | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  |  | bleskozvody | 4 |  | - |  |  |
|  | PSC Kaleník rozvody cvičisko | elektroinštalácia | 5 |  | - |  |  |
|  | PSC Kaleník b.č. 2 (trafostanica) základné AA4/Ac | elektroinštalácia | 4 |  | OPaOS v r. 2023 zmluva |  |  |
|  | PSC Kaleník b.č. 2 (trafostanica) základné AA4/Ac | bleskozvody | 4 |  | x |  |  |
| 37 | Komín energocentra | bleskozvody | 4 |  | - |  |  |
| 38 | TS1 - hlavná vstupná VN rozvodňa základné AA4/Ac | elektroinštalácia | 4 |  | OP a OS v r. 2023 zmluva |  |  |
| 39 | TS2 - VN rozvodňa Internáty A základné AA4/Ac | elektroinštalácia | 4 |  | OP a OS v r. 2023 zmluva |  |  |
| 40 | TS3 - VN rozvodňa Katedry A (tlačiareň) základné AA4/Ac | elektroinštalácia | 4 |  | OP a OS v r. 2023 zmluva |  |  |
| 41 | TS4 - VN rozvodňa Krytá plaváreň základné AA4/Ac | elektroinštalácia | 4 |  | OP a OS v r. 2023 zmluva |  |  |
| 42 | NN rozvodňa pri TS1, TS2, TS3 a TS4 základné AA4/Ac | elektroinštalácia | 4 |  | OP a OS v r. 2023 zmluva |  |  |
| 43 | Verejné osvetlenie | elektroinštalácia | 4 | VI-2022 | - |  |  |
| 44 | Elektrické ruč. náradie, el. stroje, laboratórne stoly, ... a el. spotrebiče v počte 3 815 ks – uviesť cenu revízie jednou sumou za 3 815 ks |  |  |  | x |  |  |
| 45 | Cena spolu |  |  |  |  |  |  |

x = revízia bude vykonaná v roku 2026 (do stĺpca „Cena revízie“ vedľa značky x v stĺpci „2026“ uveďte cenu OP a OS)