## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov | [16 empty] | 2.0 | [7 empty] | False | True
| optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté stĺpce << | [15 empty] | 0,001 | 20
[35 empty] | 0,001 | 20
| SÚHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [26 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Súhrnný list - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Súhrnnom liste (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce | [27 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [18 empty] | 0,001
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22 | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: |  | 00313271 | [16 empty] | 0,001
|  |  | Mesto Banská Bystrica | [12 empty] | IČO DPH: |  | SK2020451587 | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | 51705613 | [16 empty] | 0,001
|  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | [12 empty] | IČO DPH: |  | SK2120766989 | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [18 empty] | False
[16 empty] | IČO DPH: | [18 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Milan Paprčka | [12 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 14862.25
|  |  | Materiál | [12 empty] | 4135.39
|  |  | Montáž | [12 empty] | 10726.87
|  | Ostatné náklady zo súhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 14862.25
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z | 14862.25 |  |  |  |  | 2972.45
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR |  |  |  | 17834.7
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
| Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
| Objednávateľ: | [6 empty] | Mesto Banská Bystrica | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [6 empty] | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR] |  | z toho Materiál [EUR] | z toho Montáž [EUR] | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [12 empty] | 14862.25 |  |  |  | 17834.7 |  | 4135.39 | 10726.87 | 0 | 2972.45 | 0 | 0 | 2972.45 | 0 | 0 | 0 | 14862.25 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {11b1ae24-9310-47d5-a4c3-b9ef6856c1ae} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Odborná učebňa BIO-TECH | [7 empty] | 4534.63 |  |  |  | 5441.56 |  | 1002.984 | 3531.647 | 0 | 906.93 | 0 | 0 | 906.93 | 0 | 0 | 0 | 4534.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {937cd733-bef2-46d8-99ed-b58fd7be4e76} | {11b1ae24-9310-47d5-a4c3-b9ef6856c1ae}
/ |  | 2 |  |  |  | Knižnica + čitáreň | [7 empty] | 5822.99 |  |  |  | 6987.59 |  | 2129.421 | 3693.573 | 0 | 1164.6 | 0 | 0 | 1164.6 | 0 | 0 | 0 | 5822.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cea65ff4-c37a-4371-9419-38279b1065df} | {11b1ae24-9310-47d5-a4c3-b9ef6856c1ae}
/ |  | 3 |  |  |  | Odborná učebňa TCHV | [7 empty] | 4504.63 |  |  |  | 5405.56 |  | 1002.984 | 3501.647 | 0 | 900.93 | 0 | 0 | 900.93 | 0 | 0 | 0 | 4504.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {290dfcc8-c533-4fbd-ab88-369775a5d221} | {11b1ae24-9310-47d5-a4c3-b9ef6856c1ae}
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Percent. zadanie [% nákladov rozpočtu] | Zaradenie nákladov | DPH | DPH [EUR]
|  | Ostatné náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 14862.25 |  |  |  | 17834.7

## 1 - Odborná učebňa BIO-TECH
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: |  | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | {937cd733-bef2-46d8-99ed-b58fd7be4e76}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
| Objekt: |  | 1 - Odborná učebňa BIO-TECH
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00313271
|  | Mesto Banská Bystrica | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK2020451587
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | 51705613
|  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK2120766989
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Milan Paprčka | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 4534.631
|  | Materiál | [6 empty] | 1002.984
|  | Montáž | [6 empty] | 3531.647
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 4534.63
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 4534.63 |  |  |  | 906.93
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 5441.56
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
Objekt: |  |  | 1 - Odborná učebňa BIO-TECH
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
Objednávateľ: |  |  | Mesto Banská Bystrica |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |  |  |  | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [EUR] |  | Montáž [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 1002.984 |  | 3531.647 |  | 4534.631 | [17 empty] | -1
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  | 170.35 |  | 170.35
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 427.468 |  | 427.468
| 99 - Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 71.92 |  | 71.92
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 25 |  | 88 |  | 113
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0 |  | 67.84 |  | 67.84
| 776 - Podlahy povlakové |  |  |  | 631.638 |  | 1655.955 |  | 2287.593
| 781 - Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 29.746 |  | 69.96 |  | 99.706
| 783 - Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 |  | 383.675 |  | 383.675
| 784 - Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 |  | 492.479 |  | 492.479
| 21-M - Elektromontáže |  |  |  | 316.6 |  | 104 |  | 420.6
| VP - Práce naviac |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatné náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| GZS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 4534.63
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
Objekt: |  |  | 1 - Odborná učebňa BIO-TECH
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
Objednávateľ: |  |  | Mesto Banská Bystrica |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |  |  |  | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] |  |  | Cena celkom [EUR] |  | Poznámka | DPH | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 4534.631 | [7 empty] | 1002.984 | 3531.647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 4534.631
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [7 empty] | 170.35 | [7 empty] | 0 | 170.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 170.35
1 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov |  |  | m2 | 17.66 | 0 | 0.5 |  |  | 8.83 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 8.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.83 | 4 | -805358492
2 | K | 6124033993 | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou,šírky ryhy do 50mm |  |  | m | 150 | 0 | 1 |  |  | 150 |  |  | znížená | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 4 | -1474696669
3 | K | 612451121 | Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 8 |  |  | 11.52 |  |  | znížená | 8 | 0 | 11.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.52 | 4 | -678856207
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [7 empty] | 427.468 | [7 empty] | 0 | 427.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 427.468
4 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 2 |  |  | 105.26 |  |  | znížená | 2 | 0 | 105.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.26 | 4 | 1130727480
5 | K | 974031132 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t |  |  | m | 150 | 0 | 2 |  |  | 300 |  |  | znížená | 2 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 4 | 713485264
6 | K | 978059511 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 4 |  |  | 5.76 |  |  | znížená | 4 | 0 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.76 | 4 | 1356792133
7 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m |  |  | t | 0.193 | 0 | 15 |  |  | 2.895 |  |  | znížená | 15 | 0 | 2.895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.895 | 4 | 792794393
8 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 0.193 | 0 | 10 |  |  | 1.93 |  |  | znížená | 10 | 0 | 1.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 | 4 | 1744016254
9 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 1.78 | 0 | 1 |  |  | 1.78 |  |  | znížená | 1 | 0 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.78 | 4 | -494951139
10 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 0.193 | 0 | 10 |  |  | 1.93 |  |  | znížená | 10 | 0 | 1.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 | 4 | 812183334
11 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 0.193 | 0 | 1 |  |  | 0.193 |  |  | znížená | 1 | 0 | 0.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.193 | 4 | -932941248
12 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 0.193 | 0 | 40 |  |  | 7.72 |  |  | znížená | 40 | 0 | 7.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.72 | 4 | 795791256
| 99 - Presun hmôt HSV | [7 empty] | 71.92 | [7 empty] | 0 | 71.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 71.92
13 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 3.596 | 0 | 20 |  |  | 71.92 |  |  | znížená | 20 | 0 | 71.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.92 | 4 | -1611812042
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [7 empty] | 113 | [7 empty] | 25 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 113
14 | K | 725210911 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr |  |  | ks | 1 | 0 | 20 |  |  | 20 |  |  | znížená | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 507576710
15 | K | 725210923 | Výmena konzoly 0,00093t |  |  | ks | 2 | 0 | 5 |  |  | 10 |  |  | znížená | 5 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 643942912
16 | K | 725820801 | Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t |  |  | súb | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1620554234
17 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej |  |  | ks | 1 | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  | znížená | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1483758440
18 | K | 725860811 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, jednoduchá 0.00085 t |  |  | ks | 1 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | znížená | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 898768399
19 | K | 725869101 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 |  |  | ks | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1406264167
20 | M | 5516131100 | Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm |  |  | ks | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | znížená | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 16 | -1987740320
21 | K | 998725202 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 10 |  |  | 30 |  |  | znížená | 10 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16 | -1545143553
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [7 empty] | 67.84 | [7 empty] | 0 | 67.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 67.84
22 | K | 735121810 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových |  |  | m2 | 1.74 | 0 | 4 |  |  | 6.96 |  |  | znížená | 4 | 0 | 6.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.96 | 16 | 1859834215
23 | K | 735192911 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových |  |  | m2 | 1.74 | 0 | 12 |  |  | 20.88 |  |  | znížená | 12 | 0 | 20.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.88 | 16 | 1585137196
24 | K | 735494812 | Tlaková skúška ,výpšťanie a napušťanie, tesnenia vykurovacích telies |  |  | ks | 2 | 0 | 20 |  |  | 40 |  |  | znížená | 20 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 16 | 1682591960
| 776 - Podlahy povlakové | [7 empty] | 2287.593 | [7 empty] | 631.638 | 1655.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 2287.593
25 | K | 7764110001 | Lepenie podlahových fabionóvých soklov |  |  | m | 32 | 0 | 3 |  |  | 96 |  |  | znížená | 3 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 16 | 670917518
26 | M | 2841291512 | Podlahovina homogénná z PVC Solid 072 |  |  | m2 | 7.04 | 9 |  |  |  | 63.36 |  |  | znížená | 9 | 63.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.36 | 16 | 501111097
27 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 3 |  |  | 157.89 |  |  | znížená | 3 | 0 | 157.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 157.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.89 | 16 | -36500779
28 | K | 776521110 | Lepenie celoplošné povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 7 |  |  | 368.41 |  |  | znížená | 7 | 0 | 368.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 368.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368.41 | 16 | -64996328
29 | M | 2841291512 | Podlahovina homogénná z PVC Solid 072 |  |  | m2 | 63.142 | 9 |  |  |  | 568.278 |  |  | znížená | 9 | 568.278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 568.278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 568.278 | 16 | -176899567
30 | K | 776691002 | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 7 |  |  | 368.41 |  |  | znížená | 7 | 0 | 368.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 368.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368.41 | 16 | -318412858
31 | K | 776691092 | Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky |  |  | m2 | 105.26 | 0 | 1.8 |  |  | 189.468 |  |  | znížená | 1.8 | 0 | 189.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 189.468 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189.468 | 16 | -1394602183
32 | K | 776992111 | Penetrácia podkladu s prebrúsením a očistením |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 4 |  |  | 210.52 |  |  | znížená | 4 | 0 | 210.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 210.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210.52 | 16 | -991384924
33 | K | 776992121 | Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 1.5 |  |  | 78.945 |  |  | znížená | 1.5 | 0 | 78.945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 78.945 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.945 | 16 | -1195344672
34 | K | 776992122 | Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 1.2 |  |  | 63.156 |  |  | znížená | 1.2 | 0 | 63.156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 63.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.156 | 16 | 1138976051
35 | K | 7769941110 | Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov |  |  | m | 52.63 | 0 | 1.2 |  |  | 63.156 |  |  | znížená | 1.2 | 0 | 63.156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 63.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.156 | 16 | 68267952
36 | K | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 20 |  |  | 60 |  |  | znížená | 20 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 16 | 49081533
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [7 empty] | 99.706 | [7 empty] | 29.746 | 69.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 99.706
37 | K | 781445017 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 14 |  |  | 20.16 |  |  | znížená | 14 | 0 | 20.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.16 | 16 | 1073175278
38 | M | 5976582500 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II Ia |  |  | m2 | 1.469 | 14 |  |  |  | 20.566 |  |  | znížená | 14 | 20.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 20.566 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.566 | 16 | -180403602
39 | K | 781449711 | Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 10 |  |  | 14.4 |  |  | znížená | 10 | 0 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 16 | 1210297961
40 | K | 781491115 | Montáž plastových profilov do tmelu ukončujúci |  |  | m | 3.6 | 0 | 1.5 |  |  | 5.4 |  |  | znížená | 1.5 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 | 16 | -1034657873
41 | M | 5624900062 | Ukončovacie plastové profily pre obklad |  |  | m | 3.672 | 2.5 |  |  |  | 9.18 |  |  | znížená | 2.5 | 9.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.18 | 16 | 1328383123
42 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 10 |  |  | 30 |  |  | znížená | 10 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16 | 1995414993
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [7 empty] | 383.675 | [7 empty] | 0 | 383.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 383.675
43 | K | 7832710011 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej dvojnásobné CHEMOPUR E |  |  | m2 | 1.225 | 0 | 7 |  |  | 8.575 |  |  | znížená | 7 | 0 | 8.575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.575 | 16 | 103474520
44 | K | 783322320 | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním |  |  | m2 | 13.92 | 0 | 10 |  |  | 139.2 |  |  | znížená | 10 | 0 | 139.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139.2 | 16 | 1741886536
45 | K | 783812110 | Nátery olejové farby svetlohnedej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. |  |  | m2 | 33.7 | 0 | 7 |  |  | 235.9 |  |  | znížená | 7 | 0 | 235.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.9 | 16 | -385159641
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [7 empty] | 492.479 | [7 empty] | 0 | 492.479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 492.479
46 | K | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m |  |  | m2 | 103.522 | 0 | 1 |  |  | 103.522 |  |  | znížená | 1 | 0 | 103.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 103.522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.522 | 16 | 252154176
47 | K | 7844410106 | Maľby v miestn. výšky do 3, 80 m -Primalex POLAR-farba biela |  |  | m2 | 103.522 | 0 | 2.5 |  |  | 258.805 |  |  | znížená | 2.5 | 0 | 258.805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 258.805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 258.805 | 16 | 654180792
48 | K | 784496510 | Jednonásobná penetrácia |  |  | m2 | 103.522 | 0 | 1 |  |  | 103.522 |  |  | znížená | 1 | 0 | 103.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 103.522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.522 | 16 | 1988265704
49 | K | 784499905 | Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku |  |  | m2 | 53.26 | 0 | 0.5 |  |  | 26.63 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 26.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.63 | 16 | -954556299
| 21-M - Elektromontáže | [7 empty] | 420.6 | [7 empty] | 316.6 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 420.6
50 | K | 210110003 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 |  |  | ks | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 64 | 538906156
51 | M | 3450201480 | Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 |  |  | ks | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | znížená | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 64 | -1367702707
52 | K | 210201042 | Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, stropné, vaničkové |  |  | ks | 6 | 0 | 9 |  |  | 54 |  |  | znížená | 9 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 64 | 1501962476
53 | M | 3470301000 | Trubica 36W/830 |  |  | ks | 12 | 2 |  |  |  | 24 |  |  | znížená | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 64 | 1444784509
54 | M | 3480132300 | Svietidlo vaničkové s lineárnou žiarivkou 2*36W, IP 40 s EVG |  |  | ks | 6 | 40 |  |  |  | 240 |  |  | znížená | 40 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 64 | -170843632
55 | M | 3481201600 | Štartér |  |  | ks | 12 | 0.3 |  |  |  | 3.6 |  |  | znížená | 0.3 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 64 | -807950402
56 | K | 210800001 | Vodič uložený pod omietkou CYY 1, 5 |  |  | m | 150 | 0 | 0.3 |  |  | 45 |  |  | znížená | 0.3 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | 1730541374
57 | M | 3410419800 | Vodič medený CYY 1.5 čierny |  |  | m | 150 | 0.3 |  |  |  | 45 |  |  | znížená | 0.3 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | -1270849409
| VP - Práce naviac | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 2 - Knižnica + čitáreň
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: |  | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | {cea65ff4-c37a-4371-9419-38279b1065df}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
| Objekt: |  | 2 - Knižnica + čitáreň
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00313271
|  | Mesto Banská Bystrica | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK2020451587
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | 51705613
|  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK2120766989
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Milan Paprčka | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 5822.994
|  | Materiál | [6 empty] | 2129.421
|  | Montáž | [6 empty] | 3693.573
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 5822.99
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 5822.99 |  |  |  | 1164.6
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 6987.59
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
Objekt: |  |  | 2 - Knižnica + čitáreň
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
Objednávateľ: |  |  | Mesto Banská Bystrica |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |  |  |  | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [EUR] |  | Montáž [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 2129.421 |  | 3693.573 |  | 5822.994 | [17 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 90.9 |  | 919.953 |  | 1010.853
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 90.9 |  | 27 |  | 117.9
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  | 274.851 |  | 274.851
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 530.942 |  | 530.942
| 99 - Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 87.16 |  | 87.16
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1766.521 |  | 2579.12 |  | 4345.641
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  | 195.2
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 1179 |  | 199 |  | 0
| 776 - Podlahy povlakové |  |  |  | 487.521 |  | 1326.7 |  | 1814.221
| 783 - Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 |  | 48 |  | 48
| 784 - Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 |  | 910.22 |  | 910.22
| M - Práce a dodávky M |  |  |  | 272 |  | 54.5 |  | 326.5
| 21-M - Elektromontáže |  |  |  | 272 |  | 54.5 |  | 326.5
| OST - Ostatné |  |  |  | 0 |  | 140 |  | 140
| VP - Práce naviac |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatné náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| GZS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [15 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 5822.99
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
Objekt: |  |  | 2 - Knižnica + čitáreň
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
Objednávateľ: |  |  | Mesto Banská Bystrica |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |  |  |  | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] |  |  | Cena celkom [EUR] |  | Poznámka | DPH | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 5822.994 | [7 empty] | 2129.421 | 3693.573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 5822.994
| HSV - Práce a dodávky HSV | [7 empty] | 1010.853 | [7 empty] | 90.9 | 919.953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1010.853
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [7 empty] | 117.9 | [7 empty] | 90.9 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 117.9
1 | K | 317121116 | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm |  |  | ks | 3 | 0 | 9 |  |  | 27 |  |  | znížená | 9 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 2
2 | M | 5934079000 | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm |  |  | ks | 3.03 | 30 |  |  |  | 90.9 |  |  | znížená | 30 | 90.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.9 | 4 | 4
|  |  | 3 * 1,01 |  |  |  | 3.03 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 3.03 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [7 empty] | 274.851 | [7 empty] | 0 | 274.851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 274.851
3 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov |  |  | m2 | 9.78 | 0 | 0.5 |  |  | 4.89 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 4.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.89 | 4 | 6
|  |  | 1,8*1,9*2+1,4*1,05*2 |  |  |  | 9.78 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 9.78 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 6124033993 | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou,šírky ryhy do 50mm |  |  | m | 150 | 0 | 1 |  |  | 150 |  |  | znížená | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 4 | 8
5 | K | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková |  |  | m2 | 6.138 | 0 | 13 |  |  | 79.794 |  |  | znížená | 13 | 0 | 79.794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 79.794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.794 | 4 | 10
6 | K | 612465115 | Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru |  |  | m2 | 6.138 | 0 | 1.5 |  |  | 9.207 |  |  | znížená | 1.5 | 0 | 9.207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 9.207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.207 | 4 | 12
|  |  | (1,95+2,1*2+0,9+2*2)*0,25 |  |  |  | 2.763 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,25*2,25*3*2 |  |  |  | 3.375 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Medzisúčet |  |  |  | 6.138 | [18 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 6.138 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612481121 | Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou |  |  | m2 | 5.16 | 0 | 6 |  |  | 30.96 |  |  | znížená | 6 | 0 | 30.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.96 | 4 | 14
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [7 empty] | 530.942 | [7 empty] | 0 | 530.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 530.942
8 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 2 |  |  | 80.4 |  |  | znížená | 2 | 0 | 80.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.4 | 4 | 16
|  |  | 4*5+5,05*4 |  |  |  | 40.2 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 40.2 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 952902110 | Čistenie podláh v miestnostiach pozametaním a umytím |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 0.5 |  |  | 20.1 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 20.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 4 | 18
10 | K | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 |  |  | ks | 2 | 0 | 5 |  |  | 10 |  |  | znížená | 5 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 20
11 | K | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t |  |  | m2 | 3.4 | 0 | 3 |  |  | 10.2 |  |  | znížená | 3 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 4 | 22
|  |  | 0,9*2+0,8*2 |  |  |  | 3.4 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 3.4 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 971033641 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t |  |  | m3 | 1.62 | 0 | 30 |  |  | 48.6 |  |  | znížená | 30 | 0 | 48.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 4 | 24
|  |  | 0,95*2,1*0,25 |  |  |  | 0.499 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,95*2,3*0,25 |  |  |  | 1.121 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Medzisúčet |  |  |  | 1.62 | [18 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 1.62 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 9710550011 | Rezanie konštrukcií z muriva rozbrusovačkou |  |  | m | 22.1 | 0 | 3 |  |  | 66.3 |  |  | znížená | 3 | 0 | 66.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.3 | 4 | 26
|  |  | (1,95+2,1*2+0,9+2*2)*2 |  |  |  | 22.1 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 22.1 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m |  |  | t | 3.437 | 0 | 15 |  |  | 51.555 |  |  | znížená | 15 | 0 | 51.555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 51.555 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.555 | 4 | 28
15 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 3.437 | 0 | 10 |  |  | 34.37 |  |  | znížená | 10 | 0 | 34.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.37 | 4 | 30
16 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 34.13 | 0 | 1 |  |  | 34.13 |  |  | znížená | 1 | 0 | 34.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.13 | 4 | 32
|  |  | 3,413*10 |  |  |  | 34.13 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 34.13 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 3.437 | 0 | 10 |  |  | 34.37 |  |  | znížená | 10 | 0 | 34.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.37 | 4 | 34
18 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 3.437 | 0 | 1 |  |  | 3.437 |  |  | znížená | 1 | 0 | 3.437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3.437 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.437 | 4 | 36
19 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 3.437 | 0 | 40 |  |  | 137.48 |  |  | znížená | 40 | 0 | 137.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 137.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137.48 | 4 | 38
| 99 - Presun hmôt HSV | [7 empty] | 87.16 | [7 empty] | 0 | 87.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 87.16
20 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 4.358 | 0 | 20 |  |  | 87.16 |  |  | znížená | 20 | 0 | 87.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 87.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87.16 | 4 | 40
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 4345.641 | [7 empty] | 1766.521 | 2579.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4345.641
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [7 empty] | 195.2 | [7 empty] | 100 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 195.2
21 | K | 735121810 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových |  |  | m2 | 4.8 | 0 | 4 |  |  | 19.2 |  |  | znížená | 4 | 0 | 19.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 16 | 42
|  |  | 2,4*2 |  |  |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 735159110 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm |  |  | ks | 1 | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  | znížená | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 44
23 | M | 4845369200 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1400 |  |  | ks | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | znížená | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 16 | 46
24 | K | 735192911 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových |  |  | m2 | 2.4 | 0 | 10 |  |  | 24 |  |  | znížená | 10 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 16 | 48
25 | K | 735494812 | Tlaková skúška ,výpšťanie a napušťanie, tesnenia vykurovacích telies |  |  | ks | 2 | 0 | 20 |  |  | 40 |  |  | znížená | 20 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 16 | 50
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [15 empty] | 1179 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1378
26 | K | 7676311003 | Montáž plastových dverí a stien |  |  | bm | 13.9 | 0 | 10 |  |  | 139 |  |  | znížená | 10 | 0 | 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 | 16 | 52
|  |  | (1,95+2,1)*2+(0,9+2)*2 |  |  |  | 13.9 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 13.9 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 6114100120 | Plastové dvere |  |  | m2 | 5.895 | 200 |  |  |  | 1179 |  |  | znížená | 200 | 1179 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1179 | 16 | 54
|  |  | 1,95*2,1 |  |  |  | 4.095 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*2 |  |  |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Medzisúčet |  |  |  | 5.895 | [18 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 5.895 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 20 |  |  | 60 |  |  | znížená | 20 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 16 | 56
| 776 - Podlahy povlakové | [7 empty] | 1814.221 | [7 empty] | 487.521 | 1326.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1814.221
29 | K | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC |  |  | m | 40 | 0 | 1 |  |  | 40 |  |  | znížená | 1 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 16 | 58
30 | K | 7764110001 | Lepenie podlahových fabionóvých soklov |  |  | m | 27 | 0 | 3 |  |  | 81 |  |  | znížená | 3 | 0 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 16 | 60
31 | M | 2841291512 | Podlahovina homogénná z PVC Solid 072 |  |  | m2 | 5.94 | 9 |  |  |  | 53.46 |  |  | znížená | 9 | 53.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 53.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.46 | 16 | 62
|  |  | 27*0,2*1,1 |  |  |  | 5.94 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 5.94 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 3 |  |  | 120.6 |  |  | znížená | 3 | 0 | 120.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120.6 | 16 | 64
33 | K | 776521110 | Lepenie celoplošné povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 7 |  |  | 281.4 |  |  | znížená | 7 | 0 | 281.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281.4 | 16 | 66
|  |  | 4*5+5,05*4 |  |  |  | 40.2 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 40.2 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 2841291512 | Podlahovina homogénná z PVC Solid 072 |  |  | m2 | 48.229 | 9 |  |  |  | 434.061 |  |  | znížená | 9 | 434.061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 434.061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 434.061 | 16 | 68
35 | K | 776691002 | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 7 |  |  | 281.4 |  |  | znížená | 7 | 0 | 281.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281.4 | 16 | 70
36 | K | 776691092 | Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky |  |  | m2 | 80.4 | 0 | 1.8 |  |  | 144.72 |  |  | znížená | 1.8 | 0 | 144.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 144.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144.72 | 16 | 72
|  |  | 40,2*2 |  |  |  | 80.4 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 80.4 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 776992111 | Penetrácia podkladu s prebrúsením a očistením |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 4 |  |  | 160.8 |  |  | znížená | 4 | 0 | 160.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160.8 | 16 | 74
38 | K | 776992121 | Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 1.5 |  |  | 60.3 |  |  | znížená | 1.5 | 0 | 60.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.3 | 16 | 76
39 | K | 776992122 | Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 1.2 |  |  | 48.24 |  |  | znížená | 1.2 | 0 | 48.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.24 | 16 | 78
40 | K | 7769941110 | Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov |  |  | m | 40.2 | 0 | 1.2 |  |  | 48.24 |  |  | znížená | 1.2 | 0 | 48.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.24 | 16 | 80
41 | K | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 20 |  |  | 60 |  |  | znížená | 20 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 16 | 82
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 48
42 | K | 783322320 | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním |  |  | m2 | 4.8 | 0 | 10 |  |  | 48 |  |  | znížená | 10 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 16 | 84
|  |  | 20*(0,6*0,2*2) |  |  |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [7 empty] | 910.22 | [7 empty] | 0 | 910.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 910.22
43 | K | 7844018011 | Prebrúsenie |  |  | m2 | 161.84 | 0 | 1 |  |  | 161.84 |  |  | znížená | 1 | 0 | 161.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 161.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.84 | 16 | 86
44 | K | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m |  |  | m2 | 161.84 | 0 | 1 |  |  | 161.84 |  |  | znížená | 1 | 0 | 161.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 161.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.84 | 16 | 88
45 | K | 7844410106 | Maľby v miestn. výšky do 3, 80 m -Primalex POLAR-farba biela |  |  | m2 | 161.84 | 0 | 2.5 |  |  | 404.6 |  |  | znížená | 2.5 | 0 | 404.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 404.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404.6 | 16 | 90
|  |  | "stropy"5,05*4+5*4+0,2*5+5,05*0,2 |  |  |  | 42.21 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "steny"3,6*(5,05+4+5+4)*2 |  |  |  | 129.96 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Medzisúčet |  |  |  | 172.17 | [18 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,8*1,9*2+0,9*2+1,95*2+1,4*1,5*2) |  |  |  | -16.74 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Medzisúčet |  |  |  | -16.74 | [18 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8+1,9*2)*3*0,25+0,2*(0,9+2*2+1,95+2,1*2) |  |  |  | 6.41 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Medzisúčet |  |  |  | 6.41 | [18 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 161.84 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 784496510 | Jednonásobná penetrácia |  |  | m2 | 161.84 | 0 | 1 |  |  | 161.84 |  |  | znížená | 1 | 0 | 161.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 161.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.84 | 16 | 92
47 | K | 784499905 | Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku |  |  | m2 | 40.2 | 0 | 0.5 |  |  | 20.1 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 20.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 16 | 94
| M - Práce a dodávky M | [7 empty] | 326.5 | [7 empty] | 272 | 54.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 326.5
| 21-M - Elektromontáže | [7 empty] | 326.5 | [7 empty] | 272 | 54.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 326.5
48 | K | 210110003 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 |  |  | ks | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 64 | 96
49 | M | 3450201480 | Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 |  |  | ks | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | znížená | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 64 | 98
50 | K | 210201042 | Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, stropné, vaničkové |  |  | ks | 5 | 0 | 0.9 |  |  | 4.5 |  |  | znížená | 0.9 | 0 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 64 | 100
51 | M | 3470301000 | Trubica 36W/830 |  |  | ks | 10 | 2 |  |  |  | 20 |  |  | znížená | 2 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 64 | 102
52 | M | 3480132300 | Svietidlo vaničkové s lineárnou žiarivkou 2*36W, IP 40 s EVG |  |  | ks | 5 | 40 |  |  |  | 200 |  |  | znížená | 40 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 64 | 104
53 | M | 3481201600 | Štartér |  |  | ks | 10 | 0.3 |  |  |  | 3 |  |  | znížená | 0.3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64 | 106
54 | K | 210800001 | Vodič uložený pod omietkou CYY 1, 5 |  |  | m | 150 | 0 | 0.3 |  |  | 45 |  |  | znížená | 0.3 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | 108
55 | M | 3410419800 | Vodič medený CYY 1.5 čierny |  |  | m | 150 | 0.3 |  |  |  | 45 |  |  | znížená | 0.3 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | 110
| OST - Ostatné | [7 empty] | 140 | [7 empty] | 0 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 140
56 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín |  |  | hod | 14 | 0 | 10 |  |  | 140 |  |  | znížená | 10 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 262144 | 112
|  |  | "burácie práce pre elektro"14 |  |  |  | 14 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Súčet |  |  |  | 14 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VP - Práce naviac | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 3 - Odborná učebňa TCHV
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: |  | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | {290dfcc8-c533-4fbd-ab88-369775a5d221}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
| Objekt: |  | 3 - Odborná učebňa TCHV
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00313271
|  | Mesto Banská Bystrica | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK2020451587
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | 51705613
|  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK2120766989
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Milan Paprčka | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 4504.631
|  | Materiál | [6 empty] | 1002.984
|  | Montáž | [6 empty] | 3501.647
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 4504.63
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 4504.63 |  |  |  | 900.93
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 5405.56
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
Objekt: |  |  | 3 - Odborná učebňa TCHV
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
Objednávateľ: |  |  | Mesto Banská Bystrica |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |  |  |  | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [EUR] |  | Montáž [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 1002.984 |  | 3501.647 |  | 4504.631 | [17 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 669.738 |  | 669.738
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  | 170.35 |  | 170.35
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 427.468 |  | 427.468
| 99 - Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 71.92 |  | 71.92
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 686.384 |  | 2727.909 |  | 3414.293
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 25 |  | 88 |  | 113
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0 |  | 67.84 |  | 67.84
| 776 - Podlahy povlakové |  |  |  | 631.638 |  | 1655.955 |  | 2287.593
| 781 - Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 29.746 |  | 39.96 |  | 69.706
| 783 - Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 |  | 383.675 |  | 383.675
| 784 - Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 |  | 492.479 |  | 492.479
| M - Práce a dodávky M |  |  |  | 316.6 |  | 104 |  | 420.6
| 21-M - Elektromontáže |  |  |  | 316.6 |  | 104 |  | 420.6
| VP - Práce naviac |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatné náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| GZS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [7 empty] | 0 | [5 empty] | znížená | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 4504.63
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce
Objekt: |  |  | 3 - Odborná učebňa TCHV
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-03-22
Objednávateľ: |  |  | Mesto Banská Bystrica |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. |  |  |  | Spracovateľ: |  | Milan Paprčka
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] |  |  | Cena celkom [EUR] |  | Poznámka | DPH | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 4504.631 | [7 empty] | 1002.984 | 3501.647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 4504.631
| HSV - Práce a dodávky HSV | [7 empty] | 669.738 | [7 empty] | 0 | 669.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 669.738
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [7 empty] | 170.35 | [7 empty] | 0 | 170.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 170.35
1 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov |  |  | m2 | 17.66 | 0 | 0.5 |  |  | 8.83 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 8.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.83 | 4 | 2
2 | K | 6124033993 | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou,šírky ryhy do 50mm |  |  | m | 150 | 0 | 1 |  |  | 150 |  |  | znížená | 1 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 4 | 4
3 | K | 612451121 | Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 8 |  |  | 11.52 |  |  | znížená | 8 | 0 | 11.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.52 | 4 | 6
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [7 empty] | 427.468 | [7 empty] | 0 | 427.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 427.468
4 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 2 |  |  | 105.26 |  |  | znížená | 2 | 0 | 105.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.26 | 4 | 8
5 | K | 974031132 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t |  |  | m | 150 | 0 | 2 |  |  | 300 |  |  | znížená | 2 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 4 | 10
6 | K | 978059511 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 4 |  |  | 5.76 |  |  | znížená | 4 | 0 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.76 | 4 | 12
7 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m |  |  | t | 0.193 | 0 | 15 |  |  | 2.895 |  |  | znížená | 15 | 0 | 2.895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.895 | 4 | 14
8 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 0.193 | 0 | 10 |  |  | 1.93 |  |  | znížená | 10 | 0 | 1.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 | 4 | 16
9 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 1.78 | 0 | 1 |  |  | 1.78 |  |  | znížená | 1 | 0 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.78 | 4 | 18
10 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 0.193 | 0 | 10 |  |  | 1.93 |  |  | znížená | 10 | 0 | 1.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 | 4 | 20
11 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 0.193 | 0 | 1 |  |  | 0.193 |  |  | znížená | 1 | 0 | 0.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.193 | 4 | 22
12 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 0.193 | 0 | 40 |  |  | 7.72 |  |  | znížená | 40 | 0 | 7.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.72 | 4 | 24
| 99 - Presun hmôt HSV | [7 empty] | 71.92 | [7 empty] | 0 | 71.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 71.92
13 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 3.596 | 0 | 20 |  |  | 71.92 |  |  | znížená | 20 | 0 | 71.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.92 | 4 | 26
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 3414.293 | [7 empty] | 686.384 | 2727.909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3414.293
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [7 empty] | 113 | [7 empty] | 25 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 113
14 | K | 725210911 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr |  |  | ks | 1 | 0 | 20 |  |  | 20 |  |  | znížená | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 28
15 | K | 725210923 | Výmena konzoly 0,00093t |  |  | ks | 2 | 0 | 5 |  |  | 10 |  |  | znížená | 5 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 30
16 | K | 725820801 | Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t |  |  | súb | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 32
17 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej |  |  | ks | 1 | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  | znížená | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 34
18 | K | 725860811 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, jednoduchá 0.00085 t |  |  | ks | 1 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | znížená | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 36
19 | K | 725869101 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 |  |  | ks | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 38
20 | M | 5516131100 | Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm |  |  | ks | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | znížená | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 16 | 40
21 | K | 998725202 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 10 |  |  | 30 |  |  | znížená | 10 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16 | 42
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [7 empty] | 67.84 | [7 empty] | 0 | 67.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 67.84
22 | K | 735121810 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových |  |  | m2 | 1.74 | 0 | 4 |  |  | 6.96 |  |  | znížená | 4 | 0 | 6.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.96 | 16 | 44
23 | K | 735192911 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových |  |  | m2 | 1.74 | 0 | 12 |  |  | 20.88 |  |  | znížená | 12 | 0 | 20.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.88 | 16 | 46
24 | K | 735494812 | Tlaková skúška ,výpšťanie a napušťanie, tesnenia vykurovacích telies |  |  | ks | 2 | 0 | 20 |  |  | 40 |  |  | znížená | 20 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 16 | 48
| 776 - Podlahy povlakové | [7 empty] | 2287.593 | [7 empty] | 631.638 | 1655.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2287.593
25 | K | 7764110001 | Lepenie podlahových fabionóvých soklov |  |  | m | 32 | 0 | 3 |  |  | 96 |  |  | znížená | 3 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 16 | 50
26 | M | 2841291512 | Podlahovina homogénná z PVC Solid 072 |  |  | m2 | 7.04 | 9 |  |  |  | 63.36 |  |  | znížená | 9 | 63.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.36 | 16 | 52
27 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 3 |  |  | 157.89 |  |  | znížená | 3 | 0 | 157.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 157.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.89 | 16 | 54
28 | K | 776521110 | Lepenie celoplošné povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 7 |  |  | 368.41 |  |  | znížená | 7 | 0 | 368.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 368.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368.41 | 16 | 56
29 | M | 2841291512 | Podlahovina homogénná z PVC Solid 072 |  |  | m2 | 63.142 | 9 |  |  |  | 568.278 |  |  | znížená | 9 | 568.278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 568.278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 568.278 | 16 | 58
30 | K | 776691002 | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 7 |  |  | 368.41 |  |  | znížená | 7 | 0 | 368.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 368.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368.41 | 16 | 60
31 | K | 776691092 | Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky |  |  | m2 | 105.26 | 0 | 1.8 |  |  | 189.468 |  |  | znížená | 1.8 | 0 | 189.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 189.468 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189.468 | 16 | 62
32 | K | 776992111 | Penetrácia podkladu s prebrúsením a očistením |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 4 |  |  | 210.52 |  |  | znížená | 4 | 0 | 210.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 210.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210.52 | 16 | 64
33 | K | 776992121 | Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 1.5 |  |  | 78.945 |  |  | znížená | 1.5 | 0 | 78.945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 78.945 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.945 | 16 | 66
34 | K | 776992122 | Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom |  |  | m2 | 52.63 | 0 | 1.2 |  |  | 63.156 |  |  | znížená | 1.2 | 0 | 63.156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 63.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.156 | 16 | 68
35 | K | 7769941110 | Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov |  |  | m | 52.63 | 0 | 1.2 |  |  | 63.156 |  |  | znížená | 1.2 | 0 | 63.156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 63.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.156 | 16 | 70
36 | K | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 20 |  |  | 60 |  |  | znížená | 20 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 16 | 72
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [7 empty] | 69.706 | [7 empty] | 29.746 | 39.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 69.706
37 | K | 781445017 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 14 |  |  | 20.16 |  |  | znížená | 14 | 0 | 20.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.16 | 16 | 74
38 | M | 5976582500 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II Ia |  |  | m2 | 1.469 | 14 |  |  |  | 20.566 |  |  | znížená | 14 | 20.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 20.566 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.566 | 16 | 76
39 | K | 781449711 | Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 |  |  | m2 | 1.44 | 0 | 10 |  |  | 14.4 |  |  | znížená | 10 | 0 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 16 | 78
40 | K | 781491115 | Montáž plastových profilov do tmelu ukončujúci |  |  | m | 3.6 | 0 | 1.5 |  |  | 5.4 |  |  | znížená | 1.5 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 | 16 | 80
41 | M | 5624900062 | Ukončovacie plastové profily pre obklad |  |  | m | 3.672 | 2.5 |  |  |  | 9.18 |  |  | znížená | 2.5 | 9.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.18 | 16 | 82
42 | K | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 |  |  | znížená | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [7 empty] | 383.675 | [7 empty] | 0 | 383.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 383.675
43 | K | 7832710011 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej dvojnásobné CHEMOPUR E |  |  | m2 | 1.225 | 0 | 7 |  |  | 8.575 |  |  | znížená | 7 | 0 | 8.575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.575 | 16 | 86
44 | K | 783322320 | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním |  |  | m2 | 13.92 | 0 | 10 |  |  | 139.2 |  |  | znížená | 10 | 0 | 139.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139.2 | 16 | 88
45 | K | 783812110 | Nátery olejové farby svetlohnedej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. |  |  | m2 | 33.7 | 0 | 7 |  |  | 235.9 |  |  | znížená | 7 | 0 | 235.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.9 | 16 | 90
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [7 empty] | 492.479 | [7 empty] | 0 | 492.479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 492.479
46 | K | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m |  |  | m2 | 103.522 | 0 | 1 |  |  | 103.522 |  |  | znížená | 1 | 0 | 103.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 103.522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.522 | 16 | 92
47 | K | 7844410106 | Maľby v miestn. výšky do 3, 80 m -Primalex POLAR-farba biela |  |  | m2 | 103.522 | 0 | 2.5 |  |  | 258.805 |  |  | znížená | 2.5 | 0 | 258.805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 258.805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 258.805 | 16 | 94
48 | K | 784496510 | Jednonásobná penetrácia |  |  | m2 | 103.522 | 0 | 1 |  |  | 103.522 |  |  | znížená | 1 | 0 | 103.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 103.522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.522 | 16 | 96
49 | K | 784499905 | Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku |  |  | m2 | 53.26 | 0 | 0.5 |  |  | 26.63 |  |  | znížená | 0.5 | 0 | 26.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.63 | 16 | 98
| M - Práce a dodávky M | [7 empty] | 420.6 | [7 empty] | 316.6 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 420.6
| 21-M - Elektromontáže | [7 empty] | 420.6 | [7 empty] | 316.6 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 420.6
50 | K | 210110003 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 |  |  | ks | 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | znížená | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 64 | 100
51 | M | 3450201480 | Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 |  |  | ks | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | znížená | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 64 | 102
52 | K | 210201042 | Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, stropné, vaničkové |  |  | ks | 6 | 0 | 9 |  |  | 54 |  |  | znížená | 9 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 64 | 104
53 | M | 3470301000 | Trubica 36W/830 |  |  | ks | 12 | 2 |  |  |  | 24 |  |  | znížená | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 64 | 106
54 | M | 3480132300 | Svietidlo vaničkové s lineárnou žiarivkou 2*36W, IP 40 s EVG |  |  | ks | 6 | 40 |  |  |  | 240 |  |  | znížená | 40 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 64 | 108
55 | M | 3481201600 | Štartér |  |  | ks | 12 | 0.3 |  |  |  | 3.6 |  |  | znížená | 0.3 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 64 | 110
56 | K | 210800001 | Vodič uložený pod omietkou CYY 1, 5 |  |  | m | 150 | 0 | 0.3 |  |  | 45 |  |  | znížená | 0.3 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | 112
57 | M | 3410419800 | Vodič medený CYY 1.5 čierny |  |  | m | 150 | 0.3 |  |  |  | 45 |  |  | znížená | 0.3 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | 114
| VP - Práce naviac | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0