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Vec 

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „Kanalizácia obce Bašovce“
· Poskytnutie vysvetlenia  - 06

V zmysle  zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne: 

Otázka č. 1: 

Vo výkaze výmer je v položke č. 1.1.1.1.1.1.18. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 uvedené množstvo 170,6 m, ale položka č. 1.1.1.1.1.1.16. Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr. hĺbky do 6m. vonk. priem.cez 350 do 500mm a položka č. 1.1.1.1.1.1.17. Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm. hr. steny 8 mm. ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) je uvedená v celkovej dĺžke 14,6m. Vie verejný obstarávateľ opraviť danú položku na 14,6 m? 
Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že údaj množstva je uvedený s preklepom, správne má byť 17,6 m, podľa podrobností cenníka sa dĺžka sekcie uvádza o 3 m dlhšia než je dĺžka chráničky. Opravujeme položku na 17,6 m.
S  pozdravom 

        






v.r.
                                                                                             Sandra Borovská
                                                                                          starostka

