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Vec 

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „Kanalizácia obce Bašovce“
· Poskytnutie vysvetlenia  - 09

V zmysle  zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne: 

Otázka č. 1: 

Vie nám verejný obstarávateľ poskytnúť podklady od rozvádzača, ktorý bude obsahovať dodávaná technológia čerpacích staníc, prípadne schému zapojenia alebo informáciu o riadiacom systéme cez ktorý vie komunikovať s dispečingom nakoľko nám nevie dodávateľ MaR s prenosu na dispečing naceniť túto položku.
Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že realizačnú dokumentáciu MaR so systémom prenosu na dispečing je potrebné zahrnúť do ponukovej ceny rozpočtu pol.č.2 technologickej časti ČS. Požiadavky bude potrebné odkonzultovať s budúcim prevádzkovateľom TAVOS a.s., všeobecné požiadavky pre čerpacie stanice dopĺňame v prílohe. 
S  pozdravom 

        






v.r.
                                                                                             Sandra Borovská
                                                                                          starostka

