## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2137165 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2137166 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.2 |  | 0
2137168 | 1.1.1. |  | Určené parkovisko v areáli BPMK | 0 | 1 |  | 0
2137169 | 1.1.1.1. |  | SO 01 Parkovisko | 0 | 1 |  | 0
2137170 | 1.1.1.1.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137171 | 1.1.1.1.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137172 | 1.1.1.1.1.1.1. |  | Vyrúbanie stromov postupným zrezávaním s priemerom kmeňa do 30 cm. s odstranením pňa a ich likvidáciou | 0 | 35 | kus | 0
2137173 | 1.1.1.1.1.1.2. |  | rezanie konára vo výške 6m s ich likvidáciou | 0 | 8 | kus | 0
2137174 | 1.1.1.1.1.1.3. |  | Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 | 0 | 50 | m2 | 0
2137175 | 1.1.1.1.1.1.4. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm. nad 200 m2 | 0 | 238.838 | m2 | 0
2137176 | 1.1.1.1.1.1.5. |  | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm | 0 | 70.6 | m3 | 0
2137177 | 1.1.1.1.1.1.6. |  | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 1274.532 | m3 | 0
2137178 | 1.1.1.1.1.1.7. |  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 11.538 | m3 | 0
2137179 | 1.1.1.1.1.1.8. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 0 | 11.538 | m3 | 0
2137180 | 1.1.1.1.1.1.9. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 1356.67 | m3 | 0
2137181 | 1.1.1.1.1.1.10. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 1356.67 | m3 | 0
2137182 | 1.1.1.1.1.1.11. |  | Násypy pre diaľnice zhut. z hornín nesúdržných kamenistých | 0 | 15.136 | m3 | 0
2137183 | 1.1.1.1.1.1.12. |  | Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1 | 0 | 15.136 | m3 | 0
2137184 | 1.1.1.1.1.1.13. |  | Uloženie sypaniny na skládku poplatok | 0 | 1356.67 | m3 | 0
2137185 | 1.1.1.1.1.1.14. |  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 0 | 2829 | m2 | 0
2137186 | 1.1.1.1.1.1.15. |  | Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 60 m | 0 | 2829 | m3 | 0
2137187 | 1.1.1.1.1.1.16. |  | Rozprestretie ornice. sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm | 0 | 706 | m2 | 0
2137188 | 1.1.1.1.1.2. |  | 5 - KOMUNIKÁCIE | 0 | 1 |  | 0
2137189 | 1.1.1.1.1.2.1. |  | Podklad zo zeminy stab. cem. S1 ROAD MIX hr. 150 mm | 0 | 2123 | m2 | 0
2137190 | 1.1.1.1.1.2.2. |  | Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 270 mm | 0 | 2123 | m2 | 0
2137191 | 1.1.1.1.1.2.3. |  | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1. hr. 150 mm | 0 | 2123 | m2 | 0
2137192 | 1.1.1.1.1.2.4. |  | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1.0 kg/m2 | 0 | 2123 | m2 | 0
2137193 | 1.1.1.1.1.2.5. |  | Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0.5-0.7 kg/m2 | 0 | 2123 | m2 | 0
2137194 | 1.1.1.1.1.2.6. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z asfaltu tr.I; hr. 40 mm. š. nad 3 m | 0 | 2123 | m2 | 0
2137195 | 1.1.1.1.1.2.7. |  | Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m nemodifik. tr. I. hr. 70 mm | 0 | 2123 | m2 | 0
2137196 | 1.1.1.1.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
2137197 | 1.1.1.1.1.3.1. |  | Steny šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20 nad 200 mm | 0 | 2.591 | m3 | 0
2137198 | 1.1.1.1.1.3.2. |  | Odkalovacia šachta z uličných vpustí trojdielnych | 0 | 10 | kus | 0
2137199 | 1.1.1.1.1.3.3. |  | Vpusť uličná betónová TBV3-60 | 0 | 10 | kus | 0
2137200 | 1.1.1.1.1.3.4. |  | Dno s výtokovým otvorom TBV 1A 45x33x5 | 0 | 10 | kus | 0
2137201 | 1.1.1.1.1.3.5. |  | Mreža zákrytová BEG 35x16 | 0 | 10 | kus | 0
2137202 | 1.1.1.1.1.3.6. |  | Kôš kalový A 4/Z OC 38.5x60 | 0 | 10 | kus | 0
2137203 | 1.1.1.1.1.3.7. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom | 0 | 5 | kus | 0
2137204 | 1.1.1.1.1.3.8. |  | Poklop vstupný šachtový d 600 D | 0 | 5 | kus | 0
2137205 | 1.1.1.1.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137206 | 1.1.1.1.1.4.1. |  | Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky | 0 | 9 | kus | 0
2137207 | 1.1.1.1.1.4.2. |  | Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky | 0 | 9 | kus | 0
2137208 | 1.1.1.1.1.4.3. |  | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | 0 | 9 | kus | 0
2137209 | 1.1.1.1.1.4.4. |  | Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia | 0 | 135 | kus | 0
2137210 | 1.1.1.1.1.4.5. |  | Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia | 0 | 135 | kus | 0
2137211 | 1.1.1.1.1.4.6. |  | Príplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia | 0 | 135 | kus | 0
2137212 | 1.1.1.1.1.4.7. |  | Montáž a demontáž dočasnej súpravy smer. dosiek Z 4 s výstr. svetlom 3 dosky | 0 | 1 | kus | 0
2137213 | 1.1.1.1.1.4.8. |  | Prípl. k dočasnej súprave smer. dosiek Z 4 s výstr. svetlom 3 dosky za 1. a ZKD deň použitia | 0 | 15 | kus | 0
2137214 | 1.1.1.1.1.4.9. |  | Montáž a demontáž dočasnej smerovej svetelnej súpravy s 3 svetlami | 0 | 1 | kus | 0
2137215 | 1.1.1.1.1.4.10. |  | Prípl. k dočasnej smer. svetelnej súprave s 3 svetlami za prvý a ZKD deň použitia | 0 | 15 | kus | 0
2137216 | 1.1.1.1.1.4.11. |  | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky. konzoly alebo objekty | 0 | 4 | kus | 0
2137217 | 1.1.1.1.1.4.12. |  | Značka dopravná | 0 | 4 | kus | 0
2137218 | 1.1.1.1.1.4.13. |  | Smerová doska 300x800 mm AL lisovaná | 0 | 5 | kus | 0
2137219 | 1.1.1.1.1.4.14. |  | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový + podstavec | 0 | 9 | ks | 0
2137220 | 1.1.1.1.1.4.15. |  | Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami. čiary. zebry. šípky. nápisy | 0 | 2123 | m2 | 0
2137221 | 1.1.1.1.1.4.16. |  | Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú | 0 | 2123 | m2 | 0
2137222 | 1.1.1.1.1.4.17. |  | Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého. lôžko betón tr. C 12/15 bez bočnej opory | 0 | 128.5 | m | 0
2137223 | 1.1.1.1.1.4.18. |  | Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 | 0 | 129.785 | kus | 0
2137224 | 1.1.1.1.1.4.19. |  | Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 12/15 | 0 | 11.565 | m3 | 0
2137225 | 1.1.1.1.1.4.20. |  | Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 | 0 | 16.335 | m3 | 0
2137226 | 1.1.1.1.1.4.21. |  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 155.356 | t | 0
2137227 | 1.1.1.1.1.4.22. |  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 0 | 2330.34 | t | 0
2137228 | 1.1.1.1.1.4.23. |  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 155.356 | t | 0
2137229 | 1.1.1.1.1.4.24. |  | Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt | 0 | 155.356 | t | 0
2137230 | 1.1.1.1.1.4.25. |  | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0 | 35.937 | t | 0
2137231 | 1.1.1.1.1.4.26. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 0 | 119.416 | t | 0
2137232 | 1.1.1.2. |  | SO 02 Vrátnica | 0 | 1 |  | 0
2137233 | 1.1.1.2.1. |  | Vrátnica | 0 | 1 |  | 0
2137234 | 1.1.1.2.1.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137235 | 1.1.1.2.1.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137236 | 1.1.1.2.1.1.1.1. |  | Odstránenie ornice premiestnenie do 100m | 0 | 2.647 | m3 | 0
2137237 | 1.1.1.2.1.1.1.2. |  | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 10.586 | m3 | 0
2137238 | 1.1.1.2.1.1.1.3. |  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 3.949 | m3 | 0
2137239 | 1.1.1.2.1.1.1.4. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 0 | 1.975 | m3 | 0
2137240 | 1.1.1.2.1.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | 0 | 17.182 | m3 | 0
2137241 | 1.1.1.2.1.1.1.6. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 17.182 | m3 | 0
2137242 | 1.1.1.2.1.1.1.7. |  | poplatok na skládke | 0 | 17.182 | m3 | 0
2137243 | 1.1.1.2.1.1.2. |  | 2 - ZÁKLADY | 0 | 1 |  | 0
2137244 | 1.1.1.2.1.1.2.1. |  | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | 0 | 5.265 | m3 | 0
2137245 | 1.1.1.2.1.1.3. |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137246 | 1.1.1.2.1.1.3.1. |  | Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2.5 | 0 | 12.163 | m3 | 0
2137247 | 1.1.1.2.1.1.3.2. |  | Preklady 120/65/1000 mm | 0 | 5 | kus | 0
2137248 | 1.1.1.2.1.1.3.3. |  | Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm | 0 | 2 | kus | 0
2137249 | 1.1.1.2.1.1.3.4. |  | Preklady keramické POROTHERM 238/70/1000 mm | 0 | 21 | kus | 0
2137250 | 1.1.1.2.1.1.3.5. |  | Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm | 0 | 3 | kus | 0
2137251 | 1.1.1.2.1.1.3.6. |  | Priečky POROTHERM P8 hr. 80mm 8x50x23.8 P+D | 0 | 18.066 | m2 | 0
2137252 | 1.1.1.2.1.1.4. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137253 | 1.1.1.2.1.1.4.1. |  | Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 | 0 | 2.925 | m3 | 0
2137254 | 1.1.1.2.1.1.4.2. |  | Debnenie stropov doskových zhotovenie | 0 | 24.375 | m2 | 0
2137255 | 1.1.1.2.1.1.4.3. |  | Debnenie stropov doskových odstránenie | 0 | 24.375 | m2 | 0
2137256 | 1.1.1.2.1.1.4.4. |  | Prenájom debnenia | 0 | 24.375 | m2 | 0
2137257 | 1.1.1.2.1.1.4.5. |  | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie | 0 | 24.375 | m2 | 0
2137258 | 1.1.1.2.1.1.4.6. |  | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie | 0 | 24.375 | m2 | 0
2137259 | 1.1.1.2.1.1.4.7. |  | Výstuž stropov BSt 500 (10505) | 0 | 0.157 | t | 0
2137260 | 1.1.1.2.1.1.4.8. |  | Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI | 0 | 0.107 | t | 0
2137261 | 1.1.1.2.1.1.4.9. |  | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25 | 0 | 1.156 | m3 | 0
2137262 | 1.1.1.2.1.1.4.10. |  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 0 | 11.47 | m2 | 0
2137263 | 1.1.1.2.1.1.4.11. |  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 0 | 11.47 | m2 | 0
2137264 | 1.1.1.2.1.1.4.12. |  | Výstuž stužujúcich pásov. vencov BSt 500 (10505) | 0 | 0.083 | t | 0
2137265 | 1.1.1.2.1.1.5. |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE | 0 | 1 |  | 0
2137266 | 1.1.1.2.1.1.5.1. |  | Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková | 0 | 18.71 | m2 | 0
2137267 | 1.1.1.2.1.1.5.2. |  | Omietka váp sádrová vnút stien zo such zm MIP 02 filcovaná strojne | 0 | 75.032 | m2 | 0
2137268 | 1.1.1.2.1.1.5.3. |  | Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Knauf (Nobasil) FKD S Thermal hr.200 mm | 0 | 68.227 | m2 | 0
2137269 | 1.1.1.2.1.1.5.4. |  | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm | 0 | 1.222 | m3 | 0
2137270 | 1.1.1.2.1.1.5.5. |  | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm | 0 | 3.656 | m3 | 0
2137271 | 1.1.1.2.1.1.5.6. |  | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | 0 | 0.146 | t | 0
2137272 | 1.1.1.2.1.1.5.7. |  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho | 0 | 2.654 | m3 | 0
2137273 | 1.1.1.2.1.1.5.8. |  | vegetačná vrstva hr. 50mm - substrát | 0 | 0.885 | m3 | 0
2137274 | 1.1.1.2.1.1.5.9. |  | Koberec rozchodníkový predpeěstovaný na netlejúcej podložke z polyamidu rozmery 1x1m váha cca 30 kg | 0 | 17.69 | m2 | 0
2137275 | 1.1.1.2.1.1.5.10. |  | Fólia Delta - Drain - 1.5x12.5 m | 0 | 17.69 | m2 | 0
2137276 | 1.1.1.2.1.1.6. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137277 | 1.1.1.2.1.1.6.1. |  | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m | 0 | 66.3 | m2 | 0
2137278 | 1.1.1.2.1.1.6.2. |  | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m | 0 | 66.3 | m2 | 0
2137279 | 1.1.1.2.1.1.6.3. |  | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 0 | 20.36 | m2 | 0
2137280 | 1.1.1.2.1.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
2137281 | 1.1.1.2.1.2.1. |  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2137282 | 1.1.1.2.1.2.1.1. |  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 0 | 24.375 | m2 | 0
2137283 | 1.1.1.2.1.2.1.2. |  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0 | 0.007 | t | 0
2137284 | 1.1.1.2.1.2.1.3. |  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 0 | 48.75 | m2 | 0
2137285 | 1.1.1.2.1.2.1.4. |  | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 0 | 28.031 | m2 | 0
2137286 | 1.1.1.2.1.2.1.5. |  | Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40 | 0 | 28.031 | m2 | 0
2137287 | 1.1.1.2.1.2.2. |  | 712 - Povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
2137288 | 1.1.1.2.1.2.2.1. |  | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou | 0 | 79.48 | m2 | 0
2137289 | 1.1.1.2.1.2.2.2. |  | Fólia POCB s odolnosťou prerastaniu koreňov FLL Icopal Universal WS bal.10m2 | 0 | 44.509 | m2 | 0
2137290 | 1.1.1.2.1.2.2.3. |  | Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1.5mm strešná | 0 | 44.509 | m2 | 0
2137291 | 1.1.1.2.1.2.2.4. |  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie | 0 | 79.48 | m2 | 0
2137292 | 1.1.1.2.1.2.2.5. |  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie | 0 | 79.48 | m2 | 0
2137293 | 1.1.1.2.1.2.2.6. |  | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 0 | 125.181 | m2 | 0
2137294 | 1.1.1.2.1.2.2.7. |  | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2 | 0 | 41.727 | m2 | 0
2137295 | 1.1.1.2.1.2.2.8. |  | Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce | 0 | 19.9 | m | 0
2137296 | 1.1.1.2.1.2.2.9. |  | Doska OSB 3 SE 2500x1250x25 mm | 0 | 10.945 | m2 | 0
2137297 | 1.1.1.2.1.2.3. |  | 713 - Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2137298 | 1.1.1.2.1.2.3.1. |  | Montáž tep. izolácie stropov. položenie na vrch-2 vrtsvy | 0 | 19.5 | m2 | 0
2137299 | 1.1.1.2.1.2.3.2. |  | Doska izolačná polystyrénová penové EPS 150 . hr.180mm | 0 | 39.78 | m2 | 0
2137300 | 1.1.1.2.1.2.3.3. |  | Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží. pásov dielcov. dosiek | 0 | 26.355 | m2 | 0
2137301 | 1.1.1.2.1.2.3.4. |  | Doska polystyrénová XPS hr.100mm | 0 | 26.882 | m2 | 0
2137302 | 1.1.1.2.1.2.3.5. |  | Izolácia tepelná podláh. stropov. striech vrchom. položením PE fólia | 0 | 18.71 | m2 | 0
2137303 | 1.1.1.2.1.2.3.6. |  | Doska izolačná polystyrénová penové - EPS 100 1000x500mm hr.120mm | 0 | 19.084 | m2 | 0
2137304 | 1.1.1.2.1.2.4. |  | 721 - Vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2137305 | 1.1.1.2.1.2.4.1. |  | Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvislý odtok DN 160 | 0 | 1 | kus | 0
2137306 | 1.1.1.2.1.2.4.2. |  | Lapače strešných spavenín liatinové DN 150 | 0 | 1 | kus | 0
2137307 | 1.1.1.2.1.2.5. |  | 725 - Zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2137308 | 1.1.1.2.1.2.5.1. |  | Montáž vykur. telesá 0.6 kW | 0 | 4 | súbor | 0
2137309 | 1.1.1.2.1.2.5.2. |  | Radiátor elektrický 0.6 kW | 0 | 3 | kus | 0
2137310 | 1.1.1.2.1.2.5.3. |  | Ohrievač prietokový so zásobn 10l | 0 | 1 | kus | 0
2137311 | 1.1.1.2.1.2.5.4. |  | Batéria k prietok. ohrievaču | 0 | 1 | kus | 0
2137312 | 1.1.1.2.1.2.6. |  | 764 - Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2137313 | 1.1.1.2.1.2.6.1. |  | Montáž balkónového chrliča z pozinkovaného PZ plechu jednoduchý s D do 50 mm dĺ. do 500 mm | 0 | 1 | kus | 0
2137314 | 1.1.1.2.1.2.6.2. |  | Chrlič svetlošedý priemer 90mm | 0 | 1 | kus | 0
2137315 | 1.1.1.2.1.2.6.3. |  | Prepad poistný svetlošedý priemer 63mm | 0 | 1 | kus | 0
2137316 | 1.1.1.2.1.2.6.4. |  | LINDAB oplechovanie múrov rš 750 | 0 | 19.9 | m | 0
2137317 | 1.1.1.2.1.2.6.5. |  | Lakopl rúry odkvapové d 120 mm | 0 | 3.5 | m | 0
2137318 | 1.1.1.2.1.2.6.6. |  | Lakopl. výtokové koleno odkvapové d 120 mm | 0 | 1 | kus | 0
2137319 | 1.1.1.2.1.2.7. |  | 766 - Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2137320 | 1.1.1.2.1.2.7.1. |  | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0.8m | 0 | 3 | kus | 0
2137321 | 1.1.1.2.1.2.7.2. |  | Dvere vnútorné plné 60x197 profilované Klasik kpl | 0 | 1 | kus | 0
2137322 | 1.1.1.2.1.2.7.3. |  | Dvere vnútorné plné 80x197 profilované Klasik kpl | 0 | 2 | kus | 0
2137323 | 1.1.1.2.1.2.7.4. |  | Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197 | 0 | 1 | kus | 0
2137324 | 1.1.1.2.1.2.7.5. |  | Zárubne s obkladovými lištami 80 x 197 | 0 | 2 | kus | 0
2137325 | 1.1.1.2.1.2.8. |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 0 | 1 |  | 0
2137326 | 1.1.1.2.1.2.8.1. |  | Dvere vstupné.plast 1000x2300 +osad. | 0 | 1 | kus | 0
2137327 | 1.1.1.2.1.2.8.2. |  | Okno plastové 1000x750+par.+osad. | 0 | 4 | kus | 0
2137328 | 1.1.1.2.1.2.8.3. |  | Okno plastové 1000x1400+par.+osad. | 0 | 2 | kus | 0
2137329 | 1.1.1.2.1.2.8.4. |  | Okno plastové 1250x1400+par. +osad. | 0 | 1 | kus | 0
2137330 | 1.1.1.2.1.2.9. |  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 0 | 1 |  | 0
2137331 | 1.1.1.2.1.2.9.1. |  | Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu | 0 | 18.71 | m2 | 0
2137332 | 1.1.1.2.1.2.9.2. |  | Dlaž. ker. | 0 | 19.084 | m2 | 0
2137333 | 1.1.1.2.1.2.10. |  | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 0 | 1 |  | 0
2137334 | 1.1.1.2.1.2.10.1. |  | Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu | 0 | 8.818 | m2 | 0
2137335 | 1.1.1.2.1.2.10.2. |  | Obkl. ker. | 0 | 8.994 | m2 | 0
2137336 | 1.1.1.2.1.2.11. |  | 784 - Maľby | 0 | 1 |  | 0
2137337 | 1.1.1.2.1.2.11.1. |  | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3.8m | 0 | 93.742 | m2 | 0
2137338 | 1.1.1.2.2. |  | Vrátnica - internet | 0 | 1 |  | 0
2137339 | 1.1.1.2.2.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137340 | 1.1.1.2.2.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137341 | 1.1.1.2.2.1.1.1. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm. do 200 m2 | 0 | 13.65 | m2 | 0
2137342 | 1.1.1.2.2.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 6.825 | m3 | 0
2137343 | 1.1.1.2.2.1.1.3. |  | Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 0 | 6.825 | m3 | 0
2137344 | 1.1.1.2.2.1.2. |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137345 | 1.1.1.2.2.1.2.1. |  | Chránička káblov z rúr HDPE DN 80 | 0 | 39 | m | 0
2137346 | 1.1.1.2.2.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
2137347 | 1.1.1.2.2.1.3.1. |  | Povrchová kábelová komora 0.88x0.74x0.41 | 0 | 1 | kus | 0
2137348 | 1.1.1.2.2.1.3.2. |  | Uloženie výstražná PVC fólia hr.0.3mm. š.200 mm na obsyp | 0 | 39 | m | 0
2137349 | 1.1.1.2.2.1.3.3. |  | porealizačné zameranie trasy kábla | 0 | 0.039 | km | 0
2137350 | 1.1.1.2.2.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137351 | 1.1.1.2.2.1.4.1. |  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 2.184 | t | 0
2137352 | 1.1.1.2.2.1.4.2. |  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 0 | 32.76 | t | 0
2137353 | 1.1.1.2.2.1.4.3. |  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 2.184 | t | 0
2137354 | 1.1.1.2.2.1.4.4. |  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 0 | 2.184 | t | 0
2137355 | 1.1.1.2.2.1.4.5. |  | Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt | 0 | 2.184 | t | 0
2137356 | 1.1.1.2.2.1.4.6. |  | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0 | 2.184 | t | 0
2137357 | 1.1.1.2.2.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
2137358 | 1.1.1.2.2.2.1. |  | M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení | 0 | 1 |  | 0
2137359 | 1.1.1.2.2.2.1.1. |  | Montáž kábla | 0 | 49 | m | 0
2137360 | 1.1.1.2.2.2.1.2. |  | Kábel optický SM 9/125 24 VL na zasunutie do HDPE chráničky | 0 | 39 | m | 0
2137361 | 1.1.1.2.2.2.1.3. |  | Kábel FTP 4x2x0.5 | 0 | 10 | m | 0
2137362 | 1.1.1.2.2.2.1.4. |  | chránička kábla FTP | 0 | 10 | m | 0
2137363 | 1.1.1.2.2.2.1.5. |  | podlahový kanál PUK 38x150 S1 | 0 | 3 | m | 0
2137364 | 1.1.1.2.2.2.1.6. |  | Krabica podlahová + rám | 0 | 1 | kus | 0
2137365 | 1.1.1.2.2.2.1.7. |  | Zásuvka dátová | 0 | 1 | kus | 0
2137366 | 1.1.1.2.2.2.2. |  | OSTATNÉ | 0 | 1 |  | 0
2137367 | 1.1.1.2.2.2.2.1. |  | Ostatné konštrukcie a práce. HZS T5 - vyznačenie podz. sietí a dozor počas montáže | 0 | 5 | hod | 0
2137368 | 1.1.1.2.3. |  | Vrátnica - zdravotechnika | 0 | 1 |  | 0
2137369 | 1.1.1.2.3.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137370 | 1.1.1.2.3.1.1. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
2137371 | 1.1.1.2.3.1.1.1. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25 | 0 | 3 | m | 0
2137372 | 1.1.1.2.3.1.1.2. |  | Rúra tlaková plastová HDPE D32*3 | 0 | 3.03 | m | 0
2137373 | 1.1.1.2.3.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
2137374 | 1.1.1.2.3.2.1. |  | 721 - Vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2137375 | 1.1.1.2.3.2.1.1. |  | Rúry odpadné hrdlové PP HT D 50 | 0 | 2 | m | 0
2137376 | 1.1.1.2.3.2.1.2. |  | Rúry odpadné hrdlové PP HT D 110 | 0 | 7 | m | 0
2137377 | 1.1.1.2.3.2.1.3. |  | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1.8 | 0 | 4 | m | 0
2137378 | 1.1.1.2.3.2.1.4. |  | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2.2 | 0 | 1 | m | 0
2137379 | 1.1.1.2.3.2.1.5. |  | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3.2 | 0 | 3 | m | 0
2137380 | 1.1.1.2.3.2.1.6. |  | Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2.9 | 0 | 3 | m | 0
2137381 | 1.1.1.2.3.2.1.7. |  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | 0 | 1 | kus | 0
2137382 | 1.1.1.2.3.2.1.8. |  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | 0 | 4 | kus | 0
2137383 | 1.1.1.2.3.2.1.9. |  | Lapač strešných splavenín HL 600 N | 0 | 1 | kus | 0
2137384 | 1.1.1.2.3.2.1.10. |  | Napojovacie koleno HL 210 P-110 | 0 | 2 | kus | 0
2137385 | 1.1.1.2.3.2.1.11. |  | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 0 | 6 | m | 0
2137386 | 1.1.1.2.3.2.1.12. |  | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 | 0 | 14 | m | 0
2137387 | 1.1.1.2.3.2.1.13. |  | Ventilačná hlavica HL 810-110 | 0 | 1 | kus | 0
2137388 | 1.1.1.2.3.2.1.14. |  | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2137389 | 1.1.1.2.3.2.2. |  | 722 - Vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2137390 | 1.1.1.2.3.2.2.1. |  | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65 | 0 | 0.6 | m | 0
2137391 | 1.1.1.2.3.2.2.2. |  | Rúry tlak.plastové PE-RT dn 16 | 0 | 7 | m | 0
2137392 | 1.1.1.2.3.2.2.3. |  | Rúry tlak.plastové PE-RT dn 25 | 0 | 1 | m | 0
2137393 | 1.1.1.2.3.2.2.4. |  | Rúry tlak.plastové PE-RT dn 32 | 0 | 1 | m | 0
2137394 | 1.1.1.2.3.2.2.5. |  | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | 0 | 7 | m | 0
2137395 | 1.1.1.2.3.2.2.6. |  | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 0 | 1 | m | 0
2137396 | 1.1.1.2.3.2.2.7. |  | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 0 | 1 | m | 0
2137397 | 1.1.1.2.3.2.2.8. |  | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN110 | 0 | 4 | m | 0
2137398 | 1.1.1.2.3.2.2.9. |  | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | 0 | 2 | kus | 0
2137399 | 1.1.1.2.3.2.2.10. |  | Arm. vod. s 1 závitom. nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 0 | 1 | pár | 0
2137400 | 1.1.1.2.3.2.2.11. |  | Guľový ventil GV-DN25 | 0 | 1 | kus | 0
2137401 | 1.1.1.2.3.2.2.12. |  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | 0 | 1 | kus | 0
2137402 | 1.1.1.2.3.2.2.13. |  | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 0 | 9 | m | 0
2137403 | 1.1.1.2.3.2.2.14. |  | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 0 | 9 | m | 0
2137404 | 1.1.1.2.3.2.2.15. |  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2137405 | 1.1.1.2.3.2.3. |  | 725 - Zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2137406 | 1.1.1.2.3.2.3.1. |  | WC systém pre závesné záchody č. 895 652+oceľ.rám | 0 | 2 | ks | 0
2137407 | 1.1.1.2.3.2.3.2. |  | Montáž záchodových mís závesných | 0 | 1 | kus | 0
2137408 | 1.1.1.2.3.2.3.3. |  | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0.30 kg/kus | 0 | 1 | kus | 0
2137409 | 1.1.1.2.3.2.3.4. |  | Sifon MIO H 374 730 DN 32 | 0 | 1 | ks | 0
2137410 | 1.1.1.2.3.2.3.5. |  | Bateria nástenná pákpvá H 351 270 Lyra ramienko 300 | 0 | 1 | ks | 0
2137411 | 1.1.1.2.3.2.3.6. |  | Umývadlo DEEP BY H 812 611 (500x410) | 0 | 1 | súbor | 0
2137412 | 1.1.1.2.3.2.3.7. |  | Montáž umyvadla polymermramorového | 0 | 1 | súbor | 0
2137413 | 1.1.1.2.3.2.3.8. |  | Kryt na sifon sosadou H 819 611 | 0 | 1 | ks | 0
2137414 | 1.1.1.2.3.2.3.9. |  | Duroplastová doska s poklopomDEEP BY č. 893 610 | 0 | 1 | súbor | 0
2137415 | 1.1.1.2.3.2.3.10. |  | Záchodová misa závesná DEEP BY č.820 610 | 0 | 1 | súbor | 0
2137416 | 1.1.1.2.3.2.3.11. |  | Montáž výleviek keramic.. liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže | 0 | 1 | súbor | 0
2137417 | 1.1.1.2.3.2.3.12. |  | Výlevka závesná MIRA H 851 490 | 0 | 1 | kus | 0
2137418 | 1.1.1.2.3.2.3.13. |  | Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L | 0 | 1 | súbor | 0
2137419 | 1.1.1.2.3.2.3.14. |  | Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom | 0 | 1 | kus | 0
2137420 | 1.1.1.2.3.2.3.15. |  | El.prietokový ohrievačbtep.vody-pod umyv.HAKL | 0 | 1 | kus | 0
2137421 | 1.1.1.2.3.2.3.16. |  | Bateria páková do 1-otv. HAKL | 0 | 1 | kus | 0
2137422 | 1.1.1.2.3.2.3.17. |  | Rohový ventil MIO 372 420 | 0 | 3 | ks | 0
2137423 | 1.1.1.2.3.2.3.18. |  | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 0 | 3 | súbor | 0
2137424 | 1.1.1.2.3.2.3.19. |  | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 | 0 | 1 | kus | 0
2137425 | 1.1.1.2.3.2.3.20. |  | Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej | 0 | 1 | súbor | 0
2137426 | 1.1.1.2.3.2.3.21. |  | Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 | 0 | 1 | kus | 0
2137427 | 1.1.1.2.3.2.3.22. |  | Montáž zápach. uzávierok U sifónov | 0 | 2 | kus | 0
2137428 | 1.1.1.2.3.2.3.23. |  | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 | 0 | 2 | kus | 0
2137429 | 1.1.1.2.3.2.3.24. |  | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2137430 | 1.1.1.2.4. |  | Vrátnica - elektroinštalácie | 0 | 1 |  | 0
2137431 | 1.1.1.2.4.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
2137432 | 1.1.1.2.4.1.1. |  | 21-M - Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2137433 | 1.1.1.2.4.1.1.1. |  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901.KP 68. KZ 3) | 0 | 21 | ks | 0
2137434 | 1.1.1.2.4.1.1.2. |  | Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC | 0 | 21 | ks | 0
2137435 | 1.1.1.2.4.1.1.3. |  | Krabica (1903. KR 68) odbočná s viečkom . svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová | 0 | 23 | ks | 0
2137436 | 1.1.1.2.4.1.1.4. |  | Krabica inštalačná KU 68-1903 KA 73.5x43.5 mm so svorkovnicou s viečkom biela | 0 | 23 | ks | 0
2137437 | 1.1.1.2.4.1.1.5. |  | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - riadenie 1 | 0 | 3 | ks | 0
2137438 | 1.1.1.2.4.1.1.6. |  | Prístroj spínača. riadenie 1. 1 So | 0 | 3 | ks | 0
2137439 | 1.1.1.2.4.1.1.7. |  | Kryt spínača | 0 | 3 | ks | 0
2137440 | 1.1.1.2.4.1.1.8. |  | Rámček 1-násobný | 0 | 3 | ks | 0
2137441 | 1.1.1.2.4.1.1.9. |  | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - riadenie 5 | 0 | 1 | ks | 0
2137442 | 1.1.1.2.4.1.1.10. |  | Spínač sériový polozapustený a zapustený. riadenie 5 | 0 | 1 | ks | 0
2137443 | 1.1.1.2.4.1.1.11. |  | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | 0 | 1 | ks | 0
2137444 | 1.1.1.2.4.1.1.12. |  | Domová zásuvka polzapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P+Z2x zapojenie | 0 | 13 | kus | 0
2137445 | 1.1.1.2.4.1.1.13. |  | Zásuvka dvojnásobná polozapustená. riadenie 2xä2P+PE). komplet | 0 | 13 | ks | 0
2137446 | 1.1.1.2.4.1.1.14. |  | Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500V | 0 | 3 | ks | 0
2137447 | 1.1.1.2.4.1.1.15. |  | Domová rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | 0 | 1 | ks | 0
2137448 | 1.1.1.2.4.1.1.16. |  | Skrinka so zvodičmi bleskových prúdov RPO | 0 | 1 | ks | 0
2137449 | 1.1.1.2.4.1.1.17. |  | Domová rozvodnica do 144M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | 0 | 1 | ks | 0
2137450 | 1.1.1.2.4.1.1.18. |  | Rozvádzač RS | 0 | 1 | ks | 0
2137451 | 1.1.1.2.4.1.1.19. |  | Zapojenie LED svietidla IP66 - nástenné | 0 | 1 | ks | 0
2137452 | 1.1.1.2.4.1.1.20. |  | LED svietidlo vonkajšie IP65. so snímačom pohybu | 0 | 1 | ks | 0
2137453 | 1.1.1.2.4.1.1.21. |  | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 do kazetového stropu | 0 | 5 | ks | 0
2137454 | 1.1.1.2.4.1.1.22. |  | LED svietidlo interiérové V-TAC 6024 V -TAC LED panel 45W IP20 600x600mm 4500K + montážny rám | 0 | 5 | ks | 0
2137455 | 1.1.1.2.4.1.1.23. |  | Montáž a zapojenie LED panelu O180mm | 0 | 1 | ks | 0
2137456 | 1.1.1.2.4.1.1.24. |  | LED panel kruh d 180mm. 2W | 0 | 1 | ks | 0
2137457 | 1.1.1.2.4.1.1.25. |  | ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici | 0 | 1 | ks | 0
2137458 | 1.1.1.2.4.1.1.26. |  | Krabica elektroinštalačná pre HUS | 0 | 1 | ks | 0
2137459 | 1.1.1.2.4.1.1.27. |  | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3 . z PP | 0 | 1 | ks | 0
2137460 | 1.1.1.2.4.1.1.28. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi 1.4301 | 0 | 40 | m | 0
2137461 | 1.1.1.2.4.1.1.29. |  | Pásovina uzemňovacia akosť1.4301 ozn. 30x3.5 A4 | 0 | 42 | m | 0
2137462 | 1.1.1.2.4.1.1.30. |  | Svorka 1.4301 spojovacia SS | 0 | 10 | ks | 0
2137463 | 1.1.1.2.4.1.1.31. |  | Svorka spojovacia akosť 1.4301 ozn. SS 2 skrutky s príložkou A2 | 0 | 10 | ks | 0
2137464 | 1.1.1.2.4.1.1.32. |  | Svorka 1.4301 skušobná SZ | 0 | 2 | ks | 0
2137465 | 1.1.1.2.4.1.1.33. |  | Svorka skušobná akosť 1.4301 ozn. SZ A2 | 0 | 2 | ks | 0
2137466 | 1.1.1.2.4.1.1.34. |  | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10mm | 0 | 45 | m | 0
2137467 | 1.1.1.2.4.1.1.35. |  | Drôt bleskotvodový zliatina AlMgSi. d 8mm. Al | 0 | 6.3 | kg | 0
2137468 | 1.1.1.2.4.1.1.36. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1.5 | 0 | 12 | m | 0
2137469 | 1.1.1.2.4.1.1.37. |  | Kábel medený CYKY2x1.5 mm2 | 0 | 12.6 | m | 0
2137470 | 1.1.1.2.4.1.1.38. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5 | 0 | 85 | m | 0
2137471 | 1.1.1.2.4.1.1.39. |  | Kábel medený CYKY3x1.5 mm2 | 0 | 89.25 | m | 0
2137472 | 1.1.1.2.4.1.1.40. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 220 | m | 0
2137473 | 1.1.1.2.4.1.1.41. |  | Kábel medený CYKY3x2.5 mm2 | 0 | 220 | m | 0
2137474 | 1.1.1.2.4.1.1.42. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1.5 | 0 | 10 | m | 0
2137475 | 1.1.1.2.4.1.1.43. |  | Kábel medený CYKY5x1.5 mm2 | 0 | 10 | m | 0
2137476 | 1.1.1.2.4.1.1.44. |  | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V6 | 0 | 25 | m | 0
2137477 | 1.1.1.2.4.1.1.45. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | 0 | 25 | m | 0
2137478 | 1.1.1.2.4.1.1.46. |  | Kábel signálny uložený pevne JQTQ 750 V 4x0.8 | 0 | 25 | m | 0
2137479 | 1.1.1.2.4.1.1.47. |  | Kábel medený signálny JQTQ 4x0.8mm2 | 0 | 25 | m | 0
2137480 | 1.1.1.2.4.1.1.48. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2137481 | 1.1.1.2.4.1.1.49. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2137482 | 1.1.1.2.4.1.1.50. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2137483 | 1.1.1.2.4.1.2. |  | 46-M - Zemné práce vykonané v externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2137484 | 1.1.1.2.4.1.2.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 32 | m | 0
2137485 | 1.1.1.2.4.1.2.2. |  | Ručný zásyp nezap. Káblovej ryhy bez zhutn. Zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 32 | m | 0
2137486 | 1.1.1.2.4.1.2.3. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2137487 | 1.1.1.2.4.1.2.4. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2137488 | 1.1.1.2.4.2. |  | HZS-Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2137489 | 1.1.1.2.4.2.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 32 | hod | 0
2137490 | 1.1.1.3. |  | SO 03 Kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2137491 | 1.1.1.3.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137492 | 1.1.1.3.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137493 | 1.1.1.3.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.153 | km | 0
2137494 | 1.1.1.3.1.1.2. |  | Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov | 0 | 206.3 | m2 | 0
2137495 | 1.1.1.3.1.1.3. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm. do 200 m2 | 0 | 209.6 | m2 | 0
2137496 | 1.1.1.3.1.1.4. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2 | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137497 | 1.1.1.3.1.1.5. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm. do 200 m2 | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137498 | 1.1.1.3.1.1.6. |  | Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 173.408 | m3 | 0
2137499 | 1.1.1.3.1.1.7. |  | Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 | 0 | 86.704 | m3 | 0
2137500 | 1.1.1.3.1.1.8. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 0 | 269.236 | m3 | 0
2137501 | 1.1.1.3.1.1.9. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 0 | 134.618 | m3 | 0
2137502 | 1.1.1.3.1.1.10. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 0 | 503.2 | m2 | 0
2137503 | 1.1.1.3.1.1.11. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 224.263 | m2 | 0
2137504 | 1.1.1.3.1.1.12. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 0 | 503.2 | m2 | 0
2137505 | 1.1.1.3.1.1.13. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 224.263 | m2 | 0
2137506 | 1.1.1.3.1.1.14. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 227.92 | m3 | 0
2137507 | 1.1.1.3.1.1.15. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m | 0 | 214.723 | m3 | 0
2137508 | 1.1.1.3.1.1.16. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 186.49 | m3 | 0
2137509 | 1.1.1.3.1.1.17. |  | Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 932.45 | m3 | 0
2137510 | 1.1.1.3.1.1.18. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 186.49 | m3 | 0
2137511 | 1.1.1.3.1.1.19. |  | Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 256.154 | m3 | 0
2137512 | 1.1.1.3.1.1.20. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 88.176 | m3 | 0
2137513 | 1.1.1.3.1.1.21. |  | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 | 0 | 158.717 | t | 0
2137514 | 1.1.1.3.1.1.22. |  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 0 | 34.848 | m2 | 0
2137515 | 1.1.1.3.1.2. |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137516 | 1.1.1.3.1.2.1. |  | Odlučovač ropných látok ORL-KLARTEC 65l/s | 0 | 1 | kus | 0
2137517 | 1.1.1.3.1.2.2. |  | Retenčná nádrž-KLARTEC RN18-18m3obj. | 0 | 1 | kus | 0
2137518 | 1.1.1.3.1.2.3. |  | Práca so žeriavom | 0 | 10 | hod | 0
2137519 | 1.1.1.3.1.2.4. |  | Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 5 | 0 | 1 | kus | 0
2137520 | 1.1.1.3.1.2.5. |  | Poklop na odlučovač d 600 | 0 | 3 | kus | 0
2137521 | 1.1.1.3.1.2.6. |  | Doprava ORL | 0 | 6 | hod | 0
2137522 | 1.1.1.3.1.3. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137523 | 1.1.1.3.1.3.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 0 | 22.002 | m3 | 0
2137524 | 1.1.1.3.1.3.2. |  | Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie | 0 | 5.621 | m3 | 0
2137525 | 1.1.1.3.1.3.3. |  | Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope | 0 | 38.788 | m2 | 0
2137526 | 1.1.1.3.1.4. |  | 5 - KOMUNIKÁCIE | 0 | 1 |  | 0
2137527 | 1.1.1.3.1.4.1. |  | Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm | 0 | 209.6 | m2 | 0
2137528 | 1.1.1.3.1.4.2. |  | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137529 | 1.1.1.3.1.4.3. |  | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 200 mm | 0 | 206.3 | m2 | 0
2137530 | 1.1.1.3.1.4.4. |  | Liaty asfalt z kameniva strednozrnný alebo hrubozrnný š. do 3 m. hr. 45 mm | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137531 | 1.1.1.3.1.5. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
2137532 | 1.1.1.3.1.5.1. |  | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | 0 | 11 | kus | 0
2137533 | 1.1.1.3.1.5.2. |  | Odbočka PVC-U DN 200/200 | 0 | 6.6 | kus | 0
2137534 | 1.1.1.3.1.5.3. |  | Obluk 45°-PVC-U 125 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137535 | 1.1.1.3.1.5.4. |  | Koleno 45°-PVC-U 125 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137536 | 1.1.1.3.1.5.5. |  | Koleno 45°-PVC-U 200 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137537 | 1.1.1.3.1.5.6. |  | Obluk 45°-PVC-U 200 | 0 | 3.3 | kus | 0
2137538 | 1.1.1.3.1.5.7. |  | Odbočka PVC-U DN 300/200 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137539 | 1.1.1.3.1.5.8. |  | Rúry odpadné PVC-U-SN 8 DN200/5m | 0 | 33 | kus | 0
2137540 | 1.1.1.3.1.5.9. |  | Rúry odpadné PVC-U-SN 8 DN125/5m | 0 | 2.5 | kus | 0
2137541 | 1.1.1.3.1.5.10. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 125 | 0 | 10.5 | m | 0
2137542 | 1.1.1.3.1.5.11. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 150 | m | 0
2137543 | 1.1.1.3.1.5.12. |  | Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200 | 0 | 4 | kus | 0
2137544 | 1.1.1.3.1.5.13. |  | Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 200 | 0 | 6 | kus | 0
2137545 | 1.1.1.3.1.5.14. |  | Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300 | 0 | 1 | kus | 0
2137546 | 1.1.1.3.1.5.15. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 0 | 161 | m | 0
2137547 | 1.1.1.3.1.5.16. |  | Montáž šachty plastovej D600 | 0 | 6 | kus | 0
2137548 | 1.1.1.3.1.5.17. |  | Montáž šachty plastovej D 1000 | 0 | 1 | kus | 0
2137549 | 1.1.1.3.1.5.18. |  | Tesnenie DN 1000 | 0 | 8.8 | kus | 0
2137550 | 1.1.1.3.1.5.19. |  | Tegra DN 1000-šachtová skruž h=125mm | 0 | 1.1 | kus | 0
2137551 | 1.1.1.3.1.5.20. |  | Tegra DN 1000-šachtová skruž h=500mm | 0 | 6.6 | kus | 0
2137552 | 1.1.1.3.1.5.21. |  | Liatinový poklop D 400 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137553 | 1.1.1.3.1.5.22. |  | Tegra 600-h 500 dielec | 0 | 9.9 | kus | 0
2137554 | 1.1.1.3.1.5.23. |  | Tegra 600-h 125 dielec | 0 | 6.6 | kus | 0
2137555 | 1.1.1.3.1.5.24. |  | Tegra 600-teleskopický adapter A15/C250 | 0 | 6.6 | kus | 0
2137556 | 1.1.1.3.1.5.25. |  | Tegra 600-šschtové dno | 0 | 6.6 | kus | 0
2137557 | 1.1.1.3.1.5.26. |  | Poklop plastový A15/600 | 0 | 6.6 | kus | 0
2137558 | 1.1.1.3.1.5.27. |  | Tesnenie 600 | 0 | 20.2 | kus | 0
2137559 | 1.1.1.3.1.5.28. |  | Betonový prstenec | 0 | 6.6 | kus | 0
2137560 | 1.1.1.3.1.5.29. |  | Betonový prstenec-1000 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137561 | 1.1.1.3.1.5.30. |  | Uličná vpusť WAWIN tegra DN 425/200 | 0 | 10.1 | ks | 0
2137562 | 1.1.1.3.1.5.31. |  | Šachtové dno TEGRA 1000/200 | 0 | 1.1 | kus | 0
2137563 | 1.1.1.3.1.5.32. |  | Montáž vpusti uličných | 0 | 10 | kus | 0
2137564 | 1.1.1.3.1.5.33. |  | Liatinová mreža na vpusť Tegra | 0 | 10.1 | kus | 0
2137565 | 1.1.1.3.1.5.34. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 150 kg | 0 | 7 | kus | 0
2137566 | 1.1.1.3.1.5.35. |  | Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150 kg | 0 | 10 | kus | 0
2137567 | 1.1.1.3.1.6. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137568 | 1.1.1.3.1.6.1. |  | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm | 0 | 6 | m | 0
2137569 | 1.1.1.3.1.6.2. |  | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm | 0 | 337 | m | 0
2137570 | 1.1.1.3.1.6.3. |  | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m | 0 | 28.314 | t | 0
2137571 | 1.1.1.3.1.6.4. |  | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km | 0 | 28.314 | t | 0
2137572 | 1.1.1.3.1.6.5. |  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute | 0 | 396.396 | t | 0
2137573 | 1.1.1.3.1.6.6. |  | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0 | 28.314 | t | 0
2137574 | 1.1.1.3.1.6.7. |  | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | 0 | 186.49 | m3 | 0
2137575 | 1.1.1.3.1.6.8. |  | Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk | 0 | 302.857 | t | 0
2137576 | 1.1.1.3.1.6.9. |  | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope | 0 | 124.799 | t | 0
2137577 | 1.1.1.4. |  | SO 04 Vodovodná prípojka | 0 | 1 |  | 0
2137578 | 1.1.1.4.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137579 | 1.1.1.4.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137580 | 1.1.1.4.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.008 | km | 0
2137581 | 1.1.1.4.1.1.2. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm. do 200 m2 | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137582 | 1.1.1.4.1.1.3. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2 | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137583 | 1.1.1.4.1.1.4. |  | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm. do 200 m2 | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137584 | 1.1.1.4.1.1.5. |  | Dočasné zaist. potrubia bet. želbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm | 0 | 1 | m | 0
2137585 | 1.1.1.4.1.1.6. |  | Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia | 0 | 1 | m3 | 0
2137586 | 1.1.1.4.1.1.7. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0 | 18.936 | m3 | 0
2137587 | 1.1.1.4.1.1.8. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 0 | 9.468 | m3 | 0
2137588 | 1.1.1.4.1.1.9. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 0 | 37.2 | m2 | 0
2137589 | 1.1.1.4.1.1.10. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 0 | 37.2 | m2 | 0
2137590 | 1.1.1.4.1.1.11. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 18.936 | m3 | 0
2137591 | 1.1.1.4.1.1.12. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 6.514 | m3 | 0
2137592 | 1.1.1.4.1.1.13. |  | Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 32.57 | m3 | 0
2137593 | 1.1.1.4.1.1.14. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 6.514 | m3 | 0
2137594 | 1.1.1.4.1.1.15. |  | Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 12.422 | m3 | 0
2137595 | 1.1.1.4.1.1.16. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 2.904 | m3 | 0
2137596 | 1.1.1.4.1.1.17. |  | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 | 0 | 5.227 | t | 0
2137597 | 1.1.1.4.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137598 | 1.1.1.4.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 0 | 0.88 | m3 | 0
2137599 | 1.1.1.4.1.2.2. |  | Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie | 0 | 0.1 | m3 | 0
2137600 | 1.1.1.4.1.2.3. |  | Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope | 0 | 1 | m2 | 0
2137601 | 1.1.1.4.1.3. |  | 5 - KOMUNIKÁCIE | 0 | 1 |  | 0
2137602 | 1.1.1.4.1.3.1. |  | Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137603 | 1.1.1.4.1.3.2. |  | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137604 | 1.1.1.4.1.3.3. |  | Liaty asfalt z kameniva strednozrnný alebo hrubozrnný š. do 3 m. hr. 45 mm | 0 | 3.3 | m2 | 0
2137605 | 1.1.1.4.1.4. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
2137606 | 1.1.1.4.1.4.1. |  | Posúvač HAWLE č. 2630-DN25 | 0 | 1 | kus | 0
2137607 | 1.1.1.4.1.4.2. |  | Teleskopická zemná súprava HAWLE č.9601 | 0 | 1 | kus | 0
2137608 | 1.1.1.4.1.4.3. |  | Teleskopický poklop HAWLE č.1850 | 0 | 1 | kus | 0
2137609 | 1.1.1.4.1.4.4. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25 | 0 | 9 | m | 0
2137610 | 1.1.1.4.1.4.5. |  | Rúra tlaková plastová HDPE D32*3 | 0 | 9.14 | m | 0
2137611 | 1.1.1.4.1.4.6. |  | Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80 | 0 | 1 | kus | 0
2137612 | 1.1.1.4.1.4.7. |  | Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25 | 0 | 2 | kus | 0
2137613 | 1.1.1.4.1.4.8. |  | Navrtáv.pás HAWLE č.3500-DN 150/25 | 0 | 1 | kus | 0
2137614 | 1.1.1.4.1.4.9. |  | Nádstavcový uzáver HAWLE č.3720-Dn 25 | 0 | 1 | kus | 0
2137615 | 1.1.1.4.1.4.10. |  | Mechanická spojka ISO č. 6310-DN25/32 | 0 | 1 | kus | 0
2137616 | 1.1.1.4.1.4.11. |  | Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových. liatinových. oceľových. plastových DN 150 | 0 | 1 | kus | 0
2137617 | 1.1.1.4.1.4.12. |  | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70 | 0 | 9.14 | m | 0
2137618 | 1.1.1.4.1.4.13. |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 | 0 | 9.14 | m | 0
2137619 | 1.1.1.4.1.4.14. |  | Vodomerná plastová šachta D 1000 | 0 | 1 | kus | 0
2137620 | 1.1.1.4.1.4.15. |  | MTZ vodovodnej šachty plastovej D 1000 | 0 | 1 | kus | 0
2137621 | 1.1.1.4.1.4.16. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 100 do 150 kg | 0 | 1 | kus | 0
2137622 | 1.1.1.4.1.4.17. |  | Osadenie poklopov liatinových posúvačových | 0 | 1 | kus | 0
2137623 | 1.1.1.4.1.4.18. |  | Vyhľadávací vodič | 0 | 9 | m | 0
2137624 | 1.1.1.4.1.4.19. |  | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0.3mm. š.200 mm na obsyp | 0 | 9 | m | 0
2137625 | 1.1.1.4.1.4.20. |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0.60mm.š.50cm s potlačou biela-vodovody | 0 | 9 | m | 0
2137626 | 1.1.1.4.1.5. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137627 | 1.1.1.4.1.5.1. |  | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm | 0 | 5 | m | 0
2137628 | 1.1.1.4.1.5.2. |  | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm | 0 | 5 | m | 0
2137629 | 1.1.1.4.1.5.3. |  | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m | 0 | 1.495 | t | 0
2137630 | 1.1.1.4.1.5.4. |  | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km | 0 | 1.495 | t | 0
2137631 | 1.1.1.4.1.5.5. |  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute | 0 | 22.425 | t | 0
2137632 | 1.1.1.4.1.5.6. |  | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | 0 | 1.495 | t | 0
2137633 | 1.1.1.4.1.5.7. |  | Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk | 0 | 7.382 | t | 0
2137634 | 1.1.1.4.1.5.8. |  | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope | 0 | 2.098 | t | 0
2137635 | 1.1.1.4.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
2137636 | 1.1.1.4.2.1. |  | 722 - Vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2137637 | 1.1.1.4.2.1.1. |  | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25 | 0 | 0.8 | m | 0
2137638 | 1.1.1.4.2.1.2. |  | Chránička HDPE D 63 | 0 | 1.5 | m | 0
2137639 | 1.1.1.4.2.1.3. |  | Guľový ventil GV-DN25 | 0 | 1 | kus | 0
2137640 | 1.1.1.4.2.1.4. |  | Spätný ventil SV-DN 25 | 0 | 1 | kus | 0
2137641 | 1.1.1.4.2.1.5. |  | Guľový ventil GV-DN25 s odvodnením | 0 | 1 | kus | 0
2137642 | 1.1.1.4.2.1.6. |  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | 0 | 5 | kus | 0
2137643 | 1.1.1.4.2.1.7. |  | Spojka ISO HAWLE č. 6100 -D32/DN25 | 0 | 2 | kus | 0
2137644 | 1.1.1.4.2.1.8. |  | Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4 | 0 | 1 | kus | 0
2137645 | 1.1.1.4.2.1.9. |  | Vodomer MN-QN 2.5-DN 20 na studenú vodu | 0 | 1 | kus | 0
2137646 | 1.1.1.4.2.1.10. |  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2137647 | 1.1.1.4.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
2137648 | 1.1.1.4.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
2137649 | 1.1.1.4.3.1.1. |  | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | 0 | 9 | m | 0
2137650 | 1.1.1.4.3.1.2. |  | Upevňovacia páska | 0 | 10 | m | 0
2137651 | 1.1.1.5. |  | SO 05 Elektrická prípojka | 0 | 1 |  | 0
2137652 | 1.1.1.5.1. |  | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2137653 | 1.1.1.5.1.1. |  | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2137654 | 1.1.1.5.1.1.1. |  | NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2) | 0 | 2 | ks | 0
2137655 | 1.1.1.5.1.1.2. |  | Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35 | 0 | 2 | ks | 0
2137656 | 1.1.1.5.1.1.3. |  | Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03 | 0 | 10 | ks | 0
2137657 | 1.1.1.5.1.1.4. |  | Svorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SR 03 A A2 | 0 | 10 | ks | 0
2137658 | 1.1.1.5.1.1.5. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 | 0 | 57 | m | 0
2137659 | 1.1.1.5.1.1.6. |  | Kábel medený CYKY 4x16 mm2 | 0 | 59.85 | m | 0
2137660 | 1.1.1.5.1.1.7. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2137661 | 1.1.1.5.1.1.8. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2137662 | 1.1.1.5.1.1.9. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2137663 | 1.1.1.5.1.2. |  | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2137664 | 1.1.1.5.1.2.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 50 | m | 0
2137665 | 1.1.1.5.1.2.2. |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. krycími doskami DEKAB HDPE 300/3 | 0 | 50 | m | 0
2137666 | 1.1.1.5.1.2.3. |  | DOSKA KRYCIA KÁBLOVÁ PLASTOVÁ DEKAB HDPE 300 / 3 | 0 | 50 | ks | 0
2137667 | 1.1.1.5.1.2.4. |  | Piesok prírodný jemnozrný | 0 | 7.895 | t | 0
2137668 | 1.1.1.5.1.2.5. |  | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15.0 cm bez zemných prác | 0 | 50 | m | 0
2137669 | 1.1.1.5.1.2.6. |  | KÁBLOVÁ CHRÁNIČKA OHYBNÁ VLNITÁ HDPE 110. PIPELIFE. typ KSX-PEG 110 P | 0 | 50 | ks | 0
2137670 | 1.1.1.5.1.2.7. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 50 | m | 0
2137671 | 1.1.1.5.1.2.8. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2137672 | 1.1.1.5.1.2.9. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2137673 | 1.1.1.5.1.2.10. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2137674 | 1.1.1.5.1.2.11. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2137675 | 1.1.1.5.1.2.12. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2137676 | 1.1.1.5.2. |  | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2137677 | 1.1.1.5.2.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 32 | hod | 0
2137678 | 1.1.1.6. |  | SO 06 Areálové osvetlenie | 0 | 1 |  | 0
2137679 | 1.1.1.6.1. |  | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2137680 | 1.1.1.6.1.1. |  | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2137681 | 1.1.1.6.1.1.1. |  | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | 0 | 15 | ks | 0
2137682 | 1.1.1.6.1.1.2. |  | Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla. na cievkach 16/5-A/U 5.5-14.5. dĺ. 1000 mm | 0 | 15 | m | 0
2137683 | 1.1.1.6.1.1.3. |  | Bužírka zmrašťovacia 4.8x2.4 mm. dĺžka 1 m | 0 | 15 | ks | 0
2137684 | 1.1.1.6.1.1.4. |  | Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. uličného. LED | 0 | 13 | ks | 0
2137685 | 1.1.1.6.1.1.5. |  | LED svietidlo uličné 1x36W. IP65. | 0 | 13 | ks | 0
2137686 | 1.1.1.6.1.1.6. |  | Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m | 0 | 9 | ks | 0
2137687 | 1.1.1.6.1.1.7. |  | Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m | 0 | 9 | ks | 0
2137688 | 1.1.1.6.1.1.8. |  | Betónový základ STRADER F100/200 | 0 | 2 | ks | 0
2137689 | 1.1.1.6.1.1.9. |  | Betónový základ STRADER F150/200 | 0 | 2 | ks | 0
2137690 | 1.1.1.6.1.1.10. |  | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku | 0 | 5 | ks | 0
2137691 | 1.1.1.6.1.1.11. |  | Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A | 0 | 5 | ks | 0
2137692 | 1.1.1.6.1.1.12. |  | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky | 0 | 4 | ks | 0
2137693 | 1.1.1.6.1.1.13. |  | Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky 80/16A | 0 | 4 | ks | 0
2137694 | 1.1.1.6.1.1.14. |  | Demontáž stožiara pre uličné svietidlá | 0 | 2 | ks | 0
2137695 | 1.1.1.6.1.1.15. |  | Osadenie stožiara výšky do 6 m s prírubou pre uličné svietidlá | 0 | 2 | ks | 0
2137696 | 1.1.1.6.1.1.16. |  | Stožiar prírubovýkúžeľový výšky 5 m. pre výložník do 0.5 m | 0 | 2 | ks | 0
2137697 | 1.1.1.6.1.1.17. |  | Osadenie stožiara výšky nad 6 do 10 m s prírubou pre uličné svietidlá | 0 | 7 | ks | 0
2137698 | 1.1.1.6.1.1.18. |  | Sstožiar prírubový kúžeľový výšky 8 m. d 178 mm. pre výložník do 1 m | 0 | 7 | ks | 0
2137699 | 1.1.1.6.1.1.19. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301 | 0 | 230 | m | 0
2137700 | 1.1.1.6.1.1.20. |  | Pásovina uzemňovacia nerez akosť 1.4301 označenie 30 x 3.5 mm A4 | 0 | 241.5 | m | 0
2137701 | 1.1.1.6.1.1.21. |  | Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03 | 0 | 30 | ks | 0
2137702 | 1.1.1.6.1.1.22. |  | Svorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SR 03 A A2 | 0 | 30 | ks | 0
2137703 | 1.1.1.6.1.1.23. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5 | 0 | 210 | m | 0
2137704 | 1.1.1.6.1.1.24. |  | Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2 | 0 | 220.5 | m | 0
2137705 | 1.1.1.6.1.1.25. |  | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x6 | 0 | 270 | m | 0
2137706 | 1.1.1.6.1.1.26. |  | Kábel medený CYKY 3x6 mm2 | 0 | 283.5 | m | 0
2137707 | 1.1.1.6.1.1.27. |  | Kábel hliníkový silový. uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | 0 | 40 | m | 0
2137708 | 1.1.1.6.1.1.28. |  | Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 | 0 | 42 | m | 0
2137709 | 1.1.1.6.1.1.29. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2137710 | 1.1.1.6.1.1.30. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2137711 | 1.1.1.6.1.1.31. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2137712 | 1.1.1.6.1.2. |  | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2137713 | 1.1.1.6.1.2.1. |  | Jama pre jednoduchý stožiar dĺžky 6-8 m. v rovine.zemina tr.3 | 0 | 9 | ks | 0
2137714 | 1.1.1.6.1.2.2. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 224 | m | 0
2137715 | 1.1.1.6.1.2.3. |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. krycími doskami DEKAB HDPE 300/3 | 0 | 224 | m | 0
2137716 | 1.1.1.6.1.2.4. |  | DOSKA KRYCIA KÁBLOVÁ PLASTOVÁ DEKAB HDPE 300 / 3 | 0 | 224 | ks | 0
2137717 | 1.1.1.6.1.2.5. |  | Piesok prírodný jemnozrný | 0 | 35.368 | t | 0
2137718 | 1.1.1.6.1.2.6. |  | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15.0 cm bez zemných prác | 0 | 76 | m | 0
2137719 | 1.1.1.6.1.2.7. |  | KÁBLOVÁ CHRÁNIČKA OHYBNÁ VLNITÁ HDPE 110. PIPELIFE. typ KSX-PEG 110 P | 0 | 76 | ks | 0
2137720 | 1.1.1.6.1.2.8. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 224 | m | 0
2137721 | 1.1.1.6.1.2.9. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2137722 | 1.1.1.6.1.2.10. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2137723 | 1.1.1.6.1.2.11. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2137724 | 1.1.1.6.1.2.12. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2137725 | 1.1.1.6.1.2.13. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2137726 | 1.1.1.6.2. |  | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2137727 | 1.1.1.6.2.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 30 | hod | 0
2137728 | 1.1.1.7. |  | SO 07 Kamerový systém | 0 | 1 |  | 0
2137729 | 1.1.1.7.1. |  | Kamerový systém | 0 | 1 |  | 0
2137730 | 1.1.1.7.1.1. |  | 5MPx válcová kamera IP - 3000i s IR prisvietením do 30m. true D/N. 5.3MP@20fps/4.1MP@25fps. 1/2.9" CMOS. rozlíšenie 3072 × 1728. H.265; H.264; M- JPEG. Kompresia H.265-úspora dátového toku a uložného miesta až o 80% oproti bežným H.264 kamerám. automati | 0 | 9 | ks | 0 |  | obojsmerné audio a audio alarm, citlivosť 0,0379x (color), 0,042lx (bw), 0lx (IR), podpora micro SD karty až do 2TB, 12VDC(3,1W/9,5W)/ POE(3,5W/10,5W),IP66, IK10, Pracovná teplota -30 °C až +50 °C, s montážnou na povrch, Rozmery ?101,5mm x dĺžka 307mm, hmotnosť 1630g
2137731 | 1.1.1.7.1.2. |  | Adaptér pre montáž na stĺp. malý. pre stĺpy s priemerom od 76mm do 381mm. rozmery 129 x 152 mm | 0 | 9 | ks | 0
2137732 | 1.1.1.7.1.3. |  | Šestnásť RM 3U konštrukcia all-in-one 5000 mini veža. riadiace zariadenie 4x4TB. (všetko v jednom) AiO. záznamové. sledovacie a manažovacie riešenie pre sieťové dohľadové systémy. Pre až 42 kanálov (vopred je licencovaných 8 kanálov (max.42). 2WS (max. 5 | 0 | 1 | ks | 0 |  | Dátová priepustnosť 170 Mbit/s, Windows úložné zariadenie 2016, 64?bit; Systém správy videa; Video nahrávanie, video - manažér - vrátane brány živého prenosu videa; Dynamické prekódovanie. 4 x USB 3.0 (rear) 2 x USB 2.0 /front) 2 x USB 2.0 Type A, Rozmery 240 x 210 x 279 mm
2137733 | 1.1.1.7.1.4. |  | Inteligentný riadený prepínač. 8 Port 10/100Tx With IEEE 802.3at PoE+ (240w Max). 2 Port 10/100/1000Tx or 1000Fx SFP komerčná úroveň 0-50?C. PSU a rackové konzoly so súčasťou | 0 | 2 | ks | 0
2137734 | 1.1.1.7.1.5. |  | Inteligentné. samostatne spravované prepínače. 4 Ports 10/100TX. 2 Ports 1000FX SFP Slot. PSU vrátane | 0 | 1 | ks | 0
2137735 | 1.1.1.7.1.6. |  | Dvojdielny rozvádzač. výška 18U. 600x450 | 0 | 1 | ks | 0
2137736 | 1.1.1.7.1.7. |  | 19˝ prepjovací panel tienený do rozvádzača s 24 portmi CAT 5e s držiakom pre kabeláž. horné osadzovanie. zarezávacia svorkovnica typu LSA+ | 0 | 1 | ks | 0
2137737 | 1.1.1.7.1.8. |  | Napájací panel 6x230V + poistka | 0 | 1 | ks | 0
2137738 | 1.1.1.7.1.9. |  | Prepojovací cábel 1m sivý Cat 5e Tienený | 0 | 8 | ks | 0
2137739 | 1.1.1.7.1.10. |  | Zdroj zalohovany UPS 2200VA. akubaterie | 0 | 1 | ks | 0
2137740 | 1.1.1.7.1.11. |  | PC Pracovná stanica. jadro i7?10700.Quadro T600 (4 GB) .8GB.256GB SSD.WS 10. klávesnica. myš | 0 | 1 | ks | 0
2137741 | 1.1.1.7.1.12. |  | Profesionálny 27" LED monitor. určený na prevádzku 24/7. rozlíšenie 2160 x 3840 Ultra HD.4K. | 0 | 1 | ks | 0
2137742 | 1.1.1.7.1.13. |  | profesionálny video manažment systém Rozšírenie licencie Kamera - dekodér | 0 | 9 | ks | 0
2137743 | 1.1.1.7.1.14. |  | profesionálny video manažment systém - nádstavba pre profesionálnu pracovnú stanica | 0 | 1 | ks | 0
2137744 | 1.1.1.7.1.15. |  | Kábel FTP pre vonkajšie použitie - Nízka dymová nula. halogén - Cat 5e tienený | 0 | 600 | ks | 0
2137745 | 1.1.1.7.1.16. |  | Elektroinštalačná rúrka FXP 50 | 0 | 250 | m | 0
2137746 | 1.1.1.7.1.17. |  | Prieraz steny. vodná zábrana | 0 | 1 | ks | 0
2137747 | 1.1.1.7.1.18. |  | Ukončenie káblov | 0 | 9 | ks | 0
2137748 | 1.1.1.7.1.19. |  | Ukončenie vodičov | 0 | 27 | ks | 0
2137749 | 1.1.1.7.1.20. |  | Elektroinštalačný materiál | 0 | 3 | ks | 0
2137750 | 1.1.1.7.1.21. |  | konfigurácia kamery. nastavenie a zaostrenie. kamerová skúška | 0 | 9 | ks | 0
2137751 | 1.1.1.7.1.22. |  | implementácia licencií. pridanie kamier do profesionálneho systému | 0 | 9 | ks | 0
2137752 | 1.1.1.7.1.23. |  | implementácia kamier a nastavenie kamier. priradenie do mapových podkladov | 0 | 9 | ks | 0
2137753 | 1.1.1.7.1.24. |  | nastavenie iSCSI diskového poľa a systému VRM pre 1 CH | 0 | 9 | ks | 0
2137754 | 1.1.1.7.1.25. |  | Montáž ELEKTRO - hodinová sadzba pracovných činnosti | 0 | 6 | ks | 0
2137755 | 1.1.1.7.1.26. |  | Projekt skut. Vyhotovenia | 0 | 1 | kpl | 0
2137756 | 1.1.1.7.1.27. |  | Revízia. revízna správa | 0 | 1 | kpl | 0
2137757 | 1.1.1.7.1.28. |  | Prenájom pojazdnej plošiny . práce vo výškach | 0 | 8 | deň | 0
2137758 | 1.1.1.8. |  | SO 08 Oplotenie | 0 | 1 |  | 0
2137759 | 1.1.1.8.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137760 | 1.1.1.8.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137761 | 1.1.1.8.1.1.1. |  | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1.00 m2 pôdorys. plochy | 0 | 13.4 | m3 | 0
2137762 | 1.1.1.8.1.1.2. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | 0 | 13.4 | m3 | 0
2137763 | 1.1.1.8.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 13.4 | m3 | 0
2137764 | 1.1.1.8.1.1.4. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 13.4 | m3 | 0
2137765 | 1.1.1.8.1.1.5. |  | Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.-poplatok | 0 | 13.4 | m3 | 0
2137766 | 1.1.1.8.1.2. |  | 2 - ZÁKLADY | 0 | 1 |  | 0
2137767 | 1.1.1.8.1.2.1. |  | Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 | 0 | 13.4 | m3 | 0
2137768 | 1.1.1.8.1.3. |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2137769 | 1.1.1.8.1.3.1. |  | Osadenie stĺpa prefabrikovaného profilu H. hmotnosti do 1 t do želbet. pätky | 0 | 67 | kus | 0
2137770 | 1.1.1.8.1.3.2. |  | Osadenie plotových ŽB dosiek do drážok ŽB stĺpikov na MC do 1 m2 | 0 | 252.29 | m2 | 0
2137771 | 1.1.1.8.1.3.3. |  | Doska plotová Prefa 2000/500/60mm | 0 | 517.12 | kus | 0
2137772 | 1.1.1.8.1.3.4. |  | Stĺp H profil 20x20cm výška do 300cm | 0 | 187.6 | m | 0
2137773 | 1.1.1.8.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137774 | 1.1.1.8.1.4.1. |  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 2.476 | t | 0
2137775 | 1.1.1.8.1.4.2. |  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 0 | 37.14 | t | 0
2137776 | 1.1.1.8.1.4.3. |  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 2.476 | t | 0
2137777 | 1.1.1.8.1.4.4. |  | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0 | 2.476 | t | 0
2137778 | 1.1.1.8.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
2137779 | 1.1.1.8.2.1. |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 0 | 1 |  | 0
2137780 | 1.1.1.8.2.1.1. |  | Montáž brány posúvnej. koľajnicovej. vedenie bočné prejazd š. 6.5 m | 0 | 1 | kus | 0
2137781 | 1.1.1.8.2.1.2. |  | Brána posuv.na koľ.. šír.7.5 m. výš.1.5 m | 0 | 1 | kus | 0
2137782 | 1.1.1.8.2.1.3. |  | Hrebeň ozubený - 2.975m. poplastovaný | 0 | 3 | kus | 0
2137783 | 1.1.1.8.2.1.4. |  | Demontáž ostatných doplnkov. do 100 kg | 0 | 2476 | kg | 0
2137784 | 1.1.1.9. |  | SO 09 Sadové úpravy | 0 | 1 |  | 0
2137785 | 1.1.1.9.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
2137786 | 1.1.1.9.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2137787 | 1.1.1.9.1.1.1. |  | Založenie parkového trávnika výsevom v rovine | 0 | 108.5 | m2 | 0
2137788 | 1.1.1.9.1.1.2. |  | Zmes trávna parková rekreačná | 0 | 2.17 | kg | 0
2137789 | 1.1.1.9.1.1.3. |  | Rozprestretie ornice. sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm | 0 | 108.5 | m2 | 0
2137790 | 1.1.1.9.1.1.4. |  | Substrát záhradnícky B VL | 0 | 5.425 | m3 | 0
2137791 | 1.1.1.9.1.1.5. |  | Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%. objemu 0.125-0.40 m3 v rovine | 0 | 18 | kus | 0
2137792 | 1.1.1.9.1.1.6. |  | Výsadba kríkov bez balu výška nad 600 mm. do jamky priem. 500 mm hl. 500 mm | 0 | 9 | kus | 0
2137793 | 1.1.1.9.1.1.7. |  | Príplatok za donesenie hliny do 10 m pre jamku priem. 500 mm hl. 500 mm | 0 | 9 | kus | 0
2137794 | 1.1.1.9.1.1.8. |  | Vysadenie krov výšky do 2 m do jamky v rovine | 0 | 9 | kus | 0
2137167 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0