## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
3097513 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
3097514 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
3097516 | 1.1.1. |  | Rekonštrukcia polikliniky KVP v Košiciach. 1. etapa_opakovanie | 0 | 1 |  | 0
3097517 | 1.1.1.1. |  | SO 01 - Architektonicko - stavebné riešenie | 0 | 1 |  | 0
3097518 | 1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3097519 | 1.1.1.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3097520 | 1.1.1.1.1.1.1. |  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t ( Be12. Be19 ) | 0 | 139.934 | m2 | 0
3097521 | 1.1.1.1.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím ( Be12. Be19 ) | 0 | 83.961 | m3 | 0
3097522 | 1.1.1.1.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | 0 | 83.961 | m3 | 0
3097523 | 1.1.1.1.1.1.4. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 ( Ne1 ) | 0 | 83.961 | m3 | 0
3097524 | 1.1.1.1.1.2. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
3097525 | 1.1.1.1.1.2.1. |  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 ( Ne12 ) | 0 | 2.019 | m3 | 0
3097526 | 1.1.1.1.1.2.2. |  | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | 0 | 16.152 | m2 | 0
3097527 | 1.1.1.1.1.2.3. |  | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | 0 | 16.152 | m2 | 0
3097528 | 1.1.1.1.1.2.4. |  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | 0 | 0.202 | t | 0
3097529 | 1.1.1.1.1.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
3097530 | 1.1.1.1.1.3.1. |  | Násyp okapového chodníka zo štrkodrviny fr. 16/32 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm ( Ne1 ) | 0 | 94.185 | m2 | 0
3097531 | 1.1.1.1.1.3.2. |  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm ( Ne2. Ne3. Ne9 ) | 0 | 276.582 | m2 | 0
3097532 | 1.1.1.1.1.3.3. |  | Kryt cementobetónový komunikácií. hr. 100 mm ( Ne2 ) | 0 | 18.696 | m2 | 0
3097533 | 1.1.1.1.1.3.4. |  | Podklad komunikácií z podkladového betónu. hr. 100 mm ( Ne3 ) | 0 | 9.866 | m2 | 0
3097534 | 1.1.1.1.1.3.5. |  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného ( Ne3 ) | 0 | 3.96 | m2 | 0
3097535 | 1.1.1.1.1.3.6. |  | Asfaltový betón z nemodifik. asfaltu. po zhutnení hr. 50 mm ( Ne3 ) | 0 | 3.96 | m2 | 0
3097536 | 1.1.1.1.1.4. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
3097537 | 1.1.1.1.1.4.1. |  | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká | 0 | 303.139 | m2 | 0
3097538 | 1.1.1.1.1.4.2. |  | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery ( S6. S7 ) | 0 | 358.626 | m2 | 0
3097539 | 1.1.1.1.1.4.3. |  | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná) hr. 2 mm ( S6. S7 ) | 0 | 294.562 | m2 | 0
3097540 | 1.1.1.1.1.4.4. |  | Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek. s oceľovou konštrukcou. kotvenie panelov lepením. s fóliou. bez tepelnej izolácie ( OS2 ) | 0 | 2435.634 | m2 | 0
3097541 | 1.1.1.1.1.4.5. |  | Fasádna cemento-kompozitná doska hr. 8 mm ( SWISSPEARL PLANEA alebo alternatíva ) | 0 | 2731.502 | m2 | 0
3097542 | 1.1.1.1.1.4.6. |  | Fasádna cemento-kompozitná doska hr. 8 mm ( SWISSPEARL PLANEA HF alebo alternatíva ) | 0 | 434.823 | m2 | 0
3097543 | 1.1.1.1.1.4.7. |  | Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia | 0 | 2800.979 | m2 | 0
3097544 | 1.1.1.1.1.4.8. |  | Napojovací vodotesný samolepiaci pás pre riešenie detailov. š. 375 mm. dĺ. 10 m | 0 | 65 | ks | 0
3097545 | 1.1.1.1.1.4.9. |  | Doplnky (rezací kotúč.lišty odvetrávacie a horizontálne) | 0 | 1 | ks | 0
3097546 | 1.1.1.1.1.4.10. |  | Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny. hrúbky 30 mm ( detail A ) | 0 | 598.823 | m2 | 0
3097547 | 1.1.1.1.1.4.11. |  | Doska zo sklenej vlny hr. 30 mm s netkanou textíliou. pre prevetrávané fasády | 0 | 610.799 | m2 | 0
3097548 | 1.1.1.1.1.4.12. |  | Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny. hrúbky 180 mm ( OS2 ) | 0 | 2435.634 | m2 | 0
3097549 | 1.1.1.1.1.4.13. |  | Doska zo sklenej vlny hr. 180 mm s netkanou textíliou. pre prevetrávané fasády | 0 | 2484.347 | m2 | 0
3097550 | 1.1.1.1.1.4.14. |  | Kotva skrutkovacia pre upevnenie dosiek tepelných izolácií | 0 | 14735.586 | ks | 0
3097551 | 1.1.1.1.1.4.15. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady ( OS1. OS3. OS4. K. F ) | 0 | 969.989 | m2 | 0
3097552 | 1.1.1.1.1.4.16. |  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová ryhovaná hr. 2 mm ( OS3. K ) | 0 | 355.669 | m2 | 0
3097553 | 1.1.1.1.1.4.17. |  | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením ( K. F ) | 0 | 300.447 | m2 | 0
3097554 | 1.1.1.1.1.4.18. |  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková ( K. F ) | 0 | 581.784 | m2 | 0
3097555 | 1.1.1.1.1.4.19. |  | Prostriedok na odstránenie mikroorganizmov z fasády ( OS1. OS3. OS4 ) | 0 | 669.542 | m2 | 0
3097556 | 1.1.1.1.1.4.20. |  | Potiahnutie vonkajších podláh sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením ( S5. S7 ) | 0 | 366.208 | m2 | 0
3097557 | 1.1.1.1.1.4.21. |  | Ochrana proti korózií podhľadov v množstve opravovanej plochy do 10 % ( ASOCRET-KS/HB alebo alternatíva ) ( Ne5 ) | 0 | 44 | m2 | 0
3097558 | 1.1.1.1.1.4.22. |  | Ochranný náter betónových konštrukcií s posypom kremičitým pieskom 0.5 - 1 mm ( ASODUR-SG2-thix alebo alternatíva ) | 0 | 405 | m2 | 0
3097559 | 1.1.1.1.1.4.23. |  | Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm ( S6. S7 ) | 0 | 358.626 | m2 | 0
3097560 | 1.1.1.1.1.4.24. |  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS). hr. 120 mm ( OS1 ) | 0 | 82.72 | m2 | 0
3097561 | 1.1.1.1.1.4.25. |  | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW). hr. 100 mm ( OS3. S6. S7 ) | 0 | 432.958 | m2 | 0
3097562 | 1.1.1.1.1.4.26. |  | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW). hr. 140 mm ( OS4 ) | 0 | 199.17 | m2 | 0
3097563 | 1.1.1.1.1.4.27. |  | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW). hr. 150 mm ( S6 ) | 0 | 230.498 | m2 | 0
3097564 | 1.1.1.1.1.4.28. |  | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW). hr. 180 mm ( OS1 ) | 0 | 114.703 | m2 | 0
3097565 | 1.1.1.1.1.4.29. |  | Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou hr. 2 - 5 mm ( ASOCRET-BIS-1/6 alebo alternatíva ) ( S7. Ne5 ) | 0 | 69.626 | m2 | 0
3097566 | 1.1.1.1.1.4.30. |  | Reprofilácia betónových konštrukcií sanačnou maltou hr. 5 mm ( ASOCRET-BIS-1/6 alebo alternatíva ) | 0 | 175 | m2 | 0
3097567 | 1.1.1.1.1.4.31. |  | Reprofilácia betónových konštrukcií sanačnou maltou hr. 20 mm ( ASOCRET-BIS-5/40 alebo alternatíva ) | 0 | 230 | m2 | 0
3097568 | 1.1.1.1.1.4.32. |  | Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu. rozmeru nad 300 x 300 mm | 0 | 112 | ks | 0
3097569 | 1.1.1.1.1.4.33. |  | Platňa betónová. rozmer 500x500x50 mm. prírodná | 0 | 112 | ks | 0
3097570 | 1.1.1.1.1.5. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
3097571 | 1.1.1.1.1.5.1. |  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ( Ne15. Ne16 ) | 0 | 2 | ks | 0
3097572 | 1.1.1.1.1.5.2. |  | Poklop liatinový priemer 600 mm. B125 | 0 | 1 | ks | 0
3097573 | 1.1.1.1.1.5.3. |  | Poklop liatinový. rozmer 600x600 mm. B125 | 0 | 1 | ks | 0
3097574 | 1.1.1.1.1.5.4. |  | Osadenie liatinových mreží vrátane rámov hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg | 0 | 1 | ks | 0
3097575 | 1.1.1.1.1.5.5. |  | Mreža liatinová s rámom 300x300 mm mm. B125 | 0 | 1 | ks | 0
3097576 | 1.1.1.1.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3097577 | 1.1.1.1.1.6.1. |  | Štartovací profil | 0 | 346 | m | 0
3097578 | 1.1.1.1.1.6.2. |  | Perforovaný vetrací profil | 0 | 1390 | m | 0
3097579 | 1.1.1.1.1.6.3. |  | Vybúranie kovových mreží plochy nad 2 m2. exteriérových -0.06300t ( Be1 ) | 0 | 23.7 | m2 | 0
3097580 | 1.1.1.1.1.6.4. |  | Vybúranie okien aj s rámom 1 bm obvodu. -0.01 t ( Be2. Be3 ) | 0 | 426 | m | 0
3097581 | 1.1.1.1.1.6.5. |  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t ( Be2. Be3 ) | 0 | 488.91 | m | 0
3097582 | 1.1.1.1.1.6.6. |  | Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm ( Be2. Be3 ) | 0 | 488.91 | m | 0
3097583 | 1.1.1.1.1.6.7. |  | Vybúranie kovových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu. -0.016 t ( Be4. Be8 ) | 0 | 80.83 | m | 0
3097584 | 1.1.1.1.1.6.8. |  | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm. -1.87500t ( Be5 ) | 0 | 0.54 | m3 | 0
3097585 | 1.1.1.1.1.6.9. |  | Demontáž oceľových zasklených stien -0.03300t ( Be6 ) | 0 | 1089.696 | m2 | 0
3097586 | 1.1.1.1.1.6.10. |  | Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu. -1.80000t ( Be7 ) | 0 | 8.91 | m3 | 0
3097587 | 1.1.1.1.1.6.11. |  | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. -0.08900t ( Be9 ) | 0 | 170.265 | m2 | 0
3097588 | 1.1.1.1.1.6.12. |  | Demontáž obkladov stien a podhľadov z lamiel. -0.00400t ( Be10. Be11. S6. S7 ) | 0 | 410.706 | m2 | 0
3097589 | 1.1.1.1.1.6.13. |  | Demontáž roštov stien a podhľadov. -0.00200t ( Be10. Be11. S6. S7 ) | 0 | 358.626 | m2 | 0
3097590 | 1.1.1.1.1.6.14. |  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm. -0.00230t ( Be13 ) | 0 | 370.015 | m | 0
3097591 | 1.1.1.1.1.6.15. |  | Vybúranie kanalizačnej vpuste. -0.00420t ( Be14 ) | 0 | 2 | ks | 0
3097592 | 1.1.1.1.1.6.16. |  | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2. -0.06600t ( Be15 ) | 0 | 16.92 | m2 | 0
3097593 | 1.1.1.1.1.6.17. |  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg. -0.00100t ( Be16 ) | 0 | 1000 | kg | 0
3097594 | 1.1.1.1.1.6.18. |  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej. -0.00600t ( Be21. S2 ) | 0 | 280.44 | m2 | 0
3097595 | 1.1.1.1.1.6.19. |  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej. -0.01000t ( Be22. S4 ) | 0 | 29.31 | m2 | 0
3097596 | 1.1.1.1.1.6.20. |  | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých. očistením muriva. v rozsahu do 100 %. -0.05900t ( K. Be24 ) | 0 | 281.337 | m2 | 0
3097597 | 1.1.1.1.1.6.21. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | 0 | 1 | m | 0
3097598 | 1.1.1.1.1.6.22. |  | Obrubník cestný. lxšxv 1000x150x260 mm | 0 | 1.01 | ks | 0
3097599 | 1.1.1.1.1.6.23. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou ( Ne1 ) | 0 | 126.565 | m | 0
3097600 | 1.1.1.1.1.6.24. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. prírodný | 0 | 127.831 | ks | 0
3097601 | 1.1.1.1.1.6.25. |  | Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm. -0.10700t | 0 | 405 | m2 | 0
3097602 | 1.1.1.1.1.6.26. |  | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0.75 do 1.10 m. výšky nad 10 do 20 m | 0 | 3718.468 | m2 | 0
3097603 | 1.1.1.1.1.6.27. |  | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0.75 do 1.10 m. výšky nad 10 do 20 m | 0 | 3718.468 | m2 | 0
3097604 | 1.1.1.1.1.6.28. |  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0.75 do 1.10 m. výšky nad 10 do 20 m | 0 | 52058.552 | m2 | 0
3097605 | 1.1.1.1.1.6.29. |  | Ochranná sieť na boku lešenia | 0 | 3718.468 | m2 | 0
3097606 | 1.1.1.1.1.6.30. |  | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia | 0 | 3718.468 | m2 | 0
3097607 | 1.1.1.1.1.6.31. |  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m | 0 | 596.706 | m2 | 0
3097608 | 1.1.1.1.1.6.32. |  | Čistenie budov zametaním v miestnostiach. chodbách. na schodišti a na strechách | 0 | 2401.134 | m2 | 0
3097609 | 1.1.1.1.1.6.33. |  | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu. usadenín a pavučín z lešenia | 0 | 863.598 | m2 | 0
3097610 | 1.1.1.1.1.6.34. |  | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou začisťovací ( OS3 ) | 0 | 9 | m | 0
3097611 | 1.1.1.1.1.6.35. |  | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nadokenný profil s integrovanou sieťovinou s priznanou okapničkou ( OS3 ) | 0 | 4.5 | m | 0
3097612 | 1.1.1.1.1.6.36. |  | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) rohový profil s integrovanou sieťovinou pevný ( OS3 ) | 0 | 42 | m | 0
3097613 | 1.1.1.1.1.6.37. |  | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) ukončovací profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou pri oplechovaní ( OS3 ) | 0 | 49.27 | m | 0
3097614 | 1.1.1.1.1.6.38. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 0 | 190.558 | t | 0
3097615 | 1.1.1.1.1.6.39. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 0 | 571.674 | t | 0
3097616 | 1.1.1.1.1.6.40. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 190.558 | t | 0
3097617 | 1.1.1.1.1.6.41. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 2858.37 | t | 0
3097618 | 1.1.1.1.1.6.42. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 190.558 | t | 0
3097619 | 1.1.1.1.1.6.43. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 1905.58 | t | 0
3097620 | 1.1.1.1.1.6.44. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 190.558 | t | 0
3097621 | 1.1.1.1.1.6.45. |  | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné | 0 | 190.558 | t | 0
3097622 | 1.1.1.1.1.6.46. |  | Prenájom kontajneru 7 m3 | 0 | 190.558 | t | 0
3097623 | 1.1.1.1.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
3097624 | 1.1.1.1.1.7.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 378.204 | t | 0
3097625 | 1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3097626 | 1.1.1.1.2.1. | 712 | Izolácie striech. povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
3097627 | 1.1.1.1.2.1.1. |  | Očistenie krytiny na strechách plochých do 10° machu odškrabaním a urovnaním povrchu -0.00200t ( S1. S2. S3 ) | 0 | 1775.118 | m2 | 0
3097628 | 1.1.1.1.2.1.2. |  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným ( S1. S2. S3 ) | 0 | 1775.118 | m2 | 0
3097629 | 1.1.1.1.2.1.3. |  | Zhotovenie povlakovej atiky za studena náterom penetračným ( S1. S2. S3 ) | 0 | 246.882 | m2 | 0
3097630 | 1.1.1.1.2.1.4. |  | Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel ( Bauder Burkolit Plus alebo alternatíva ) | 0 | 606.6 | l | 0
3097631 | 1.1.1.1.2.1.5. |  | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom | 0 | 1775.118 | m2 | 0
3097632 | 1.1.1.1.2.1.6. |  | Pás asflatový samolepiaci. spodná vrstva. hr. 3 mm ( BauderTEC KSA DUO alebo alternatíva ) ( S1. S2. S3 ) | 0 | 2041.386 | m2 | 0
3097633 | 1.1.1.1.2.1.7. |  | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche ( S1. S2. S3 ) | 0 | 1775.118 | m2 | 0
3097634 | 1.1.1.1.2.1.8. |  | Pás asfaltový SBS nataviteľný. parozábrana. hr. 3.5 mm ( BauderPLANT E alebo alternatíva ) ( S2 ) | 0 | 266.616 | m2 | 0
3097635 | 1.1.1.1.2.1.9. |  | Pás asfaltový SBS nataviteľný. vrchná vrstva. hr. 5.2 mm ( Bauder Baukubit K5K alebo alternatíva ) ( S1. S3 ) | 0 | 1774.77 | m2 | 0
3097636 | 1.1.1.1.2.1.10. |  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením ( S1. S2. S3 ) | 0 | 740.646 | m2 | 0
3097637 | 1.1.1.1.2.1.11. |  | Pás asfaltový SBS nataviteľný. parozábrana. hr. 3.5 mm ( BauderPLANT E alebo alternatíva ) ( S2 ) | 0 | 55.89 | m2 | 0
3097638 | 1.1.1.1.2.1.12. |  | Pás asflatový samolepiaci. spodná vrstva. hr. 3 mm ( BauderTEC KSA DUO alebo alternatíva ) ( S1. S2. S3 ) | 0 | 283.914 | m2 | 0
3097639 | 1.1.1.1.2.1.13. |  | Pás asfaltový SBS nataviteľný. vrchná vrstva. hr. 5.2 mm ( Bauder Baukubit K5K alebo alternatíva ) ( S1. S3 ) | 0 | 228.024 | m2 | 0
3097640 | 1.1.1.1.2.1.14. |  | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek pod klampiarske konštrukcie ( S4 ) | 0 | 29.31 | m2 | 0
3097641 | 1.1.1.1.2.1.15. |  | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm | 0 | 31.655 | m2 | 0
3097642 | 1.1.1.1.2.1.16. |  | Kotviaci prvok do betónu 6.1 mm. oceľový | 0 | 234.48 | ks | 0
3097643 | 1.1.1.1.2.1.17. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097644 | 1.1.1.1.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
3097645 | 1.1.1.1.2.2.1. |  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným do lepidla ( S5. S7. detail A. detail B ) | 0 | 626.656 | m2 | 0
3097646 | 1.1.1.1.2.2.2. |  | Doska XPS hr. 30 mm. zakladanie stavieb. podlahy. obrátené ploché strechy | 0 | 242.842 | m2 | 0
3097647 | 1.1.1.1.2.2.3. |  | Doska spádová XPS 300. zakladanie stavieb. podlahy. obrátené ploché strechy | 0 | 7.841 | m3 | 0
3097648 | 1.1.1.1.2.2.4. |  | Termoplastická pena na báze polymérstyrénu. s vysokou pevnosťou rozmer 60x250 mm. s výrezom pre ukotvenie balkónového profilu. ( Compacfoam CF 100 alebo alternatíva ) | 0 | 91.259 | m | 0
3097649 | 1.1.1.1.2.2.5. |  | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením ( OS1 ) | 0 | 111.336 | m2 | 0
3097650 | 1.1.1.1.2.2.6. |  | Doska XPS hr. 120 mm. zateplenie soklov. suterénov. podláh | 0 | 113.563 | m2 | 0
3097651 | 1.1.1.1.2.2.7. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom. jednovrstvová prilep. asfaltom ( S2. S4 ) | 0 | 231.84 | m2 | 0
3097652 | 1.1.1.1.2.2.8. |  | Doska EPS hr. 100 mm. pevnosť v tlaku 150 kPa. na zateplenie podláh a plochých striech | 0 | 236.477 | m2 | 0
3097653 | 1.1.1.1.2.2.9. |  | Doska strešná PIR s obojstrannou krycou vrstvou - hliník. hr. 100 mm ( BauderPIR FA alebo alternatíva ) | 0 | 29.896 | m2 | 0
3097654 | 1.1.1.1.2.2.10. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami v jednej vrstve ( S1. S2 ) | 0 | 1645.518 | m2 | 0
3097655 | 1.1.1.1.2.2.11. |  | Doska spádová EPS. pevnosť v tlaku 150 kPa. spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech | 0 | 167.843 | m3 | 0
3097656 | 1.1.1.1.2.2.12. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°. dvojvrstvová prilep. za studena ( S1. S3 ) | 0 | 1543.278 | m2 | 0
3097657 | 1.1.1.1.2.2.13. |  | Doska strešná PIR s obojstrannou krycou vrstvou - hliník. hr. 80 mm ( BauderPIR FA alebo alternatíva ) | 0 | 3148.287 | m2 | 0
3097658 | 1.1.1.1.2.2.14. |  | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla ( S1. S2. S3 ) | 0 | 246.882 | m2 | 0
3097659 | 1.1.1.1.2.2.15. |  | Doska XPS 300 hr. 100 mm. zakladanie stavieb. podlahy. ploché strechy | 0 | 251.82 | m2 | 0
3097660 | 1.1.1.1.2.2.16. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097661 | 1.1.1.1.2.3. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
3097662 | 1.1.1.1.2.3.1. |  | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom ( Be14 ) | 0 | 2 | ks | 0
3097663 | 1.1.1.1.2.3.2. |  | Podlahový vpust. vertikálny odtok. mriežka/krytka nerez | 0 | 2 | ks | 0
3097664 | 1.1.1.1.2.3.3. |  | Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 110 ( Ne13 ) | 0 | 11 | ks | 0
3097665 | 1.1.1.1.2.3.4. |  | Strešný vtok s bituménovou izoláciou. vertikálny odtok DN 110. záchytný kôš D 180 mm | 0 | 11 | ks | 0
3097666 | 1.1.1.1.2.3.5. |  | Nadstavec D 125 mm. výška 300 mm. s bitumenovou izoláciou. pre strešné vtoky. PP | 0 | 11 | ks | 0
3097667 | 1.1.1.1.2.3.6. |  | Prispôsobenie odvetrávacej hlavice odvetrania stechy novej skladbe strešnej konštrukcie. predĺženie | 0 | 61 | ks | 0
3097668 | 1.1.1.1.2.3.7. |  | Ventilačná hlavica strešná plastová DN 50 | 0 | 61 | ks | 0
3097669 | 1.1.1.1.2.3.8. |  | Prispôsobenie odvetrávacej hlavice ZTI novej skladbe strešnej konštrukcie. predĺženie | 0 | 34 | ks | 0
3097670 | 1.1.1.1.2.3.9. |  | Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100 ( HL 810 alebo alternatíva ) | 0 | 34 | ks | 0
3097671 | 1.1.1.1.2.3.10. |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097672 | 1.1.1.1.2.4. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
3097673 | 1.1.1.1.2.4.1. |  | Montáž debnenia. na oceľovú konštrukciu drevotrieskovými OSB doskami na zráz ( detail B ) | 0 | 6.286 | m2 | 0
3097674 | 1.1.1.1.2.4.2. |  | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm | 0 | 6.915 | m2 | 0
3097675 | 1.1.1.1.2.4.3. |  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097676 | 1.1.1.1.2.5. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
3097677 | 1.1.1.1.2.5.1. |  | Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu. zo zvitkov šírky 670 mm. sklon do 30° ( S4 ) | 0 | 29.31 | m2 | 0
3097678 | 1.1.1.1.2.5.2. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 295 mm ( K6 ) | 0 | 132.83 | m | 0
3097679 | 1.1.1.1.2.5.3. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 325 mm ( K5 ) | 0 | 33.4 | m | 0
3097680 | 1.1.1.1.2.5.4. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 375 mm ( K1. K3. K4 ) | 0 | 255.24 | m | 0
3097681 | 1.1.1.1.2.5.5. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 395 mm ( K2. K7 ) | 0 | 67.44 | m | 0
3097682 | 1.1.1.1.2.5.6. |  | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 150 mm ( K9 ) | 0 | 44.45 | m | 0
3097683 | 1.1.1.1.2.5.7. |  | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 840 mm ( K8 ) | 0 | 370.015 | m | 0
3097684 | 1.1.1.1.2.5.8. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097685 | 1.1.1.1.2.6. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
3097686 | 1.1.1.1.2.6.1. |  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm | 0 | 488.91 | m | 0
3097687 | 1.1.1.1.2.6.2. |  | Parapetná doska plastová. komôrková vnútorná | 0 | 513.356 | m | 0
3097688 | 1.1.1.1.2.6.3. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097689 | 1.1.1.1.2.7. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3097690 | 1.1.1.1.2.7.1. |  | Medziokenný panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V01 ) | 0 | 40 | ks | 0
3097691 | 1.1.1.1.2.7.2. |  | Medziokenný rohový panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V02 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097692 | 1.1.1.1.2.7.3. |  | Medziokenný panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V03 ) | 0 | 4 | ks | 0
3097693 | 1.1.1.1.2.7.4. |  | Medziokenný panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V04 ) | 0 | 9 | ks | 0
3097694 | 1.1.1.1.2.7.5. |  | Medziokenný rohový panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V05 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097695 | 1.1.1.1.2.7.6. |  | Medziokenný panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V06 ) | 0 | 3 | ks | 0
3097696 | 1.1.1.1.2.7.7. |  | Medziokenný rohový panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V07 ) | 0 | 2 | ks | 0
3097697 | 1.1.1.1.2.7.8. |  | Medziokenný panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V08 ) | 0 | 4 | ks | 0
3097698 | 1.1.1.1.2.7.9. |  | Medziokenný rohový panel. rám z hliníkového profilu. výplň panela z PIR izolácie. popis a rozmery podľa PD. D+M ( V09 ) | 0 | 2 | ks | 0
3097699 | 1.1.1.1.2.7.10. |  | Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov | 0 | 1089.696 | m2 | 0
3097700 | 1.1.1.1.2.7.11. |  | Zasklená hliníková stena 3500x2100+1700x3000 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS12 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097701 | 1.1.1.1.2.7.12. |  | Zasklená hliníková stena 3350x2100+2150x3000 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS13 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097702 | 1.1.1.1.2.7.13. |  | Zasklená hliníková stena 1700x3000 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS14 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097703 | 1.1.1.1.2.7.14. |  | Zasklená hliníková stena 3175x3000 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS15 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097704 | 1.1.1.1.2.7.15. |  | Zasklená hliníková stena 5500x2900 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS16 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097705 | 1.1.1.1.2.7.16. |  | Zasklená hliníková stena 900+5640+900x2900 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS17 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097706 | 1.1.1.1.2.7.17. |  | Zasklená hliníková stena 4975x2100 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS18 ) | 0 | 2 | ks | 0
3097707 | 1.1.1.1.2.7.18. |  | Zasklená hliníková stena 5500x2900 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS33 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097708 | 1.1.1.1.2.7.19. |  | Zasklená hliníková stena 2225x2900 mm. RC2. vrátane kovania. popis podľa PD ( ZS34 ) | 0 | 1 | ks | 0
3097709 | 1.1.1.1.2.7.20. |  | Príplatok - bezpečnostné zasklenie s triedou bezpečnosti RC2 | 0 | 110.937 | m2 | 0
3097710 | 1.1.1.1.2.7.21. |  | Príplatok - uzamykateľná kľučka | 0 | 8 | ks | 0
3097711 | 1.1.1.1.2.7.22. |  | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 0 | 426 | m | 0
3097712 | 1.1.1.1.2.7.23. |  | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 0 | 447.3 | m | 0
3097713 | 1.1.1.1.2.7.24. |  | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 0 | 447.3 | m | 0
3097714 | 1.1.1.1.2.7.25. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové s horizontálným priečnikom OS+S. izolačné trojsklo | 0 | 426 | m | 0
3097715 | 1.1.1.1.2.7.26. |  | Príplatok - bezpečnostné zasklenie s triedou bezpečnosti RC2 | 0 | 63 | m2 | 0
3097716 | 1.1.1.1.2.7.27. |  | Príplatok - determálne sklo Ti=64%. g=35% | 0 | 12.6 | m2 | 0
3097717 | 1.1.1.1.2.7.28. |  | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) - okenné zostavy | 0 | 1478.421 | m | 0
3097718 | 1.1.1.1.2.7.29. |  | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 0 | 1505.652 | m | 0
3097719 | 1.1.1.1.2.7.30. |  | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 0 | 1505.652 | m | 0
3097720 | 1.1.1.1.2.7.31. |  | Zostava okien hliníkových jednokrídlové OS. izolačné trojsklo | 0 | 180.1 | m | 0
3097721 | 1.1.1.1.2.7.32. |  | Zostava okien hliníkových dvojkrídlové s horizontálným priečnikom OS+S. izolačné trojsklo | 0 | 1861.85 | m | 0
3097722 | 1.1.1.1.2.7.33. |  | Príplatok - bezpečnostné zasklenie s triedou bezpečnosti RC2 | 0 | 288.75 | m2 | 0
3097723 | 1.1.1.1.2.7.34. |  | Príplatok - determálne sklo Ti=64%. g=35% | 0 | 565 | m2 | 0
3097724 | 1.1.1.1.2.7.35. |  | Príplatok - uzamykateľná kľučka | 0 | 334 | ks | 0
3097725 | 1.1.1.1.2.7.36. |  | Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) | 0 | 80.83 | m | 0
3097726 | 1.1.1.1.2.7.37. |  | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 0 | 84.872 | m | 0
3097727 | 1.1.1.1.2.7.38. |  | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 0 | 84.872 | m | 0
3097728 | 1.1.1.1.2.7.39. |  | Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové s nadsvetlíkom. izolačné trojsklo | 0 | 80.83 | m | 0
3097729 | 1.1.1.1.2.7.40. |  | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1.0 kg stupňa zložitosti 1 ( detail B ) | 0 | 18 | kg | 0
3097730 | 1.1.1.1.2.7.41. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | 0 | 18 | kg | 0
3097731 | 1.1.1.1.2.7.42. |  | Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 180x80x5 mm. ozn. 11 373. podľa EN ISO S235JRG1 | 0 | 0.02 | t | 0
3097732 | 1.1.1.1.2.7.43. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097733 | 1.1.1.1.2.8. | 781 | Obklady | 0 | 1 |  | 0
3097734 | 1.1.1.1.2.8.1. |  | Montáž obkladov vonkajších stien z do tmelu flexibilného ( OS1. OS4 ) | 0 | 361.526 | m2 | 0
3097735 | 1.1.1.1.2.8.2. |  | Prefabrikované pružné organické bezcementové pásy ( Sto-Ecoshapes alebo alternatíva ) | 0 | 375.987 | m2 | 0
3097736 | 1.1.1.1.2.8.3. |  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
3097737 | 1.1.1.1.3. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
3097738 | 1.1.1.1.3.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
3097739 | 1.1.1.1.3.1.1. |  | Montáž kamery a príslušenstva | 0 | 2 | ks | 0
3097740 | 1.1.1.1.3.1.2. |  | Montáž a servis programovania. nastavenia | 0 | 2 | ks | 0
3097741 | 1.1.1.1.3.1.3. |  | Montáž káblov a príslušenstva | 0 | 2 | ks | 0
3097742 | 1.1.1.1.3.1.4. |  | Patch kábel UTP. Cat.5E. 0.5 m | 0 | 2 | ks | 0
3097743 | 1.1.1.1.3.2. | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 0 | 1 |  | 0
3097744 | 1.1.1.1.3.2.1. |  | Demontáž kamery v kryte. na konzole | 0 | 2 | ks | 0
3097745 | 1.1.1.1.4. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
3097746 | 1.1.1.1.4.1. |  | Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde | 0 | 150 | hod | 0
3097747 | 1.1.1.1.4.2. |  | Demontáž bleskozvodu | 0 | 70 | hod | 0
3097748 | 1.1.1.1.4.3. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 300 | hod | 0
3097749 | 1.1.1.1.4.4. |  | Vykurovacia skúška. zaregulovanie systému UVK | 0 | 144 | hod | 0
3097750 | 1.1.1.1.4.5. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 140 | hod | 0
3097751 | 1.1.1.1.5. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
3097752 | 1.1.1.1.5.1. |  | Projektové práce - dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle zákona | 0 | 1 | eur | 0
3097753 | 1.1.1.1.5.2. |  | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady | 0 | 1 | kpl | 0
3097754 | 1.1.1.1.5.3. |  | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska | 0 | 1 | kpl | 0
3097755 | 1.1.1.1.5.4. |  | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia | 0 | 1 | kpl | 0
3097756 | 1.1.1.1.5.5. |  | Inžinierska činnosť - posudky. energetický štítok obálky budovy | 0 | 1 | eur | 0
3097757 | 1.1.1.2. |  | SO 03 - Exteriérové osvetlenie. Bleskozvod | 0 | 1 |  | 0
3097758 | 1.1.1.2.1. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
3097759 | 1.1.1.2.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
3097760 | 1.1.1.2.1.1.1. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne PRAFlaSAFE-X-J B2ca. s1. d1. a1 5x1.5 | 0 | 165 | m | 0
3097761 | 1.1.1.2.1.1.2. |  | Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSAFE-X-J B2ca. s1. d1. a1 5x1.5 mm2 | 0 | 165 | m | 0
3097762 | 1.1.1.2.1.1.3. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne PRAFlaSafe-X-J 3x1.5 | 0 | 580 | m | 0
3097763 | 1.1.1.2.1.1.4. |  | Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe-X-O 3x1.5 mm2 | 0 | 185 | m | 0
3097764 | 1.1.1.2.1.1.5. |  | Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe-X-J 3x1.5 mm2 | 0 | 395 | m | 0
3097765 | 1.1.1.2.1.1.6. |  | Zapojenie LED svetlometu IP65. stropné - nástenné | 0 | 42 | ks | 0
3097766 | 1.1.1.2.1.1.7. |  | Montáž svietidla exteriérového na strop do 3 kg | 0 | 42 | ks | 0
3097767 | 1.1.1.2.1.1.8. |  | Stropné LED svietidlo v sivej farbe určené na prisadenú montáž s difúzorom s prismatickou optikou. Technické parametre: 40W. 6300lm. napájanie 230VAC. ON/OFF. 4000 K. IP66. IK08. CRI>80. prípadne ekvivalent | 0 | 14 | ks | 0
3097768 | 1.1.1.2.1.1.9. |  | Líniové LED svietidlo IP54. Technické parametre svietidla: 4000K. 3000lm. 29W. CRI>90. čierna faraba. rozmery svietidla: 1523x44x65mm (dxšxv). hliníkové teleso svietidla. IP54. opálový difúzor. 230VAC | 0 | 28 | ks | 0
3097769 | 1.1.1.2.1.1.10. |  | Zapojenie uličného LED svietidla IP65 | 0 | 2 | ks | 0
3097770 | 1.1.1.2.1.1.11. |  | Montáž svietidla zavesného do 5 kg | 0 | 2 | ks | 0
3097771 | 1.1.1.2.1.1.12. |  | Vonkajšie svietidlo s pouličnou optikou s priamym svetlom pre inštaláciu na lane. Technické parametre svietidla: 4000K . CRI70. 34.1W. 5510lm. 161lm/W. IK08. IP66. svietidlo je nastavovateľné a naklapateľné | 0 | 2 | ks | 0
3097772 | 1.1.1.2.1.1.13. |  | Hmoždinka a skrutka HM8 | 0 | 200 | ks | 0
3097773 | 1.1.1.2.1.1.14. |  | Hmoždinka a skrutka HM8 | 0 | 200 | ks | 0
3097774 | 1.1.1.2.1.1.15. |  | Nosný a uchytávací materiál | 0 | 1 | súb | 0
3097775 | 1.1.1.2.1.1.16. |  | Nosný a uchytávací materiál | 0 | 1 | súb | 0
3097776 | 1.1.1.2.1.1.17. |  | Utesnenie požiarny prestupu | 0 | 0.2 | m2 | 0
3097777 | 1.1.1.2.1.1.18. |  | Material protipožirneho prestupu | 0 | 0.2 | m2 | 0
3097778 | 1.1.1.2.1.1.19. |  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm. -0.00200 t | 0 | 100 | m | 0
3097779 | 1.1.1.2.1.1.20. |  | Sadra šedá. balenie 30 kg | 0 | 2 | ks | 0
3097780 | 1.1.1.2.1.1.21. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 0 | 60 | ks | 0
3097781 | 1.1.1.2.1.1.22. |  | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0.25 m2. hr. do 450 mm. -0.24800t | 0 | 11 | ks | 0
3097782 | 1.1.1.2.1.1.23. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | 0 | 270 | m | 0
3097783 | 1.1.1.2.1.1.24. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | 0 | 270 | kg | 0
3097784 | 1.1.1.2.1.1.25. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | 0 | 90 | m | 0
3097785 | 1.1.1.2.1.1.26. |  | Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm | 0 | 56 | kg | 0
3097786 | 1.1.1.2.1.1.27. |  | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | 0 | 680 | m | 0
3097787 | 1.1.1.2.1.1.28. |  | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al | 0 | 95 | kg | 0
3097788 | 1.1.1.2.1.1.29. |  | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | 0 | 630 | ks | 0
3097789 | 1.1.1.2.1.1.30. |  | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ | 0 | 630 | ks | 0
3097790 | 1.1.1.2.1.1.31. |  | Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21 | 0 | 630 | ks | 0
3097791 | 1.1.1.2.1.1.32. |  | Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04. 05. 06 a PV17. 18 | 0 | 216 | ks | 0
3097792 | 1.1.1.2.1.1.33. |  | Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-3 | 0 | 216 | ks | 0
3097793 | 1.1.1.2.1.1.34. |  | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10. JP 15. JP 20 | 0 | 11 | ks | 0
3097794 | 1.1.1.2.1.1.35. |  | Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 20 | 0 | 11 | ks | 0
3097795 | 1.1.1.2.1.1.36. |  | Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30 | 0 | 16 | ks | 0
3097796 | 1.1.1.2.1.1.37. |  | Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 30. d 25 mm | 0 | 16 | ks | 0
3097797 | 1.1.1.2.1.1.38. |  | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | 0 | 27 | ks | 0
3097798 | 1.1.1.2.1.1.39. |  | Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350 | 0 | 27 | ks | 0
3097799 | 1.1.1.2.1.1.40. |  | Svorka FeZn skúšobná SZ | 0 | 19 | ks | 0
3097800 | 1.1.1.2.1.1.41. |  | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | 0 | 19 | ks | 0
3097801 | 1.1.1.2.1.1.42. |  | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01. SR 02 (pásovina do 120 mm2) | 0 | 30 | ks | 0
3097802 | 1.1.1.2.1.1.43. |  | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6) | 0 | 30 | ks | 0
3097803 | 1.1.1.2.1.1.44. |  | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | 0 | 38 | ks | 0
3097804 | 1.1.1.2.1.1.45. |  | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | 0 | 38 | ks | 0
3097805 | 1.1.1.2.1.1.46. |  | Svorka MV1 | 0 | 117 | ks | 0
3097806 | 1.1.1.2.1.1.47. |  | Svorka MV1 390209 | 0 | 117 | ks | 0
3097807 | 1.1.1.2.1.1.48. |  | Svorka MV2 | 0 | 54 | ks | 0
3097808 | 1.1.1.2.1.1.49. |  | Svorka MV2 392209 | 0 | 54 | ks | 0
3097809 | 1.1.1.2.1.1.50. |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | 0 | 16 | ks | 0
3097810 | 1.1.1.2.1.1.51. |  | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | 0 | 16 | ks | 0
3097811 | 1.1.1.2.1.1.52. |  | Označenie zvodov číselnými štítkami | 0 | 19 | ks | 0
3097812 | 1.1.1.2.1.1.53. |  | Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody | 0 | 19 | ks | 0
3097813 | 1.1.1.2.1.1.54. |  | Montáž výstražných. číslovacích a iných tabuliek | 0 | 18 | ks | 0
3097814 | 1.1.1.2.1.1.55. |  | Výstražná tabuľka | 0 | 18 | ks | 0
3097815 | 1.1.1.2.1.1.56. |  | Ochranný uholník FeZn OU | 0 | 18 | ks | 0
3097816 | 1.1.1.2.1.1.57. |  | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m | 0 | 18 | ks | 0
3097817 | 1.1.1.2.1.1.58. |  | Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ | 0 | 36 | ks | 0
3097818 | 1.1.1.2.1.1.59. |  | Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ | 0 | 36 | ks | 0
3097819 | 1.1.1.2.1.1.60. |  | Demontážne práce | 0 | 24 | hod. | 0
3097820 | 1.1.1.2.1.1.61. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
3097821 | 1.1.1.2.1.1.62. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3097822 | 1.1.1.2.1.1.63. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3097823 | 1.1.1.2.1.1.64. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
3097824 | 1.1.1.2.1.1.65. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
3097825 | 1.1.1.2.1.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
3097826 | 1.1.1.2.1.2.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 265 | m | 0
3097827 | 1.1.1.2.1.2.2. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 265 | m | 0
3097828 | 1.1.1.2.1.2.3. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 70 | m2 | 0
3097829 | 1.1.1.2.1.2.4. |  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | 0 | 64 | m | 0
3097830 | 1.1.1.2.1.2.5. |  | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP. po zhutnení hr. 100 mm | 0 | 22.4 | m2 | 0
3097831 | 1.1.1.2.1.2.6. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3097515 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0