## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
3045411 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
3045412 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
3045414 | 1.1.1. |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ J.Švermu Humenné | 0 | 1 |  | 0
3045415 | 1.1.1.1. |  | a01 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím (ASR) | 0 | 1 |  | 0
3045416 | 1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3045417 | 1.1.1.1.1.1. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
3045418 | 1.1.1.1.1.1.1. |  | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov | 0 | 844.17 | m2 | 0
3045419 | 1.1.1.1.1.1.2. |  | Oprava vonkajších omietok do 20% | 0 | 3939.14 | m2 | 0
3045420 | 1.1.1.1.1.1.3. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | 0 | 3939.14 | m2 | 0
3045421 | 1.1.1.1.1.1.4. |  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná. hr. 2 mm | 0 | 3939.14 | m2 | 0
3045422 | 1.1.1.1.1.1.5. |  | Kontaktný zatepľovací systém EPS hr. 60 mm | 0 | 270.94 | m2 | 0
3045423 | 1.1.1.1.1.1.6. |  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia XPS hr. 10 - 30 mm | 0 | 42.24 | m2 | 0
3045424 | 1.1.1.1.1.1.7. |  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 120 mm | 0 | 465.5 | m2 | 0
3045425 | 1.1.1.1.1.1.8. |  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm. požiarne pásy | 0 | 32.62 | m2 | 0
3045426 | 1.1.1.1.1.1.9. |  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm | 0 | 122.04 | m2 | 0
3045427 | 1.1.1.1.1.1.10. |  | Kontaktný zatepľovací systém minerálna vlna hr. 250 mm | 0 | 12.152 | m2 | 0
3045428 | 1.1.1.1.1.1.11. |  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia minerálna vlna hr. 10 - 30 mm | 0 | 438.73 | m2 | 0
3045429 | 1.1.1.1.1.1.12. |  | Kontaktný zatepľovací systém minerálna vlna hr. 180 mm | 0 | 2567.07 | m2 | 0
3045430 | 1.1.1.1.1.1.13. |  | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami | 0 | 404.28 | m | 0
3045431 | 1.1.1.1.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3045432 | 1.1.1.1.1.2.1. |  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do 30 m alebo lávky | 0 | 5380 | m2 | 0
3045433 | 1.1.1.1.1.2.2. |  | Prenájom lešenia alebo lávky | 0 | 5380 | m2 | 0
3045434 | 1.1.1.1.1.2.3. |  | Demontáž lešenia alebo lávky | 0 | 5380 | m2 | 0
3045435 | 1.1.1.1.1.2.4. |  | Hliníkový soklový profil šírky 163 mm | 0 | 271.08 | m | 0
3045436 | 1.1.1.1.1.2.5. |  | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou | 0 | 1789.7 | m | 0
3045437 | 1.1.1.1.1.2.6. |  | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | 0 | 435.19 | m | 0
3045438 | 1.1.1.1.1.2.7. |  | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou | 0 | 1571.8 | m | 0
3045439 | 1.1.1.1.1.2.8. |  | Parapetný profil | 0 | 435.19 | m | 0
3045440 | 1.1.1.1.1.2.9. |  | Vybúranie obvodového muriva | 0 | 0.96 | m3 | 0
3045441 | 1.1.1.1.1.2.10. |  | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti | 0 | 27 | ks | 0
3045442 | 1.1.1.1.1.2.11. |  | Vybúranie drevených rámov okien | 0 | 76.22 | m2 | 0
3045443 | 1.1.1.1.1.2.12. |  | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1. 5 m2 | 0 | 1 | ks | 0
3045444 | 1.1.1.1.1.2.13. |  | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2. -0.03400t | 0 | 7.02 | m2 | 0
3045445 | 1.1.1.1.1.2.14. |  | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy -0.02000t | 0 | 257 | ks | 0
3045446 | 1.1.1.1.1.2.15. |  | Demontáž okien plastových. 1 bm obvodu - 0.007t | 0 | 1669.8 | m | 0
3045447 | 1.1.1.1.1.2.16. |  | Demontáž dverí plastových vchodových. 1 bm obvodu - 0.012t | 0 | 38.78 | m | 0
3045448 | 1.1.1.1.1.2.17. |  | Vyvesenie plastového dverného krídla do suti -0.03000t | 0 | 5 | ks | 0
3045449 | 1.1.1.1.1.2.18. |  | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých. s vyškriabaním škár. očistením muriva. v rozsahu do 50 %. -0.02900t | 0 | 3939.14 | m2 | 0
3045450 | 1.1.1.1.1.2.19. |  | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy. -0.01804t | 0 | 139.292 | m2 | 0
3045451 | 1.1.1.1.1.2.20. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 0 | 139.535 | t | 0
3045452 | 1.1.1.1.1.2.21. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 0 | 139.535 | t | 0
3045453 | 1.1.1.1.1.2.22. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 139.535 | t | 0
3045454 | 1.1.1.1.1.2.23. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 837.21 | t | 0
3045455 | 1.1.1.1.1.2.24. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 139.535 | t | 0
3045456 | 1.1.1.1.1.2.25. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 139.535 | t | 0
3045457 | 1.1.1.1.1.2.26. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné | 0 | 2.29 | t | 0
3045458 | 1.1.1.1.1.2.27. |  | Poplatok za skládku - drevo. sklo. plasty (17 02 ). ostatné | 0 | 19.629 | t | 0
3045459 | 1.1.1.1.1.2.28. |  | Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz atď.) (17 04 ). ostatné | 0 | 0.868 | t | 0
3045460 | 1.1.1.1.1.2.29. |  | Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08 ). ostatné | 0 | 114.235 | t | 0
3045461 | 1.1.1.1.1.2.30. |  | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné | 0 | 2.513 | t | 0
3045462 | 1.1.1.1.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
3045463 | 1.1.1.1.1.3.1. |  | Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku | 0 | 71.96 | t | 0
3045464 | 1.1.1.1.1.3.2. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 421.98 | t | 0
3045465 | 1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3045466 | 1.1.1.1.2.1. | 712 | Izolácie striech | 0 | 1 |  | 0
3045467 | 1.1.1.1.2.1.1. |  | Demontáž pôvodnej strešnej krytiny a oplechovania. vrátane likvidácie odpadu | 0 | 204.36 | m2 | 0
3045468 | 1.1.1.1.2.1.2. |  | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 0 | 204.36 | m2 | 0
3045469 | 1.1.1.1.2.1.3. |  | Parozábrana | 0 | 235.014 | m2 | 0
3045470 | 1.1.1.1.2.1.4. |  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju | 0 | 179.925 | m2 | 0
3045471 | 1.1.1.1.2.1.5. |  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju zvislá plocha | 0 | 24.435 | m2 | 0
3045472 | 1.1.1.1.2.1.6. |  | Hydroizolačná fólia napr. Sikaplan VG-15 | 0 | 235.014 | m2 | 0
3045473 | 1.1.1.1.2.1.7. |  | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi | 0 | 44.95 | m | 0
3045474 | 1.1.1.1.2.1.8. |  | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi uholníkmi | 0 | 47.85 | m | 0
3045475 | 1.1.1.1.2.1.9. |  | Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 10° odkvapová tvarovka | 0 | 63.15 | m | 0
3045476 | 1.1.1.1.2.1.10. |  | Plech poplastovaný PVC Viplanyl 60. rozmer 1x2 m | 0 | 23.496 | m2 | 0
3045477 | 1.1.1.1.2.1.11. |  | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacim terčom | 0 | 820 | ks | 0
3045478 | 1.1.1.1.2.1.12. |  | Kotviaca technika - šrób do betónu (napr. EJOT) | 0 | 820 | ks | 0
3045479 | 1.1.1.1.2.1.13. |  | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | 0 | 204.36 | m2 | 0
3045480 | 1.1.1.1.2.1.14. |  | Sklená rohož 120 g/m2 | 0 | 235.014 | m2 | 0
3045481 | 1.1.1.1.2.1.15. |  | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 610 mm pod klampiarske konštrukcie | 0 | 62.55 | m | 0
3045482 | 1.1.1.1.2.1.16. |  | Doska OSB nebrúsená hrxlxš 18x2500x1250 mm | 0 | 25.02 | m2 | 0
3045483 | 1.1.1.1.2.1.17. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045484 | 1.1.1.1.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
3045485 | 1.1.1.1.2.2.1. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskami | 0 | 179.93 | m2 | 0
3045486 | 1.1.1.1.2.2.2. |  | Doska PIR na zateplenie plochých striech hr. 100 mm | 0 | 188.926 | m2 | 0
3045487 | 1.1.1.1.2.2.3. |  | Príprava podkladu na izolovanie podkrovia. očistenie. prípadné odstránenie nerovnosti | 0 | 1165.41 | m2 | 0
3045488 | 1.1.1.1.2.2.4. |  | Montáž tepelnej izolácie podláh EPS. kladená voľne v dvoch vrstvách | 0 | 1165.41 | m2 | 0
3045489 | 1.1.1.1.2.2.5. |  | Tepelná izolácia EPS hr.200 mm vhodná pre šikmé strechy. podkrovia. stropy a ľahké podlahy | 0 | 2447.361 | m2 | 0
3045490 | 1.1.1.1.2.2.6. |  | Zhotovenie separačnej fólie | 0 | 1165.41 | m2 | 0
3045491 | 1.1.1.1.2.2.7. |  | Separačná fólia | 0 | 1223.681 | m2 | 0
3045492 | 1.1.1.1.2.2.8. |  | Montáž paropriepustnej fólie | 0 | 1165.41 | m2 | 0
3045493 | 1.1.1.1.2.2.9. |  | Paropriepustná fólia | 0 | 1223.681 | m2 | 0
3045494 | 1.1.1.1.2.2.10. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045495 | 1.1.1.1.2.3. | 736 | Ústredné kúrenie - regulácie | 0 | 1 |  | 0
3045496 | 1.1.1.1.2.3.1. |  | Vyregulovanie vykurovacej sústavy | 0 | 1 | ks | 0
3045497 | 1.1.1.1.2.4. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
3045498 | 1.1.1.1.2.4.1. |  | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu. pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | 0 | 53.21 | m | 0
3045499 | 1.1.1.1.2.4.2. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu. vrátane rohov r.š. 330 mm | 0 | 404.28 | m | 0
3045500 | 1.1.1.1.2.4.3. |  | Demontáž oplechovania parapetov -0.00135t | 0 | 404.28 | m | 0
3045501 | 1.1.1.1.2.4.4. |  | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu. r.š. 200 mm | 0 | 266.26 | m | 0
3045502 | 1.1.1.1.2.4.5. |  | Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm. -0.00009t | 0 | 266.26 | m | 0
3045503 | 1.1.1.1.2.4.6. |  | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu. kruhové priemer 100 mm | 0 | 38 | m | 0
3045504 | 1.1.1.1.2.4.7. |  | Demontáž dažďových zvodov vrátane lividácie odpadu | 0 | 38 | m | 0
3045505 | 1.1.1.1.2.4.8. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045506 | 1.1.1.1.2.5. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3045507 | 1.1.1.1.2.5.1. |  | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 0 | 1862.68 | m | 0
3045508 | 1.1.1.1.2.5.2. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 700 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045509 | 1.1.1.1.2.5.3. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 2030 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045510 | 1.1.1.1.2.5.4. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 900 x 900. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045511 | 1.1.1.1.2.5.5. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 500 x 800. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045512 | 1.1.1.1.2.5.6. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 1100 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 8 | ks | 0
3045513 | 1.1.1.1.2.5.7. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 1550 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045514 | 1.1.1.1.2.5.8. |  | Okno hliníkové jednokrídlové O. 1200 x 800. izolačné trojsklo | 0 | 4 | ks | 0
3045515 | 1.1.1.1.2.5.9. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 2050 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 2 | ks | 0
3045516 | 1.1.1.1.2.5.10. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 1400 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 2 | ks | 0
3045517 | 1.1.1.1.2.5.11. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 1000 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045518 | 1.1.1.1.2.5.12. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 1750 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045519 | 1.1.1.1.2.5.13. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 1700 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045520 | 1.1.1.1.2.5.14. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 700 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 2 | ks | 0
3045521 | 1.1.1.1.2.5.15. |  | Okno hliníkové trojkrídlové O-OS. 2000 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 2 | ks | 0
3045522 | 1.1.1.1.2.5.16. |  | Okno hliníkové trojkrídlové O-OS. 2000 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045523 | 1.1.1.1.2.5.17. |  | Okno hliníkové trojkrídlové O-OS. 1700 x 1000. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045524 | 1.1.1.1.2.5.18. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 1200 x 790. izolačné trojsklo | 0 | 4 | ks | 0
3045525 | 1.1.1.1.2.5.19. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O. 1200 x 900. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045526 | 1.1.1.1.2.5.20. |  | Okno hliníkové jednokrídlové O. 550x850. izolačné trojsklo | 0 | 2 | ks | 0
3045527 | 1.1.1.1.2.5.21. |  | Okno hliníkové štvorkrídlové O-S-OS. 1650x2360. izolačné trojsklo | 0 | 48 | ks | 0
3045528 | 1.1.1.1.2.5.22. |  | Okno hliníkové jednokrídlové O. 1200 x 1800. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045529 | 1.1.1.1.2.5.23. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 1200 x 1600. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045530 | 1.1.1.1.2.5.24. |  | Okno hliníkové štvorkrídlové O-S-OS. 1600x2360. izolačné trojsklo | 0 | 35 | ks | 0
3045531 | 1.1.1.1.2.5.25. |  | Okno hliníkové protipožiarne štvorkrídlové O-S-OS. 1600x2360. izolačné trojsklo - EI 15/D1-C | 0 | 1 | ks | 0
3045532 | 1.1.1.1.2.5.26. |  | Okno hliníkové štvorkrídlové OS. 2030x2310. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045533 | 1.1.1.1.2.5.27. |  | Okno hliníkové štvorkrídlovéO-S- OS. 1600x2360. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045534 | 1.1.1.1.2.5.28. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O -OS. 1000x1750. izolačné trojsklo | 0 | 18 | ks | 0
3045535 | 1.1.1.1.2.5.29. |  | Okno hliníkové šesťkrídlové O-OS. 2170x1650. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045536 | 1.1.1.1.2.5.30. |  | Okno hliníkové šesťkrídlové O-OS. 2150x1800. izolačné trojsklo | 0 | 10 | ks | 0
3045537 | 1.1.1.1.2.5.31. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 760x1650. izolačné trojsklo | 0 | 12 | ks | 0
3045538 | 1.1.1.1.2.5.32. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové pevné. 1200x1800. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045539 | 1.1.1.1.2.5.33. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 1200x1800. izolačné trojsklo | 0 | 6 | ks | 0
3045540 | 1.1.1.1.2.5.34. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové otváravé. 1200x1800. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045541 | 1.1.1.1.2.5.35. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové pevné -OS. 1130x2800. izolačné trojsklo | 0 | 4 | ks | 0
3045542 | 1.1.1.1.2.5.36. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 850x1650. izolačné trojsklo | 0 | 12 | ks | 0
3045543 | 1.1.1.1.2.5.37. |  | Okno hliníkové šesťkrídlové O-OS. 2100x1700. izolačné trojsklo | 0 | 14 | ks | 0
3045544 | 1.1.1.1.2.5.38. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 850x1650. izolačné trojsklo | 0 | 15 | ks | 0
3045545 | 1.1.1.1.2.5.39. |  | Okno hliníkové dvojkrídlové O-OS. 850x1650. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045546 | 1.1.1.1.2.5.40. |  | Okno hliníkové štvorkrídlové O-OS. 2700x2600. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045547 | 1.1.1.1.2.5.41. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 1400x1400. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045548 | 1.1.1.1.2.5.42. |  | Okno hliníkové trojkrídlové O-S-OS. 1650x2400. izolačné trojsklo | 0 | 10 | ks | 0
3045549 | 1.1.1.1.2.5.43. |  | Okno hliníkové jednokrídlové OS. 850x900. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045550 | 1.1.1.1.2.5.44. |  | Okno hliníkové šesťkrídlové O-OS. 2150x2500. izolačné trojsklo | 0 | 1 | ks | 0
3045551 | 1.1.1.1.2.5.45. |  | Okno hliníkové trojkrídlové O-OS. 1650x2430. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045552 | 1.1.1.1.2.5.46. |  | Okno hliníkové štvorkrídlové pevné-OS. 2000x2800. izolačné trojsklo | 0 | 3 | ks | 0
3045553 | 1.1.1.1.2.5.47. |  | Montáž dverí hliníkových | 0 | 6 | ks | 0
3045554 | 1.1.1.1.2.5.48. |  | D.01 Dvere hliníkové s bočným svetlíkom 1380 x 1910 | 0 | 1 | ks | 0
3045555 | 1.1.1.1.2.5.49. |  | D.02 Dvere hliníkové s bočným svetlíkom 1440x2280 | 0 | 1 | ks | 0
3045556 | 1.1.1.1.2.5.50. |  | D.03 Dvere hliníkové s bočným svetlíkom 2150x2170 | 0 | 1 | ks | 0
3045557 | 1.1.1.1.2.5.51. |  | D.04 Dvere hliníkové s bočným svetlíkom 2170x2170 | 0 | 1 | ks | 0
3045558 | 1.1.1.1.2.5.52. |  | D.05 Dvere hliníkové s bočným svetlíkom 1450x2270 | 0 | 1 | ks | 0
3045559 | 1.1.1.1.2.5.53. |  | D.05 Dvere hliníkové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom 1600x3358 | 0 | 1 | ks | 0
3045560 | 1.1.1.1.2.5.54. |  | Dodávka a montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej | 0 | 568.4 | m2 | 0
3045561 | 1.1.1.1.2.5.55. |  | Montáž parapetnej dosky plastovej | 0 | 284 | ks | 0
3045562 | 1.1.1.1.2.5.56. |  | Parapetná doska plastová do šírka 300 mm vrátane krytiek | 0 | 404.28 | m | 0
3045563 | 1.1.1.1.2.5.57. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045564 | 1.1.1.1.2.6. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
3045565 | 1.1.1.1.2.6.1. |  | Demontáž vetracej mriežky | 0 | 20 | ks | 0
3045566 | 1.1.1.1.2.6.2. |  | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky | 0 | 20 | ks | 0
3045567 | 1.1.1.1.2.6.3. |  | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045568 | 1.1.1.2. |  | a02 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím (Bleskozvod) | 0 | 1 |  | 0
3045569 | 1.1.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3045570 | 1.1.1.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3045571 | 1.1.1.2.1.1.1. |  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t | 0 | 100 | m2 | 0
3045572 | 1.1.1.2.1.1.2. |  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t | 0 | 100 | m2 | 0
3045573 | 1.1.1.2.1.2. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
3045574 | 1.1.1.2.1.2.1. |  | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm | 0 | 120 | m2 | 0
3045575 | 1.1.1.2.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3045576 | 1.1.1.2.1.3.1. |  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | 0 | 300 | m | 0
3045577 | 1.1.1.2.2. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
3045578 | 1.1.1.2.2.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
3045579 | 1.1.1.2.2.1.1. |  | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20. uložená pevne. vkladacia | 0 | 16 | m | 0
3045580 | 1.1.1.2.2.1.2. |  | Lišta hranatá z PVC. 20x20 mm | 0 | 16 | m | 0
3045581 | 1.1.1.2.2.1.3. |  | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól. 3+1pól | 0 | 1 | ks | 0
3045582 | 1.1.1.2.2.1.4. |  | Zvodič prepätia FLP B+C MAXI V/3 | 0 | 1 | ks | 0
3045583 | 1.1.1.2.2.1.5. |  | Materiál pre dozbrojenie | 0 | 1 | ks | 0
3045584 | 1.1.1.2.2.1.6. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | 0 | 280 | m | 0
3045585 | 1.1.1.2.2.1.7. |  | Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm | 0 | 280 | kg | 0
3045586 | 1.1.1.2.2.1.8. |  | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | 0 | 1 | ks | 0
3045587 | 1.1.1.2.2.1.9. |  | Krabica pre bleskozvod PZO | 0 | 1 | ks | 0
3045588 | 1.1.1.2.2.1.10. |  | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2. z PP | 0 | 1 | ks | 0
3045589 | 1.1.1.2.2.1.11. |  | Označenie zvodov číselnými štítkami | 0 | 21 | ks | 0
3045590 | 1.1.1.2.2.1.12. |  | Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody | 0 | 21 | ks | 0
3045591 | 1.1.1.2.2.1.13. |  | Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 12 m výšky na 1 zvode | 0 | 4 | ks | 0
3045592 | 1.1.1.2.2.1.14. |  | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | 0 | 200 | ks | 0
3045593 | 1.1.1.2.2.1.15. |  | Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná | 0 | 200 | ks | 0
3045594 | 1.1.1.2.2.1.16. |  | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23. PV24 | 0 | 90 | ks | 0
3045595 | 1.1.1.2.2.1.17. |  | Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 | 0 | 90 | ks | 0
3045596 | 1.1.1.2.2.1.18. |  | Tesniaci set | 0 | 90 | ks | 0
3045597 | 1.1.1.2.2.1.19. |  | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | 0 | 320 | ks | 0
3045598 | 1.1.1.2.2.1.20. |  | Hmoždinka 12x160 rámová KPR | 0 | 320 | ks | 0
3045599 | 1.1.1.2.2.1.21. |  | Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1 | 0 | 320 | ks | 0
3045600 | 1.1.1.2.2.1.22. |  | Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10. JD 15. JD 20 | 0 | 11 | ks | 0
3045601 | 1.1.1.2.2.1.23. |  | Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 15 | 0 | 11 | ks | 0
3045602 | 1.1.1.2.2.1.24. |  | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | 0 | 11 | ks | 0
3045603 | 1.1.1.2.2.1.25. |  | Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 5 h | 0 | 11 | ks | 0
3045604 | 1.1.1.2.2.1.26. |  | Manžeta pre DK | 0 | 11 | ks | 0
3045605 | 1.1.1.2.2.1.27. |  | Ochranná strieška FeZn | 0 | 11 | ks | 0
3045606 | 1.1.1.2.2.1.28. |  | Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 | 0 | 11 | ks | 0
3045607 | 1.1.1.2.2.1.29. |  | Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04 | 0 | 11 | ks | 0
3045608 | 1.1.1.2.2.1.30. |  | Strieška FeZn ochranná pri hrebeni strechy označenie OS 07 | 0 | 11 | ks | 0
3045609 | 1.1.1.2.2.1.31. |  | Svorka FeZn k zachytávacej. uzemňovacej tyči SJ | 0 | 151 | ks | 0
3045610 | 1.1.1.2.2.1.32. |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | 0 | 11 | ks | 0
3045611 | 1.1.1.2.2.1.33. |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | 0 | 140 | ks | 0
3045612 | 1.1.1.2.2.1.34. |  | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | 0 | 35 | ks | 0
3045613 | 1.1.1.2.2.1.35. |  | Svorka FeZn krížová označenie SK | 0 | 35 | ks | 0
3045614 | 1.1.1.2.2.1.36. |  | Svorka FeZn spojovacia SS | 0 | 140 | ks | 0
3045615 | 1.1.1.2.2.1.37. |  | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | 0 | 140 | ks | 0
3045616 | 1.1.1.2.2.1.38. |  | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | 0 | 21 | ks | 0
3045617 | 1.1.1.2.2.1.39. |  | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | 0 | 21 | ks | 0
3045618 | 1.1.1.2.2.1.40. |  | Svorka FeZn skúšobná SZ | 0 | 22 | ks | 0
3045619 | 1.1.1.2.2.1.41. |  | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | 0 | 22 | ks | 0
3045620 | 1.1.1.2.2.1.42. |  | Svorka FeZn univerzálna SU. SUA. SUB | 0 | 25 | ks | 0
3045621 | 1.1.1.2.2.1.43. |  | Svorka FeZn univerzálna označenie SU | 0 | 25 | ks | 0
3045622 | 1.1.1.2.2.1.44. |  | Ochranný uholník FeZn OU | 0 | 21 | ks | 0
3045623 | 1.1.1.2.2.1.45. |  | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m | 0 | 21 | ks | 0
3045624 | 1.1.1.2.2.1.46. |  | Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ | 0 | 42 | ks | 0
3045625 | 1.1.1.2.2.1.47. |  | Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ | 0 | 42 | ks | 0
3045626 | 1.1.1.2.2.1.48. |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | 0 | 70 | m | 0
3045627 | 1.1.1.2.2.1.49. |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | 0 | 35 | ks | 0
3045628 | 1.1.1.2.2.1.50. |  | Tvarovanie vedenia na povrchu. ochrannej rúrky. uholníka | 0 | 50 | ks | 0
3045629 | 1.1.1.2.2.1.51. |  | Ochranné pospájanie v práčovniach. kúpeľniach. pevné uloženie CY 10-16 mm2 | 0 | 20 | m | 0
3045630 | 1.1.1.2.2.1.52. |  | Vodič medený H07V-U 16 mm2 | 0 | 20 | m | 0
3045631 | 1.1.1.2.2.1.53. |  | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | 0 | 700 | m | 0
3045632 | 1.1.1.2.2.1.54. |  | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al | 0 | 94.6 | kg | 0
3045633 | 1.1.1.2.2.1.55. |  | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm | 0 | 5 | m | 0
3045634 | 1.1.1.2.2.1.56. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U. D 32 | 0 | 5 | m | 0
3045635 | 1.1.1.2.2.1.57. |  | Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami | 0 | 5 | ks | 0
3045636 | 1.1.1.2.2.1.58. |  | Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC | 0 | 5 | kg | 0
3045637 | 1.1.1.2.2.1.59. |  | Demontáž pôvodného bleskozvodu | 0 | 1 | m | 0
3045638 | 1.1.1.2.2.1.60. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
3045639 | 1.1.1.2.2.1.61. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3045640 | 1.1.1.2.2.1.62. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3045641 | 1.1.1.2.2.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
3045642 | 1.1.1.2.2.2.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej. v zemine triedy 4 | 0 | 198 | m | 0
3045643 | 1.1.1.2.2.2.2. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 50 cm hlbokej v zemine tr. 4 | 0 | 198 | m | 0
3045644 | 1.1.1.2.2.2.3. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 120 | m2 | 0
3045645 | 1.1.1.2.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
3045646 | 1.1.1.2.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontážne práce. rozobratie dlažby a znovupoloženie | 0 | 60 | hod | 0
3045647 | 1.1.1.2.3.2. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 16 | hod | 0
3045648 | 1.1.1.2.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
3045649 | 1.1.1.2.4.1. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 20 | eur | 0
3045650 | 1.1.1.2.4.2. |  | Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia (odvoz alikvidácia odpadu) | 0 | 780 | eur | 0
3045651 | 1.1.1.3. |  | a03 - Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu (ELI) | 0 | 1 |  | 0
3045652 | 1.1.1.3.1. | D1 | Dodávka zariadenia FVE | 0 | 1 |  | 0
3045653 | 1.1.1.3.1.1. |  | Napr. LONGI typ LR5-72HPH540 (540 Wp; + 3%/- 0%; monokryštalický. 2256x1133x35 mm) | 0 | 56 | ks | 0
3045654 | 1.1.1.3.1.2. |  | Napr. GoodWe - GW30K-MT SPDII (3-fázový inverter. 98.3% účinnosť. výkon 30000W. 3x MPPT tracker. Wifi. vr. prepäťovej ochrany SPDII AC aj DC strane. záruka 5 rokov)+protokol o nastavení sieť. ochrán + zaškolenie+akt. internetovej aplikácie+programovanie | 0 | 1 | ks | 0
3045655 | 1.1.1.3.1.3. |  | Napr. Goodwe Smart Meter HK3000 (inteligentný merač spotreby s wifi) | 0 | 1 | ks | 0
3045656 | 1.1.1.3.1.4. |  | MC4 koncovky (samček+samička) | 0 | 12 | pár | 0
3045657 | 1.1.1.3.1.5. |  | Ultra ľahká hliníková konštrukcia pre 56 panelov. orientácia juh | 0 | 1 | ks | 0
3045658 | 1.1.1.3.1.6. |  | Rozvádzač RFVE | 0 | 1 | ks | 0
3045659 | 1.1.1.3.1.7. |  | Meracie transformátory prúdu MTP-Z 200/5A. 10VA. 0.2S. FS<5. ciachovaný | 0 | 3 | ks | 0
3045660 | 1.1.1.3.1.8. |  | Solárny kábel 6mm2 | 0 | 500 | m | 0
3045661 | 1.1.1.3.2. | D2 | Montáž zariadenia FVE | 0 | 1 |  | 0
3045662 | 1.1.1.3.2.1. |  | Montáž konštrukcie na šikmú strechu | 0 | 1 | ks | 0
3045663 | 1.1.1.3.2.2. |  | Montáž panelov do konštrukcie | 0 | 56 | ks | 0
3045664 | 1.1.1.3.2.3. |  | Montáž - osadenie a zapojenie striedača do 50kW | 0 | 1 | ks | 0
3045665 | 1.1.1.3.2.4. |  | Montáž - osadenie a zapojenie SMARTmetra priame zapojenie | 0 | 1 | ks | 0
3045666 | 1.1.1.3.2.5. |  | Montáž - osadenie a zapojenie rozvádzača RFVE | 0 | 1 | ks | 0
3045667 | 1.1.1.3.2.6. |  | Montáž - výmena meracích transformátorov prúdu do 250/5A | 0 | 3 | ks | 0
3045668 | 1.1.1.3.2.7. |  | Prepojenie DC kabeláže medzi panelmi. striedačom | 0 | 1 | ks | 0
3045669 | 1.1.1.3.3. | D3 | Vedľajšie rozpočtové náklady | 0 | 1 |  | 0
3045670 | 1.1.1.3.3.1. |  | Drobný montážny materiál. materiál prepojenia HRE a RFVE | 0 | 1 | sada | 0
3045671 | 1.1.1.3.3.2. |  | Elektromontážne práce – káblové trasy a prepoje | 0 | 1 | sada | 0
3045672 | 1.1.1.3.3.3. |  | Komunikácia VSD. SIEA. URSO | 0 | 1 | ks | 0
3045673 | 1.1.1.3.3.4. |  | Komplexné skúšky. nastavenie a oživenie systému | 0 | 1 | ks | 0
3045674 | 1.1.1.3.3.5. |  | Materiál pre výmenu MTP a úpravu RE | 0 | 1 | sada | 0
3045675 | 1.1.1.3.3.6. |  | Nešpecifikované práce - demontáže. úpravy | 0 | 1 | ks | 0
3045676 | 1.1.1.3.3.7. |  | Dopravné náklady - materiál | 0 | 1 | ks | 0
3045677 | 1.1.1.3.3.8. |  | Prevádzka vysokozdvižnej plošiny. práca. presun | 0 | 1 | ks | 0
3045678 | 1.1.1.3.3.9. |  | Zakreslenie skutočného stavu do PD | 0 | 8 | hod | 0
3045679 | 1.1.1.4. |  | b01 - Obnova stavebných konštrukcií budovy | 0 | 1 |  | 0
3045680 | 1.1.1.4.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3045681 | 1.1.1.4.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3045682 | 1.1.1.4.1.1.1. |  | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | 0 | 11.33 | m3 | 0
3045683 | 1.1.1.4.1.1.2. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | 0 | 11.33 | m3 | 0
3045684 | 1.1.1.4.1.1.3. |  | Odstránenie okapového chodníka zo štrku | 0 | 20.2 | m2 | 0
3045685 | 1.1.1.4.1.1.4. |  | Odstránenie zámkovej dlažby v mieste zhotovenia zákl. patiek vrátane likvidácie | 0 | 1 | ks | 0
3045686 | 1.1.1.4.1.1.5. |  | Spätná úprava terénu po zásahu do okapového chodníka | 0 | 1 | ks | 0
3045687 | 1.1.1.4.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
3045688 | 1.1.1.4.1.2.1. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | 0 | 0.4 | m3 | 0
3045689 | 1.1.1.4.1.2.2. |  | Betón základových dosiek. prostý tr. C25/30 | 0 | 2.12 | m3 | 0
3045690 | 1.1.1.4.1.2.3. |  | Debnenie stien základových pätiek. zhotovenie-dielce | 0 | 10.56 | m2 | 0
3045691 | 1.1.1.4.1.2.4. |  | Debnenie stien základovýcb pätiek. odstránenie-dielce | 0 | 10.56 | m2 | 0
3045692 | 1.1.1.4.1.3. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
3045693 | 1.1.1.4.1.3.1. |  | Oprava vonkajších omietok do 20% | 0 | 148.84 | m2 | 0
3045694 | 1.1.1.4.1.3.2. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | 0 | 148.84 | m2 | 0
3045695 | 1.1.1.4.1.3.3. |  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná. hr. 2 mm | 0 | 148.84 | m2 | 0
3045696 | 1.1.1.4.1.3.4. |  | Potiahnutie komínov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 148.84 | m2 | 0
3045697 | 1.1.1.4.1.3.5. |  | Nové krycie čiapky komína | 0 | 18 | ks | 0
3045698 | 1.1.1.4.1.3.6. |  | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2 | 0 | 1 | ks | 0
3045699 | 1.1.1.4.1.3.7. |  | Zárubňa požiarna oceľová. šxv 950x1970 mm | 0 | 1 | ks | 0
3045700 | 1.1.1.4.1.4. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
3045701 | 1.1.1.4.1.4.1. |  | Napojenie dažďovej kanalizácie vrátane príslušenstva | 0 | 20.2 | m | 0
3045702 | 1.1.1.4.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3045703 | 1.1.1.4.1.5.1. |  | Demontáž a následne spätná montáž paraboly | 0 | 2 | ks | 0
3045704 | 1.1.1.4.1.5.2. |  | Demontáž mreží okenných vrátane likvidácie | 0 | 15 | ks | 0
3045705 | 1.1.1.4.1.5.3. |  | Demontáž mreží dverových vrátane likvidácie | 0 | 1 | ks | 0
3045706 | 1.1.1.4.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
3045707 | 1.1.1.4.1.6.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 24 m | 0 | 8.929 | t | 0
3045708 | 1.1.1.4.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3045709 | 1.1.1.4.2.1. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
3045710 | 1.1.1.4.2.1.1. |  | Montáž fólie | 0 | 1660 | m2 | 0
3045711 | 1.1.1.4.2.1.2. |  | Fólia | 0 | 2025 | m2 | 0
3045712 | 1.1.1.4.2.1.3. |  | Montáž drevených dosiek a lát | 0 | 1660 | m2 | 0
3045713 | 1.1.1.4.2.1.4. |  | Drevené laty 5x3 | 0 | 3.9 | bm | 0
3045714 | 1.1.1.4.2.1.5. |  | Drevené dosky 2.5 x15cm | 0 | 22 | m3 | 0
3045715 | 1.1.1.4.2.1.6. |  | Ošetrenie jestvujuceho krovu | 0 | 1 | ks | 0
3045716 | 1.1.1.4.2.1.7. |  | Montáž ochranného pásu proti hmyzu | 0 | 63 | ks | 0
3045717 | 1.1.1.4.2.1.8. |  | Ochranný pás proti hmyzu | 0 | 63 | ks | 0
3045718 | 1.1.1.4.2.1.9. |  | Spojovací materiál pre montáž konštrukcií tesárskych | 0 | 1 | ks | 0
3045719 | 1.1.1.4.2.1.10. |  | Spojovací material | 0 | 1 | ks | 0
3045720 | 1.1.1.4.2.1.11. |  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045721 | 1.1.1.4.2.2. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
3045722 | 1.1.1.4.2.2.1. |  | Montáž lemovaní | 0 | 840 | bm | 0
3045723 | 1.1.1.4.2.2.2. |  | Odkvapový plech | 0 | 280 | bm | 0
3045724 | 1.1.1.4.2.2.3. |  | Čelové oplechovanie | 0 | 280 | bm | 0
3045725 | 1.1.1.4.2.2.4. |  | Roh vonkajší 330 Ral | 0 | 11 | ks | 0
3045726 | 1.1.1.4.2.2.5. |  | Roh vnútorný 330 Ral | 0 | 7 | ks | 0
3045727 | 1.1.1.4.2.2.6. |  | Montáž úžľabia | 0 | 116 | bm | 0
3045728 | 1.1.1.4.2.2.7. |  | Úžľabný plech | 0 | 116 | bm | 0
3045729 | 1.1.1.4.2.2.8. |  | Tesn. klin úžľabia | 0 | 220 | ks | 0
3045730 | 1.1.1.4.2.2.9. |  | Montáž hrebeňa | 0 | 228 | bm | 0
3045731 | 1.1.1.4.2.2.10. |  | Hrebenáč 2m /1.9/ | 0 | 121 | ks | 0
3045732 | 1.1.1.4.2.2.11. |  | Podhreb.lišta 0.48m | 0 | 270 | ks | 0
3045733 | 1.1.1.4.2.2.12. |  | Montáž snehových zábran | 0 | 500 | bm | 0
3045734 | 1.1.1.4.2.2.13. |  | Protisnehovy komplet | 0 | 500 | bm | 0
3045735 | 1.1.1.4.2.2.14. |  | Oplechovanie komínov | 0 | 18 | ks | 0
3045736 | 1.1.1.4.2.2.15. |  | Oplechovanie komína | 0 | 140 | bm | 0
3045737 | 1.1.1.4.2.2.16. |  | Montáž odkvap. systému | 0 | 490 | bm | 0
3045738 | 1.1.1.4.2.2.17. |  | Žľabový hák 330 Ral | 0 | 290 | ks | 0
3045739 | 1.1.1.4.2.2.18. |  | Žľab 330 Ral | 0 | 276 | bm | 0
3045740 | 1.1.1.4.2.2.19. |  | Kotlík 330/120 | 0 | 14 | ks | 0
3045741 | 1.1.1.4.2.2.20. |  | Koleno 120 Ral | 0 | 42 | ks | 0
3045742 | 1.1.1.4.2.2.21. |  | Zvodová rúra 120 Ral | 0 | 220 | bm | 0
3045743 | 1.1.1.4.2.2.22. |  | Objímka 120/200 Ral | 0 | 84 | ks | 0
3045744 | 1.1.1.4.2.2.23. |  | Demontáž odkvap. systému vrátane likvidácie odpadu | 0 | 490 | bm | 0
3045745 | 1.1.1.4.2.2.24. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045746 | 1.1.1.4.2.3. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
3045747 | 1.1.1.4.2.3.1. |  | Montáž drevených dverí. protipožiarnych do kovovej zárubne | 0 | 1 | ks | 0
3045748 | 1.1.1.4.2.3.2. |  | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 15/D3-C (interiér). šxv 950x1970 mm. vč. kovania | 0 | 1 | ks | 0
3045749 | 1.1.1.4.2.3.3. |  | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg | 0 | 1 | ks | 0
3045750 | 1.1.1.4.2.3.4. |  | Samozatvárač dverí pre dvere šírky max. 900 mm | 0 | 1 | ks | 0
3045751 | 1.1.1.4.2.3.5. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045752 | 1.1.1.4.2.4. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3045753 | 1.1.1.4.2.4.1. |  | Demontáž výplne strešných svetlíkov vrátane likvidácie odpadu | 0 | 15 | ks | 0
3045754 | 1.1.1.4.2.4.2. |  | Dodávka a montáž svetlíka na streche s prevetrávacími oknami | 0 | 15 | ks | 0
3045755 | 1.1.1.4.2.4.3. |  | Dodávka a montáž okenných mreží | 0 | 51 | ks | 0
3045756 | 1.1.1.4.2.4.4. |  | Dodávka a montáž dverových mreží | 0 | 1 | ks | 0
3045757 | 1.1.1.4.2.4.5. |  | Dodávka a montáž nového oceľového požiarneho unikového schodiska | 0 | 1 | ks | 0
3045758 | 1.1.1.4.2.4.6. |  | Demontáž pôvodnej krytiny a latovania | 0 | 1660 | m2 | 0
3045759 | 1.1.1.4.2.4.7. |  | Montáž krytiny | 0 | 1660 | ks | 0
3045760 | 1.1.1.4.2.4.8. |  | Napr. Regamet OSKAR GraniteultraMat. | 0 | 1950 | m2 | 0
3045761 | 1.1.1.4.2.4.9. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045762 | 1.1.1.4.2.5. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
3045763 | 1.1.1.4.2.5.1. |  | Demontáž a spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej na fasáde | 0 | 1 | ks | 0
3045764 | 1.1.1.4.2.5.2. |  | Demontáž a spätná montáž vzduchotechniky (vývod na fasáde) | 0 | 2 | ks | 0
3045765 | 1.1.1.4.2.5.3. |  | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
3045766 | 1.1.1.4.2.6. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
3045767 | 1.1.1.4.2.6.1. |  | Nátery oceľ.konštr. - ELI SKRNIEK | 0 | 2 | ks | 0
3045768 | 1.1.1.4.2.6.2. |  | Prebrúsenie kovových konštrukcií - ELI SKRINIEK | 0 | 2 | ks | 0
3045769 | 1.1.1.5. |  | c01 - Rekuperácia | 0 | 1 |  | 0
3045770 | 1.1.1.5.1. |  | 01 - VZT | 0 | 1 |  | 0
3045771 | 1.1.1.5.1.1. |  | Zariadenie č. 1 - Vetranie tried | 0 | 1 |  | 0
3045772 | 1.1.1.5.1.1.1. |  | VZT jednotka s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX 850 Inter. opláštenie jednotky biely lakovaný plech (prípadne porovnateľný ekvivalent). Vp=700m3/h; Vo=700m3/h. Ventilator prívod Pel=168W/1x230V/50Hz/1.5A. Ventilator odvod Pel=168W/1x230V/50Hz/1.5A. El.pred | 0 | 20 | kpl | 0 |  | VZT jednotka s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX 850 Inter, opláštenie jednotky biely lakovaný plech (prípadne porovnateľný ekvivalent), Vp=700m3/h; Vo=700m3/h, Ventilator prívod Pel=168W/1x230V/50Hz/1,5A, Ventilator odvod Pel=168W/1x230V/50Hz/1,5A, El.predohrievač EDO.INT-1.1-RDS/aMotion, Pel=900W, El.ohrievač EDO.INT-1.1-RDS/aMotion, Pel=900W, Odporúčané istenie 1x16A(char C) Vrátane príslušenstva (potrubné pripojenie, opláštenie potrubného pripojenia, integrovaná fasadna výusť pre prívod a odvod vzduchu, ostatné potrebné príslušenstvo) a riadiaceho systému s nástenným komfortným ovládačom. Hmotnosť 301 kg.
3045773 | 1.1.1.5.1.1.2. |  | Mriežka NOVA-A-2-2-525x425-H-SW. biela | 0 | 2 | ks | 0
3045774 | 1.1.1.5.1.1.3. |  | Potrubie hranaté - pozinkované. do obvodu 2000 mm. 40% tvarovky | 0 | 5 | m2 | 0
3045775 | 1.1.1.5.1.1.4. |  | SPIRO potrubie priemeru O280. 3% tvarovky | 0 | 14 | m | 0
3045776 | 1.1.1.5.1.1.5. |  | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku hr.19mm. samolepiaca s povrchovou úpravou ALS | 0 | 35 | m2 | 0
3045777 | 1.1.1.5.1.1.6. |  | Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr.50mm s povrchovou úpravou ALS | 0 | 45 | m2 | 0
3045778 | 1.1.1.5.1.1.7. |  | Montážný materiál. spojovací a tesniaci materiál. závesný a kotviaci materiál | 0 | 1 | kpl | 0
3045779 | 1.1.1.5.1.1.8. |  | Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu | 0 | 20 | kpl | 0
3045780 | 1.1.1.5.1.1.9. |  | Uvedenie zariadení do chodu | 0 | 20 | kpl | 0
3045781 | 1.1.1.5.1.1.10. |  | Skúšky prevádzkové | 0 | 20 | kpl | 0
3045782 | 1.1.1.5.1.1.11. |  | Vyhotovenie a vyspravenie stavebných prestupov pre vedenie VZT potrubných rozvodov. bez finálnej úpravy povrchov | 0 | 19 | kpl | 0
3045783 | 1.1.1.5.1.1.12. |  | Vyhotovenie a vyspravenie stavebných prestupov pre vedenie VZT potrubných rozvodov. bez finálnej úpravy povrchov - VZT pre m.č. 1.12 | 0 | 1 | kpl | 0
3045784 | 1.1.1.5.1.2. |  | Zariadenie č. 2 - Vetranie kancelárii | 0 | 1 |  | 0
3045785 | 1.1.1.5.1.2.1. |  | Decentrálna rekuperačná jednotka AEROTUBE WRG SMART. ovládanie cez WIFI. Vp=Vo=45m3/h. účinnosť rekuprácie do 90%. Pel=6W/1x230V/50Hz. 2x filter triedy G3 (prípadne porovnateľný ekvivalent) Príslušenstvo: Kanál do ostenia EPP typ FL(vrátane kompletného pr | 0 | 21 | kpl | 0 |  | Decentrálna rekuperačná jednotka AEROTUBE WRG SMART, ovládanie cez WIFI, Vp=Vo=45m3/h, účinnosť rekuprácie do 90%, Pel=6W/1x230V/50Hz, 2x filter triedy G3 (prípadne porovnateľný ekvivalent) Príslušenstvo: Kanál do ostenia EPP typ FL(vrátane kompletného príslušenstva)
3045786 | 1.1.1.5.1.2.2. |  | Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr.50mm s povrchovou úpravou ALS | 0 | 20 | m2 | 0
3045787 | 1.1.1.5.1.2.3. |  | Montážný materiál. spojovací a tesniaci materiál. závesný a kotviaci materiál | 0 | 1 | kpl | 0
3045788 | 1.1.1.5.1.2.4. |  | Uvedenie zariadení do chodu | 0 | 21 | kpl | 0
3045789 | 1.1.1.5.1.2.5. |  | Skúšky prevádzkové | 0 | 21 | kpl | 0
3045790 | 1.1.1.5.1.2.6. |  | Vyhotovenie a vyspravenie stavebných prestupov pre vedenie VZT potrubných rozvodov. bez finálnej úpravy povrchov | 0 | 21 | kpl | 0
3045791 | 1.1.1.5.1.3. |  | Zariadenie č. 3 - Vetranie telocvične | 0 | 1 |  | 0
3045792 | 1.1.1.5.1.3.1. |  | VZT jednotka s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX 5500Multi ECO-N. nástrešné vyhotovenie. (prípadne porovnateľný ekvivalent). Qvp=5000m3/h; pex=300Pa; Qvo=5000m3/h; pex=300Pa. Priamy chladič Qchl=12.93kW. Qvyk=3.88kW. chladivo R32. Pel.dohrev Pelmax=9.21kW/3 | 0 | 1 | kpl | 0 |  | VZT jednotka s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX 5500Multi ECO-N, nástrešné vyhotovenie, (prípadne porovnateľný ekvivalent), Qvp=5000m3/h; pex=300Pa; Qvo=5000m3/h; pex=300Pa, Priamy chladič Qchl=12,93kW, Qvyk=3,88kW, chladivo R32, Pel.dohrev Pelmax=9,21kW/3x400V/50Hz/Odporúčané istenie 3x16A, Pel=2x3,3kW/3x400V/50Hz/2x5,4A, odporúčané istenie 3x16A. Vrátane systému riadenia. a dalšieho príslušenstva
3045793 | 1.1.1.5.1.3.2. |  | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo DAIKIN ERA125AY chladivo R32 (prípadne porovnateľný ekvivalent). Qch=14.0kW; Qvyk=14.0kW. ELI: 3x400V/50Hz/Istenie C/16A. Vrátane príslušenstva: | 0 | 1 | ks | 0 |  | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo DAIKIN ERA125AY chladivo R32 (prípadne porovnateľný ekvivalent), Qch=14,0kW; Qvyk=14,0kW, ELI: 3x400V/50Hz/Istenie C/16A, Vrátane príslušenstva:
3045794 | 1.1.1.5.1.3.3. |  | Expanzný ventil EKEXVA125 | 0 | 1 | ks | 0
3045795 | 1.1.1.5.1.3.4. |  | Komunikačný adapter EKEACB | 0 | 1 | ks | 0
3045796 | 1.1.1.5.1.3.5. |  | Pomocná oceľová konštrukcia pre vonkajšiu jednotku - vyhotoviť pri montáži z prvkov certifikovaného nosného systému. povrchová úprava pozinkovanie. | 0 | 1 | ks | 0
3045797 | 1.1.1.5.1.3.6. |  | Chladiarenské potrubné rozvody vrátane izolácie Cu 9.52 mm | 0 | 10 | m | 0
3045798 | 1.1.1.5.1.3.7. |  | Chladiarenské potrubné rozvody vrátane izolácie Cu 15.9mm | 0 | 10 | m | 0
3045799 | 1.1.1.5.1.3.8. |  | Tlmič hluku rúrový THR 1000x630-1500 mm. vložky 630x50 - 1500 mm | 0 | 4 | ks | 0
3045800 | 1.1.1.5.1.3.9. |  | Výustka NOVA-A-2-825x225-R1 | 0 | 12 | ks | 0
3045801 | 1.1.1.5.1.3.10. |  | Potrubie hranaté - pozinkované. do obvodu 2000 mm. 20% tvarovky | 0 | 60 | m2 | 0
3045802 | 1.1.1.5.1.3.11. |  | Potrubie hranaté - pozinkované. do obvodu 3500 mm. 50% tvarovky | 0 | 65 | m2 | 0
3045803 | 1.1.1.5.1.3.12. |  | Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr.50mm s povrchovou úpravou ALS | 0 | 10 | m2 | 0
3045804 | 1.1.1.5.1.3.13. |  | Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr.60mm s povrchovou úpravou ALS. vrátane oplechovania Al.plechom hr.0.8mm | 0 | 60 | m2 | 0
3045805 | 1.1.1.5.1.3.14. |  | Montážný materiál. spojovací a tesniaci materiál. závesný a kotviaci materiál | 0 | 1 | kpl | 0
3045806 | 1.1.1.5.1.3.15. |  | Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu | 0 | 1 | kpl | 0
3045807 | 1.1.1.5.1.3.16. |  | Uvedenie zariadení do chodu | 0 | 1 | kpl | 0
3045808 | 1.1.1.5.1.3.17. |  | Skúšky prevádzkové | 0 | 1 | kpl | 0
3045809 | 1.1.1.5.1.3.18. |  | Vyhotovenie a vyspravenie stavebných prestupov pre vedenie VZT potrubných rozvodov. bez finálnej úpravy povrchov | 0 | 2 | kpl | 0
3045810 | 1.1.1.5.1.4. |  | Zariadenie č. 4 - Vetranie jedálne | 0 | 1 |  | 0
3045811 | 1.1.1.5.1.4.1. |  | VZT jednotka s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX 3500Multi ECO-V. (prípadne porovnateľný ekvivalent). Qvp=3000m3/h; pex=300Pa; Qvo=3000m3/h; pex=300Pa. Priamy chladič Qchl=7.92kW. Qvyk=2.11kW. chladivo R32. Pel.dohrev Pelmax=6.38kW/3x400V/50Hz/Odporúčané is | 0 | 1 | kpl | 0 |  | VZT jednotka s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX 3500Multi ECO-V, (prípadne porovnateľný ekvivalent), Qvp=3000m3/h; pex=300Pa; Qvo=3000m3/h; pex=300Pa, Priamy chladič Qchl=7,92kW, Qvyk=2,11kW, chladivo R32, Pel.dohrev Pelmax=6,38kW/3x400V/50Hz/Odporúčané istenie 3x16A, Pel=2x2,5kW/3x400V/50Hz/2x3,8A, odporúčané istenie 3x16A., Vrátane systému riadenia. a dalšieho príslušenstva
3045812 | 1.1.1.5.1.4.2. |  | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo DAIKIN ERA100AY chladivo R32. (prípadne porovnateľný ekvivalent). Qch=12.1kW; Qvyk=12.1kW. ELI: 3x400V/50Hz/Istenie C/16A. Vrátane príslušenstva: | 0 | 1 | ks | 0 |  | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo DAIKIN ERA100AY chladivo R32, (prípadne porovnateľný ekvivalent), Qch=12,1kW; Qvyk=12,1kW, ELI: 3x400V/50Hz/Istenie C/16A, Vrátane príslušenstva:
3045813 | 1.1.1.5.1.4.3. |  | Expanzný ventil EKEXVA100 | 0 | 1 | ks | 0
3045814 | 1.1.1.5.1.4.4. |  | Komunikačný adapter EKEACB | 0 | 1 | ks | 0
3045815 | 1.1.1.5.1.4.5. |  | Konzoly pre kondenzačnú jednotku | 0 | 1 | kpl | 0
3045816 | 1.1.1.5.1.4.6. |  | Chladiarenské potrubné rozvody vrátane izolácie Cu 9.52 mm | 0 | 10 | m | 0
3045817 | 1.1.1.5.1.4.7. |  | Chladiarenské potrubné rozvody vrátane izolácie Cu 15.9mm | 0 | 10 | m | 0
3045818 | 1.1.1.5.1.4.8. |  | Tlmič hluku rúrový THR 800x500-1500 mm. vložky 500x50 - 1500 mm | 0 | 4 | ks | 0
3045819 | 1.1.1.5.1.4.9. |  | Protidaždová žaluzia PZ-AL-630x800-S | 0 | 2 | ks | 0
3045820 | 1.1.1.5.1.4.10. |  | Výustka NOVA-A-2-625x125-R1 | 0 | 10 | ks | 0
3045821 | 1.1.1.5.1.4.11. |  | Výustka NOVA-A-2-1025x425 | 0 | 1 | ks | 0
3045822 | 1.1.1.5.1.4.12. |  | Potrubie hranaté - pozinkované. do obvodu 2000 mm. 20% tvarovky | 0 | 50 | m2 | 0
3045823 | 1.1.1.5.1.4.13. |  | Potrubie hranaté - pozinkované. do obvodu 3500 mm. 50% tvarovky | 0 | 45 | m2 | 0
3045824 | 1.1.1.5.1.4.14. |  | Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku hr.19mm. samolepiaca s povrchovou úpravou ALS | 0 | 40 | m2 | 0
3045825 | 1.1.1.5.1.4.15. |  | Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr.50mm s povrchovou úpravou ALS | 0 | 10 | m2 | 0
3045826 | 1.1.1.5.1.4.16. |  | Montážný materiál. spojovací a tesniaci materiál. závesný a kotviaci materiál | 0 | 1 | kpl | 0
3045827 | 1.1.1.5.1.4.17. |  | Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu | 0 | 1 | kpl | 0
3045828 | 1.1.1.5.1.4.18. |  | Uvedenie zariadení do chodu | 0 | 1 | kpl | 0
3045829 | 1.1.1.5.1.4.19. |  | Skúšky prevádzkové | 0 | 1 | kpl | 0
3045830 | 1.1.1.5.1.4.20. |  | Vyhotovenie a vyspravenie stavebných prestupov pre vedenie VZT potrubných rozvodov. bez finálnej úpravy povrchov | 0 | 1 | kpl | 0
3045831 | 1.1.1.5.1.5. |  | Ostatné náklady | 0 | 1 |  | 0
3045832 | 1.1.1.5.1.5.1. |  | Dopravné a ostatné režijné náklady | 0 | 1 | kpl | 0
3045833 | 1.1.1.5.1.5.2. |  | Lešenia a zdvíhacie mechanizmy | 0 | 1 | kpl | 0
3045834 | 1.1.1.5.1.5.3. |  | Projektová dokumentácia. revízie. certifikáty a pod. | 0 | 1 | kpl | 0
3045835 | 1.1.1.5.2. |  | 02 - ZTI | 0 | 1 |  | 0
3045836 | 1.1.1.5.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3045837 | 1.1.1.5.2.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3045838 | 1.1.1.5.2.1.1.1. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0.00005t | 0 | 800 | cm | 0
3045839 | 1.1.1.5.2.1.1.2. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 0 | 0.04 | t | 0
3045840 | 1.1.1.5.2.1.1.3. |  | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | 0 | 0.04 | t | 0
3045841 | 1.1.1.5.2.1.1.4. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 0.04 | t | 0
3045842 | 1.1.1.5.2.1.1.5. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 0.124 | t | 0
3045843 | 1.1.1.5.2.1.1.6. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 0.04 | t | 0
3045844 | 1.1.1.5.2.1.1.7. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné | 0 | 0.04 | t | 0
3045845 | 1.1.1.5.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3045846 | 1.1.1.5.2.2.1. | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
3045847 | 1.1.1.5.2.2.1.1. |  | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 32 mm - KONDENZ OD VZT | 0 | 140 | m | 0
3045848 | 1.1.1.5.2.2.1.2. |  | Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp .výpustiek DN 32 | 0 | 16 | ks | 0
3045849 | 1.1.1.5.2.2.1.3. |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200 | 0 | 140 | M | 0
3045850 | 1.1.1.5.2.2.1.4. |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | 0 | 140 | M | 0
3045851 | 1.1.1.5.2.2.1.5. |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.045 | t | 0
3045852 | 1.1.1.5.2.2.2. | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | 0 | 1 |  | 0
3045853 | 1.1.1.5.2.2.2.1. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. ostatných typov do D 32 - pre kondenz | 0 | 6 | ks | 0
3045854 | 1.1.1.5.2.2.2.2. |  | Zápachová uzávierka podomietková UP HL138. DN32. krytka 100x100 mm. prídavná zápachová uzávierka. vetranie a klimatizácia. PP/ABS | 0 | 6 | ks | 0
3045855 | 1.1.1.5.2.2.2.3. |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.002 | t | 0
3045856 | 1.1.1.5.3. |  | 03 - ELI | 0 | 1 |  | 0
3045857 | 1.1.1.5.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3045858 | 1.1.1.5.3.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3045859 | 1.1.1.5.3.1.1.1. |  | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm. -0.00200t | 0 | 72 | ks | 0
3045860 | 1.1.1.5.3.2. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
3045861 | 1.1.1.5.3.2.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
3045862 | 1.1.1.5.3.2.1.1. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20. uložená pevne | 0 | 30 | m | 0
3045863 | 1.1.1.5.3.2.1.2. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP D 20 | 0 | 30 | m | 0
3045864 | 1.1.1.5.3.2.1.3. |  | Spojka nasúvacia PVC SM 20 LG | 0 | 6 | ks | 0
3045865 | 1.1.1.5.3.2.1.4. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25. uložená pevne | 0 | 40 | m | 0
3045866 | 1.1.1.5.3.2.1.5. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP D 25 | 0 | 40 | m | 0
3045867 | 1.1.1.5.3.2.1.6. |  | Spojka nasúvacia PVC SM 25 LG | 0 | 8 | ks | 0
3045868 | 1.1.1.5.3.2.1.7. |  | Príchytka pre rúrku z PVC CL 25 | 0 | 80 | ks | 0
3045869 | 1.1.1.5.3.2.1.8. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32. uložená pevne | 0 | 6 | m | 0
3045870 | 1.1.1.5.3.2.1.9. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP D 32 | 0 | 6 | m | 0
3045871 | 1.1.1.5.3.2.1.10. |  | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540. uložená pevne | 0 | 30 | m | 0
3045872 | 1.1.1.5.3.2.1.11. |  | Rúrka tuhá hrdlová 1540 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC. samozhášavá. D 40 mm | 0 | 30 | m | 0
3045873 | 1.1.1.5.3.2.1.12. |  | Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40. uložená pevne. vkladacia | 0 | 90 | m | 0
3045874 | 1.1.1.5.3.2.1.13. |  | Príslušenstvo lišty 80x40 (spojky. rohy. koncovky...) | 0 | 1 | sada | 0
3045875 | 1.1.1.5.3.2.1.14. |  | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20. uložená pevne. vkladacia | 0 | 360 | m | 0
3045876 | 1.1.1.5.3.2.1.15. |  | Lišta hranatá z PVC. 20x20 mm | 0 | 360 | m | 0
3045877 | 1.1.1.5.3.2.1.16. |  | Príslušenstvo lišty 20x20 (spojky. rohy. koncovky...) | 0 | 1 | sada | 0
3045878 | 1.1.1.5.3.2.1.17. |  | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20. uložená pevne. vkladacia | 0 | 16 | m | 0
3045879 | 1.1.1.5.3.2.1.18. |  | Lišta hranatá z PVC. 40x20 mm | 0 | 16 | m | 0
3045880 | 1.1.1.5.3.2.1.19. |  | Príslušenstvo lišty 40x20 (spojky. rohy. koncovky...) | 0 | 1 | sada | 0
3045881 | 1.1.1.5.3.2.1.20. |  | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40. uložená pevne. vkladacia | 0 | 20 | m | 0
3045882 | 1.1.1.5.3.2.1.21. |  | Lišta hranatá z PVC. 40x40 mm | 0 | 20 | m | 0
3045883 | 1.1.1.5.3.2.1.22. |  | Príslušenstvo lišty 40x40 (spojky. rohy. koncovky...) | 0 | 1 | sada | 0
3045884 | 1.1.1.5.3.2.1.23. |  | Lišta elektroinštalačná z PVC 120x40. uložená pevne. vkladacia | 0 | 12 | m | 0
3045885 | 1.1.1.5.3.2.1.24. |  | Kanál elektroinštalačný z PVC. 120x40 mm | 0 | 12 | m | 0
3045886 | 1.1.1.5.3.2.1.25. |  | Príslušenstvo lišty 120x40 (spojky. rohy. koncovky...) | 0 | 1 | sada | 0
3045887 | 1.1.1.5.3.2.1.26. |  | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m | 0 | 6 | ks | 0
3045888 | 1.1.1.5.3.2.1.27. |  | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2. IP 67. 4-pólová | 0 | 6 | ks | 0
3045889 | 1.1.1.5.3.2.1.28. |  | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC. D 20 uložená pevne | 0 | 12 | m | 0
3045890 | 1.1.1.5.3.2.1.29. |  | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA. D 20. KOPOS | 0 | 12 | m | 0
3045891 | 1.1.1.5.3.2.1.30. |  | Spojka 0220 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky. samozhášavé. D 20 mm | 0 | 4 | ks | 0
3045892 | 1.1.1.5.3.2.1.31. |  | Príchytka plastová 5320 KB pre EN rúrky D 20 mm. svetlošedá PVC. KOPOS | 0 | 30 | ks | 0
3045893 | 1.1.1.5.3.2.1.32. |  | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC. D 25 uložená pevne | 0 | 51 | m | 0
3045894 | 1.1.1.5.3.2.1.33. |  | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA. D 25. KOPOS | 0 | 51 | m | 0
3045895 | 1.1.1.5.3.2.1.34. |  | Spojka 0225 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky. samozhášavé. D 25 mm | 0 | 12 | ks | 0
3045896 | 1.1.1.5.3.2.1.35. |  | Príchytka 5325 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm. samozhášavé | 0 | 120 | ks | 0
3045897 | 1.1.1.5.3.2.1.36. |  | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC. D 32 uložená pevne | 0 | 6 | m | 0
3045898 | 1.1.1.5.3.2.1.37. |  | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA. D 32. KOPOS | 0 | 6 | m | 0
3045899 | 1.1.1.5.3.2.1.38. |  | Spojka 0232 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky. samozhášavé. D 32 mm | 0 | 2 | ks | 0
3045900 | 1.1.1.5.3.2.1.39. |  | Príchytka plastová 5332 FB pre EN rúrky D 32 mm. čierna PVC. KOPOS | 0 | 12 | ks | 0
3045901 | 1.1.1.5.3.2.1.40. |  | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do ostro pálených tehál. alebo stredne tvrdého kameňa | 0 | 820 | ks | 0
3045902 | 1.1.1.5.3.2.1.41. |  | Hmoždinka klasická. sivá. M 8x40 mm | 0 | 820 | ks | 0
3045903 | 1.1.1.5.3.2.1.42. |  | Vrut PZ2 4.5x70 pozink | 0 | 820 | ks | 0
3045904 | 1.1.1.5.3.2.1.43. |  | Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 125/50 mm bez veka vrátane podpery | 0 | 204 | m | 0
3045905 | 1.1.1.5.3.2.1.44. |  | Žlab káblový MARS 125x50 mm | 0 | 204 | m | 0
3045906 | 1.1.1.5.3.2.1.45. |  | Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm | 0 | 160 | ks | 0
3045907 | 1.1.1.5.3.2.1.46. |  | Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 125 mm | 0 | 90 | ks | 0
3045908 | 1.1.1.5.3.2.1.47. |  | Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8 | 0 | 90 | ks | 0
3045909 | 1.1.1.5.3.2.1.48. |  | Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm) | 0 | 90 | ks | 0
3045910 | 1.1.1.5.3.2.1.49. |  | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | 0 | 3 | ks | 0
3045911 | 1.1.1.5.3.2.1.50. |  | Protipožiarna upchávka. priechod stropom t 20 cm | 0 | 3.1 | m2 | 0
3045912 | 1.1.1.5.3.2.1.51. |  | Materiál pre protipožiarne prestupy | 0 | 1 | sada | 0
3045913 | 1.1.1.5.3.2.1.52. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 0 | 318 | ks | 0
3045914 | 1.1.1.5.3.2.1.53. |  | Káblové oko medené lisovacie CU 0.75x3 KU-L | 0 | 318 | ks | 0
3045915 | 1.1.1.5.3.2.1.54. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 0 | 86 | ks | 0
3045916 | 1.1.1.5.3.2.1.55. |  | Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L | 0 | 86 | ks | 0
3045917 | 1.1.1.5.3.2.1.56. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | 0 | 26 | ks | 0
3045918 | 1.1.1.5.3.2.1.57. |  | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná | 0 | 26 | ks | 0
3045919 | 1.1.1.5.3.2.1.58. |  | Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055 | 0 | 26 | ks | 0
3045920 | 1.1.1.5.3.2.1.59. |  | Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L | 0 | 26 | ks | 0
3045921 | 1.1.1.5.3.2.1.60. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | 0 | 2 | ks | 0
3045922 | 1.1.1.5.3.2.1.61. |  | Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná | 0 | 2 | ks | 0
3045923 | 1.1.1.5.3.2.1.62. |  | Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064 | 0 | 2 | ks | 0
3045924 | 1.1.1.5.3.2.1.63. |  | Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU | 0 | 2 | ks | 0
3045925 | 1.1.1.5.3.2.1.64. |  | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | 0 | 102 | ks | 0
3045926 | 1.1.1.5.3.2.1.65. |  | Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla. na cievkach 16/5-A/U 5.5-14.5. dĺ. 1000 mm | 0 | 102 | m | 0
3045927 | 1.1.1.5.3.2.1.66. |  | Bužírka zmrašťovacia 4.8x2.4 mm. dĺžka 1 m | 0 | 102 | ks | 0
3045928 | 1.1.1.5.3.2.1.67. |  | Teplom zmraštiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom | 0 | 102 | ks | 0
3045929 | 1.1.1.5.3.2.1.68. |  | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | 0 | 4 | ks | 0
3045930 | 1.1.1.5.3.2.1.69. |  | Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla. na cievkach 16/5-A/U 5.5-14.5. dĺ. 1000 mm | 0 | 4 | m | 0
3045931 | 1.1.1.5.3.2.1.70. |  | Bužírka zmrašťovacia 6.4x3.2 mm. dĺžka 1 m | 0 | 4 | ks | 0
3045932 | 1.1.1.5.3.2.1.71. |  | Koncovka pre štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239 | 0 | 4 | ks | 0
3045933 | 1.1.1.5.3.2.1.72. |  | Teplom zmraštiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom | 0 | 4 | ks | 0
3045934 | 1.1.1.5.3.2.1.73. |  | Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A | 0 | 1 | ks | 0
3045935 | 1.1.1.5.3.2.1.74. |  | Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3. 125A. veľkosť 22x58 | 0 | 1 | ks | 0
3045936 | 1.1.1.5.3.2.1.75. |  | Poistková vložka valcová PV22 125A aM. veľkosť 22x58 | 0 | 3 | ks | 0
3045937 | 1.1.1.5.3.2.1.76. |  | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | 0 | 6 | ks | 0
3045938 | 1.1.1.5.3.2.1.77. |  | Istič 3P. 16 A. charakteristika B. 10 kA. 3 moduly | 0 | 2 | ks | 0
3045939 | 1.1.1.5.3.2.1.78. |  | Istič 3P. 63 A. charakteristika B. 10 kA. 3 moduly | 0 | 1 | ks | 0
3045940 | 1.1.1.5.3.2.1.79. |  | Istič 3P. 16 A. charakteristika C. 10 kA. 3 moduly | 0 | 1 | ks | 0
3045941 | 1.1.1.5.3.2.1.80. |  | Istič 3P. 32 A. charakteristika B. 10 kA. 3 moduly | 0 | 1 | ks | 0
3045942 | 1.1.1.5.3.2.1.81. |  | Istič 3P. 50 A. charakteristika B. 10 kA. 3 moduly | 0 | 1 | ks | 0
3045943 | 1.1.1.5.3.2.1.82. |  | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | 0 | 3 | ks | 0
3045944 | 1.1.1.5.3.2.1.83. |  | Prúdový chránič 4P. 25 A. 30 mA. typ A. 4 moduly | 0 | 3 | ks | 0
3045945 | 1.1.1.5.3.2.1.84. |  | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 0 | 9 | ks | 0
3045946 | 1.1.1.5.3.2.1.85. |  | Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika C. 6 A. 6000 A/10 kA. 30 mA. typ A. 2 moduly | 0 | 8 | ks | 0
3045947 | 1.1.1.5.3.2.1.86. |  | Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika C. 16 A. 6000 A/10 kA. 30 mA. typ A. 2 moduly | 0 | 1 | ks | 0
3045948 | 1.1.1.5.3.2.1.87. |  | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól. 3+1pól | 0 | 1 | ks | 0
3045949 | 1.1.1.5.3.2.1.88. |  | Zvodič prepätia 3P. FLP B+C MAXI V/3 25kA | 0 | 1 | ks | 0
3045950 | 1.1.1.5.3.2.1.89. |  | Radová svorkovnica vrátane upevnenia. zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 6 mm2 | 0 | 110 | ks | 0
3045951 | 1.1.1.5.3.2.1.90. |  | Svorka radová RS 6/0 | 0 | 110 | ks | 0
3045952 | 1.1.1.5.3.2.1.91. |  | Koncová zvierka RSD-88 | 0 | 110 | ks | 0
3045953 | 1.1.1.5.3.2.1.92. |  | Domova rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65 | 0 | 5 | ks | 0
3045954 | 1.1.1.5.3.2.1.93. |  | Rozvádzač R-VZT1.1 v zmysle PD | 0 | 1 | ks | 0
3045955 | 1.1.1.5.3.2.1.94. |  | Rozvádzač R-VZT2.1 v zmysle PD | 0 | 1 | ks | 0
3045956 | 1.1.1.5.3.2.1.95. |  | Rozvádzač R-VZT2.2 v zmysle PD | 0 | 1 | ks | 0
3045957 | 1.1.1.5.3.2.1.96. |  | Rozvádzač R-VZT3.1 v zmysle PD | 0 | 1 | ks | 0
3045958 | 1.1.1.5.3.2.1.97. |  | Rozvádzač R-VZT3.2 v zmysle PD | 0 | 1 | ks | 0
3045959 | 1.1.1.5.3.2.1.98. |  | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 | 0 | 16 | m | 0
3045960 | 1.1.1.5.3.2.1.99. |  | Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm. PVC | 0 | 11.2 | kg | 0
3045961 | 1.1.1.5.3.2.1.100. |  | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | 0 | 1 | ks | 0
3045962 | 1.1.1.5.3.2.1.101. |  | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E | 0 | 1 | ks | 0
3045963 | 1.1.1.5.3.2.1.102. |  | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2. z PP | 0 | 1 | ks | 0
3045964 | 1.1.1.5.3.2.1.103. |  | Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu | 0 | 54 | ks | 0
3045965 | 1.1.1.5.3.2.1.104. |  | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | 0 | 54 | ks | 0
3045966 | 1.1.1.5.3.2.1.105. |  | Páska CU. bleskozvodný a uzemňovací materiál. dĺžka 0.5 m | 0 | 54 | ks | 0
3045967 | 1.1.1.5.3.2.1.106. |  | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | 0 | 1145 | m | 0
3045968 | 1.1.1.5.3.2.1.107. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | 0 | 1145 | m | 0
3045969 | 1.1.1.5.3.2.1.108. |  | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | 0 | 120 | m | 0
3045970 | 1.1.1.5.3.2.1.109. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | 0 | 120 | m | 0
3045971 | 1.1.1.5.3.2.1.110. |  | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | 0 | 26 | m | 0
3045972 | 1.1.1.5.3.2.1.111. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | 0 | 26 | m | 0
3045973 | 1.1.1.5.3.2.1.112. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1.5 | 0 | 780 | m | 0
3045974 | 1.1.1.5.3.2.1.113. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1.5 mm2 B2Cas1d1a1 príp.ekvivalent (CXKH-R-J. PRAFlaSafe. ...) | 0 | 780 | m | 0
3045975 | 1.1.1.5.3.2.1.114. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2.5 | 0 | 795 | m | 0
3045976 | 1.1.1.5.3.2.1.115. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2.5 mm2 B2Cas1d1a1 príp.ekvivalent (CXKH-R-J. PRAFlaSafe. ...) | 0 | 795 | m | 0
3045977 | 1.1.1.5.3.2.1.116. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x16 | 0 | 28 | m | 0
3045978 | 1.1.1.5.3.2.1.117. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16mm2 B2Cas1d1a1 príp.ekvivalent (CXKH-R-J. PRAFlaSafe. ...) | 0 | 28 | m | 0
3045979 | 1.1.1.5.3.2.1.118. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x2.5 | 0 | 490 | m | 0
3045980 | 1.1.1.5.3.2.1.119. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2.5 mm2 B2Cas1d1a1 príp.ekvivalent (CXKH-R-J. PRAFlaSafe. ...) | 0 | 490 | m | 0
3045981 | 1.1.1.5.3.2.1.120. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x6 | 0 | 220 | m | 0
3045982 | 1.1.1.5.3.2.1.121. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 B2Cas1d1a1 príp.ekvivalent (CXKH-R-J. PRAFlaSafe. ...) | 0 | 220 | m | 0
3045983 | 1.1.1.5.3.2.1.122. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x10 | 0 | 32 | m | 0
3045984 | 1.1.1.5.3.2.1.123. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 B2Cas1d1a1 príp.ekvivalent (CXKH-R-J. PRAFlaSafe. ...) | 0 | 32 | m | 0
3045985 | 1.1.1.5.3.2.1.124. |  | Náklady spojené so zmenou MRK - rozvádzač HR OM. zmena z 120A/3faz na 160A/3faz polopriame meranie (vč. dodávky nového ER-P) | 0 | 1 | ks | 0
3045986 | 1.1.1.5.3.2.1.125. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
3045987 | 1.1.1.5.3.2.1.126. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3045988 | 1.1.1.5.3.2.1.127. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3045989 | 1.1.1.5.3.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
3045990 | 1.1.1.5.3.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu 8 a viac hodín- drobné a pomocné práce. demontáže | 0 | 52 | hod | 0
3045991 | 1.1.1.5.3.3.2. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu 8 a viac hodín - úpravy rozvádzačov a dozbrojenie | 0 | 40 | hod | 0
3045992 | 1.1.1.5.3.3.3. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu 8 a viac hodín | 0 | 32 | hod | 0
3045993 | 1.1.1.5.3.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
3045994 | 1.1.1.5.3.4.1. |  | Projektové práce - dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. | 0 | 600 | eur | 0
3045413 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0