## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
1707227 | 1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.2 |  | 0
1707228 | 1.1. |  | Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04 | 0 | 1 |  | 0
1707229 | 1.1.1. |  | SO.05 - Verejný vodovod | 0 | 1 |  | 0
1707230 | 1.1.1.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1707231 | 1.1.1.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707232 | 1.1.1.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.08 | km | 0
1707233 | 1.1.1.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3 | 0 | 158 | m3 | 0
1707234 | 1.1.1.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 0 | 158 | m3 | 0
1707235 | 1.1.1.1.1.4. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 304 | m2 | 0
1707236 | 1.1.1.1.1.5. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 304 | m2 | 0
1707237 | 1.1.1.1.1.6. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 158 | m3 | 0
1707238 | 1.1.1.1.1.7. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 32 | m3 | 0
1707239 | 1.1.1.1.1.8. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 32 | m3 | 0
1707240 | 1.1.1.1.1.9. |  | Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 | 0 | 32 | m3 | 0
1707241 | 1.1.1.1.1.10. |  | Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 126 | m3 | 0
1707242 | 1.1.1.1.1.11. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 32 | m3 | 0
1707243 | 1.1.1.1.1.12. |  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0 | 16.6 | m3 | 0
1707244 | 1.1.1.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
1707245 | 1.1.1.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy | 0 | 32 | m3 | 0
1707246 | 1.1.1.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
1707247 | 1.1.1.1.3.1. |  | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80 | 0 | 2 | kus | 0
1707248 | 1.1.1.1.3.2. |  | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100 | 0 | 2 | kus | 0
1707249 | 1.1.1.1.3.3. |  | ;Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200 | 0 | 1 | kus | 0
1707250 | 1.1.1.1.3.4. |  | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600 | 0 | 1 | kus | 0
1707251 | 1.1.1.1.3.5. |  | Koleno prírubové pätka DN 80 | 0 | 2 | kus | 0
1707252 | 1.1.1.1.3.6. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63 | 0 | 10 | m | 0
1707253 | 1.1.1.1.3.7. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110 | 0 | 70 | m | 0
1707254 | 1.1.1.1.3.8. |  | Potrubie vodovodné HDPE - 63x5.8 - 2160063 | 0 | 10 | m | 0
1707255 | 1.1.1.1.3.9. |  | Potrubie vodovodné HDPE - 110x10.0 - 2160110 | 0 | 70 | m | 0
1707256 | 1.1.1.1.3.10. |  | Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80 | 0 | 2 | kus | 0
1707257 | 1.1.1.1.3.11. |  | Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 50 | 0 | 2 | kus | 0
1707258 | 1.1.1.1.3.12. |  | Tvarovka ISO - D 63-2" | 0 | 2 | kus | 0
1707259 | 1.1.1.1.3.13. |  | Posúvač domovej prípojky - DN 2" - 2500 | 0 | 2 | kus | 0
1707260 | 1.1.1.1.3.14. |  | Pás navŕtavací univerzálny - DN 100-2" | 0 | 2 | kus | 0
1707261 | 1.1.1.1.3.15. |  | Posúvač E1 s prírubami - DN 80 - 4700 E1 | 0 | 1 | kus | 0
1707262 | 1.1.1.1.3.16. |  | Posúvač E1 s prírubami - DN 100 - 4700 E1 | 0 | 1 | kus | 0
1707263 | 1.1.1.1.3.17. |  | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80 | 0 | 1 | kus | 0
1707264 | 1.1.1.1.3.18. |  | Montáž hydrantov podzemných DN 80 | 0 | 1 | kus | 0
1707265 | 1.1.1.1.3.19. |  | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100 | 0 | 1 | kus | 0
1707266 | 1.1.1.1.3.20. |  | Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN | 0 | 1 | kus | 0
1707267 | 1.1.1.1.3.21. |  | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70 | 0 | 10 | m | 0
1707268 | 1.1.1.1.3.22. |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 | 0 | 10 | m | 0
1707269 | 1.1.1.1.3.23. |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | 0 | 70 | m | 0
1707270 | 1.1.1.1.3.24. |  | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 | 0 | 70 | m | 0
1707271 | 1.1.1.1.3.25. |  | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 | 0 | 8 | kus | 0
1707272 | 1.1.1.1.3.26. |  | Šachty armatúrne železobetónové. strop z dielcov. vnútorná plocha nad 1.50 do 2.5 m2 | 0 | 2 | kus | 0
1707273 | 1.1.1.1.3.27. |  | Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60 | 0 | 2 | kus | 0
1707274 | 1.1.1.1.3.28. |  | Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t | 0 | 2 | kus | 0
1707275 | 1.1.1.1.3.29. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 0 | 2 | kus | 0
1707276 | 1.1.1.1.3.30. |  | Osadenie poklopov liatinových ventilových | 0 | 2 | kus | 0
1707277 | 1.1.1.1.3.31. |  | Osadenie poklopov liatinových posúvačových | 0 | 2 | kus | 0
1707278 | 1.1.1.1.3.32. |  | Osadenie poklopov liatinových hydrantových | 0 | 1 | kus | 0
1707279 | 1.1.1.1.3.33. |  | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN50 | 0 | 2 | kus | 0
1707280 | 1.1.1.1.3.34. |  | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80 | 0 | 1 | kus | 0
1707281 | 1.1.1.1.3.35. |  | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100 | 0 | 1 | kus | 0
1707282 | 1.1.1.1.3.36. |  | Príklop Y4504-posúvačový | 0 | 2 | kus | 0
1707283 | 1.1.1.1.3.37. |  | Príklop Y4510-ventilový | 0 | 2 | kus | 0
1707284 | 1.1.1.1.3.38. |  | Príklop Y4522-hydrantový | 0 | 1 | kus | 0
1707285 | 1.1.1.1.3.39. |  | Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope ( oporné bloky ) | 0 | 0.65 | m3 | 0
1707286 | 1.1.1.1.3.40. |  | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0.3mm. š.300 mm na obsyp | 0 | 80 | m | 0
1707287 | 1.1.1.1.3.41. |  | Fólia výstražná Biela. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 65 | 0 | 80 | m | 0
1707288 | 1.1.1.1.3.42. |  | E-kus pre PVC-potrubie - DN 100 | 0 | 1 | kus | 0
1707289 | 1.1.1.1.3.43. |  | Tvarovka FNPL D110 | 0 | 12 | kus | 0
1707290 | 1.1.1.1.3.44. |  | Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0.2-0.3 mm. š.200 do 300 mm na obsyp | 0 | 80 | m | 0
1707291 | 1.1.1.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707292 | 1.1.1.1.4.1. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | 0 | 70.4 | t | 0
1707293 | 1.1.1.1.4.2. |  | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 0 | 86.996 | t | 0
1707294 | 1.1.1.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1707295 | 1.1.1.2.1. |  | 722 - Vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
1707296 | 1.1.1.2.1.1. |  | Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil priamy KE 83 T G 2 | 0 | 4 | kus | 0
1707297 | 1.1.1.2.1.2. |  | Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil spätný VE 3030 G 6/4 | 0 | 2 | kus | 0
1707298 | 1.1.1.2.1.3. |  | Filter závitový mosadz. závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 6/4" | 0 | 2 | kus | 0
1707299 | 1.1.1.2.1.4. |  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4 | 0 | 2 | kus | 0
1707300 | 1.1.1.2.1.5. |  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 | 0 | 6 | kus | 0
1707301 | 1.1.1.2.1.6. |  | Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 6/4 | 0 | 2 | kus | 0
1707302 | 1.1.1.2.1.7. |  | Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 6/4 x 300 mmQn 10 m3/s vertik | 0 | 2 | kus | 0
1707303 | 1.1.1.2.1.8. |  | Redukcia LDPE tlaková (rPE) d 63/50 mm | 0 | 2 | kus | 0
1707304 | 1.1.1.2.1.9. |  | Vnútorný vodovod HZS T4 | 0 | 5 | hod | 0
1707305 | 1.1.1.2.1.10. |  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.04 | t | 0
1707306 | 1.1.1.2.2. |  | 795 - Lokálne kúrenie | 0 | 1 |  | 0
1707307 | 1.1.1.2.2.1. |  | Porealizačné zameranie potrubia | 0 | 80 | m | 0
1707308 | 1.1.1.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707309 | 1.1.1.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1707310 | 1.1.1.3.1.1. |  | Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. rúry vonk. pr.D110mm | 0 | 12 | kus | 0
1707311 | 1.1.1.3.1.2. |  | Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110 | 0 | 12 | kus | 0
1707312 | 1.1.1.3.1.3. |  | Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm | 0 | 1 | kus | 0
1707313 | 1.1.1.3.1.4. |  | T-kus BTR 90° reduk. 13 500 688 d 110/90 | 0 | 1 | kus | 0
1707314 | 1.1.1.3.1.5. |  | Montáž zemnej súpravy pre posúvače | 0 | 4 | kus | 0
1707315 | 1.1.1.3.1.6. |  | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | 0 | 80 | m | 0
1707316 | 1.1.1.3.2. |  | 999 - MCE ostatné | 0 | 1 |  | 0
1707317 | 1.1.1.3.2.1. |  | Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m | 0 | 0.065 | t | 0
1707318 | 1.1.1.3.2.2. |  | Nákružok lemový EFL 615 419 d/DN 110/100 | 0 | 12 | kus | 0
1707319 | 1.1.1.3.2.3. |  | Príruba zaslepovacia - d 110/DN100 - FF700614W | 0 | 1 | kus | 0
1707320 | 1.1.1.3.2.4. |  | Príruba DN80 | 0 | 1 | kus | 0
1707321 | 1.1.1.3.2.5. |  | Príruba DN100 | 0 | 2 | kus | 0
1707322 | 1.1.1.3.2.6. |  | Spojka SVCZ 4x1.5 | 0 | 10 | m | 0
1707323 | 1.1.2. |  | SO 06: Splašková kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
1707324 | 1.1.2.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1707325 | 1.1.2.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707326 | 1.1.2.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.16 | km | 0
1707327 | 1.1.2.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 0 | 115.2 | m3 | 0
1707328 | 1.1.2.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 0 | 115.2 | m3 | 0
1707329 | 1.1.2.1.1.4. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 115.2 | m3 | 0
1707330 | 1.1.2.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 115.2 | m3 | 0
1707331 | 1.1.2.1.1.6. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 115.2 | m3 | 0
1707332 | 1.1.2.1.1.7. |  | Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 64 | m3 | 0
1707333 | 1.1.2.1.1.8. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 51.2 | m3 | 0
1707334 | 1.1.2.1.1.9. |  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0 | 25.33 | m3 | 0
1707335 | 1.1.2.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
1707336 | 1.1.2.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 0 | 51.2 | m3 | 0
1707337 | 1.1.2.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
1707338 | 1.1.2.1.3.1. |  | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | 0 | 5 | kus | 0
1707339 | 1.1.2.1.3.2. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 50 | m | 0
1707340 | 1.1.2.1.3.3. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 110 | m | 0
1707341 | 1.1.2.1.3.4. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000 | 0 | 10 | kus | 0
1707342 | 1.1.2.1.3.5. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9.2x5000 | 0 | 22 | kus | 0
1707343 | 1.1.2.1.3.6. |  | Montáž tvaroviek z PVC-U d 315 v otvorenom výkope | 0 | 8 | kus | 0
1707344 | 1.1.2.1.3.7. |  | Redukcia kanalizačná plastová KGR 200/160 | 0 | 4 | kus | 0
1707345 | 1.1.2.1.3.8. |  | Redukcia kanalizačná plastová KGR 315/200 | 0 | 4 | kus | 0
1707346 | 1.1.2.1.3.9. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 0 | 50 | m | 0
1707347 | 1.1.2.1.3.10. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou | 0 | 110 | m | 0
1707348 | 1.1.2.1.3.11. |  | Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 300. hl. do 1500 mm | 0 | 5 | kus | 0
1707349 | 1.1.2.1.3.12. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 0 | 5 | kus | 0
1707350 | 1.1.2.1.3.13. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x90° - RF440000 | 0 | 2 | kus | 0
1707351 | 1.1.2.1.3.14. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315-X - RF460000 | 0 | 3 | kus | 0
1707352 | 1.1.2.1.3.15. |  | TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000 | 0 | 3 | kus | 0
1707353 | 1.1.2.1.3.16. |  | TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900 | 0 | 10 | kus | 0
1707354 | 1.1.2.1.3.17. |  | TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000 | 0 | 5 | kus | 0
1707355 | 1.1.2.1.3.18. |  | TEGRA 600 - poklop liatinový D400 - 4053434 | 0 | 5 | kus | 0
1707356 | 1.1.2.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707357 | 1.1.2.1.4.1. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | 0 | 112.64 | t | 0
1707358 | 1.1.2.1.4.2. |  | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 0 | 98.756 | t | 0
1707359 | 1.1.2.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1707360 | 1.1.2.2.1. |  | 795 - Lokálne kúrenie | 0 | 1 |  | 0
1707361 | 1.1.2.2.1.1. |  | Porealizačné zameranie potrubia | 0 | 160 | m | 0
1707362 | 1.1.2.2.1.2. |  | Monitoring kanalizačného potrubia | 0 | 160 | m | 0
1707363 | 1.1.2.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707364 | 1.1.2.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1707365 | 1.1.2.3.1.1. |  | Uloženie PE fólie na obsyp | 0 | 160 | m | 0
1707366 | 1.1.2.3.1.2. |  | Fólia výstražná Hnedá. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 66 | 0 | 160 | m | 0
1707367 | 1.1.3. |  | SO 07: Dažďová kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
1707368 | 1.1.3.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1707369 | 1.1.3.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707370 | 1.1.3.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.32 | km | 0
1707371 | 1.1.3.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 0 | 592 | m3 | 0
1707372 | 1.1.3.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 0 | 592 | m3 | 0
1707373 | 1.1.3.1.1.4. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 1184 | m2 | 0
1707374 | 1.1.3.1.1.5. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 1184 | m2 | 0
1707375 | 1.1.3.1.1.6. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 592 | m3 | 0
1707376 | 1.1.3.1.1.7. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 592 | m3 | 0
1707377 | 1.1.3.1.1.8. |  | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 592 | m3 | 0
1707378 | 1.1.3.1.1.9. |  | Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 313.392 | m3 | 0
1707379 | 1.1.3.1.1.10. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 128 | m3 | 0
1707380 | 1.1.3.1.1.11. |  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0 | 78.5 | m3 | 0
1707381 | 1.1.3.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
1707382 | 1.1.3.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 0 | 128 | m3 | 0
1707383 | 1.1.3.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
1707384 | 1.1.3.1.3.1. |  | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | 0 | 1 | kus | 0
1707385 | 1.1.3.1.3.2. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 100 | m | 0
1707386 | 1.1.3.1.3.3. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 220 | m | 0
1707387 | 1.1.3.1.3.4. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5.9x5000 | 0 | 20 | kus | 0
1707388 | 1.1.3.1.3.5. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7.3x5000 | 0 | 20 | kus | 0
1707389 | 1.1.3.1.3.6. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9.2x5000 | 0 | 24 | kus | 0
1707390 | 1.1.3.1.3.7. |  | Montáž tvaroviek z PVC-U d 200 v otvorenom výkope | 0 | 1 | kus | 0
1707391 | 1.1.3.1.3.8. |  | Montáž tvaroviek z PVC-U d 300 v otvorenom výkope | 0 | 5 | kus | 0
1707392 | 1.1.3.1.3.9. |  | Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-200/200/45° | 0 | 1 | kus | 0
1707393 | 1.1.3.1.3.10. |  | Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-315/200/45° | 0 | 5 | kus | 0
1707394 | 1.1.3.1.3.11. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 0 | 100 | m | 0
1707395 | 1.1.3.1.3.12. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou | 0 | 220 | m | 0
1707396 | 1.1.3.1.3.13. |  | Osadenie odlučovačov ropných látok | 0 | 1 | kus | 0
1707397 | 1.1.3.1.3.14. |  | Odlučovač ropných látok KL 25/1 sII | 0 | 1 | kus | 0
1707398 | 1.1.3.1.3.15. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 0 | 12 | kus | 0
1707399 | 1.1.3.1.3.16. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200x0° - RF210000 | 0 | 1 | kus | 0
1707400 | 1.1.3.1.3.17. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/250x0° - RF310000 | 0 | 1 | kus | 0
1707401 | 1.1.3.1.3.18. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x0° - RF410000 | 0 | 1 | kus | 0
1707402 | 1.1.3.1.3.19. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x30° - RF420000 | 0 | 2 | kus | 0
1707403 | 1.1.3.1.3.20. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200x90° - RF240000 | 0 | 1 | kus | 0
1707404 | 1.1.3.1.3.21. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200-X - RF260000 | 0 | 1 | kus | 0
1707405 | 1.1.3.1.3.22. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/250-X - RF36000 | 0 | 3 | kus | 0
1707406 | 1.1.3.1.3.23. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315-X - RF460000 | 0 | 2 | kus | 0
1707407 | 1.1.3.1.3.24. |  | TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000 | 0 | 12 | kus | 0
1707408 | 1.1.3.1.3.25. |  | TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900 | 0 | 12 | kus | 0
1707409 | 1.1.3.1.3.26. |  | TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000 | 0 | 12 | kus | 0
1707410 | 1.1.3.1.3.27. |  | TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600- MF730000 | 0 | 12 | kus | 0
1707411 | 1.1.3.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707412 | 1.1.3.1.4.1. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | 0 | 268.8 | t | 0
1707413 | 1.1.3.1.4.2. |  | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 0 | 245.653 | t | 0
1707414 | 1.1.3.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1707415 | 1.1.3.2.1. |  | 795 - Lokálne kúrenie | 0 | 1 |  | 0
1707416 | 1.1.3.2.1.1. |  | Porealizačné zameranie kanalizačného potrubia | 0 | 320 | m | 0
1707417 | 1.1.3.2.1.2. |  | Monitoring kanalizačného potrubia | 0 | 320 | m | 0
1707418 | 1.1.3.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707419 | 1.1.3.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1707420 | 1.1.3.3.1.1. |  | Uloženie PE fólie na obsyp | 0 | 320 | m | 0
1707421 | 1.1.3.3.1.2. |  | Fólia výstražná Hnedá. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 66 | 0 | 320 | m | 0
1707422 | 1.1.4. |  | STL 08 SO -08 STL plynovod a plynové prípojky | 0 | 1 |  | 0
1707423 | 1.1.4.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1707424 | 1.1.4.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707425 | 1.1.4.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy podz. vedení | 0 | 3 | sub | 0
1707426 | 1.1.4.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh š. 60. hl. 100. zem. tr. 3 | 0 | 157 | m | 0
1707427 | 1.1.4.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 5000 m | 0 | 28.2 | m3 | 0
1707428 | 1.1.4.1.1.4. |  | Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 0 | 52.15 | m3 | 0
1707429 | 1.1.4.1.1.5. |  | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom | 0 | 41.85 | m3 | 0
1707430 | 1.1.4.1.1.6. |  | Založenie parkového trávnika výsevom v rovine | 0 | 60 | m2 | 0
1707431 | 1.1.4.1.1.7. |  | Zmes trávna parková okrasná | 0 | 4 | kg | 0
1707432 | 1.1.4.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1707433 | 1.1.4.2.1. |  | 723 - Vnútorný plynovod | 0 | 1 |  | 0
1707434 | 1.1.4.2.1.1. |  | Chránička plyn. potrubia D 44.5/2.6 pozinkovaná | 0 | 1.7 | m | 0
1707435 | 1.1.4.2.1.2. |  | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 so zátkou | 0 | 2 | kus | 0
1707436 | 1.1.4.2.1.3. |  | Zátka závitová 1" | 0 | 2 | kus | 0
1707437 | 1.1.4.2.1.4. |  | Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlak. zátkou | 0 | 2 | kus | 0
1707438 | 1.1.4.2.2. |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 0 | 1 |  | 0
1707439 | 1.1.4.2.2.1. |  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 0 | 5 | kg | 0
1707440 | 1.1.4.2.2.2. |  | Oceľové konštrukcie - | 0 | 5 | kg | 0
1707441 | 1.1.4.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707442 | 1.1.4.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1707443 | 1.1.4.3.1.1. |  | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 | 0 | 10 | m | 0
1707444 | 1.1.4.3.1.2. |  | Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 32x3.0xNAV plyn | 0 | 10 | m | 0
1707445 | 1.1.4.3.1.3. |  | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63 | 0 | 147 | m | 0
1707446 | 1.1.4.3.1.4. |  | Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 63x5.8xNAV plyn | 0 | 147 | m | 0
1707447 | 1.1.4.3.1.5. |  | Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11. rúry vonk. priem. D63mm | 0 | 1 | kus | 0
1707448 | 1.1.4.3.1.6. |  | Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. rúry vonk. pr. D63mm | 0 | 1 | kus | 0
1707449 | 1.1.4.3.1.7. |  | Objímka presuvná FRIALONG 615 738 d 63 | 0 | 1 | kus | 0
1707450 | 1.1.4.3.1.8. |  | Objímka so zarážkou MB - 612 685 d 63 | 0 | 1 | kus | 0
1707451 | 1.1.4.3.1.9. |  | Montáž elektrotvaroviek T-kus D63 PE100 SDR11 | 0 | 2 | kus | 0
1707452 | 1.1.4.3.1.10. |  | T-kus elektrotvarovkový D63 PE100 SDR11 | 0 | 2 | kus | 0
1707453 | 1.1.4.3.1.11. |  | Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm | 0 | 4 | kus | 0
1707454 | 1.1.4.3.1.12. |  | Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32 | 0 | 4 | kus | 0
1707455 | 1.1.4.3.1.13. |  | Montáž DAA (Kit) prípoj navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 63/32mm | 0 | 2 | kus | 0
1707456 | 1.1.4.3.1.14. |  | Armatúra navrtávacia DAA 615 649 d1 63. d2 32 | 0 | 2 | kus | 0
1707457 | 1.1.4.3.1.15. |  | Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11. rúry vonk. pr. D25mm | 0 | 3 | kus | 0
1707458 | 1.1.4.3.1.16. |  | Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63 | 0 | 3 | kus | 0
1707459 | 1.1.4.3.1.17. |  | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm | 0 | 2 | kus | 0
1707460 | 1.1.4.3.1.18. |  | Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25 | 0 | 2 | kus | 0
1707461 | 1.1.4.3.1.19. |  | Montáž chráničiek DN 50 | 0 | 1.7 | m | 0
1707462 | 1.1.4.3.1.20. |  | Rúra pozinkovaná DN 6/4" | 0 | 1.734 | m | 0
1707463 | 1.1.4.3.1.21. |  | Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím | 0 | 90 | m | 0
1707464 | 1.1.4.3.1.22. |  | Rúra flexodrenážna DN 63 v kotúči | 0 | 90 | m | 0
1707465 | 1.1.4.3.1.23. |  | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | 0 | 160 | m | 0
1707466 | 1.1.4.3.1.24. |  | Montáž vývodu signalizačného vodiča | 0 | 4 | kus | 0
1707467 | 1.1.4.3.1.25. |  | Uloženie PE fólie na obsyp | 0 | 160 | m | 0
1707468 | 1.1.4.3.1.26. |  | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0.6 MPa | 0 | 2 | úsek | 0
1707469 | 1.1.4.3.1.27. |  | Predbežná tlaková skúška vodou 50 | 0 | 160 | m | 0
1707470 | 1.1.4.3.1.28. |  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40 | 0 | 160 | m | 0
1707471 | 1.1.4.3.1.29. |  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0.6 MPa 50 | 0 | 160 | m | 0
1707472 | 1.1.4.3.1.30. |  | Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50 | 0 | 160 | m | 0
1707473 | 1.1.4.3.1.31. |  | Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50 | 0 | 160 | m | 0
1707474 | 1.1.4.3.1.32. |  | Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ | 0 | 1 | kus | 0
1707475 | 1.1.4.3.1.33. |  | Odborná prehliadka plynovodu | 0 | 1 | kpl | 0
1707476 | 1.1.4.3.1.34. |  | Geodetické zameranie | 0 | 1 | kpl | 0
1707477 | 1.1.4.3.1.35. |  | Prvá úradná skúška plynovodu | 0 | 1 | kpl | 0
1707478 | 1.1.4.3.1.36. |  | Ostrý prepoj | 0 | 1 | kus | 0
1707479 | 1.1.5. |  | 09 NN rozvod. NN prípojka | 0 | 1 |  | 0
1707480 | 1.1.5.1. |  | Rozšírenie a zokruhovanie distribučného NN rozvodu | 0 | 1 |  | 0
1707481 | 1.1.5.1.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707482 | 1.1.5.1.1.1. |  | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
1707483 | 1.1.5.1.1.1.1. |  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240 | 0 | 32 | kus | 0
1707484 | 1.1.5.1.1.1.2. |  | Koncovka staničná pre klas. káble 1kV do 4x240 | 0 | 6 | kus | 0
1707485 | 1.1.5.1.1.1.3. |  | Skriňa rozpojovacia. plastová SR3-DIN0 P2. pilierová. 2MKP (4x400A IP44/2X | 0 | 2 | kus | 0
1707486 | 1.1.5.1.1.1.4. |  | Poistková vložka nožová 850000675 : NH-1/160 - 160A gG | 0 | 16 | kus | 0
1707487 | 1.1.5.1.1.1.5. |  | Poistková vložka nožová 850000678 : NH-1/250 - 250A gG | 0 | 16 | kus | 0
1707488 | 1.1.5.1.1.1.6. |  | Poistková vložka nožová 850000685 : NH-2/315 - 315A gG | 0 | 45 | kus | 0
1707489 | 1.1.5.1.1.1.7. |  | Skriňa oceľoplechová (SR) | 0 | 3 | kus | 0
1707490 | 1.1.5.1.1.1.8. |  | Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x120-240/1000-L12. so šrubovacími kábelovými okami | 0 | 6 | sada | 0
1707491 | 1.1.5.1.1.1.9. |  | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2 | 0 | 10 | m | 0
1707492 | 1.1.5.1.1.1.10. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 | 0 | 8 | kg | 0
1707493 | 1.1.5.1.1.1.11. |  | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) | 0 | 3 | kus | 0
1707494 | 1.1.5.1.1.1.12. |  | Svorka SJ 01 m. pre zvodové a uzemňovacie tyče D25mm | 0 | 4 | kus | 0
1707495 | 1.1.5.1.1.1.13. |  | Svorka SP 1. pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | 0 | 4 | kus | 0
1707496 | 1.1.5.1.1.1.14. |  | Svorka SR 02. odbočná. spojovacia pre pásovinu 30x4 | 0 | 8 | kus | 0
1707497 | 1.1.5.1.1.1.15. |  | Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m) | 0 | 4 | kus | 0
1707498 | 1.1.5.1.1.1.16. |  | Kábel 1kV voľne uložený NAYY-J 4x240 | 0 | 240 | m | 0
1707499 | 1.1.5.1.1.1.17. |  | Kábel Al : 1-NAYY-J 4x240 | 0 | 240 | m | 0
1707500 | 1.1.5.1.1.2. |  | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 0 | 1 |  | 0
1707501 | 1.1.5.1.1.2.1. |  | Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v neprehľadnom teréne | 0 | 0.3 | km | 0
1707502 | 1.1.5.1.1.2.2. |  | Odobratie ornice ručne nad 15 cm. zemina tr. 2 | 0 | 15.9 | m3 | 0
1707503 | 1.1.5.1.1.2.3. |  | Odobratie mačiny | 0 | 145 | m2 | 0
1707504 | 1.1.5.1.1.2.4. |  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0 | 1 | m3 | 0
1707505 | 1.1.5.1.1.2.5. |  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0 | 12 | m3 | 0
1707506 | 1.1.5.1.1.2.6. |  | Betónový základ z prostého betónu do debnenia | 0 | 0.6 | m3 | 0
1707507 | 1.1.5.1.1.2.7. |  | Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 3 | 0 | 8 | m | 0
1707508 | 1.1.5.1.1.2.8. |  | Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 4 | 0 | 8 | m | 0
1707509 | 1.1.5.1.1.2.9. |  | Káblové ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 4 | 0 | 240 | m | 0
1707510 | 1.1.5.1.1.2.10. |  | Káblové ryhy šírky 80. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 30 | m | 0
1707511 | 1.1.5.1.1.2.11. |  | Pevné spojenie páskových zemničov. zvarované | 0 | 16 | kus | 0
1707512 | 1.1.5.1.1.2.12. |  | Murovanie piliera s konc dielom. pre skrine SR | 0 | 2 | kus | 0
1707513 | 1.1.5.1.1.2.13. |  | Pretlačovanie otvoru strojom do D 220mm. sypké steny | 0 | 34 | m | 0
1707514 | 1.1.5.1.1.2.14. |  | Paženie káblových rýh šírky do 1.3m a hĺbky do 4m | 0 | 6 | m | 0
1707515 | 1.1.5.1.1.2.15. |  | Vybúranie a spätná úprava rýhy .likvidácia Šuti | 0 | 29 | kus | 0
1707516 | 1.1.5.1.1.2.16. |  | Odstrán paženia kábl rýh šírky do 1.3m a hĺbky do 4m | 0 | 6 | m | 0
1707517 | 1.1.5.1.1.2.17. |  | Fólia výstražná š.33cm | 0 | 240 | m | 0
1707518 | 1.1.5.1.1.2.18. |  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 041197 : FXKVS 200. čierna (6m/kus) | 0 | 30 | m | 0
1707519 | 1.1.5.1.1.2.19. |  | Kamenivo ťažené drobné 0-4 | 0 | 9.7 | t | 0
1707520 | 1.1.5.1.1.2.20. |  | Zriadenie kábl lôžka. zemina. bet dosky 50x15x4cm v smere | 0 | 240 | m | 0
1707521 | 1.1.5.1.1.2.21. |  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 0 | 240 | m | 0
1707522 | 1.1.5.1.1.2.22. |  | Priestup v pretlač otvoroch. oceľ rúry do D 22cm | 0 | 30 | m | 0
1707523 | 1.1.5.1.1.2.23. |  | Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 4 | 0 | 16 | m | 0
1707524 | 1.1.5.1.1.2.24. |  | Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 3 | 0 | 240 | m | 0
1707525 | 1.1.5.1.1.2.25. |  | Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 4 | 0 | 40 | m | 0
1707526 | 1.1.5.1.1.2.26. |  | Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 3 | 0 | 8 | m | 0
1707527 | 1.1.5.1.1.2.27. |  | Zásyp ryhy šírky 80. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 8 | m | 0
1707528 | 1.1.5.1.1.2.28. |  | Odvoz zeminy do 1km | 0 | 8 | m3 | 0
1707529 | 1.1.5.1.1.2.29. |  | Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 | 0 | 240 | m2 | 0
1707530 | 1.1.5.1.1.2.30. |  | Podkladová vrstva cesty. štrk a kameň. vrstva 25cm | 0 | 32 | m2 | 0
1707531 | 1.1.5.1.1.2.31. |  | Podkladová vrstva cesty. štrk a kameň. vrstva 25cm | 0 | 110 | m2 | 0
1707532 | 1.1.5.1.1.2.32. |  | Vozovka z asfaltu . jedna vrstva | 0 | 120 | m2 | 0
1707533 | 1.1.5.1.1.2.33. |  | Osadenie značkovacej tyče | 0 | 6 | kus | 0
1707534 | 1.1.5.1.1.3. |  | M48 - Periodické prevádzkové revízie | 0 | 1 |  | 0
1707535 | 1.1.5.1.1.3.1. |  | Zabezpečenie vypnutého stavu .pripojenie v trafostanici správcom siete | 0 | 1 | pole | 0
1707536 | 1.1.5.1.2. |  | OSTATNÉ | 0 | 1 |  | 0
1707537 | 1.1.5.1.2.1. |  | OSTATNÉ | 0 | 1 |  | 0
1707538 | 1.1.5.1.2.1.1. |  | 480-10-1 Rozvodné zariadenia .REVÍZNA SPRÁVA | 0 | 1 | kus | 0
1707539 | 1.1.5.2. |  | SO.09.2 - ZEMNÁ NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 03 a SO 04 | 0 | 1 |  | 0
1707540 | 1.1.5.2.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707541 | 1.1.5.2.1.1. |  | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
1707542 | 1.1.5.2.1.1.1. |  | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omietku D63 (d55)mm | 0 | 20 | m | 0
1707543 | 1.1.5.2.1.1.2. |  | Ukončenie vodiča v rozvádzači. zapojenie 95 mm2 | 0 | 4 | kus | 0
1707544 | 1.1.5.2.1.1.3. |  | Osadenie rozvádzača ER 13 | 0 | 2 | kus | 0
1707545 | 1.1.5.2.1.1.4. |  | Rozvádzač elektromerový. plastový RE 13 K40 (W) (ZSE) na podlahu. IP44/20 | 0 | 2 | kus | 0
1707546 | 1.1.5.2.1.1.5. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D8-10mm. spojenie svorkami | 0 | 25 | m | 0
1707547 | 1.1.5.2.1.1.6. |  | Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4 | 0 | 25 | kg | 0
1707548 | 1.1.5.2.1.1.7. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D10mm. vrátane prepojenia zvarom | 0 | 6 | m | 0
1707549 | 1.1.5.2.1.1.8. |  | Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10 | 0 | 3 | kg | 0
1707550 | 1.1.5.2.1.1.9. |  | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) | 0 | 18 | kus | 0
1707551 | 1.1.5.2.1.1.10. |  | Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) | 0 | 6 | kus | 0
1707552 | 1.1.5.2.1.1.11. |  | Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8) | 0 | 2 | kus | 0
1707553 | 1.1.5.2.1.1.12. |  | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B. spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) | 0 | 4 | kus | 0
1707554 | 1.1.5.2.1.1.13. |  | Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. pripojenie vedenia | 0 | 6 | kus | 0
1707555 | 1.1.5.2.1.1.14. |  | Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25) | 0 | 6 | kus | 0
1707556 | 1.1.5.2.1.1.15. |  | Montáž. kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x95 | 0 | 30 | m | 0
1707557 | 1.1.5.2.1.1.16. |  | Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x95 | 0 | 30 | m | 0
1707558 | 1.1.5.2.1.1.17. |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 0 | 1 | kus | 0
1707559 | 1.1.5.2.1.2. |  | M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach | 0 | 1 |  | 0
1707560 | 1.1.5.2.1.2.1. |  | Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.3 | 0 | 20 | m | 0
1707561 | 1.1.5.2.1.2.2. |  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm. zeminou | 0 | 20 | m | 0
1707562 | 1.1.5.2.1.2.3. |  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 0 | 20 | m | 0
1707563 | 1.1.5.2.1.2.4. |  | Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 20 [cm]. zemina tr.3 | 0 | 20 | m | 0
1707564 | 1.1.5.2.1.2.5. |  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 75. čierna | 0 | 20 | m | 0
1707565 | 1.1.5.2.1.2.6. |  | Fólia 1/100m. šírka 330mm. červená s bleskom | 0 | 1 | kus | 0
1707566 | 1.1.6. |  | SO.10- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA | 0 | 1 |  | 0
1707567 | 1.1.6.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1707568 | 1.1.6.1.1. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1707569 | 1.1.6.1.1.1. |  | Podružný materiál | 0 | 3 | % | 0
1707570 | 1.1.6.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1707571 | 1.1.6.2.1. |  | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
1707572 | 1.1.6.2.1.1. |  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna (6m/kus) | 0 | 200 | m | 0
1707573 | 1.1.6.2.1.2. |  | Montáž ochrannej rúrky (plast-PE. novodur a pod) voľne uložená (d100)mm | 0 | 200 | m | 0
1707574 | 1.1.6.2.1.3. |  | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky. zapojenie 4x 25 mm2 | 0 | 18 | kus | 0
1707575 | 1.1.6.2.1.4. |  | Ukončenie celoplastových káblov smršť. záklopkou 4x 16-25 mm2 | 0 | 18 | kus | 0
1707576 | 1.1.6.2.1.5. |  | Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S. 4x(4-35mm2) | 0 | 18 | kus | 0
1707577 | 1.1.6.2.1.6. |  | Montáž. svietidlo uličné. cestné. na výložník 1x LED | 0 | 9 | kus | 0
1707578 | 1.1.6.2.1.7. |  | Svietidlo uličné svietidlo / street light MOONlight II 040 LED 230V~ 50Hz IP65 -Helios | 0 | 7 | kus | 0
1707579 | 1.1.6.2.1.8. |  | Svietidlo uličné svietidlo / street light ARMANDA 020 LED 230V~ 50Hz IP65 -Helios | 0 | 2 | kus | 0
1707580 | 1.1.6.2.1.9. |  | Stožiar osvetľovací rúrový.S-60PC 6m. rovný | 0 | 9 | kus | 0
1707581 | 1.1.6.2.1.10. |  | Montáž. stožiar osvetlovací. oceľový do 7m | 0 | 9 | kus | 0
1707582 | 1.1.6.2.1.11. |  | Montáž. elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh | 0 | 9 | kus | 0
1707583 | 1.1.6.2.1.12. |  | Svorkovnica stožiarová : TB-1. pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2. IP54 | 0 | 9 | kus | 0
1707584 | 1.1.6.2.1.13. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn pás do 120mm2. spojenie svorkami | 0 | 200 | m | 0
1707585 | 1.1.6.2.1.14. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 | 0 | 200 | kg | 0
1707586 | 1.1.6.2.1.15. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D10mm. vrátane prepojenia zvarom | 0 | 20 | m | 0
1707587 | 1.1.6.2.1.16. |  | Drôt uzemňovací FeZn D10 | 0 | 14 | kg | 0
1707588 | 1.1.6.2.1.17. |  | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) | 0 | 53 | kus | 0
1707589 | 1.1.6.2.1.18. |  | Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8) | 0 | 9 | kus | 0
1707590 | 1.1.6.2.1.19. |  | Svorka odbočná. spojovacia (FeZn) : SR 02. pre pásovinu 30x4 (4xM8) | 0 | 24 | kus | 0
1707591 | 1.1.6.2.1.20. |  | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B. spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) | 0 | 20 | kus | 0
1707592 | 1.1.6.2.1.21. |  | Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5 | 0 | 70 | m | 0
1707593 | 1.1.6.2.1.22. |  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5 | 0 | 70 | m | 0
1707594 | 1.1.6.2.1.23. |  | Montáž. kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25 | 0 | 220 | m | 0
1707595 | 1.1.6.2.1.24. |  | Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25 | 0 | 220 | m | 0
1707596 | 1.1.6.2.1.25. |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 0 | 1 | kus | 0
1707597 | 1.1.6.2.2. |  | M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach | 0 | 1 |  | 0
1707598 | 1.1.6.2.2.1. |  | Jama pre stožiar VO do 2 m3. ručne. zemina tr.4 | 0 | 9 | m3 | 0
1707599 | 1.1.6.2.2.2. |  | Stožiarové púzdro pre stožiar VO. mimo trasy. D 250x1000mm | 0 | 9 | kus | 0
1707600 | 1.1.6.2.2.3. |  | Zásyp jamy. zemina tr.3-4 | 0 | 9 | kus | 0
1707601 | 1.1.6.2.2.4. |  | Káblové ryhy šírky 50. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 200 | m | 0
1707602 | 1.1.6.2.2.5. |  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm. zeminou | 0 | 200 | m | 0
1707603 | 1.1.6.2.2.6. |  | Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm. piesok. tehly | 0 | 200 | m | 0
1707604 | 1.1.6.2.2.7. |  | Kamenivo ťažené drobné 0-2 | 0 | 25 | t | 0
1707605 | 1.1.6.2.2.8. |  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 0 | 200 | m | 0
1707606 | 1.1.6.2.2.9. |  | Fólia 1/100m. šírka 330mm. červená s bleskom | 0 | 2 | kus | 0
1707607 | 1.1.6.2.2.10. |  | Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 200 | m | 0
1707608 | 1.1.6.2.2.11. |  | Provizórna úprava terénu. zemina tr.3 | 0 | 200 | m2 | 0
1707609 | 1.1.7. |  | SO.11 Spevnené plochy a parkoviská | 0 | 1 |  | 0
1707610 | 1.1.7.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
1707611 | 1.1.7.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
1707612 | 1.1.7.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 323.25 | m3 | 0
1707613 | 1.1.7.1.1.2. |  | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 | 0 | 0.648 | m3 | 0
1707614 | 1.1.7.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 391.922 | m3 | 0
1707615 | 1.1.7.1.1.4. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 2743.454 | m3 | 0
1707616 | 1.1.7.1.1.5. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 391.922 | m3 | 0
1707617 | 1.1.7.1.1.6. |  | Zemina pre násyp | 0 | 587.883 | t | 0
1707618 | 1.1.7.1.1.7. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - ornica | 0 | 352.848 | m3 | 0
1707619 | 1.1.7.1.1.8. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m | 0 | 352.848 | m3 | 0
1707620 | 1.1.7.1.1.9. |  | Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr.do 150 mm | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1707621 | 1.1.7.1.1.10. |  | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1707622 | 1.1.7.1.1.11. |  | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1707623 | 1.1.7.1.1.12. |  | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1707624 | 1.1.7.1.1.13. |  | Trávové semeno - parková zmes | 0 | 352.848 | kg | 0
1707625 | 1.1.7.1.1.14. |  | Poplatok za uloženie zeminy na skládku | 0 | 646.671 | m3 | 0
1707626 | 1.1.7.1.1.15. |  | Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard | 0 | 715.82 | m3 | 0
1707627 | 1.1.7.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
1707628 | 1.1.7.1.2.1. |  | Betón základových pätiek. prostý tr. C 12/15 | 0 | 0.671 | m3 | 0
1707629 | 1.1.7.1.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
1707630 | 1.1.7.1.3.1. |  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 180 mm | 0 | 586.3 | m2 | 0
1707631 | 1.1.7.1.3.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm | 0 | 226.28 | m2 | 0
1707632 | 1.1.7.1.3.3. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm | 0 | 176.8 | m2 | 0
1707633 | 1.1.7.1.3.4. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 220 mm | 0 | 976.3 | m2 | 0
1707634 | 1.1.7.1.3.5. |  | Podklad z kameniva spevneného cementom. s rozprestrením a zhutnením KZC I. po zhutnení hr. 80 mm | 0 | 226.28 | m2 | 0
1707635 | 1.1.7.1.3.6. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 8/10 (C 6/8). po zhutnení hr. 180 mm | 0 | 976.3 | m2 | 0
1707636 | 1.1.7.1.3.7. |  | Podklad z podkladového betónu tr. B 10 hr. 150 mm | 0 | 586.3 | m2 | 0
1707637 | 1.1.7.1.3.8. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O°I v pruhu š. do 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 1153.1 | m2 | 0
1707638 | 1.1.7.1.3.9. |  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. do 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 80 mm | 0 | 176.8 | m2 | 0
1707639 | 1.1.7.1.3.10. |  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. nad 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 70 mm | 0 | 976.3 | m2 | 0
1707640 | 1.1.7.1.3.11. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 0 | 226.28 | m2 | 0
1707641 | 1.1.7.1.3.12. |  | Dlažba betónová hr. 60 mm. sivá | 0 | 230.806 | m2 | 0
1707642 | 1.1.7.1.3.13. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | 0 | 586.3 | m2 | 0
1707643 | 1.1.7.1.3.14. |  | Dlažba betónová hr. 80 mm. červená | 0 | 22.44 | m2 | 0
1707644 | 1.1.7.1.3.15. |  | Dlažba betónová hr. 80 mm. sivá | 0 | 575.586 | m2 | 0
1707645 | 1.1.7.1.4. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
1707646 | 1.1.7.1.4.1. |  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik. stĺp. konzolu alebo objekt | 0 | 15 | ks | 0
1707647 | 1.1.7.1.4.2. |  | Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov) | 0 | 1 | ks | 0
1707648 | 1.1.7.1.4.3. |  | Príkazová značka C18 (Koniec príkazu) | 0 | 1 | ks | 0
1707649 | 1.1.7.1.4.4. |  | Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!) | 0 | 2 | ks | 0
1707650 | 1.1.7.1.4.5. |  | Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov) | 0 | 2 | ks | 0
1707651 | 1.1.7.1.4.6. |  | Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko) | 0 | 3 | ks | 0
1707652 | 1.1.7.1.4.7. |  | Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím) | 0 | 3 | ks | 0
1707653 | 1.1.7.1.4.8. |  | Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím) | 0 | 3 | ks | 0
1707654 | 1.1.7.1.4.9. |  | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do betónového základu | 0 | 12 | ks | 0
1707655 | 1.1.7.1.4.10. |  | Stĺpik pre dopravné značky | 0 | 12 | ks | 0
1707656 | 1.1.7.1.4.11. |  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | 0 | 45 | m | 0
1707657 | 1.1.7.1.4.12. |  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov. šípky. symboly a pod.. biela základná | 0 | 42 | m2 | 0
1707658 | 1.1.7.1.4.13. |  | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary. vodiace prúžky | 0 | 45 | m | 0
1707659 | 1.1.7.1.4.14. |  | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | 0 | 42 | m2 | 0
1707660 | 1.1.7.1.4.15. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 150.4 | m | 0
1707661 | 1.1.7.1.4.16. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 151.904 | ks | 0
1707662 | 1.1.7.1.4.17. |  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 458.8 | m | 0
1707663 | 1.1.7.1.4.18. |  | Obrubník rovný. lxšxv 1000x100x200 mm. sivá | 0 | 149.783 | ks | 0
1707664 | 1.1.7.1.4.19. |  | Obrubník cestný betónový ABO 2-15 | 0 | 313.605 | ks | 0
1707665 | 1.1.7.1.4.20. |  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | 0 | 10.2 | m | 0
1707666 | 1.1.7.1.4.21. |  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | 0 | 10.2 | m | 0
1707667 | 1.1.7.1.5. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
1707668 | 1.1.7.1.5.1. |  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 2667.332 | t | 0
1707669 | 1.1.7.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
1707670 | 1.1.7.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
1707671 | 1.1.7.2.1.1. |  | Izolačný náter SIKKATON B. dvojnásobný | 0 | 586.3 | m2 | 0
1707672 | 1.1.7.2.1.2. |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | kpl | 0
1707673 | 1.1.8. |  | SO.12 - Oporné múry | 0 | 1 |  | 0
1707674 | 1.1.8.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
1707675 | 1.1.8.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
1707676 | 1.1.8.1.1.1. |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | 0 | 49.1 | m3 | 0
1707677 | 1.1.8.1.1.2. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 14.7 | m3 | 0
1707678 | 1.1.8.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | 0 | 49.1 | m3 | 0
1707679 | 1.1.8.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
1707680 | 1.1.8.1.2.1. |  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | 0 | 10.9 | m3 | 0
1707681 | 1.1.8.1.2.2. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 12/15 | 0 | 11.5 | m3 | 0
1707682 | 1.1.8.1.2.3. |  | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | 0 | 1 | t | 0
1707683 | 1.1.8.1.2.4. |  | Betón základových pásov. železový (bez výstuže). tr. C 30/37 | 0 | 57.3 | m3 | 0
1707684 | 1.1.8.1.2.5. |  | Dištančné prvky | 0 | 1 | kpl | 0
1707685 | 1.1.8.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
1707686 | 1.1.8.1.3.1. |  | Výstuž nadzákladových múrov 10505 | 0 | 11.2 | t | 0
1707687 | 1.1.8.1.3.2. |  | Murivo nosné (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm (POHĽADOVÉ PREVEDENIE !) | 0 | 52.2 | m3 | 0
1707688 | 1.1.8.1.4. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
1707689 | 1.1.8.1.4.1. |  | Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibil. PVC obsypom z kameniva | 0 | 60 | m | 0
1707690 | 1.1.8.1.4.2. |  | Flexibilná drenážna rúra DN 80 | 0 | 60 | m | 0
1707691 | 1.1.8.1.4.3. |  | Zhotovenie drenážneho vyústenia z plastových rúrok | 0 | 10 | ks | 0
1707692 | 1.1.8.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
1707693 | 1.1.8.1.5.1. |  | Vložky do dilatačných škár zvislé. z lepenky dvojitej | 0 | 6.3 | m2 | 0
1707694 | 1.1.8.1.5.2. |  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m | 0 | 160 | m2 | 0
1707695 | 1.1.8.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
1707696 | 1.1.8.1.6.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 309.4 | t | 0
1707697 | 1.1.8.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
1707698 | 1.1.8.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
1707699 | 1.1.8.2.1.1. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | 0 | 245.8 | m2 | 0
1707700 | 1.1.8.2.1.2. |  | Nopová fólia | 0 | 282.7 | m2 | 0
1707701 | 1.1.8.2.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
1707702 | 1.1.8.2.2.1. |  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu. ŽB. kameňa. s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm | 0 | 96 | ks | 0
1707703 | 1.1.8.2.2.2. |  | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva. s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg | 0 | 56.4 | m | 0
1707704 | 1.1.8.2.2.3. |  | Výroba a dodávka oceľového zábradlia. kompletné prevedenie vrátane náterov | 0 | 56.4 | m | 0
1707705 | 1.1.8.2.2.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | kpl | 0
1707706 | 1.1.9. |  | SO.13 - Hrubé terénne úpravy - príprava územia. aproximatívny rozpočet | 0 | 1 |  | 0
1707707 | 1.1.9.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
1707708 | 1.1.9.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
1707709 | 1.1.9.1.1.1. |  | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | 0 | 1980 | m3 | 0
1707710 | 1.1.9.1.1.2. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | 0 | 3500 | m3 | 0
1707711 | 1.1.9.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 3500 | m3 | 0
1707712 | 1.1.9.1.1.4. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 17500 | m3 | 0
1707713 | 1.1.9.1.1.5. |  | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | 0 | 3500 | m3 | 0
1707714 | 1.1.9.1.1.6. |  | Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm | 0 | 35 | ks | 0
1707715 | 1.1.9.1.1.7. |  | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | 0 | 3500 | m3 | 0
1707716 | 1.1.9.1.1.8. |  | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 4300 | m2 | 0
1707717 | 1.1.9.1.1.9. |  | Rozprestretie ornice v rovine. plocha nad 500 m2 | 0 | 4300 | m2 | 0
1707718 | 1.1.9.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
1707719 | 1.1.9.1.2.1. |  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy. z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | 0 | 6600 | m2 | 0
1707720 | 1.1.9.1.2.2. |  | Zhotovenie násypu so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm | 0 | 3100 | m3 | 0 |  | Vhodný recyklát v objeme 200 m3 na tento účel v potrebnom rozsahu poskytne investor bezodplatne! realizovať a hutniť po vrstvách hr. 200mm. Nakladanie strojmi na skládke 36,- EUR/hod.
1707721 | 1.1.9.1.2.3. |  | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-128 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm | 0 | 2780 | m2 | 0
1707722 | 1.1.9.1.2.4. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | 0 | 3200 | m2 | 0
1707723 | 1.1.9.1.2.5. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm | 0 | 3200 | m2 | 0
1707724 | 1.1.9.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
1707725 | 1.1.9.1.3.1. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 8791.2 | t | 0
1707726 | 1.1.9.1.3.2. |  | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m | 0 | 8791.2 | t | 0
1707727 | 1.1.9.1.3.3. |  | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | 0 | 8791.2 | t | 0
1707728 | 1.1.9.1.3.4. |  | Skúšky zhutnenia nezávislou oprávnenou osobou | 0 | 10 | ks | 0
1707729 | 1.1.9.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
1707730 | 1.1.9.1.4.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 3864.2 | t | 0