## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
1731709 | 1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.2 |  | 0
1731710 | 1.1. |  | Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04 | 0 | 1 |  | 0
1731711 | 1.1.1. |  | SO.05 - Verejný vodovod | 0 | 1 |  | 0
1731712 | 1.1.1.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1731713 | 1.1.1.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731714 | 1.1.1.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.08 | km | 0
1731715 | 1.1.1.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3 | 0 | 158 | m3 | 0
1731716 | 1.1.1.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 0 | 158 | m3 | 0
1731717 | 1.1.1.1.1.4. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 304 | m2 | 0
1731718 | 1.1.1.1.1.5. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 304 | m2 | 0
1731719 | 1.1.1.1.1.6. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 158 | m3 | 0
1731720 | 1.1.1.1.1.7. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 32 | m3 | 0
1731721 | 1.1.1.1.1.8. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 32 | m3 | 0
1731722 | 1.1.1.1.1.9. |  | Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 | 0 | 32 | m3 | 0
1731723 | 1.1.1.1.1.10. |  | Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 126 | m3 | 0
1731724 | 1.1.1.1.1.11. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 32 | m3 | 0
1731725 | 1.1.1.1.1.12. |  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0 | 16.6 | m3 | 0
1731726 | 1.1.1.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
1731727 | 1.1.1.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy | 0 | 32 | m3 | 0
1731728 | 1.1.1.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
1731729 | 1.1.1.1.3.1. |  | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80 | 0 | 2 | kus | 0
1731730 | 1.1.1.1.3.2. |  | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100 | 0 | 2 | kus | 0
1731731 | 1.1.1.1.3.3. |  | ;Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200 | 0 | 1 | kus | 0
1731732 | 1.1.1.1.3.4. |  | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600 | 0 | 1 | kus | 0
1731733 | 1.1.1.1.3.5. |  | Koleno prírubové pätka DN 80 | 0 | 2 | kus | 0
1731734 | 1.1.1.1.3.6. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63 | 0 | 10 | m | 0
1731735 | 1.1.1.1.3.7. |  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110 | 0 | 70 | m | 0
1731736 | 1.1.1.1.3.8. |  | Potrubie vodovodné HDPE - 63x5.8 - 2160063 | 0 | 10 | m | 0
1731737 | 1.1.1.1.3.9. |  | Potrubie vodovodné HDPE - 110x10.0 - 2160110 | 0 | 70 | m | 0
1731738 | 1.1.1.1.3.10. |  | Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80 | 0 | 2 | kus | 0
1731739 | 1.1.1.1.3.11. |  | Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 50 | 0 | 2 | kus | 0
1731740 | 1.1.1.1.3.12. |  | Tvarovka ISO - D 63-2" | 0 | 2 | kus | 0
1731741 | 1.1.1.1.3.13. |  | Posúvač domovej prípojky - DN 2" - 2500 | 0 | 2 | kus | 0
1731742 | 1.1.1.1.3.14. |  | Pás navŕtavací univerzálny - DN 100-2" | 0 | 2 | kus | 0
1731743 | 1.1.1.1.3.15. |  | Posúvač E1 s prírubami - DN 80 - 4700 E1 | 0 | 1 | kus | 0
1731744 | 1.1.1.1.3.16. |  | Posúvač E1 s prírubami - DN 100 - 4700 E1 | 0 | 1 | kus | 0
1731745 | 1.1.1.1.3.17. |  | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80 | 0 | 1 | kus | 0
1731746 | 1.1.1.1.3.18. |  | Montáž hydrantov podzemných DN 80 | 0 | 1 | kus | 0
1731747 | 1.1.1.1.3.19. |  | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100 | 0 | 1 | kus | 0
1731748 | 1.1.1.1.3.20. |  | Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN | 0 | 1 | kus | 0
1731749 | 1.1.1.1.3.21. |  | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70 | 0 | 10 | m | 0
1731750 | 1.1.1.1.3.22. |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 | 0 | 10 | m | 0
1731751 | 1.1.1.1.3.23. |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | 0 | 70 | m | 0
1731752 | 1.1.1.1.3.24. |  | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 | 0 | 70 | m | 0
1731753 | 1.1.1.1.3.25. |  | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 | 0 | 8 | kus | 0
1731754 | 1.1.1.1.3.26. |  | Šachty armatúrne železobetónové. strop z dielcov. vnútorná plocha nad 1.50 do 2.5 m2 | 0 | 2 | kus | 0
1731755 | 1.1.1.1.3.27. |  | Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60 | 0 | 2 | kus | 0
1731756 | 1.1.1.1.3.28. |  | Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t | 0 | 2 | kus | 0
1731757 | 1.1.1.1.3.29. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 0 | 2 | kus | 0
1731758 | 1.1.1.1.3.30. |  | Osadenie poklopov liatinových ventilových | 0 | 2 | kus | 0
1731759 | 1.1.1.1.3.31. |  | Osadenie poklopov liatinových posúvačových | 0 | 2 | kus | 0
1731760 | 1.1.1.1.3.32. |  | Osadenie poklopov liatinových hydrantových | 0 | 1 | kus | 0
1731761 | 1.1.1.1.3.33. |  | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN50 | 0 | 2 | kus | 0
1731762 | 1.1.1.1.3.34. |  | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80 | 0 | 1 | kus | 0
1731763 | 1.1.1.1.3.35. |  | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100 | 0 | 1 | kus | 0
1731764 | 1.1.1.1.3.36. |  | Príklop Y4504-posúvačový | 0 | 2 | kus | 0
1731765 | 1.1.1.1.3.37. |  | Príklop Y4510-ventilový | 0 | 2 | kus | 0
1731766 | 1.1.1.1.3.38. |  | Príklop Y4522-hydrantový | 0 | 1 | kus | 0
1731767 | 1.1.1.1.3.39. |  | Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope ( oporné bloky ) | 0 | 0.65 | m3 | 0
1731768 | 1.1.1.1.3.40. |  | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0.3mm. š.300 mm na obsyp | 0 | 80 | m | 0
1731769 | 1.1.1.1.3.41. |  | Fólia výstražná Biela. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 65 | 0 | 80 | m | 0
1731770 | 1.1.1.1.3.42. |  | E-kus pre PVC-potrubie - DN 100 | 0 | 1 | kus | 0
1731771 | 1.1.1.1.3.43. |  | Tvarovka FNPL D110 | 0 | 12 | kus | 0
1731772 | 1.1.1.1.3.44. |  | Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0.2-0.3 mm. š.200 do 300 mm na obsyp | 0 | 80 | m | 0
1731773 | 1.1.1.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731774 | 1.1.1.1.4.1. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | 0 | 70.4 | t | 0
1731775 | 1.1.1.1.4.2. |  | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 0 | 86.996 | t | 0
1731776 | 1.1.1.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1731777 | 1.1.1.2.1. |  | 722 - Vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
1731778 | 1.1.1.2.1.1. |  | Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil priamy KE 83 T G 2 | 0 | 4 | kus | 0
1731779 | 1.1.1.2.1.2. |  | Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil spätný VE 3030 G 6/4 | 0 | 2 | kus | 0
1731780 | 1.1.1.2.1.3. |  | Filter závitový mosadz. závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 6/4" | 0 | 2 | kus | 0
1731781 | 1.1.1.2.1.4. |  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4 | 0 | 2 | kus | 0
1731782 | 1.1.1.2.1.5. |  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 | 0 | 6 | kus | 0
1731783 | 1.1.1.2.1.6. |  | Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 6/4 | 0 | 2 | kus | 0
1731784 | 1.1.1.2.1.7. |  | Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 6/4 x 300 mmQn 10 m3/s vertik | 0 | 2 | kus | 0
1731785 | 1.1.1.2.1.8. |  | Redukcia LDPE tlaková (rPE) d 63/50 mm | 0 | 2 | kus | 0
1731786 | 1.1.1.2.1.9. |  | Vnútorný vodovod HZS T4 | 0 | 5 | hod | 0
1731787 | 1.1.1.2.1.10. |  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.04 | t | 0
1731788 | 1.1.1.2.2. |  | 795 - Lokálne kúrenie | 0 | 1 |  | 0
1731789 | 1.1.1.2.2.1. |  | Porealizačné zameranie potrubia | 0 | 80 | m | 0
1731790 | 1.1.1.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1731791 | 1.1.1.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1731792 | 1.1.1.3.1.1. |  | Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. rúry vonk. pr.D110mm | 0 | 12 | kus | 0
1731793 | 1.1.1.3.1.2. |  | Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110 | 0 | 12 | kus | 0
1731794 | 1.1.1.3.1.3. |  | Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm | 0 | 1 | kus | 0
1731795 | 1.1.1.3.1.4. |  | T-kus BTR 90° reduk. 13 500 688 d 110/90 | 0 | 1 | kus | 0
1731796 | 1.1.1.3.1.5. |  | Montáž zemnej súpravy pre posúvače | 0 | 4 | kus | 0
1731797 | 1.1.1.3.1.6. |  | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | 0 | 80 | m | 0
1731798 | 1.1.1.3.2. |  | 999 - MCE ostatné | 0 | 1 |  | 0
1731799 | 1.1.1.3.2.1. |  | Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m | 0 | 0.065 | t | 0
1731800 | 1.1.1.3.2.2. |  | Nákružok lemový EFL 615 419 d/DN 110/100 | 0 | 12 | kus | 0
1731801 | 1.1.1.3.2.3. |  | Príruba zaslepovacia - d 110/DN100 - FF700614W | 0 | 1 | kus | 0
1731802 | 1.1.1.3.2.4. |  | Príruba DN80 | 0 | 1 | kus | 0
1731803 | 1.1.1.3.2.5. |  | Príruba DN100 | 0 | 2 | kus | 0
1731804 | 1.1.1.3.2.6. |  | Spojka SVCZ 4x1.5 | 0 | 10 | m | 0
1731805 | 1.1.2. |  | SO 06: Splašková kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
1731806 | 1.1.2.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1731807 | 1.1.2.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731808 | 1.1.2.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.16 | km | 0
1731809 | 1.1.2.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 0 | 115.2 | m3 | 0
1731810 | 1.1.2.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 0 | 115.2 | m3 | 0
1731811 | 1.1.2.1.1.4. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 115.2 | m3 | 0
1731812 | 1.1.2.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 115.2 | m3 | 0
1731813 | 1.1.2.1.1.6. |  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 115.2 | m3 | 0
1731814 | 1.1.2.1.1.7. |  | Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 64 | m3 | 0
1731815 | 1.1.2.1.1.8. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 51.2 | m3 | 0
1731816 | 1.1.2.1.1.9. |  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0 | 25.33 | m3 | 0
1731817 | 1.1.2.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
1731818 | 1.1.2.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 0 | 51.2 | m3 | 0
1731819 | 1.1.2.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
1731820 | 1.1.2.1.3.1. |  | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | 0 | 5 | kus | 0
1731821 | 1.1.2.1.3.2. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 50 | m | 0
1731822 | 1.1.2.1.3.3. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 110 | m | 0
1731823 | 1.1.2.1.3.4. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000 | 0 | 10 | kus | 0
1731824 | 1.1.2.1.3.5. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9.2x5000 | 0 | 22 | kus | 0
1731825 | 1.1.2.1.3.6. |  | Montáž tvaroviek z PVC-U d 315 v otvorenom výkope | 0 | 8 | kus | 0
1731826 | 1.1.2.1.3.7. |  | Redukcia kanalizačná plastová KGR 200/160 | 0 | 4 | kus | 0
1731827 | 1.1.2.1.3.8. |  | Redukcia kanalizačná plastová KGR 315/200 | 0 | 4 | kus | 0
1731828 | 1.1.2.1.3.9. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 0 | 50 | m | 0
1731829 | 1.1.2.1.3.10. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou | 0 | 110 | m | 0
1731830 | 1.1.2.1.3.11. |  | Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 300. hl. do 1500 mm | 0 | 5 | kus | 0
1731831 | 1.1.2.1.3.12. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 0 | 5 | kus | 0
1731832 | 1.1.2.1.3.13. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x90° - RF440000 | 0 | 2 | kus | 0
1731833 | 1.1.2.1.3.14. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315-X - RF460000 | 0 | 3 | kus | 0
1731834 | 1.1.2.1.3.15. |  | TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000 | 0 | 3 | kus | 0
1731835 | 1.1.2.1.3.16. |  | TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900 | 0 | 10 | kus | 0
1731836 | 1.1.2.1.3.17. |  | TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000 | 0 | 5 | kus | 0
1731837 | 1.1.2.1.3.18. |  | TEGRA 600 - poklop liatinový D400 - 4053434 | 0 | 5 | kus | 0
1731838 | 1.1.2.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731839 | 1.1.2.1.4.1. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | 0 | 112.64 | t | 0
1731840 | 1.1.2.1.4.2. |  | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 0 | 98.756 | t | 0
1731841 | 1.1.2.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1731842 | 1.1.2.2.1. |  | 795 - Lokálne kúrenie | 0 | 1 |  | 0
1731843 | 1.1.2.2.1.1. |  | Porealizačné zameranie potrubia | 0 | 160 | m | 0
1731844 | 1.1.2.2.1.2. |  | Monitoring kanalizačného potrubia | 0 | 160 | m | 0
1731845 | 1.1.2.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1731846 | 1.1.2.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1731847 | 1.1.2.3.1.1. |  | Uloženie PE fólie na obsyp | 0 | 160 | m | 0
1731848 | 1.1.2.3.1.2. |  | Fólia výstražná Hnedá. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 66 | 0 | 160 | m | 0
1731849 | 1.1.3. |  | SO 07: Dažďová kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
1731850 | 1.1.3.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1731851 | 1.1.3.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731852 | 1.1.3.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy vodovodu. kanalizácie v rovine | 0 | 0.32 | km | 0
1731853 | 1.1.3.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 0 | 592 | m3 | 0
1731854 | 1.1.3.1.1.3. |  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 0 | 592 | m3 | 0
1731855 | 1.1.3.1.1.4. |  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 1184 | m2 | 0
1731856 | 1.1.3.1.1.5. |  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m | 0 | 1184 | m2 | 0
1731857 | 1.1.3.1.1.6. |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m | 0 | 592 | m3 | 0
1731858 | 1.1.3.1.1.7. |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 0 | 592 | m3 | 0
1731859 | 1.1.3.1.1.8. |  | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 0 | 592 | m3 | 0
1731860 | 1.1.3.1.1.9. |  | Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu | 0 | 313.392 | m3 | 0
1731861 | 1.1.3.1.1.10. |  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 0 | 128 | m3 | 0
1731862 | 1.1.3.1.1.11. |  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 0 | 78.5 | m3 | 0
1731863 | 1.1.3.1.2. |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
1731864 | 1.1.3.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 0 | 128 | m3 | 0
1731865 | 1.1.3.1.3. |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 0 | 1 |  | 0
1731866 | 1.1.3.1.3.1. |  | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | 0 | 1 | kus | 0
1731867 | 1.1.3.1.3.2. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 100 | m | 0
1731868 | 1.1.3.1.3.3. |  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300. tesnenie gum. krúžkami | 0 | 220 | m | 0
1731869 | 1.1.3.1.3.4. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5.9x5000 | 0 | 20 | kus | 0
1731870 | 1.1.3.1.3.5. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7.3x5000 | 0 | 20 | kus | 0
1731871 | 1.1.3.1.3.6. |  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9.2x5000 | 0 | 24 | kus | 0
1731872 | 1.1.3.1.3.7. |  | Montáž tvaroviek z PVC-U d 200 v otvorenom výkope | 0 | 1 | kus | 0
1731873 | 1.1.3.1.3.8. |  | Montáž tvaroviek z PVC-U d 300 v otvorenom výkope | 0 | 5 | kus | 0
1731874 | 1.1.3.1.3.9. |  | Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-200/200/45° | 0 | 1 | kus | 0
1731875 | 1.1.3.1.3.10. |  | Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-315/200/45° | 0 | 5 | kus | 0
1731876 | 1.1.3.1.3.11. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 0 | 100 | m | 0
1731877 | 1.1.3.1.3.12. |  | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou | 0 | 220 | m | 0
1731878 | 1.1.3.1.3.13. |  | Osadenie odlučovačov ropných látok | 0 | 1 | kus | 0
1731879 | 1.1.3.1.3.14. |  | Odlučovač ropných látok KL 25/1 sII | 0 | 1 | kus | 0
1731880 | 1.1.3.1.3.15. |  | Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 0 | 12 | kus | 0
1731881 | 1.1.3.1.3.16. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200x0° - RF210000 | 0 | 1 | kus | 0
1731882 | 1.1.3.1.3.17. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/250x0° - RF310000 | 0 | 1 | kus | 0
1731883 | 1.1.3.1.3.18. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x0° - RF410000 | 0 | 1 | kus | 0
1731884 | 1.1.3.1.3.19. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x30° - RF420000 | 0 | 2 | kus | 0
1731885 | 1.1.3.1.3.20. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200x90° - RF240000 | 0 | 1 | kus | 0
1731886 | 1.1.3.1.3.21. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200-X - RF260000 | 0 | 1 | kus | 0
1731887 | 1.1.3.1.3.22. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/250-X - RF36000 | 0 | 3 | kus | 0
1731888 | 1.1.3.1.3.23. |  | TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315-X - RF460000 | 0 | 2 | kus | 0
1731889 | 1.1.3.1.3.24. |  | TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000 | 0 | 12 | kus | 0
1731890 | 1.1.3.1.3.25. |  | TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900 | 0 | 12 | kus | 0
1731891 | 1.1.3.1.3.26. |  | TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000 | 0 | 12 | kus | 0
1731892 | 1.1.3.1.3.27. |  | TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600- MF730000 | 0 | 12 | kus | 0
1731893 | 1.1.3.1.4. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731894 | 1.1.3.1.4.1. |  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | 0 | 268.8 | t | 0
1731895 | 1.1.3.1.4.2. |  | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 0 | 245.653 | t | 0
1731896 | 1.1.3.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1731897 | 1.1.3.2.1. |  | 795 - Lokálne kúrenie | 0 | 1 |  | 0
1731898 | 1.1.3.2.1.1. |  | Porealizačné zameranie kanalizačného potrubia | 0 | 320 | m | 0
1731899 | 1.1.3.2.1.2. |  | Monitoring kanalizačného potrubia | 0 | 320 | m | 0
1731900 | 1.1.3.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1731901 | 1.1.3.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1731902 | 1.1.3.3.1.1. |  | Uloženie PE fólie na obsyp | 0 | 320 | m | 0
1731903 | 1.1.3.3.1.2. |  | Fólia výstražná Hnedá. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 66 | 0 | 320 | m | 0
1731904 | 1.1.4. |  | STL 08 SO -08 STL plynovod a plynové prípojky | 0 | 1 |  | 0
1731905 | 1.1.4.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1731906 | 1.1.4.1.1. |  | 1 - ZEMNE PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1731907 | 1.1.4.1.1.1. |  | Vytýčenie trasy podz. vedení | 0 | 3 | sub | 0
1731908 | 1.1.4.1.1.2. |  | Hĺbenie rýh š. 60. hl. 100. zem. tr. 3 | 0 | 157 | m | 0
1731909 | 1.1.4.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 5000 m | 0 | 28.2 | m3 | 0
1731910 | 1.1.4.1.1.4. |  | Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 0 | 52.15 | m3 | 0
1731911 | 1.1.4.1.1.5. |  | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom | 0 | 41.85 | m3 | 0
1731912 | 1.1.4.1.1.6. |  | Založenie parkového trávnika výsevom v rovine | 0 | 60 | m2 | 0
1731913 | 1.1.4.1.1.7. |  | Zmes trávna parková okrasná | 0 | 4 | kg | 0
1731914 | 1.1.4.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 |  | 0
1731915 | 1.1.4.2.1. |  | 723 - Vnútorný plynovod | 0 | 1 |  | 0
1731916 | 1.1.4.2.1.1. |  | Chránička plyn. potrubia D 44.5/2.6 pozinkovaná | 0 | 1.7 | m | 0
1731917 | 1.1.4.2.1.2. |  | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 so zátkou | 0 | 2 | kus | 0
1731918 | 1.1.4.2.1.3. |  | Zátka závitová 1" | 0 | 2 | kus | 0
1731919 | 1.1.4.2.1.4. |  | Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlak. zátkou | 0 | 2 | kus | 0
1731920 | 1.1.4.2.2. |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 0 | 1 |  | 0
1731921 | 1.1.4.2.2.1. |  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 0 | 5 | kg | 0
1731922 | 1.1.4.2.2.2. |  | Oceľové konštrukcie - | 0 | 5 | kg | 0
1731923 | 1.1.4.3. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1731924 | 1.1.4.3.1. |  | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | 0 | 1 |  | 0
1731925 | 1.1.4.3.1.1. |  | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 | 0 | 10 | m | 0
1731926 | 1.1.4.3.1.2. |  | Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 32x3.0xNAV plyn | 0 | 10 | m | 0
1731927 | 1.1.4.3.1.3. |  | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63 | 0 | 147 | m | 0
1731928 | 1.1.4.3.1.4. |  | Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 63x5.8xNAV plyn | 0 | 147 | m | 0
1731929 | 1.1.4.3.1.5. |  | Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11. rúry vonk. priem. D63mm | 0 | 1 | kus | 0
1731930 | 1.1.4.3.1.6. |  | Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. rúry vonk. pr. D63mm | 0 | 1 | kus | 0
1731931 | 1.1.4.3.1.7. |  | Objímka presuvná FRIALONG 615 738 d 63 | 0 | 1 | kus | 0
1731932 | 1.1.4.3.1.8. |  | Objímka so zarážkou MB - 612 685 d 63 | 0 | 1 | kus | 0
1731933 | 1.1.4.3.1.9. |  | Montáž elektrotvaroviek T-kus D63 PE100 SDR11 | 0 | 2 | kus | 0
1731934 | 1.1.4.3.1.10. |  | T-kus elektrotvarovkový D63 PE100 SDR11 | 0 | 2 | kus | 0
1731935 | 1.1.4.3.1.11. |  | Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm | 0 | 4 | kus | 0
1731936 | 1.1.4.3.1.12. |  | Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32 | 0 | 4 | kus | 0
1731937 | 1.1.4.3.1.13. |  | Montáž DAA (Kit) prípoj navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 63/32mm | 0 | 2 | kus | 0
1731938 | 1.1.4.3.1.14. |  | Armatúra navrtávacia DAA 615 649 d1 63. d2 32 | 0 | 2 | kus | 0
1731939 | 1.1.4.3.1.15. |  | Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11. rúry vonk. pr. D25mm | 0 | 3 | kus | 0
1731940 | 1.1.4.3.1.16. |  | Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63 | 0 | 3 | kus | 0
1731941 | 1.1.4.3.1.17. |  | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm | 0 | 2 | kus | 0
1731942 | 1.1.4.3.1.18. |  | Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25 | 0 | 2 | kus | 0
1731943 | 1.1.4.3.1.19. |  | Montáž chráničiek DN 50 | 0 | 1.7 | m | 0
1731944 | 1.1.4.3.1.20. |  | Rúra pozinkovaná DN 6/4" | 0 | 1.734 | m | 0
1731945 | 1.1.4.3.1.21. |  | Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím | 0 | 90 | m | 0
1731946 | 1.1.4.3.1.22. |  | Rúra flexodrenážna DN 63 v kotúči | 0 | 90 | m | 0
1731947 | 1.1.4.3.1.23. |  | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | 0 | 160 | m | 0
1731948 | 1.1.4.3.1.24. |  | Montáž vývodu signalizačného vodiča | 0 | 4 | kus | 0
1731949 | 1.1.4.3.1.25. |  | Uloženie PE fólie na obsyp | 0 | 160 | m | 0
1731950 | 1.1.4.3.1.26. |  | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0.6 MPa | 0 | 2 | úsek | 0
1731951 | 1.1.4.3.1.27. |  | Predbežná tlaková skúška vodou 50 | 0 | 160 | m | 0
1731952 | 1.1.4.3.1.28. |  | Skúška tesnosti potrubia DN do 40 | 0 | 160 | m | 0
1731953 | 1.1.4.3.1.29. |  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0.6 MPa 50 | 0 | 160 | m | 0
1731954 | 1.1.4.3.1.30. |  | Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50 | 0 | 160 | m | 0
1731955 | 1.1.4.3.1.31. |  | Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50 | 0 | 160 | m | 0
1731956 | 1.1.4.3.1.32. |  | Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ | 0 | 1 | kus | 0
1731957 | 1.1.4.3.1.33. |  | Odborná prehliadka plynovodu | 0 | 1 | kpl | 0
1731958 | 1.1.4.3.1.34. |  | Geodetické zameranie | 0 | 1 | kpl | 0
1731959 | 1.1.4.3.1.35. |  | Prvá úradná skúška plynovodu | 0 | 1 | kpl | 0
1731960 | 1.1.4.3.1.36. |  | Ostrý prepoj | 0 | 1 | kus | 0
1731961 | 1.1.5. |  | 09 NN rozvod. NN prípojka | 0 | 1 |  | 0
1731962 | 1.1.5.1. |  | Rozšírenie a zokruhovanie distribučného NN rozvodu | 0 | 1 |  | 0
1731963 | 1.1.5.1.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1731964 | 1.1.5.1.1.1. |  | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
1731965 | 1.1.5.1.1.1.1. |  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240 | 0 | 32 | kus | 0
1731966 | 1.1.5.1.1.1.2. |  | Koncovka staničná pre klas. káble 1kV do 4x240 | 0 | 6 | kus | 0
1731967 | 1.1.5.1.1.1.3. |  | Skriňa rozpojovacia. plastová SR3-DIN0 P2. pilierová. 2MKP (4x400A IP44/2X | 0 | 2 | kus | 0
1731968 | 1.1.5.1.1.1.4. |  | Poistková vložka nožová 850000675 : NH-1/160 - 160A gG | 0 | 16 | kus | 0
1731969 | 1.1.5.1.1.1.5. |  | Poistková vložka nožová 850000678 : NH-1/250 - 250A gG | 0 | 16 | kus | 0
1731970 | 1.1.5.1.1.1.6. |  | Poistková vložka nožová 850000685 : NH-2/315 - 315A gG | 0 | 45 | kus | 0
1731971 | 1.1.5.1.1.1.7. |  | Osadenie pilierov. skrine SR3 | 0 | 2 | kus | 0
1731972 | 1.1.5.1.1.1.8. |  | Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x120-240/1000-L12. so šrubovacími kábelovými okami | 0 | 6 | sada | 0
1731973 | 1.1.5.1.1.1.9. |  | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2 | 0 | 10 | m | 0
1731974 | 1.1.5.1.1.1.10. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 | 0 | 8 | kg | 0
1731975 | 1.1.5.1.1.1.11. |  | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) | 0 | 16 | kus | 0
1731976 | 1.1.5.1.1.1.12. |  | Svorka SJ 01 m. pre zvodové a uzemňovacie tyče D25mm | 0 | 4 | kus | 0
1731977 | 1.1.5.1.1.1.13. |  | Svorka SP 1. pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | 0 | 4 | kus | 0
1731978 | 1.1.5.1.1.1.14. |  | Svorka SR 02. odbočná. spojovacia pre pásovinu 30x4 | 0 | 8 | kus | 0
1731979 | 1.1.5.1.1.1.15. |  | Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m) | 0 | 4 | kus | 0
1731980 | 1.1.5.1.1.1.16. |  | Kábel 1kV voľne uložený NAYY-J 4x240 | 0 | 240 | m | 0
1731981 | 1.1.5.1.1.1.17. |  | Kábel Al : 1-NAYY-J 4x240 | 0 | 240 | m | 0
1731982 | 1.1.5.1.1.2. |  | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 0 | 1 |  | 0
1731983 | 1.1.5.1.1.2.1. |  | Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v neprehľadnom teréne | 0 | 0.3 | km | 0
1731984 | 1.1.5.1.1.2.2. |  | Odobratie ornice ručne nad 15 cm. zemina tr. 2 | 0 | 15.9 | m3 | 0
1731985 | 1.1.5.1.1.2.3. |  | Odobratie mačiny | 0 | 145 | m2 | 0
1731986 | 1.1.5.1.1.2.4. |  | Jama štartovacia a cieľová- zemina tr.3 | 0 | 4 | ks | 0
1731987 | 1.1.5.1.1.2.5. |  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0 | 1 | m3 | 0
1731988 | 1.1.5.1.1.2.6. |  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0 | 12 | m3 | 0
1731989 | 1.1.5.1.1.2.7. |  | Betónový základ z prostého betónu do debnenia | 0 | 0.6 | m3 | 0
1731990 | 1.1.5.1.1.2.8. |  | Zásyp štartovacej a cielovej jamy. zemina tr.3-4 | 0 | 4 | ks | 0
1731991 | 1.1.5.1.1.2.9. |  | Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 3 | 0 | 8 | m | 0
1731992 | 1.1.5.1.1.2.10. |  | Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 4 | 0 | 8 | m | 0
1731993 | 1.1.5.1.1.2.11. |  | Káblové ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 4 | 0 | 240 | m | 0
1731994 | 1.1.5.1.1.2.12. |  | Káblové ryhy šírky 80. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 30 | m | 0
1731995 | 1.1.5.1.1.2.13. |  | Pevné spojenie páskových zemničov. zvarované | 0 | 16 | kus | 0
1731996 | 1.1.5.1.1.2.14. |  | Murovanie piliera s konc dielom. pre skrine SR | 0 | 2 | kus | 0
1731997 | 1.1.5.1.1.2.15. |  | Pretlačovanie otvoru strojom do D 220mm. sypké steny | 0 | 34 | m | 0
1731998 | 1.1.5.1.1.2.16. |  | Paženie káblových rýh šírky do 1.3m a hĺbky do 4m | 0 | 6 | m | 0
1731999 | 1.1.5.1.1.2.17. |  | Odstrán paženia kábl rýh šírky do 1.3m a hĺbky do 4m | 0 | 6 | m | 0
1732000 | 1.1.5.1.1.2.18. |  | Fólia výstražná š.33cm | 0 | 240 | m | 0
1732001 | 1.1.5.1.1.2.19. |  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 041197 : FXKVS 200. čierna (6m/kus) | 0 | 30 | m | 0
1732002 | 1.1.5.1.1.2.20. |  | Kamenivo ťažené drobné 0-4 | 0 | 9.7 | t | 0
1732003 | 1.1.5.1.1.2.21. |  | Zriadenie kábl lôžka. zemina. bet dosky 50x15x4cm v smere | 0 | 240 | m | 0
1732004 | 1.1.5.1.1.2.22. |  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 0 | 240 | m | 0
1732005 | 1.1.5.1.1.2.23. |  | Priestup v pretlač otvoroch. oceľ rúry do D 22cm | 0 | 30 | m | 0
1732006 | 1.1.5.1.1.2.24. |  | Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 4 | 0 | 16 | m | 0
1732007 | 1.1.5.1.1.2.25. |  | Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 3 | 0 | 240 | m | 0
1732008 | 1.1.5.1.1.2.26. |  | Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 4 | 0 | 40 | m | 0
1732009 | 1.1.5.1.1.2.27. |  | Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 3 | 0 | 8 | m | 0
1732010 | 1.1.5.1.1.2.28. |  | Zásyp ryhy šírky 80. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 8 | m | 0
1732011 | 1.1.5.1.1.2.29. |  | Odvoz zeminy do 1km | 0 | 8 | m3 | 0
1732012 | 1.1.5.1.1.2.30. |  | Provizórna úprava terénu. zemina tr 3 | 0 | 240 | m2 | 0
1732013 | 1.1.5.1.1.2.31. |  | Podkladová vrstva cesty. štrk a kameň. vrstva 25cm | 0 | 32 | m2 | 0
1732014 | 1.1.5.1.1.2.32. |  | Podkladová vrstva cesty. štrk a kameň. vrstva 25cm | 0 | 110 | m2 | 0
1732015 | 1.1.5.1.1.2.33. |  | Vozovka z asfaltu . jedna vrstva | 0 | 120 | m2 | 0
1732016 | 1.1.5.1.1.2.34. |  | Osadenie značkovacej tyče | 0 | 6 | kus | 0
1732017 | 1.1.5.1.1.3. |  | M48 - Periodické prevádzkové revízie | 0 | 1 |  | 0
1732018 | 1.1.5.1.1.3.1. |  | Zabezpečenie vypnutého stavu .pripojenie v trafostanici správcom siete | 0 | 1 | pole | 0
1732019 | 1.1.5.1.2. |  | OSTATNÉ | 0 | 1 |  | 0
1732020 | 1.1.5.1.2.1. |  | OSTATNÉ | 0 | 1 |  | 0
1732021 | 1.1.5.1.2.1.1. |  | 480-10-1 Rozvodné zariadenia .REVÍZNA SPRÁVA | 0 | 1 | kus | 0
1732022 | 1.1.5.2. |  | SO.09.2 - ZEMNÁ NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 03 a SO 04 | 0 | 1 |  | 0
1732023 | 1.1.5.2.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1732024 | 1.1.5.2.1.1. |  | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
1732025 | 1.1.5.2.1.1.1. |  | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omietku D63 (d55)mm | 0 | 20 | m | 0
1732026 | 1.1.5.2.1.1.2. |  | Ukončenie vodiča v rozvádzači. zapojenie 95 mm2 | 0 | 4 | kus | 0
1732027 | 1.1.5.2.1.1.3. |  | Osadenie rozvádzača ER 13 | 0 | 2 | kus | 0
1732028 | 1.1.5.2.1.1.4. |  | Rozvádzač elektromerový. plastový RE 13 K40 (W) (ZSE) na podlahu. IP44/20 | 0 | 2 | kus | 0
1732029 | 1.1.5.2.1.1.5. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D8-10mm. spojenie svorkami | 0 | 25 | m | 0
1732030 | 1.1.5.2.1.1.6. |  | Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4 | 0 | 25 | kg | 0
1732031 | 1.1.5.2.1.1.7. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D10mm. vrátane prepojenia zvarom | 0 | 6 | m | 0
1732032 | 1.1.5.2.1.1.8. |  | Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10 | 0 | 3 | kg | 0
1732033 | 1.1.5.2.1.1.9. |  | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) | 0 | 12 | kus | 0
1732034 | 1.1.5.2.1.1.10. |  | Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) | 0 | 6 | kus | 0
1732035 | 1.1.5.2.1.1.11. |  | Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8) | 0 | 2 | kus | 0
1732036 | 1.1.5.2.1.1.12. |  | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B. spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) | 0 | 4 | kus | 0
1732037 | 1.1.5.2.1.1.13. |  | Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. pripojenie vedenia | 0 | 6 | kus | 0
1732038 | 1.1.5.2.1.1.14. |  | Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25) | 0 | 6 | kus | 0
1732039 | 1.1.5.2.1.1.15. |  | Montáž. kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x95 | 0 | 30 | m | 0
1732040 | 1.1.5.2.1.1.16. |  | Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x95 | 0 | 30 | m | 0
1732041 | 1.1.5.2.1.1.17. |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 0 | 1 | kus | 0
1732042 | 1.1.5.2.1.2. |  | M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach | 0 | 1 |  | 0
1732043 | 1.1.5.2.1.2.1. |  | Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.3 | 0 | 20 | m | 0
1732044 | 1.1.5.2.1.2.2. |  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm. zeminou | 0 | 20 | m | 0
1732045 | 1.1.5.2.1.2.3. |  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 0 | 20 | m | 0
1732046 | 1.1.5.2.1.2.4. |  | Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 20 [cm]. zemina tr.3 | 0 | 20 | m | 0
1732047 | 1.1.5.2.1.2.5. |  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 75. čierna | 0 | 20 | m | 0
1732048 | 1.1.5.2.1.2.6. |  | Fólia 1/100m. šírka 330mm. červená s bleskom | 0 | 1 | kus | 0
1732049 | 1.1.6. |  | SO.10- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA | 0 | 1 |  | 0
1732050 | 1.1.6.1. |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 |  | 0
1732051 | 1.1.6.1.1. |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
1732052 | 1.1.6.1.1.1. |  | Podružný materiál | 0 | 3 | % | 0
1732053 | 1.1.6.2. |  | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 |  | 0
1732054 | 1.1.6.2.1. |  | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
1732055 | 1.1.6.2.1.1. |  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63. čierna (6m/kus) | 0 | 200 | m | 0
1732056 | 1.1.6.2.1.2. |  | Montáž ochrannej rúrky (plast-PE. novodur a pod) voľne uložená (d100)mm | 0 | 200 | m | 0
1732057 | 1.1.6.2.1.3. |  | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky. zapojenie 4x 25 mm2 | 0 | 18 | kus | 0
1732058 | 1.1.6.2.1.4. |  | Ukončenie celoplastových káblov smršť. záklopkou 4x 16-25 mm2 | 0 | 18 | kus | 0
1732059 | 1.1.6.2.1.5. |  | Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S. 4x(4-35mm2) | 0 | 18 | kus | 0
1732060 | 1.1.6.2.1.6. |  | Montáž. svietidlo uličné. cestné. na výložník 1x LED | 0 | 9 | kus | 0
1732061 | 1.1.6.2.1.7. |  | Svietidlo uličné svietidlo / street light MOONlight II 040 LED 230V~ 50Hz IP65 -Helios | 0 | 7 | kus | 0
1732062 | 1.1.6.2.1.8. |  | Svietidlo uličné svietidlo / street light ARMANDA 020 LED 230V~ 50Hz IP65 -Helios | 0 | 2 | kus | 0
1732063 | 1.1.6.2.1.9. |  | Stožiar osvetľovací rúrový.S-60PC 6m. rovný | 0 | 9 | kus | 0
1732064 | 1.1.6.2.1.10. |  | Montáž. stožiar osvetlovací. oceľový do 7m | 0 | 9 | kus | 0
1732065 | 1.1.6.2.1.11. |  | Montáž. elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh | 0 | 9 | kus | 0
1732066 | 1.1.6.2.1.12. |  | Svorkovnica stožiarová : TB-1. pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2. IP54 | 0 | 9 | kus | 0
1732067 | 1.1.6.2.1.13. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn pás do 120mm2. spojenie svorkami | 0 | 200 | m | 0
1732068 | 1.1.6.2.1.14. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 | 0 | 200 | kg | 0
1732069 | 1.1.6.2.1.15. |  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D10mm. vrátane prepojenia zvarom | 0 | 20 | m | 0
1732070 | 1.1.6.2.1.16. |  | Drôt uzemňovací FeZn D10 | 0 | 14 | kg | 0
1732071 | 1.1.6.2.1.17. |  | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) | 0 | 53 | kus | 0
1732072 | 1.1.6.2.1.18. |  | Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8) | 0 | 9 | kus | 0
1732073 | 1.1.6.2.1.19. |  | Svorka odbočná. spojovacia (FeZn) : SR 02. pre pásovinu 30x4 (4xM8) | 0 | 24 | kus | 0
1732074 | 1.1.6.2.1.20. |  | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B. spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) | 0 | 20 | kus | 0
1732075 | 1.1.6.2.1.21. |  | Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5 | 0 | 70 | m | 0
1732076 | 1.1.6.2.1.22. |  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5 | 0 | 70 | m | 0
1732077 | 1.1.6.2.1.23. |  | Montáž. kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25 | 0 | 220 | m | 0
1732078 | 1.1.6.2.1.24. |  | Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25 | 0 | 220 | m | 0
1732079 | 1.1.6.2.1.25. |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 0 | 1 | kus | 0
1732080 | 1.1.6.2.2. |  | M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach | 0 | 1 |  | 0
1732081 | 1.1.6.2.2.1. |  | Jama pre stožiar VO do 2 m3. ručne. zemina tr.4 | 0 | 9 | m3 | 0
1732082 | 1.1.6.2.2.2. |  | Stožiarové púzdro pre stožiar VO. mimo trasy. D 250x1000mm | 0 | 9 | kus | 0
1732083 | 1.1.6.2.2.3. |  | Zásyp jamy. zemina tr.3-4 | 0 | 9 | kus | 0
1732084 | 1.1.6.2.2.4. |  | Káblové ryhy šírky 50. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 200 | m | 0
1732085 | 1.1.6.2.2.5. |  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm. zeminou | 0 | 200 | m | 0
1732086 | 1.1.6.2.2.6. |  | Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm. piesok. tehly | 0 | 200 | m | 0
1732087 | 1.1.6.2.2.7. |  | Kamenivo ťažené drobné 0-2 | 0 | 25 | t | 0
1732088 | 1.1.6.2.2.8. |  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 0 | 200 | m | 0
1732089 | 1.1.6.2.2.9. |  | Fólia 1/100m. šírka 330mm. červená s bleskom | 0 | 2 | kus | 0
1732090 | 1.1.6.2.2.10. |  | Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4 | 0 | 200 | m | 0
1732091 | 1.1.6.2.2.11. |  | Provizórna úprava terénu. zemina tr.3 | 0 | 200 | m2 | 0
1732092 | 1.1.7. |  | SO.11 Spevnené plochy a parkoviská | 0 | 1 |  | 0
1732093 | 1.1.7.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
1732094 | 1.1.7.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
1732095 | 1.1.7.1.1.1. |  | Vytrhanie obrúb betónových. s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t | 0 | 10.2 | m | 0
1732096 | 1.1.7.1.1.2. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 323.25 | m3 | 0
1732097 | 1.1.7.1.1.3. |  | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 | 0 | 0.648 | m3 | 0
1732098 | 1.1.7.1.1.4. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 391.922 | m3 | 0
1732099 | 1.1.7.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 2743.454 | m3 | 0
1732100 | 1.1.7.1.1.6. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 391.922 | m3 | 0
1732101 | 1.1.7.1.1.7. |  | Zemina pre násyp | 0 | 587.883 | t | 0
1732102 | 1.1.7.1.1.8. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - ornica | 0 | 352.848 | m3 | 0
1732103 | 1.1.7.1.1.9. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m | 0 | 352.848 | m3 | 0
1732104 | 1.1.7.1.1.10. |  | Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr.do 150 mm | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1732105 | 1.1.7.1.1.11. |  | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1732106 | 1.1.7.1.1.12. |  | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1732107 | 1.1.7.1.1.13. |  | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | 0 | 2352.32 | m2 | 0
1732108 | 1.1.7.1.1.14. |  | Trávové semeno - parková zmes | 0 | 352.848 | kg | 0
1732109 | 1.1.7.1.1.15. |  | Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard | 0 | 715.82 | m3 | 0
1732110 | 1.1.7.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
1732111 | 1.1.7.1.2.1. |  | Betón základových pätiek. prostý tr. C 12/15 | 0 | 0.671 | m3 | 0
1732112 | 1.1.7.1.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
1732113 | 1.1.7.1.3.1. |  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 180 mm | 0 | 586.3 | m2 | 0
1732114 | 1.1.7.1.3.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm | 0 | 226.28 | m2 | 0
1732115 | 1.1.7.1.3.3. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm | 0 | 176.8 | m2 | 0
1732116 | 1.1.7.1.3.4. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 220 mm | 0 | 976.3 | m2 | 0
1732117 | 1.1.7.1.3.5. |  | Podklad z kameniva spevneného cementom. s rozprestrením a zhutnením KZC I. po zhutnení hr. 80 mm | 0 | 226.28 | m2 | 0
1732118 | 1.1.7.1.3.6. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 8/10 (C 6/8). po zhutnení hr. 180 mm | 0 | 976.3 | m2 | 0
1732119 | 1.1.7.1.3.7. |  | Podklad z podkladového betónu tr. B 10 hr. 150 mm | 0 | 586.3 | m2 | 0
1732120 | 1.1.7.1.3.8. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O°I v pruhu š. do 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 1153.1 | m2 | 0
1732121 | 1.1.7.1.3.9. |  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. do 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 80 mm | 0 | 176.8 | m2 | 0
1732122 | 1.1.7.1.3.10. |  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. nad 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 70 mm | 0 | 976.3 | m2 | 0
1732123 | 1.1.7.1.3.11. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 0 | 226.28 | m2 | 0
1732124 | 1.1.7.1.3.12. |  | Dlažba betónová hr. 60 mm. sivá | 0 | 230.806 | m2 | 0
1732125 | 1.1.7.1.3.13. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | 0 | 586.3 | m2 | 0
1732126 | 1.1.7.1.3.14. |  | Dlažba betónová hr. 80 mm. červená | 0 | 22.44 | m2 | 0
1732127 | 1.1.7.1.3.15. |  | Dlažba betónová hr. 80 mm. sivá | 0 | 575.586 | m2 | 0
1732128 | 1.1.7.1.4. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
1732129 | 1.1.7.1.4.1. |  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik. stĺp. konzolu alebo objekt | 0 | 15 | ks | 0
1732130 | 1.1.7.1.4.2. |  | Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov) | 0 | 1 | ks | 0
1732131 | 1.1.7.1.4.3. |  | Príkazová značka C18 (Koniec príkazu) | 0 | 1 | ks | 0
1732132 | 1.1.7.1.4.4. |  | Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!) | 0 | 2 | ks | 0
1732133 | 1.1.7.1.4.5. |  | Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov) | 0 | 2 | ks | 0
1732134 | 1.1.7.1.4.6. |  | Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko) | 0 | 3 | ks | 0
1732135 | 1.1.7.1.4.7. |  | Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím) | 0 | 3 | ks | 0
1732136 | 1.1.7.1.4.8. |  | Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím) | 0 | 3 | ks | 0
1732137 | 1.1.7.1.4.9. |  | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do betónového základu | 0 | 12 | ks | 0
1732138 | 1.1.7.1.4.10. |  | Stĺpik pre dopravné značky | 0 | 12 | ks | 0
1732139 | 1.1.7.1.4.11. |  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | 0 | 45 | m | 0
1732140 | 1.1.7.1.4.12. |  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov. šípky. symboly a pod.. biela základná | 0 | 42 | m2 | 0
1732141 | 1.1.7.1.4.13. |  | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary. vodiace prúžky | 0 | 45 | m | 0
1732142 | 1.1.7.1.4.14. |  | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | 0 | 42 | m2 | 0
1732143 | 1.1.7.1.4.15. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 150.4 | m | 0
1732144 | 1.1.7.1.4.16. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 151.904 | ks | 0
1732145 | 1.1.7.1.4.17. |  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 458.8 | m | 0
1732146 | 1.1.7.1.4.18. |  | Obrubník rovný. lxšxv 1000x100x200 mm. sivá | 0 | 149.783 | ks | 0
1732147 | 1.1.7.1.4.19. |  | Obrubník cestný betónový ABO 2-15 | 0 | 313.605 | ks | 0
1732148 | 1.1.7.1.4.20. |  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | 0 | 10.2 | m | 0
1732149 | 1.1.7.1.4.21. |  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | 0 | 10.2 | m | 0
1732150 | 1.1.7.1.4.22. |  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | 0 | 1.479 | t | 0
1732151 | 1.1.7.1.4.23. |  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 13.311 | t | 0
1732152 | 1.1.7.1.4.24. |  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 1.479 | t | 0
1732153 | 1.1.7.1.4.25. |  | Poplatok za skladovanie | 0 | 1.479 | t | 0
1732154 | 1.1.7.1.5. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
1732155 | 1.1.7.1.5.1. |  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 2667.332 | t | 0
1732156 | 1.1.7.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
1732157 | 1.1.7.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
1732158 | 1.1.7.2.1.1. |  | Izolačný náter SIKKATON B. dvojnásobný | 0 | 586.3 | m2 | 0
1732159 | 1.1.7.2.1.2. |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | kpl | 0
1732160 | 1.1.8. |  | SO.12 - Oporné múry | 0 | 1 |  | 0
1732161 | 1.1.8.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
1732162 | 1.1.8.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
1732163 | 1.1.8.1.1.1. |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | 0 | 49.1 | m3 | 0
1732164 | 1.1.8.1.1.2. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 14.7 | m3 | 0
1732165 | 1.1.8.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | 0 | 49.1 | m3 | 0
1732166 | 1.1.8.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
1732167 | 1.1.8.1.2.1. |  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | 0 | 10.9 | m3 | 0
1732168 | 1.1.8.1.2.2. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 12/15 | 0 | 11.5 | m3 | 0
1732169 | 1.1.8.1.2.3. |  | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | 0 | 1 | t | 0
1732170 | 1.1.8.1.2.4. |  | Betón základových pásov. železový (bez výstuže). tr. C 30/37 | 0 | 57.3 | m3 | 0
1732171 | 1.1.8.1.2.5. |  | Dištančné prvky | 0 | 1 | kpl | 0
1732172 | 1.1.8.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
1732173 | 1.1.8.1.3.1. |  | Výstuž nadzákladových múrov 10505 | 0 | 11.2 | t | 0
1732174 | 1.1.8.1.3.2. |  | Murivo nosné (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm (POHĽADOVÉ PREVEDENIE !) | 0 | 52.2 | m3 | 0
1732175 | 1.1.8.1.4. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
1732176 | 1.1.8.1.4.1. |  | Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibil. PVC obsypom z kameniva | 0 | 60 | m | 0
1732177 | 1.1.8.1.4.2. |  | Flexibilná drenážna rúra DN 80 | 0 | 60 | m | 0
1732178 | 1.1.8.1.4.3. |  | Zhotovenie drenážneho vyústenia z plastových rúrok | 0 | 10 | ks | 0
1732179 | 1.1.8.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
1732180 | 1.1.8.1.5.1. |  | Vložky do dilatačných škár zvislé. z lepenky dvojitej | 0 | 6.3 | m2 | 0
1732181 | 1.1.8.1.5.2. |  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m | 0 | 160 | m2 | 0
1732182 | 1.1.8.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
1732183 | 1.1.8.1.6.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 309.4 | t | 0
1732184 | 1.1.8.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
1732185 | 1.1.8.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
1732186 | 1.1.8.2.1.1. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | 0 | 245.8 | m2 | 0
1732187 | 1.1.8.2.1.2. |  | Nopová fólia | 0 | 282.7 | m2 | 0
1732188 | 1.1.8.2.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
1732189 | 1.1.8.2.2.1. |  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu. ŽB. kameňa. s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm | 0 | 96 | ks | 0
1732190 | 1.1.8.2.2.2. |  | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva. s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg | 0 | 56.4 | m | 0
1732191 | 1.1.8.2.2.3. |  | Výroba a dodávka oceľového zábradlia. kompletné prevedenie vrátane náterov | 0 | 56.4 | m | 0
1732192 | 1.1.8.2.2.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | kpl | 0
1732193 | 1.1.9. |  | SO.13 - Hrubé terénne úpravy - príprava územia. aproximatívny rozpočet | 0 | 1 |  | 0
1732194 | 1.1.9.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
1732195 | 1.1.9.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
1732196 | 1.1.9.1.1.1. |  | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | 0 | 1980 | m3 | 0
1732197 | 1.1.9.1.1.2. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | 0 | 3500 | m3 | 0
1732198 | 1.1.9.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 3500 | m3 | 0
1732199 | 1.1.9.1.1.4. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 17500 | m3 | 0
1732200 | 1.1.9.1.1.5. |  | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | 0 | 3500 | m3 | 0
1732201 | 1.1.9.1.1.6. |  | Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm | 0 | 35 | ks | 0
1732202 | 1.1.9.1.1.7. |  | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | 0 | 3500 | m3 | 0
1732203 | 1.1.9.1.1.8. |  | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 4300 | m2 | 0
1732204 | 1.1.9.1.1.9. |  | Rozprestretie ornice v rovine. plocha nad 500 m2 | 0 | 4300 | m2 | 0
1732205 | 1.1.9.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
1732206 | 1.1.9.1.2.1. |  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy. z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | 0 | 6600 | m2 | 0
1732207 | 1.1.9.1.2.2. |  | Zhotovenie násypu so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm | 0 | 3100 | m3 | 0 |  | Vhodný recyklát v objeme 200 m3 na tento účel v potrebnom rozsahu poskytne investor bezodplatne! realizovať a hutniť po vrstvách hr. 200mm. Nakladanie strojmi na skládke 36,- EUR/hod.
1732208 | 1.1.9.1.2.3. |  | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-128 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm | 0 | 2780 | m2 | 0
1732209 | 1.1.9.1.2.4. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | 0 | 3200 | m2 | 0
1732210 | 1.1.9.1.2.5. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm | 0 | 3200 | m2 | 0
1732211 | 1.1.9.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
1732212 | 1.1.9.1.3.1. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 8791.2 | t | 0
1732213 | 1.1.9.1.3.2. |  | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m | 0 | 8791.2 | t | 0
1732214 | 1.1.9.1.3.3. |  | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | 0 | 8791.2 | t | 0
1732215 | 1.1.9.1.3.4. |  | Skúšky zhutnenia nezávislou oprávnenou osobou | 0 | 10 | ks | 0
1732216 | 1.1.9.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
1732217 | 1.1.9.1.4.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 3864.2 | t | 0