## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2969938 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2969939 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
2969941 | 1.1.1. |  | Modernizácia a debarierizácia ZŠ a jej areálu v meste Medzev | 0 | 1 |  | 0
2969942 | 1.1.1.1. |  | SO-01 - Centrálny polyfunkčný priestor | 0 | 1 |  | 0
2969943 | 1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969944 | 1.1.1.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2969945 | 1.1.1.1.1.1.1. |  | Zobratie mačiny hr. do 100 mm | 0 | 194 | m2 | 0
2969946 | 1.1.1.1.1.1.2. |  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3 | 0 | 23.28 | m3 | 0
2969947 | 1.1.1.1.1.1.3. |  | Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím | 0 | 1.62 | m3 | 0
2969948 | 1.1.1.1.1.1.4. |  | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4 | 0 | 1.62 | m3 | 0
2969949 | 1.1.1.1.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m | 0 | 194 | m2 | 0
2969950 | 1.1.1.1.1.1.6. |  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | 0 | 0.45 | m3 | 0
2969951 | 1.1.1.1.1.1.7. |  | Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 | 0 | 3.6 | m2 | 0
2969952 | 1.1.1.1.1.1.8. |  | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | 0 | 0.111 | kg | 0
2969953 | 1.1.1.1.1.1.9. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 194 | m2 | 0
2969954 | 1.1.1.1.1.1.10. |  | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 3.6 | m2 | 0
2969955 | 1.1.1.1.1.1.11. |  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 3.6 | m2 | 0
2969956 | 1.1.1.1.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2969957 | 1.1.1.1.1.2.1. |  | Betón základových pätiek. prostý tr. C 20/25 | 0 | 1.62 | m3 | 0
2969958 | 1.1.1.1.1.2.2. |  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky nad 3 do 6 m | 0 | 194 | m2 | 0
2969959 | 1.1.1.1.1.2.3. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 197.88 | m2 | 0
2969960 | 1.1.1.1.1.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2969961 | 1.1.1.1.1.3.1. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm | 0 | 1002 | m2 | 0
2969962 | 1.1.1.1.1.3.2. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | 0 | 194 | m2 | 0
2969963 | 1.1.1.1.1.3.3. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm | 0 | 194 | m2 | 0
2969964 | 1.1.1.1.1.3.4. |  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 30 mm | 0 | 1196 | m2 | 0
2969965 | 1.1.1.1.1.3.5. |  | Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm | 0 | 1196 | m2 | 0
2969966 | 1.1.1.1.1.3.6. |  | Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm | 0 | 1196 | m2 | 0
2969967 | 1.1.1.1.1.3.7. |  | Čiarovanie: Basketbal-28*15m-streetbal-200bm. didaktrické kresby a maľby na povrchu (podľa výberu investora) | 0 | 550 | bm | 0
2969968 | 1.1.1.1.1.4. | D13 | PENETRÁCIA | 0 | 1 |  | 0
2969969 | 1.1.1.1.1.4.1. |  | Butyl acetát: (0.02kg/m2) | 0 | 28.866 | L | 0
2969970 | 1.1.1.1.1.4.2. |  | PU lepidlo T144 alebo ekvivalent: (0.25kg/m2) | 0 | 295.879 | kg | 0
2969971 | 1.1.1.1.1.4.3. |  | Montáž strojovo nástrekom | 0 | 1196 | m2 | 0
2969972 | 1.1.1.1.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2969973 | 1.1.1.1.1.5.1. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | 0 | 6 | m | 0
2969974 | 1.1.1.1.1.5.2. |  | Premac obrubník parkový so skosením 100x8x25 cm sivý | 0 | 6.06 | ks | 0
2969975 | 1.1.1.1.1.5.3. |  | Očistenie povrchu spevnených plôch ručne zametaním | 0 | 1002 | m2 | 0
2969976 | 1.1.1.1.1.5.4. |  | Demontáž basketbalového koša -0.50000 t | 0 | 1 | ks | 0
2969977 | 1.1.1.1.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2969978 | 1.1.1.1.1.6.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 333.797 | t | 0
2969979 | 1.1.1.1.1.7. | D16 | DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA | 0 | 1 |  | 0
2969980 | 1.1.1.1.1.7.1. |  | Basketbal konštrukcia stacionárna s presklennou doskou ( pružná obruč) | 0 | 2 | kus | 0
2969981 | 1.1.1.1.1.7.2. |  | Sieťka FE basketbalová do exteriéru | 0 | 2 | kus | 0
2969982 | 1.1.1.1.1.7.3. |  | Montáž športového náradia: Basketbal | 0 | 2 | kus | 0
2969983 | 1.1.1.1.1.8. | D4 | Osadenie pätiek: | 0 | 1 |  | 0
2969984 | 1.1.1.1.1.8.1. |  | Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC M200-2*BB s obšalovaním | 0 | 2 | ks | 0
2969985 | 1.1.1.2. |  | SO-03 - Športovo-náučný chodník | 0 | 1 |  | 0
2969986 | 1.1.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969987 | 1.1.1.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2969988 | 1.1.1.2.1.1.1. |  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t | 0 | 24 | m2 | 0
2969989 | 1.1.1.2.1.1.2. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm. -0.12500t | 0 | 794 | m2 | 0
2969990 | 1.1.1.2.1.1.3. |  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t | 0 | 24 | m2 | 0
2969991 | 1.1.1.2.1.1.4. |  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t | 0 | 24 | m2 | 0
2969992 | 1.1.1.2.1.1.5. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t | 0 | 794 | m2 | 0
2969993 | 1.1.1.2.1.1.6. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t | 0 | 794 | m2 | 0
2969994 | 1.1.1.2.1.1.7. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 26.82 | m3 | 0
2969995 | 1.1.1.2.1.1.8. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 | 0 | 387.85 | m3 | 0
2969996 | 1.1.1.2.1.1.9. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | 0 | 414.67 | m3 | 0
2969997 | 1.1.1.2.1.1.10. |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | 0 | 50.4 | m3 | 0
2969998 | 1.1.1.2.1.1.11. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 50.4 | m3 | 0
2969999 | 1.1.1.2.1.1.12. |  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | 0 | 36.803 | m3 | 0
2970000 | 1.1.1.2.1.1.13. |  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | 0 | 140.04 | m3 | 0
2970001 | 1.1.1.2.1.1.14. |  | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | 0 | 880.6 | m2 | 0
2970002 | 1.1.1.2.1.1.15. |  | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | 0 | 27.211 | kg | 0
2970003 | 1.1.1.2.1.1.16. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 841.1 | m2 | 0
2970004 | 1.1.1.2.1.1.17. |  | Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr.do 100 mm | 0 | 841.1 | m2 | 0
2970005 | 1.1.1.2.1.1.18. |  | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5. plocha do 500 m2. hr. do 150 mm | 0 | 39.5 | m2 | 0
2970006 | 1.1.1.2.1.1.19. |  | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | 0 | 39.5 | m2 | 0
2970007 | 1.1.1.2.1.1.20. |  | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 880.6 | m2 | 0
2970008 | 1.1.1.2.1.1.21. |  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 880.6 | m2 | 0
2970009 | 1.1.1.2.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2970010 | 1.1.1.2.1.2.1. |  | Betón základových pätiek. prostý tr. C 20/25 | 0 | 43.591 | m3 | 0
2970011 | 1.1.1.2.1.2.2. |  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky nad 3 do 6 m | 0 | 1398 | m2 | 0
2970012 | 1.1.1.2.1.2.3. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 1425.96 | m2 | 0
2970013 | 1.1.1.2.1.2.4. |  | Geomreža pre stabilizáciu podkladu. tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon | 0 | 39.5 | m2 | 0
2970014 | 1.1.1.2.1.3. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2970015 | 1.1.1.2.1.3.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | 0 | 10.08 | m3 | 0
2970016 | 1.1.1.2.1.4. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2970017 | 1.1.1.2.1.4.1. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm | 0 | 843 | m2 | 0
2970018 | 1.1.1.2.1.4.2. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | 0 | 731 | m2 | 0
2970019 | 1.1.1.2.1.4.3. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm | 0 | 555 | m2 | 0
2970020 | 1.1.1.2.1.4.4. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 50-200 mm | 0 | 75 | m2 | 0
2970021 | 1.1.1.2.1.4.5. |  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 30 mm | 0 | 731 | m2 | 0
2970022 | 1.1.1.2.1.4.6. |  | Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm | 0 | 731 | m2 | 0
2970023 | 1.1.1.2.1.4.7. |  | Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm | 0 | 731 | m2 | 0
2970024 | 1.1.1.2.1.4.8. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm | 0 | 843 | m2 | 0
2970025 | 1.1.1.2.1.4.9. |  | Dlažba betónová škárová. rozmer 200x165x80 mm. prírodná | 0 | 859.86 | m2 | 0
2970026 | 1.1.1.2.1.5. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2970027 | 1.1.1.2.1.5.1. |  | Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200. vrátane odkopov -1.640 t | 0 | 3 | m | 0
2970028 | 1.1.1.2.1.5.2. |  | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | 0 | 112 | m | 0
2970029 | 1.1.1.2.1.5.3. |  | Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 200x4.9 mm. dĺ. 5 m. SN4 - napenená (viacvrstvová) | 0 | 22.4 | ks | 0
2970030 | 1.1.1.2.1.5.4. |  | Montáž a dodávka kanalizačnej tvarovky na potrubí. koncová klapka (žabia) hrdlová DN 200 | 0 | 9 | ks | 0
2970031 | 1.1.1.2.1.5.5. |  | Zhotovenie vyústenia typového z betónových prefabrikovaných dielcov | 0 | 9 | ks | 0
2970032 | 1.1.1.2.1.5.6. |  | Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20. DN 200. dĺ. 1000 mm. hr. steny 30 mm | 0 | 9.18 | ks | 0
2970033 | 1.1.1.2.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2970034 | 1.1.1.2.1.6.1. |  | Montáž oceľových stĺpov do betónového základu | 0 | 149 | ks | 0
2970035 | 1.1.1.2.1.6.2. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou | 0 | 4 | m | 0
2970036 | 1.1.1.2.1.6.3. |  | Obrubník cestný. lxšxv 1000x100x200 mm. skosenie 15/15 mm | 0 | 4.04 | ks | 0
2970037 | 1.1.1.2.1.6.4. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | 0 | 1112 | m | 0
2970038 | 1.1.1.2.1.6.5. |  | Premac obrubník parkový so skosením 100x8x25 cm sivý | 0 | 1123.12 | ks | 0
2970039 | 1.1.1.2.1.6.6. |  | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120 cm - do radu | 0 | 51 | m | 0
2970040 | 1.1.1.2.1.6.7. |  | Palisáda betónová. rozmer 140x280x1200 mm. prírodná | 0 | 365 | ks | 0
2970041 | 1.1.1.2.1.6.8. |  | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm | 0 | 7 | ks | 0
2970042 | 1.1.1.2.1.6.9. |  | Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300 | 0 | 12 | m | 0
2970043 | 1.1.1.2.1.6.10. |  | Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 300. dĺžky 2500 mm | 0 | 5 | ks | 0
2970044 | 1.1.1.2.1.6.11. |  | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20 | 0 | 16.2 | m3 | 0
2970045 | 1.1.1.2.1.6.12. |  | Montáž prvkov drobnej architektúry. hmotnosti do 0.1 t - kovový stojan na bicykle | 0 | 2 | ks | 0
2970046 | 1.1.1.2.1.6.13. |  | Stojan na bicykel. 6 státí. oceľový - žiarovo pozinkovaný na ukotvenie pomocou skrutiek. hmoždiniek a kotiev | 0 | 2 | ks | 0
2970047 | 1.1.1.2.1.6.14. |  | Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad | 0 | 8 | ks | 0
2970048 | 1.1.1.2.1.6.15. |  | Kôš odpadkový 49 l. štvorcový pôdorys 380x380mm. oceľová kostra - pozinkovaný hr. 1.2mm ošetrený práškovým lakom s vyberateľnou vnútornou nádobou. výšky 800mm | 0 | 7 | ks | 0
2970049 | 1.1.1.2.1.6.16. |  | Kôš odpadkovýna triedený odpad do exteriéru 3x89 l. obdlžníkový pôdorys 1150x500 mm. oceľová kostra pozinkovaná ošetrená práškovým lakom. s vyberateľnou vnútornou nádobou výšky 900 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970050 | 1.1.1.2.1.6.17. |  | Montáž edukatívnych prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste. kotvené skrutkami na pevný podklad | 0 | 8 | súb. | 0
2970051 | 1.1.1.2.1.6.18. |  | Tabuľa edukatívna - rozmer 2000x1500mm. oceľ- pozinkovaná ošetrená práškovým lakom. laminátový panel 1870x870mm | 0 | 8 | ks | 0
2970052 | 1.1.1.2.1.6.19. |  | Očistenie povrchu spevnených plôch ručne zametaním | 0 | 176 | m2 | 0
2970053 | 1.1.1.2.1.6.20. |  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu. ŽB. kameňa. s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm | 0 | 88 | ks | 0
2970054 | 1.1.1.2.1.6.21. |  | Búranie konštrukcií zo železobetónu -2.85000t | 0 | 6 | m3 | 0
2970055 | 1.1.1.2.1.6.22. |  | Rozobratie plotov. z drôteného pletiva alebo z plechu.vrátane bránky -0.01000t | 0 | 111 | m | 0
2970056 | 1.1.1.2.1.6.23. |  | Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m | 0 | 508.356 | t | 0
2970057 | 1.1.1.2.1.6.24. |  | Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny a vybúraných hmôt | 0 | 2541.78 | t | 0
2970058 | 1.1.1.2.1.6.25. |  | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | 0 | 508.356 | t | 0
2970059 | 1.1.1.2.1.6.26. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné | 0 | 152.507 | t | 0
2970060 | 1.1.1.2.1.6.27. |  | Prenájom kontajneru 16 m3 | 0 | 10 | ks | 0
2970061 | 1.1.1.2.1.6.28. |  | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika | 0 | 355.849 | t | 0
2970062 | 1.1.1.2.1.6.29. |  | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | 0 | 508.356 | t | 0
2970063 | 1.1.1.2.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2970064 | 1.1.1.2.1.7.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 1143.276 | t | 0
2970065 | 1.1.1.2.1.8. | D13 | PENETRÁCIA | 0 | 1 |  | 0
2970066 | 1.1.1.2.1.8.1. |  | Butyl acetát: (0.02kg/m2) | 0 | 17.643 | L | 0
2970067 | 1.1.1.2.1.8.2. |  | PU lepidlo T144 alebo ekvivalent: (0.25kg/m2) | 0 | 180.842 | kg | 0
2970068 | 1.1.1.2.1.8.3. |  | Montáž strojovo nástrekom | 0 | 731 | m2 | 0
2970069 | 1.1.1.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2970070 | 1.1.1.2.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2970071 | 1.1.1.2.2.1.1. |  | Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 | 0 | 13 | ks | 0
2970072 | 1.1.1.2.2.1.2. |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.014 | t | 0
2970073 | 1.1.1.2.2.2. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2970074 | 1.1.1.2.2.2.1. |  | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu. pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | 0 | 203 | m | 0
2970075 | 1.1.1.2.2.2.2. |  | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu. kruhové priemer 100 mm | 0 | 41 | m | 0
2970076 | 1.1.1.2.2.2.3. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.423 | t | 0
2970077 | 1.1.1.2.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2970078 | 1.1.1.2.2.3.1. |  | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním | 0 | 765.5 | m2 | 0
2970079 | 1.1.1.2.2.3.2. |  | Plech trapézový pozinkovaný T 35 1075x35 mm lesklý polyester 25µ. hr. 1.00 mm | 0 | 819.085 | m2 | 0
2970080 | 1.1.1.2.2.3.3. |  | Demontáž krytín striech z plechov. -0.00700t | 0 | 528 | m2 | 0
2970081 | 1.1.1.2.2.3.4. |  | Demontáž oceľového prestrešenia z profilovanej ocele | 0 | 528 | m2 | 0
2970082 | 1.1.1.2.2.3.5. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 5.518 | t | 0
2970083 | 1.1.1.2.3. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2970084 | 1.1.1.2.3.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2970085 | 1.1.1.2.3.1.1. |  | Demontáž káblového roštu s ohľadom na opätovnú montáž elektroinštalácie | 0 | 240 | m | 0
2970086 | 1.1.1.2.3.2. | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií | 0 | 1 |  | 0
2970087 | 1.1.1.2.3.2.1. |  | Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 15 000 kg vrátane | 0 | 14873.9 | kg | 0
2970088 | 1.1.1.2.3.2.2. |  | Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - IPE 160. IPE 140. IPE 100. TR 88.9/4. TR 114.3/5 | 0 | 17.105 | t | 0
2970089 | 1.1.1.2.3.3. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2970090 | 1.1.1.2.3.3.1. |  | Vŕtanie jamy pre stožiar. kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm | 0 | 128 | ks | 0
2970091 | 1.1.1.2.3.3.2. |  | Vŕtanie jamy pre stožiar. kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 90 cm | 0 | 21 | ks | 0
2970092 | 1.1.1.3. |  | SO 03 ELI - Výmena vonkajšieho osvetlenia | 0 | 1 |  | 0
2970093 | 1.1.1.3.1. |  | Výmena vonkajšieho osvetlenia | 0 | 1 |  | 0
2970094 | 1.1.1.3.1.1. |  | Exteriérové prachuodolné a vodeodolné LED svietidlo s PIR senzorom a súmrakovým spínačom napr. JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS 96700013 alebo ekvivalent | 0 | 70 | ks | 0
2970095 | 1.1.1.3.1.2. |  | Chránič prúdový napr. PFL6 286429 10A/1N/30mA B 6kA AC kombi s ističom alebo ekvivalent | 0 | 4 | ks | 0
2970096 | 1.1.1.3.1.3. |  | Kábel pevný CYKY-O 2x1.5 pvc čierny | 0 | 320 | bm | 0
2970097 | 1.1.1.3.1.4. |  | Rúrka pevná napr. Isofix-EL-F 16mm 14.3mm 320N 3m PVC svetlosivá s hrdlom alebo ekvivalent | 0 | 320 | bm | 0
2970098 | 1.1.1.3.1.5. |  | Príchytka rúrky napr. CL 16 82211 16mm PVC svetlosivá | 0 | 640 | ks | 0
2970099 | 1.1.1.3.1.6. |  | Demontáž pôvodných svietidiel (bez poplatku za likvidáciu elektroodpadu) | 0 | 1 | ks | 0
2970100 | 1.1.1.3.1.7. |  | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie (bez poplatku za likvidáciu elektroodpadu) | 0 | 1 | ks | 0
2970101 | 1.1.1.3.1.8. |  | Montáž svietidiel | 0 | 70 | ks | 0
2970102 | 1.1.1.3.1.9. |  | Elektroinštalačné a montážne práce | 0 | 1 | ks | 0
2970103 | 1.1.1.3.1.10. |  | Podružný materiál elektroinštalácie. káblové trasy. drobný montážny a elektroinštalačný materiál | 0 | 1 | ks | 0
2970104 | 1.1.1.3.1.11. |  | Stavebné práce. stavebné úpravy a prestupy konštrukciami | 0 | 1 | sub | 0
2970105 | 1.1.1.3.1.12. |  | Doprava materiálu a osôb | 0 | 1 | sub | 0
2970106 | 1.1.1.3.1.13. |  | Revízna správa elektroinštalácie a elektrického zariadenia | 0 | 1 | ks | 0
2970107 | 1.1.1.4. |  | SO-05 - Debarierizácia hl. Pavilónu | 0 | 1 |  | 0
2970108 | 1.1.1.4.1. |  | SO-05 BP - Búracie práce | 0 | 1 |  | 0
2970109 | 1.1.1.4.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2970110 | 1.1.1.4.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2970111 | 1.1.1.4.1.1.1.1. |  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t | 0 | 19.114 | m2 | 0
2970112 | 1.1.1.4.1.1.2. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2970113 | 1.1.1.4.1.1.2.1. |  | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm. výšky 69 mm. dĺžky 1500 mm | 0 | 9 | ks | 0
2970114 | 1.1.1.4.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2970115 | 1.1.1.4.1.1.3.1. |  | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | 0 | 3.8 | m | 0
2970116 | 1.1.1.4.1.1.3.2. |  | Demontáž časti plechového skladu so strechou z plechu | 0 | 1 | ks | 0
2970117 | 1.1.1.4.1.1.3.3. |  | Prikresanie plošné. muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm. -0.27500t | 0 | 5.4 | m2 | 0
2970118 | 1.1.1.4.1.1.3.4. |  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t | 0 | 9 | ks | 0
2970119 | 1.1.1.4.1.1.3.5. |  | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t | 0 | 16.362 | m2 | 0
2970120 | 1.1.1.4.1.1.3.6. |  | Demontáž okien plastových. 1 bm obvodu - 0.007t | 0 | 31.2 | m | 0
2970121 | 1.1.1.4.1.1.3.7. |  | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm. -1.87500t | 0 | 5.608 | m3 | 0
2970122 | 1.1.1.4.1.1.3.8. |  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm. -0.01800t | 0 | 3 | m | 0
2970123 | 1.1.1.4.1.1.3.9. |  | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu. PIR. fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm. -0.01804t | 0 | 8.275 | m2 | 0
2970124 | 1.1.1.4.1.1.3.10. |  | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z minerálnej vlny. konopných dosiek a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm. -0.03304t | 0 | 29.792 | m2 | 0
2970125 | 1.1.1.4.1.1.3.11. |  | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m | 0 | 1 | ks | 0
2970126 | 1.1.1.4.1.1.3.12. |  | Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m | 0 | 20.302 | t | 0
2970127 | 1.1.1.4.1.1.3.13. |  | Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny a vybúraných hmôt | 0 | 101.51 | t | 0
2970128 | 1.1.1.4.1.1.3.14. |  | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | 0 | 20.302 | t | 0
2970129 | 1.1.1.4.1.1.3.15. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné | 0 | 6.091 | t | 0
2970130 | 1.1.1.4.1.1.3.16. |  | Prenájom kontajneru 5 m3 | 0 | 1 | ks | 0
2970131 | 1.1.1.4.1.1.3.17. |  | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika | 0 | 14.211 | t | 0
2970132 | 1.1.1.4.1.1.3.18. |  | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | 0 | 20.302 | t | 0
2970133 | 1.1.1.4.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2970134 | 1.1.1.4.1.1.4.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 0.192 | t | 0
2970135 | 1.1.1.4.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2970136 | 1.1.1.4.1.2.1. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2970137 | 1.1.1.4.1.2.1.1. |  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t | 0 | 9.15 | m | 0
2970138 | 1.1.1.4.1.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2970139 | 1.1.1.4.1.2.2.1. |  | Demontáž parapetnej dosky plastovej. dĺžky do 1600 mm. -0.004t | 0 | 4 | ks | 0
2970140 | 1.1.1.4.1.2.2.2. |  | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky. dĺžky nad 1600 mm. -0.008t | 0 | 3 | ks | 0
2970141 | 1.1.1.4.1.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2970142 | 1.1.1.4.1.2.3.1. |  | Preklad - výmena pre otvor v stene z oceľových profilov L100x100x8 | 0 | 3 | m | 0
2970143 | 1.1.1.4.1.2.3.2. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.037 | t | 0
2970144 | 1.1.1.4.1.2.4. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2970145 | 1.1.1.4.1.2.4.1. |  | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C | 0 | 0.85 | m2 | 0
2970146 | 1.1.1.4.2. |  | SO-05 N - Návrh | 0 | 1 |  | 0
2970147 | 1.1.1.4.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2970148 | 1.1.1.4.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2970149 | 1.1.1.4.2.1.1.1. |  | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | 0 | 10.514 | m3 | 0
2970150 | 1.1.1.4.2.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2970151 | 1.1.1.4.2.1.2.1. |  | Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 20/25 | 0 | 1.707 | m3 | 0
2970152 | 1.1.1.4.2.1.2.2. |  | Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-tradičné | 0 | 1.39 | m2 | 0
2970153 | 1.1.1.4.2.1.2.3. |  | Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-tradičné | 0 | 1.39 | m2 | 0
2970154 | 1.1.1.4.2.1.2.4. |  | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI. priemer drôtu 6/6 mm. veľkosť oka 100x100 mm | 0 | 11.376 | m2 | 0
2970155 | 1.1.1.4.2.1.2.5. |  | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm | 0 | 5.127 | m3 | 0
2970156 | 1.1.1.4.2.1.2.6. |  | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm | 0 | 1.008 | m3 | 0
2970157 | 1.1.1.4.2.1.2.7. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 16/20 | 0 | 8.133 | m3 | 0
2970158 | 1.1.1.4.2.1.2.8. |  | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) | 0 | 0.491 | t | 0
2970159 | 1.1.1.4.2.1.2.9. |  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky od 0 do 3 m | 0 | 11.376 | m2 | 0
2970160 | 1.1.1.4.2.1.2.10. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 11.604 | m2 | 0
2970161 | 1.1.1.4.2.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2970162 | 1.1.1.4.2.1.3.1. |  | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm | 0 | 5.839 | m3 | 0
2970163 | 1.1.1.4.2.1.3.2. |  | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm | 0 | 3.402 | m3 | 0
2970164 | 1.1.1.4.2.1.3.3. |  | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4. nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm | 0 | 3.413 | m3 | 0
2970165 | 1.1.1.4.2.1.3.4. |  | Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) | 0 | 0.739 | t | 0
2970166 | 1.1.1.4.2.1.3.5. |  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm. výšky 238 mm. dĺžky 1500 mm | 0 | 6 | ks | 0
2970167 | 1.1.1.4.2.1.3.6. |  | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm. výšky 250 mm. dĺžky 1500 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970168 | 1.1.1.4.2.1.3.7. |  | Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm. výšky 249 mm. dĺžky 1250 mm | 0 | 2 | ks | 0
2970169 | 1.1.1.4.2.1.3.8. |  | Zamurovanie otvorov plochy od 0.25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm | 0 | 1.44 | m2 | 0
2970170 | 1.1.1.4.2.1.3.9. |  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm | 0 | 5.825 | m2 | 0
2970171 | 1.1.1.4.2.1.4. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2970172 | 1.1.1.4.2.1.4.1. |  | Betón stropov doskových a trámových. železový tr. C 25/30 | 0 | 1.316 | m3 | 0
2970173 | 1.1.1.4.2.1.4.2. |  | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné | 0 | 6.677 | m2 | 0
2970174 | 1.1.1.4.2.1.4.3. |  | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné | 0 | 6.677 | m2 | 0
2970175 | 1.1.1.4.2.1.4.4. |  | Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene. pre hr. stropu do 200 mm | 0 | 5.805 | m | 0
2970176 | 1.1.1.4.2.1.4.5. |  | Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | 0 | 5.805 | m | 0
2970177 | 1.1.1.4.2.1.4.6. |  | Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | 0 | 5.805 | m | 0
2970178 | 1.1.1.4.2.1.4.7. |  | Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových.konzolových alebo balkónových. B500 (10505) alebo ekvivalent | 0 | 0.158 | t | 0
2970179 | 1.1.1.4.2.1.4.8. |  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | 0 | 0.404 | m3 | 0
2970180 | 1.1.1.4.2.1.4.9. |  | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | 0 | 3.213 | m2 | 0
2970181 | 1.1.1.4.2.1.4.10. |  | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | 0 | 3.213 | m2 | 0
2970182 | 1.1.1.4.2.1.4.11. |  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) alebo ekvivalent | 0 | 0.048 | t | 0
2970183 | 1.1.1.4.2.1.5. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2970184 | 1.1.1.4.2.1.5.1. |  | Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom | 0 | 7 | m2 | 0
2970185 | 1.1.1.4.2.1.5.2. |  | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery | 0 | 7 | m2 | 0
2970186 | 1.1.1.4.2.1.5.3. |  | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná). hr. 3 mm | 0 | 7 | m2 | 0
2970187 | 1.1.1.4.2.1.5.4. |  | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 7 | m2 | 0
2970188 | 1.1.1.4.2.1.5.5. |  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 0 | 142.697 | m2 | 0
2970189 | 1.1.1.4.2.1.5.6. |  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | 0 | 109.548 | m2 | 0
2970190 | 1.1.1.4.2.1.5.7. |  | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná). hr. 4 mm | 0 | 109.548 | m2 | 0
2970191 | 1.1.1.4.2.1.5.8. |  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 142.697 | m2 | 0
2970192 | 1.1.1.4.2.1.5.9. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | 0 | 72.568 | m2 | 0
2970193 | 1.1.1.4.2.1.5.10. |  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová ryhovaná. hr. 2.5 mm | 0 | 57.486 | m2 | 0
2970194 | 1.1.1.4.2.1.5.11. |  | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková | 0 | 15.082 | m2 | 0
2970195 | 1.1.1.4.2.1.5.12. |  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm. zatĺkacie kotvy | 0 | 15.082 | m2 | 0
2970196 | 1.1.1.4.2.1.5.13. |  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm. zatĺkacie kotvy | 0 | 49.647 | m2 | 0
2970197 | 1.1.1.4.2.1.5.14. |  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. prispôsobiť hr. pôvodnej lícnej steny. zatĺkacie kotvy | 0 | 7.839 | m2 | 0
2970198 | 1.1.1.4.2.1.5.15. |  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI. priemer drôtu 6/6 mm. veľkosť oka 100x100 mm | 0 | 16.291 | m2 | 0
2970199 | 1.1.1.4.2.1.5.16. |  | Cementový poter (vhodný aj ako spádový). pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 50 mm | 0 | 13.99 | m2 | 0
2970200 | 1.1.1.4.2.1.5.17. |  | Cementový poter (vhodný aj ako spádový). pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 60 mm | 0 | 2.301 | m2 | 0
2970201 | 1.1.1.4.2.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2970202 | 1.1.1.4.2.1.6.1. |  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m | 0 | 82.745 | m2 | 0
2970203 | 1.1.1.4.2.1.6.2. |  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m | 0 | 82.745 | m2 | 0
2970204 | 1.1.1.4.2.1.6.3. |  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m | 0 | 82.745 | m2 | 0
2970205 | 1.1.1.4.2.1.6.4. |  | Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdľžnikmi | 0 | 50.576 | m2 | 0
2970206 | 1.1.1.4.2.1.6.5. |  | Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdľžnikmi | 0 | 50.576 | m2 | 0
2970207 | 1.1.1.4.2.1.6.6. |  | Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdľžnikmi | 0 | 50.576 | m2 | 0
2970208 | 1.1.1.4.2.1.6.7. |  | Vybúranie kapsy v murive tehl. plochy do 0.09 m2 hr. do 300 mm. -0.05700t | 0 | 2 | ks | 0
2970209 | 1.1.1.4.2.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2970210 | 1.1.1.4.2.1.7.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 75.512 | t | 0
2970211 | 1.1.1.4.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2970212 | 1.1.1.4.2.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2970213 | 1.1.1.4.2.2.1.1. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | 0 | 18.658 | m2 | 0
2970214 | 1.1.1.4.2.2.1.2. |  | Lak asfaltový penetračný | 0 | 0.006 | t | 0
2970215 | 1.1.1.4.2.2.1.3. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | 0 | 5.056 | m2 | 0
2970216 | 1.1.1.4.2.2.1.4. |  | Lak asfaltový penetračný | 0 | 0.002 | t | 0
2970217 | 1.1.1.4.2.2.1.5. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | 0 | 18.658 | m2 | 0
2970218 | 1.1.1.4.2.2.1.6. |  | Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou | 0 | 21.457 | m2 | 0
2970219 | 1.1.1.4.2.2.1.7. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | 0 | 5.056 | m2 | 0
2970220 | 1.1.1.4.2.2.1.8. |  | Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou | 0 | 6.067 | m2 | 0
2970221 | 1.1.1.4.2.2.1.9. |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.138 | t | 0
2970222 | 1.1.1.4.2.2.2. | 712 | Izolácie striech. povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
2970223 | 1.1.1.4.2.2.2.1. |  | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 0 | 4.153 | m2 | 0
2970224 | 1.1.1.4.2.2.2.2. |  | Pás asfaltový bez krycej vrstvy. vložka strojná lepenka A 500/H | 0 | 4.776 | m2 | 0
2970225 | 1.1.1.4.2.2.2.3. |  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju | 0 | 4.457 | m2 | 0
2970226 | 1.1.1.4.2.2.2.4. |  | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1.5 mm izolácia plochých striech | 0 | 5.126 | m2 | 0
2970227 | 1.1.1.4.2.2.2.5. |  | Vrut na kotvenie | 0 | 13.995 | ks | 0
2970228 | 1.1.1.4.2.2.2.6. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.017 | t | 0
2970229 | 1.1.1.4.2.2.3. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2970230 | 1.1.1.4.2.2.3.1. |  | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | 0 | 7.282 | m2 | 0
2970231 | 1.1.1.4.2.2.3.2. |  | Krycia PE fólia hr. 0.12 mm | 0 | 8.374 | m2 | 0
2970232 | 1.1.1.4.2.2.3.3. |  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným voľne v dvoch vrstvách | 0 | 7.282 | m2 | 0
2970233 | 1.1.1.4.2.2.3.4. |  | Doska EPS hr. 60 mm. pevnosť v tlaku 200 kPa. na zateplenie podláh a plochých striech | 0 | 14.855 | m2 | 0
2970234 | 1.1.1.4.2.2.3.5. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | 0 | 2.116 | m2 | 0
2970235 | 1.1.1.4.2.2.3.6. |  | Doska spádová EPS pre úžľabie a nárožie. sivý expandovaný spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech | 0 | 0.216 | m3 | 0
2970236 | 1.1.1.4.2.2.3.7. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom. dvojvrstvová kladenými voľne | 0 | 2.116 | m2 | 0
2970237 | 1.1.1.4.2.2.3.8. |  | Doska EPS hr. 180 mm. pevnosť v tlaku 200 kPa. na zateplenie podláh a plochých striech | 0 | 4.317 | m2 | 0
2970238 | 1.1.1.4.2.2.3.9. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.055 | t | 0
2970239 | 1.1.1.4.2.2.4. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
2970240 | 1.1.1.4.2.2.4.1. |  | Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na záklopku | 0 | 1.598 | m2 | 0
2970241 | 1.1.1.4.2.2.4.2. |  | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I | 0 | 0.056 | m3 | 0
2970242 | 1.1.1.4.2.2.4.3. |  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 | 0 | 28.3 | m | 0
2970243 | 1.1.1.4.2.2.4.4. |  | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I | 0 | 0.685 | m3 | 0
2970244 | 1.1.1.4.2.2.4.5. |  | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | 0 | 14.8 | m | 0
2970245 | 1.1.1.4.2.2.4.6. |  | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | 0 | 48.75 | m | 0
2970246 | 1.1.1.4.2.2.4.7. |  | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II | 0 | 0.176 | m3 | 0
2970247 | 1.1.1.4.2.2.4.8. |  | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm | 0 | 2.116 | m2 | 0
2970248 | 1.1.1.4.2.2.4.9. |  | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2 | 0 | 5.1 | m | 0
2970249 | 1.1.1.4.2.2.4.10. |  | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I | 0 | 0.117 | m3 | 0
2970250 | 1.1.1.4.2.2.4.11. |  | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek na zraz resp. na pero - drážku | 0 | 4.105 | m2 | 0
2970251 | 1.1.1.4.2.2.4.12. |  | Drevené obloženie palubovka. hrúbka 20 mm. šírka 46-60 mm. smrek | 0 | 4.721 | m2 | 0
2970252 | 1.1.1.4.2.2.4.13. |  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | 0 | 0.648 | t | 0
2970253 | 1.1.1.4.2.2.5. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 0 | 1 |  | 0
2970254 | 1.1.1.4.2.2.5.1. |  | Podhľad SDK. drevená spodná kca s priamym uchytením. doska štandardná A 12.5 mm | 0 | 2.116 | m2 | 0
2970255 | 1.1.1.4.2.2.5.2. |  | Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD a závesoch s parozábranou. doska impregnovaná H2 12.5 mm. TI 200 mm | 0 | 6.997 | m2 | 0
2970256 | 1.1.1.4.2.2.5.3. |  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | 0 | 0.225 | t | 0
2970257 | 1.1.1.4.2.2.6. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2970258 | 1.1.1.4.2.2.6.1. |  | Montáž strešnej krytiny veľkoformátovej zo škridlových tabúľ - škridloplech | 0 | 12.025 | m2 | 0
2970259 | 1.1.1.4.2.2.6.2. |  | Škridloplech pozink farebný veľkoformátový. hr. 0.4 - 0.5 mm | 0 | 13.228 | m2 | 0
2970260 | 1.1.1.4.2.2.6.3. |  | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu. pododkvapové polkruhové | 0 | 3.65 | m | 0
2970261 | 1.1.1.4.2.2.6.4. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu. vrátane rohov r.š. 250 mm | 0 | 1.5 | m | 0
2970262 | 1.1.1.4.2.2.6.5. |  | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu. vrátane rohov r.š. 500 mm | 0 | 5.89 | m | 0
2970263 | 1.1.1.4.2.2.6.6. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.093 | t | 0
2970264 | 1.1.1.4.2.2.7. | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | 0 | 1 |  | 0
2970265 | 1.1.1.4.2.2.7.1. |  | Strešná fólia paropriepustná. od 22° do 35°. na krokvy. trieda tesnosti 6 až 4 | 0 | 12.025 | m2 | 0
2970266 | 1.1.1.4.2.2.7.2. |  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.003 | t | 0
2970267 | 1.1.1.4.2.2.8. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2970268 | 1.1.1.4.2.2.8.1. |  | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými. s variabilným difúznym odporom | 0 | 6 | m | 0
2970269 | 1.1.1.4.2.2.8.2. |  | Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom. š. 70 mm. dĺ. 75 m. pre lepenie fólie na rám okna. tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva | 0 | 12.6 | m | 0
2970270 | 1.1.1.4.2.2.8.3. |  | Okno plastové jednokrídlové OS. izolačné trojsklo | 0 | 6 | m | 0
2970271 | 1.1.1.4.2.2.8.4. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 11 | ks | 0
2970272 | 1.1.1.4.2.2.8.5. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený | 0 | 11 | ks | 0
2970273 | 1.1.1.4.2.2.8.6. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. výplň papierová voština. povrch dýha. plné | 0 | 11 | ks | 0
2970274 | 1.1.1.4.2.2.8.7. |  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky do 1000 mm | 0 | 2 | ks | 0
2970275 | 1.1.1.4.2.2.8.8. |  | Parapetná doska plastová. šírka 300 mm. komôrková vnútorná. zlatý dub. mramor. mahagon. svetlý buk. orech | 0 | 1.5 | m | 0
2970276 | 1.1.1.4.2.2.8.9. |  | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým. pár. vo farbe biela. mramor. zlatý dub. buk. mahagón. orech | 0 | 2 | ks | 0
2970277 | 1.1.1.4.2.2.8.10. |  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 0 | 11 | ks | 0
2970278 | 1.1.1.4.2.2.8.11. |  | Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. DTD doska. povrch dýha. pre stenu hrúbky 60-170 mm. pre jednokrídlové dvere | 0 | 10 | ks | 0
2970279 | 1.1.1.4.2.2.8.12. |  | Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1700 mm. DTD doska. povrch dýha. pre stenu hrúbky 60-170 mm. pre jednokrídlové dvere | 0 | 1 | ks | 0
2970280 | 1.1.1.4.2.2.8.13. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.538 | t | 0
2970281 | 1.1.1.4.2.2.9. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2970282 | 1.1.1.4.2.2.9.1. |  | Montáž a dodávka roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky do 3300 mm. rozpätie nad 600 do 900 mm | 0 | 11.37 | m2 | 0
2970283 | 1.1.1.4.2.2.9.2. |  | Montáž opláštenia oceľovími plechmi s viditeľným spojom na OK | 0 | 11.37 | m2 | 0
2970284 | 1.1.1.4.2.2.9.3. |  | Plech trapézový pozink farebný | 0 | 11.37 | m2 | 0
2970285 | 1.1.1.4.2.2.9.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.067 | t | 0
2970286 | 1.1.1.4.2.2.10. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 1 |  | 0
2970287 | 1.1.1.4.2.2.10.1. |  | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | 0 | 6.997 | m2 | 0
2970288 | 1.1.1.4.2.2.10.2. |  | Dlaždice keramické. lxvxhr 298x298x9 mm. gresové glazované | 0 | 7.277 | m2 | 0
2970289 | 1.1.1.4.2.2.10.3. |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | 0 | 0.162 | t | 0
2970290 | 1.1.1.4.2.2.11. | 777 | Podlahy syntetické | 0 | 1 |  | 0
2970291 | 1.1.1.4.2.2.11.1. |  | Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter. penetračný náter. vrchný náter | 0 | 9.654 | m2 | 0
2970292 | 1.1.1.4.2.2.11.2. |  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.01 | t | 0
2970293 | 1.1.1.4.2.2.12. | 781 | Obklady | 0 | 1 |  | 0
2970294 | 1.1.1.4.2.2.12.1. |  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | 0 | 33.149 | m2 | 0
2970295 | 1.1.1.4.2.2.12.2. |  | Obklad keramický s galzovaným povrchom. lxv 300x300 mm. viacfarebné | 0 | 34.475 | m2 | 0
2970296 | 1.1.1.4.2.2.12.3. |  | Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu flexibilného - ukončovací/roh steny | 0 | 6 | m | 0
2970297 | 1.1.1.4.2.2.12.4. |  | Profil ukončovací oblý otvorený 8 mm hliník eloxovaný. 2.5 m | 0 | 6.06 | m | 0
2970298 | 1.1.1.4.2.2.12.5. |  | Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu | 0 | 33.149 | m2 | 0
2970299 | 1.1.1.4.2.2.12.6. |  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 0 | 0.529 | t | 0
2970300 | 1.1.1.4.2.2.13. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2970301 | 1.1.1.4.2.2.13.1. |  | Nátery tesárskych konštrukcií. povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu. hubám a plesniam. jednonásobná | 0 | 37.263 | m2 | 0
2970302 | 1.1.1.4.2.2.14. | 784 | Maľby | 0 | 1 |  | 0
2970303 | 1.1.1.4.2.2.14.1. |  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m | 0 | 165.661 | m2 | 0
2970304 | 1.1.1.4.2.2.14.2. |  | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m | 0 | 165.661 | m2 | 0
2970305 | 1.1.1.4.2.2.14.3. |  | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3.80 m | 0 | 165.661 | m2 | 0
2970306 | 1.1.1.4.2.2.14.4. |  | Zakrývanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 0 | 150 | m2 | 0
2970307 | 1.1.1.4.2.2.14.5. |  | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m | 0 | 165.661 | m2 | 0
2970308 | 1.1.1.4.2.3. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2970309 | 1.1.1.4.2.3.1. | 33-M | Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh | 0 | 1 |  | 0
2970310 | 1.1.1.4.2.3.1.1. |  | Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom vozíku špecifikácia podľa projektovej dokumentácie | 0 | 1 | ks | 0
2970311 | 1.1.1.4.3. |  | SO 05 ELI - Elektroinštalácia | 0 | 1 |  | 0
2970312 | 1.1.1.4.3.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2970313 | 1.1.1.4.3.1.1. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
2970314 | 1.1.1.4.3.1.1.1. |  | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150 | 0 | 1 | ks | 0
2970315 | 1.1.1.4.3.1.1.2. |  | Ventilátor malý. axiálny. max. prietok od 240 do 399 m3/h | 0 | 1 | ks | 0
2970316 | 1.1.1.4.3.2. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2970317 | 1.1.1.4.3.2.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2970318 | 1.1.1.4.3.2.1.1. |  | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | 0 | 3 | ks | 0
2970319 | 1.1.1.4.3.2.1.2. |  | Prístroj spínača. radenie 1.1So | 0 | 3 | ks | 0
2970320 | 1.1.1.4.3.2.1.3. |  | Kryt spínača | 0 | 3 | ks | 0
2970321 | 1.1.1.4.3.2.1.4. |  | Rámček 1-násobný | 0 | 3 | ks | 0
2970322 | 1.1.1.4.3.2.1.5. |  | Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu | 0 | 1 | ks | 0
2970323 | 1.1.1.4.3.2.1.6. |  | Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V. 32 A. 3 moduly | 0 | 1 | ks | 0
2970324 | 1.1.1.4.3.2.1.7. |  | Istič trojpólový do 63 A | 0 | 1 | ks | 0
2970325 | 1.1.1.4.3.2.1.8. |  | Istič 3P. 25 A. charakteristika C. 6 kA. 3 moduly | 0 | 1 | ks | 0
2970326 | 1.1.1.4.3.2.1.9. |  | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 0 | 3 | ks | 0
2970327 | 1.1.1.4.3.2.1.10. |  | Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika B. 16 A. 6000 A/10 kA. 10 mA. typ A. 2 moduly | 0 | 1 | ks | 0
2970328 | 1.1.1.4.3.2.1.11. |  | Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika C. 16 A. 6000 A/10 kA. 30 mA. typ AC. 2 moduly | 0 | 2 | ks | 0
2970329 | 1.1.1.4.3.2.1.12. |  | Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž vrátane sekacích prác | 0 | 1 | ks | 0
2970330 | 1.1.1.4.3.2.1.13. |  | Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená. počet radov 1. modulov v rade 14. PE+N. IP30 | 0 | 1 | ks | 0
2970331 | 1.1.1.4.3.2.1.14. |  | Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg | 0 | 2 | ks | 0
2970332 | 1.1.1.4.3.2.1.15. |  | LED panel 600x600 mm. 48W | 0 | 2 | ks | 0
2970333 | 1.1.1.4.3.2.1.16. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5 | 0 | 25 | m | 0
2970334 | 1.1.1.4.3.2.1.17. |  | Kábel medený CYKY-J 3x1.5 mm2 | 0 | 25 | m | 0
2970335 | 1.1.1.4.3.2.1.18. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1.5 | 0 | 10 | m | 0
2970336 | 1.1.1.4.3.2.1.19. |  | Kábel medený CYKY-J 5x1.5 mm2 | 0 | 10 | m | 0
2970337 | 1.1.1.4.3.2.1.20. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | 0 | 20 | m | 0
2970338 | 1.1.1.4.3.2.1.21. |  | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | 0 | 20 | m | 0
2970339 | 1.1.1.4.3.2.1.22. |  | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970340 | 1.1.1.4.3.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2970341 | 1.1.1.4.3.3.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny | 0 | 8 | hod | 0
2970342 | 1.1.1.4.4. |  | SO 05 ZTI - Zdravotechnika | 0 | 1 |  | 0
2970343 | 1.1.1.4.4.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2970344 | 1.1.1.4.4.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2970345 | 1.1.1.4.4.1.1.1. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových. dlažieb -0.00025t | 0 | 22 | cm | 0
2970346 | 1.1.1.4.4.1.1.2. |  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm. -0.00400 t | 0 | 1.5 | m | 0
2970347 | 1.1.1.4.4.1.1.3. |  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm. -0.00900t | 0 | 1.5 | m | 0
2970348 | 1.1.1.4.4.1.1.4. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 0 | 0.025 | t | 0
2970349 | 1.1.1.4.4.1.1.5. |  | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | 0 | 0.025 | t | 0
2970350 | 1.1.1.4.4.1.1.6. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 0.025 | t | 0
2970351 | 1.1.1.4.4.1.1.7. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 0.025 | t | 0
2970352 | 1.1.1.4.4.1.1.8. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné | 0 | 0.018 | t | 0
2970353 | 1.1.1.4.4.1.1.9. |  | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika | 0 | 0.018 | t | 0
2970354 | 1.1.1.4.4.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2970355 | 1.1.1.4.4.2.1. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2970356 | 1.1.1.4.4.2.1.1. |  | Montáž trubíc z PE. hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm | 0 | 1.5 | m | 0
2970357 | 1.1.1.4.4.2.1.2. |  | Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky | 0 | 1.5 | m | 0
2970358 | 1.1.1.4.4.2.1.3. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970359 | 1.1.1.4.4.2.2. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2970360 | 1.1.1.4.4.2.2.1. |  | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm. D 114 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970361 | 1.1.1.4.4.2.2.2. |  | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970362 | 1.1.1.4.4.2.2.3. |  | Potrubie odpadové HT z PP. zvislé DN 110 | 0 | 3 | m | 0
2970363 | 1.1.1.4.4.2.2.4. |  | Potrubie odpadové HT z PP. pripojovacie DN 40 | 0 | 2.5 | m | 0
2970364 | 1.1.1.4.4.2.2.5. |  | Potrubie odpadové HT z PP. pripojovacie DN 110 | 0 | 0.5 | m | 0
2970365 | 1.1.1.4.4.2.2.6. |  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970366 | 1.1.1.4.4.2.2.7. |  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970367 | 1.1.1.4.4.2.2.8. |  | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | 0 | 1 | ks | 0
2970368 | 1.1.1.4.4.2.2.9. |  | Privzdušňovacia hlavica HL900N. DN 50/75/110. (37 l/s). - 40 až + 60°C. dvojitá vzduchová izolácia. vnútorná kanalizácia. PP alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970369 | 1.1.1.4.4.2.2.10. |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 0 | 6 | m | 0
2970370 | 1.1.1.4.4.2.2.11. |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970371 | 1.1.1.4.4.2.3. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2970372 | 1.1.1.4.4.2.3.1. |  | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15 | 0 | 2 | ks | 0
2970373 | 1.1.1.4.4.2.3.2. |  | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 | 0 | 2 | ks | 0
2970374 | 1.1.1.4.4.2.3.3. |  | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm | 0 | 1.5 | m | 0
2970375 | 1.1.1.4.4.2.3.4. |  | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | 0 | 3 | ks | 0
2970376 | 1.1.1.4.4.2.3.5. |  | Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 | 0 | 3 | ks | 0
2970377 | 1.1.1.4.4.2.3.6. |  | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2". niklovaná mosadz | 0 | 3 | ks | 0
2970378 | 1.1.1.4.4.2.3.7. |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | 0 | 1.5 | m | 0
2970379 | 1.1.1.4.4.2.3.8. |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970380 | 1.1.1.4.4.2.4. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2970381 | 1.1.1.4.4.2.4.1. |  | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom | 0 | 1 | ks | 0
2970382 | 1.1.1.4.4.2.4.2. |  | WC Kombi misa. zvýšený. hlboké splachovanie. zvislý odpad. biela. bezbariérové | 0 | 1 | ks | 0
2970383 | 1.1.1.4.4.2.4.3. |  | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry | 0 | 1 | ks | 0
2970384 | 1.1.1.4.4.2.4.4. |  | Bezbariérové umývadlo | 0 | 1 | ks | 0
2970385 | 1.1.1.4.4.2.4.5. |  | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá | 0 | 4 | ks | 0
2970386 | 1.1.1.4.4.2.4.6. |  | Nerezové madlo pevné s držiakom toaletného papieru. dĺžka 900 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970387 | 1.1.1.4.4.2.4.7. |  | Oceľové madlo sklopné. dĺžka 800 mm. farba biela | 0 | 1 | ks | 0
2970388 | 1.1.1.4.4.2.4.8. |  | Oceľové madlo univerzálne. pevné. dĺžka 537 mm. farba biela | 0 | 1 | ks | 0
2970389 | 1.1.1.4.4.2.4.9. |  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej. pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 0 | 1 | ks | 0
2970390 | 1.1.1.4.4.2.4.10. |  | Batéria umývadlová stojanková páková | 0 | 1 | ks | 0
2970391 | 1.1.1.4.4.2.4.11. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. umývadlovej do D 40 mm | 0 | 1 | ks | 0
2970392 | 1.1.1.4.4.2.4.12. |  | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | 0 | 1 | ks | 0
2970393 | 1.1.1.4.4.2.4.13. |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970394 | 1.1.1.4.4.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2970395 | 1.1.1.4.4.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn | 0 | 4.5 | hod | 0
2970396 | 1.1.1.4.4.3.2. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy | 0 | 4 | hod | 0
2970397 | 1.1.1.4.4.4. | OST | Ostatné | 0 | 1 |  | 0
2970398 | 1.1.1.4.4.4.1. |  | Kompletné vyskúšanie systému | 0 | 1 | ks | 0
2970399 | 1.1.1.5. |  | SO-06 - Exteriérová učebňa | 0 | 1 |  | 0
2970400 | 1.1.1.5.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2970401 | 1.1.1.5.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2970402 | 1.1.1.5.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 | 0 | 156 | m3 | 0
2970403 | 1.1.1.5.1.1.2. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | 0 | 156 | m3 | 0
2970404 | 1.1.1.5.1.1.3. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 60.102 | m3 | 0
2970405 | 1.1.1.5.1.1.4. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 60.102 | m3 | 0
2970406 | 1.1.1.5.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | 0 | 166.102 | m3 | 0
2970407 | 1.1.1.5.1.1.6. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 0 | 50 | m3 | 0
2970408 | 1.1.1.5.1.1.7. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | 0 | 200 | m2 | 0
2970409 | 1.1.1.5.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2970410 | 1.1.1.5.1.2.1. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | 0 | 21.6 | m3 | 0
2970411 | 1.1.1.5.1.2.2. |  | Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 20/25 | 0 | 31.142 | m3 | 0
2970412 | 1.1.1.5.1.2.3. |  | Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-tradičné | 0 | 33.987 | m2 | 0
2970413 | 1.1.1.5.1.2.4. |  | Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-tradičné | 0 | 33.987 | m2 | 0
2970414 | 1.1.1.5.1.2.5. |  | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI. priemer drôtu 6/6 mm. veľkosť oka 150x150 mm | 0 | 415.218 | m2 | 0
2970415 | 1.1.1.5.1.2.6. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 16/20 | 0 | 60.833 | m3 | 0
2970416 | 1.1.1.5.1.2.7. |  | Betón základových múrov. železový (bez výstuže). tr. C 20/25 | 0 | 10.335 | m3 | 0
2970417 | 1.1.1.5.1.2.8. |  | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 68.342 | m2 | 0
2970418 | 1.1.1.5.1.2.9. |  | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 68.342 | m2 | 0
2970419 | 1.1.1.5.1.2.10. |  | Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) alebo ekvivalent | 0 | 0.62 | t | 0
2970420 | 1.1.1.5.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2970421 | 1.1.1.5.1.3.1. |  | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm | 0 | 0.88 | m3 | 0
2970422 | 1.1.1.5.1.4. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2970423 | 1.1.1.5.1.4.1. |  | Schodiskové konštrukcie. betón železový tr. C 20/25 | 0 | 1.35 | m3 | 0
2970424 | 1.1.1.5.1.4.2. |  | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) alebo ekvivalent | 0 | 0.108 | t | 0
2970425 | 1.1.1.5.1.4.3. |  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | 0 | 3.6 | m2 | 0
2970426 | 1.1.1.5.1.4.4. |  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | 0 | 3.6 | m2 | 0
2970427 | 1.1.1.5.1.4.5. |  | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie | 0 | 2.4 | m2 | 0
2970428 | 1.1.1.5.1.4.6. |  | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie | 0 | 2.4 | m2 | 0
2970429 | 1.1.1.5.1.5. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2970430 | 1.1.1.5.1.5.1. |  | Betónová rampa | 0 | 1 | sub | 0
2970431 | 1.1.1.5.1.5.2. |  | Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm. plochy do 200 m2 | 0 | 45 | m2 | 0
2970432 | 1.1.1.5.1.5.3. |  | Podklad alebo podsyp zo škváry s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 45 | m2 | 0
2970433 | 1.1.1.5.1.5.4. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 80 mm | 0 | 45 | m2 | 0
2970434 | 1.1.1.5.1.6. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2970435 | 1.1.1.5.1.6.1. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom | 0 | 63.2 | m2 | 0
2970436 | 1.1.1.5.1.6.2. |  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná. hr. 2 mm | 0 | 63.2 | m2 | 0
2970437 | 1.1.1.5.1.6.3. |  | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 63.2 | m2 | 0
2970438 | 1.1.1.5.1.6.4. |  | Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami. betón tr. C 25/30 hr. 120 mm | 0 | 127.722 | m2 | 0
2970439 | 1.1.1.5.1.6.5. |  | Cementový poter. pevnosti v tlaku 20 MPa. hr. 55 mm | 0 | 12 | m2 | 0
2970440 | 1.1.1.5.1.7. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2970441 | 1.1.1.5.1.7.1. |  | Kanalizácia | 0 | 1 | sub | 0
2970442 | 1.1.1.5.1.8. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2970443 | 1.1.1.5.1.8.1. |  | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy A 15 | 0 | 23.4 | m | 0
2970444 | 1.1.1.5.1.8.2. |  | Odvodňovací žľab polymérbetónový univerzálny. svetlá šírka 100 mm. dĺ. 1 m. bez spádu. bez ochrany hrany | 0 | 23.4 | ks | 0
2970445 | 1.1.1.5.1.8.3. |  | Môstkový rošt pozinkovaný. dĺ. 1 m. A 15. pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm | 0 | 23.4 | ks | 0
2970446 | 1.1.1.5.1.8.4. |  | Skrutková aretácia pre kotvenie nerezových môstkových roštov (2ks/m) | 0 | 46.8 | ks | 0
2970447 | 1.1.1.5.1.8.5. |  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m | 0 | 150 | m2 | 0
2970448 | 1.1.1.5.1.8.6. |  | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním. hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky) | 0 | 26 | ks | 0
2970449 | 1.1.1.5.1.8.7. |  | Kotevná pätka typu U | 0 | 26 | ks | 0
2970450 | 1.1.1.5.1.9. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2970451 | 1.1.1.5.1.9.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 335.803 | t | 0
2970452 | 1.1.1.5.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2970453 | 1.1.1.5.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2970454 | 1.1.1.5.2.1.1. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | 0 | 145.82 | m2 | 0
2970455 | 1.1.1.5.2.1.2. |  | Lak asfaltový penetračný | 0 | 0.044 | t | 0
2970456 | 1.1.1.5.2.1.3. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | 0 | 40.08 | m2 | 0
2970457 | 1.1.1.5.2.1.4. |  | Lak asfaltový penetračný | 0 | 0.014 | t | 0
2970458 | 1.1.1.5.2.1.5. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | 0 | 145.82 | m2 | 0
2970459 | 1.1.1.5.2.1.6. |  | Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou | 0 | 167.693 | m2 | 0
2970460 | 1.1.1.5.2.1.7. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | 0 | 40.08 | m2 | 0
2970461 | 1.1.1.5.2.1.8. |  | Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou | 0 | 48.096 | m2 | 0
2970462 | 1.1.1.5.2.1.9. |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970463 | 1.1.1.5.2.2. | 712 | Izolácie striech. povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
2970464 | 1.1.1.5.2.2.1. |  | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP. NAIP alebo tkaniny | 0 | 117.602 | m2 | 0
2970465 | 1.1.1.5.2.2.2. |  | Icopal Universal WS alebo ekvivalent | 0 | 135.242 | m2 | 0
2970466 | 1.1.1.5.2.2.3. |  | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom | 0 | 117.602 | m2 | 0
2970467 | 1.1.1.5.2.2.4. |  | Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech. hr. 3.0 mm. PE | 0 | 135.242 | m2 | 0
2970468 | 1.1.1.5.2.2.5. |  | Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°. výška nopov do 25 mm | 0 | 117.602 | m2 | 0
2970469 | 1.1.1.5.2.2.6. |  | Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy. výška nopov 25 mm | 0 | 135.242 | m2 | 0
2970470 | 1.1.1.5.2.2.7. |  | Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5° | 0 | 117.602 | m2 | 0
2970471 | 1.1.1.5.2.2.8. |  | ICOFLOR FILTRAČNÁ TEXTÍLIA (Vlies) alebo ekvivalent | 0 | 135.242 | m2 | 0
2970472 | 1.1.1.5.2.2.9. |  | Zhotovenie protizosuvného systému na osadenie substrátu pre šikmé zelené strechy do 20° | 0 | 117.602 | m2 | 0
2970473 | 1.1.1.5.2.2.10. |  | ICOMAT GREEN 317 (vegetačná rohož) alebo ekvivalent | 0 | 141.122 | m2 | 0
2970474 | 1.1.1.5.2.2.11. |  | ICOFLOR VEGETAČNÝ SUBSTRÁT BigBag 1000 l alebo ekvivalent | 0 | 5.41 | ks | 0
2970475 | 1.1.1.5.2.2.12. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970476 | 1.1.1.5.2.3. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2970477 | 1.1.1.5.2.3.1. |  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným voľne v jednej vrstve | 0 | 12 | m2 | 0
2970478 | 1.1.1.5.2.3.2. |  | Doska EPS hr. 40 mm. pevnosť v tlaku 150 kPa. na zateplenie podláh a plochých striech | 0 | 12.24 | m2 | 0
2970479 | 1.1.1.5.2.3.3. |  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | 0 | 117.602 | m2 | 0
2970480 | 1.1.1.5.2.3.4. |  | Doska spádová EPS. pevnosť v tlaku 150 kPa. spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech | 0 | 37.633 | m3 | 0
2970481 | 1.1.1.5.2.3.5. |  | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | 0 | 10.64 | m2 | 0
2970482 | 1.1.1.5.2.3.6. |  | Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm pre šikmé strechy | 0 | 10.853 | m2 | 0
2970483 | 1.1.1.5.2.3.7. |  | Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy | 0 | 10.64 | m2 | 0
2970484 | 1.1.1.5.2.3.8. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970485 | 1.1.1.5.2.4. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
2970486 | 1.1.1.5.2.4.1. |  | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2 | 0 | 250.6 | m | 0
2970487 | 1.1.1.5.2.4.2. |  | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 450 - 600 cm2 | 0 | 13.53 | m | 0
2970488 | 1.1.1.5.2.4.3. |  | Hranoly drevené zo smreku. štvorstranne hobľované. masív. sušené 14±2%. s opracovanými spojmi. triedy 3A STN 480055. bez defektov. hniloby. hrčí | 0 | 12.405 | m3 | 0
2970489 | 1.1.1.5.2.4.4. |  | Hranoly drevené zo smreku. lepené. štvorstranne hobľované. sušené 14±2%. s opracovanými spojmi. nadpájané. triedy 3A STN 480055. bez defektov | 0 | 2.233 | m3 | 0
2970490 | 1.1.1.5.2.4.5. |  | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince. svorky. fixačné dosky | 0 | 14.638 | m3 | 0
2970491 | 1.1.1.5.2.4.6. |  | Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami | 0 | 129.708 | m2 | 0
2970492 | 1.1.1.5.2.4.7. |  | Dosky zo smreku hobľované hr. 40 mm. sušené 14±2%. triedy 3A STN 480055. bez defektov. hniloby. hrčí | 0 | 5.603 | m3 | 0
2970493 | 1.1.1.5.2.4.8. |  | Spojovacie prostriedky pre záklop. stropnice. podbíjanie - klince. svorky | 0 | 5.188 | m3 | 0
2970494 | 1.1.1.5.2.4.9. |  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970495 | 1.1.1.5.2.5. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 0 | 1 |  | 0
2970496 | 1.1.1.5.2.5.1. |  | Predsadená SDK stena hr. 25 mm. doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm do malty sádrovej | 0 | 42.816 | m2 | 0
2970497 | 1.1.1.5.2.5.2. |  | Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD. doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm | 0 | 10.08 | m2 | 0
2970498 | 1.1.1.5.2.5.3. |  | Nosná konštrukcia drevených stien K1-K3. hranoly. 2xTi. fólie. s vonkajším opláštením | 0 | 57.09 | m2 | 0
2970499 | 1.1.1.5.2.5.4. |  | Konštrukcia atiky K4 - komplet | 0 | 42.835 | m2 | 0
2970500 | 1.1.1.5.2.5.5. |  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970501 | 1.1.1.5.2.6. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2970502 | 1.1.1.5.2.6.1. |  | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. múrov na plochých strechách r.š. 500 mm | 0 | 46.56 | m | 0
2970503 | 1.1.1.5.2.6.2. |  | Strešný odvoďňovací žlab s dažďovými zvodmi vedenými v interiéri | 0 | 11.2 | m | 0
2970504 | 1.1.1.5.2.6.3. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970505 | 1.1.1.5.2.7. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2970506 | 1.1.1.5.2.7.1. |  | Exteriérové drevené dvere. vrátane zárubne 900x2500 | 0 | 1 | ks | 0
2970507 | 1.1.1.5.2.7.2. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970508 | 1.1.1.5.2.8. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2970509 | 1.1.1.5.2.8.1. |  | Oceľový stĺp RHS 250x100x8x3200mm. obložený drevom OS1 | 0 | 2 | ks | 0
2970510 | 1.1.1.5.2.8.2. |  | Oceľové exteriérové zábradlie | 0 | 28.5 | m | 0
2970511 | 1.1.1.5.2.8.3. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2970512 | 1.1.1.5.2.9. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 1 |  | 0
2970513 | 1.1.1.5.2.9.1. |  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm | 0 | 13.9 | m | 0
2970514 | 1.1.1.5.2.9.2. |  | Sokel keramický. lxvxhr 598x95x10 mm | 0 | 24.186 | ks | 0
2970515 | 1.1.1.5.2.9.3. |  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm | 0 | 12 | m2 | 0
2970516 | 1.1.1.5.2.9.4. |  | Dlaždice keramické. lxvxhr 598x598x10 mm. gresové glazované | 0 | 12.72 | m2 | 0
2970517 | 1.1.1.5.2.9.5. |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | 0 | 1 | KPL | 0
2970518 | 1.1.1.5.2.10. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2970519 | 1.1.1.5.2.10.1. |  | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním | 0 | 376.896 | m2 | 0
2970520 | 1.1.1.5.2.11. | 784 | Maľby | 0 | 1 |  | 0
2970521 | 1.1.1.5.2.11.1. |  | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m | 0 | 52.896 | m2 | 0
2970522 | 1.1.1.5.3. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2970523 | 1.1.1.5.3.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2970524 | 1.1.1.5.3.1.1. |  | Bleskozvod | 0 | 1 | sub | 0
2970525 | 1.1.1.5.3.1.2. |  | Vnútorné rozvody elektroinštalácie | 0 | 1 | sub | 0
2970526 | 1.1.1.5.3.1.3. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | 0 | 51 | m | 0
2970527 | 1.1.1.5.3.1.4. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | 0 | 48.042 | kg | 0
2970528 | 1.1.1.5.3.1.5. |  | NN prípojka | 0 | 1 | sub | 0
2970529 | 1.1.1.5.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2970530 | 1.1.1.5.4.1. |  | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete. vytýčenie staveniska. staveb. objektu | 0 | 1 | eur | 0
2970531 | 1.1.1.5.4.2. |  | Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | 0 | 1 | eur | 0
2970532 | 1.1.1.6. |  | SO-08 - Fotovoltaika | 0 | 1 |  | 0
2970533 | 1.1.1.6.1. |  | Fotovoltaika | 0 | 1 |  | 0
2970534 | 1.1.1.6.1.1. |  | Fotovoltické panely 430 Wp. napr. TWMND-54HS-430W alebo ekvivalent | 0 | 146 | ks | 0
2970535 | 1.1.1.6.1.2. |  | Striedač napr. HUAWEI SUN2000-25KTL-MB0 alebo ekvivalent | 0 | 2 | ks | 0
2970536 | 1.1.1.6.1.3. |  | Montážna sada (konšrukcia. spojky. úchyty. koncovky. ...) pre uchytenie 146 ks panelov - trapézový plech. vrátane kotvenia konštrukcie do trapéza | 0 | 1 | ks | 0
2970537 | 1.1.1.6.1.4. |  | Výkonový optimizér napr. Huawei SUN2000-600W-P alebo ekvivalent | 0 | 146 | ks | 0
2970538 | 1.1.1.6.1.5. |  | Smart Logger napr. Huawei A3000 A03 (bez MBUS) alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970539 | 1.1.1.6.1.6. |  | Smart Power Senzor napr. Huawei DTSU666-H 250A alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970540 | 1.1.1.6.1.7. |  | Napäťová a frekvenčná ochrana napr. U-f guard B05MRC-CZ alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970541 | 1.1.1.6.1.8. |  | Batériový systém s uchytením na stenu napr. Huawei LUNA2000-15-S0 alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970542 | 1.1.1.6.1.9. |  | Podružný materiál elektroinštalácie. káblové trasy. lišty. drobný montážny a elektroinštalačný materiál | 0 | 1 | ks | 0
2970543 | 1.1.1.6.1.10. |  | Káblový prepoj. STR1aSTR2 - RFVZ napr. H05RN-F 5G2.5. CYA 6žz. PVC lišty a potrebný materiál podľa schémy zapojenia. vzdialenosť 2 m alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970544 | 1.1.1.6.1.11. |  | Káblový prepoj. HRM - RFVZ napr. H07RN-F 5G2.5. CYA 6žz. PVC lišty a potrebný materiál podľa schémy zapojenia. vzdialenosť 20 m alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970545 | 1.1.1.6.1.12. |  | Elektroinštalačné a montážne práce 62.780 kW | 0 | 1 | sub | 0
2970546 | 1.1.1.6.1.13. |  | RE -úprava inštalácia wattmeter napr. Huawei DTSU-H 250A. prepojenie s meničom krútenou dvojlinkou alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2970547 | 1.1.1.6.1.14. |  | RFVZ Rozvádzač s poistkovými odpojovačmi. istenie a prepäťové ochrany | 0 | 1 | ks | 0
2970548 | 1.1.1.6.1.15. |  | Vodič solárny. pr.4 mm2 Vodič solárny. červený | 0 | 750 | m | 0
2970549 | 1.1.1.6.1.16. |  | Vodič solárny. pr.4 mm2 Vodič solárny. čierny | 0 | 750 | m | 0
2970550 | 1.1.1.6.1.17. |  | Rychlospojky pre solárny vodič 4mm2. MC4 | 0 | 292 | ks | 0
2970551 | 1.1.1.6.1.18. |  | Stavebné práce. stavebné úpravy a prestupy konštrukciami | 0 | 1 | sub | 0
2970552 | 1.1.1.6.1.19. |  | Doprava materiálu a osôb | 0 | 1 | sub | 0
2970553 | 1.1.1.6.1.20. |  | Náklady na pripojenie do siete VSD. úprava rozvádzača RE. výmena prívodového ističa doplnenie vývodového ističa | 0 | 1 | sub | 0
2970554 | 1.1.1.6.1.21. |  | Príprava podkladov pre uzatvorenie - zmluva o pripojení a dodávke VSD a.s.. zmluva o prístupe do DS VSD a.s.. zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0 | 1 | ks | 0
2970555 | 1.1.1.6.1.22. |  | Príprava podkladov a pre URSO - Oznamovacia povinnosť a Potvrdenie o výrobe elektriny v Lokálnom zdroji | 0 | 1 | ks | 0
2970556 | 1.1.1.6.1.23. |  | Revízna správa elektroinštalácie a elektrického zariadenia | 0 | 1 | ks | 0
2969940 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0