## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2480552 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2480553 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
2480555 | 1.1.1. |  | Navrh ekologických opatrení pre udržateľný rozvoj areálu nemocnice v Kráľovskom Chlmci | 0 | 1 |  | 0
2480556 | 1.1.1.1. |  | SO 01 Vegetačná strecha hlavného objektu nemocnice | 0 | 1 |  | 0
2480557 | 1.1.1.1.1. |  | 1b - SO 01 Stavebná časť | 0 | 1 |  | 0
2480558 | 1.1.1.1.1.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2480559 | 1.1.1.1.1.1.1. | 712 | Izolácie striech. povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
2480560 | 1.1.1.1.1.1.1.1. |  | Zhotovenie jednotlivých vrstiev striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP. NAIP alebo tkaniny | 0 | 5766 | m2 | 0
2480561 | 1.1.1.1.1.1.1.2. |  | Filtracia deliaca rohož Bauder FV 125 hr 1 mm | 0 | 1922 | m2 | 0
2480562 | 1.1.1.1.1.1.1.3. |  | Drenažna a akumulačná rohož Bauder RE 40 hr.40 mm | 0 | 1922 | m2 | 0
2480563 | 1.1.1.1.1.1.1.4. |  | Separačná a ochranná vrstva Bauder FSM 600 hr.4 mm | 0 | 1922 | m2 | 0
2480564 | 1.1.1.1.1.1.1.5. |  | Zhotovenie vrstvy krytiny striech plochých do 10° položenou voľne pre vegetačné strechy1368+83.6+339 | 0 | 1922 | m2 | 0
2480565 | 1.1.1.1.1.1.1.6. |  | Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy - koreňová membrána. drenážna vrstva substrát Florcom po 100 mm. | 0 | 192 | m3 | 0
2480566 | 1.1.1.1.1.1.1.7. |  | Výsadba priesad do 15 ks/m2 pre zelené strechy do 5° | 0 | 1922 | m2 | 0
2480567 | 1.1.1.1.1.1.1.8. |  | Zhotovenie vrstvy krytiny striech plochých do 10° položenou voľne pre vegetačné strechy Sadenice pre nezavlažovanú časť strechy – „Rozchodníky – MIX SEDUM“ 15 ks/m2 1368+83.6 | 0 | 1583.6 | m2 | 0
2480568 | 1.1.1.1.1.1.1.9. |  | Zhotovenie vrstvy krytiny striech plochých do 10° položenou voľne pre vegetačné strechy Sadenice pre zalažovanú časť strechy – „Trvalky stepných tráv – STIPA TENUSISSIMA. FESTUCA SP“ 6 ks/m2 : 339 m2 | 0 | 339 | m2 | 0
2480569 | 1.1.1.1.1.1.1.10. |  | Zhotovenie izolácie dilatačnej škáry v ploche strechy priebežnou príponkou z pozinovaného plechu | 0 | 454 | m | 0
2480570 | 1.1.1.1.1.1.1.11. |  | Lišta kačírková Bauder AL100*80 | 0 | 454 | m | 0
2480571 | 1.1.1.1.1.1.1.12. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m doprava materiálu | 0 | 450 | t | 0
2480572 | 1.1.1.1.1.1.2. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2480573 | 1.1.1.1.1.1.2.1. |  | Montáž zavlažovacie systémy | 0 | 1 | ks | 0
2480574 | 1.1.1.1.1.1.2.2. |  | Riadiac ajednontka ESPTM2 4-ME WiFi sekcii | 0 | 1 | ks | 0
2480575 | 1.1.1.1.1.1.2.3. |  | LNK WiFi modul riadiacej jednotky ESP-RZXe | 0 | 1 | ks | 0
2480576 | 1.1.1.1.1.1.2.4. |  | Daždovy senzor RSD BEx | 0 | 1 | ks | 0
2480577 | 1.1.1.1.1.1.2.5. |  | Závlahový elektroventil s 1" vnútorným závitom a ovládaním na 24V. plastový. pre menšie trávnaté plochy | 0 | 4 | ks | 0
2480578 | 1.1.1.1.1.1.2.6. |  | Potrubie na zavlažovanie LD-PE 40 PN06 16x1.5 mm | 0 | 170 | m | 0
2480579 | 1.1.1.1.1.1.2.7. |  | Hadicova spona 16 | 0 | 170 | ks | 0
2480580 | 1.1.1.1.1.1.2.8. |  | Vodotesny konektor SNAPLOCK | 0 | 4 | ks | 0
2480581 | 1.1.1.1.1.1.2.9. |  | Vodovzdorny konektor | 0 | 1 | ks | 0
2480582 | 1.1.1.1.1.1.2.10. |  | Ventil guľový 3/4" FF páčka s odvodnením. mosadz. PRORAIN | 0 | 1 | ks | 0
2480583 | 1.1.1.1.1.1.2.11. |  | Filter diskový 1" Rain Bird LCRBY100D s vonkajším závitom. PRORAIN | 0 | 1 | ks | 0
2480584 | 1.1.1.1.1.1.2.12. |  | Navrtavacia objimka 32-1/2" | 0 | 26 | ks | 0
2480585 | 1.1.1.1.1.1.2.13. |  | 2T-kus na PE potrubie | 0 | 2 | ks | 0
2480586 | 1.1.1.1.1.1.2.14. |  | Držiak kvap hadice IT | 0 | 500 | ks | 0
2480587 | 1.1.1.1.1.1.2.15. |  | Potrubie na zavlažovanie LD-PE 40 PN06 16x1.5 mm | 0 | 660 | m | 0
2480588 | 1.1.1.1.1.1.2.16. |  | Potrubie na zavlažovanie LD-PE 40 PN06 25x2.3 mm | 0 | 34 | m | 0
2480589 | 1.1.1.1.1.1.2.17. |  | Ventil guľový | 0 | 2 | ks | 0
2480590 | 1.1.1.1.1.1.2.18. |  | Elektromateriál | 0 | 1 | ks | 0
2480591 | 1.1.1.1.1.1.2.19. |  | Prepojovaci kabel LYVY | 0 | 150 | m | 0
2480592 | 1.1.1.1.1.1.2.20. |  | Režijne náklady | 0 | 1 | ks | 0
2480593 | 1.1.1.1.1.1.2.21. |  | Doprava | 0 | 1100 | km | 0
2480594 | 1.1.1.1.1.1.2.22. |  | Pripojenie k mikrozávlahe XB 20 | 0 | 0.45 | ks | 0
2480595 | 1.1.1.1.1.1.2.23. |  | Hadica spagethi | 0 | 1.2 | bm | 0
2480596 | 1.1.1.1.1.1.2.24. |  | Bubbler tryska Rain Bird SXB-360 SPYK | 0 | 1.3 | ks | 0
2480597 | 1.1.1.1.1.1.2.25. |  | Kábel IRRICOM | 0 | 1.9 | bm | 0
2480598 | 1.1.1.1.2. |  | 1c - Eli rozvádzač pre SO 01 | 0 | 1 |  | 0
2480599 | 1.1.1.1.2.1. | R-4.1 | Rozvádzač | 0 | 1 |  | 0
2480600 | 1.1.1.1.2.1.1. |  | Rozvodnica KLV. pod omietku. plechové dvere. skrutková svorkovnica. 3 rady. modulov 42 | 0 | 1 | ks | 0
2480601 | 1.1.1.1.2.1.2. |  | Zaslepovací pás max dĺžka 1m. pre výrezy 45mm. biely | 0 | 1 | ks | 0
2480602 | 1.1.1.1.2.1.3. |  | Prepojovacia lišta 1m. 3x(1+Npól). In=80A. 16mm2 | 0 | 1 | ks | 0
2480603 | 1.1.1.1.2.1.4. |  | Istič PL7. char B. 3-pólový. Icn=10kA. In=32A | 0 | 1 | ks | 0
2480604 | 1.1.1.1.2.1.5. |  | Chránič Ir=250A. typ A. 4-pól. Idn=0.03A. In=40A | 0 | 2 | ks | 0
2480605 | 1.1.1.1.2.1.6. |  | Istič PL7. char B. 3-pólový. Icn=10kA. In=25A | 0 | 2 | ks | 0
2480606 | 1.1.1.1.2.1.7. |  | Istič PL7. char B. 1-pólový. Icn=10kA. In=10A | 0 | 5 | ks | 0
2480607 | 1.1.1.1.2.1.8. |  | Istič PL7. char B. 1-pólový. Icn=10kA. In=16A | 0 | 6 | ks | 0
2480608 | 1.1.1.1.3. |  | 1d - Eli strecha | 0 | 1 |  | 0
2480609 | 1.1.1.1.3.1. | D1 | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2480610 | 1.1.1.1.3.1.1. |  | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2 | 0 | 60 | m | 0
2480611 | 1.1.1.1.3.1.2. |  | Vodič Cu : CYA 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý | 0 | 40 | m | 0
2480612 | 1.1.1.1.3.1.3. |  | Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý | 0 | 20 | m | 0
2480613 | 1.1.1.1.3.1.4. |  | Montáž. bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY. CXKH. CHKE. N2XH. NHXH 3x1.5 | 0 | 90 | m | 0
2480614 | 1.1.1.1.3.1.5. |  | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : CXKH-R 3x1.5(J) | 0 | 70 | m | 0
2480615 | 1.1.1.1.3.1.6. |  | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : CXKH-R 3x1.5(O) | 0 | 20 | m | 0
2480616 | 1.1.1.1.3.1.7. |  | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY. CXKE. CHKH. N2XH. NHXH 3x2.5 | 0 | 120 | m | 0
2480617 | 1.1.1.1.3.1.8. |  | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : CXKH-R 3x2.5 | 0 | 120 | m | 0
2480618 | 1.1.1.1.3.1.9. |  | Spínač nástenný IP20-44. rad.1 | 0 | 7 | kus | 0
2480619 | 1.1.1.1.3.1.10. |  | Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101. s krytom. bez rámika. biely | 0 | 5 | kus | 0
2480620 | 1.1.1.1.3.1.11. |  | Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001. biela | 0 | 5 | kus | 0
2480621 | 1.1.1.1.3.1.12. |  | Spínač žalúziový bezdrôtový Valena Life s Netatmom 752291 3V biela | 0 | 2 | kus | 0
2480622 | 1.1.1.1.3.1.13. |  | Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001. biela | 0 | 2 | kus | 0
2480623 | 1.1.1.1.3.1.14. |  | Spínač nástenný IP20-44. rad.6 | 0 | 1 | kus | 0
2480624 | 1.1.1.1.3.1.15. |  | Prepínač rad.6 Valena™ Life : 752106. s krytom. bez rámika. biely | 0 | 1 | kus | 0
2480625 | 1.1.1.1.3.1.16. |  | Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001. biela | 0 | 1 | kus | 0
2480626 | 1.1.1.1.3.1.17. |  | Zásuvka zapustená IP20. x-násobná 10/16A - 250V. koncová | 0 | 7 | kus | 0
2480627 | 1.1.1.1.3.1.18. |  | Zásuvka 2-nás. Valena™ Life : 753186. natočená (30°) kompletná (oc) biela | 0 | 7 | kus | 0
2480628 | 1.1.1.1.3.1.19. |  | Montáž svietidla LED panel - "A" | 0 | 1 | kus | 0
2480629 | 1.1.1.1.3.1.20. |  | Montáž svietidla LED všeobecne - "B; C; C1; D; E; N" | 0 | 5 | kus | 0
2480630 | 1.1.1.1.3.1.21. |  | Zapojenie interierového resp. exterierového svietidla - "A; B; C; C1; D; E; N" | 0 | 6 | kus | 0
2480631 | 1.1.1.1.3.1.22. |  | Svietidlo LED na povrch typ LEDVANCE - Panel LED - 36W. 4320 lm/4000K - "A" | 0 | 1 | kus | 0
2480632 | 1.1.1.1.3.1.23. |  | SVIETIDLO "LEDVANCE" - SURFACE SQUARE 330 SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44 - "B" | 0 | 2 | kus | 0
2480633 | 1.1.1.1.3.1.24. |  | SVIETIDLO "LEDVANCE" - DOWNLIGHT DL IP44 DN 115 8W 840 WT - "C" | 0 | 1 | kus | 0
2480634 | 1.1.1.1.3.1.25. |  | SVIETIDLO "LEDVANCE" - DOWNLIGHT SLIM ROUND DL SLIM DN 105 6W 4000 K WT -"C1" | 0 | 1 | kus | 0
2480635 | 1.1.1.1.3.1.26. |  | LED VONKAJŠIE NÁSTENNÉ SVIETIDLO TOP LIGHT IMOLA IP65 12W 600LM 4000K ČIERNE (HORNBACH Č. výrobku: 10671056) - "D" | 0 | 1 | kus | 0
2480636 | 1.1.1.1.3.1.27. |  | Montáž LED pás 12 V osadený v AL lište | 0 | 3 | m | 0
2480637 | 1.1.1.1.3.1.28. |  | Zapojenie LED pás 12 V osadený v AL lište | 0 | 3 | m | 0
2480638 | 1.1.1.1.3.1.29. |  | LED pás s prúd. drvermi. 15.2 W/m. 24DC. 70xLED/m 4000K. CRI typ 85del. 100mm. 10mm -"L" | 0 | 3 | m | 0
2480639 | 1.1.1.1.3.1.30. |  | AL lišty pre LED pásy | 0 | 3 | m | 0
2480640 | 1.1.1.1.3.1.31. |  | Kryty na AL lišty pre LED pásy | 0 | 3 | m | 0
2480641 | 1.1.1.1.3.1.32. |  | Hliníkový profil pre LED pásiky | 0 | 3 | m | 0
2480642 | 1.1.1.1.3.1.33. |  | LED napájaci zdroj | 0 | 1 | ks | 0
2480643 | 1.1.1.1.3.1.34. |  | Impulzný napäťový zdroj pre LED osvetlenie s IP67 | 0 | 1 | ks | 0
2480644 | 1.1.1.1.3.1.35. |  | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 0 | 14 | kus | 0
2480645 | 1.1.1.1.3.1.36. |  | Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901) | 0 | 14 | kus | 0
2480646 | 1.1.1.1.3.1.37. |  | Škatuľa KR rozvodka IP66. vodiče do 4mm2 (6455-11) | 0 | 3 | kus | 0
2480647 | 1.1.1.1.3.1.38. |  | Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11. 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast | 0 | 3 | kus | 0
2480648 | 1.1.1.1.3.1.39. |  | Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia | 0 | 14 | kus | 0
2480649 | 1.1.1.1.3.1.40. |  | Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná | 0 | 14 | kus | 0
2480650 | 1.1.1.1.3.1.41. |  | Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie | 0 | 1 | kus | 0
2480651 | 1.1.1.1.3.1.42. |  | Svorka ekvipotenciálna 5015650 1801 | 0 | 1 | kus | 0
2480652 | 1.1.1.1.3.1.43. |  | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | 0 | 4 | ks | 0
2480653 | 1.1.1.1.3.1.44. |  | Bernard svorka zemniaca ZSA 16. bleskozvodný a uzemňovací materiál | 0 | 4 | ks | 0
2480654 | 1.1.1.1.3.1.45. |  | Páska CU bleskozvodný a uzemňovací materiál. dĺžka 0.5m | 0 | 4 | ks | 0
2480655 | 1.1.1.1.3.1.46. |  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 0 | 8 | kus | 0
2480656 | 1.1.1.1.3.1.47. |  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25 | 0 | 2 | kus | 0
2480657 | 1.1.1.1.3.1.48. |  | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4 | 0 | 16 | kus | 0
2480658 | 1.1.1.1.3.1.49. |  | Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x6-10 mm2 | 0 | 2 | kus | 0
2480659 | 1.1.1.1.3.1.50. |  | Vysekanie rýh z tehál hl. do 3 cm š. do 7 cm | 0 | 40 | m | 0
2480660 | 1.1.1.1.3.1.51. |  | Montáž rozvodnice do 100 kg | 0 | 1 | kus | 0
2480661 | 1.1.1.1.3.1.52. |  | Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch | 0 | 2 | kus | 0
2480662 | 1.1.1.1.3.1.53. |  | Tabuľka výstražná PVC. samolepiaca A2-A5 | 0 | 2 | kus | 0
2480663 | 1.1.1.1.3.1.54. |  | Štítok č.36 65x25 | 0 | 2 | kus | 0
2480664 | 1.1.1.1.3.1.55. |  | Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa | 0 | 200 | kus | 0
2480665 | 1.1.1.1.3.1.56. |  | Hmoždinka VCZ 9/43.5 | 0 | 200 | kus | 0
2480666 | 1.1.1.1.3.1.57. |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 0 | 16 | hod | 0
2480667 | 1.1.1.1.3.1.58. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2480668 | 1.1.1.1.3.1.59. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2480669 | 1.1.1.1.3.1.60. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2480670 | 1.1.1.1.3.2. | D2 | Rozvádzač R-4.1 | 0 | 1 |  | 0
2480671 | 1.1.1.1.3.2.1. |  | Pomocný materiál (Svorkovnice. lišty. poistky. zbernice a podobne) a montáž | 0 | 1 | kus | 0
2480672 | 1.1.1.2. |  | SO 02 Terasa na streche s bioklimatickou pergolou | 0 | 1 |  | 0
2480673 | 1.1.1.2.1. |  | 2-a - Terasa | 0 | 1 |  | 0
2480674 | 1.1.1.2.1.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2480675 | 1.1.1.2.1.1.1. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2480676 | 1.1.1.2.1.1.1.1. |  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným do lepidla | 0 | 162 | m2 | 0
2480677 | 1.1.1.2.1.1.1.2. |  | Doska XPS STYRODUR 3000 SQ hr. 200 mm. zakladanie stavieb. podlahy. obrátené ploché strechy. ISOVER | 0 | 165.24 | m2 | 0
2480678 | 1.1.1.2.1.1.2. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
2480679 | 1.1.1.2.1.1.2.1. |  | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm | 0 | 54 | m2 | 0
2480680 | 1.1.1.2.1.1.2.2. |  | Drevená podlahová doska terasová. hrxš 19x90 mm. smrekovecsušená na max. 18% vratane Dila spojok | 0 | 54 | m2 | 0
2480681 | 1.1.1.2.1.1.2.3. |  | Záklop stropov z dosiek preglejky vodeoldolná skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 6.5 mm | 0 | 54 | m2 | 0
2480682 | 1.1.1.2.1.1.2.4. |  | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2 na retif.terče | 0 | 141 | m | 0
2480683 | 1.1.1.2.1.1.2.5. |  | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I | 0 | 0.576 | m3 | 0
2480684 | 1.1.1.2.1.1.2.6. |  | Rektifikačné terče | 0 | 312 | ks | 0
2480685 | 1.1.1.2.1.1.2.7. |  | Oceľové kotvenie pozinkované vratane podložky | 0 | 6 | ks | 0
2480686 | 1.1.1.2.2. |  | 2-b - Bioklimatická pergola | 0 | 1 |  | 0
2480687 | 1.1.1.2.2.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2480688 | 1.1.1.2.2.1.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2480689 | 1.1.1.2.2.1.1.1. |  | Montáž hliníkovej bioklimatickej pergoly renson camargue line | 0 | 1 | ks | 0
2480690 | 1.1.1.2.2.1.1.2. |  | Pergola Renson Camargue Line komplet vratane dopravy | 0 | 1 | ks | 0
2480691 | 1.1.1.2.2.1.1.3. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m žeriav | 0 | 36 | hod | 0
2480692 | 1.1.1.2.3. |  | 2-c - Kvetináče na terase | 0 | 1 |  | 0
2480693 | 1.1.1.2.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480694 | 1.1.1.2.3.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2480695 | 1.1.1.2.3.1.1.1. |  | Montáž prvkov drobnej architektúry.kvetináče | 0 | 5 | ks | 0
2480696 | 1.1.1.2.3.1.1.2. |  | Kvetináč V2 Vondom Jardinera 100*40 | 0 | 4 | ks | 0
2480697 | 1.1.1.2.3.1.1.3. |  | Kvetináč V3 Vondom cilindro 50 v.500 mm | 0 | 1 | ks | 0
2480698 | 1.1.1.2.4. |  | 2-e - Uprava interieru nadstavby pre zázemie terasy | 0 | 1 |  | 0
2480699 | 1.1.1.2.4.1. | HSV | HSV | 0 | 1 |  | 0
2480700 | 1.1.1.2.4.1.1. | 100 | Interier nadstavby | 0 | 1 |  | 0
2480701 | 1.1.1.2.4.1.1.1. |  | KL s drezom KUCHYNSKÁ ZOSTAVA (LINKA) DL.2635mm. HL.600mm (FARBA ČIERNA) + HORNÉ SKRINKY DL.2635mm. HL.300mm. V.600mm (FARBA ČIERNA) - BEZ DREZU A BATÉRIE SO SIFÓNOM + ZABUDOVANÁ CHLADNIČKA OBKLAD. ZÁSTENA PRACOVNEJ | 0 | 1 | ks | 0
2480702 | 1.1.1.2.4.1.1.2. |  | N1 KAVIARENSKÝ STOLÍK 600x600x740mm - 1ks - KOMPAKTNÁ STOLOVÁ DOSKA S HRÚBKOU 10 mm "DUBLINO - COMPACT 10 BLACK" .OCEĽOVÁ STOLOVÁ PODNOŽ PRÁŠKOVANÁ ČIERNOU FARBOU "DUBLINO - 7087 - STOLOVÁ PODNOŽ"- | 0 | 1 | ks | 0
2480703 | 1.1.1.2.4.1.1.3. |  | N2 stolička Moroso supernatural farba fluo green matna | 0 | 2 | ks | 0
2480704 | 1.1.1.2.4.1.1.4. |  | N3askrinka pod umývadlo zložená z:SKRINKA NA UMÝVADLO SO ZÁSUVKAMI "IKEA - HAVBÄCK ". TMAVOSIVÁ. 80x48x63cm (č. výrobku 305.350.67) 1ks | 0 | 1 | ks | 0
2480705 | 1.1.1.2.4.1.1.5. |  | N3bKÚPEĽŇOVÁ DOSKA "IKEA - TOLKEN ". ČIERNA MRAMOROVÝ EFEKT/FÓLIOVANÉ. 82x49cm (č.výrobku 305.061 1ks | 0 | 1 | ks | 0
2480706 | 1.1.1.2.4.1.1.6. |  | N3cÚCHYTKA "IKEA - BAGGANÄS ". ČIERNA. 335mm (č. výrobku 603.384.14) - 2ks | 0 | 1 | ks | 0
2480707 | 1.1.1.2.4.1.1.7. |  | N4 OKRÚHLE ZRKADLO DO KÚPEĽNE V RÁME "DSK BLACK CIRCUIT" 60x60cm (HORNBACH č. výrobku: 10141977) - 1ks | 0 | 1 | ks | 0
2480708 | 1.1.1.2.4.1.1.8. |  | N5 VEŠIAČIK "BEMETA NERO ČIERNA 135006010". (HORNBACH č. výrobku: 10579480) - | 0 | 2 | ks | 0
2480709 | 1.1.1.2.4.1.1.9. |  | N6 HALOVÁ LIŠTA FORM & STYLE NA NALEPENIE 3 HÁČIKY OKRÚHLA ČIERNA PZ KT51. (HORNBACH | 0 | 1 | ks | 0
2480710 | 1.1.1.2.4.1.1.10. |  | N7 ODPADKOVÝ KÔŠ 3l ČIERNY MATNÝ. (HORNBACH č. výrobku: 10333355 | 0 | 1 | ks | 0
2480711 | 1.1.1.2.4.1.1.11. |  | N8 DRŽIAK NA TOALETNÝ PAPIER "FERRO GRETA" ČIERNA MAT. (HORNBACH č. výrobku: 10546936) | 0 | 1 | ks | 0
2480712 | 1.1.1.2.4.1.1.12. |  | N9 SÚPRAVA WC KEFY "REIKA SAKU" MATNÁ ČIERNA. (HORNBACH č. výrobku: 10617256) - | 0 | 1 | ks | 0
2480713 | 1.1.1.2.4.1.1.13. |  | W - SADA ZÁVESNÉHO WC "JUNGBORN TWO". HLBOKÉ SPLACHOVANIE BEZ SPLACHOVACIEHO OKRAJA.+ GEBERIT DUOFIX 111.300.00.5 PRE ZÁVESNÉ WC + OVLÁDACIE TLAČIDLO "GEBERIT SIGMA 01" ČIERNE LESKLÉ 115.770.DW.5+ PODLOŽKA WC MISY NA TLMENIE HLUKU (SANITINO - SANI11CA11 | 0 | 1 | ks | 0
2480714 | 1.1.1.2.4.1.1.14. |  | UMÝVADLO NA DOSKU "DIFFERNZ RAVANO" BETÓN SIVÁ 40x40x12cm 38.251.02 (HORNBACH č. výrobku:6646221PODOMIETKOVÁ BATÉRIA "AVITAL ARAS" ČIERNA (HORNBACH č. výrobku: 10073958VÝPUST "DIFFERNZ LD-B20" MATNÝ ČIERNY (HORNBACH č. výrobku: 6833266+ SIFON UMYVADLOVÝ D | 0 | 1 | ks | 0
2480715 | 1.1.1.2.4.1.1.15. |  | U2 KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ DREZ "SINKS CLASSIC" 480V 0.5mm MATNÝ (HORNBACH č. výrobku: 10460959)+ KUCHYNSKÁ BATÉRIA PÁKOVÁ "FULU" ČIERNA (HORNBACH č. výrobku: 10577760 | 0 | 1 | ks | 0
2480716 | 1.1.1.2.5. |  | 2-f - Stavebné úpravy nadstavby | 0 | 1 |  | 0
2480717 | 1.1.1.2.5.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480718 | 1.1.1.2.5.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2480719 | 1.1.1.2.5.1.1.1. |  | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | 0 | 4.45 | m2 | 0
2480720 | 1.1.1.2.5.1.2. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2480721 | 1.1.1.2.5.1.2.1. |  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien. v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | 0 | 40 | m2 | 0
2480722 | 1.1.1.2.5.1.2.2. |  | Anhydritový samonivelizačný poter. pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 50 mm | 0 | 14 | m2 | 0
2480723 | 1.1.1.2.5.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2480724 | 1.1.1.2.5.1.3.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 24 m | 0 | 3.652 | t | 0
2480725 | 1.1.1.2.5.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2480726 | 1.1.1.2.5.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2480727 | 1.1.1.2.5.2.1.1. |  | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | 0 | 54 | m2 | 0
2480728 | 1.1.1.2.5.2.1.2. |  | Bauder podložka hr.4 mm | 0 | 62.1 | m2 | 0
2480729 | 1.1.1.2.5.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2480730 | 1.1.1.2.5.2.2.1. |  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným do lepidla | 0 | 46.8 | m2 | 0
2480731 | 1.1.1.2.5.2.2.2. |  | Doska XPS STYRODUR 3000 SQ hr. 200 mm. zakladanie stavieb. podlahy. obrátené ploché strechy. ISOVER | 0 | 47.736 | m2 | 0
2480732 | 1.1.1.2.5.2.2.3. |  | Montáž a dodávka trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priem. od 134 mm | 0 | 6 | m | 0
2480733 | 1.1.1.2.5.2.3. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2480734 | 1.1.1.2.5.2.3.1. |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm | 0 | 16 | m | 0
2480735 | 1.1.1.2.5.2.3.2. |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm | 0 | 48 | m | 0
2480736 | 1.1.1.2.5.2.3.3. |  | Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100 | 0 | 1 | ks | 0
2480737 | 1.1.1.2.5.2.4. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2480738 | 1.1.1.2.5.2.4.1. |  | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 18 mm | 0 | 44 | m | 0
2480739 | 1.1.1.2.5.2.4.2. |  | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 | 0 | 44 | m | 0
2480740 | 1.1.1.2.5.2.4.3. |  | Montáž a dodávka guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | 0 | 8 | ks | 0
2480741 | 1.1.1.2.5.2.4.4. |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | 0 | 44 | m | 0
2480742 | 1.1.1.2.5.2.4.5. |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | 0 | 44 | m | 0
2480743 | 1.1.1.2.5.2.5. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 0 | 1 |  | 0
2480744 | 1.1.1.2.5.2.5.1. |  | Priečka SDK hr. 100 mm. kca CW+UW 75. jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12.5 mm | 0 | 3.6 | m2 | 0
2480745 | 1.1.1.2.5.2.5.2. |  | Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2.75 m šírky 600 mm hr. 100 mm | 0 | 1 | ks | 0
2480746 | 1.1.1.2.5.2.6. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2480747 | 1.1.1.2.5.2.6.1. |  | Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu. odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 50 mm | 0 | 6 | m | 0
2480748 | 1.1.1.2.5.2.6.2. |  | Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu. odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 360mm | 0 | 6.1 | m | 0
2480749 | 1.1.1.2.5.2.7. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2480750 | 1.1.1.2.5.2.7.1. |  | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) | 0 | 5.2 | m | 0
2480751 | 1.1.1.2.5.2.7.2. |  | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová. š. 290 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 0 | 5.46 | m | 0
2480752 | 1.1.1.2.5.2.7.3. |  | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 0 | 5.46 | m | 0
2480753 | 1.1.1.2.5.2.7.4. |  | Okno plastové jednokrídlové OS. izolačné trojsklo O2 | 0 | 5.2 | m | 0
2480754 | 1.1.1.2.5.2.7.5. |  | Montáž dverí plastových. vchodových. 1 m obvodu dverí | 0 | 11.4 | m | 0
2480755 | 1.1.1.2.5.2.7.6. |  | Posuvné dvere drevenné DV3 | 0 | 1 | ks | 0
2480756 | 1.1.1.2.5.2.7.7. |  | Dvere plastové jednokrídlové OS. izolačné trojsklo DV2 | 0 | 1 | m | 0 |  | Dvere sú vyhotovené v základnom prevední najbežnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akejkoľvek inej modifikície sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príšlušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).
2480757 | 1.1.1.2.5.2.7.8. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 1 | ks | 0
2480758 | 1.1.1.2.5.2.7.9. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený | 0 | 1 | ks | 0
2480759 | 1.1.1.2.5.2.7.10. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. výplň papierová voština. povrch fólia. plné | 0 | 1 | ks | 0
2480760 | 1.1.1.2.5.2.8. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2480761 | 1.1.1.2.5.2.8.1. |  | Montáž zábradlia dreveného na terasu a rovné plochy. | 0 | 9 | m | 0
2480762 | 1.1.1.2.5.2.8.2. |  | Zábradlie na terasu z drevených dosiek ZD | 0 | 9 | m | 0
2480763 | 1.1.1.2.5.2.8.3. |  | Montáž zábradlia nerezového na schody. výplň rebrovanie | 0 | 17 | m | 0
2480764 | 1.1.1.2.5.2.8.4. |  | Zábradlie na schody a terasu . vertikálna výplň. nerezové . výška do 1200 mm. kotvenie do podlahy. vhodné do interiéru aj exteriéru ZP | 0 | 17 | m | 0
2480765 | 1.1.1.2.5.2.8.5. |  | Montáž dverí oceľových. vchodových. 1 m obvodu dverí | 0 | 12 | m | 0
2480766 | 1.1.1.2.5.2.8.6. |  | Dvere oceľové. interiérové. jednokrídlové . šxv 900/1970mm | 0 | 1 | ks | 0
2480767 | 1.1.1.2.5.2.8.7. |  | Dvere oceľové. interiérové. jednokrídlové . šxv 600/1970mm | 0 | 1 | ks | 0
2480768 | 1.1.1.2.5.2.9. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
2480769 | 1.1.1.2.5.2.9.1. |  | Montáž spiro potrubia DN 200-225 | 0 | 8 | m | 0
2480770 | 1.1.1.2.5.2.9.2. |  | Potrubie kruhové spiro DN 200. dĺžka 1000 mm | 0 | 8 | m | 0
2480771 | 1.1.1.2.5.2.9.3. |  | Montáž a dodávky konzoly šírky 254-325 mm | 0 | 12 | ks | 0
2480772 | 1.1.1.2.5.2.9.4. |  | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
2480773 | 1.1.1.2.5.2.10. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 1 |  | 0
2480774 | 1.1.1.2.5.2.10.1. |  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | 0 | 18 | m2 | 0
2480775 | 1.1.1.2.5.2.10.2. |  | Dlaždice keramické. lxvxhr 297x297x8 mm. hutné glazované | 0 | 18.72 | m2 | 0
2480776 | 1.1.1.2.5.2.11. | 781 | Obklady | 0 | 1 |  | 0
2480777 | 1.1.1.2.5.2.11.1. |  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm | 0 | 14.3 | m2 | 0
2480778 | 1.1.1.2.5.2.11.2. |  | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x8 mm Gress | 0 | 14.872 | m2 | 0
2480779 | 1.1.1.2.6. |  | 2-g - Vykurovanie | 0 | 1 |  | 0
2480780 | 1.1.1.2.6.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2480781 | 1.1.1.2.6.1.1. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2480782 | 1.1.1.2.6.1.1.1. |  | Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm. vnút.priemer 22 - 42 mm | 0 | 30 | m | 0
2480783 | 1.1.1.2.6.1.1.2. |  | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná. AZ FLEX | 0 | 30 | m | 0 |  | Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ' tepelnej vodivosti ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.
2480784 | 1.1.1.2.6.1.1.3. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2480785 | 1.1.1.2.6.1.2. | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | 0 | 1 |  | 0
2480786 | 1.1.1.2.6.1.2.1. |  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | 0 | 30 | m | 0
2480787 | 1.1.1.2.6.1.2.2. |  | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | 0 | 30 | m | 0
2480788 | 1.1.1.2.6.1.2.3. |  | Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25 | 0 | 2 | ks | 0
2480789 | 1.1.1.2.6.1.2.4. |  | Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm | 0 | 10 | m | 0 |  | vrátane vodiacich oblúkov
2480790 | 1.1.1.2.6.1.2.5. |  | PYD®-SR20 Systémová rúrka 20x2. . 5-vrstvová z PE- RT | 0 | 10 | m | 0
2480791 | 1.1.1.2.6.1.2.6. |  | PYD®-VWR20 Vodiaci oblúk pre SR20 | 0 | 2 | ks | 0
2480792 | 1.1.1.2.6.1.2.7. |  | PYD®-VWS20 Rohový vodiaci oblúk pre SR20 | 0 | 4 | ks | 0
2480793 | 1.1.1.2.6.1.2.8. |  | Montáž ochrannej rúrky na rúrku D20 | 0 | 10 | ks | 0
2480794 | 1.1.1.2.6.1.2.9. |  | PYD®-SD Ochranná rúrka pre potrubie 20x2.0. dĺžka 300 mm | 0 | 10 | ks | 0
2480795 | 1.1.1.2.6.1.2.10. |  | Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20 mm | 0 | 2 | ks | 0
2480796 | 1.1.1.2.6.1.2.11. |  | PYD®-AD20 Prechodka so zvieracím krúžkom pre SR20 | 0 | 2 | ks | 0
2480797 | 1.1.1.2.6.1.2.12. |  | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | 0 | 1 | KPL | 0
2480798 | 1.1.1.2.6.1.3. | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 0 | 1 |  | 0
2480799 | 1.1.1.2.6.1.3.1. |  | Montáž - Podlahové vykurovanie PYD-ALU®FLOOR VV | 0 | 11.3 | m2 | 0 |  | V cene je započítaná montáž systémovej dosky, podlahového vykurovania, okrajového dilatačného pásu a napojenia na rozdeľovač
2480800 | 1.1.1.2.6.1.3.2. |  | Podlahové vykurovanie s pyramídovými hlinikovými termoplechmi vyšší výkom. plné pokrytie termoplechmi - mokrý systém PYD-ALUFLOOR VV | 0 | 11.3 | m2 | 0 |  | Položkovite na 1 m2 pozostáva z: PYD®-ALU Termoplechy, PYD®-Systémová rúrka 20x2,0 mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou osvedčenia SKZ a CE, PYD®-Montážne ohyby, PYD®-Spojky ohybov, PYD®-Spojky tepelnej izolácie, PYD®-Systémové klipy
2480801 | 1.1.1.2.6.1.3.3. |  | PYD-MF Povrchová úprava termoplechov pre sádrové potery | 0 | 11.3 | m2 | 0
2480802 | 1.1.1.2.6.1.3.4. |  | PYD®-F202-5KPA Skladacia izolačná doska 20-2 do 5 kPa | 0 | 12 | m2 | 0
2480803 | 1.1.1.2.6.1.3.5. |  | PYD®-RDFK Okrajový dilatačný pás hrúbky 10 mm. samolepiaci | 0 | 23 | m | 0
2480804 | 1.1.1.2.6.1.3.6. |  | PYD®-KL Lepiaca páska z PE | 0 | 1 | ks | 0
2480805 | 1.1.1.2.6.1.3.7. |  | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný | 0 | 1 | ks | 0
2480806 | 1.1.1.2.6.1.3.8. |  | PYD®-HVKD3 Rozdeľovač 3-okruhový. Dynab - Rozdeľovač vykurovania DN32 | 0 | 1 | ks | 0 |  | Izolovaný podľa požiadaviek EnEV, z odolného plastu zosileného sklenenými vláknami. Zdvojená stena. Obsahuje samoregulačné regulátory prietoku 30-300 l/h
2480807 | 1.1.1.2.6.1.3.9. |  | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy | 0 | 1 | ks | 0
2480808 | 1.1.1.2.6.1.3.10. |  | PYD®-VSUK60 Podomietková skrinka. kompakt. 534 mm. hĺbka 80-120 mm | 0 | 1 | ks | 0
2480809 | 1.1.1.2.6.1.3.11. |  | PYD®-HVKDAU Dynab pripojovacia súprava univerzálna. izolovaná | 0 | 1 | ks | 0
2480810 | 1.1.1.2.6.1.3.12. |  | PYD®-HVI Izolačné puzdro - Krycie izolačné puzdro pre elimináciu vzniku kondenzátu pripojovacích šrúbení na rozdeľovač pri chladení | 0 | 2 | ks | 0
2480811 | 1.1.1.2.6.1.3.13. |  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2480812 | 1.1.1.2.6.1.4. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2480813 | 1.1.1.2.6.1.4.1. |  | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm | 0 | 30 | m | 0
2480814 | 1.1.1.2.6.2. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2480815 | 1.1.1.2.6.2.1. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 24 | hod | 0
2480816 | 1.1.1.2.6.2.2. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | 0 | 6 | hod | 0
2480817 | 1.1.1.3. |  | 10-3 - SO 03 Kvetináče pre intenzívnu zeleň na streche | 0 | 1 |  | 0
2480818 | 1.1.1.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480819 | 1.1.1.3.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2480820 | 1.1.1.3.1.1.1. |  | Montáž prvkov drobnej architektúry. hmotnosti do 0.1 t | 0 | 5 | ks | 0
2480821 | 1.1.1.3.1.1.2. |  | Kvetináč z recyklovaného PP systémový pre zelené vegetačné steny. šxvxl 1600*1380 mm.Vondom Maceta | 0 | 5 | ks | 0
2480822 | 1.1.1.3.1.1.3. |  | Skladba podkladných vrstiev pod kvetináč podľa popisu v TS/XPS 5000.podložka Bauder gres dlažba.štrk/ | 0 | 5 | kpl | 0
2480823 | 1.1.1.3.1.1.4. |  | Catalpa bignonionides nana | 0 | 5 | ks | 0
2480824 | 1.1.1.3.1.1.5. |  | Substrát do kvetináča 1500 l/ks | 0 | 5 | ks | 0
2480825 | 1.1.1.4. |  | 10-4 - SO 04 Podzemné retenčné nádrže pre daždovú vodu | 0 | 1 |  | 0
2480826 | 1.1.1.4.1. |  | a - Stavebná časť | 0 | 1 |  | 0
2480827 | 1.1.1.4.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480828 | 1.1.1.4.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480829 | 1.1.1.4.1.1.1.1. |  | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | 0 | 354.381 | m3 | 0
2480830 | 1.1.1.4.1.1.1.2. |  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 | 0 | 414 | m3 | 0
2480831 | 1.1.1.4.1.1.1.3. |  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | 0 | 414 | m3 | 0
2480832 | 1.1.1.4.1.1.1.4. |  | Výkop zapaženej jamy v hornine 5. do 100 m3 zvetralý andezit | 0 | 23.4 | m3 | 0
2480833 | 1.1.1.4.1.1.1.5. |  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 2 m | 0 | 128 | m2 | 0
2480834 | 1.1.1.4.1.1.1.6. |  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 2 m | 0 | 128 | m2 | 0
2480835 | 1.1.1.4.1.1.1.7. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | 0 | 204 | m3 | 0
2480836 | 1.1.1.4.1.1.1.8. |  | Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých | 0 | 452.4 | m2 | 0
2480837 | 1.1.1.4.1.1.1.9. |  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | 0 | 204 | m3 | 0
2480838 | 1.1.1.4.1.1.1.10. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 0 | 204 | m3 | 0
2480839 | 1.1.1.4.1.1.1.11. |  | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm | 0 | 385.56 | t | 0
2480840 | 1.1.1.4.1.1.1.12. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | 0 | 276.941 | m3 | 0
2480841 | 1.1.1.4.1.2. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2480842 | 1.1.1.4.1.2.1. |  | Montáž jednotlivých retentčných nádrží . hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t | 0 | 2 | ks | 0
2480843 | 1.1.1.4.1.2.2. |  | Retenčná nádrž Simop Aquamop XL 50 m3 | 0 | 2 | ks | 0
2480844 | 1.1.1.4.1.2.3. |  | Nadstavec výška 250 mm | 0 | 2 | ks | 0
2480845 | 1.1.1.4.1.2.4. |  | Nadstavec výška 250 mm pr.600 | 0 | 2 | ks | 0
2480846 | 1.1.1.4.1.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2480847 | 1.1.1.4.1.3.1. |  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm | 0 | 150.8 | m2 | 0
2480848 | 1.1.1.4.2. |  | c - ZTI | 0 | 1 |  | 0
2480849 | 1.1.1.4.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480850 | 1.1.1.4.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480851 | 1.1.1.4.2.1.1.1. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 23.16 | m3 | 0
2480852 | 1.1.1.4.2.1.1.2. |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | 0 | 100.944 | m3 | 0
2480853 | 1.1.1.4.2.1.1.3. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 100.944 | m3 | 0
2480854 | 1.1.1.4.2.1.1.4. |  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | 0 | 32.184 | m3 | 0
2480855 | 1.1.1.4.2.1.1.5. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm | 0 | 57.924 | t | 0
2480856 | 1.1.1.4.2.1.2. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2480857 | 1.1.1.4.2.1.2.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-8 mm | 0 | 10.692 | m3 | 0
2480858 | 1.1.1.4.2.1.3. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2480859 | 1.1.1.4.2.1.3.1. |  | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3.7 mm | 0 | 71.2 | m | 0
2480860 | 1.1.1.4.2.1.3.2. |  | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 150 | 0 | 110 | m | 0
2480861 | 1.1.1.4.2.1.3.3. |  | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná. hladká SN8 - KG. SW - plnostenná. DN 110. dĺ. 6 m. WAVIN | 0 | 19 | ks | 0
2480862 | 1.1.1.4.2.1.3.4. |  | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 200 | 0 | 30.2 | m | 0
2480863 | 1.1.1.4.2.1.3.5. |  | Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 200x5.9 mm. dĺ. 5m. SN8 - napenená (viacvrstvová) | 0 | 5.043 | ks | 0
2480864 | 1.1.1.4.2.1.3.6. |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm | 0 | 110 | m | 0
2480865 | 1.1.1.4.2.1.3.7. |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm | 0 | 30.2 | m | 0
2480866 | 1.1.1.4.2.1.3.8. |  | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | 0 | 2 | ks | 0
2480867 | 1.1.1.4.2.1.3.9. |  | Šachtové dno prietočné DN 110x0°. ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm. PP | 0 | 2 | ks | 0
2480868 | 1.1.1.4.2.1.3.10. |  | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm. dĺžka 2 m. PP | 0 | 2 | ks | 0
2480869 | 1.1.1.4.2.1.3.11. |  | Teleskopická rúra s tesnením. ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm. dĺžka 375 mm. PVC-U | 0 | 2 | ks | 0
2480870 | 1.1.1.4.2.1.3.12. |  | Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm | 0 | 4 | ks | 0
2480871 | 1.1.1.4.2.1.3.13. |  | Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425. tr. zaťaženia B125 | 0 | 2 | ks | 0
2480872 | 1.1.1.4.2.1.3.14. |  | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 800 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | 0 | 4 | ks | 0
2480873 | 1.1.1.4.2.1.3.15. |  | Šachtové dno zberné . ku kanalizačnej revíznej šachte 800 mm. PP | 0 | 4 | ks | 0
2480874 | 1.1.1.4.2.1.3.16. |  | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 800 mm. dĺžka 3.6 m. PP | 0 | 4 | ks | 0
2480875 | 1.1.1.4.2.1.3.17. |  | Gumové tesnenie šachtovej rúry 800 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm | 0 | 4 | ks | 0
2480876 | 1.1.1.4.2.1.3.18. |  | Poklop liatinový A15 priemer 800 mm | 0 | 4 | ks | 0
2480877 | 1.1.1.4.2.1.3.19. |  | Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000 | 0 | 4 | ks | 0
2480878 | 1.1.1.4.2.1.3.20. |  | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | 0 | 140.2 | m | 0
2480879 | 1.1.1.4.2.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2480880 | 1.1.1.4.2.1.4.1. |  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0 | 570.945 | t | 0
2480881 | 1.1.1.4.2.1.5. | VS | Vodomerná šachta | 0 | 1 |  | 0
2480882 | 1.1.1.4.2.1.5.1. |  | Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1.0 m. svetlej hĺbky do 1.0 m vrátane uzáveru | 0 | 2 | ks | 0
2480883 | 1.1.1.4.2.1.5.2. |  | PE vodomerná šchta DN 1100 vrátane uzáveru | 0 | 2 | ks | 0
2480884 | 1.1.1.4.2.1.6. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2480885 | 1.1.1.4.2.1.6.1. |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | 0 | 4 | ks | 0
2480886 | 1.1.1.4.2.1.6.2. |  | Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz | 0 | 4 | ks | 0
2480887 | 1.1.1.4.2.1.6.3. |  | Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50 | 0 | 2 | ks | 0
2480888 | 1.1.1.4.2.1.6.4. |  | Vodomer impulzný závitový 6/4" M. mosadzný | 0 | 2 | ks | 0
2480889 | 1.1.1.5. |  | 10-5 - SO 05 Revitalizácia parku v južnej časti areálu nemocnice | 0 | 1 |  | 0
2480890 | 1.1.1.5.1. |  | 5-b - Petangové ihrisko | 0 | 1 |  | 0
2480891 | 1.1.1.5.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480892 | 1.1.1.5.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480893 | 1.1.1.5.1.1.1.1. |  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3 | 0 | 12 | m3 | 0
2480894 | 1.1.1.5.1.1.1.2. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 12 | m3 | 0
2480895 | 1.1.1.5.1.1.1.3. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | 0 | 12 | m3 | 0
2480896 | 1.1.1.5.1.1.2. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2480897 | 1.1.1.5.1.1.2.1. |  | Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm. plochy do 200 m2 | 0 | 60 | m2 | 0
2480898 | 1.1.1.5.1.1.2.2. |  | Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 5/10 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením do hr. 100 mm. plochy do 200 m2 | 0 | 60 | m2 | 0
2480899 | 1.1.1.5.1.1.2.3. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | 0 | 60 | m2 | 0
2480900 | 1.1.1.5.1.1.2.4. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 160 mm | 0 | 60 | m2 | 0
2480901 | 1.1.1.5.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2480902 | 1.1.1.5.1.1.3.1. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory | 0 | 39.4 | m | 0
2480903 | 1.1.1.5.1.1.3.2. |  | Obrubník PREMAC cestný. lxšxv 1000x100x260 mm. skosenie 15/15 mm | 0 | 39.794 | ks | 0
2480904 | 1.1.1.5.1.1.3.3. |  | Vystuženie dilatačných škár agatovou doskou he 25 mm š.2120 mm | 0 | 38.2 | m | 0
2480905 | 1.1.1.5.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2480906 | 1.1.1.5.1.1.4.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 51.902 | t | 0
2480907 | 1.1.1.5.2. |  | 5-c - Mikronámestie | 0 | 1 |  | 0
2480908 | 1.1.1.5.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480909 | 1.1.1.5.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480910 | 1.1.1.5.2.1.1.1. |  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3 | 0 | 28.8 | m3 | 0
2480911 | 1.1.1.5.2.1.1.2. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 64 | m3 | 0
2480912 | 1.1.1.5.2.1.1.3. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | 0 | 64 | m3 | 0
2480913 | 1.1.1.5.2.1.2. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2480914 | 1.1.1.5.2.1.2.1. |  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 30 mm | 0 | 144 | m2 | 0
2480915 | 1.1.1.5.2.1.2.2. |  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm 0-8 | 0 | 144 | m2 | 0
2480916 | 1.1.1.5.2.1.2.3. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | 0 | 144 | m2 | 0
2480917 | 1.1.1.5.2.1.2.4. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | 0 | 144 | m2 | 0
2480918 | 1.1.1.5.2.1.2.5. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm 8-16 | 0 | 144 | m2 | 0
2480919 | 1.1.1.5.2.1.2.6. |  | Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. do 40 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva. veľkosti do 0.5 m2. plochy do 300 m2 | 0 | 144 | m2 | 0
2480920 | 1.1.1.5.2.1.2.7. |  | Dlažba betónová veľkoformátová. rozmer 1000x500x80 mm Maxima Cytystone | 0 | 145.44 | m2 | 0
2480921 | 1.1.1.5.2.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2480922 | 1.1.1.5.2.1.3.1. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory | 0 | 48.8 | m | 0
2480923 | 1.1.1.5.2.1.3.2. |  | Obrubník PREMAC cestný. lxšxv 1000x100x260 mm. skosenie 15/15 mm | 0 | 49.288 | ks | 0
2480924 | 1.1.1.5.2.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2480925 | 1.1.1.5.2.1.4.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 189.426 | t | 0
2480926 | 1.1.1.5.3. |  | 5-d - Chodníky a spevnené plochy | 0 | 1 |  | 0
2480927 | 1.1.1.5.3.1. | HSV | HSV | 0 | 1 |  | 0
2480928 | 1.1.1.5.3.1.1. |  | CH 1 Mlatový chodník | 0 | 1 |  | 0
2480929 | 1.1.1.5.3.1.1.1. |  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3 | 0 | 261.68 | m3 | 0
2480930 | 1.1.1.5.3.1.1.2. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 261.68 | m3 | 0
2480931 | 1.1.1.5.3.1.1.3. |  | Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením do hr. 70 mm. plochy nad 200 do 1000 m2 | 0 | 1308.4 | m2 | 0
2480932 | 1.1.1.5.3.1.2. | Ch1 | Mlátový chodník CH 2 | 0 | 1 |  | 0
2480933 | 1.1.1.5.3.1.2.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480934 | 1.1.1.5.3.1.2.1.1. |  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3 | 0 | 77.06 | m3 | 0
2480935 | 1.1.1.5.3.1.2.1.2. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 77.06 | m3 | 0
2480936 | 1.1.1.5.3.1.2.2. |  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2480937 | 1.1.1.5.3.1.2.2.1. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory | 0 | 657 | m | 0
2480938 | 1.1.1.5.3.1.2.2.2. |  | Obrubník SEMMELROCK parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. piesková | 0 | 657 | ks | 0
2480939 | 1.1.1.5.3.1.2.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2480940 | 1.1.1.5.3.1.2.3.1. |  | Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením do hr. 70 mm. plochy nad 200 do 1000 m2 | 0 | 385.3 | m2 | 0
2480941 | 1.1.1.5.3.1.2.3.2. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm | 0 | 385.3 | m2 | 0
2480942 | 1.1.1.5.3.1.2.3.3. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm 0-32 | 0 | 385.3 | m2 | 0
2480943 | 1.1.1.5.3.1.3. | CH3 | Andezitový chodník CH3 | 0 | 1 |  | 0
2480944 | 1.1.1.5.3.1.3.1. |  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm | 0 | 98.4 | m2 | 0
2480945 | 1.1.1.5.3.1.3.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm 0-32 | 0 | 98.4 | m2 | 0
2480946 | 1.1.1.5.3.1.3.3. |  | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty | 0 | 98.4 | m2 | 0
2480947 | 1.1.1.5.3.1.3.4. |  | Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty zo štiepaného kamena | 0 | 98.4 | m2 | 0
2480948 | 1.1.1.5.3.1.3.5. |  | Dlažobná kocka - andezit. rozmer 100x100 mm | 0 | 104.353 | m2 | 0
2480949 | 1.1.1.5.4. |  | 5-e - Uprava poklopov kanal.šácht | 0 | 1 |  | 0
2480950 | 1.1.1.5.4.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480951 | 1.1.1.5.4.1.1. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2480952 | 1.1.1.5.4.1.1.1. |  | Demontáž a opätovná montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant nadzemný DN 100 | 0 | 2 | ks | 0
2480953 | 1.1.1.5.4.1.1.2. |  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | 0 | 6 | ks | 0
2480954 | 1.1.1.5.4.1.1.3. |  | Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov. hmotnosti do 50 kg. -0.05t | 0 | 6 | ks | 0
2480955 | 1.1.1.5.4.1.1.4. |  | Nadbetonávka ZB skruže pod poklopy vyrovaním do nivelety sp.plôch | 0 | 6 | ks | 0
2480956 | 1.1.1.5.4.1.1.5. |  | Uprava vodovodnej šachty Us poddľa popisu v PD | 0 | 1 | kpl | 0
2480957 | 1.1.1.5.5. |  | 5-f - Oprava vyrovnávajúcich schodisk | 0 | 1 |  | 0
2480958 | 1.1.1.5.5.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480959 | 1.1.1.5.5.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2480960 | 1.1.1.5.5.1.1.1. |  | Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm | 0 | 80 | m2 | 0
2480961 | 1.1.1.5.5.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2480962 | 1.1.1.5.5.1.2.1. |  | Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek. -0.43200t | 0 | 80 | m2 | 0
2480963 | 1.1.1.5.5.1.2.2. |  | Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom. -0.07500t | 0 | 80 | m2 | 0
2480964 | 1.1.1.5.5.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2480965 | 1.1.1.5.5.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2480966 | 1.1.1.5.5.2.1.1. |  | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej | 0 | 80 | m2 | 0
2480967 | 1.1.1.5.5.2.2. | 772 | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa | 0 | 1 |  | 0
2480968 | 1.1.1.5.5.2.2.1. |  | Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami. hr. do 30 mm | 0 | 80 | m2 | 0
2480969 | 1.1.1.5.5.2.2.2. |  | Obklad nepravidelného tvaru - andezit. priemer 100-150 mm. hrúbka 10-30 mm | 0 | 83.2 | m2 | 0
2480970 | 1.1.1.5.5.2.2.3. |  | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m | 0 | 12.228 | t | 0
2480971 | 1.1.1.5.6. |  | 5-g - Daždové záhrady | 0 | 1 |  | 0
2480972 | 1.1.1.5.6.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480973 | 1.1.1.5.6.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480974 | 1.1.1.5.6.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 105.1 | m3 | 0
2480975 | 1.1.1.5.6.1.1.2. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 105.1 | m3 | 0
2480976 | 1.1.1.5.6.1.1.3. |  | 1. Výsadba „Dažďovej záhrady“ - Hemerocalis. Hosta.Geranium.Rudbeckia.HiscantusSPv počte 6ks/m2- | 0 | 26.5 | m2 | 0
2480977 | 1.1.1.5.6.1.2. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2480978 | 1.1.1.5.6.1.2.1. |  | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5. šírky geotextílie do 3 m | 0 | 143.7 | m2 | 0
2480979 | 1.1.1.5.6.1.2.2. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 172.44 | m2 | 0
2480980 | 1.1.1.5.6.1.3. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2480981 | 1.1.1.5.6.1.3.1. |  | Podklad alebo kryt z kameniva triedeného riečneho štrku 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | 0 | 100 | m2 | 0
2480982 | 1.1.1.5.7. |  | 5-h - Výsadba drevín.rastlín a záhonu s liečivými rastlinami | 0 | 1 |  | 0
2480983 | 1.1.1.5.7.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480984 | 1.1.1.5.7.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480985 | 1.1.1.5.7.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 7.8 | m3 | 0
2480986 | 1.1.1.5.7.1.1.2. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 7.8 | m3 | 0
2480987 | 1.1.1.5.7.1.1.3. |  | - Vymenená zemina za substrát – univerzálny zahradnícky | 0 | 7.8 | m3 | 0
2480988 | 1.1.1.5.7.1.1.4. |  | Založenie záhonu - Liečivé rastliny – mix 6ks/m2 | 0 | 26 | m2 | 0
2480989 | 1.1.1.5.7.1.1.5. |  | Výsadba stromu Výsadba dvoch platanov s koreňovým balom 14 – 16 cm + substrát a oporná konštrukcia – | 0 | 2 | ks | 0
2480990 | 1.1.1.5.8. |  | 5-i - Bezzásahová lúka s úľmi | 0 | 1 |  | 0
2480991 | 1.1.1.5.8.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2480992 | 1.1.1.5.8.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2480993 | 1.1.1.5.8.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 0.5 | m3 | 0
2480994 | 1.1.1.5.8.1.1.2. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | 0 | 0.5 | m3 | 0
2480995 | 1.1.1.5.8.1.1.3. |  | Komplet dodávka a položenie úľov 500*500*830 | 0 | 6 | ks | 0
2480996 | 1.1.1.5.8.1.2. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2480997 | 1.1.1.5.8.1.2.1. |  | Podklad alebo kryt z kameniva triedeného riečneho štrku 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | 0 | 5 | m2 | 0
2480998 | 1.1.1.5.8.1.2.2. |  | Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého | 0 | 1.5 | m2 | 0
2480999 | 1.1.1.5.8.1.2.3. |  | Dlažba betónová. rozmer 1000*500*80mm. farebná | 0 | 1.515 | m2 | 0
2481000 | 1.1.1.5.9. |  | 5-j - Obklad oporných múrov a terenných schodísk | 0 | 1 |  | 0
2481001 | 1.1.1.5.9.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2481002 | 1.1.1.5.9.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2481003 | 1.1.1.5.9.1.1.1. |  | Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm | 0 | 392 | m2 | 0
2481004 | 1.1.1.5.9.1.1.2. |  | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm | 0 | 329.6 | m | 0
2481005 | 1.1.1.5.9.1.1.3. |  | Dodatočné ukotvenie obkladu plochými nerezovými lištami | 0 | 445 | m | 0
2481006 | 1.1.1.5.9.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2481007 | 1.1.1.5.9.1.2.1. |  | Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom. -0.07500t | 0 | 392 | m2 | 0
2481008 | 1.1.1.5.9.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2481009 | 1.1.1.5.9.2.1. | 772 | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa | 0 | 1 |  | 0
2481010 | 1.1.1.5.9.2.1.1. |  | Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami. hr. 40 - 50 mm | 0 | 277.4 | m2 | 0
2481011 | 1.1.1.5.9.2.1.2. |  | Obklad/dlažba 2x rezané pásy - andezit. dĺžka 100-500 mm. výška 200 mm. hrúbka 10-30 mm | 0 | 288.496 | m2 | 0
2481012 | 1.1.1.5.9.2.1.3. |  | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m | 0 | 45.286 | t | 0
2481013 | 1.1.1.5.9.2.2. | 782 | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa | 0 | 1 |  | 0
2481014 | 1.1.1.5.9.2.2.1. |  | Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a líca | 0 | 392 | m2 | 0
2481015 | 1.1.1.5.9.2.2.2. |  | Obklad/dlažba 2x rezané pásy - andezit. dĺžka 100-500 mm. výška 150 mm. hrúbka 60-100 mm | 0 | 352 | m2 | 0
2481016 | 1.1.1.5.9.2.2.3. |  | Obklad/dlažba 2x rezané pásy - andezit. dĺžka 100-500 mm. výška 200 mm. hrúbka 100-150 mm | 0 | 40 | m2 | 0
2481017 | 1.1.1.5.9.2.2.4. |  | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | 0 | 22.959 | t | 0
2481018 | 1.1.1.5.10. |  | 5-k - Vyrovnávacia rampa s kamennou stenou | 0 | 1 |  | 0
2481019 | 1.1.1.5.10.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2481020 | 1.1.1.5.10.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2481021 | 1.1.1.5.10.1.1.1. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 7.6 | m3 | 0
2481022 | 1.1.1.5.10.1.1.2. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 7.6 | m3 | 0
2481023 | 1.1.1.5.10.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2481024 | 1.1.1.5.10.1.2.1. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 25/30 | 0 | 7.6 | m3 | 0
2481025 | 1.1.1.5.10.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2481026 | 1.1.1.5.10.1.3.1. |  | Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2. 5 | 0 | 6 | m3 | 0
2481027 | 1.1.1.5.10.1.3.2. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 19.2 | m2 | 0
2481028 | 1.1.1.5.10.1.3.3. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 19.2 | m2 | 0
2481029 | 1.1.1.5.10.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2481030 | 1.1.1.5.10.2.1. | 782 | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa | 0 | 1 |  | 0
2481031 | 1.1.1.5.10.2.1.1. |  | Montáž obkladu krycími doskami z tvrdých kameňov. hr. do 50 mm | 0 | 8 | m2 | 0
2481032 | 1.1.1.5.10.2.1.2. |  | Obklad/dlažba 2x rezané pásy - andezit. dĺžka 100-500 mm. výška 50 mm. hrúbka 10-30 mm | 0 | 8 | m2 | 0
2481033 | 1.1.1.5.11. |  | 5 - i ELI pre SO 05 | 0 | 1 |  | 0
2481034 | 1.1.1.5.11.1. | RS-1 | RS-1 | 0 | 1 |  | 0
2481035 | 1.1.1.5.11.1.1. |  | Rám s dverami. otočný plast.zámok. IP30. šedá. montáž POD omietku. ŠxV=635x760 | 0 | 1 | ks | 0
2481036 | 1.1.1.5.11.1.2. |  | Bočnica. V=650. vrátane západky BPZ-SNAP | 0 | 1 | ks | 0
2481037 | 1.1.1.5.11.1.3. |  | Ochranný kryt. montáž POD omietku. ŠxVxH=635x760x240 | 0 | 1 | ks | 0
2481038 | 1.1.1.5.11.1.4. |  | Schránka na dokumentáciu A4 | 0 | 1 | ks | 0
2481039 | 1.1.1.5.11.1.5. |  | DIN lišta prístrojová hliníková. šírka skrine = 600. šírka lišty = 488 (24 modulov) | 0 | 4 | ks | 0
2481040 | 1.1.1.5.11.1.6. |  | Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená) | 0 | 2 | ks | 0
2481041 | 1.1.1.5.11.1.7. |  | Upevňovacia úchytka celoplastová (biela) | 0 | 2 | ks | 0
2481042 | 1.1.1.5.11.1.8. |  | Krycia doska. s výrezom 45mm. plechová. šedá. Š=600. V=150 | 0 | 4 | ks | 0
2481043 | 1.1.1.5.11.1.9. |  | Zaslepovací pás max dĺžka 1m. pre výrezy 45mm. sivý | 0 | 1 | ks | 0
2481044 | 1.1.1.5.11.1.10. |  | Prepojovacia lišta 1m. 3x(1+Npól). In=80A. 16mm2 | 0 | 1 | ks | 0
2481045 | 1.1.1.5.11.1.11. |  | Chránič s nadprúdovou ochranou. Ir=250A+puls.SS. A. 1+N. 10kA. char.B. Idn=0.03. In=10A | 0 | 3 | ks | 0
2481046 | 1.1.1.5.11.1.12. |  | Chránič s nadprúdovou ochranou. Ir=250A+puls.SS. A. 1+N. 10kA. char.B. Idn=0.03. In=16A | 0 | 5 | ks | 0
2481047 | 1.1.1.5.11.1.13. |  | Istič PL7. char C. 3-pólový. Icn=10kA. In=25A | 0 | 1 | ks | 0
2481048 | 1.1.1.5.11.1.14. |  | Istič PL7. char C. 3-pólový. Icn=10kA. In=32A | 0 | 1 | ks | 0
2481049 | 1.1.1.5.11.1.15. |  | Istič PL7. char C. 3-pólový. Icn=10kA. In=50A | 0 | 1 | ks | 0
2481050 | 1.1.1.5.11.1.16. |  | Istič PL7. char C. 3-pólový. Icn=10kA. In=63A | 0 | 1 | ks | 0
2481051 | 1.1.1.5.11.1.17. |  | Zvodič prepätia triedy B+C. 4-pól sada pre TN-S | 0 | 1 | ks | 0
2481052 | 1.1.1.5.11.1.18. |  | Istič PL7. char B. 3-pólový. Icn=10kA. In=16A | 0 | 3 | ks | 0
2481053 | 1.1.1.5.11.1.19. |  | Chránič Ir=250A. typ A. 4-pól. Idn=0.03A. In=25A | 0 | 3 | ks | 0
2481054 | 1.1.1.5.11.2. | RS-2 | RS -2 | 0 | 1 |  | 0
2481055 | 1.1.1.5.11.2.1. |  | Rám s dverami. zámok Doppelbart (motýlik 3mm). IP54. šedá. montáž POD omietku. ŠxV=635x760 | 0 | 1 | ks | 0
2481056 | 1.1.1.5.11.2.2. |  | Bočnica. V=650. vrátane západky BPZ-SNAP | 0 | 1 | ks | 0
2481057 | 1.1.1.5.11.2.3. |  | Ochranný kryt. montáž POD omietku. ŠxVxH=635x760x240 | 0 | 1 | ks | 0
2481058 | 1.1.1.5.11.2.4. |  | Zámok s plochým kľúčom. šedý | 0 | 2 | ks | 0
2481059 | 1.1.1.5.11.2.5. |  | Schránka na dokumentáciu A4 | 0 | 1 | ks | 0
2481060 | 1.1.1.5.11.2.6. |  | DIN lišta prístrojová hliníková. šírka skrine = 600. šírka lišty = 488 (24 modulov) | 0 | 4 | ks | 0
2481061 | 1.1.1.5.11.2.7. |  | Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená) | 0 | 2 | ks | 0
2481062 | 1.1.1.5.11.2.8. |  | Upevňovacia úchytka celoplastová (biela) | 0 | 2 | ks | 0
2481063 | 1.1.1.5.11.2.9. |  | Krycia doska. bez výrezu. plechová. šedá. Š=600. V=150 | 0 | 1 | ks | 0
2481064 | 1.1.1.5.11.2.10. |  | Krycia doska. s výrezom 45mm. plechová. šedá. Š=600. V=150 | 0 | 3 | ks | 0
2481065 | 1.1.1.5.11.2.11. |  | Zaslepovací pás max dĺžka 1m. pre výrezy 45mm. sivý | 0 | 1 | ks | 0
2481066 | 1.1.1.5.11.2.12. |  | Prepojovacia lišta 1m. 3x(1+Npól). In=80A. 16mm2 | 0 | 1 | ks | 0
2481067 | 1.1.1.5.11.2.13. |  | Istič PL7. char B. 3-pólový. Icn=10kA. In=32A | 0 | 1 | ks | 0
2481068 | 1.1.1.5.11.2.14. |  | Chránič s nadprúdovou ochranou. Ir=250A+puls.SS. A. 1+N. 10kA. char.B. Idn=0.03. In=10A | 0 | 2 | ks | 0
2481069 | 1.1.1.5.11.2.15. |  | Chránič s nadprúdovou ochranou. Ir=250A+puls.SS. A. 1+N. 10kA. char.B. Idn=0.03. In=16A | 0 | 6 | ks | 0
2481070 | 1.1.1.5.11.2.16. |  | Chránič Ir=250A. typ AC. 4-pól. Idn=0.03A. In=25A | 0 | 3 | ks | 0
2481071 | 1.1.1.5.11.2.17. |  | Zásuvka vstavitelná typ IE1632. 16A/230V IP44 | 0 | 4 | ks | 0
2481072 | 1.1.1.5.11.2.18. |  | Zásuvka vstavitelná typ IEN 1653. 16A/400V IP54 | 0 | 2 | ks | 0
2481073 | 1.1.1.5.11.2.19. |  | Istič PL7. char B. 3-pólový. Icn=10kA. In=16A | 0 | 3 | ks | 0
2481074 | 1.1.1.5.11.3. |  | 5-l-4 - Revitalizácia parku v južnej časti | 0 | 1 |  | 0
2481075 | 1.1.1.5.11.3.1. |  | Revitalizácia parku v južnej časti | 0 | 1 |  | 0
2481076 | 1.1.1.5.11.3.1.1. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5 | 0 | 160 | m | 0
2481077 | 1.1.1.5.11.3.1.2. |  | Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2 | 0 | 160 | m | 0
2481078 | 1.1.1.5.11.3.1.3. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2.5 | 0 | 390 | m | 0
2481079 | 1.1.1.5.11.3.1.4. |  | Kábel medený CYKY 5x2.5 mm2 | 0 | 190 | m | 0
2481080 | 1.1.1.5.11.3.1.5. |  | Kábel ohybný H07RN-F 5G2.5 guma čierny | 0 | 200 | m | 0
2481081 | 1.1.1.5.11.3.1.6. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4-16 | 0 | 35 | m | 0
2481082 | 1.1.1.5.11.3.1.7. |  | Kábel medený CYKY 5x16 | 0 | 35 | m | 0
2481083 | 1.1.1.5.11.3.1.8. |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25 | 0 | 40 | m | 0
2481084 | 1.1.1.5.11.3.1.9. |  | Kábel pevný CXKH-R-J 5x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 0 | 40 | m | 0
2481085 | 1.1.1.5.11.3.1.10. |  | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V.IP 67. typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE | 0 | 4 | ks | 0
2481086 | 1.1.1.5.11.3.1.11. |  | Zásuvka nástenná IZG1653 400V 16A 5P IP67 | 0 | 2 | kus | 0
2481087 | 1.1.1.5.11.3.1.12. |  | Vidlica IVG1653 400V 16A 5P IP67 | 0 | 2 | kus | 0
2481088 | 1.1.1.5.11.3.1.13. |  | Montáž ochrannej rúrky (plast-PE. novodur a pod) voľne uložená (d80)mm | 0 | 200 | m | 0
2481089 | 1.1.1.5.11.3.1.14. |  | Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE čierna | 0 | 200 | m | 0
2481090 | 1.1.1.5.11.3.1.15. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 0 | 6 | ks | 0
2481091 | 1.1.1.5.11.3.1.16. |  | Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2 | 0 | 8 | ks | 0
2481092 | 1.1.1.5.11.3.1.17. |  | Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2 | 0 | 10 | ks | 0
2481093 | 1.1.1.5.11.3.1.18. |  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 0 | 24 | hod | 0
2481094 | 1.1.1.5.11.3.1.19. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2481095 | 1.1.1.5.11.3.2. | D2.2 | RS-2 | 0 | 1 |  | 0
2481096 | 1.1.1.5.11.3.2.1. |  | Pomocný materiál (Svorkovnice. lišty. poistky. zbernice a podobne) a montáž | 0 | 1 | kus | 0
2481097 | 1.1.1.5.11.3.3. | D2.3 | RS-1 | 0 | 1 |  | 0
2481098 | 1.1.1.5.11.3.3.1. |  | Pomocný materiál (Svorkovnice. lišty. poistky. zbernice a podobne) a montáž | 0 | 1 | kus | 0
2481099 | 1.1.1.5.11.3.4. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2481100 | 1.1.1.5.11.3.4.1. |  | Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore | 0 | 0.5 | km | 0
2481101 | 1.1.1.5.11.3.4.2. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 52 | m2 | 0
2481102 | 1.1.1.5.11.3.4.3. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2481103 | 1.1.1.5.11.3.4.4. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2481104 | 1.1.1.5.11.3.4.5. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2481105 | 1.1.1.6. |  | 10-7 - SO 08 Automatický závlahový systém parku | 0 | 1 |  | 0
2481106 | 1.1.1.6.1. |  | 7-a - Zemné práce. Armatúry. Potrubie | 0 | 1 |  | 0
2481107 | 1.1.1.6.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2481108 | 1.1.1.6.1.1.1. |  | Vypracovanie predvádzacej dokumentácie. | 0 | 1 | ks | 0
2481109 | 1.1.1.6.1.1.2. |  | Vytýčenie trás pre položenie potrubia.umiestnenie armatúr. ventilových boxov. postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predvádzacej dokumentacie | 0 | 1 | sob | 0 |  | umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predvádzacej dokumentacie
2481110 | 1.1.1.6.1.1.3. |  | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble | 0 | 650 | bm | 0
2481111 | 1.1.1.6.1.1.4. |  | Zásyp výkopov. bez obsypu jemnozrnným mat. | 0 | 650 | bm | 0
2481112 | 1.1.1.6.1.1.5. |  | Výkop pre postrekovač. jeho výškové osadenie | 0 | 139 | ks | 0 |  | do úrovne terénu
2481113 | 1.1.1.6.1.1.6. |  | Výkopy pre ventilové šachtice | 0 | 7 | ks | 0
2481114 | 1.1.1.6.1.1.7. |  | Osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu | 0 | 7 | ks | 0 |  | zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného výkopku v rámci staveniska
2481115 | 1.1.1.6.1.2. | D1 | Potrubie a armatury | 0 | 1 |  | 0
2481116 | 1.1.1.6.1.2.1. |  | Montáž a pokládka potrubia HDPE/LDPE | 0 | 1250 | bm | 0
2481117 | 1.1.1.6.1.2.2. |  | Montáž kompletnej ventilovej zostavy | 0 | 16 | ks | 0 |  | s elektroventilmi vrát..inšt.mat.
2481118 | 1.1.1.6.1.2.3. |  | Montáž guľového ventilu 1" | 0 | 1 | ks | 0
2481119 | 1.1.1.6.1.2.4. |  | Montáž filtra závlahy | 0 | 1 | ks | 0
2481120 | 1.1.1.6.2. |  | 7-b - Postrekovače. Ovl.systém | 0 | 1 |  | 0
2481121 | 1.1.1.6.2.1. | PaP | Postrekovače a prísluenstvo | 0 | 1 |  | 0
2481122 | 1.1.1.6.2.1.1. |  | Montáž postrek. typu pospray vrát.trysiek | 0 | 72 | ks | 0
2481123 | 1.1.1.6.2.1.2. |  | Montáž postrek. typu 3504/5004/5004Plus/PGP/PGJ | 0 | 67 | ks | 0
2481124 | 1.1.1.6.2.1.3. |  | Montáž prípojok SP-100 | 0 | 237 | ks | 0
2481125 | 1.1.1.6.2.1.4. |  | Montážne práce na ovládacom systéme vrátane pokládky a montáže kábeláže. a pod. | 0 | 1 | ks | 0 |  | vrátane pokládky a montáže kábeláže, a pod.
2481126 | 1.1.1.6.2.1.5. |  | Programovanie a zprevádzkovanie systému | 0 | 1 | ks | 0
2481127 | 1.1.1.6.2.1.6. |  | Inštalácia čidla zrážok | 0 | 1 | ks | 0
2481128 | 1.1.1.6.2.1.7. |  | Montáž čerpacej techniky | 0 | 2 | ks | 0
2481129 | 1.1.1.6.3. |  | 7-c - Materiál závlaha. | 0 | 1 |  | 0
2481130 | 1.1.1.6.3.1. | Mat | Materiál | 0 | 1 |  | 0
2481131 | 1.1.1.6.3.1.1. |  | PC401 - E 16 vetiev riadiaca jednotka | 0 | 1 | ks | 0
2481132 | 1.1.1.6.3.1.2. |  | Rozširovací modul 3 sekcie PCM-300 | 0 | 1 | ks | 0
2481133 | 1.1.1.6.3.1.3. |  | Rozširovací modul 9 sekcie PCM-900 | 0 | 1 | ks | 0
2481134 | 1.1.1.6.3.1.4. |  | PGV-100-Jar top 1" VOZ elmag. ventil 1" bez reguláciou prietoku. 24V solenoid | 0 | 16 | ks | 0
2481135 | 1.1.1.6.3.1.5. |  | Čidlo zrážok | 0 | 1 | ks | 0
2481136 | 1.1.1.6.3.1.6. |  | SNAPLOCK BVS vodotesný silikónový konektor 1/3 x 0.8mm2 až 3 x 1.5mm2 | 0 | 32 | ks | 0
2481137 | 1.1.1.6.3.1.7. |  | Statické trysky LCS | 0 | 8 | ks | 0
2481138 | 1.1.1.6.3.1.8. |  | Statické trysky RCS | 0 | 8 | ks | 0
2481139 | 1.1.1.6.3.1.9. |  | Statické trysky SS-530 | 0 | 40 | ks | 0
2481140 | 1.1.1.6.3.1.10. |  | Statické trysky 10 A | 0 | 13 | ks | 0
2481141 | 1.1.1.6.3.1.11. |  | Rotačné trysky MP 800 | 0 | 3 | ks | 0
2481142 | 1.1.1.6.3.1.12. |  | 1804 výs. postr.. typ. rad 1804. len púzdra | 0 | 72 | ks | 0
2481143 | 1.1.1.6.3.1.13. |  | PGJ výsuvný rotačný postrekovač | 0 | 26 | ks | 0
2481144 | 1.1.1.6.3.1.14. |  | PGP výsuvný rotačný postrekovač | 0 | 41 | ks | 0
2481145 | 1.1.1.6.3.1.15. |  | SPXFLEX30 Flexibilné spoj. potr.z PE. vnútor. priem.12.7mm. role 30 m | 0 | 5 | m | 0
2481146 | 1.1.1.6.3.1.16. |  | SBE-050 na hadicu SPXFLEX hadicové kolienka 1/2" pre flexibilné napojenie postrekovačov | 0 | 98 | ks | 0
2481147 | 1.1.1.6.3.1.17. |  | SBA-075 na hadicu SPXFLEX hadicové kolienka 3/4"pre flexibilné napojenie postrekovačov | 0 | 98 | ks | 0
2481148 | 1.1.1.6.3.1.18. |  | SBE-075 na hadicu SPXFLEX | 0 | 41 | ks | 0
2481149 | 1.1.1.6.3.1.19. |  | Navrtávací pás 32x3/4" 32x3/4" Rain Q | 0 | 116 | ks | 0
2481150 | 1.1.1.6.3.1.20. |  | Guľový ventil | 0 | 1 | ks | 0
2481151 | 1.1.1.6.3.1.21. |  | 2 x T- kus holender 1" Irritec | 0 | 3 | ks | 0
2481152 | 1.1.1.6.3.1.22. |  | Irritec pp koleno FxF 1" Irritec | 0 | 2 | ks | 0
2481153 | 1.1.1.6.3.1.23. |  | 4-T kus 1" holendrový Irritec | 0 | 1 | ks | 0
2481154 | 1.1.1.6.3.1.24. |  | Koleno PP 32x32 mm PN16 | 0 | 20 | ks | 0
2481155 | 1.1.1.6.3.1.25. |  | Koleno PP 40x40 mm PN16 | 0 | 10 | ks | 0
2481156 | 1.1.1.6.3.1.26. |  | T-kus 32x32x32 PN16 | 0 | 14 | ks | 0
2481157 | 1.1.1.6.3.1.27. |  | T-kus 40x40x40 PN16 | 0 | 4 | ks | 0
2481158 | 1.1.1.6.3.1.28. |  | Spojka prma 32x32 PN16 | 0 | 15 | ks | 0
2481159 | 1.1.1.6.3.1.29. |  | Spojka prma 40x40 PN16 | 0 | 5 | ks | 0
2481160 | 1.1.1.6.3.1.30. |  | Koleno 40x40 PN16 | 0 | 10 | ks | 0
2481161 | 1.1.1.6.3.1.31. |  | Spojka 32x3/4" vnz | 0 | 18 | ks | 0
2481162 | 1.1.1.6.3.1.32. |  | Spojka 40x1" vnz | 0 | 8 | ks | 0
2481163 | 1.1.1.6.3.1.33. |  | Koleno 40x1" voz PN16 | 0 | 5 | ks | 0
2481164 | 1.1.1.6.3.1.34. |  | Potrubie LD-PE 40 40x3.7 mm PN 06 Cena za meter | 0 | 350 | m | 0
2481165 | 1.1.1.6.3.1.35. |  | Potrubie LD-PE 40 32x2.9 mm PN 06 Cena za meter | 0 | 900 | m | 0
2481166 | 1.1.1.6.3.1.36. |  | Teflónová páska 1/2"x 12 m teflónová páska. 1/2"x 12 m | 0 | 10 | ks | 0
2481167 | 1.1.1.6.3.1.37. |  | Šachta Standart | 0 | 2 | ks | 0
2481168 | 1.1.1.6.3.1.38. |  | Rainšachta EzOPEN PZCM RN25 | 0 | 3 | ks | 0
2481169 | 1.1.1.6.3.1.39. |  | Rainšachta EzOPEN PZCM RN15 | 0 | 2 | ks | 0
2481170 | 1.1.1.6.3.1.40. |  | Filter AZUD sitkový 1 1/2" | 0 | 1 | ks | 0
2481171 | 1.1.1.6.3.1.41. |  | Chladiací plášť čerpadla nerez | 0 | 2 | ks | 0
2481172 | 1.1.1.6.3.1.42. |  | Čerpadlo 45-54 0.75kW | 0 | 2 | ks | 0
2481173 | 1.1.1.6.3.1.43. |  | Tlakový spínač BRIO TANK | 0 | 2 | ks | 0
2481174 | 1.1.1.6.3.1.44. |  | Kabel irricom | 0 | 250 | m | 0
2481175 | 1.1.1.6.3.1.45. |  | chrámička 20mm | 0 | 250 | m | 0
2481176 | 1.1.1.6.3.1.46. |  | Projekt závlahy | 0 | 1 | ks | 0
2480554 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0