## ItemPartData
Zoznam technologických procesov / etáp pre účely záväzných návrhov diela
Etapa
1.1.1.1.1.1. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.2.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.1.2.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia
1.1.1.1.2.3. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
1.1.1.1.2.4. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie - drevostavby
1.1.1.1.2.6. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.2.8. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.1.2.9. Podlahy povlakové
1.1.1.1.2.10. Obklady
1.1.1.1.2.11. Nátery
1.1.1.1.2.12. Maľby
1.1.1.1.2.13. Čalúnnické práce
1.1.1.2.1.1.1.1. Elektromontáže - Silnoprúd / oddelenie
1.1.1.2.1.1.1.2. Materiál - Svietidlá
1.1.1.2.1.1.1.3.1. Rozvodnica R5-A (oddelenie 5A)
1.1.1.2.1.1.1.3.2. Prípojnica (PE+PA)5-A
1.1.1.2.1.1.1.3.3. Rozvodnica R5.S-A (oddelenie 5A)- spoločná spotreba
1.1.1.2.1.1.1.3.4. Rozvodnica R5.1-A (inšp. izba + zazemie)
1.1.1.2.1.1.1.3.5. Rozvodnica R5.2 (vyšetrovňa + umyvárky)
1.1.1.2.1.1.1.3.6. Rozvodnica R5.3-A (Izba so zvýšeným dohľadom)
1.1.1.2.1.1.1.3.7. Rozvodnica Ri (pacientská/ lekárska izba) - 9 ks
1.1.1.2.1.1.1.3.8. Rozvodnica RA4 (EMPYEM AMB.) - 5B
1.1.1.2.1.1.1.3.9. Iné
1.1.1.2.1.1.1.4. ELEKTROINSTALACIE-POM.PRACE-SEKANIE
1.1.1.2.1.2.1. ROZVÁDZAČ
1.1.1.2.1.2.2. Práce a dodávky M
1.1.1.2.2.1.1.1. Elektromontáže
1.1.1.2.2.1.1.2. Materiál - Svietidlá
1.1.1.2.2.1.1.3. ELEKTROINSTALACIE-POM.PRACE-SEKANIE
1.1.1.2.2.2.2.1. Elektromontáže pre NO-CBS (Núdzové Osvetlenie - Centr. Bater. Systém)
1.1.1.2.3.1.1.1. Montáže oznam. a zabezp. Zariadení - ŠK
1.1.1.2.3.1.1.2. Montáže oznam. a zabezp. Zariadení - TV
1.1.1.2.3.2.1.1. Montáže oznam. a zabezp. Zariadení - Elektromagnet a čítačky ku vchodovým jednotkám)
1.1.1.2.3.3.1.1. Montáže oznam. a zabezp. Zariadení - EPS -Kabeláž
1.1.1.2.3.3.1.2. Montáže oznam. a zabezp. Zariadení - Rozhlas (HSP)
1.1.1.2.3.4.1.1. Dodávka prvkov systému a softvér
1.1.1.2.3.4.1.2. Dodávka softvéru
1.1.1.2.3.4.1.3. Dodávka inštalačného materiálu
1.1.1.2.3.4.1.4. Montáž prvkov systému a softvér
1.1.1.2.3.4.1.5. Oživenie softvéru
1.1.1.2.3.4.1.6. Montáž inštalačného materiálu
1.1.1.3.1. Druh plynu - kyslík
1.1.1.3.2. Druh plynu - podtlak
1.1.1.3.3. Inštalačné komplexy
1.1.1.3.4. Ventilové krabice
1.1.1.3.5. Alarmový systém
1.1.1.3.6. Konzoly a príchytný materiál
1.1.1.3.7. Ostatné