## Zoznam kľúčových stavebných mat
Zoznam kľúčových stavebných materiálov
P.č. | Názov / typ kľúčových stavebných materiálov | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Výrobca / Dodávateľ | Doklad preukazujúci splnenie technických parametrov | Osvedčenie / skúšobný protokol o posúdení zhody | Osvedčnie na dodanie a montáž
SO 01.1 Rekonštrukcia internátu
SO 01.1.2 - Stavebná časť
1 | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2
2 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic ( napr. YTONG Statik) hr. 250 mm , nepriezvučnosť rovná, alebo väčšia ako 47dB
3 | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm
4 | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (napr. minerálna kombinovaná malta na lepenie StoLevell Combi plus a armovacia sieťovina napr. Sto-Glasfasergewebe 110), V1 + vyrovnanie povrchu
5 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm (izolant napr. TR10, minerálna lepiaca a armovacia malta napr. StoLevel Uni, arm. sieťovina odolná voči zásadám), skrutkovacie kotvy, viď PD, F2, F1
6 | Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 160 mm (napr .Sto-Sockelplatte CZ, lepiaca malta odolná voči stekaniu, armov. hmota napr. StoArmat Classic plus, Armovacia sieťovina odolná voči zásadám napr. Sto-Glasfasergeweb), skrutkovacie kotvy, viď. PD, F3
7 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný
8 | Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel (napr. Dekprimer), S1, S2
9 | Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený hliníkovou fóliou znižujúcou požiarne zaťaženie (napr. ALU-TEC FR), S1
10 | Fólia hydroizolačná z PVC-P(napr. ALKORPLAN 35176 svetlo šedá hr. 1,5 mm 1,05×20 m), určená na mechanické kotvenie, S1,
11 | Doska (napr. ISOVER LAM 70, 220x360x2000 mm), hr. 220mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech, S1
12 | Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, Uw max 0,7 W/m2K, stavebná hĺbka min.95 mm (pre normookno 1,8m2, zvuková nepriezvučnosť Rw min 34 dB, lineárna tepelná rozťažnosť materiálu alfa max 1,5.10-5 (1/K), g0,5) , viď. PD, O/i01, bezpečnostná trieda RC2, viď. PD
13 | Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, Uw max 0,7 W/m2K, stavebná hĺbka min.95 mm (pre normookno 1,8m2, zvuková nepriezvučnosť Rw min 34 dB, lineárna tepelná rozťažnosť materiálu alfa max 1,5.10-5 (1/K), g0,5), viď. PD, O/i03
14 | Okno plastové štvorkrídlové S+OS+OS+OS,Uw max 0,7 W/m2K, stavebná hĺbka min.95 mm (pre normookno 1,8m2, zvuková nepriezvučnosť Rw min 34 dB, lineárna tepelná rozťažnosť materiálu alfa max 1,5.10-5 (1/K), g0,5), viď. PD, O/i04
15 | Maľba hodvábne matná, za vlhka čistiteľná farba, odolná voči dezinfekčným prostriedkom (napr. StoColor Opticryl Satinmatt tónovaný C1), V1
SO 01.1.3 - Zdravotechnika
16 | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
17 | Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50 napr.Wavin SiTech+ PP Rúra
18 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz
19 | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz
20 | Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií
21 | Umývadlo keramické bežný typ
22 | Batéria umývadlová stojanková páková
SO 01.1.4 - Vykurovanie
23 | Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 40, vrátane integrovaného obehového čerpadla napr. HERZ - Pumpfix Mix DN40 čerpadlová skupina, čerpadlo Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8
24 | Expanzná nádoba napr.Flamco Contra-Flex 50/1,5, 26493
25 | Tepelne cerpadlo napr. IDM TERRA AL 50 MAX s riadiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0
26 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr.KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi
SO 01.1.9 - ELI
27 | Svietidlo interiérové, LED, stropné, lineárne, 120 NOA 35W/840, 35D, UGR19, 80°, BLACK, 4725 lm, liniove svietidlo vrátane NOA lišty, stmievanie CASAMBI.
28 | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE B2ca, s1, d1, a1
29 | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2
30 | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE B2ca, s1, d1, a1
31 | Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená
SO 01.1.10 - FVZ
32 | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x16 mm2
33 | Vodič medený NYY 1x6 mm2
34 | Vitovolt 300 M410 M410 blackframe alebo ekvivalent
SO 01.2 - Rekonštrukcia schodiska
SO 01.2.2 - Stavebná časť
35 | Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech, P1
36 | Kamenná minerálna vlna (napr. SMARTroof Base 30kPa (DDP-K) (SPN, JPS 150 kgm-3)), spádová, hrúbka min. 20 mm, S1, S2, S3, S5
37 | Hák žľabový, rš. 510mm, pododkvapový, hranatý, z pozinkovaného farebného PZf plechu, viď. PD K/s15
SO 01.2.3 - Vykurovanie
38 | Ventil napr. HERZTS-98-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením
39 | Ventil do spiatočky napr.HERZ RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením
40 | Ventil napr.HERZ STRÖMAX-GM DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,
41 | Termostatická hlavica napr.HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C
| V ................................., dňa .................. |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov
Vysvetlenie, čo sa má uvádzať v jednotlivých stĺpcoch tabuľky. Pomôcka pri vypĺňaní údajov o ponúkaných stavebných materiáloch, výrobkoch a príslušných dokladoch. Ponúkaný alebo ekvivalentný výrobok musí dosahovať minimálne rovnaké, prípadne lepšie technické, kvalitatívne, funkčné a výkonnostné parametre, ako sú požadované v technickej špecifikácii.
| Stĺpec | Význam stĺpca | Čo uviesť
| Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Uvádza sa konkrétny výrobok alebo materiál, ktorý uchádzač ponúka. | Uviesť obchodný názov, typ, model
| Výrobca / Dodávateľ | Uvádza sa subjekt, ktorý výrobok vyrába, prípadne subjekt, cez ktorý bude výrobok alebo materiál dodaný. | Názov výrobcu alebo dodávateľa
| Doklad preukazujúci splnenie technických parametrov | Uvádza sa doklad, ktorým uchádzač preukazuje, že ponúkaný výrobok alebo ekvivalent spĺňa požiadavky technickej špecifikácie. | Môže ísť najmä o technický list výrobku, vyhlásenie o parametroch, certifikát, atest, skúšobný protokol, katalógový list alebo porovnávaciu tabuľku parametrov. Doklady majú byť konkrétne, zrozumiteľné a overiteľné.
| Osvedčenie / skúšobný protokol o posúdení zhody | Uvádza sa doklad potvrdzujúci, že výrobok bol posúdený z hľadiska zhody s príslušnými požiadavkami, normami alebo technickými predpismi. | Tento stĺpec sa týka najmä formálneho potvrdenia kvality, bezpečnosti alebo zhody výrobku. Doklad môže byť vydaný výrobcom, certifikačnou autoritou, skúšobňou alebo iným oprávneným subjektom.
| Osvedčenie na dodanie a montáž | Uvádza sa doklad o odbornej spôsobilosti na dodanie, montáž, inštaláciu, zapojenie, nastavenie, uvedenie do prevádzky alebo servis, ak je takáto spôsobilosť pri danom materiáli, výrobku, technológii alebo zariadení potrebná. | Môže ísť o oprávnenie, certifikát, autorizáciu výrobcu alebo iný rovnocenný doklad.
Praktická pomôcka pri kontrole vyplnenia • Druhý a tretí stĺpce uvádza, aký materiál alebo výrobok sa ponúka a od koho pochádza. • Stĺpce týkajúce sa dokladov majú preukázať splnenie technických parametrov a prípadne aj zhodu výrobku. • Osvedčenie na dodanie a montáž sa uvádza najmä pri špecifických materiáloch, zariadeniach alebo technológiách, kde je potrebná odborná spôsobilosť.