## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
859712 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
859713 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.2 |  | 0
859715 | 1.1.1. |  | SO 01 | 0 | 1 |  | 0
859716 | 1.1.1.1. |  | SO 01 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA | 0 | 1 |  | 0
859717 | 1.1.1.1.1. |  | Rozvádzač RE Typ skrine HASMA RE 2.0 F402 40A P0 /25mm2/25mm2) | 0 | 1 | ks | 0
859718 | 1.1.1.1.2. |  | Osadenie elektromerového rozvádzača do oplotenia | 0 | 1 | ks | 0
859719 | 1.1.1.1.3. |  | Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm. zatrávnenie. pokládka kábla a guľatiny. fólia. piesok. zasypanie zeminou | 0 | 10 | m | 0
859720 | 1.1.1.1.4. |  | Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 30 cm. Vybúranie betónu do 15 cm. odvoz asfaltu. odvoz sutiny na skládku. pokládka kábla a guľatiny. fólia. piesok. uvedenie do pôvodného stavu | 0 | 10 | m | 0
859721 | 1.1.1.1.5. |  | Riadený pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod betónovou tribúnou. chránička o110mm. záťah kábla a guľatiny do chráničky. vrátane výkopu štartovacej a cieľovej jamy | 0 | 10 | m | 0
859722 | 1.1.1.1.6. |  | Kábel NAVY-J 4x25 - PRIS-RE | 0 | 27 | m | 0
859723 | 1.1.1.1.7. |  | Chránička FXKVS | 0 | 10 | m | 0
859724 | 1.1.1.1.8. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 | 0 | 10 | ks | 0
859725 | 1.1.1.1.9. |  | Fólia červený - blesk.. šírka 300 mm | 0 | 1 | ks | 0
859726 | 1.1.1.1.10. |  | Revízia + revízna správa | 0 | 1 | ks | 0
859727 | 1.1.1.2. |  | HSZ. Ostatné | 0 | 1 |  | 0
859728 | 1.1.1.2.1. |  | Pomocné práce | 0 | 5 | hod | 0
859729 | 1.1.1.2.2. |  | Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním | 0 | 1 | ks | 0
859730 | 1.1.1.2.3. |  | Projektový manažment | 0 | 4 | hod. | 0
859731 | 1.1.1.2.4. |  | Inžinierská činnosť | 0 | 1 | hod. | 0
859732 | 1.1.2. |  | SO02 | 0 | 1 |  | 0
859733 | 1.1.2.1. |  | SO02 STAV - Atletický ovál + Veľké futbalové ihrisko | 0 | 1 |  | 0
859734 | 1.1.2.1.1. |  | Búracie práce | 0 | 1 |  | 0
859735 | 1.1.2.1.1.1. |  | Asanácia. vybúranie pôvodných konštrukcií a konštrukčných vrstiev - antuka. podkladné vrstvy | 0 | 548 | m3 | 0
859736 | 1.1.2.1.1.2. |  | Vybúranie obrubníkov | 0 | 591 | bm | 0
859737 | 1.1.2.1.1.3. |  | Vnútrostavenisková doprava sute | 0 | 148 | t | 0
859738 | 1.1.2.1.1.4. |  | Nakladanie sute | 0 | 148 | t | 0
859739 | 1.1.2.1.1.5. |  | Odvoz sute na skládku | 0 | 148 | t | 0
859740 | 1.1.2.1.1.6. |  | Poplatok za skládku sute - betóny. bežná stavebná suť | 0 | 148 | t | 0
859741 | 1.1.2.1.1.7. |  | Naloženie a odvoz prebytočnej sypkých materiálov mimo areál | 0 | 548 | m3 | 0
859742 | 1.1.2.1.2. |  | Zemné práce - prípravné + konečné úpravy | 0 | 1 |  | 0
859743 | 1.1.2.1.2.1. |  | Odkopy zeminy - odhumusovanie v hr.20cm | 0 | 630 | m3 | 0
859744 | 1.1.2.1.2.2. |  | Odkopy zeminy na zemnú pláň | 0 | 480 | m3 | 0
859745 | 1.1.2.1.2.3. |  | Výkop rýh na oddrenážovanie | 0 | 70 | m3 | 0
859746 | 1.1.2.1.2.4. |  | Naloženie zeminy pre odvoz mimo areálu | 0 | 1270 | m3 | 0
859747 | 1.1.2.1.2.5. |  | Odvoz zeminy do 5km | 0 | 1270 | m3 | 0
859748 | 1.1.2.1.2.6. |  | Odvoz zeminy príplatok ZKD km (predbežne uvažovaný odvoz do 15km) | 0 | 12700 | m3 | 0
859749 | 1.1.2.1.2.7. |  | Poplatok za skládku zeminy | 0 | 1270 | m3 | 0
859750 | 1.1.2.1.3. |  | Odvodnenie plôch | 0 | 1 |  | 0
859751 | 1.1.2.1.3.1. |  | Zásyp drenážnych rýh - makadam | 0 | 70 | m3 | 0
859752 | 1.1.2.1.3.2. |  | Obalenie drenážnych rýh geotextília D+M | 0 | 1600 | m2 | 0
859753 | 1.1.2.1.3.3. |  | Drenážne trubky D+M DN100 - ovál | 0 | 260 | bm | 0
859754 | 1.1.2.1.3.4. |  | Drenážne trubky D+M DN80 - ihrisko | 0 | 511.2 | bm | 0
859755 | 1.1.2.1.4. |  | Nové plochy - príprava. olemovanie | 0 | 1 |  | 0
859756 | 1.1.2.1.4.1. |  | Urovnanie a zhutnenie podložia (vrátane vyspádovania do drenáží) | 0 | 4634 | m2 | 0
859757 | 1.1.2.1.4.2. |  | Obrubníky - dodávka | 0 | 682 | bm | 0
859758 | 1.1.2.1.4.3. |  | Obrubníky - montáž | 0 | 682 | bm | 0
859759 | 1.1.2.1.5. |  | Futbalové ihrisko - vrstvy - 3.158m2 | 0 | 1 |  | 0
859760 | 1.1.2.1.5.1. |  | Hutnené drvené kamenivo 32-63. hr.160 | 0 | 3158 | m2 | 0
859761 | 1.1.2.1.5.2. |  | Hutnené drvené kamenivo 16-32. hr.80 | 0 | 3158 | m2 | 0
859762 | 1.1.2.1.5.3. |  | Hutnené drvené kamenivo 8-16. hr.40 | 0 | 3158 | m2 | 0
859763 | 1.1.2.1.5.4. |  | Hutnené drvené kamenivo 4-8. hr.20 | 0 | 3158 | m2 | 0
859764 | 1.1.2.1.5.5. |  | Hutnené drvené kamenivo 0-4. hr.10 | 0 | 3158 | m2 | 0
859765 | 1.1.2.1.5.6. |  | Umelý športový povrch - umelá tráva III. Generácie. zásyp piesok hr.18mm + gumený granulát hr.17mm | 0 | 3158 | m2 | 0
859766 | 1.1.2.1.5.7. |  | Čiarovanie | 0 | 332 | bm | 0
859767 | 1.1.2.1.5.8. |  | Úprava výšky poklopov do výšky ihriska + úprava povrchu v zmysle detailu v PD. úprava výšky ventilu | 0 | 3 | ks | 0
859768 | 1.1.2.1.5.9. |  | Zagumovanie poklopov | 0 | 2 | ks | 0
859769 | 1.1.2.1.5.10. |  | Futbalové bránky vrátane siete D+M | 0 | 2 | ks | 0
859770 | 1.1.2.1.5.11. |  | Futbalové bránky vrátane siete - zemné práce. betón pätiek | 0 | 2 | ks | 0
859771 | 1.1.2.1.6. |  | Atletická dráha - vrstvy - 1.476m2 | 0 | 1 |  | 0
859772 | 1.1.2.1.6.1. |  | Štrkodrva 32-63. hrúbka 200 | 0 | 1476 | m2 | 0
859773 | 1.1.2.1.6.2. |  | Zakalenie spodnej vrstvy štrkodrvy hr.20mm | 0 | 1476 | m2 | 0
859774 | 1.1.2.1.6.3. |  | Štrkodrva 0-32 hr.50 | 0 | 1476 | m2 | 0
859775 | 1.1.2.1.6.4. |  | Asfaltový koberec otvorený hrubozrnný PA11 (alt. AKOH16). hr.50mm | 0 | 1476 | m2 | 0
859776 | 1.1.2.1.6.5. |  | Asfaltový koberec otvorený jemnozrnný PA8 (alt. AKOJ11). hr.40mm | 0 | 1476 | m2 | 0
859777 | 1.1.2.1.6.6. |  | Umelý vodopriepustný povrch hr.13mm - spodná vrstva čierny gumový granulát fr.1-4mm. hrúbka 12mm + vrchná vrstva celofarebný EPDM granulát frakcia 0-0.5mm. hrúbka 1-2mm | 0 | 1476 | m2 | 0
859778 | 1.1.2.1.6.7. |  | Čiarovanie | 0 | 1010 | bm | 0
859779 | 1.1.2.1.7. |  | Ochrana proti prelietavaniu lopty - 75.8bm | 0 | 1 |  | 0
859780 | 1.1.2.1.7.1. |  | Srĺpiky krajové | 0 | 4 | ks | 0
859781 | 1.1.2.1.7.2. |  | Stĺpiky vnútorné | 0 | 28 | ks | 0
859782 | 1.1.2.1.7.3. |  | Dielce oplitenia výšky 4m | 0 | 30 | ks | 0
859783 | 1.1.2.1.7.4. |  | Betonáž pätiek. osadenie stĺpikov | 0 | 32 | ks | 0
859784 | 1.1.2.1.7.5. |  | Montáž oplotenia | 0 | 75.8 | bm | 0
859785 | 1.1.2.1.8. |  | Konečné úpravy | 0 | 1 |  | 0
859786 | 1.1.2.1.8.1. |  | Revitalizácia časti plôch po stavebnej činnosti - zásyp koľají po strojoch. urovnanie. vyhrabličkovanie - pre osiatie trávnym semenom | 0 | 1560 | m2 | 0
859787 | 1.1.2.1.8.2. |  | Ostiatie trávnym semenom | 0 | 1560 | m2 | 0
859788 | 1.1.2.1.8.3. |  | Trávne semeno - dodávka | 0 | 120 | kg | 0
859789 | 1.1.2.1.8.4. |  | Geodetické práce | 0 | 1 | kpl | 0
859790 | 1.1.2.2. |  | SO02 EI | 0 | 1 |  | 0
859791 | 1.1.2.2.1. |  | SO 02 FUTBALOVÉ IHRISKO A BEŽECKÝ OVÁL | 0 | 1 |  | 0
859792 | 1.1.2.2.1.1. |  | SVETELNÉ MIESTO 18m N18/4x800W | 0 | 4 |  | 0
859793 | 1.1.2.2.1.1.1. |  | FLOODLIGHT 20 MAXI LED alebo ekvivalent podľa časti B2) ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH PARAMETROV. Asymetrická optika. uchytenie na montážnej konzole. IP66. 800W. LED svetelný zdroj 84 350lm. DALI stmievateľné. 4000K. | 0 | 4 | ks | 0
859794 | 1.1.2.2.1.1.2. |  | Skrutky a podružný materiál pre úchyty svetlometov na konzoly | 0 | 1 | ks | 0
859795 | 1.1.2.2.1.1.3. |  | Stožiar HL33018M sklápateľný výšky 18m prírubový. s konzolou pre 4ks reflektorov. farebné vyhotovenie RAL 9007 alebo ekvivalent podľa časti B2) ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH PARAMETROV | 0 | 1 | ks | 0
859796 | 1.1.2.2.1.1.4. |  | Púzdrový základ pre stožiar prírubový vonkajšieho osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 18 m. vrátane výkopu stožiarovej jamy | 0 | 1 | ks | 0
859797 | 1.1.2.2.1.1.5. |  | Základový rošt FA/HL330 pre stožiar prírubový HL33018M | 0 | 1 | ks | 0
859798 | 1.1.2.2.1.1.6. |  | 2-vrstvový náter stožiarov a konzoly pre svetlomety. farba RAL 9007 vrátane reaktívneho základu | 0 | 1 | ks | 0
859799 | 1.1.2.2.1.1.7. |  | Stožiarová svorkovnica EKM-2051-5S-2R/D pre 4 ks reflektorov vrátane 4ks ističov 10/C. prívod/vývod do svorkovnice prierezu do 5x10mm. 4 ks vývodov na svietidlá do prierezu do 3x1.5mm. Montáž svorkovnice stožiarovej. pripevnenie svorkovnice. úprava káblov | 0 | 1 | ks | 0
859800 | 1.1.2.2.1.1.8. |  | LMNDIG Komunikačný modul LUMINODE SDM-DIG - DALI obojsmerná komunikácia vratane inštalacie do krabičky alebo ekvivalent podľa časti B2) ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH PARAMETROV | 0 | 4 | ks | 0
859801 | 1.1.2.2.1.1.9. |  | Prídavna prepäťová ochrana triedy II. pre svetelné miesto vrátane inštalácie v stožiarovej svorkovnici | 0 | 1 | ks | 0
859802 | 1.1.2.2.1.1.10. |  | Inštalačná krabička pre DALI komunikačné moduly | 0 | 1 | ks | 0
859803 | 1.1.2.2.1.1.11. |  | Kábel silový medený CYKY-J 5x1.5 a jeho propojenie ku svietidlu | 0 | 80 | m | 0
859804 | 1.1.2.2.1.1.12. |  | Chránička do zeme d=50 mm FXKVR | 0 | 5 | m | 0
859805 | 1.1.2.2.1.1.13. |  | Samolepka BLESK-B3 | 0 | 1 | ks | 0
859806 | 1.1.2.2.1.1.14. |  | Označenie stožiara číslom - reflexný podklad. čierne číslo | 0 | 1 | ks | 0
859807 | 1.1.2.2.1.1.15. |  | Guľatina FeZn o=10 mm2. 1kg=1.6m. vrátane pripojenia k stožiaru a prepojenia so zemniacou sústavou vo výkope. izolácia spojov. vrátane podružného materiálu | 0 | 3 | m | 0
859808 | 1.1.2.2.1.1.16. |  | Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod vrátane káblových vedení. vrátane kolíkov | 0 | 1 | ks | 0
859809 | 1.1.2.2.1.1.17. |  | Nastavenie smerovosti reflektorov po postavení stožiarov | 0 | 4 | ks | 0
859810 | 1.1.2.2.1.1.18. |  | Dopravné náklady. preskladovanie materialu na stavbe | 0 | 1 | ks | 0
859811 | 1.1.2.2.1.1.19. |  | Pomocné práce a likvidácia obalov | 0 | 5 | hod. | 0
859812 | 1.1.2.2.1.1.20. |  | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou | 0 | 4 | ks | 0
859813 | 1.1.2.2.1.1.21. |  | Revízia svetelného miesta | 0 | 1 | ks | 0
859814 | 1.1.2.2.1.2. |  | Výkop v zemine do hĺbky 70 cm. strojovo vyhrabavaním pokládka kábla. fólia. piesok. pokládka uzemňovacieho vedenia | 0 | 180 | m | 0
859815 | 1.1.2.2.1.3. |  | Uzemňovacie vedenie. pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek.prepojenia. izolácie spojov s FeZn o=8 mm. Pokládka zemniacej sústavy do zeme | 0 | 185 | m | 0
859816 | 1.1.2.2.1.4. |  | kábel CYKY-J 5x10 | 0 | 200 | m | 0
859817 | 1.1.2.2.1.5. |  | Chranička ohybná o=110mm. Pokládka chraničky. zaťahovanie kábla do chráničky o=110mm | 0 | 20 | m | 0
859818 | 1.1.2.2.1.6. |  | Doprava materiálu na skládku stavby doprava mechanizmov | 0 | 1 | kpl | 0
859819 | 1.1.2.2.1.7. |  | Elektrický hydraulický piest na sklápanie stožiara | 0 | 1 | ks | 0
859820 | 1.1.2.2.1.8. |  | Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení | 0 | 1 | mer. | 0
859821 | 1.1.2.2.1.9. |  | Sfunkčnenie systému riadenia osvetlenia. nastavenie svetelných scén | 0 | 1 | ks | 0
859822 | 1.1.2.2.1.10. |  | Kontrolné merania a správa z merania osvetlenia | 0 | 1 | ks | 0
859823 | 1.1.2.2.1.11. |  | Odborný autorský dozor | 0 | 10 | hod. | 0
859824 | 1.1.2.2.1.12. |  | Projektový manažment | 0 | 10 | hod. | 0
859825 | 1.1.3. |  | SO08 - Tribúny | 0 | 1 |  | 0
859826 | 1.1.3.1. |  | Prípravné práce | 0 | 1 |  | 0
859827 | 1.1.3.1.1. |  | Vyčistenie od buriny. od prachu. zeminy a iných nečistôt (pôdorysná plocha) | 0 | 523.5 | m2 | 0
859828 | 1.1.3.1.2. |  | Vyčistenie zvislé plochy | 0 | 186.4 | m2 | 0
859829 | 1.1.3.1.3. |  | Ochrana proti zarastaniou - totálny herbicid | 0 | 523.5 | m2 | 0
859830 | 1.1.3.2. |  | Úpravy povrchov - tribúny | 0 | 1 |  | 0
859831 | 1.1.3.2.1. |  | Opravy betónových stupňov - zvislé časti - adhézny náter | 0 | 151.7 | m2 | 0
859832 | 1.1.3.2.2. |  | Opravy betónových stupňov - zvislé časti - oprava otlčených. odpadnutých hrán. celoplošné natiahnutie reprofilačnou hmotou | 0 | 151.7 | m2 | 0
859833 | 1.1.3.2.3. |  | Gumený liaty povrch v 2 farbách - vodorovné časti | 0 | 426 | m2 | 0
859834 | 1.1.3.3. |  | Úpravy povrchov - schodiská | 0 | 1 |  | 0
859835 | 1.1.3.3.1. |  | Opravy betónových stupňov schodov - zvislé časti - adhézny náter | 0 | 97.5 | m2 | 0
859836 | 1.1.3.3.2. |  | Opravy betónových stupňov schodov - zvislé časti - oprava otlčených. odpadnutých hrán. celoplošné natiahnutie reprofilačnou hmotou | 0 | 97.5 | m2 | 0
859837 | 1.1.3.3.3. |  | Oprava vodorovných plôch - adhézny náter | 0 | 34.7 | m2 | 0
859838 | 1.1.3.3.4. |  | Oprava vodorovných plôch - celoplošné natiahnutie reprofilačnou hmotou | 0 | 34.7 | m2 | 0
859839 | 1.1.4. |  | SO 11 – Tienenie schodiskového hľadiska | 0 | 1 |  | 0
859840 | 1.1.4.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
859841 | 1.1.4.1.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
859842 | 1.1.4.1.1.1. | 76711-2 | Dodávka oceľových stĺpikov s pozinkovou úpravou dĺžky 2.5m priemeru DN 54mm/3.2mm | 0 | 7 | ks | 0
859843 | 1.1.4.1.1.2. | 76711-3 | Dodávka oceľových stĺpikov s pozinkovou úpravou dĺžky 3m priemeru DN 54mm/3.2mm | 0 | 7 | ks | 0
859844 | 1.1.4.1.1.3. | 76711-4 | Montáž oceľových stĺpov | 0 | 14 | ks | 0
859845 | 1.1.4.1.1.4. | 76711-5 | Dodávka - natĺkacie kotvy do betónu napr. kotva MKT SZ-S 18x117mm M12 | 0 | 70 | ks | 0
859846 | 1.1.4.1.1.5. | 76711-6 | Dodávka trojuholníkovej sieťovej tieniacej plachty s dĺžkou strany 3.6m vo farbe béžová | 0 | 12 | ks | 0
859847 | 1.1.4.1.1.6. | 76711-7 | Zavesenie tieniacej plachty | 0 | 12 | ks | 0
859848 | 1.1.4.1.1.7. | 76711-8 | Dodávka a montáž karabiniek a lanka pre osadenie plachty | 0 | 36 | ks | 0
859849 | 1.1.4.1.1.8. | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 |  | 0
859714 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | dní | 0