## ItemPartData (hidden)
Column1
1.1.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE
1.1.1.1.2. ZÁKLADY
1.1.1.1.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.1.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.1.5. SPEVNENÉ PLOCHY
1.1.1.1.6. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.1.7. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.1.8. PRESUNY HMÔT
1.1.1.1.9. IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
1.1.1.1.10. IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
1.1.1.1.11. KONŠTRUKCIE TESÁRSKE
1.1.1.1.12. DREVOSTAVBY
1.1.1.1.13. KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
1.1.1.1.14. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.1.15. NÁTERY
1.1.1.2.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.2.2. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.2.3. PRESUNY HMÔT
1.1.1.2.4. KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
1.1.1.2.5. KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
1.1.1.2.6. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.2.7. OBKLADY KERAMICKÉ
1.1.1.3.1. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.3.2. POVLAKOVÉ KRYTINY
1.1.1.3.3. IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
1.1.1.3.4. KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
1.1.1.4.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.4.2. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.4.3. PRESUNY HMÔT
1.1.1.4.4. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.5.1.1. Zakladanie
1.1.1.5.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.5.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.5.2.1. Izolácie tepelné
1.1.1.5.2.2. Ústredné kúrenie - strojovne
1.1.1.5.2.3. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.5.2.4. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.5.2.5. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.5.2.6. Nátery
1.1.1.5.3.1. Montáže potrubia
1.1.1.6.1. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.6.2.1.1. Odvlhčovanie bazénovej haly
1.1.1.6.2.1.2. Potrubie sania-e1. prívod.vzduchu- e2. výtlak -i2 - bez úprav : bm
1.1.1.6.2.1.3. * potrubie s tesniacou gumou v celej dĺžke špiral.spoja
1.1.1.6.2.2.1.8. PC a) Medené prepojovacie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka
1.1.1.6.2.2.2. Potrubie sania-e1. prívod.vzduchu- e2. výtlak -i2 - bez úprav : bm
1.1.1.6.2.2.3. *potrubie s tesniacou gumou v celej dĺžke špiral.spoja
1.1.1.6.2.3.1.8. PC a) Medené prepojovacie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka
1.1.1.6.2.3.2.5. PC Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek
1.1.1.6.2.4.1.8. PC a) Medené prepojovacie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka
1.1.1.6.2.4.2.9. PC Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek
1.1.1.6.2.5.1.1. DAIKIN sro Mini SkyAir systém DAIKIN s inverter technológiou. chladivo R-32A. 230V
1.1.1.6.2.5.2. konštrukcie + izolácia Aeroflex + pájka
1.1.1.6.2.6.1.1. DAIKIN sro Mini SkyAir systém DAIKIN s inverter technológiou. chladivo R-32A. 230V
1.1.1.6.2.6.2. konštrukcie + izolácia Aeroflex + pájka
1.1.1.6.2.7.1. Odvetranie podbazénových priestorov v 1.PP
1.1.1.6.2.7.2.5. PC Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek
1.1.1.6.2.8.1.6. FORT-PLASTY Vzduchotechnické potrubie z PVC. farba RAL 7035
1.1.1.6.2.9.1.1. Demontáž VZT zariadenia. potrubí a elementov
1.1.1.6.2.9.2. VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE
1.1.1.6.2.10.1. šírky 1.5 m
1.1.1.6.2.10.2. a) Tepelne izolovať prívod.VZT potrubia u chladeného vzduchu -e2 u zar.č.2.3.4
1.1.1.6.2.10.3. farbou RAL 8002 (signálna béžová) pre zar.č.1.2 a 3
1.1.1.6.2.10.4. Komplexné vyskúšanie zariadenia. potrebné úpravy
1.1.1.7.1.1.1. Káble
1.1.1.7.1.1.2. Káblové štítky
1.1.1.7.1.1.3. Ukončenia káblov
1.1.1.7.1.1.4. RÚRKY IEC
1.1.1.7.1.1.5. SVIETIDLÁ
1.1.1.7.1.1.6. Zachytávač 7.2m
1.1.1.7.1.1.7. Zachytávač 5.7m
1.1.1.7.1.1.8. Zvody bleskozvodu
1.1.1.7.1.1.9. Zachytávač 6m
1.1.1.7.1.1.10. Zachytávač 4.5m
1.1.1.7.1.1.11. Zvod bleskozvodu
1.1.1.7.1.1.12. revízna krabica bleskozvodu
1.1.1.7.1.1.13. zemniče
1.1.1.7.1.1.14. uzemnenie tyčí a panelov
1.1.1.7.1.1.15. Zemné práce
1.1.1.7.1.1.16. OSTATNÉ NÁKLADY
1.1.1.7.2.1. Rozvádzače
1.1.1.7.2.2. DALI riadiaci systém pre osvetlenie
1.1.1.7.2.3. CBS - Centrálny batériový systém
1.1.1.7.2.4. Svietidlá
1.1.1.7.2.5. Káble
1.1.1.7.2.6. Káblové štítky
1.1.1.7.2.7. Ukončenia káblov
1.1.1.7.2.8. Káblové trasy
1.1.1.7.2.9. STÚPACIE REBRÍKY OBO (BETTERMANN)
1.1.1.7.2.10. POŽIARNE ODOLNÉ KÁBLOVÉ TRASY (BETTERMANN)
1.1.1.7.2.11. OCHRANNÉ RÚRKY OHYBNÉ BEZHALÓGÉNOVÉ
1.1.1.7.2.12. OCHRANNÉ RÚRKY PEVNÉ BEZHALÓGÉNOVÉ
1.1.1.7.2.13. Zásuvky. vypínače - zapustené všeobecne
1.1.1.7.2.14. Zásuvky. vypínače - na povrch všeobecne
1.1.1.7.2.15. riadenie DALI montáž prvkov
1.1.1.7.2.16. Zásuvkové skrine
1.1.1.7.2.17. Tlačidlo CENTRAL STOP
1.1.1.7.2.18. Tlačidlo TOTAL STOP
1.1.1.7.2.19. Ostatné zariadenia
1.1.1.7.2.20. MONTÁŽ SVIETIDIEL
1.1.1.7.2.21. Pospájanie
1.1.1.7.2.22. OSTATNÉ NÁKLADY
1.1.1.8.1. Elektrická zabezpečovacia signalizácia
1.1.1.8.2. Hlasová signalizácia požiaru
1.1.1.9.1. ZEMNÉ PRÁCE
1.1.1.9.2. ZÁKLADY
1.1.1.9.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.9.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.9.5. SPEVNENÉ PLOCHY
1.1.1.9.6. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.9.7. PRESUNY HMÔT
1.1.1.9.8. IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
1.1.1.9.9. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.9.10. DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA
1.1.1.9.11. NÁTERY
1.1.1.9.12.1. Debarierizácia
1.1.1.10.1. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.11.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.11.2. PRESUNY HMÔT
1.1.1.11.3.1.1. Rúrové vedenie
1.1.1.11.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.11.3.2.1. Izolácie tepelné
1.1.1.11.3.2.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.11.3.2.3. Dvorný vtok vertikálny odtok. plastový rám 244x244 mm a liatinovou vtokovou mrežou. výškovo nastaviteľným nadstavcom. pevná izolačná príruba. odkaľovacím košom. suchou protizápachovou klapkou proti prenikaniu zápachu. Trieda zaťaženia L15(1500kg). Izolačn
1.1.1.11.3.2.4. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.11.3.2.5. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
1.1.1.11.4. KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
1.1.1.11.5. PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ
1.1.1.11.6. DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA
1.1.1.11.7. PODLAHY TERRAZZOVÉ
1.1.1.11.8. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ
1.1.1.11.9. PODLAHY POVLAKOVÉ
1.1.1.11.10. OBKLADY KERAMICKÉ
1.1.1.11.11. MAĽBY
1.1.1.12.1.1.7. Bazén - základné prvky :
1.1.1.12.1.1.8. Príslušenstvo bazéna:
1.1.1.12.1.1.9. Úpravňa vody:
1.1.1.12.1.1.10. Ohrev bazénovej vody. meranie a regulácia :
1.1.1.12.1.1.11. Montážny materiál:
1.1.1.12.1.1.12. Montáž :
1.1.1.12.2.1.7. Bazén - základné prvky :
1.1.1.12.2.1.8. Príslušenstvo bazéna:
1.1.1.12.2.1.9. Úpravňa vody:
1.1.1.12.2.1.10. Ohrev bazénovej vody. meranie a regulácia :
1.1.1.12.2.1.11. Montážny materiál:
1.1.1.12.2.1.12. Montáž :
1.1.1.12.3.1.1. Elektromontáže
1.1.1.12.4.1.12. POKLADNE
1.1.1.12.4.1.13. Server. centrálne riadenie. sieť TCP a LonWorks
1.1.1.12.4.1.14. Prechod do bufetu z od bazenu
1.1.1.12.4.1.15. Software - licencie
1.1.1.12.4.1.16. Elektronická šatňa + šatňa kluby
1.1.1.12.4.1.17. Skrinky na topánky - otvorené
1.1.1.12.4.1.18. LED HODINY a INFO TERMINÁL
1.1.1.12.4.1.19. KABÍNKY HPL a deliaca stena s dverami
1.1.1.12.4.1.20. Káble. montážny materiál
1.1.1.12.4.1.21. OSTATNÉ NÁKILADY
1.1.1.12.4.2. Štruktúrovaná kabeláž. kamerový systém
1.1.1.13.1.1.17. Fotovoltické zariadenie - montáž. zapojenie a doprava

## S1
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******
Vysvetlenie: | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.
** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie
*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadenií plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
***** Uchádzač uvedie celkový plánovaný počet hodín za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.
***** Uchádzač uvedie koľko z celkových plánovaný počet hodín nasadenia vozidlá je potrebná obsluha stroja/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia harmonogramu:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Počet hodín spolu ***** | Počet hodín s obsluhou spolu *** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******
x.x.x. Zemné práce | Nákladný automobil valník, TATRA 815 S1 6x6, | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 15 | 24 | 12 | 4
x.x.x. Zemné práce | Rýpadlo a hĺbidlo, Tatra 815 UDS | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 20 | 30 | 10 | 10

## S2
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******

## S3
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******

## S4
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******

## S5
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******