## Harmonogram
Záväzný časový návrh realizácie diela
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec *
REKONŠTRUKCIA KRYTEJ PLAVÁRNE V RIMAVSKEJ SOBOTE
1. Celkové hodnotenie
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)
1.1.1. REKONŠTRUKCIA KRYTEJ PLAVÁRNE V RIMAVSKEJ SOBOTE
1.1.1.1. Iné stavebné práceoprávnené stavebnými aktivitami
1.1.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE
1.1.1.1.2. ZÁKLADY
1.1.1.1.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.1.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.1.5. SPEVNENÉ PLOCHY
1.1.1.1.6. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.1.7. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.1.8. PRESUNY HMÔT
1.1.1.1.9. IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
1.1.1.1.10. IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
1.1.1.1.11. KONŠTRUKCIE TESÁRSKE
1.1.1.1.12. DREVOSTAVBY
1.1.1.1.13. KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
1.1.1.1.14. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.1.15. NÁTERY
1.1.1.2. Zateplenie obvodového plášťa
1.1.1.2.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.2.2. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.2.3. PRESUNY HMÔT
1.1.1.2.4. KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
1.1.1.2.5. KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
1.1.1.2.6. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.2.7. OBKLADY KERAMICKÉ
1.1.1.3. Zateplenie strešného plášťa
1.1.1.3.1. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.3.2. POVLAKOVÉ KRYTINY
1.1.1.3.3. IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
1.1.1.3.4. KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
1.1.1.4. Výmena otvorových konštrukcií
1.1.1.4.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.4.2. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.4.3. PRESUNY HMÔT
1.1.1.4.4. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.5. Modernizácia vykurovacieho systému
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.5.1.1. Zakladanie
1.1.1.5.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.5.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.5.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.5.2.1. Izolácie tepelné
1.1.1.5.2.2. Ústredné kúrenie - strojovne
1.1.1.5.2.3. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.5.2.4. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.5.2.5. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.5.2.6. Nátery
1.1.1.5.3. Práce a dodávky M
1.1.1.5.3.1. Montáže potrubia
1.1.1.6. Modernizácia systémov chladenia a vetrania
1.1.1.6.1. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.6.2. Vzduchotechnika
1.1.1.6.2.1. ZARIADENIE č.1
1.1.1.6.2.1.1. Odvlhčovanie bazénovej haly
1.1.1.6.2.1.2. Potrubie sania-e1. prívod.vzduchu- e2. výtlak -i2 - bez úprav : bm
1.1.1.6.2.1.3. * potrubie s tesniacou gumou v celej dĺžke špiral.spoja
1.1.1.6.2.2. ZARIADENIE č.2
1.1.1.6.2.2.1. Vetranie šatní návštevníkov a vstupu
1.1.1.6.2.2.1.8. PC a) Medené prepojovacie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka
1.1.1.6.2.2.2. Potrubie sania-e1. prívod.vzduchu- e2. výtlak -i2 - bez úprav : bm
1.1.1.6.2.2.3. *potrubie s tesniacou gumou v celej dĺžke špiral.spoja
1.1.1.6.2.3. ZARIADENIE č.3
1.1.1.6.2.3.1. Vetranie kaviarne
1.1.1.6.2.3.1.8. PC a) Medené prepojovacie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka
1.1.1.6.2.3.2. kolená a prechodové kolená s nábehovými plechmi.
1.1.1.6.2.3.2.5. PC Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek
1.1.1.6.2.4. ZARIADENIE č.4
1.1.1.6.2.4.1. Vetranie posilňovne
1.1.1.6.2.4.1.8. PC a) Medené prepojovacie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka
1.1.1.6.2.4.2. kolená a prechodové kolená s nábehovými plechmi.
1.1.1.6.2.4.2.9. PC Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek
1.1.1.6.2.5. ZARIADENIE č.5
1.1.1.6.2.5.1. Chladenie miestnosti servera m.č.1.28
1.1.1.6.2.5.1.1. DAIKIN sro Mini SkyAir systém DAIKIN s inverter technológiou. chladivo R-32A. 230V
1.1.1.6.2.5.2. konštrukcie + izolácia Aeroflex + pájka
1.1.1.6.2.6. ZARIADENIE č.6
1.1.1.6.2.6.1. Chladenie miestnosti CBS m.č.0.06
1.1.1.6.2.6.1.1. DAIKIN sro Mini SkyAir systém DAIKIN s inverter technológiou. chladivo R-32A. 230V
1.1.1.6.2.6.2. konštrukcie + izolácia Aeroflex + pájka
1.1.1.6.2.7. ZARIADENIE č.7
1.1.1.6.2.7.1. Odvetranie podbazénových priestorov v 1.PP
1.1.1.6.2.7.2. kolená a prechodové kolená s nábehovými plechmi.
1.1.1.6.2.7.2.5. PC Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek
1.1.1.6.2.8. ZARIADENIE č.8
1.1.1.6.2.8.1. Odvetranie skladu chémie v 1.PP
1.1.1.6.2.8.1.6. FORT-PLASTY Vzduchotechnické potrubie z PVC. farba RAL 7035
1.1.1.6.2.9. ZARIADENIE č.9
1.1.1.6.2.9.1. Demontáž jestvujúceho zariadenia
1.1.1.6.2.9.1.1. Demontáž VZT zariadenia. potrubí a elementov
1.1.1.6.2.9.2. VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE
1.1.1.6.2.10. INÉ
1.1.1.6.2.10.1. šírky 1.5 m
1.1.1.6.2.10.2. a) Tepelne izolovať prívod.VZT potrubia u chladeného vzduchu -e2 u zar.č.2.3.4
1.1.1.6.2.10.3. farbou RAL 8002 (signálna béžová) pre zar.č.1.2 a 3
1.1.1.6.2.10.4. Komplexné vyskúšanie zariadenia. potrebné úpravy
1.1.1.7. Modernizácia eli
1.1.1.7.1. Elektroinštalácia exteriér
1.1.1.7.1.1. REKONŠTRUKCIA KRYTEJ PLAVÁRNE V RIMAVSKEJ SOBOTE
1.1.1.7.1.1.1. Káble
1.1.1.7.1.1.2. Káblové štítky
1.1.1.7.1.1.3. Ukončenia káblov
1.1.1.7.1.1.4. RÚRKY IEC
1.1.1.7.1.1.5. SVIETIDLÁ
1.1.1.7.1.1.6. Zachytávač 7.2m
1.1.1.7.1.1.7. Zachytávač 5.7m
1.1.1.7.1.1.8. Zvody bleskozvodu
1.1.1.7.1.1.9. Zachytávač 6m
1.1.1.7.1.1.10. Zachytávač 4.5m
1.1.1.7.1.1.11. Zvod bleskozvodu
1.1.1.7.1.1.12. revízna krabica bleskozvodu
1.1.1.7.1.1.13. zemniče
1.1.1.7.1.1.14. uzemnenie tyčí a panelov
1.1.1.7.1.1.15. Zemné práce
1.1.1.7.1.1.16. OSTATNÉ NÁKLADY
1.1.1.7.2. Elektroinštalácia.osvetlenie.blz
1.1.1.7.2.1. Rozvádzače
1.1.1.7.2.2. DALI riadiaci systém pre osvetlenie
1.1.1.7.2.3. CBS - Centrálny batériový systém
1.1.1.7.2.4. Svietidlá
1.1.1.7.2.5. Káble
1.1.1.7.2.6. Káblové štítky
1.1.1.7.2.7. Ukončenia káblov
1.1.1.7.2.8. Káblové trasy
1.1.1.7.2.9. STÚPACIE REBRÍKY OBO (BETTERMANN)
1.1.1.7.2.10. POŽIARNE ODOLNÉ KÁBLOVÉ TRASY (BETTERMANN)
1.1.1.7.2.11. OCHRANNÉ RÚRKY OHYBNÉ BEZHALÓGÉNOVÉ
1.1.1.7.2.12. OCHRANNÉ RÚRKY PEVNÉ BEZHALÓGÉNOVÉ
1.1.1.7.2.13. Zásuvky. vypínače - zapustené všeobecne
1.1.1.7.2.14. Zásuvky. vypínače - na povrch všeobecne
1.1.1.7.2.15. riadenie DALI montáž prvkov
1.1.1.7.2.16. Zásuvkové skrine
1.1.1.7.2.17. Tlačidlo CENTRAL STOP
1.1.1.7.2.18. Tlačidlo TOTAL STOP
1.1.1.7.2.19. Ostatné zariadenia
1.1.1.7.2.20. MONTÁŽ SVIETIDIEL
1.1.1.7.2.21. Pospájanie
1.1.1.7.2.22. OSTATNÉ NÁKLADY
1.1.1.8. Inštalácia eli zabezp.signalizácia a hlasová sign.požiaru
1.1.1.8.1. Elektrická zabezpečovacia signalizácia
1.1.1.8.2. Hlasová signalizácia požiaru
1.1.1.9. Debarierizačné opatrenia
1.1.1.9.1. ZEMNÉ PRÁCE
1.1.1.9.2. ZÁKLADY
1.1.1.9.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.9.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.9.5. SPEVNENÉ PLOCHY
1.1.1.9.6. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.9.7. PRESUNY HMÔT
1.1.1.9.8. IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
1.1.1.9.9. KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
1.1.1.9.10. DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA
1.1.1.9.11. NÁTERY
1.1.1.9.12. Debarierizácia - prístupový systém - elektronický systém obsluhy klienta a kontroly vstupu (ESOK a SKV)
1.1.1.9.12.1. Debarierizácia
1.1.1.10. Ostatné vybavenie športovej infraštruktúry
1.1.1.10.1. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.11. Kvalita vnútorného prostredia
1.1.1.11.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1.1.1.11.2. PRESUNY HMÔT
1.1.1.11.3. Zdravotechnická inštalácia
1.1.1.11.3.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.11.3.1.1. Rúrové vedenie
1.1.1.11.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.11.3.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.11.3.2.1. Izolácie tepelné
1.1.1.11.3.2.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.11.3.2.3. Dvorný vtok vertikálny odtok. plastový rám 244x244 mm a liatinovou vtokovou mrežou. výškovo nastaviteľným nadstavcom. pevná izolačná príruba. odkaľovacím košom. suchou protizápachovou klapkou proti prenikaniu zápachu. Trieda zaťaženia L15(1500kg). Izolačn
1.1.1.11.3.2.4. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.11.3.2.5. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
1.1.1.11.4. KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
1.1.1.11.5. PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ
1.1.1.11.6. DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA
1.1.1.11.7. PODLAHY TERRAZZOVÉ
1.1.1.11.8. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ
1.1.1.11.9. PODLAHY POVLAKOVÉ
1.1.1.11.10. OBKLADY KERAMICKÉ
1.1.1.11.11. MAĽBY
1.1.1.12. PS č.1 Bazénova technológia
1.1.1.12.1. Bazénová technológia 25m bazéna
1.1.1.12.1.1. Bazén - povrch :
1.1.1.12.1.1.7. Bazén - základné prvky :
1.1.1.12.1.1.8. Príslušenstvo bazéna:
1.1.1.12.1.1.9. Úpravňa vody:
1.1.1.12.1.1.10. Ohrev bazénovej vody. meranie a regulácia :
1.1.1.12.1.1.11. Montážny materiál:
1.1.1.12.1.1.12. Montáž :
1.1.1.12.2. Bazénová technológia 15m bazéna
1.1.1.12.2.1. Bazén - povrch :
1.1.1.12.2.1.7. Bazén - základné prvky :
1.1.1.12.2.1.8. Príslušenstvo bazéna:
1.1.1.12.2.1.9. Úpravňa vody:
1.1.1.12.2.1.10. Ohrev bazénovej vody. meranie a regulácia :
1.1.1.12.2.1.11. Montážny materiál:
1.1.1.12.2.1.12. Montáž :
1.1.1.12.3. Elektroinštalácia bazénovej technológie
1.1.1.12.3.1. Práce a dodávky M
1.1.1.12.3.1.1. Elektromontáže
1.1.1.12.4. Štrukturovaná kabeláž.kamerový systém.ESOK a SKV
1.1.1.12.4.1. VSTUP / VÝSTUP. PRECHODY
1.1.1.12.4.1.12. POKLADNE
1.1.1.12.4.1.13. Server. centrálne riadenie. sieť TCP a LonWorks
1.1.1.12.4.1.14. Prechod do bufetu z od bazenu
1.1.1.12.4.1.15. Software - licencie
1.1.1.12.4.1.16. Elektronická šatňa + šatňa kluby
1.1.1.12.4.1.17. Skrinky na topánky - otvorené
1.1.1.12.4.1.18. LED HODINY a INFO TERMINÁL
1.1.1.12.4.1.19. KABÍNKY HPL a deliaca stena s dverami
1.1.1.12.4.1.20. Káble. montážny materiál
1.1.1.12.4.1.21. OSTATNÉ NÁKILADY
1.1.1.12.4.2. Štruktúrovaná kabeláž. kamerový systém
1.1.1.13. PSč.2 Eli - Fotovoltika
1.1.1.13.1. Eli - Fotovoltaika
1.1.1.13.1.1. Fotovoltické zariadenie - materiál
1.1.1.13.1.1.17. Fotovoltické zariadenie - montáž. zapojenie a doprava
Vysvetlenie: | * Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.