## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2918598 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2918599 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
2918601 | 1.1.1. |  | Zdravotník 21. storočia - vzdelanosť na medzinárodnej úrovni | 0 | 1 |  | 0
2918602 | 1.1.1.1. |  | SO 01 Existujúca budova | 0 | 1 |  | 0
2918603 | 1.1.1.1.1. |  | SO 01.1 - Fasáda | 0 | 1 |  | 0
2918604 | 1.1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2918605 | 1.1.1.1.1.1.1. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2918606 | 1.1.1.1.1.1.1.1. |  | Očistenie plôch tlakovou vodou | 0 | 2946.93 | m2 | 0
2918607 | 1.1.1.1.1.1.2. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2918608 | 1.1.1.1.1.1.2.1. |  | Zakrývanie výplní okenných otvorov. predmetov a konštrukcií | 0 | 359.989 | m2 | 0
2918609 | 1.1.1.1.1.1.2.2. |  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | 0 | 442.56 | m2 | 0
2918610 | 1.1.1.1.1.1.2.3. |  | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá). hr. 20 mm - ostenia | 0 | 442.56 | m2 | 0
2918611 | 1.1.1.1.1.1.2.4. |  | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná). hr. 5 mm - ostenia | 0 | 442.56 | m2 | 0
2918612 | 1.1.1.1.1.1.2.5. |  | Príplatok k vonkajším omietkam stien. pilierov. stĺpov a podhľadov za každý ďalší stupeň zložitosti priečelia | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918613 | 1.1.1.1.1.1.2.6. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien pre povrchové úpravy základným náterom -napr. Stoplex W 20l | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918614 | 1.1.1.1.1.1.2.7. |  | Vonkajšia minerálna výspravková hmota napr. StoLevell Combi Plus | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918615 | 1.1.1.1.1.1.2.8. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. STO StoPrep Miral | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918616 | 1.1.1.1.1.1.2.9. |  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. STO. StoMiral MP biely | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918617 | 1.1.1.1.1.1.2.10. |  | Vonkajší náter stien kamenných napr. StoPrim Fungal | 0 | 239.4 | m2 | 0
2918618 | 1.1.1.1.1.1.2.11. |  | Vonkajší náter stien kamenných napr. StoPrim Micro | 0 | 239.4 | m2 | 0
2918619 | 1.1.1.1.1.1.2.12. |  | Potiahnutie vonkajších stien armovaciou sieťovinou a maltou napr. StoLevel UNI | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918620 | 1.1.1.1.1.1.2.13. |  | Fasádna farba napr. StoColor Lotusan G tónovaný C1 15l | 0 | 2707.53 | m2 | 0
2918621 | 1.1.1.1.1.1.2.14. |  | Očistenie po opravách vonkajších kamenných plôch | 0 | 239.4 | m2 | 0
2918622 | 1.1.1.1.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2918623 | 1.1.1.1.1.1.3.1. |  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do 30 m | 0 | 3666.684 | m2 | 0
2918624 | 1.1.1.1.1.1.3.2. |  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do 30 m | 0 | 11000.052 | m2 | 0
2918625 | 1.1.1.1.1.1.3.3. |  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do 30 m | 0 | 3666.684 | m2 | 0
2918626 | 1.1.1.1.1.1.3.4. |  | Ochranná sieť na boku lešenia | 0 | 3666.684 | m2 | 0
2918627 | 1.1.1.1.1.1.3.5. |  | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia | 0 | 3666.684 | m2 | 0
2918628 | 1.1.1.1.1.1.3.6. |  | Okenný a dverový začisťovací profil | 0 | 725.52 | m | 0
2918629 | 1.1.1.1.1.1.3.7. |  | Vybúranie okenných mreží -0.00600t | 0 | 134.7 | m2 | 0
2918630 | 1.1.1.1.1.1.3.8. |  | Demontáž okien plastových. 1 bm obvodu - 0.007t | 0 | 933.936 | m | 0
2918631 | 1.1.1.1.1.1.3.9. |  | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých. s vyškriabaním škár. očistením muriva. v rozsahu do 30 %. -0.01600t | 0 | 2946.93 | m2 | 0
2918632 | 1.1.1.1.1.1.3.10. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 55.813 | t | 0
2918633 | 1.1.1.1.1.1.3.11. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 837.195 | t | 0
2918634 | 1.1.1.1.1.1.3.12. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 55.813 | t | 0
2918635 | 1.1.1.1.1.1.3.13. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 1116.26 | t | 0
2918636 | 1.1.1.1.1.1.3.14. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 55.813 | t | 0
2918637 | 1.1.1.1.1.1.3.15. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné | 0 | 55.813 | t | 0
2918638 | 1.1.1.1.1.1.3.16. |  | Prenájom kontajneru 10 m3 | 0 | 55.813 | ks | 0
2918639 | 1.1.1.1.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2918640 | 1.1.1.1.1.1.4.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 234.859 | t | 0
2918641 | 1.1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2918642 | 1.1.1.1.1.2.1. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2918643 | 1.1.1.1.1.2.1.1. |  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 250 mm | 0 | 156 | m | 0
2918644 | 1.1.1.1.1.2.1.2. |  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm. -0.00287t | 0 | 182.16 | m | 0
2918645 | 1.1.1.1.1.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2918646 | 1.1.1.1.1.2.2.1. |  | Montáž okna plastového na PUR penu | 0 | 337.89 | m2 | 0
2918647 | 1.1.1.1.1.2.2.2. |  | Dodávka plastových okien a dverí podľa výpisu | 0 | 337.89 | m2 | 0
2918648 | 1.1.1.1.1.2.2.3. |  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm | 0 | 156 | m | 0
2918649 | 1.1.1.1.1.2.2.4. |  | Parapetná doska plastová. šírka 400 mm. komôrková vnútorná | 0 | 159.12 | m | 0
2918650 | 1.1.1.1.1.2.2.5. |  | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm -0.004t | 0 | 182.16 | m | 0
2918651 | 1.1.1.1.1.2.2.6. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch | 0 | 7.78 | t | 0
2918652 | 1.1.1.1.1.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2918653 | 1.1.1.1.1.2.3.1. |  | Montáža stenu nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu - pôvodná | 0 | 34.296 | m2 | 0
2918654 | 1.1.1.1.1.2.3.2. |  | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu. -0.0019t | 0 | 34.296 | m2 | 0
2918655 | 1.1.1.1.1.2.3.3. |  | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 0 | 134.7 | m2 | 0
2918656 | 1.1.1.1.1.2.3.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch | 0 | 0.115 | t | 0
2918657 | 1.1.1.1.1.2.4. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2918658 | 1.1.1.1.1.2.4.1. |  | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií brúsením | 0 | 269.4 | m2 | 0
2918659 | 1.1.1.1.1.2.4.2. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 0 | 269.4 | m2 | 0
2918660 | 1.1.1.1.1.2.5. | 784 | Maľby | 0 | 1 |  | 0
2918661 | 1.1.1.1.1.2.5.1. |  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m | 0 | 442.56 | m2 | 0
2918662 | 1.1.1.1.1.2.5.2. |  | Maľby vápenné základné dvojnásobné. ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m | 0 | 442.56 | m2 | 0
2918663 | 1.1.1.1.1.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2918664 | 1.1.1.1.1.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 18 | hod | 0
2918665 | 1.1.1.1.1.3.2. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 60 | hod | 0
2918666 | 1.1.1.1.1.3.3. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 60 | hod | 0
2918667 | 1.1.1.1.1.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2918668 | 1.1.1.1.1.4.1. |  | Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia | 0 | 1 | eur | 0
2918669 | 1.1.1.1.1.4.2. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | 0 | 1 | eur | 0
2918670 | 1.1.1.1.1.4.3. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2918671 | 1.1.1.1.1.4.4. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie | 0 | 1 | eur | 0
2918672 | 1.1.1.1.1.4.5. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | kpl | 0
2918673 | 1.1.1.1.2. |  | SO 01.2 - Interiér | 0 | 1 |  | 0
2918674 | 1.1.1.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2918675 | 1.1.1.1.2.1.1. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2918676 | 1.1.1.1.2.1.1.1. |  | Debnenie kotevného otvoru (lôžka pod oceľové nosníky) | 0 | 40.8 | ks | 0
2918677 | 1.1.1.1.2.1.1.2. |  | Zhotovenie lôžka z betónu alebo zálievky pod oceľové nosníky stropu pod podkrovím | 0 | 0.602 | m3 | 0
2918678 | 1.1.1.1.2.1.2. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2918679 | 1.1.1.1.2.1.2.1. |  | Injektáž stien v suteréne | 0 | 10 | m | 0
2918680 | 1.1.1.1.2.1.2.2. |  | Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm. výšky 124 mm. dĺžky 1500 mm | 0 | 1.2 | ks | 0
2918681 | 1.1.1.1.2.1.2.3. |  | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I. IE.U.UE.L č.14-22 alebo výšky do 220 mm | 0 | 4.217 | t | 0
2918682 | 1.1.1.1.2.1.2.4. |  | Tyč oceľová prierezu I 140 mm. ozn. 10 000. podľa EN ISO S185 | 0 | 4.638 | t | 0
2918683 | 1.1.1.1.2.1.2.5. |  | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm | 0 | 1.694 | m2 | 0
2918684 | 1.1.1.1.2.1.2.6. |  | Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (100x249x599) | 0 | 9.605 | m2 | 0
2918685 | 1.1.1.1.2.1.2.7. |  | Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou | 0 | 3.48 | m | 0
2918686 | 1.1.1.1.2.1.3. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2918687 | 1.1.1.1.2.1.3.1. |  | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady (napr. STOprim Plex) | 0 | 642.6 | m2 | 0
2918688 | 1.1.1.1.2.1.3.2. |  | DISPERZNÁ SILIKÁTOVÁ VNÚTORNÁ OMIETK stropov bez konzerv. prostriedkov. rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. vysoký stupeň belosti. povrch odolný voči oderu (napr. StoDecosit MP biely) hr. 20 mm | 0 | 642.6 | m2 | 0
2918689 | 1.1.1.1.2.1.3.3. |  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou akrylátovou na nasiakavé podklady (napr. STOprim Plex) | 0 | 4937.524 | m2 | 0
2918690 | 1.1.1.1.2.1.3.4. |  | Príprava vnútorného podkladu stien prednástrekom. hr. 3 mm | 0 | 4904.904 | m2 | 0
2918691 | 1.1.1.1.2.1.3.5. |  | DISPERZNÁ SILIKÁTOVÁ VNÚTORNÁ OMIETK bez konzerv. prostriedkov. rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. vysoký stupeň belosti. povrch odolný voči oderu (napr. StoDecosit MP biely) hr. 20 mm | 0 | 4850.124 | m2 | 0
2918692 | 1.1.1.1.2.1.3.6. |  | Vnútorný sanačný systém stien. sanačný prednástrek cementový. krytie 100% | 0 | 76.54 | m2 | 0
2918693 | 1.1.1.1.2.1.3.7. |  | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu. podkladová / vyrovnávacia omietka. hr. 15 mm | 0 | 38.27 | m2 | 0
2918694 | 1.1.1.1.2.1.3.8. |  | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu. štuková omietka. hr. 3 mm | 0 | 38.27 | m2 | 0
2918695 | 1.1.1.1.2.1.3.9. |  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 22.598 | m2 | 0
2918696 | 1.1.1.1.2.1.3.10. |  | Brúsenie povrchu podláh a schodiskového zrkadla strojné - liateho terazza | 0 | 256.45 | m2 | 0
2918697 | 1.1.1.1.2.1.3.11. |  | Cementová samonivelizačná stierka. pevnosti v tlaku 20 MPa. hr. 10 mm | 0 | 1563.649 | m2 | 0
2918698 | 1.1.1.1.2.1.4. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2918699 | 1.1.1.1.2.1.4.1. |  | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených. vápenopieskových. cementových na maltu. -1.90500t | 0 | 6.424 | m3 | 0
2918700 | 1.1.1.1.2.1.4.2. |  | Prierazy konštrukciami | 0 | 1 | kpl | 0
2918701 | 1.1.1.1.2.1.4.3. |  | Brúsenie existujúcich betónových podláh. zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0.00600t | 0 | 1563.649 | m2 | 0
2918702 | 1.1.1.1.2.1.4.4. |  | Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh. za každý ďalší 1 mm hrúbky -0.00200t | 0 | 3127.298 | m2 | 0
2918703 | 1.1.1.1.2.1.4.5. |  | Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t | 0 | 917.857 | m2 | 0
2918704 | 1.1.1.1.2.1.4.6. |  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t | 0 | 48 | ks | 0
2918705 | 1.1.1.1.2.1.4.7. |  | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t | 0 | 103.068 | m2 | 0
2918706 | 1.1.1.1.2.1.4.8. |  | Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných v rozsahu do 100 %. -0.06100t | 0 | 4904.904 | m2 | 0
2918707 | 1.1.1.1.2.1.4.9. |  | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. -0.06800t | 0 | 387.366 | m2 | 0
2918708 | 1.1.1.1.2.1.4.10. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 384.505 | t | 0
2918709 | 1.1.1.1.2.1.4.11. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 7305.595 | t | 0
2918710 | 1.1.1.1.2.1.4.12. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 384.505 | t | 0
2918711 | 1.1.1.1.2.1.4.13. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 4614.06 | t | 0
2918712 | 1.1.1.1.2.1.4.14. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 384.505 | t | 0
2918713 | 1.1.1.1.2.1.4.15. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné | 0 | 384.505 | t | 0
2918714 | 1.1.1.1.2.1.5. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2918715 | 1.1.1.1.2.1.5.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 79.213 | t | 0
2918716 | 1.1.1.1.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2918717 | 1.1.1.1.2.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2918718 | 1.1.1.1.2.2.1.1. |  | Izolácia proti povrchovej vode. stierka hydroizolačná pre interiéry napr. MAPEI Mapegum WPS | 0 | 106.531 | m2 | 0
2918719 | 1.1.1.1.2.2.1.2. |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch | 0 | 0.447 | t | 0
2918720 | 1.1.1.1.2.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2918721 | 1.1.1.1.2.2.2.1. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 24 | ks | 0
2918722 | 1.1.1.1.2.2.2.2. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x | 0 | 24 | ks | 0
2918723 | 1.1.1.1.2.2.2.3. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové - D1. D2. D3 | 0 | 24 | ks | 0
2918724 | 1.1.1.1.2.2.2.4. |  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 0 | 24 | ks | 0
2918725 | 1.1.1.1.2.2.2.5. |  | Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. povrch fólia. pre jednokrídlové dvere | 0 | 24 | ks | 0
2918726 | 1.1.1.1.2.2.2.6. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch | 0 | 0.995 | t | 0
2918727 | 1.1.1.1.2.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2918728 | 1.1.1.1.2.2.3.1. |  | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2.5 m2 | 0 | 3 | ks | 0
2918729 | 1.1.1.1.2.2.3.2. |  | Zárubňa kovová. jednodielna zamurovacia - Dp1 | 0 | 1 | ks | 0
2918730 | 1.1.1.1.2.2.3.3. |  | Zárubňa kovová. jednodielna zamurovacia - Dp2 | 0 | 2 | ks | 0
2918731 | 1.1.1.1.2.2.3.4. |  | Demontáž stien a priečok z plechu zváraných. -0.01800t | 0 | 9.605 | m2 | 0
2918732 | 1.1.1.1.2.2.3.5. |  | Montáž dverí protipožiarných do protipožiarnej zárubne | 0 | 3 | ks | 0
2918733 | 1.1.1.1.2.2.3.6. |  | Dvere vnútorné protipožiarne - Dp1 | 0 | 1 | ks | 0
2918734 | 1.1.1.1.2.2.3.7. |  | Dvere vnútorné protipožiarne - Dp2 | 0 | 2 | ks | 0
2918735 | 1.1.1.1.2.2.3.8. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch | 0 | 0.184 | t | 0
2918736 | 1.1.1.1.2.2.4. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
2918737 | 1.1.1.1.2.2.4.1. |  | Použitie odvlhčovača | 0 | 12 | deň | 0
2918738 | 1.1.1.1.2.2.5. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 1 |  | 0
2918739 | 1.1.1.1.2.2.5.1. |  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | 0 | 13.8 | m | 0
2918740 | 1.1.1.1.2.2.5.2. |  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného | 0 | 14.9 | m2 | 0
2918741 | 1.1.1.1.2.2.5.3. |  | Dlaždice keramické - podľa výberu investora | 0 | 14.9 | m2 | 0
2918742 | 1.1.1.1.2.2.5.4. |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch | 0 | 0.36 | t | 0
2918743 | 1.1.1.1.2.2.6. | 776 | Podlahy povlakové | 0 | 1 |  | 0
2918744 | 1.1.1.1.2.2.6.1. |  | Demontáž soklíkov alebo líšt | 0 | 480.828 | m | 0
2918745 | 1.1.1.1.2.2.6.2. |  | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou. -0.00100t | 0 | 1189.92 | m2 | 0
2918746 | 1.1.1.1.2.2.7. | 777 | Podlahy syntetické | 0 | 1 |  | 0
2918747 | 1.1.1.1.2.2.7.1. |  | Liata podlaha - odolný. hygienicky nezávadný a dekoratívny systém s nízkym obsahom emisií | 0 | 1913.975 | m2 | 0
2918748 | 1.1.1.1.2.2.7.2. |  | Ep podkladový náter predplnený (napr. StoPox GH 530 al. ekv) | 0 | 1913.975 | m2 | 0
2918749 | 1.1.1.1.2.2.7.3. |  | Vyrovnávajúca stierka - PUR povrchová úprava (napr. StoPur CL 125 al. ekv.) | 0 | 1920 | kg | 0
2918750 | 1.1.1.1.2.2.7.4. |  | PUR povrchová úprava (napr. StoPur CL 125 al. ekv.) | 0 | 1920 | kg | 0
2918751 | 1.1.1.1.2.2.7.5. |  | PUR uzatvárací náter (napr. StoPur WV 202 transparent al. ekv.) | 0 | 1920 | m2 | 0
2918752 | 1.1.1.1.2.2.7.6. |  | kremičitý piesok pre plnenie a posyp povrchových úprav podláh EP/PUR (napr. StoQuarz 0.3-0.8mm al. ekv.) | 0 | 2144 | kg | 0
2918753 | 1.1.1.1.2.2.7.7. |  | kremičitý piesok pre plnenie a posyp povrchových úprav podláh EP/PUR (napr. StoQuarz 0.1-0.5mm al. ekv.) | 0 | 1436 | kg | 0
2918754 | 1.1.1.1.2.2.7.8. |  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch | 0 | 2160.473 | t | 0
2918755 | 1.1.1.1.2.2.8. | 781 | Obklady | 0 | 1 |  | 0
2918756 | 1.1.1.1.2.2.8.1. |  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm | 0 | 55.476 | m2 | 0
2918757 | 1.1.1.1.2.2.8.2. |  | Obklad keramický - opdľa výberu investora | 0 | 61.024 | m2 | 0
2918758 | 1.1.1.1.2.2.8.3. |  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch | 0 | 0.887 | t | 0
2918759 | 1.1.1.1.2.2.9. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2918760 | 1.1.1.1.2.2.9.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 0 | 146.987 | m2 | 0
2918761 | 1.1.1.1.2.2.9.2. |  | Náter vybrúseného terazza na schodiskách vrátane stien pri hlavnom schodisku | 0 | 256.45 | m2 | 0
2918762 | 1.1.1.1.2.2.10. | 784 | Maľby | 0 | 1 |  | 0
2918763 | 1.1.1.1.2.2.10.1. |  | VNÚTORNÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA. zdravotne neškodná. hodvábne matná. dobré krycie schopnosti. odolná proti plošným dezinf.prostriedkom. vysoký stupeň belosti (napr. StoColor Opticryl Satinmatt biely) | 0 | 4326 | m2 | 0
2918764 | 1.1.1.1.2.2.10.2. |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z VIACFAREBNÝCH ČIPSOV. MATNÁ. odolná voči poškriabaniu a nárazom. odolná voči plošným dezinfekčným prostriedkom (napr. StoLook Piccolo) | 0 | 1938 | m2 | 0
2918765 | 1.1.1.1.2.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2918766 | 1.1.1.1.2.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 15 | hod | 0
2918767 | 1.1.1.1.2.3.2. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 50 | hod | 0
2918768 | 1.1.1.1.2.3.3. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 50 | hod | 0
2918769 | 1.1.1.1.2.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2918770 | 1.1.1.1.2.4.1. |  | Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia | 0 | 1 | eur | 0
2918771 | 1.1.1.1.2.4.2. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | 0 | 1 | eur | 0
2918772 | 1.1.1.1.2.4.3. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2918773 | 1.1.1.1.2.4.4. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie | 0 | 1 | eur | 0
2918774 | 1.1.1.1.3. |  | SO 01.3 - Strecha | 0 | 1 |  | 0
2918775 | 1.1.1.1.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2918776 | 1.1.1.1.3.1.1. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2918777 | 1.1.1.1.3.1.1.1. |  | Rohový profil na ochranu rohov stien | 0 | 45 | ks | 0
2918778 | 1.1.1.1.3.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2918779 | 1.1.1.1.3.1.2.1. |  | Vyčistenie budov akejkoľvek výšky - podkrovie | 0 | 435.66 | m2 | 0
2918780 | 1.1.1.1.3.1.2.2. |  | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu. -1.63300t | 0 | 16.487 | m3 | 0
2918781 | 1.1.1.1.3.1.2.3. |  | Brúsenie existujúcich betónových podláh. zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0.00600t | 0 | 19.344 | m2 | 0
2918782 | 1.1.1.1.3.1.2.4. |  | Vnútrostav. premiestnenie demont. materiálu z plastických hmôt vodorovné za každých ďalších 10 m - azbest | 0 | 24.908 | t | 0
2918783 | 1.1.1.1.3.1.2.5. |  | Vnútrostav. premiestnenie demont. materiálu z plastických hmôt zvislé za každých ďalších 3. 5 m - azbest | 0 | 124.542 | t | 0
2918784 | 1.1.1.1.3.1.2.6. |  | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0.10 m2. hl. do 300 mm. -0.03100t | 0 | 108 | ks | 0
2918785 | 1.1.1.1.3.1.2.7. |  | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m | 0 | 15.6 | m | 0
2918786 | 1.1.1.1.3.1.2.8. |  | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | 0 | 3.6 | m | 0
2918787 | 1.1.1.1.3.1.2.9. |  | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m | 0 | 15.6 | m | 0
2918788 | 1.1.1.1.3.1.2.10. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 106.795 | t | 0
2918789 | 1.1.1.1.3.1.2.11. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 854.36 | t | 0
2918790 | 1.1.1.1.3.1.2.12. |  | Odvoz na skládku. demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m | 0 | 106.795 | t | 0
2918791 | 1.1.1.1.3.1.2.13. |  | Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových | 0 | 106.795 | t | 0
2918792 | 1.1.1.1.3.1.2.14. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 106.795 | t | 0
2918793 | 1.1.1.1.3.1.2.15. |  | Prenájom kontajneru 10 m3 | 0 | 10.68 | ks | 0
2918794 | 1.1.1.1.3.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2918795 | 1.1.1.1.3.1.3.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 4.839 | t | 0
2918796 | 1.1.1.1.3.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2918797 | 1.1.1.1.3.2.1. | 712 | Izolácie striech. povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
2918798 | 1.1.1.1.3.2.1.1. |  | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° | 0 | 698.64 | m2 | 0
2918799 | 1.1.1.1.3.2.1.2. |  | Parozábrana hr. 0.15 mm. š. 2 m. materiál na báze PO - modifikovaný PE | 0 | 803.436 | m2 | 0
2918800 | 1.1.1.1.3.2.1.3. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 0.154 | t | 0
2918801 | 1.1.1.1.3.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2918802 | 1.1.1.1.3.2.2.1. |  | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | 0 | 698.64 | m2 | 0
2918803 | 1.1.1.1.3.2.2.2. |  | Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm. izolácia pre šikmé strechy. nezaťažené stropy. priečky | 0 | 712.613 | m2 | 0
2918804 | 1.1.1.1.3.2.2.3. |  | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | 0 | 1397.28 | m2 | 0
2918805 | 1.1.1.1.3.2.2.4. |  | Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm. izolácia pre šikmé strechy. nezaťažené stropy. priečky | 0 | 712.613 | m2 | 0
2918806 | 1.1.1.1.3.2.2.5. |  | Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm. izolácia pre šikmé strechy. nezaťažené stropy. priečky | 0 | 712.613 | m2 | 0
2918807 | 1.1.1.1.3.2.2.6. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | 0 | 32.54 | t | 0
2918808 | 1.1.1.1.3.2.3. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
2918809 | 1.1.1.1.3.2.3.1. |  | Zvláštne výkony na stavenisku. viacstranné brúsenie reziva | 0 | 2695.862 | m2 | 0
2918810 | 1.1.1.1.3.2.3.2. |  | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. prierezovej plochy do 120 cm2. -0.00800 t | 0 | 478.8 | m | 0
2918811 | 1.1.1.1.3.2.3.3. |  | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. prierezovej plochy do 288 cm2. -0.02400 t | 0 | 201.468 | m | 0
2918812 | 1.1.1.1.3.2.3.4. |  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | 0 | 478.8 | m | 0
2918813 | 1.1.1.1.3.2.3.5. |  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2 | 0 | 201.468 | m | 0
2918814 | 1.1.1.1.3.2.3.6. |  | Rezivo krovu - poškodených častí (5% z výmery) | 0 | 20.36 | m3 | 0
2918815 | 1.1.1.1.3.2.3.7. |  | Montáž debnenia jednoduchých striech. na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou | 0 | 1779.214 | m2 | 0
2918816 | 1.1.1.1.3.2.3.8. |  | Rezivo krovu - debnenie strechy | 0 | 50.786 | m3 | 0
2918817 | 1.1.1.1.3.2.3.9. |  | Demontáž debnenia striech rovných. oblúkových do 60° z dosiek hrubých. hobľovaných. -0.01600 t | 0 | 1779.214 | m2 | 0
2918818 | 1.1.1.1.3.2.3.10. |  | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0.22 m. -0.00700 t | 0 | 1779.214 | m2 | 0
2918819 | 1.1.1.1.3.2.3.11. |  | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov. debnenie a laťovanie. nadstrešné konštr.. spádové kliny - svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty | 0 | 5.976 | m3 | 0
2918820 | 1.1.1.1.3.2.3.12. |  | Montáž obloženia stropov. podkladový rošt | 0 | 2472 | m | 0
2918821 | 1.1.1.1.3.2.3.13. |  | Rezivo roštu tepelnej izolácie | 0 | 19.084 | m3 | 0
2918822 | 1.1.1.1.3.2.3.14. |  | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm | 0 | 372.6 | m2 | 0
2918823 | 1.1.1.1.3.2.3.15. |  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | 0 | 50.085 | t | 0
2918824 | 1.1.1.1.3.2.4. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2918825 | 1.1.1.1.3.2.4.1. |  | Demontáž. renovácia a spätná montáž strešných čučiek | 0 | 9 | ks | 0
2918826 | 1.1.1.1.3.2.4.2. |  | Montáž strešnej krytiny maloformátovej zo škridlových tabúľ - škridloplech. sklon strechy od 30° do 45° | 0 | 1779.214 | m2 | 0
2918827 | 1.1.1.1.3.2.4.3. |  | Maloformátová strešná krytina - falcované plechy - napr. COMAX BoCo 330 | 0 | 1868.174 | m2 | 0
2918828 | 1.1.1.1.3.2.4.4. |  | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu. kruhové priemer 120 mm | 0 | 199.68 | m | 0
2918829 | 1.1.1.1.3.2.4.5. |  | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0.00330t | 0 | 245.592 | m | 0
2918830 | 1.1.1.1.3.2.4.6. |  | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu. pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm | 0 | 245.592 | m | 0
2918831 | 1.1.1.1.3.2.4.7. |  | Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt.. alebo hlad. a drážk. do 30st. -0.02000t | 0 | 15 | ks | 0
2918832 | 1.1.1.1.3.2.4.8. |  | Demontáž strešných otvorov. v krytine vlnitej a korýtkovej. príplatok za sklon nad 30st. do 45st. | 0 | 15 | ks | 0
2918833 | 1.1.1.1.3.2.4.9. |  | Úžľabie z hliníkového farebného Al plechu. r.š. 660 mm | 0 | 80.4 | m | 0
2918834 | 1.1.1.1.3.2.4.10. |  | Hrebeň strechy z hliníkového farebného Al plechu. r.š. 400 mm | 0 | 115.68 | m | 0
2918835 | 1.1.1.1.3.2.4.11. |  | Podkladový pás z hliníkového farebného Al plechu. r.š. 330 mm | 0 | 254.832 | m | 0
2918836 | 1.1.1.1.3.2.4.12. |  | Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 120 mm. -0.00285t | 0 | 199.68 | m | 0
2918837 | 1.1.1.1.3.2.4.13. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 10.35 | t | 0
2918838 | 1.1.1.1.3.2.5. | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | 0 | 1 |  | 0
2918839 | 1.1.1.1.3.2.5.1. |  | Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny. na debnení s lepenkou. sklon do 45°. -0.01400 t | 0 | 1779.214 | m2 | 0
2918840 | 1.1.1.1.3.2.5.2. |  | Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej. sklon do 45°. -0.00200 t | 0 | 115.68 | m | 0
2918841 | 1.1.1.1.3.2.5.3. |  | Strešná fólia paropriepustná. na plné debnenie. plošná hmotnosť 150 g/m2 | 0 | 1779.214 | m2 | 0
2918842 | 1.1.1.1.3.2.5.4. |  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 0.721 | t | 0
2918843 | 1.1.1.1.3.2.6. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2918844 | 1.1.1.1.3.2.6.1. |  | Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory | 0 | 8 | ks | 0
2918845 | 1.1.1.1.3.2.6.2. |  | Strešný výlez drevený napr. VELUX GVT. šxv 486x756 mm pre šikmú strechu. pre neizolované. nevykurované priestory | 0 | 8 | ks | 0
2918846 | 1.1.1.1.3.2.6.3. |  | Demontáž pôvodných strešných výlezov | 0 | 5 | ks | 0
2918847 | 1.1.1.1.3.2.6.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 0.125 | t | 0
2918848 | 1.1.1.1.3.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2918849 | 1.1.1.1.3.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 15 | hod | 0
2918850 | 1.1.1.1.3.3.2. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 50 | hod | 0
2918851 | 1.1.1.1.3.3.3. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 50 | hod | 0
2918852 | 1.1.1.1.3.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2918853 | 1.1.1.1.3.4.1. |  | Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia | 0 | 1 | eur | 0
2918854 | 1.1.1.1.3.4.2. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | 0 | 1 | eur | 0
2918855 | 1.1.1.1.3.4.3. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2918856 | 1.1.1.1.3.4.4. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie | 0 | 1 | eur | 0
2918857 | 1.1.1.1.4. |  | SO 01.4 - Podkrovie | 0 | 1 |  | 0
2918858 | 1.1.1.1.4.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2918859 | 1.1.1.1.4.1.1. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2918860 | 1.1.1.1.4.1.1.1. |  | Debnenie kotevného otvoru (lôžka pod oceľové nosníky) | 0 | 108 | ks | 0
2918861 | 1.1.1.1.4.1.1.2. |  | Zhotovenie lôžka z betónu alebo zálievky pod oceľové nosníky stropu pod podkrovím | 0 | 0.972 | m3 | 0
2918862 | 1.1.1.1.4.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2918863 | 1.1.1.1.4.1.2.1. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - betónových. dlažieb -0.00017t | 0 | 30 | cm | 0
2918864 | 1.1.1.1.4.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2918865 | 1.1.1.1.4.1.3.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 3.162 | t | 0
2918866 | 1.1.1.1.4.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2918867 | 1.1.1.1.4.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2918868 | 1.1.1.1.4.2.1.1. |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté/zvislé hrdlové D 50 mm | 0 | 12 | m | 0
2918869 | 1.1.1.1.4.2.2. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2918870 | 1.1.1.1.4.2.2.1. |  | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm | 0 | 12 | m | 0
2918871 | 1.1.1.1.4.2.2.2. |  | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 | 0 | 12 | m | 0
2918872 | 1.1.1.1.4.2.3. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2918873 | 1.1.1.1.4.2.3.1. |  | Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry | 0 | 1 | ks | 0
2918874 | 1.1.1.1.4.2.3.2. |  | Umývadlo keramické bežný typ | 0 | 1 | ks | 0
2918875 | 1.1.1.1.4.2.3.3. |  | Montáž elektrického prietokového ohrievača | 0 | 1 | ks | 0
2918876 | 1.1.1.1.4.2.3.4. |  | Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný. objem 30 l | 0 | 1 | ks | 0
2918877 | 1.1.1.1.4.2.3.5. |  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 0 | 1 | ks | 0
2918878 | 1.1.1.1.4.2.3.6. |  | Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm | 0 | 1 | ks | 0
2918879 | 1.1.1.1.4.2.3.7. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. umývadlovej do D 50 mm | 0 | 1 | ks | 0
2918880 | 1.1.1.1.4.2.3.8. |  | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 | 0 | 1 | ks | 0
2918881 | 1.1.1.1.4.2.3.9. |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 0.035 | t | 0
2918882 | 1.1.1.1.4.2.4. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 0 | 1 |  | 0
2918883 | 1.1.1.1.4.2.4.1. |  | Priečka SDK hr. 100 mm. kca CW+UW 75. jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12.5 mm | 0 | 78.168 | m2 | 0
2918884 | 1.1.1.1.4.2.4.2. |  | Priečka SDK hr. 200 mm. kca CW+UW 2x75. jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12.5 mm | 0 | 104.616 | m2 | 0
2918885 | 1.1.1.1.4.2.4.3. |  | Predsadená SDK stena hr. 50 mm. na oceľovej konštrukcií CD+UD. jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF12.5 mm. TI 50 mm | 0 | 138.35 | m2 | 0
2918886 | 1.1.1.1.4.2.4.4. |  | Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD a krokvových závesoch. doska protipožiarna DF 2x12.5 mm | 0 | 698.64 | m2 | 0
2918887 | 1.1.1.1.4.2.4.5. |  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | 0 | 23.348 | t | 0
2918888 | 1.1.1.1.4.2.5. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2918889 | 1.1.1.1.4.2.5.1. |  | Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 0 | 14.52 | m | 0
2918890 | 1.1.1.1.4.2.5.2. |  | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová. š. 290 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 0 | 15.246 | m | 0
2918891 | 1.1.1.1.4.2.5.3. |  | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová. š. 70 mm. dĺ. 30 m. pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 0 | 15.246 | m | 0
2918892 | 1.1.1.1.4.2.5.4. |  | Drevené okno SV1 | 0 | 1 | ks | 0
2918893 | 1.1.1.1.4.2.5.5. |  | Drevené okno SV2 | 0 | 2 | ks | 0
2918894 | 1.1.1.1.4.2.5.6. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 2 | ks | 0
2918895 | 1.1.1.1.4.2.5.7. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x | 0 | 2 | ks | 0
2918896 | 1.1.1.1.4.2.5.8. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm - D4 | 0 | 2 | ks | 0
2918897 | 1.1.1.1.4.2.5.9. |  | Montáž okna strešného vrátane príslušenstva. veľkosť okna 78x140 cm | 0 | 22 | ks | 0
2918898 | 1.1.1.1.4.2.5.10. |  | Strešné okno drevené kyvné. šxv 780x1400 mm s kľučkou | 0 | 22 | ks | 0
2918899 | 1.1.1.1.4.2.5.11. |  | Lemovanie hliníkové. šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady. pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm | 0 | 22 | ks | 0
2918900 | 1.1.1.1.4.2.5.12. |  | Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu. šxv 780x1400 mm | 0 | 22 | ks | 0
2918901 | 1.1.1.1.4.2.5.13. |  | Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu. šxv 780x1400 mm | 0 | 22 | ks | 0
2918902 | 1.1.1.1.4.2.5.14. |  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 0 | 2 | ks | 0
2918903 | 1.1.1.1.4.2.5.15. |  | Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. povrch fólia. pre jednokrídlové dvere | 0 | 2 | ks | 0
2918904 | 1.1.1.1.4.2.5.16. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 1.449 | t | 0
2918905 | 1.1.1.1.4.2.6. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2918906 | 1.1.1.1.4.2.6.1. |  | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2.5 m2 | 0 | 2 | ks | 0
2918907 | 1.1.1.1.4.2.6.2. |  | Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm. jednodielna zamurovacia - Dp3 | 0 | 2 | ks | 0
2918908 | 1.1.1.1.4.2.6.3. |  | Dodávka a montáž oceľového schodiska rovných a podiest. osadených na konštrukciu zváraním vrátane povrchovej úpravy | 0 | 1038 | kg | 0
2918909 | 1.1.1.1.4.2.6.4. |  | Montáž dverí protipožiarných do protipožiarnej zárubne | 0 | 2 | ks | 0
2918910 | 1.1.1.1.4.2.6.5. |  | Dvere vnútorné protipožiarne - Dp3 | 0 | 2 | ks | 0
2918911 | 1.1.1.1.4.2.6.6. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | 0 | 25452.9 | kg | 0
2918912 | 1.1.1.1.4.2.6.7. |  | Tyč oceľová prierezu I 280 mm. ozn. 11 373. podľa EN ISO S235JRG1 | 0 | 25.166 | t | 0
2918913 | 1.1.1.1.4.2.6.8. |  | Tyč oceľová prierezu IPE 220 mm. ozn. 11 373. podľa EN ISO S235JRG1 | 0 | 2.833 | t | 0
2918914 | 1.1.1.1.4.2.6.9. |  | Autožeriav/ dvíhacie zariadenie na osadenie oceľových nosníkov | 0 | 84 | hod | 0
2918915 | 1.1.1.1.4.2.6.10. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 29.446 | t | 0
2918916 | 1.1.1.1.4.2.7. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 1 |  | 0
2918917 | 1.1.1.1.4.2.7.1. |  | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm | 0 | 19.344 | m2 | 0
2918918 | 1.1.1.1.4.2.7.2. |  | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom. lxv 300x300 mm. jednofarebné | 0 | 25.981 | m2 | 0
2918919 | 1.1.1.1.4.2.7.3. |  | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm | 0 | 51.12 | m | 0
2918920 | 1.1.1.1.4.2.7.4. |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 0.56 | t | 0
2918921 | 1.1.1.1.4.2.8. | 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0 | 1 |  | 0
2918922 | 1.1.1.1.4.2.8.1. |  | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením | 0 | 138.84 | m | 0
2918923 | 1.1.1.1.4.2.8.2. |  | Lišta soklová podlahová | 0 | 138.84 | m | 0
2918924 | 1.1.1.1.4.2.8.3. |  | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. click spoj. položená voľne | 0 | 372.6 | m2 | 0
2918925 | 1.1.1.1.4.2.8.4. |  | Podlaha laminátová - podľa výberu investora | 0 | 383.778 | m2 | 0
2918926 | 1.1.1.1.4.2.8.5. |  | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy | 0 | 372.6 | m2 | 0
2918927 | 1.1.1.1.4.2.8.6. |  | Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy. hr. 2 mm | 0 | 383.778 | m2 | 0
2918928 | 1.1.1.1.4.2.8.7. |  | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - PAROIZOLAČNÁ FÓLIA - vrchná krycia vrstva infra fólie (IF). proti prenikaniu vlhkosti + extra ochrana pre IF | 0 | 372.6 | m2 | 0
2918929 | 1.1.1.1.4.2.8.8. |  | PAROIZOLAČNÁ FÓLIA - vrchná krycia vrstva infra fólie (IF). proti prenikaniu vlhkosti + extra ochrana pre IF | 0 | 409.86 | m2 | 0
2918930 | 1.1.1.1.4.2.8.9. |  | Montáž tepelnoizolačnej podložky (napr. Heat decot/Isofoam XPS) | 0 | 372.6 | m2 | 0
2918931 | 1.1.1.1.4.2.8.10. |  | Tepelnoizolačná podložka hr. 5 mm (napr. Heat decor.isofoam XPS) | 0 | 383.778 | m2 | 0
2918932 | 1.1.1.1.4.2.8.11. |  | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 0 | 0.208 | t | 0
2918933 | 1.1.1.1.4.2.9. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2918934 | 1.1.1.1.4.2.9.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 0 | 548.827 | m2 | 0
2918935 | 1.1.1.1.4.2.9.2. |  | Nátery tesárskych konštrukcií. povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu. hubám a plesniam. jednonásobná | 0 | 3488.63 | m2 | 0
2918936 | 1.1.1.1.4.2.10. | 784 | Maľby | 0 | 1 |  | 0
2918937 | 1.1.1.1.4.2.10.1. |  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m | 0 | 1097.942 | m2 | 0
2918938 | 1.1.1.1.4.2.10.2. |  | Maľby vápenné základné dvojnásobné. ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m | 0 | 1097.942 | m2 | 0
2918939 | 1.1.1.1.5. |  | 4 - Debarierizácia | 0 | 1 |  | 0
2918940 | 1.1.1.1.5.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2918941 | 1.1.1.1.5.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2918942 | 1.1.1.1.5.1.1.1. |  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm. výšky 238 mm. dĺžky 1500 mm | 0 | 5 | ks | 0
2918943 | 1.1.1.1.5.1.1.2. |  | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm | 0 | 14.904 | m2 | 0
2918944 | 1.1.1.1.5.1.1.3. |  | Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou | 0 | 4.32 | m | 0
2918945 | 1.1.1.1.5.1.2. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2918946 | 1.1.1.1.5.1.2.1. |  | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom | 0 | 0.45 | m2 | 0
2918947 | 1.1.1.1.5.1.2.2. |  | Doska XPS hr. 80 mm. zateplenie soklov. suterénov. podláh | 0 | 0.495 | m2 | 0
2918948 | 1.1.1.1.5.1.3. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2918949 | 1.1.1.1.5.1.3.1. |  | Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá). hr. 20 mm | 0 | 9.18 | m2 | 0
2918950 | 1.1.1.1.5.1.3.2. |  | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | 0 | 9.18 | m2 | 0
2918951 | 1.1.1.1.5.1.3.3. |  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 29.394 | m2 | 0
2918952 | 1.1.1.1.5.1.3.4. |  | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu. plochy otvoru do 2.5 m2 | 0 | 1 | ks | 0
2918953 | 1.1.1.1.5.1.3.5. |  | Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970x100 mm | 0 | 1 | ks | 0
2918954 | 1.1.1.1.5.1.4. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2918955 | 1.1.1.1.5.1.4.1. |  | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených. vápenopieskových. cementových na maltu. -1.90500t | 0 | 1.486 | m3 | 0
2918956 | 1.1.1.1.5.1.4.2. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 3.045 | t | 0
2918957 | 1.1.1.1.5.1.4.3. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 57.855 | t | 0
2918958 | 1.1.1.1.5.1.4.4. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 3.045 | t | 0
2918959 | 1.1.1.1.5.1.4.5. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 6.09 | t | 0
2918960 | 1.1.1.1.5.1.4.6. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 3.045 | t | 0
2918961 | 1.1.1.1.5.1.4.7. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné | 0 | 3.045 | t | 0
2918962 | 1.1.1.1.5.1.5. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2918963 | 1.1.1.1.5.1.5.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 2.153 | t | 0
2918964 | 1.1.1.1.5.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2918965 | 1.1.1.1.5.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2918966 | 1.1.1.1.5.2.1.1. |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm | 0 | 3.6 | m | 0
2918967 | 1.1.1.1.5.2.1.2. |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm | 0 | 2.4 | m | 0
2918968 | 1.1.1.1.5.2.1.3. |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.006 | t | 0
2918969 | 1.1.1.1.5.2.2. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2918970 | 1.1.1.1.5.2.2.1. |  | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm | 0 | 7.2 | m | 0
2918971 | 1.1.1.1.5.2.2.2. |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.003 | t | 0
2918972 | 1.1.1.1.5.2.3. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2918973 | 1.1.1.1.5.2.3.1. |  | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0.01933t | 0 | 2 | súb. | 0
2918974 | 1.1.1.1.5.2.3.2. |  | Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom | 0 | 1 | ks | 0
2918975 | 1.1.1.1.5.2.3.3. |  | Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad | 0 | 1 | ks | 0
2918976 | 1.1.1.1.5.2.3.4. |  | Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry | 0 | 1 | ks | 0
2918977 | 1.1.1.1.5.2.3.5. |  | Umývadlo keramické bežný typ | 0 | 1 | ks | 0
2918978 | 1.1.1.1.5.2.3.6. |  | Demontáž wc kabíny. -0.08800t | 0 | 2 | súb. | 0
2918979 | 1.1.1.1.5.2.3.7. |  | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá | 0 | 1 | ks | 0
2918980 | 1.1.1.1.5.2.3.8. |  | Madlo nerezové pre wc imobilných | 0 | 1 | ks | 0
2918981 | 1.1.1.1.5.2.3.9. |  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 0 | 1 | ks | 0
2918982 | 1.1.1.1.5.2.3.10. |  | Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm | 0 | 1 | ks | 0
2918983 | 1.1.1.1.5.2.3.11. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. umývadlovej do D 50 mm | 0 | 1 | ks | 0
2918984 | 1.1.1.1.5.2.3.12. |  | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 | 0 | 1 | ks | 0
2918985 | 1.1.1.1.5.2.3.13. |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.041 | t | 0
2918986 | 1.1.1.1.5.2.4. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2918987 | 1.1.1.1.5.2.4.1. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 1 | ks | 0
2918988 | 1.1.1.1.5.2.4.2. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený | 0 | 1 | ks | 0
2918989 | 1.1.1.1.5.2.4.3. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. výplň papierová voština. povrch fólia. plné | 0 | 1 | ks | 0
2918990 | 1.1.1.1.5.2.4.4. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 22 | ks | 0
2918991 | 1.1.1.1.5.2.4.5. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x | 0 | 22 | ks | 0
2918992 | 1.1.1.1.5.2.4.6. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové - Ds1. Ds2 | 0 | 22 | ks | 0
2918993 | 1.1.1.1.5.2.4.7. |  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 0 | 22 | ks | 0
2918994 | 1.1.1.1.5.2.4.8. |  | Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. povrch fólia. pre jednokrídlové dvere | 0 | 22 | ks | 0
2918995 | 1.1.1.1.5.2.4.9. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.938 | t | 0
2918996 | 1.1.1.1.5.2.5. | 781 | Obklady | 0 | 1 |  | 0
2918997 | 1.1.1.1.5.2.5.1. |  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm | 0 | 29.394 | m2 | 0
2918998 | 1.1.1.1.5.2.5.2. |  | Obkladačky keramické - podľa výberu investora | 0 | 32.333 | m2 | 0
2918999 | 1.1.1.1.5.2.5.3. |  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 0.47 | t | 0
2919000 | 1.1.1.1.5.3. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2919001 | 1.1.1.1.5.3.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2919002 | 1.1.1.1.5.3.1.1. |  | Osadenie-zapojenie-spustenie | 0 | 1 | ks | 0
2919003 | 1.1.1.1.5.3.1.2. |  | samouzamykací zámok pre jednostrannú kontrolu prístupu. štandardný 10-24V DC 10PIN (napr.rLocka GEZE 7255 MI) | 0 | 22 | ks | 0
2919004 | 1.1.1.1.5.3.1.3. |  | Pripojovací kábel pre zámok (napr. GEZE rLock). dĺžka 6m 10 PIN | 0 | 22 | ks | 0
2919005 | 1.1.1.1.5.3.1.4. |  | Protikus zámku (napr. GEZE) | 0 | 22 | ks | 0
2919006 | 1.1.1.1.5.3.1.5. |  | Prechodka zadlabavacia 600mm (napr. GEZE) | 0 | 22 | ks | 0
2919007 | 1.1.1.1.5.3.1.6. |  | Dverný kontroler pre 2 dvere A22 | 0 | 12 | ks | 0
2919008 | 1.1.1.1.5.3.1.7. |  | Systémová čítačka (napr. Mifare) | 0 | 22 | ks | 0
2919009 | 1.1.1.1.5.3.1.8. |  | Čip/Karta (napr. Mifare) | 0 | 100 | ks | 0
2919010 | 1.1.1.1.5.3.2. | 33-M | Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh | 0 | 1 |  | 0
2919011 | 1.1.1.1.5.3.2.1. |  | Stoličkový výťah. nosnosť 125kg - D+M (napr. VELCON FLOW X) | 0 | 1 | ks | 0
2919012 | 1.1.1.1.5.3.2.2. |  | Šikmá schodisková plošina. nosnosť 300 kg - D+M (napr. VELCON model LOGIC) | 0 | 1 | ks | 0
2919013 | 1.1.1.1.6. |  | 5 - Vykurovanie | 0 | 1 |  | 0
2919014 | 1.1.1.1.6.1. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2919015 | 1.1.1.1.6.1.1. | 36-M | Montáž prevádzkových. meracích a regulačných zariadení | 0 | 1 |  | 0
2919016 | 1.1.1.1.6.1.1.1. |  | Montáž priestorového termostatu | 0 | 2 | ks | 0
2919017 | 1.1.1.1.6.1.1.2. |  | K492B Priestorový termostat a vlhkomer | 0 | 2 | ks | 0
2919018 | 1.1.1.1.6.1.1.3. |  | Montáž podlahového vykurovania elektrického | 0 | 168 | m2 | 0
2919019 | 1.1.1.1.6.1.1.4. |  | Fólie pre podlahové vykurovanie - šířka 1.0 m; 80 W/m2 | 0 | 168 | m | 0
2919020 | 1.1.1.1.6.1.1.5. |  | Presun hmôt pre montáž prevádzkových. meracích a regulač.zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | 0 | 1 | KPL | 0
2919021 | 1.1.1.1.6.2. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2919022 | 1.1.1.1.6.2.1. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny | 0 | 10 | hod | 0
2919023 | 1.1.1.1.7. |  | 6 - Elektroinštalácia | 0 | 1 |  | 0
2919024 | 1.1.1.1.7.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2919025 | 1.1.1.1.7.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2919026 | 1.1.1.1.7.1.1.1. |  | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm. -0.00100t | 0 | 10 | ks | 0
2919027 | 1.1.1.1.7.1.1.2. |  | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0.09 m2 hr. do 300 mm. -0.05700t | 0 | 1 | ks | 0
2919028 | 1.1.1.1.7.1.1.3. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0.00008t | 0 | 240 | ks | 0
2919029 | 1.1.1.1.7.1.1.4. |  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm. -0.00200 t | 0 | 222 | m | 0
2919030 | 1.1.1.1.7.1.1.5. |  | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm. -0.00600t | 0 | 13.2 | m | 0
2919031 | 1.1.1.1.7.1.1.6. |  | Sádra 30kg-balenie sivá | 0 | 13 | ks | 0
2919032 | 1.1.1.1.7.1.1.7. |  | Doprava + prenájom kontajnera | 0 | 1 | súb | 0
2919033 | 1.1.1.1.7.1.1.8. |  | Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály | 0 | 0.609 | t | 0
2919034 | 1.1.1.1.7.2. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2919035 | 1.1.1.1.7.2.1. | BLS | Bleskozvod a uzemnenie | 0 | 1 |  | 0
2919036 | 1.1.1.1.7.2.1.1. |  | Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže | 0 | 14 | ks | 0
2919037 | 1.1.1.1.7.2.1.2. |  | Výstražná tabuľka. text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" | 0 | 14 | ks | 0
2919038 | 1.1.1.1.7.2.1.3. |  | Teplom zmrštiteľná izolácia | 0 | 8.4 | m | 0
2919039 | 1.1.1.1.7.2.1.4. |  | Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm | 0 | 8.4 | m | 0
2919040 | 1.1.1.1.7.2.1.5. |  | Antikorózna páska 356 50 alebo ekvivalent | 0 | 4 | ks | 0
2919041 | 1.1.1.1.7.2.1.6. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | 0 | 126 | m | 0
2919042 | 1.1.1.1.7.2.1.7. |  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | 0 | 126 | kg | 0
2919043 | 1.1.1.1.7.2.1.8. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | 0 | 54 | m | 0
2919044 | 1.1.1.1.7.2.1.9. |  | Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm | 0 | 33.264 | kg | 0
2919045 | 1.1.1.1.7.2.1.10. |  | Označenie zvodov číselnými štítkami | 0 | 14 | ks | 0
2919046 | 1.1.1.1.7.2.1.11. |  | Číselný štítok 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent | 0 | 14 | ks | 0
2919047 | 1.1.1.1.7.2.1.12. |  | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | 0 | 80 | ks | 0
2919048 | 1.1.1.1.7.2.1.13. |  | Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A | 0 | 80 | ks | 0
2919049 | 1.1.1.1.7.2.1.14. |  | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23. PV24 | 0 | 48 | ks | 0
2919050 | 1.1.1.1.7.2.1.15. |  | Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená | 0 | 48 | ks | 0
2919051 | 1.1.1.1.7.2.1.16. |  | Tesniaci set | 0 | 48 | ks | 0
2919052 | 1.1.1.1.7.2.1.17. |  | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01. 02. 03 | 0 | 126 | ks | 0
2919053 | 1.1.1.1.7.2.1.18. |  | Hmoždinka 12x160 rámová KPR | 0 | 126 | ks | 0
2919054 | 1.1.1.1.7.2.1.19. |  | Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01 | 0 | 126 | ks | 0
2919055 | 1.1.1.1.7.2.1.20. |  | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10. JP 15. JP 20 | 0 | 14 | ks | 0
2919056 | 1.1.1.1.7.2.1.21. |  | Tyč zachytávacia FeZn JP 20 | 0 | 14 | ks | 0
2919057 | 1.1.1.1.7.2.1.22. |  | Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30 | 0 | 2 | ks | 0
2919058 | 1.1.1.1.7.2.1.23. |  | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30 | 0 | 2 | ks | 0
2919059 | 1.1.1.1.7.2.1.24. |  | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | 0 | 22 | ks | 0
2919060 | 1.1.1.1.7.2.1.25. |  | Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1 | 0 | 6 | ks | 0
2919061 | 1.1.1.1.7.2.1.26. |  | Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d | 0 | 8 | ks | 0
2919062 | 1.1.1.1.7.2.1.27. |  | Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h | 0 | 8 | ks | 0
2919063 | 1.1.1.1.7.2.1.28. |  | Ochranná strieška FeZn | 0 | 16 | ks | 0
2919064 | 1.1.1.1.7.2.1.29. |  | Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 | 0 | 8 | ks | 0
2919065 | 1.1.1.1.7.2.1.30. |  | Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04 | 0 | 8 | ks | 0
2919066 | 1.1.1.1.7.2.1.31. |  | Svorka FeZn k zachytávacej. uzemňovacej tyči SJ | 0 | 20 | ks | 0
2919067 | 1.1.1.1.7.2.1.32. |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | 0 | 10 | ks | 0
2919068 | 1.1.1.1.7.2.1.33. |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02m | 0 | 10 | ks | 0
2919069 | 1.1.1.1.7.2.1.34. |  | Svorka FeZn spojovacia SS | 0 | 54 | ks | 0
2919070 | 1.1.1.1.7.2.1.35. |  | Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou | 0 | 54 | ks | 0
2919071 | 1.1.1.1.7.2.1.36. |  | Svorka FeZn bleskozvod svorka RS 3 OB 8-10 | 0 | 10 | ks | 0
2919072 | 1.1.1.1.7.2.1.37. |  | Svorka FeZn bleskozvod svorka RS 3 OB 8-10 | 0 | 10 | ks | 0
2919073 | 1.1.1.1.7.2.1.38. |  | Svorka FeZn skúšobná SZ | 0 | 14 | ks | 0
2919074 | 1.1.1.1.7.2.1.39. |  | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | 0 | 14 | ks | 0
2919075 | 1.1.1.1.7.2.1.40. |  | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11 | 0 | 14 | ks | 0
2919076 | 1.1.1.1.7.2.1.41. |  | Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10 | 0 | 14 | ks | 0
2919077 | 1.1.1.1.7.2.1.42. |  | Svorka FeZn univerzálna SU. SUA. SUB | 0 | 18 | ks | 0
2919078 | 1.1.1.1.7.2.1.43. |  | Svorka FeZn univerzálna označenie SU | 0 | 18 | ks | 0
2919079 | 1.1.1.1.7.2.1.44. |  | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01. SR 02 (pásovina do 120 mm2) | 0 | 10 | ks | 0
2919080 | 1.1.1.1.7.2.1.45. |  | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) | 0 | 10 | ks | 0
2919081 | 1.1.1.1.7.2.1.46. |  | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | 0 | 32 | ks | 0
2919082 | 1.1.1.1.7.2.1.47. |  | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | 0 | 32 | ks | 0
2919083 | 1.1.1.1.7.2.1.48. |  | Ochranný uholník FeZn OU | 0 | 14 | ks | 0
2919084 | 1.1.1.1.7.2.1.49. |  | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m | 0 | 14 | ks | 0
2919085 | 1.1.1.1.7.2.1.50. |  | Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU | 0 | 28 | ks | 0
2919086 | 1.1.1.1.7.2.1.51. |  | Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ | 0 | 28 | ks | 0
2919087 | 1.1.1.1.7.2.1.52. |  | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | 0 | 150 | m | 0
2919088 | 1.1.1.1.7.2.1.53. |  | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al | 0 | 20.268 | kg | 0
2919089 | 1.1.1.1.7.2.1.54. |  | Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC | 0 | 168 | kg | 0
2919090 | 1.1.1.1.7.2.1.55. |  | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO. pre vonkajšie práce | 0 | 14 | ks | 0
2919091 | 1.1.1.1.7.2.1.56. |  | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | 0 | 14 | ks | 0
2919092 | 1.1.1.1.7.2.1.57. |  | Montáž izolačnej tyče do 1000 mm | 0 | 10 | ks | 0
2919093 | 1.1.1.1.7.2.1.58. |  | Hro.tyč izolovaná L1000mm OB | 0 | 10 | KS | 0
2919094 | 1.1.1.1.7.2.1.59. |  | Svorka SUP bez pásika 8-10mm FeZn univerzálna potrubná | 0 | 10 | ks | 0
2919095 | 1.1.1.1.7.2.2. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2919096 | 1.1.1.1.7.2.2.1. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32. uložená pevne | 0 | 390 | m | 0
2919097 | 1.1.1.1.7.2.2.2. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U. D 32 | 0 | 390 | m | 0
2919098 | 1.1.1.1.7.2.2.3. |  | Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 32 mm. samozhášavé | 0 | 215 | ks | 0
2919099 | 1.1.1.1.7.2.2.4. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená voľne | 0 | 66 | m | 0
2919100 | 1.1.1.1.7.2.2.5. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09063 BA. D 63. KOPOS | 0 | 66 | m | 0
2919101 | 1.1.1.1.7.2.2.6. |  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3) | 0 | 72 | ks | 0
2919102 | 1.1.1.1.7.2.2.7. |  | Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA. KOPOS | 0 | 72 | ks | 0
2919103 | 1.1.1.1.7.2.2.8. |  | Krabica (1902. KO 68) odbočná s viečkom kruhová . bez zapojenia | 0 | 7 | ks | 0
2919104 | 1.1.1.1.7.2.2.9. |  | Krabica inštalačná KU 68-1902 KA 73.5x43.5 mm pod omietku s viečkom sivá | 0 | 7 | ks | 0
2919105 | 1.1.1.1.7.2.2.10. |  | Svorka krabicová 2273-203 3x0.5-2.5mm2 3-pólová WAGO | 0 | 21 | ks | 0
2919106 | 1.1.1.1.7.2.2.11. |  | Svorka krabicová 2273-204 4x0.5-2.5mm2 4-pólová WAGO | 0 | 21 | ks | 0
2919107 | 1.1.1.1.7.2.2.12. |  | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8. do tehlového muriva | 0 | 150 | ks | 0
2919108 | 1.1.1.1.7.2.2.13. |  | Hmoždinka klasická. sivá. M 8x40 mm | 0 | 150 | ks | 0
2919109 | 1.1.1.1.7.2.2.14. |  | Skrutka samorezná 3.5x40mm | 0 | 150 | ks | 0
2919110 | 1.1.1.1.7.2.2.15. |  | Montáž lištového systému pre svietidlá | 0 | 45.6 | m | 0
2919111 | 1.1.1.1.7.2.2.16. |  | Lištový systém pre svietidlá 2x3m + príslušenstvo | 0 | 6.333 | súb | 0
2919112 | 1.1.1.1.7.2.2.17. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 0 | 55 | ks | 0
2919113 | 1.1.1.1.7.2.2.18. |  | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | 0 | 2 | ks | 0
2919114 | 1.1.1.1.7.2.2.19. |  | Prístroj spínača. radenie 1.1So | 0 | 2 | ks | 0
2919115 | 1.1.1.1.7.2.2.20. |  | Kryt spínača | 0 | 2 | ks | 0
2919116 | 1.1.1.1.7.2.2.21. |  | Rámček 1-násobný | 0 | 2 | ks | 0
2919117 | 1.1.1.1.7.2.2.22. |  | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5 | 0 | 2 | ks | 0
2919118 | 1.1.1.1.7.2.2.23. |  | Spínač sériový polozapustený a zapustený. radenie č.5 | 0 | 2 | ks | 0
2919119 | 1.1.1.1.7.2.2.24. |  | Spínač špeciálny vrátane zapojenia. termostat v krabici | 0 | 2 | ks | 0
2919120 | 1.1.1.1.7.2.2.25. |  | Termostat analógový jednoduchý typ 4. IP65 na kontrolu a reguláciu teploty. výstup 1x12A spínací | 0 | 2 | ks | 0
2919121 | 1.1.1.1.7.2.2.26. |  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A. vrátane zapojenia 2P + PE | 0 | 58 | ks | 0
2919122 | 1.1.1.1.7.2.2.27. |  | Zásuvka jednonásobná polozapustená. radenie 2P+PE. komplet | 0 | 58 | ks | 0
2919123 | 1.1.1.1.7.2.2.28. |  | Rámček 2-násobný vodorovný | 0 | 29 | ks | 0
2919124 | 1.1.1.1.7.2.2.29. |  | Tlačidlový domový ovládač polozapust.. alebo zapustený vrátane zapojenia s orient.tlejivkou | 0 | 3 | ks | 0
2919125 | 1.1.1.1.7.2.2.30. |  | Ovládač zapínací (tlačidlo) polozápustný so signalizačnou tlejivkou. rad. 1/0S. AC250V. 10A. IP20 | 0 | 3 | ks | 0
2919126 | 1.1.1.1.7.2.2.31. |  | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | 0 | 4 | ks | 0
2919127 | 1.1.1.1.7.2.2.32. |  | Signálne svietidlo s akustickým alarmom | 0 | 1 | ks | 0
2919128 | 1.1.1.1.7.2.2.33. |  | Svietidlo signálne. akustický a optický alarm. 24 V AC/DC | 0 | 1 | ks | 0
2919129 | 1.1.1.1.7.2.2.34. |  | Elektrický zvonček vodotesný | 0 | 1 | ks | 0
2919130 | 1.1.1.1.7.2.2.35. |  | Zvonček mechanický. napájanie 230 V AC | 0 | 1 | ks | 0
2919131 | 1.1.1.1.7.2.2.36. |  | Domova rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65 | 0 | 1 | ks | 0
2919132 | 1.1.1.1.7.2.2.37. |  | Rozvádzač RS4: 1xB25/3. 1xSPD1+2. 9x16/1N/B/003. 1x10/1N/B/003. 2x10/3N/B/003. 4xB16/1. 6xstýkač 25A/1p. | 0 | 1 | ks | 0
2919133 | 1.1.1.1.7.2.2.38. |  | Zapojenie LED svietidla IP20. stropného - nástenného | 0 | 57 | ks | 0
2919134 | 1.1.1.1.7.2.2.39. |  | Zapojenie LED svietidla IP54. stropného - nástenného | 0 | 3 | ks | 0
2919135 | 1.1.1.1.7.2.2.40. |  | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. núdzového. podhľadového. LED - núdzový režim | 0 | 15 | ks | 0
2919136 | 1.1.1.1.7.2.2.41. |  | Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg | 0 | 8 | ks | 0
2919137 | 1.1.1.1.7.2.2.42. |  | Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg | 0 | 11 | ks | 0
2919138 | 1.1.1.1.7.2.2.43. |  | Montáž svietidla zavesného do 2.0 kg | 0 | 58 | ks | 0
2919139 | 1.1.1.1.7.2.2.44. |  | Svietidlo interiérové. LED. lištové. lineárne. rozmery cca 741x129x68 mm. AC 230V/50Hz. 39W. 6500lm. 3500K. CRI 80+. IP20. ref. typ: LPNT 3P2 L-W 65-835 ET 01 | 0 | 19 | ks | 0
2919140 | 1.1.1.1.7.2.2.45. |  | Svietidlo interiérové. LED. lištové. rozmery cca 84x84x135 mm. AC 230V/50Hz. 26W. 3625lm. 3500K. CRI 80+. IP20. ref. typ: Lenty plus Track L-FLK 40-835 26W ET 01 | 0 | 39 | ks | 0
2919141 | 1.1.1.1.7.2.2.46. |  | Svietidlo interiérové. LED. stropné. rozmery cca d 300mm. teleso: polykarbonát. difúzor: opálový polykarbonát. A 230V/50Hz. 21W. 2200lm. 4000K. CRI 80+. IP65. ref. typ: Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET | 0 | 3 | ks | 0
2919142 | 1.1.1.1.7.2.2.47. |  | Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie. LED. autonómnosť 1 h. prisadené obdĺžnikové. polykarbonátové teleso. priehľadný polykarbonátový kryt. piktogram dola. manuálny test. AC 240V. 3.5W. 200lm. IP65 | 0 | 7 | ks | 0
2919143 | 1.1.1.1.7.2.2.48. |  | Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie. LED. prisadené. antipanické. autonómne 1 h. 3.8W. IP40 | 0 | 9 | ks | 0
2919144 | 1.1.1.1.7.2.2.49. |  | Hlavná uzemňovacia svorkovnica. pomocná prípojnica | 0 | 1 | ks | 0
2919145 | 1.1.1.1.7.2.2.50. |  | OBO-5015057 pripojnica 1810 alebo ekvivalent | 0 | 1 | ks | 0
2919146 | 1.1.1.1.7.2.2.51. |  | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov) | 0 | 16 | ks | 0
2919147 | 1.1.1.1.7.2.2.52. |  | Štítok na označenie káblového vývodu | 0 | 16 | ks | 0
2919148 | 1.1.1.1.7.2.2.53. |  | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | 0 | 18 | m | 0
2919149 | 1.1.1.1.7.2.2.54. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | 0 | 18 | m | 0
2919150 | 1.1.1.1.7.2.2.55. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1.5 | 0 | 240 | m | 0
2919151 | 1.1.1.1.7.2.2.56. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1.5 mm2 RE | 0 | 240 | m | 0
2919152 | 1.1.1.1.7.2.2.57. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1.5 | 0 | 24 | m | 0
2919153 | 1.1.1.1.7.2.2.58. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1.5 mm2 RE | 0 | 24 | m | 0
2919154 | 1.1.1.1.7.2.2.59. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2.5 | 0 | 390 | m | 0
2919155 | 1.1.1.1.7.2.2.60. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2.5 mm2 RE | 0 | 390 | m | 0
2919156 | 1.1.1.1.7.2.2.61. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x1.5 | 0 | 19.2 | m | 0
2919157 | 1.1.1.1.7.2.2.62. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1.5 mm2 RE | 0 | 19.2 | m | 0
2919158 | 1.1.1.1.7.2.2.63. |  | Dozbrojenie rozvádzača | 0 | 1 | ks | 0
2919159 | 1.1.1.1.7.2.2.64. |  | Materiál na dozbrojenie rozvádzača RE | 0 | 1 | ks | 0
2919160 | 1.1.1.1.7.2.2.65. |  | Materiál na dozbrojenie rozvádzača RS3 | 0 | 1 | ks | 0
2919161 | 1.1.1.1.7.2.2.66. |  | Materiál na dozbrojenie rozvádzača RS2 | 0 | 1 | ks | 0
2919162 | 1.1.1.1.7.2.2.67. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2919163 | 1.1.1.1.7.2.2.68. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2919164 | 1.1.1.1.7.2.2.69. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2919165 | 1.1.1.1.7.2.2.70. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2919166 | 1.1.1.1.7.2.2.71. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2919167 | 1.1.1.1.7.2.3. | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 0 | 1 |  | 0
2919168 | 1.1.1.1.7.2.3.1. |  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3) | 0 | 9 | ks | 0
2919169 | 1.1.1.1.7.2.3.2. |  | Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901.Dxh 73x42 mm | 0 | 9 | ks | 0
2919170 | 1.1.1.1.7.2.3.3. |  | Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 2x1.5 | 0 | 96 | m | 0
2919171 | 1.1.1.1.7.2.3.4. |  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1.5 mm2 RE | 0 | 96 | m | 0
2919172 | 1.1.1.1.7.2.3.5. |  | Rúrka PVC D 16 ulož.pod omietku. vrátane napoj.krabíc.vývodiek do pripravenej drážky.(bez dodania krabíc) | 0 | 552 | m | 0
2919173 | 1.1.1.1.7.2.3.6. |  | Trúbka ohybná FX 16mm 12.1mm 320N PVC svetlosivá | 0 | 552 | m | 0
2919174 | 1.1.1.1.7.2.3.7. |  | Montáž reproduktoru panelového s regulátorom hlasitosti.upevnenie.pripojenie.nastavenie | 0 | 10 | ks | 0
2919175 | 1.1.1.1.7.2.3.8. |  | Reproduktorová skriňa nástenná 10W/100V | 0 | 5 | ks | 0
2919176 | 1.1.1.1.7.2.3.9. |  | Potenciometer k rozhlasu | 0 | 5 | ks | 0
2919177 | 1.1.1.1.7.2.3.10. |  | Prístupový bod | 0 | 3 | ks | 0
2919178 | 1.1.1.1.7.2.3.11. |  | Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku | 0 | 9 | ks | 0
2919179 | 1.1.1.1.7.2.3.12. |  | Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP | 0 | 9 | ks | 0
2919180 | 1.1.1.1.7.2.3.13. |  | Montáž konektoru (zástrčky) | 0 | 18 | ks | 0
2919181 | 1.1.1.1.7.2.3.14. |  | Konektor RJ45/s ACS. Cat.6. tienený. univerzálny (lanko/drôt) | 0 | 18 | ks | 0
2919182 | 1.1.1.1.7.2.3.15. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 714 | m | 0
2919183 | 1.1.1.1.7.2.3.16. |  | Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG23/1. LS0H-3 plášť čierny. cievka | 0 | 258 | m | 0
2919184 | 1.1.1.1.7.2.3.17. |  | Patch kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG26. Cat.5e. 125 MHz. LSOH | 0 | 456 | m | 0
2919185 | 1.1.1.1.7.2.3.18. |  | Montáž elektrického zámku | 0 | 1 | kpl | 0
2919186 | 1.1.1.1.7.2.3.19. |  | Samouzamykací zámok pre jednostrannú kontrolu prístupu. štandardný 10-24V DC. 10 PIN | 0 | 22 | ks | 0
2919187 | 1.1.1.1.7.2.3.20. |  | Pripojovací kábel pre zámok. 10 PIN | 0 | 22 | ks | 0
2919188 | 1.1.1.1.7.2.3.21. |  | Protikus zámku | 0 | 22 | ks | 0
2919189 | 1.1.1.1.7.2.3.22. |  | Prechodka zadlabavacia 600mm | 0 | 22 | ks | 0
2919190 | 1.1.1.1.7.2.3.23. |  | Dverný kontroler pre 2 dvere | 0 | 22 | ks | 0
2919191 | 1.1.1.1.7.2.3.24. |  | Čítačka systémová | 0 | 22 | ks | 0
2919192 | 1.1.1.1.7.2.3.25. |  | Čip | 0 | 100 | ks | 0
2919193 | 1.1.1.1.7.2.3.26. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2919194 | 1.1.1.1.7.2.3.27. |  | Murárske výpomoci | 0 | 1 | KPL | 0
2919195 | 1.1.1.1.7.2.3.28. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2919196 | 1.1.1.1.7.2.3.29. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2919197 | 1.1.1.1.7.2.3.30. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2919198 | 1.1.1.1.7.2.4. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2919199 | 1.1.1.1.7.2.4.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 132 | m | 0
2919200 | 1.1.1.1.7.2.4.2. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 132 | m | 0
2919201 | 1.1.1.1.7.2.4.3. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | 0 | 6.6 | m3 | 0
2919202 | 1.1.1.1.7.2.4.4. |  | Osiatie povrchu trávnym semenom ručne. zasekanie hrablami. postrek | 0 | 46.2 | m2 | 0
2919203 | 1.1.1.1.7.2.4.5. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 46.2 | m2 | 0
2919204 | 1.1.1.1.7.2.4.6. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2919205 | 1.1.1.1.7.3. | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady | 0 | 1 |  | 0
2919206 | 1.1.1.1.7.3.1. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2919207 | 1.1.1.1.7.3.2. |  | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky | 0 | 1 | eur | 0
2918600 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0