## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2757604 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2757605 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
2757607 | 1.1.1. |  | Tobogán pre NOC Košice | 0 | 1 |  | 0
2757608 | 1.1.1.1. |  | SO 01 - Odstránenie oplotenia. búracie práce | 0 | 1 |  | 0
2757609 | 1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2757610 | 1.1.1.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2757611 | 1.1.1.1.1.1.1. |  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t | 0 | 8.7 | m2 | 0
2757612 | 1.1.1.1.1.1.2. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0.50000t | 0 | 1320.6 | m2 | 0
2757613 | 1.1.1.1.1.1.3. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t | 0 | 1329.3 | m2 | 0
2757614 | 1.1.1.1.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2757615 | 1.1.1.1.1.2.1. |  | Búranie základov z betónu prostého. -2.20000t - podmurovka oplotenia | 0 | 24.35 | m3 | 0
2757616 | 1.1.1.1.1.2.2. |  | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | 0 | 53.57 | t | 0
2757617 | 1.1.1.1.1.2.3. |  | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia. ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | 0 | 978.312 | t | 0
2757618 | 1.1.1.1.1.2.4. |  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | 0 | 978.312 | t | 0
2757619 | 1.1.1.1.1.2.5. |  | Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania. veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01) | 0 | 53.57 | t | 0
2757620 | 1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2757621 | 1.1.1.1.2.1. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
2757622 | 1.1.1.1.2.1.1. |  | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120 - 224 cm2. -0.01000 t | 0 | 38.9 | m | 0
2757623 | 1.1.1.1.2.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2757624 | 1.1.1.1.2.2.1. |  | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky. výšky do 2.3 m. -0.00900t | 0 | 97.4 | m | 0
2757625 | 1.1.1.1.2.2.2. |  | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2. -0.40000t | 0 | 1 | ks | 0
2757626 | 1.1.1.2. |  | SO 02 - Tobogán | 0 | 1 |  | 0
2757627 | 1.1.1.2.1. |  | E1.1 - Stavebná pripravenosť | 0 | 1 |  | 0
2757628 | 1.1.1.2.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2757629 | 1.1.1.2.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2757630 | 1.1.1.2.1.1.1.1. |  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 12.7 | m3 | 0
2757631 | 1.1.1.2.1.1.1.2. |  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | 0 | 6.35 | m3 | 0
2757632 | 1.1.1.2.1.1.1.3. |  | Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3 | 0 | 44.45 | m3 | 0
2757633 | 1.1.1.2.1.1.1.4. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | 0 | 22.225 | m3 | 0
2757634 | 1.1.1.2.1.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 57.15 | m3 | 0
2757635 | 1.1.1.2.1.1.1.6. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 400.05 | m3 | 0
2757636 | 1.1.1.2.1.1.1.7. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 0 | 57.15 | m3 | 0
2757637 | 1.1.1.2.1.1.1.8. |  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | 0 | 57.15 | m3 | 0
2757638 | 1.1.1.2.1.1.1.9. |  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05). ostatné | 0 | 114.3 | t | 0
2757639 | 1.1.1.2.1.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2757640 | 1.1.1.2.1.1.2.1. |  | Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 | 0 | 12.7 | m3 | 0
2757641 | 1.1.1.2.1.1.2.2. |  | Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-dielce | 0 | 15.366 | m2 | 0
2757642 | 1.1.1.2.1.1.2.3. |  | Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-dielce | 0 | 15.366 | m2 | 0
2757643 | 1.1.1.2.1.1.2.4. |  | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | 0 | 2.54 | t | 0
2757644 | 1.1.1.2.1.1.2.5. |  | Betón základových pätiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 - viď. PD | 0 | 40.298 | m3 | 0
2757645 | 1.1.1.2.1.1.2.6. |  | Debnenie stien základových pätiek. zhotovenie-dielce | 0 | 129.7 | m2 | 0
2757646 | 1.1.1.2.1.1.2.7. |  | Debnenie stien základovýcb pätiek. odstránenie-dielce | 0 | 129.7 | m2 | 0
2757647 | 1.1.1.2.1.1.2.8. |  | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | 0 | 8.06 | t | 0
2757648 | 1.1.1.2.1.1.2.9. |  | Betón základových múrov. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 | 0 | 3.538 | m3 | 0
2757649 | 1.1.1.2.1.1.2.10. |  | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 22.57 | m2 | 0
2757650 | 1.1.1.2.1.1.2.11. |  | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 22.57 | m2 | 0
2757651 | 1.1.1.2.1.1.2.12. |  | Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) | 0 | 0.708 | t | 0
2757652 | 1.1.1.2.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2757653 | 1.1.1.2.1.1.3.1. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0.00170t | 0 | 80 | cm | 0
2757654 | 1.1.1.2.1.1.3.2. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0.00175t | 0 | 80 | cm | 0
2757655 | 1.1.1.2.1.1.3.3. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 0.276 | t | 0
2757656 | 1.1.1.2.1.1.3.4. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 5.244 | t | 0
2757657 | 1.1.1.2.1.1.3.5. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 0.276 | t | 0
2757658 | 1.1.1.2.1.1.3.6. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 0.828 | t | 0
2757659 | 1.1.1.2.1.1.3.7. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 0.276 | t | 0
2757660 | 1.1.1.2.1.1.3.8. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné | 0 | 0.276 | t | 0
2757661 | 1.1.1.2.1.1.3.9. |  | Prenájom kontajneru 2 m3 | 0 | 1 | ks | 0
2757662 | 1.1.1.2.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2757663 | 1.1.1.2.1.1.4.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 151.071 | t | 0
2757664 | 1.1.1.2.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2757665 | 1.1.1.2.1.2.1. | 732 | Záchytná nádoba | 0 | 1 |  | 0
2757666 | 1.1.1.2.1.2.1.1. |  | Montáž záchytnej nádoby | 0 | 1 | ks | 0
2757667 | 1.1.1.2.1.2.1.2. |  | Nádrž nerezová - záchytná. 4000x20x0x2000mm | 0 | 1 | ks | 0
2757668 | 1.1.1.2.1.2.1.3. |  | Presun hmôt pre záchytnú nádrž | 0 | 1 | KPL | 0
2757669 | 1.1.1.2.2. |  | E1.2 - Tobogany | 0 | 1 |  | 0
2757670 | 1.1.1.2.2.1. | D1 | Tobogany - Národné plavecké centrum Košice | 0 | 1 |  | 0
2757671 | 1.1.1.2.2.1.1. | 1 | Tobogan uzaveretý RR1200 - dĺžka 79.9 m + 10 m vlastný dojazd = 89.6 m | 0 | 1 |  | 0
2757672 | 1.1.1.2.2.1.1.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
2757673 | 1.1.1.2.2.1.1.2. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | súbor | 0
2757674 | 1.1.1.2.2.1.1.3. |  | GFK elementy šmýkačky RR 1200 | 0 | 1 | súbor | 0 |  | Poznámka k položke: L = 79,9 m, štartovací diel, farebné prevedienie podľa RAL, kotviaci materiál
2757675 | 1.1.1.2.2.1.1.4. |  | Elementy bez pozdĺžnych prírub | 0 | 1 | súbor | 0
2757676 | 1.1.1.2.2.1.1.5. |  | Bezúdržbové prešpárovanie | 0 | 1 | súbor | 0
2757677 | 1.1.1.2.2.1.1.6. |  | GFK dojazdový diele FLAWA 700. L 10 m | 0 | 1 | súbor | 0
2757678 | 1.1.1.2.2.1.1.7. |  | Oceľová konštrukcia z pozinku | 0 | 1 | súbor | 0
2757679 | 1.1.1.2.2.1.1.8. |  | Popisné tabuľky | 0 | 2 | súbor | 0
2757680 | 1.1.1.2.2.1.1.9. |  | Transport GFK dielov. oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
2757681 | 1.1.1.2.2.1.1.10. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
2757682 | 1.1.1.2.2.1.1.11. |  | TUV Certifikát | 0 | 1 | súbor | 0
2757683 | 1.1.1.2.2.1.1.12. |  | Semafor so senzorickým riadením | 0 | 1 | ks | 0
2757684 | 1.1.1.2.2.1.1.13. |  | Stripe efekt 20 m | 0 | 1 | ks | 0
2757685 | 1.1.1.2.2.1.2. | 2 | Tobogan uzatvretý RR825 - dĺžka 44.9 m + 10 m vlastný dojazd = 54.9 | 0 | 1 |  | 0
2757686 | 1.1.1.2.2.1.2.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
2757687 | 1.1.1.2.2.1.2.2. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | súbor | 0
2757688 | 1.1.1.2.2.1.2.3. |  | GFK elementy šmýkačky RR 825 | 0 | 1 | súbor | 0 |  | Poznámka k položke: L = 44,90 m, štartovací diel, farebné prevedienie podľa RAL, kotviaci materiál
2757689 | 1.1.1.2.2.1.2.4. |  | Elementy bez pozdĺžnych prírub | 0 | 1 | súbor | 0
2757690 | 1.1.1.2.2.1.2.5. |  | Bezúdržbové prešpárovanie | 0 | 1 | súbor | 0
2757691 | 1.1.1.2.2.1.2.6. |  | GFK dojazdový diele FLAWA 700. L 10 m | 0 | 1 | súbor | 0
2757692 | 1.1.1.2.2.1.2.7. |  | Oceľová konštrukcia z pozinku | 0 | 1 | súbor | 0
2757693 | 1.1.1.2.2.1.2.8. |  | Popisné tabuľky | 0 | 2 | súbor | 0
2757694 | 1.1.1.2.2.1.2.9. |  | Transport GFK dielov. oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
2757695 | 1.1.1.2.2.1.2.10. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
2757696 | 1.1.1.2.2.1.2.11. |  | TUV Certifikát | 0 | 1 | súbor | 0
2757697 | 1.1.1.2.2.1.2.12. |  | Semafor so senzorickým riadením | 0 | 1 | ks | 0
2757698 | 1.1.1.2.2.1.3. | 3 | Štartovacia veža vrátane podesty vo výška 8.96 m. priechodzia výška 120 cm | 0 | 1 |  | 0
2757699 | 1.1.1.2.2.1.3.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
2757700 | 1.1.1.2.2.1.3.2. |  | Štartovacia veža ako točité schodisko. D = 3.2 m. H 8.695 | 0 | 1 | súbor | 0
2757701 | 1.1.1.2.2.1.3.3. |  | Štartovacia podesta vrátane zábradlia | 0 | 1 | súbor | 0
2757702 | 1.1.1.2.2.1.3.4. |  | Stupne a podesta z polymerbetonu | 0 | 1 | súbor | 0
2757703 | 1.1.1.2.2.1.3.5. |  | Potrubie v pylone | 0 | 1 | súbor | 0
2757704 | 1.1.1.2.2.1.3.6. |  | Náter oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
2757705 | 1.1.1.2.2.1.3.7. |  | Ohradenie nedostatočnej podchodzej výšky pod schodiskom | 0 | 1 | súbor | 0
2757706 | 1.1.1.2.2.1.3.8. |  | Transport | 0 | 1 | súbor | 0
2757707 | 1.1.1.2.2.1.3.9. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
2757708 | 1.1.1.2.3. |  | E1.3 - Prístrešky pre skrinky | 0 | 1 |  | 0
2757709 | 1.1.1.2.3.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2757710 | 1.1.1.2.3.1.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2757711 | 1.1.1.2.3.1.1.1. |  | Osadenie prístreškov pre skrinky | 0 | 2 | ks | 0
2757712 | 1.1.1.2.3.1.1.2. |  | Prístrešok PR1 | 0 | 1 | ks | 0
2757713 | 1.1.1.2.3.1.1.3. |  | Prístrešok PR2 | 0 | 1 | ks | 0
2757714 | 1.1.1.2.3.1.1.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757715 | 1.1.1.2.4. |  | E1.4 - Mobiliár | 0 | 1 |  | 0
2757716 | 1.1.1.2.4.1. | OST | Mobiliár | 0 | 1 |  | 0
2757717 | 1.1.1.2.4.1.1. |  | Šatňové strinky 400x500x600mm (rozmer zostavy). 18 (6x3) ks v zostave. rozmer boxu 2400x500x1800mm. HPL 8-12mm. AL eloxovaný rám. viď. PD | 0 | 93 | ks | 0
2757718 | 1.1.1.2.4.1.2. |  | Prezliekacie kabínky. samostatne stojaca konštrukcia z ocele. látkový záves. špirálový/oblúkový dizajn. prenosná inśtalácia. viď. PD | 0 | 2 | ks | 0
2757719 | 1.1.1.2.4.2. | OST - 01 | Vybavenie volejbalového ihriska | 0 | 1 |  | 0
2757720 | 1.1.1.2.4.2.1. |  | Volejbalové hliníkové turnajové stĺpiky. profil 120x100 mm. napínanie siete typu SLIM (pár) | 0 | 2 | ks | 0
2757721 | 1.1.1.2.4.2.2. |  | Puzdro na hliníkový stĺp - verzia na plážový volejbal | 0 | 4 | ks | 0
2757722 | 1.1.1.2.4.2.3. |  | Rozhodcovské stanovište na plážový volejbal | 0 | 2 | ks | 0
2757723 | 1.1.1.2.4.2.4. |  | Páska vyznačujúca pole hry na plážový volejbal | 0 | 2 | ks | 0
2757724 | 1.1.1.2.4.2.5. |  | Ochranná sieť z polyetylénu (PE). veľkosť ôk 100x100 mm. hrúbka väzby 4 mm. farebné. prevedenia: modrá. zelená. tmavozelená. žltá. červená. biela. čierna. rozmer: 112.4 x 3 m | 0 | 337.2 | m2 | 0
2757725 | 1.1.1.2.4.2.6. |  | Sada vodiacich lán (do 100 m2) | 0 | 4 | kpl | 0
2757726 | 1.1.1.2.5. |  | E3 - Technológia úpravy vody | 0 | 1 |  | 0
2757727 | 1.1.1.2.5.1. | D1 | Záchytná nádrž: | 0 | 1 |  | 0
2757728 | 1.1.1.2.5.1.1. |  | samonosná krytá nádrž z PP panelov s vystužením. rozmery 4x2x1.5 m | 0 | 1 | ks | 0
2757729 | 1.1.1.2.5.2. | D2 | Úpravňa vody: | 0 | 1 |  | 0
2757730 | 1.1.1.2.5.2.1. |  | ventil s automatickým ovládaním na prepínanie filtrácia/pranie. DN 65 | 0 | 3 | ks | 0
2757731 | 1.1.1.2.5.2.2. |  | pripojovacia sada k Besgo ventilu - na vodu | 0 | 1 | ks | 0
2757732 | 1.1.1.2.5.2.3. |  | Filter laminátový. VB. pieskový. 1050 mm. bez 6 CV 3" | 0 | 3 | ks | 0
2757733 | 1.1.1.2.5.2.4. |  | Čerpadlo BADU Prime 40. - 34 m3 / 12m. 2.2 kW 400 V | 0 | 2 | ks | 0
2757734 | 1.1.1.2.5.2.5. |  | Čerpadlo BADU Resort 110. - 98m3 / 12m. 5.5 kW 400 V | 0 | 2 | ks | 0
2757735 | 1.1.1.2.5.2.6. |  | Frekvenčný menič 400V s krytím IP65 do 3 kW | 0 | 2 | ks | 0
2757736 | 1.1.1.2.5.2.7. |  | Frekvenčný menič 400V s krytím IP65 do 7.5 kW | 0 | 2 | ks | 0
2757737 | 1.1.1.2.5.2.8. |  | Filtračný materiál zeolit | 0 | 2600 | kg | 0
2757738 | 1.1.1.2.5.2.9. |  | AL Profi Plus - regulácia dezinfekčného prostriedku (meranie pH. ORP. voľný Cl. celkový CL) a regulácia hodnoty pH. dávkovanie koagulantu | 0 | 1 | zostava | 0
2757739 | 1.1.1.2.5.2.10. |  | Sonda na meranie celkového chlóru ClT | 0 | 1 | ks | 0
2757740 | 1.1.1.2.5.2.11. |  | Membranové čerpadlo DDE 5 l/h Grundfos | 0 | 3 | ks | 0
2757741 | 1.1.1.2.5.2.12. |  | Tlakový hladinomer k dávkovaciemu zariadeniu Ase | 0 | 1 | ks | 0
2757742 | 1.1.1.2.5.2.13. |  | dezinfekcia vody UV. Top UVM 0130-27-AW-AEP-DN150 | 0 | 1 | zostava | 0
2757743 | 1.1.1.2.5.3. | D3 | Meranie a regulácia : | 0 | 1 |  | 0
2757744 | 1.1.1.2.5.3.1. |  | snímanie prietoku bazénovej vody. ochrana technológie pred chodom na prázdno | 0 | 3 | zostava | 0
2757745 | 1.1.1.2.5.3.2. |  | autom. regulácia hlad. vody - filter. vodomer. ventil O32 s vratnou pružinou | 0 | 1 | zostava | 0
2757746 | 1.1.1.2.5.4. |  | Montážny materiál: | 0 | 1 |  | 0
2757747 | 1.1.1.2.5.4.1. |  | PVC potrubie. PVC tvarovky. PVC armatúry | 0 | 1 | zostava | 0
2757748 | 1.1.1.2.5.5. | D5 | Montáž : | 0 | 1 |  | 0
2757749 | 1.1.1.2.5.5.1. |  | montáž technológie | 0 | 120 | hod | 0
2757750 | 1.1.1.2.6. |  | E4 - Vypúštanie vody z prania filtrov toboganovej technológie - Napojenie prania filtrov | 0 | 1 |  | 0
2757751 | 1.1.1.2.6.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2757752 | 1.1.1.2.6.1.1. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2757753 | 1.1.1.2.6.1.1.1. |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11. SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 125x11.4 mm | 0 | 100 | m | 0
2757754 | 1.1.1.2.6.1.1.2. |  | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11.4x12 m vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie...) | 0 | 100 | m | 0
2757755 | 1.1.1.2.6.1.1.3. |  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0 | 0.555 | t | 0
2757756 | 1.1.1.2.6.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2757757 | 1.1.1.2.6.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2757758 | 1.1.1.2.6.2.1.1. |  | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 | 0 | 6 | m | 0
2757759 | 1.1.1.2.6.2.1.2. |  | Potrubie odpadové HT z PP. vodorovné DN 110 vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 6 | m | 0
2757760 | 1.1.1.2.6.2.2. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2757761 | 1.1.1.2.6.2.2.1. |  | Montáž vodovodného potrubia z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm | 0 | 20 | m | 0
2757762 | 1.1.1.2.6.2.2.2. |  | Vodovodné potrubie z ušlachtilej ocele 42x1.5 (vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 20 | m | 0
2757763 | 1.1.1.2.6.2.2.3. |  | Redukovaný T-kus ušľachtilá oceľ: d=88.9mm. d1=42mm. d2=88.9mm | 0 | 1 | ks | 0
2757764 | 1.1.1.2.6.2.2.4. |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | 0 | 1 | ks | 0
2757765 | 1.1.1.2.6.2.2.5. |  | Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz | 0 | 1 | ks | 0
2757766 | 1.1.1.2.6.2.2.6. |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757767 | 1.1.1.2.6.2.2.7. |  | Vodovod. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | 0 | 1 | KPL | 0
2757768 | 1.1.1.2.6.2.2.8. |  | Vodovod. Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757769 | 1.1.1.2.6.2.3. | 724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie | 0 | 1 |  | 0
2757770 | 1.1.1.2.6.2.3.1. |  | Montáž čerpadla vodovodného ponorného | 0 | 4 | ks | 0
2757771 | 1.1.1.2.6.2.3.2. |  | Ponorné kalové čerpadlo s max. priechodnosťou 80mm. inštalácia v mokrej jímke so systémom automatickej spojky bez čidla priesaku upchávkou a vyhodnocovacej jednotky. Čerpadlo SL1.80.100.22.4.50D.C | 0 | 2 | ks | 0
2757772 | 1.1.1.2.6.2.3.3. |  | Riadiaca jednotka pre dve čerpadlá LC 231 2x 1-9 DOL 3x460 PI CE | 0 | 1 | ks | 0
2757773 | 1.1.1.2.6.2.3.4. |  | Spojka automatická. souprava. DN100 | 0 | 2 | ks | 0
2757774 | 1.1.1.2.6.2.3.5. |  | Analogový hladinový snímač LH100 0-3m | 0 | 1 | ks | 0
2757775 | 1.1.1.2.6.2.3.6. |  | Držiak kábla LH100 | 0 | 1 | ks | 0
2757776 | 1.1.1.2.6.2.3.7. |  | Závažie LH100 | 0 | 1 | ks | 0
2757777 | 1.1.1.2.6.2.3.8. |  | Uvedenie do prevádzky | 0 | 2 | ks | 0
2757778 | 1.1.1.2.6.2.3.9. |  | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757779 | 1.1.1.2.6.2.3.10. |  | Strojné vybavenie. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757780 | 1.1.1.2.6.2.3.11. |  | Strojné vybavenie. prípl.za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757781 | 1.1.1.2.6.2.4. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2757782 | 1.1.1.2.6.2.4.1. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm | 0 | 50 | ks | 0
2757783 | 1.1.1.2.6.2.4.2. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 120-128 mm. M8/M10. EPDM izolant | 0 | 50 | ks | 0
2757784 | 1.1.1.2.6.2.4.3. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2757785 | 1.1.1.2.6.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2757786 | 1.1.1.2.6.3.1. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 8 | hod | 0
2757787 | 1.1.1.2.7. |  | E5.1 - ELEKTOINSTALACIA - SILNOPRÚD | 0 | 1 |  | 0
2757788 | 1.1.1.2.7.1. | E.4 | Elektroinštalácia | 0 | 1 |  | 0
2757789 | 1.1.1.2.7.1.1. | 1 | Návrh osvetlenia ihriska | 0 | 1 |  | 0
2757790 | 1.1.1.2.7.1.1.1. |  | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. parkového a záhradného na stĺp LED | 0 | 10 | ks | 0
2757791 | 1.1.1.2.7.1.1.2. |  | LRF150 150W/18750lm/4000K/Ra80 IP66/Sym | 0 | 10 | ks | 0
2757792 | 1.1.1.2.7.1.1.3. |  | Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá | 0 | 10 | ks | 0
2757793 | 1.1.1.2.7.1.1.4. |  | Ulič.stĺp kužeľ. s prírubou; H=6m. S-60PC/3 AUR 134/60 | 0 | 10 | ks | 0
2757794 | 1.1.1.2.7.1.1.5. |  | Stožiarová pätka betónová | 0 | 10 | ks | 0
2757795 | 1.1.1.2.7.1.1.6. |  | Základ pre oceľ.stĺpy 3÷6m. -100/30 -V TZN_HOT GALVA BOLTS | 0 | 10 | ks | 0
2757796 | 1.1.1.2.7.1.1.7. |  | Príplatok k stožiarovej pätke. | 0 | 10 | ks | 0
2757797 | 1.1.1.2.7.1.1.8. |  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | 0 | 10 | ks | 0
2757798 | 1.1.1.2.7.1.1.9. |  | Strožiarový rozvádzač ROSA TB1. 1xE14 D01 4x10-35 | 0 | 10 | ks | 0
2757799 | 1.1.1.2.7.1.1.10. |  | Poistka patrónová D01 E14 2211004 10A 400V gG/gL | 0 | 10 | ks | 0
2757800 | 1.1.1.2.7.1.1.11. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 110 | m | 0
2757801 | 1.1.1.2.7.1.1.12. |  | Kábel medený CYKY-J 3x2.5 mm2 | 0 | 110 | m | 0
2757802 | 1.1.1.2.7.1.1.13. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 | 0 | 205 | m | 0
2757803 | 1.1.1.2.7.1.1.14. |  | Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2 | 0 | 205 | m | 0
2757804 | 1.1.1.2.7.1.1.15. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne | 0 | 195 | m | 0
2757805 | 1.1.1.2.7.1.1.16. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09063 BA. D 63. KOPOS | 0 | 195 | m | 0
2757806 | 1.1.1.2.7.1.1.17. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2757807 | 1.1.1.2.7.1.1.18. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757808 | 1.1.1.2.7.1.2. | 2 | Napojenie brán. turniketov a závor | 0 | 1 |  | 0
2757809 | 1.1.1.2.7.1.2.1. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 40 uložená pevne | 0 | 340 | m | 0
2757810 | 1.1.1.2.7.1.2.2. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09040 BA. D 40. KOPOS | 0 | 340 | m | 0
2757811 | 1.1.1.2.7.1.2.3. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 210 | m | 0
2757812 | 1.1.1.2.7.1.2.4. |  | Kábel medený CYKY-J 3x2.5 mm2 | 0 | 210 | m | 0
2757813 | 1.1.1.2.7.1.2.5. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4 | 0 | 285 | m | 0
2757814 | 1.1.1.2.7.1.2.6. |  | Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2 | 0 | 285 | m | 0
2757815 | 1.1.1.2.7.1.2.7. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2.5 | 0 | 85 | m | 0
2757816 | 1.1.1.2.7.1.2.8. |  | Kábel medený CYKY-J 5x2.5 mm2 | 0 | 85 | m | 0
2757817 | 1.1.1.2.7.1.2.9. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 | 0 | 285 | m | 0
2757818 | 1.1.1.2.7.1.2.10. |  | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 | 0 | 285 | m | 0
2757819 | 1.1.1.2.7.1.2.11. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2757820 | 1.1.1.2.7.1.2.12. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757821 | 1.1.1.2.7.1.3. | 3 | Rozvadzač R-TG | 0 | 1 |  | 0
2757822 | 1.1.1.2.7.1.3.1. |  | Násuvná skriňa vývodová | 0 | 1 | ks | 0
2757823 | 1.1.1.2.7.1.3.2. |  | Skriňa KNB50SF4 vývodová 50A poistková KNB50SF4. výrobcu prispôsobiť skutkovému stavu | 0 | 1 | ks | 0
2757824 | 1.1.1.2.7.1.3.3. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16 | 0 | 30 | m | 0
2757825 | 1.1.1.2.7.1.3.4. |  | Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 | 0 | 30 | m | 0
2757826 | 1.1.1.2.7.1.3.5. |  | Montáž rozvodnice R-TG + ukončenia vodičov | 0 | 1 | ks | 0
2757827 | 1.1.1.2.7.1.3.6. |  | Nový ihriskový rozvádzač R-TG. miest. technológie tobogánov. v zmysle PD | 0 | 1 | kpl. | 0
2757828 | 1.1.1.2.7.1.3.7. |  | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | 0 | 30 | m | 0
2757829 | 1.1.1.2.7.1.3.8. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | 0 | 30 | m | 0
2757830 | 1.1.1.2.7.1.3.9. |  | Osadenie gripu združenej trasy | 0 | 30 | ks | 0
2757831 | 1.1.1.2.7.1.3.10. |  | X-P B4 MX klince | 0 | 60 | ks | 0
2757832 | 1.1.1.2.7.1.3.11. |  | Grip na uloženie združenej káblovej trasy M70 | 0 | 30 | ks | 0
2757833 | 1.1.1.2.7.1.3.12. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2757834 | 1.1.1.2.7.1.3.13. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757835 | 1.1.1.2.7.1.4. | 4 | Uzemnenie | 0 | 1 |  | 0
2757836 | 1.1.1.2.7.1.4.1. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi nerez drôt zvodový d 8-10 mm | 0 | 540 | m | 0
2757837 | 1.1.1.2.7.1.4.2. |  | Drôt bleskozvodový nerez akosť 1.4301. d 8 mm. A2 | 0 | 216 | ks | 0
2757838 | 1.1.1.2.7.1.4.3. |  | Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS | 0 | 28 | ks | 0
2757839 | 1.1.1.2.7.1.4.4. |  | Svorka spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SS 2 skrutky s príložkou A2 | 0 | 28 | ks | 0
2757840 | 1.1.1.2.7.1.4.5. |  | Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP | 0 | 42 | ks | 0
2757841 | 1.1.1.2.7.1.4.6. |  | Svorka pripojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SP 1 A2 | 0 | 42 | ks | 0
2757842 | 1.1.1.2.7.1.4.7. |  | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov) | 0 | 42 | ks | 0
2757843 | 1.1.1.2.7.1.4.8. |  | Email syntetický vonkajší | 0 | 1 | kg | 0
2757844 | 1.1.1.2.7.1.4.9. |  | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok | 0 | 0.5 | kg | 0
2757845 | 1.1.1.2.7.1.4.10. |  | Páska protikorózna | 0 | 5 | ks | 0
2757846 | 1.1.1.2.7.1.4.11. |  | Páska protikorózna 556125 50mm UV odolná na ochranu spojov | 0 | 5 | ks | 0
2757847 | 1.1.1.2.7.1.4.12. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2757848 | 1.1.1.2.7.1.4.13. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757849 | 1.1.1.2.7.1.5. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2757850 | 1.1.1.2.7.1.5.1. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 20/25 | 0 | 28.35 | m3 | 0
2757851 | 1.1.1.2.7.1.5.2. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | 0 | 0.98 | m3 | 0
2757852 | 1.1.1.2.7.1.5.3. |  | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. strojový výkop v zemina triedy 3 | 0 | 12.25 | m3 | 0
2757853 | 1.1.1.2.7.1.5.4. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 440 | m | 0
2757854 | 1.1.1.2.7.1.5.5. |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami naprieč kábla na šírku 50 cm | 0 | 440 | m | 0
2757855 | 1.1.1.2.7.1.5.6. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm | 0 | 15.4 | t | 0
2757856 | 1.1.1.2.7.1.5.7. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 880 | m | 0
2757857 | 1.1.1.2.7.1.5.8. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená. HAGARD | 0 | 880 | m | 0
2757858 | 1.1.1.2.7.1.5.9. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 440 | m | 0
2757859 | 1.1.1.2.7.1.5.10. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 220 | m2 | 0
2757860 | 1.1.1.2.7.1.5.11. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2757861 | 1.1.1.2.7.1.5.12. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2757862 | 1.1.1.2.7.1.5.13. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757863 | 1.1.1.2.7.2. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2757864 | 1.1.1.2.7.2.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 1 | eur | 0
2757865 | 1.1.1.2.7.3. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2757866 | 1.1.1.2.7.3.1. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2757867 | 1.1.1.2.7.3.2. |  | Projektové práce. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2757868 | 1.1.1.2.8. |  | E5-2 - ELEKTROINSTALACIA - SLABOPRUD | 0 | 1 |  | 0
2757869 | 1.1.1.2.8.1. | E.5 | Slaboprúdové rozvody | 0 | 1 |  | 0
2757870 | 1.1.1.2.8.1.1. |  | Osadenie a vystrojenie rozvádzača | 0 | 1 | ks | 0
2757871 | 1.1.1.2.8.1.2. |  | Rozvádzač R-SLP-EXT (nástenná rozvodnica) | 0 | 1 | ks | 0
2757872 | 1.1.1.2.8.1.3. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 250 | m | 0
2757873 | 1.1.1.2.8.1.4. |  | Kábel FTP Cat6A B2ca s1.d1.a1 (bezhalogén) | 0 | 250 | m | 0
2757874 | 1.1.1.2.8.1.5. |  | Montáž Gateway a pripojenie do LAN | 0 | 2 | ks | 0
2757875 | 1.1.1.2.8.1.6. |  | Gantner Gateway (Koncentrátor pre zámky) | 0 | 2 | ks | 0
2757876 | 1.1.1.2.8.1.7. |  | Montáž a konfigurácia terminálu | 0 | 2 | ks | 0
2757877 | 1.1.1.2.8.1.8. |  | Info Terminál Gantner GT7 (RFIDTE) - dotykový | 0 | 2 | ks | 0
2757878 | 1.1.1.2.8.1.9. |  | Montáž čítačky na turniket/stenu a zapojenie | 0 | 9 | ks | 0
2757879 | 1.1.1.2.8.1.10. |  | Čítačka kariet Salto WRDB (Mifare/Desire/BLE) | 0 | 9 | ks | 0
2757880 | 1.1.1.2.8.1.11. |  | Montáž zámku do skrinky (vŕtanie. osadenie. nastavenie). položka závisí na počte skriniek podľa požiadavky investora | 0 | 50 | ks | 0
2757881 | 1.1.1.2.8.1.12. |  | Zámok Gantner ECO.Lock 7100 (Batériový). položka závisí na počte skriniek podľa požiadavky investora | 0 | 50 | ks | 0
2757882 | 1.1.1.2.8.1.13. |  | Osadenie a prepojenie slave jednotky (RS485) | 0 | 3 | ks | 0
2757883 | 1.1.1.2.8.1.14. |  | Rozširujúca jednotka Salto CU4200 (Slave) | 0 | 3 | ks | 0
2757884 | 1.1.1.2.8.1.15. |  | Osadenie a zapojenie riadiacej jednotky do rozvádzača | 0 | 3 | ks | 0
2757885 | 1.1.1.2.8.1.16. |  | Riadiaca jednotka Salto CU42E | 0 | 3 | ks | 0
2757886 | 1.1.1.2.8.1.17. |  | Napájací zdroj 12V DC na DIN lištu | 0 | 3 | ks | 0
2757887 | 1.1.1.2.8.1.18. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32. uložená pevne | 0 | 40 | m | 0
2757888 | 1.1.1.2.8.1.19. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U. D 32 | 0 | 40 | m | 0
2757889 | 1.1.1.2.8.1.20. |  | Príchytka pre rúrku z PVC CL 32 | 0 | 40 | ks | 0
2757890 | 1.1.1.2.8.1.21. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 40 uložená pevne | 0 | 40 | m | 0
2757891 | 1.1.1.2.8.1.22. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09040 BA. D 40. KOPOS | 0 | 40 | m | 0
2757892 | 1.1.1.2.8.1.23. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 60 | m | 0
2757893 | 1.1.1.2.8.1.24. |  | Optický kábel 4xOM1 | 0 | 60 | m | 0
2757894 | 1.1.1.2.8.1.25. |  | Montáž optickej vane. Osadenie ODF do Racku. príprava kazety a pigtailov (2 konce). | 0 | 2 | ks | 0
2757895 | 1.1.1.2.8.1.26. |  | Optická vaňa 19" vybavená (kazeta. hrebene. čelo) | 0 | 2 | ks | 0
2757896 | 1.1.1.2.8.1.27. |  | Zváranie vlákien (8x). ochrana zvarov. príprava | 0 | 1 | kpl. | 0
2757897 | 1.1.1.2.8.1.28. |  | Certifikačné meranie trasy (OTDR) + Protokol | 0 | 1 | kpl. | 0
2757898 | 1.1.1.2.8.1.29. |  | Programátor kariet (Encoder) USB | 0 | 1 | ks | 0
2757899 | 1.1.1.2.8.1.30. |  | SW Salto Space (Základná licencia + body) | 0 | 1 | kpl. | 0
2757900 | 1.1.1.2.8.1.31. |  | Konfigurácia systému (HW. SW. Prístupové práva) | 0 | 1 | kpl. | 0
2757901 | 1.1.1.2.8.1.32. |  | Zaškolenie obsluhy a správcu systému | 0 | 1 | kpl. | 0
2757902 | 1.1.1.2.8.1.33. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2757903 | 1.1.1.2.8.1.34. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757904 | 1.1.1.2.8.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2757905 | 1.1.1.2.8.2.1. |  | Betón základových pásov. prostý tr. C 20/25 | 0 | 1.575 | m3 | 0
2757906 | 1.1.1.2.8.2.2. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 15 | m | 0
2757907 | 1.1.1.2.8.2.3. |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami naprieč kábla na šírku 50 cm | 0 | 15 | m | 0
2757908 | 1.1.1.2.8.2.4. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm | 0 | 0.525 | t | 0
2757909 | 1.1.1.2.8.2.5. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 30 | m | 0
2757910 | 1.1.1.2.8.2.6. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená. HAGARD | 0 | 30 | m | 0
2757911 | 1.1.1.2.8.2.7. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 15 | m | 0
2757912 | 1.1.1.2.8.2.8. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 7.5 | m2 | 0
2757913 | 1.1.1.2.8.2.9. |  | Mimostavenisková doprava | 0 | 1 | KPL | 0
2757914 | 1.1.1.2.8.2.10. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2757915 | 1.1.1.2.8.2.11. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2757916 | 1.1.1.2.8.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2757917 | 1.1.1.2.8.3.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 1 | eur | 0
2757918 | 1.1.1.2.8.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2757919 | 1.1.1.2.8.4.1. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2757920 | 1.1.1.2.8.4.2. |  | Projektové práce. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | eur | 0
2757921 | 1.1.1.2.9. |  | E6 - Technológia tobogánov- ELI | 0 | 1 |  | 0
2757922 | 1.1.1.2.9.1. | D1 | Technológia tobogánov - ELI | 0 | 1 |  | 0
2757923 | 1.1.1.2.9.1.1. |  | PRAFlaSafe X-J 5x4 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 50 | m | 0
2757924 | 1.1.1.2.9.1.2. |  | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 25 | m | 0
2757925 | 1.1.1.2.9.1.3. |  | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 40 | m | 0
2757926 | 1.1.1.2.9.1.4. |  | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 75 | m | 0
2757927 | 1.1.1.2.9.1.5. |  | H05RR-F 4Gx4 | 0 | 10 | m | 0
2757928 | 1.1.1.2.9.1.6. |  | H05RR-F 4Gx2.5 | 0 | 10 | m | 0
2757929 | 1.1.1.2.9.1.7. |  | H05RR-F 3Gx2.5 | 0 | 5 | m | 0
2757930 | 1.1.1.2.9.1.8. |  | H05RR-F 3Gx1.5 | 0 | 15 | m | 0
2757931 | 1.1.1.2.9.1.9. |  | PRAFlaCom F 1x2x0.8 | 0 | 135 | m | 0
2757932 | 1.1.1.2.9.1.10. |  | PRAFlaCom F 2x2x0.8 | 0 | 75 | m | 0
2757933 | 1.1.1.2.9.1.11. |  | Vodič CYA-16 žltozelený | 0 | 20 | m | 0
2757934 | 1.1.1.2.9.1.12. |  | Vodič CYA-6 žltozelený | 0 | 45 | m | 0
2757935 | 1.1.1.2.9.1.13. |  | Chránička FXP25 | 0 | 65 | m | 0
2757936 | 1.1.1.2.9.1.14. |  | Trubka pevná PVC UPRM25 | 0 | 40 | m | 0
2757937 | 1.1.1.2.9.1.15. |  | Žlab káblový MARS 125x50 mm | 0 | 15 | m | 0
2757938 | 1.1.1.2.9.1.16. |  | Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm. z pozinkovanej ocele | 0 | 17 | ks | 0
2757939 | 1.1.1.2.9.1.17. |  | Podružný materiál (spojovací materiál)- žľab | 0 | 1 | cel | 0
2757940 | 1.1.1.2.9.1.18. |  | Rozvádzač RM-T vrátane výzbroje a riad. systému. motáž | 0 | 1 | cel | 0
2757941 | 1.1.1.2.9.1.19. |  | Frekvenčný menič 7.5kW/400V. IP65 | 0 | 2 | ks | 0
2757942 | 1.1.1.2.9.1.20. |  | Frekvenčný menič 3kW/400V. IP65 | 0 | 2 | ks | 0
2757943 | 1.1.1.2.9.1.21. |  | Zásuvka 16A. 230V. IP44 | 0 | 4 | ks | 0
2757944 | 1.1.1.2.9.1.22. |  | Ekvipotenciálna svorkovnica | 0 | 1 | ks | 0
2757945 | 1.1.1.2.9.1.23. |  | Podružný materiál (spojovací materiál)- elektroinštalácia | 0 | 1 | cel | 0
2757946 | 1.1.1.2.9.1.24. |  | Montáž | 0 | 120 | hod | 0
2757947 | 1.1.1.2.9.1.25. |  | Projektová dokumentácia -skutkového stavu | 0 | 1 | cel | 0
2757948 | 1.1.1.2.9.1.26. |  | Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške | 0 | 1 | cel | 0
2757949 | 1.1.1.3. |  | SO 03 - Spevnené plochy. oplotenie a sadové úpravy | 0 | 1 |  | 0
2757950 | 1.1.1.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2757951 | 1.1.1.3.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2757952 | 1.1.1.3.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 | 0 | 136.408 | m3 | 0
2757953 | 1.1.1.3.1.1.2. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 50% | 0 | 68.204 | m3 | 0
2757954 | 1.1.1.3.1.1.3. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 33.528 | m3 | 0
2757955 | 1.1.1.3.1.1.4. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 16.764 | m3 | 0
2757956 | 1.1.1.3.1.1.5. |  | Výkop šachty nezapaženej. hornina 3 do 100 m3 - stĺpy pre siete | 0 | 0.216 | m3 | 0
2757957 | 1.1.1.3.1.1.6. |  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 - 50% | 0 | 0.108 | m3 | 0
2757958 | 1.1.1.3.1.1.7. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 170.152 | m3 | 0
2757959 | 1.1.1.3.1.1.8. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - ďalších 7 km | 0 | 170.152 | m3 | 0
2757960 | 1.1.1.3.1.1.9. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 170.152 | m3 | 0
2757961 | 1.1.1.3.1.1.10. |  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | 0 | 170.152 | m3 | 0
2757962 | 1.1.1.3.1.1.11. |  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 0 | 306.274 | t | 0
2757963 | 1.1.1.3.1.1.12. |  | Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5 | 0 | 45 | m2 | 0
2757964 | 1.1.1.3.1.1.13. |  | Osivá tráv - trávové semeno | 0 | 1.391 | kg | 0
2757965 | 1.1.1.3.1.1.14. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 1725.675 | m2 | 0
2757966 | 1.1.1.3.1.1.15. |  | Rozprestretie ornice v rovine . plocha do 500 m2. hr.do 200 mm | 0 | 45 | m2 | 0
2757967 | 1.1.1.3.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2757968 | 1.1.1.3.1.2.1. |  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky od 0 do 3 m | 0 | 550.98 | m2 | 0
2757969 | 1.1.1.3.1.2.2. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 562 | m2 | 0
2757970 | 1.1.1.3.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2757971 | 1.1.1.3.1.3.1. |  | Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37 | 0 | 60.328 | m3 | 0
2757972 | 1.1.1.3.1.3.2. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 209.88 | m2 | 0
2757973 | 1.1.1.3.1.3.3. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 209.88 | m2 | 0
2757974 | 1.1.1.3.1.4. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2757975 | 1.1.1.3.1.4.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - ochranná vrstva múrikov | 0 | 5.624 | m3 | 0
2757976 | 1.1.1.3.1.5. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2757977 | 1.1.1.3.1.5.1. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm - ochranná vrstva spevnených plôch | 0 | 1126.6 | m2 | 0
2757978 | 1.1.1.3.1.5.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm - ochranná vrstva ihriska | 0 | 516.9 | m2 | 0
2757979 | 1.1.1.3.1.5.3. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 120 mm - podkladná vrtsva spevnených plôch | 0 | 1126.6 | m2 | 0
2757980 | 1.1.1.3.1.5.4. |  | Kryt plôch pre telovýchovu pieskových hr. 300 mm | 0 | 516.9 | m2 | 0
2757981 | 1.1.1.3.1.5.5. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm | 0 | 217.098 | t | 0
2757982 | 1.1.1.3.1.5.6. |  | Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého | 0 | 1126.6 | m2 | 0
2757983 | 1.1.1.3.1.5.7. |  | Dlažobná kocka - andezit. rozmer 50/50/50 mm | 0 | 1149.132 | m2 | 0
2757984 | 1.1.1.3.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2757985 | 1.1.1.3.1.6.1. |  | Osadenie chodníkového obrubníka betónového. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 88.8 | m | 0
2757986 | 1.1.1.3.1.6.2. |  | Obrubník chodníkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 91 | ks | 0
2757987 | 1.1.1.3.1.6.3. |  | Lôžko pod obrubníky z betónu prostého tr. C 12/15 | 0 | 5.15 | m3 | 0
2757988 | 1.1.1.3.1.6.4. |  | Lôžko pod systémový žľab z betónu prostého tr. C 20/25 | 0 | 2.486 | m3 | 0
2757989 | 1.1.1.3.1.6.5. |  | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400 | 0 | 22.2 | m | 0
2757990 | 1.1.1.3.1.6.6. |  | Čelná koncová stena. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm | 0 | 2 | ks | 0
2757991 | 1.1.1.3.1.6.7. |  | Liatinový rošt. štrbiny 18x170 mm. dĺ. 0.5 m. D 400. s rýchlouzáverom. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm | 0 | 45 | ks | 0
2757992 | 1.1.1.3.1.6.8. |  | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou. svetlá šírka 150 mm. dĺžky 1 m. bez spádu | 0 | 23 | ks | 0
2757993 | 1.1.1.3.1.6.9. |  | Vpust betónový. lxšxv 500x270x570 mm. pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 150 mm | 0 | 1 | ks | 0
2757994 | 1.1.1.3.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2757995 | 1.1.1.3.1.7.1. |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | 0 | 1663.414 | t | 0
2757996 | 1.1.1.3.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2757997 | 1.1.1.3.2.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2757998 | 1.1.1.3.2.1.1. |  | Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg | 0 | 54.66 | m | 0
2757999 | 1.1.1.3.2.1.2. |  | Profil oceľový 40x20x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 1.689 | t | 0
2758000 | 1.1.1.3.2.1.3. |  | Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 2.263 | t | 0
2758001 | 1.1.1.3.2.1.4. |  | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové. s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 | 0 | 1 | ks | 0
2758002 | 1.1.1.3.2.1.5. |  | Vráta oceľové z profilovývh prvkov 5000 x 2300 mm zasúvateľné s pohonom | 0 | 1 | ks | 0
2758003 | 1.1.1.3.2.1.6. |  | Sada pre výrobu koľajovej brány do šírky prejazdu 6.5 m s elektrickým pohonom a príslušenstvom | 0 | 1 | sada | 0
2758004 | 1.1.1.3.2.1.7. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - turnikety | 0 | 780 | kg | 0
2758005 | 1.1.1.3.2.1.8. |  | Turniket TC 01 s bráničkou pre vozičkárov - farba RAL 7016 | 0 | 2 | ks | 0
2758006 | 1.1.1.3.2.1.9. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 5.093 | t | 0
2758007 | 1.1.1.3.2.2. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2758008 | 1.1.1.3.2.2.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm ... RAL 7016 | 0 | 188.012 | m2 | 0
2758009 | 1.1.1.3.2.2.2. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 0 | 188.012 | m2 | 0
2757606 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0