## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2969316 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2969317 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
2969319 | 1.1.1. |  | Tobogan a parkovisko pre NOC Košice – opakovanie | 0 | 1 |  | 0
2969320 | 1.1.1.1. |  | Parkovisko pre NOC Košice | 0 | 1 |  | 0
2969321 | 1.1.1.1.1. |  | Príprava územia. odstránenie oplotenia - časť parkovisko | 0 | 1 |  | 0
2969322 | 1.1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969323 | 1.1.1.1.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2969324 | 1.1.1.1.1.1.1.1. |  | Rozoberanie dlažby z lomového kameňa. kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou. -0.58600t | 0 | 488.2 | m2 | 0
2969325 | 1.1.1.1.1.1.1.2. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0.50000t | 0 | 1853.9 | m2 | 0
2969326 | 1.1.1.1.1.1.1.3. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr. 200 do 300 mm. -0.40000t | 0 | 1133.7 | m2 | 0
2969327 | 1.1.1.1.1.1.1.4. |  | Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne. hr. vrstvy nad 150 do 300 mm. -0.62500t | 0 | 219.5 | m2 | 0
2969328 | 1.1.1.1.1.1.1.5. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t | 0 | 1853.9 | m2 | 0
2969329 | 1.1.1.1.1.1.1.6. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.200 do 300 m. -0.40000t | 0 | 707.7 | m2 | 0
2969330 | 1.1.1.1.1.1.1.7. |  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05). ostatné (piesok) | 0 | 3778.519 | t | 0
2969331 | 1.1.1.1.1.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2969332 | 1.1.1.1.1.1.2.1. |  | Búranie základov z betónu prostého. -2.20000t - podmurovka oplotenia | 0 | 126.875 | m3 | 0
2969333 | 1.1.1.1.1.1.2.2. |  | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m - piesok medziskládka | 0 | 926.95 | t | 0
2969334 | 1.1.1.1.1.1.2.3. |  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | 0 | 933.155 | t | 0
2969335 | 1.1.1.1.1.1.2.4. |  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny - ďalších 11 km | 0 | 933.155 | t | 0
2969336 | 1.1.1.1.1.1.2.5. |  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 933.155 | t | 0
2969337 | 1.1.1.1.1.1.2.6. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné (búraný lomový kameň) | 0 | 365.353 | t | 0
2969338 | 1.1.1.1.1.1.2.7. |  | Poplatok za skládku - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné | 0 | 0.105 | t | 0
2969339 | 1.1.1.1.1.1.2.8. |  | Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz. atď.) (17 04). ostatné | 0 | 2.072 | t | 0
2969340 | 1.1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2969341 | 1.1.1.1.1.2.1. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
2969342 | 1.1.1.1.1.2.1.1. |  | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120 - 224 cm2. -0.01000 t | 0 | 10.5 | m | 0
2969343 | 1.1.1.1.1.2.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2969344 | 1.1.1.1.1.2.2.1. |  | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky. výšky do 2.3 m. -0.00900t | 0 | 141.3 | m | 0
2969345 | 1.1.1.1.1.2.2.2. |  | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2. -0.40000t | 0 | 2 | ks | 0
2969346 | 1.1.1.1.2. |  | Terénne a sadové úpravy - cesty a parkovacie státia | 0 | 1 |  | 0
2969347 | 1.1.1.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969348 | 1.1.1.1.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2969349 | 1.1.1.1.2.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 | 0 | 541.71 | m3 | 0
2969350 | 1.1.1.1.2.1.1.2. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 50% | 0 | 270.855 | m3 | 0
2969351 | 1.1.1.1.2.1.1.3. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 86.04 | m3 | 0
2969352 | 1.1.1.1.2.1.1.4. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 43.02 | m3 | 0
2969353 | 1.1.1.1.2.1.1.5. |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - trativodné pásy | 0 | 65.91 | m3 | 0
2969354 | 1.1.1.1.2.1.1.6. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 32.955 | m3 | 0
2969355 | 1.1.1.1.2.1.1.7. |  | Výkop šachty nezapaženej. hornina 3 do 100 m3 - zvislé DZ | 0 | 3.072 | m3 | 0
2969356 | 1.1.1.1.2.1.1.8. |  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 - 50% | 0 | 1.536 | m3 | 0
2969357 | 1.1.1.1.2.1.1.9. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 696.732 | m3 | 0
2969358 | 1.1.1.1.2.1.1.10. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - 10 km | 0 | 696.732 | m3 | 0
2969359 | 1.1.1.1.2.1.1.11. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 696.732 | m3 | 0
2969360 | 1.1.1.1.2.1.1.12. |  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | 0 | 696.732 | m3 | 0
2969361 | 1.1.1.1.2.1.1.13. |  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 0 | 1254.118 | t | 0
2969362 | 1.1.1.1.2.1.1.14. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - trativodné pásy | 0 | 65.91 | m3 | 0
2969363 | 1.1.1.1.2.1.1.15. |  | Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm | 0 | 124.57 | t | 0
2969364 | 1.1.1.1.2.1.1.16. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 3405.57 | m2 | 0
2969365 | 1.1.1.1.2.1.1.17. |  | Rozprestretie ornice v rovine . plocha do 500 m2. hr.do 200 mm | 0 | 1052.4 | m2 | 0
2969366 | 1.1.1.1.2.1.1.18. |  | Kopanie jamky priemer 600 mm. hĺbky 600 mm v pôde nezaburinenej. zemina tr. 3 | 0 | 22 | ks | 0
2969367 | 1.1.1.1.2.1.1.19. |  | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 1052.4 | m2 | 0
2969368 | 1.1.1.1.2.1.1.20. |  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 1052.4 | m2 | 0
2969369 | 1.1.1.1.2.1.1.21. |  | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | 0 | 1052.4 | m2 | 0
2969370 | 1.1.1.1.2.1.1.22. |  | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | 0 | 32.519 | kg | 0
2969371 | 1.1.1.1.2.1.1.23. |  | Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru nad 400-500 mm | 0 | 22 | ks | 0
2969372 | 1.1.1.1.2.1.1.24. |  | Drevina listnatá Katalpa (Catalpa bignoinoides) | 0 | 8 | ks | 0
2969373 | 1.1.1.1.2.1.1.25. |  | Drevina listnatá Jaseň štíhly (Fraxinus excesior) | 0 | 14 | ks | 0
2969374 | 1.1.1.1.2.1.1.26. |  | Príplatok za donesenie hliny do 10 m. do jamky priemeru 600 mm. hĺbky 600 mm | 0 | 22 | ks | 0
2969375 | 1.1.1.1.2.1.1.27. |  | Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom | 0 | 1052.4 | m2 | 0
2969376 | 1.1.1.1.2.1.1.28. |  | Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené | 0 | 0.021 | t | 0
2969377 | 1.1.1.1.2.1.1.29. |  | Zaliatie trávnika vodou. plochy jednotlivo nad 20 m2 | 0 | 8 | m3 | 0
2969378 | 1.1.1.1.2.1.1.30. |  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | 0 | 8 | m3 | 0
2969379 | 1.1.1.1.2.1.2. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2969380 | 1.1.1.1.2.1.2.1. |  | Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37 | 0 | 64.53 | m3 | 0
2969381 | 1.1.1.1.2.1.2.2. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 334.6 | m2 | 0
2969382 | 1.1.1.1.2.1.2.3. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 334.6 | m2 | 0
2969383 | 1.1.1.1.2.1.3. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2969384 | 1.1.1.1.2.1.3.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | 0 | 9.56 | m3 | 0
2969385 | 1.1.1.1.2.1.4. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2969386 | 1.1.1.1.2.1.4.1. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm - ochranná vrstva chodníkov a podkladná vrstva parkovísk | 0 | 1573.585 | m2 | 0
2969387 | 1.1.1.1.2.1.4.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 220 mm - ochranná vrstva ciest a parkovísk | 0 | 2824.29 | m2 | 0
2969388 | 1.1.1.1.2.1.4.3. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 120 mm - podkladná vrtsva chodníkov | 0 | 233.7 | m2 | 0
2969389 | 1.1.1.1.2.1.4.4. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 200 mm - podkladná vrstva ciest | 0 | 1361.6 | m2 | 0
2969390 | 1.1.1.1.2.1.4.5. |  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1.00 kg/m2 | 0 | 1361.6 | m2 | 0
2969391 | 1.1.1.1.2.1.4.6. |  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.60 kg/m2 | 0 | 1377.5 | m2 | 0
2969392 | 1.1.1.1.2.1.4.7. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 15.9 | m2 | 0
2969393 | 1.1.1.1.2.1.4.8. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 1361.6 | m2 | 0
2969394 | 1.1.1.1.2.1.4.9. |  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 70 mm | 0 | 1361.6 | m2 | 0
2969395 | 1.1.1.1.2.1.4.10. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 0 | 217.8 | m2 | 0
2969396 | 1.1.1.1.2.1.4.11. |  | Dlažba betónová (ref. CITYTOP) systémová s fázou. rozmer 100x200x60 - 200/300/60 mm. sivá | 0 | 222.156 | m2 | 0
2969397 | 1.1.1.1.2.1.4.12. |  | Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2 | 0 | 1328.2 | m2 | 0
2969398 | 1.1.1.1.2.1.4.13. |  | Zatrávňovací panel plastový. hr. 80 mm | 0 | 1354.764 | m2 | 0
2969399 | 1.1.1.1.2.1.4.14. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm - výplň medzier 1/3 | 0 | 49.03 | t | 0
2969400 | 1.1.1.1.2.1.4.15. |  | Zemina pre terénne úpravy - ornica - výplň medzier 2/3 | 0 | 85.803 | t | 0
2969401 | 1.1.1.1.2.1.4.16. |  | Dlažba betónová. rozmer 100x100x80 mm. sivá - výplň okolo deliacich čiar | 0 | 479.524 | m2 | 0
2969402 | 1.1.1.1.2.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2969403 | 1.1.1.1.2.1.5.1. |  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik. stľp.konzolu alebo objekt | 0 | 26 | ks | 0
2969404 | 1.1.1.1.2.1.5.2. |  | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde". Zn lisovaná. V1-630 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 1 | ks | 0
2969405 | 1.1.1.1.2.1.5.3. |  | Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta". Zn lisovaná. V1-420 x 420 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 1 | ks | 0
2969406 | 1.1.1.1.2.1.5.4. |  | Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne.vpravo-začiatok.vľavo-koniec)". Zn lisovaná. V1 -420x420 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 11 | ks | 0
2969407 | 1.1.1.1.2.1.5.5. |  | Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne.vpravo-koniec.vľavo-začiatok)". Zn lisovaná. V1 -420x420 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 11 | ks | 0
2969408 | 1.1.1.1.2.1.5.6. |  | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)". rozmer 231x420 mm. Zn lisovaná. P3. E2. SP1 | 0 | 2 | ks | 0
2969409 | 1.1.1.1.2.1.5.7. |  | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do betónového základu | 0 | 24 | ks | 0
2969410 | 1.1.1.1.2.1.5.8. |  | Stĺpik Zn. d 60 mm - 3.5 m. pre dopravné značky | 0 | 24 | ks | 0
2969411 | 1.1.1.1.2.1.5.9. |  | Úchyt na stĺpik. d 60 mm. križový. Zn | 0 | 52 | ks | 0
2969412 | 1.1.1.1.2.1.5.10. |  | Krytka stĺpika. d 60 mm. plastová | 0 | 24 | ks | 0
2969413 | 1.1.1.1.2.1.5.11. |  | Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých súvislých. farba biela retroreflexná šírky 120 mm | 0 | 436.5 | m | 0
2969414 | 1.1.1.1.2.1.5.12. |  | Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých prerušovaných. farba biela retroreflexná šírky 120 mm | 0 | 74.5 | m | 0
2969415 | 1.1.1.1.2.1.5.13. |  | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov. šípky. symboly a pod.. biela retroreflexná | 0 | 0.76 | m2 | 0
2969416 | 1.1.1.1.2.1.5.14. |  | Predznačenie pre značenie deliace čiary. vodiace prúžky | 0 | 526.2 | m | 0
2969417 | 1.1.1.1.2.1.5.15. |  | Predznačenie pre vodorovné značenie plôch | 0 | 0.76 | m2 | 0
2969418 | 1.1.1.1.2.1.5.16. |  | Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty | 0 | 52 | ks | 0
2969419 | 1.1.1.1.2.1.5.17. |  | Parkovacia dorazová lišta. rozmer 120x700x100 mm | 0 | 52 | ks | 0
2969420 | 1.1.1.1.2.1.5.18. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 822 | m | 0
2969421 | 1.1.1.1.2.1.5.19. |  | Obrubník cestný so skosením. lxšxv 1000x150x250 mm. sivá | 0 | 333 | ks | 0
2969422 | 1.1.1.1.2.1.5.20. |  | Obrubník cestný so skosením. lxšxv 250x150x250 mm. sivá - oblúky R viac ako 2 m a prepadové časti parkovísk | 0 | 116 | ks | 0
2969423 | 1.1.1.1.2.1.5.21. |  | Obrubník cestný. oblúkový. vonkajší polomer 0.5 m. lxšxv 390x150x250 mm. sivá | 0 | 35 | ks | 0
2969424 | 1.1.1.1.2.1.5.22. |  | Obrubník rovný. lxšxv 1000x100x200 mm. sivá | 0 | 257 | ks | 0
2969425 | 1.1.1.1.2.1.5.23. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 138 | ks | 0
2969426 | 1.1.1.1.2.1.5.24. |  | Obrubník cestný bez skosenia rovný. lxšxv 1000x150x260 mm | 0 | 70.38 | ks | 0
2969427 | 1.1.1.1.2.1.5.25. |  | Lôžko pod obrubníky. krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | 0 | 47.676 | m3 | 0
2969428 | 1.1.1.1.2.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2969429 | 1.1.1.1.2.1.6.1. |  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu (odpočet tonáže štrku z medziskládky na stavbe) | 0 | 2778.988 | t | 0
2969430 | 1.1.1.1.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2969431 | 1.1.1.1.2.2.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2969432 | 1.1.1.1.2.2.1.1. |  | Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg | 0 | 239 | m | 0
2969433 | 1.1.1.1.2.2.1.2. |  | Profil oceľový 40x20x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 7.445 | t | 0
2969434 | 1.1.1.1.2.2.1.3. |  | Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 7.293 | t | 0
2969435 | 1.1.1.1.2.2.1.4. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - turnikety | 0 | 390 | kg | 0
2969436 | 1.1.1.1.2.2.1.5. |  | Turniket TC 01 s bráničkou pre vozičkárov - farba RAL 7016 | 0 | 1 | ks | 0
2969437 | 1.1.1.1.2.2.1.6. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 15.078 | t | 0
2969438 | 1.1.1.1.2.2.2. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2969439 | 1.1.1.1.2.2.2.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm ... RAL 7016 | 0 | 721.78 | m2 | 0
2969440 | 1.1.1.1.2.2.2.2. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 0 | 721.78 | m2 | 0
2969441 | 1.1.1.1.3. |  | Dažďová kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2969442 | 1.1.1.1.3.1. | D1 | Práce HSV | 0 | 1 |  | 0
2969443 | 1.1.1.1.3.1.1. | 1 | ZEMNÉ PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
2969444 | 1.1.1.1.3.1.1.1. |  | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | 0 | 17.2 | M3 | 0
2969445 | 1.1.1.1.3.1.1.2. |  | Geodetické porealizačné zameranie | 0 | 1 | subor | 0
2969446 | 1.1.1.1.3.1.1.3. |  | Uloženie sypaniny na skládky | 0 | 99.46 | M3 | 0
2969447 | 1.1.1.1.3.1.1.4. |  | poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo | 0 | 179.029 | t | 0
2969448 | 1.1.1.1.3.1.1.5. |  | Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm. s urovnaním dna a spádu.s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3 | 0 | 383.635 | M3 | 0
2969449 | 1.1.1.1.3.1.1.6. |  | Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 115.144 | m3 | 0
2969450 | 1.1.1.1.3.1.1.7. |  | Príplatok k cenám 132 20-1201. -1202. -1203. -1204. za lepivosť horniny | 0 | 500.779 | M3 | 0
2969451 | 1.1.1.1.3.1.1.8. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám.šachiet.rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | 0 | 370.091 | M3 | 0
2969452 | 1.1.1.1.3.1.1.9. |  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | 0 | 96.298 | M3 | 0
2969453 | 1.1.1.1.3.1.1.10. |  | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy. príložné. hĺbky do 8m | 0 | 348.759 | M2 | 0
2969454 | 1.1.1.1.3.1.1.11. |  | Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie hĺbky do 8 m | 0 | 248.759 | m2 | 0
2969455 | 1.1.1.1.3.1.1.12. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha. z horniny 1 až 4. na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m | 0 | 122.558 | M3 | 0
2969456 | 1.1.1.1.3.1.1.13. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I | 0 | 96.298 | M3 | 0
2969457 | 1.1.1.1.3.1.1.14. |  | Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4 | 0 | 500.779 | M3 | 0
2969458 | 1.1.1.1.3.1.1.15. |  | Vytýčenie podzemných sietí | 0 | 1 | subor | 0
2969459 | 1.1.1.1.3.1.2. | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2969460 | 1.1.1.1.3.1.2.1. |  | Úprava existujúcich kanalizačných šácht betónových vysekaním otvorov na betónovom dne s doplnením kinety | 0 | 1 | kus | 0
2969461 | 1.1.1.1.3.1.2.2. |  | Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x60 | 0 | 3 | ks | 0
2969462 | 1.1.1.1.3.1.2.3. |  | Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x80 | 0 | 5 | ks | 0
2969463 | 1.1.1.1.3.1.2.4. |  | Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600 | 0 | 4 | ks | 0
2969464 | 1.1.1.1.3.1.2.5. |  | Doprava betónových nádrží | 0 | 1 | ks | 0
2969465 | 1.1.1.1.3.1.2.6. |  | Montáž a osadenie betónových nádrží s úpravou lôžka a zhutneným obsypom a osadenie poklopov na betónové nádrže a práca žeriavom | 0 | 1 | ks | 0
2969466 | 1.1.1.1.3.1.2.7. |  | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg | 0 | 7 | KUS | 0
2969467 | 1.1.1.1.3.1.2.8. |  | Poklop liatinový v betonovom rame DN600 zaťaženie D400 | 0 | 7 | ks | 0
2969468 | 1.1.1.1.3.1.2.9. |  | Plastová revízna kanalizačná šachta MIVA dno DP priemer 630 DN200 so šachtovými prechodkami | 0 | 3 | ks | 0
2969469 | 1.1.1.1.3.1.2.10. |  | Zriadenie šachiet plastových prefabrikovaných do 4t | 0 | 3 | ks | 0
2969470 | 1.1.1.1.3.1.2.11. |  | Doprava betónového lapača ropných látok so sorbčným filtrom a komínovým nadstavcom a sedimantačnou nádržou s komínovým nadstavcom | 0 | 1 | ks | 0
2969471 | 1.1.1.1.3.1.2.12. |  | Montaž ORL s úpravou lôžka a zhutneným obsypom a osadenie poklopov na betónové nádrže a práca žeriavom | 0 | 1 | ks | 0
2969472 | 1.1.1.1.3.1.2.13. |  | Betónová nádrž 15m3 s pretesnením s nátokovým otvorom hore a výtokom dole - retenčná nádrž | 0 | 1 | ks | 0
2969473 | 1.1.1.1.3.1.2.14. |  | Odlučovač ropných látok železobetónový 25 l/s do 0.1 mg NEL/l so sorbčným filtrom a komínovým nadstavcom - dl 2x 2m | 0 | 1 | ks | 0
2969474 | 1.1.1.1.3.1.2.15. |  | Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1200/625/600 | 0 | 3 | ks | 0
2969475 | 1.1.1.1.3.1.2.16. |  | Skruž šachtová priemr 1000mm výška 500mm s kapsovou stúpačkou | 0 | 7 | ks | 0
2969476 | 1.1.1.1.3.1.2.17. |  | Odlučovač ropných látok so zabudovanou vpusťou železobetónový s prietokom 0.5 l/s a výstupom do 0.1 mg NEL /l | 0 | 1 | ks | 0
2969477 | 1.1.1.1.3.1.2.18. |  | Mreža na uličnnú vpusť s nálevkou štvorcová | 0 | 1 | ks | 0
2969478 | 1.1.1.1.3.1.2.19. |  | Zriadenie a osadenie ORL so vpusťou | 0 | 1 | kus | 0
2969479 | 1.1.1.1.3.1.3. | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
2969480 | 1.1.1.1.3.1.3.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | 0 | 26.26 | M3 | 0
2969481 | 1.1.1.1.3.1.3.2. |  | Štrkopiesok 0-32 N1 | 0 | 26.26 | m3 | 0
2969482 | 1.1.1.1.3.1.4. | 8 | POTRUBNÉ ROZVODY | 0 | 1 |  | 0
2969483 | 1.1.1.1.3.1.4.1. |  | Plastová šachtova nadstavbová rúra DN600 | 0 | 6.9 | m | 0
2969484 | 1.1.1.1.3.1.4.2. |  | Zaustenie kanal. PVC potrubia do exist. PVC DN 200 cez nalepovaciu odbočku + dodávka odbočky | 0 | 2 | ks | 0
2969485 | 1.1.1.1.3.1.4.3. |  | Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D200 | 0 | 75 | m | 0
2969486 | 1.1.1.1.3.1.4.4. |  | Rúra kanalizačná hrdlováPVC -U D125 | 0 | 37 | m | 0
2969487 | 1.1.1.1.3.1.4.5. |  | Rúra kanalizačná hrdlová PVC -U D110 | 0 | 14 | m | 0
2969488 | 1.1.1.1.3.1.4.6. |  | Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D160 | 0 | 42 | ks | 0
2969489 | 1.1.1.1.3.1.4.7. |  | oblúk 45st kanalizačný hrdlový PVC DN125 | 0 | 5 | ks | 0
2969490 | 1.1.1.1.3.1.4.8. |  | oblúk 45st kanalizačný hrdlový PVC DN160 | 0 | 2 | ks | 0
2969491 | 1.1.1.1.3.1.4.9. |  | Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN200/DN125 | 0 | 2 | ks | 0
2969492 | 1.1.1.1.3.1.4.10. |  | Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN150/DN110 | 0 | 1 | ks | 0
2969493 | 1.1.1.1.3.1.4.11. |  | Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN150/DN125 | 0 | 1 | ks | 0
2969494 | 1.1.1.1.3.1.4.12. |  | Odbočka kanalizačná nalepovacia PVC DN200/DN150 | 0 | 1 | ks | 0
2969495 | 1.1.1.1.3.1.4.13. |  | Odbočka kanalizačná nalepovacia PVC DN200/DN125 | 0 | 1 | ks | 0
2969496 | 1.1.1.1.3.1.4.14. |  | Skúška tesnosti kanalizácie do D 300 | 0 | 168 | M | 0
2969497 | 1.1.1.1.3.1.4.15. |  | Vírový ventil RVKL 3-6 l/s sprechodkami a redukciami | 0 | 1 | ks | 0
2969498 | 1.1.1.1.3.1.4.16. |  | Montáž vírového ventila | 0 | 1 | ks | 0
2969499 | 1.1.1.1.3.1.4.17. |  | Fólia výstražná. na označenie kanalizácie | 0 | 168 | m | 0
2969500 | 1.1.1.1.3.1.4.18. |  | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm | 0 | 168 | M | 0
2969501 | 1.1.1.1.3.1.5. | 99 | PRESUNY HMÔT | 0 | 1 |  | 0
2969502 | 1.1.1.1.3.1.5.1. |  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0 | 246.28 | t | 0
2969503 | 1.1.1.2. |  | Tobogan pre NOC Košice | 0 | 1 |  | 0
2969504 | 1.1.1.2.1. |  | Stavebná pripravenosť | 0 | 1 |  | 0
2969505 | 1.1.1.2.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969506 | 1.1.1.2.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2969507 | 1.1.1.2.1.1.1.1. |  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 12.7 | m3 | 0
2969508 | 1.1.1.2.1.1.1.2. |  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | 0 | 6.35 | m3 | 0
2969509 | 1.1.1.2.1.1.1.3. |  | Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3 | 0 | 44.45 | m3 | 0
2969510 | 1.1.1.2.1.1.1.4. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | 0 | 22.225 | m3 | 0
2969511 | 1.1.1.2.1.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 57.15 | m3 | 0
2969512 | 1.1.1.2.1.1.1.6. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 400.05 | m3 | 0
2969513 | 1.1.1.2.1.1.1.7. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 0 | 57.15 | m3 | 0
2969514 | 1.1.1.2.1.1.1.8. |  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | 0 | 57.15 | m3 | 0
2969515 | 1.1.1.2.1.1.1.9. |  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05). ostatné | 0 | 114.3 | t | 0
2969516 | 1.1.1.2.1.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2969517 | 1.1.1.2.1.1.2.1. |  | Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 | 0 | 13.97 | m3 | 0
2969518 | 1.1.1.2.1.1.2.2. |  | Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-dielce | 0 | 16.903 | m2 | 0
2969519 | 1.1.1.2.1.1.2.3. |  | Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-dielce | 0 | 16.903 | m2 | 0
2969520 | 1.1.1.2.1.1.2.4. |  | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | 0 | 2.794 | t | 0
2969521 | 1.1.1.2.1.1.2.5. |  | Betón základových pätiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 - viď. PD | 0 | 44.328 | m3 | 0
2969522 | 1.1.1.2.1.1.2.6. |  | Debnenie stien základových pätiek. zhotovenie-dielce | 0 | 142.67 | m2 | 0
2969523 | 1.1.1.2.1.1.2.7. |  | Debnenie stien základovýcb pätiek. odstránenie-dielce | 0 | 142.67 | m2 | 0
2969524 | 1.1.1.2.1.1.2.8. |  | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | 0 | 8.866 | t | 0
2969525 | 1.1.1.2.1.1.2.9. |  | Betón základových múrov. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 | 0 | 3.892 | m3 | 0
2969526 | 1.1.1.2.1.1.2.10. |  | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 24.827 | m2 | 0
2969527 | 1.1.1.2.1.1.2.11. |  | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 24.827 | m2 | 0
2969528 | 1.1.1.2.1.1.2.12. |  | Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) | 0 | 0.778 | t | 0
2969529 | 1.1.1.2.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2969530 | 1.1.1.2.1.1.3.1. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0.00170t | 0 | 80 | cm | 0
2969531 | 1.1.1.2.1.1.3.2. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0.00175t | 0 | 80 | cm | 0
2969532 | 1.1.1.2.1.1.3.3. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 0.276 | t | 0
2969533 | 1.1.1.2.1.1.3.4. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 5.244 | t | 0
2969534 | 1.1.1.2.1.1.3.5. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 0.276 | t | 0
2969535 | 1.1.1.2.1.1.3.6. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 0.828 | t | 0
2969536 | 1.1.1.2.1.1.3.7. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 0.276 | t | 0
2969537 | 1.1.1.2.1.1.3.8. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné | 0 | 0.276 | t | 0
2969538 | 1.1.1.2.1.1.3.9. |  | Prenájom kontajneru 2 m3 | 0 | 1 | ks | 0
2969539 | 1.1.1.2.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2969540 | 1.1.1.2.1.1.4.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 166.177 | t | 0
2969541 | 1.1.1.2.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2969542 | 1.1.1.2.1.2.1. | 732 | Záchytná nádoba | 0 | 1 |  | 0
2969543 | 1.1.1.2.1.2.1.1. |  | Montáž záchytnej nádoby | 0 | 1 | ks | 0
2969544 | 1.1.1.2.1.2.1.2. |  | Nádrž nerezová - záchytná. 2000x2000x1250mm | 0 | 1 | ks | 0
2969545 | 1.1.1.2.1.2.1.3. |  | Presun hmôt pre záchytnú nádrž | 0 | 1 | KPL | 0
2969546 | 1.1.1.2.2. |  | Ochrana káblových vedení | 0 | 1 |  | 0
2969547 | 1.1.1.2.2.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2969548 | 1.1.1.2.2.1.1. | 2 | Preložka VSD VN | 0 | 1 |  | 0
2969549 | 1.1.1.2.2.1.1.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 340 | m | 0
2969550 | 1.1.1.2.2.1.1.2. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 340 | m | 0
2969551 | 1.1.1.2.2.1.1.3. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 340 | m | 0
2969552 | 1.1.1.2.2.1.1.4. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená | 0 | 340 | m | 0
2969553 | 1.1.1.2.2.1.1.5. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 22 mm | 0 | 170 | m3 | 0
2969554 | 1.1.1.2.2.1.1.6. |  | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm | 0 | 153 | t | 0
2969555 | 1.1.1.2.2.1.1.7. |  | Betón prostý | 0 | 17 | m3 | 0
2969556 | 1.1.1.2.2.1.1.8. |  | Betón prostý | 0 | 17 | m3 | 0
2969557 | 1.1.1.2.2.1.1.9. |  | Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE. D 160 uložená voľne + preloženie inžinierských sietí | 0 | 200 | m | 0
2969558 | 1.1.1.2.2.1.1.10. |  | Chránička delená elektroinštalačná HDPE bezhalogenová KOPOHALF pr. 160 mm. 750N/20cm. červená | 0 | 200 | m | 0
2969559 | 1.1.1.2.2.1.1.11. |  | Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK1(17x14cm/10.5 mm x 10 cm | 0 | 140 | m | 0
2969560 | 1.1.1.2.2.1.1.12. |  | Káblový žľab BG-TK1. pre položený kryt. lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm. vonkajší 1000x170x140 mm. betónový. BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG) | 0 | 140 | ks | 0
2969561 | 1.1.1.2.2.1.1.13. |  | Betónový kryt BG-TK1. lxšxv 500x170x30 mm. pre káblové žľaby. BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG) | 0 | 280 | ks | 0
2969562 | 1.1.1.2.2.1.2. | 46-M | Slaboprúd | 0 | 1 |  | 0
2969563 | 1.1.1.2.2.1.2.1. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 680 | m | 0
2969564 | 1.1.1.2.2.1.2.2. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená | 0 | 680 | m | 0
2969565 | 1.1.1.2.2.1.2.3. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 300 cm širokej a 300 cm hlbokej. v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení | 0 | 680 | m | 0
2969566 | 1.1.1.2.2.1.2.4. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 300 cm širokej. 300 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 680 | m | 0
2969567 | 1.1.1.2.2.1.2.5. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 22 mm | 0 | 30.6 | m3 | 0
2969568 | 1.1.1.2.2.1.2.6. |  | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm | 0 | 55.08 | t | 0
2969569 | 1.1.1.2.2.1.2.7. |  | Betón základový. prostý tr. C 16/20 | 0 | 10.2 | m3 | 0
2969570 | 1.1.1.2.2.1.2.8. |  | Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE. D 160 uložená voľne + preloženie inžinierských sietí | 0 | 680 | m | 0
2969571 | 1.1.1.2.2.1.2.9. |  | Chránička delená elektroinštalačná HDPE bezhalogenová KOPOHALF pr. 160 mm. 750N/20cm. červená | 0 | 680 | m | 0
2969572 | 1.1.1.2.2.1.2.10. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | 0 | 30.6 | m3 | 0
2969573 | 1.1.1.2.2.1.2.11. |  | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | 0 | 581.4 | m3 | 0
2969574 | 1.1.1.2.2.1.2.12. |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh. vrstva zeminy 20 cm | 0 | 30.6 | m3 | 0
2969575 | 1.1.1.2.2.1.2.13. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
2969576 | 1.1.1.2.3. |  | Tobogany | 0 | 1 |  | 0
2969577 | 1.1.1.2.3.1. | D1 | Tobogany - Národné plavecké centrum Košice | 0 | 1 |  | 0
2969578 | 1.1.1.2.3.1.1. |  | Tobogan uzaveretý RR1200 - dĺžka 79.9 m + 10 m vlastný dojazd = 89.6 m | 0 | 1 |  | 0
2969579 | 1.1.1.2.3.1.1.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
2969580 | 1.1.1.2.3.1.1.2. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | súbor | 0
2969581 | 1.1.1.2.3.1.1.3. |  | GFK elementy šmýkačky RR 1200 | 0 | 1 | súbor | 0 |  | Poznámka k položke: L = 79,9 m, štartovací diel, farebné prevedienie podľa RAL, kotviaci materiál
2969582 | 1.1.1.2.3.1.1.4. |  | Elementy bez pozdĺžnych prírub | 0 | 1 | súbor | 0
2969583 | 1.1.1.2.3.1.1.5. |  | Bezúdržbové prešpárovanie | 0 | 1 | súbor | 0
2969584 | 1.1.1.2.3.1.1.6. |  | GFK dojazdový diele FLAWA 700. L 10 m | 0 | 1 | súbor | 0
2969585 | 1.1.1.2.3.1.1.7. |  | Oceľová konštrukcia z pozinku | 0 | 1 | súbor | 0
2969586 | 1.1.1.2.3.1.1.8. |  | Popisné tabuľky | 0 | 2 | súbor | 0
2969587 | 1.1.1.2.3.1.1.9. |  | Transport GFK dielov. oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
2969588 | 1.1.1.2.3.1.1.10. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
2969589 | 1.1.1.2.3.1.1.11. |  | TUV Certifikát | 0 | 1 | súbor | 0
2969590 | 1.1.1.2.3.1.1.12. |  | Semafor so senzorickým riadením | 0 | 1 | ks | 0
2969591 | 1.1.1.2.3.1.1.13. |  | Stripe efekt 20 m | 0 | 1 | ks | 0
2969592 | 1.1.1.2.3.1.2. |  | Tobogan uzatvretý RR825 - dĺžka 44.9 m + 10 m vlastný dojazd = 54.9 | 0 | 1 |  | 0
2969593 | 1.1.1.2.3.1.2.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
2969594 | 1.1.1.2.3.1.2.2. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | súbor | 0
2969595 | 1.1.1.2.3.1.2.3. |  | GFK elementy šmýkačky RR 825 | 0 | 1 | súbor | 0 |  | Poznámka k položke: L = 44,90 m, štartovací diel, farebné prevedienie podľa RAL, kotviaci materiál
2969596 | 1.1.1.2.3.1.2.4. |  | Elementy bez pozdĺžnych prírub | 0 | 1 | súbor | 0
2969597 | 1.1.1.2.3.1.2.5. |  | Bezúdržbové prešpárovanie | 0 | 1 | súbor | 0
2969598 | 1.1.1.2.3.1.2.6. |  | GFK dojazdový diele FLAWA 700. L 10 m | 0 | 1 | súbor | 0
2969599 | 1.1.1.2.3.1.2.7. |  | Oceľová konštrukcia z pozinku | 0 | 1 | súbor | 0
2969600 | 1.1.1.2.3.1.2.8. |  | Popisné tabuľky | 0 | 2 | súbor | 0
2969601 | 1.1.1.2.3.1.2.9. |  | Transport GFK dielov. oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
2969602 | 1.1.1.2.3.1.2.10. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
2969603 | 1.1.1.2.3.1.2.11. |  | TUV Certifikát | 0 | 1 | súbor | 0
2969604 | 1.1.1.2.3.1.2.12. |  | Semafor so senzorickým riadením | 0 | 1 | ks | 0
2969605 | 1.1.1.2.3.1.3. |  | Štartovacia veža vrátane podesty vo výška 8.96 m. priechodzia výška 120 cm | 0 | 1 |  | 0
2969606 | 1.1.1.2.3.1.3.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
2969607 | 1.1.1.2.3.1.3.2. |  | Štartovacia veža ako točité schodisko. D = 3.2 m. H 8.695 | 0 | 1 | súbor | 0
2969608 | 1.1.1.2.3.1.3.3. |  | Štartovacia podesta vrátane zábradlia | 0 | 1 | súbor | 0
2969609 | 1.1.1.2.3.1.3.4. |  | Stupne a podesta z polymerbetonu | 0 | 1 | súbor | 0
2969610 | 1.1.1.2.3.1.3.5. |  | Potrubie v pylone | 0 | 1 | súbor | 0
2969611 | 1.1.1.2.3.1.3.6. |  | Náter oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
2969612 | 1.1.1.2.3.1.3.7. |  | Ohradenie nedostatočnej podchodzej výšky pod schodiskom | 0 | 1 | súbor | 0
2969613 | 1.1.1.2.3.1.3.8. |  | Transport | 0 | 1 | súbor | 0
2969614 | 1.1.1.2.3.1.3.9. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
2969615 | 1.1.1.2.4. |  | Prístrešky pre skrinky | 0 | 1 |  | 0
2969616 | 1.1.1.2.4.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2969617 | 1.1.1.2.4.1.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2969618 | 1.1.1.2.4.1.1.1. |  | Osadenie prístreškov pre skrinky | 0 | 2 | ks | 0
2969619 | 1.1.1.2.4.1.1.2. |  | Prístrešok PR1 | 0 | 1 | ks | 0
2969620 | 1.1.1.2.4.1.1.3. |  | Prístrešok PR2 | 0 | 1 | ks | 0
2969621 | 1.1.1.2.4.1.1.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969622 | 1.1.1.2.5. |  | Mobiliár | 0 | 1 |  | 0
2969623 | 1.1.1.2.5.1. | OST | Mobiliár | 0 | 1 |  | 0
2969624 | 1.1.1.2.5.1.1. |  | Šatňové strinky 400x500x600mm (rozmer zostavy). 18 (6x3) ks v zostave. rozmer boxu 2400x500x1800mm. HPL 8-12mm. AL eloxovaný rám. viď. PD | 0 | 93 | ks | 0
2969625 | 1.1.1.2.5.1.2. |  | Prezliekacie kabínky. samostatne stojaca konštrukcia z ocele. látkový záves. špirálový/oblúkový dizajn. prenosná inśtalácia. viď. PD | 0 | 2 | ks | 0
2969626 | 1.1.1.2.5.2. | OST - 01 | Vybavenie volejbalového ihriska | 0 | 1 |  | 0
2969627 | 1.1.1.2.5.2.1. |  | Volejbalové hliníkové turnajové stĺpiky. profil 120x100 mm. napínanie siete typu SLIM (pár) | 0 | 2 | ks | 0
2969628 | 1.1.1.2.5.2.2. |  | Puzdro na hliníkový stĺp - verzia na plážový volejbal | 0 | 4 | ks | 0
2969629 | 1.1.1.2.5.2.3. |  | Rozhodcovské stanovište na plážový volejbal | 0 | 2 | ks | 0
2969630 | 1.1.1.2.5.2.4. |  | Páska vyznačujúca pole hry na plážový volejbal | 0 | 2 | ks | 0
2969631 | 1.1.1.2.5.2.5. |  | Ochranná sieť z polyetylénu (PE). veľkosť ôk 100x100 mm. hrúbka väzby 4 mm. farebné. prevedenia: modrá. zelená. tmavozelená. žltá. červená. biela. čierna. rozmer: 112.4 x 3 m | 0 | 337.2 | m2 | 0
2969632 | 1.1.1.2.5.2.6. |  | Sada vodiacich lán (do 100 m2) | 0 | 4 | kpl | 0
2969633 | 1.1.1.2.6. |  | Vypúštanie vody z prania filtrov toboganovej technológie - Napojenie prania filtrov | 0 | 1 |  | 0
2969634 | 1.1.1.2.6.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969635 | 1.1.1.2.6.1.1. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
2969636 | 1.1.1.2.6.1.1.1. |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11. SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 125x11.4 mm | 0 | 100 | m | 0
2969637 | 1.1.1.2.6.1.1.2. |  | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11.4x12 m vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie...) | 0 | 100 | m | 0
2969638 | 1.1.1.2.6.1.1.3. |  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0 | 0.555 | t | 0
2969639 | 1.1.1.2.6.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2969640 | 1.1.1.2.6.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2969641 | 1.1.1.2.6.2.1.1. |  | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 | 0 | 6 | m | 0
2969642 | 1.1.1.2.6.2.1.2. |  | Potrubie odpadové HT z PP. vodorovné DN 110 vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 6 | m | 0
2969643 | 1.1.1.2.6.2.2. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2969644 | 1.1.1.2.6.2.2.1. |  | Montáž vodovodného potrubia z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm | 0 | 20 | m | 0
2969645 | 1.1.1.2.6.2.2.2. |  | Vodovodné potrubie z ušlachtilej ocele 42x1.5 (vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 20 | m | 0
2969646 | 1.1.1.2.6.2.2.3. |  | Redukovaný T-kus ušľachtilá oceľ: d=88.9mm. d1=42mm. d2=88.9mm | 0 | 1 | ks | 0
2969647 | 1.1.1.2.6.2.2.4. |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | 0 | 1 | ks | 0
2969648 | 1.1.1.2.6.2.2.5. |  | Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz | 0 | 1 | ks | 0
2969649 | 1.1.1.2.6.2.2.6. |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969650 | 1.1.1.2.6.2.2.7. |  | Vodovod. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | 0 | 1 | KPL | 0
2969651 | 1.1.1.2.6.2.2.8. |  | Vodovod. Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969652 | 1.1.1.2.6.2.3. | 724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie | 0 | 1 |  | 0
2969653 | 1.1.1.2.6.2.3.1. |  | Montáž čerpadla vodovodného ponorného | 0 | 4 | ks | 0
2969654 | 1.1.1.2.6.2.3.2. |  | Ponorné kalové čerpadlo s max. priechodnosťou 80mm. inštalácia v mokrej jímke so systémom automatickej spojky bez čidla priesaku upchávkou a vyhodnocovacej jednotky. Čerpadlo SL1.80.100.22.4.50D.C | 0 | 2 | ks | 0
2969655 | 1.1.1.2.6.2.3.3. |  | Riadiaca jednotka pre dve čerpadlá LC 231 2x 1-9 DOL 3x460 PI CE | 0 | 1 | ks | 0
2969656 | 1.1.1.2.6.2.3.4. |  | Spojka automatická. souprava. DN100 | 0 | 2 | ks | 0
2969657 | 1.1.1.2.6.2.3.5. |  | Analogový hladinový snímač LH100 0-3m | 0 | 1 | ks | 0
2969658 | 1.1.1.2.6.2.3.6. |  | Držiak kábla LH100 | 0 | 1 | ks | 0
2969659 | 1.1.1.2.6.2.3.7. |  | Závažie LH100 | 0 | 1 | ks | 0
2969660 | 1.1.1.2.6.2.3.8. |  | Uvedenie do prevádzky | 0 | 2 | ks | 0
2969661 | 1.1.1.2.6.2.3.9. |  | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969662 | 1.1.1.2.6.2.3.10. |  | Strojné vybavenie. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969663 | 1.1.1.2.6.2.3.11. |  | Strojné vybavenie. prípl.za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969664 | 1.1.1.2.6.2.4. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2969665 | 1.1.1.2.6.2.4.1. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm | 0 | 50 | ks | 0
2969666 | 1.1.1.2.6.2.4.2. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 120-128 mm. M8/M10. EPDM izolant | 0 | 50 | ks | 0
2969667 | 1.1.1.2.6.2.4.3. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2969668 | 1.1.1.2.6.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2969669 | 1.1.1.2.6.3.1. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 8 | hod | 0
2969670 | 1.1.1.2.7. |  | Elektroinštalácia - slaboprúd | 0 | 1 |  | 0
2969671 | 1.1.1.2.7.1. | E.5 | Slaboprúdové rozvody II. Etapa | 0 | 1 |  | 0
2969672 | 1.1.1.2.7.1.1. |  | Osadenie a vystrojenie rozvádzača | 0 | 1 | ks | 0
2969673 | 1.1.1.2.7.1.2. |  | Rozvádzač R-SLP-EXT (nástenná rozvodnica) | 0 | 1 | ks | 0
2969674 | 1.1.1.2.7.1.3. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 730 | m | 0
2969675 | 1.1.1.2.7.1.4. |  | Kábel FTP Cat6A B2ca s1.d1.a1 (bezhalogén) | 0 | 730 | m | 0
2969676 | 1.1.1.2.7.1.5. |  | Montáž Gateway a pripojenie do LAN | 0 | 2 | ks | 0
2969677 | 1.1.1.2.7.1.6. |  | Gantner Gateway (Koncentrátor pre zámky) | 0 | 2 | ks | 0
2969678 | 1.1.1.2.7.1.7. |  | Montáž a konfigurácia terminálu | 0 | 5 | ks | 0
2969679 | 1.1.1.2.7.1.8. |  | Info Terminál Gantner GT7 (RFIDTE) - dotykový | 0 | 5 | ks | 0
2969680 | 1.1.1.2.7.1.9. |  | Montáž čítačky na turniket/stenu a zapojenie | 0 | 9 | ks | 0
2969681 | 1.1.1.2.7.1.10. |  | Čítačka kariet Salto WRDB (Mifare/Desire/BLE) | 0 | 9 | ks | 0
2969682 | 1.1.1.2.7.1.11. |  | Montáž zámku do skrinky (vŕtanie. osadenie. nastavenie). položka závisí na počte skriniek podľa požiadavky investora | 0 | 93 | ks | 0
2969683 | 1.1.1.2.7.1.12. |  | Zámok Gantner ECO.Lock 7100 (Batériový). položka závisí na počte skriniek podľa požiadavky investora | 0 | 93 | ks | 0
2969684 | 1.1.1.2.7.1.13. |  | Osadenie a prepojenie slave jednotky (RS485) | 0 | 3 | ks | 0
2969685 | 1.1.1.2.7.1.14. |  | Rozširujúca jednotka Salto CU4200 (Slave) | 0 | 3 | ks | 0
2969686 | 1.1.1.2.7.1.15. |  | Osadenie a zapojenie riadiacej jednotky do rozvádzača | 0 | 3 | ks | 0
2969687 | 1.1.1.2.7.1.16. |  | Riadiaca jednotka Salto CU42E | 0 | 3 | ks | 0
2969688 | 1.1.1.2.7.1.17. |  | Napájací zdroj 12V DC na DIN lištu | 0 | 3 | ks | 0
2969689 | 1.1.1.2.7.1.18. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32. uložená pevne | 0 | 40 | m | 0
2969690 | 1.1.1.2.7.1.19. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U. D 32 | 0 | 40 | m | 0
2969691 | 1.1.1.2.7.1.20. |  | Príchytka pre rúrku z PVC CL 32 | 0 | 40 | ks | 0
2969692 | 1.1.1.2.7.1.21. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 40 uložená pevne | 0 | 450 | m | 0
2969693 | 1.1.1.2.7.1.22. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09040 BA. D 40. KOPOS | 0 | 450 | m | 0
2969694 | 1.1.1.2.7.1.23. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 60 | m | 0
2969695 | 1.1.1.2.7.1.24. |  | Optický kábel 4xOM1 | 0 | 60 | m | 0
2969696 | 1.1.1.2.7.1.25. |  | Montáž optickej vane. Osadenie ODF do Racku. príprava kazety a pigtailov (2 konce). | 0 | 2 | ks | 0
2969697 | 1.1.1.2.7.1.26. |  | Optická vaňa 19" vybavená (kazeta. hrebene. čelo) | 0 | 2 | ks | 0
2969698 | 1.1.1.2.7.1.27. |  | Zváranie vlákien (8x). ochrana zvarov. príprava | 0 | 1 | kpl. | 0
2969699 | 1.1.1.2.7.1.28. |  | Certifikačné meranie trasy (OTDR) + Protokol | 0 | 1 | kpl. | 0
2969700 | 1.1.1.2.7.1.29. |  | Programátor kariet (Encoder) USB | 0 | 1 | ks | 0
2969701 | 1.1.1.2.7.1.30. |  | SW Salto Space (Základná licencia + body) | 0 | 1 | kpl. | 0
2969702 | 1.1.1.2.7.1.31. |  | Konfigurácia systému (HW. SW. Prístupové práva) | 0 | 1 | kpl. | 0
2969703 | 1.1.1.2.7.1.32. |  | Zaškolenie obsluhy a správcu systému | 0 | 1 | kpl. | 0
2969704 | 1.1.1.2.7.1.33. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - betónových. obkladov -0.00002t | 0 | 30 | cm | 0
2969705 | 1.1.1.2.7.1.34. |  | Tesnenie káblových prestupov | 0 | 0.2 | m2 | 0
2969706 | 1.1.1.2.7.1.35. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2969707 | 1.1.1.2.7.1.36. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969708 | 1.1.1.2.7.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2969709 | 1.1.1.2.7.2.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 50 | m | 0
2969710 | 1.1.1.2.7.2.2. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 15 | m | 0
2969711 | 1.1.1.2.7.2.3. |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami naprieč kábla na šírku 50 cm | 0 | 50 | m | 0
2969712 | 1.1.1.2.7.2.4. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm | 0 | 1.75 | t | 0
2969713 | 1.1.1.2.7.2.5. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 130 | m | 0
2969714 | 1.1.1.2.7.2.6. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená. HAGARD | 0 | 130 | m | 0
2969715 | 1.1.1.2.7.2.7. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 50 | m | 0
2969716 | 1.1.1.2.7.2.8. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 15 | m | 0
2969717 | 1.1.1.2.7.2.9. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 32.5 | m2 | 0
2969718 | 1.1.1.2.7.2.10. |  | Betón základový. prostý tr. C 8/10 | 0 | 1.05 | m3 | 0
2969719 | 1.1.1.2.7.2.11. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie a jazda späť | 0 | 4.55 | m3 | 0
2969720 | 1.1.1.2.7.2.12. |  | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | 0 | 45.5 | m3 | 0
2969721 | 1.1.1.2.7.2.13. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2969722 | 1.1.1.2.7.2.14. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969723 | 1.1.1.2.7.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2969724 | 1.1.1.2.7.3.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 6 | hod | 0
2969725 | 1.1.1.2.7.3.2. |  | Inžinierska činnosť | 0 | 1 | kpl | 0
2969726 | 1.1.1.2.7.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2969727 | 1.1.1.2.7.4.1. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
2969728 | 1.1.1.2.7.4.2. |  | Projektové práce. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
2969729 | 1.1.1.2.8. |  | Elektroinštalácia - silnoprúd | 0 | 1 |  | 0
2969730 | 1.1.1.2.8.1. | E.4 | Elektroinštalácia | 0 | 1 |  | 0
2969731 | 1.1.1.2.8.1.1. | 1 | Návrh osvetlenia ihriska | 0 | 1 |  | 0
2969732 | 1.1.1.2.8.1.1.1. |  | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. parkového a záhradného na stĺp LED | 0 | 30 | ks | 0
2969733 | 1.1.1.2.8.1.1.2. |  | SRL 018 PRO mini 24LED 53W/8480lm/4000K / DALI2.ASTRODIM / CLASS II optika 2 / IP66 / IK10 | 0 | 30 | ks | 0
2969734 | 1.1.1.2.8.1.1.3. |  | Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá | 0 | 29 | ks | 0
2969735 | 1.1.1.2.8.1.1.4. |  | Ulič.stĺp kužeľ. s prírubou; H=5m. | 0 | 29 | ks | 0
2969736 | 1.1.1.2.8.1.1.5. |  | Stožiarová pätka betónová | 0 | 29 | ks | 0
2969737 | 1.1.1.2.8.1.1.6. |  | Základ pre oceľ.stĺpy 3÷6m. -100/30 -V TZN_HOT GALVA BOLTS | 0 | 29 | ks | 0
2969738 | 1.1.1.2.8.1.1.7. |  | Príplatok k stožiarovej pätke. | 0 | 29 | ks | 0
2969739 | 1.1.1.2.8.1.1.8. |  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | 0 | 28 | ks | 0
2969740 | 1.1.1.2.8.1.1.9. |  | Strožiarový rozvádzač ROSA TB1. 1xE14 D01 4x10-35 | 0 | 28 | ks | 0
2969741 | 1.1.1.2.8.1.1.10. |  | Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy | 0 | 1 | ks | 0
2969742 | 1.1.1.2.8.1.1.11. |  | Strožiarový rozvádzač ROSA TB2. 2xE14 D01 4x10-35 | 0 | 1 | ks | 0
2969743 | 1.1.1.2.8.1.1.12. |  | Poistka patrónová D01 E14 2211004 10A 400V gG/gL | 0 | 30 | ks | 0
2969744 | 1.1.1.2.8.1.1.13. |  | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg | 0 | 1 | ks | 0
2969745 | 1.1.1.2.8.1.1.14. |  | Výložník jednoramenný oceľový zinkový. vyloženie 2.0 m | 0 | 1 | ks | 0
2969746 | 1.1.1.2.8.1.1.15. |  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | 0 | 28 | ks | 0
2969747 | 1.1.1.2.8.1.1.16. |  | Výložník jednoramenný oceľový zinkový. vyloženie 2 m | 0 | 28 | ks | 0
2969748 | 1.1.1.2.8.1.1.17. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 290 | m | 0
2969749 | 1.1.1.2.8.1.1.18. |  | Kábel medený CYKY-J 3x2.5 mm2 | 0 | 290 | m | 0
2969750 | 1.1.1.2.8.1.1.19. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 | 0 | 800 | m | 0
2969751 | 1.1.1.2.8.1.1.20. |  | Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2 | 0 | 800 | m | 0
2969752 | 1.1.1.2.8.1.1.21. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne | 0 | 650 | m | 0
2969753 | 1.1.1.2.8.1.1.22. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09063 BA. D 63. KOPOS | 0 | 650 | m | 0
2969754 | 1.1.1.2.8.1.1.23. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2969755 | 1.1.1.2.8.1.1.24. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969756 | 1.1.1.2.8.1.2. | 2 | Napojenie brán. turniketov a závor | 0 | 1 |  | 0
2969757 | 1.1.1.2.8.1.2.1. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 40 uložená pevne | 0 | 635 | m | 0
2969758 | 1.1.1.2.8.1.2.2. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09040 BA. D 40. KOPOS | 0 | 635 | m | 0
2969759 | 1.1.1.2.8.1.2.3. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 480 | m | 0
2969760 | 1.1.1.2.8.1.2.4. |  | Kábel medený CYKY-J 3x2.5 mm2 | 0 | 480 | m | 0
2969761 | 1.1.1.2.8.1.2.5. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4 | 0 | 165 | m | 0
2969762 | 1.1.1.2.8.1.2.6. |  | Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2 | 0 | 395 | m | 0
2969763 | 1.1.1.2.8.1.2.7. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2.5 | 0 | 65 | m | 0
2969764 | 1.1.1.2.8.1.2.8. |  | Kábel medený CYKY-J 5x2.5 mm2 | 0 | 65 | m | 0
2969765 | 1.1.1.2.8.1.2.9. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 | 0 | 180 | m | 0
2969766 | 1.1.1.2.8.1.2.10. |  | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 | 0 | 180 | m | 0
2969767 | 1.1.1.2.8.1.2.11. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 | 0 | 50 | m | 0
2969768 | 1.1.1.2.8.1.2.12. |  | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | 0 | 50 | m | 0
2969769 | 1.1.1.2.8.1.2.13. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2969770 | 1.1.1.2.8.1.2.14. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969771 | 1.1.1.2.8.1.3. | 3 | Rozvadzač R-TG | 0 | 1 |  | 0
2969772 | 1.1.1.2.8.1.3.1. |  | Násuvná skriňa vývodová | 0 | 1 | ks | 0
2969773 | 1.1.1.2.8.1.3.2. |  | Skriňa KNB50SF4 vývodová 50A poistková KNB50SF4. výrobcu prispôsobiť skutkovému stavu | 0 | 1 | ks | 0
2969774 | 1.1.1.2.8.1.3.3. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16 | 0 | 30 | m | 0
2969775 | 1.1.1.2.8.1.3.4. |  | Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 | 0 | 30 | m | 0
2969776 | 1.1.1.2.8.1.3.5. |  | Montáž rozvodnice R-TG + ukončenia vodičov | 0 | 1 | ks | 0
2969777 | 1.1.1.2.8.1.3.6. |  | Nový ihriskový rozvádzač R-TG. miest. technológie tobogánov. v zmysle PD | 0 | 1 | kpl. | 0
2969778 | 1.1.1.2.8.1.3.7. |  | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | 0 | 30 | m | 0
2969779 | 1.1.1.2.8.1.3.8. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | 0 | 30 | m | 0
2969780 | 1.1.1.2.8.1.3.9. |  | Osadenie gripu združenej trasy | 0 | 30 | ks | 0
2969781 | 1.1.1.2.8.1.3.10. |  | X-P B4 MX klince | 0 | 60 | ks | 0
2969782 | 1.1.1.2.8.1.3.11. |  | Grip na uloženie združenej káblovej trasy M70 | 0 | 30 | ks | 0
2969783 | 1.1.1.2.8.1.3.12. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových. obkladov -0.00008t | 0 | 180 | cm | 0
2969784 | 1.1.1.2.8.1.3.13. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2969785 | 1.1.1.2.8.1.3.14. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969786 | 1.1.1.2.8.1.4. | 4 | Uzemnenie | 0 | 1 |  | 0
2969787 | 1.1.1.2.8.1.4.1. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi nerez drôt zvodový d 8-10 mm | 0 | 820 | m | 0
2969788 | 1.1.1.2.8.1.4.2. |  | Drôt bleskozvodový nerez akosť 1.4301. d 8 mm. A2 | 0 | 328 | kg | 0
2969789 | 1.1.1.2.8.1.4.3. |  | Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS | 0 | 60 | ks | 0
2969790 | 1.1.1.2.8.1.4.4. |  | Svorka spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SS 2 skrutky s príložkou A2 | 0 | 60 | ks | 0
2969791 | 1.1.1.2.8.1.4.5. |  | Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP | 0 | 29 | ks | 0
2969792 | 1.1.1.2.8.1.4.6. |  | Svorka pripojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SP 1 A2 | 0 | 29 | ks | 0
2969793 | 1.1.1.2.8.1.4.7. |  | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov) | 0 | 29 | ks | 0
2969794 | 1.1.1.2.8.1.4.8. |  | Email syntetický vonkajší | 0 | 1 | kg | 0
2969795 | 1.1.1.2.8.1.4.9. |  | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok | 0 | 1 | kg | 0
2969796 | 1.1.1.2.8.1.4.10. |  | Páska protikorózna | 0 | 5 | ks | 0
2969797 | 1.1.1.2.8.1.4.11. |  | Páska protikorózna 556125 50mm UV odolná na ochranu spojov | 0 | 5 | ks | 0
2969798 | 1.1.1.2.8.1.4.12. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
2969799 | 1.1.1.2.8.1.4.13. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969800 | 1.1.1.2.8.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
2969801 | 1.1.1.2.8.2.1. |  | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. strojový výkop v zemina triedy 3 | 0 | 70.18 | m3 | 0
2969802 | 1.1.1.2.8.2.2. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 490 | m | 0
2969803 | 1.1.1.2.8.2.3. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 40 | m | 0
2969804 | 1.1.1.2.8.2.4. |  | Zriadenie. rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia. v ryhe šír. do 65 cm. hrúbky vrstvy 10 cm | 0 | 75 | m | 0
2969805 | 1.1.1.2.8.2.5. |  | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm | 0 | 7.8 | t | 0
2969806 | 1.1.1.2.8.2.6. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 1060 | m | 0
2969807 | 1.1.1.2.8.2.7. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená. HAGARD | 0 | 1060 | m | 0
2969808 | 1.1.1.2.8.2.8. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 490 | m | 0
2969809 | 1.1.1.2.8.2.9. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 40 | m | 0
2969810 | 1.1.1.2.8.2.10. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 510 | m2 | 0
2969811 | 1.1.1.2.8.2.11. |  | Betón základový. prostý tr. C 8/10 | 0 | 31.85 | m3 | 0
2969812 | 1.1.1.2.8.2.12. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie a jazda späť | 0 | 38.5 | m3 | 0
2969813 | 1.1.1.2.8.2.13. |  | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | 0 | 577.5 | m3 | 0
2969814 | 1.1.1.2.8.2.14. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
2969815 | 1.1.1.2.8.2.15. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
2969816 | 1.1.1.2.8.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2969817 | 1.1.1.2.8.3.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 16 | hod | 0
2969818 | 1.1.1.2.8.3.2. |  | Inžinierska činnosť | 0 | 1 | kpl | 0
2969819 | 1.1.1.2.8.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2969820 | 1.1.1.2.8.4.1. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
2969821 | 1.1.1.2.8.4.2. |  | Projektové práce. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
2969822 | 1.1.1.2.9. |  | Technológia tobogánov- ELI | 0 | 1 |  | 0
2969823 | 1.1.1.2.9.1. | D1 | Technológia tobogánov - ELI | 0 | 1 |  | 0
2969824 | 1.1.1.2.9.1.1. |  | PRAFlaSafe X-J 5x4 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 50 | m | 0
2969825 | 1.1.1.2.9.1.2. |  | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 25 | m | 0
2969826 | 1.1.1.2.9.1.3. |  | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 40 | m | 0
2969827 | 1.1.1.2.9.1.4. |  | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 75 | m | 0
2969828 | 1.1.1.2.9.1.5. |  | H05RR-F 4Gx4 | 0 | 10 | m | 0
2969829 | 1.1.1.2.9.1.6. |  | H05RR-F 4Gx2.5 | 0 | 10 | m | 0
2969830 | 1.1.1.2.9.1.7. |  | H05RR-F 3Gx2.5 | 0 | 5 | m | 0
2969831 | 1.1.1.2.9.1.8. |  | H05RR-F 3Gx1.5 | 0 | 15 | m | 0
2969832 | 1.1.1.2.9.1.9. |  | PRAFlaCom F 1x2x0.8 | 0 | 135 | m | 0
2969833 | 1.1.1.2.9.1.10. |  | PRAFlaCom F 2x2x0.8 | 0 | 75 | m | 0
2969834 | 1.1.1.2.9.1.11. |  | Vodič CYA-16 žltozelený | 0 | 20 | m | 0
2969835 | 1.1.1.2.9.1.12. |  | Vodič CYA-6 žltozelený | 0 | 45 | m | 0
2969836 | 1.1.1.2.9.1.13. |  | Chránička FXP25 | 0 | 65 | m | 0
2969837 | 1.1.1.2.9.1.14. |  | Trubka pevná PVC UPRM25 | 0 | 40 | m | 0
2969838 | 1.1.1.2.9.1.15. |  | Žlab káblový MARS 125x50 mm | 0 | 15 | m | 0
2969839 | 1.1.1.2.9.1.16. |  | Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm. z pozinkovanej ocele | 0 | 17 | ks | 0
2969840 | 1.1.1.2.9.1.17. |  | Podružný materiál (spojovací materiál)- žľab | 0 | 1 | cel | 0
2969841 | 1.1.1.2.9.1.18. |  | Rozvádzač RM-T vrátane výzbroje a riad. systému. motáž | 0 | 1 | cel | 0
2969842 | 1.1.1.2.9.1.19. |  | Frekvenčný menič 7.5kW/400V. IP65 | 0 | 2 | ks | 0
2969843 | 1.1.1.2.9.1.20. |  | Frekvenčný menič 3kW/400V. IP65 | 0 | 2 | ks | 0
2969844 | 1.1.1.2.9.1.21. |  | Zásuvka 16A. 230V. IP44 | 0 | 4 | ks | 0
2969845 | 1.1.1.2.9.1.22. |  | Ekvipotenciálna svorkovnica | 0 | 1 | ks | 0
2969846 | 1.1.1.2.9.1.23. |  | Podružný materiál (spojovací materiál)- elektroinštalácia | 0 | 1 | cel | 0
2969847 | 1.1.1.2.9.1.24. |  | Montáž | 0 | 120 | hod | 0
2969848 | 1.1.1.2.9.1.25. |  | Projektová dokumentácia -skutkového stavu | 0 | 1 | cel | 0
2969849 | 1.1.1.2.9.1.26. |  | Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške | 0 | 1 | cel | 0
2969850 | 1.1.1.2.10. |  | Technológia úpravy vody | 0 | 1 |  | 0
2969851 | 1.1.1.2.10.1. | D1 | Záchytná nádrž: | 0 | 1 |  | 0
2969852 | 1.1.1.2.10.1.1. |  | samonosná krytá nádrž z PP panelov s vystužením. rozmery 4x2x1.5 m | 0 | 1 | ks | 0
2969853 | 1.1.1.2.10.2. | D2 | Úpravňa vody: | 0 | 1 |  | 0
2969854 | 1.1.1.2.10.2.1. |  | ventil s automatickým ovládaním na prepínanie filtrácia/pranie. DN 65 | 0 | 3 | ks | 0
2969855 | 1.1.1.2.10.2.2. |  | pripojovacia sada k Besgo ventilu - na vodu | 0 | 1 | ks | 0
2969856 | 1.1.1.2.10.2.3. |  | Filter laminátový. VB. pieskový. 1050 mm. bez 6 CV 3" | 0 | 3 | ks | 0
2969857 | 1.1.1.2.10.2.4. |  | Čerpadlo BADU Prime 40. - 34 m3 / 12m. 2.2 kW 400 V | 0 | 2 | ks | 0
2969858 | 1.1.1.2.10.2.5. |  | Čerpadlo BADU Resort 110. - 98m3 / 12m. 5.5 kW 400 V | 0 | 2 | ks | 0
2969859 | 1.1.1.2.10.2.6. |  | Frekvenčný menič 400V s krytím IP65 do 3 kW | 0 | 2 | ks | 0
2969860 | 1.1.1.2.10.2.7. |  | Frekvenčný menič 400V s krytím IP65 do 7.5 kW | 0 | 2 | ks | 0
2969861 | 1.1.1.2.10.2.8. |  | Filtračný materiál zeolit | 0 | 2600 | kg | 0
2969862 | 1.1.1.2.10.2.9. |  | AL Profi Plus - regulácia dezinfekčného prostriedku (meranie pH. ORP. voľný Cl. celkový CL) a regulácia hodnoty pH. dávkovanie koagulantu | 0 | 1 | zostava | 0
2969863 | 1.1.1.2.10.2.10. |  | Sonda na meranie celkového chlóru ClT | 0 | 1 | ks | 0
2969864 | 1.1.1.2.10.2.11. |  | Membranové čerpadlo DDE 5 l/h Grundfos | 0 | 3 | ks | 0
2969865 | 1.1.1.2.10.2.12. |  | Tlakový hladinomer k dávkovaciemu zariadeniu Ase | 0 | 1 | ks | 0
2969866 | 1.1.1.2.10.2.13. |  | dezinfekcia vody UV. Top UVM 0130-27-AW-AEP-DN150 | 0 | 1 | zostava | 0
2969867 | 1.1.1.2.10.3. | D3 | Meranie a regulácia : | 0 | 1 |  | 0
2969868 | 1.1.1.2.10.3.1. |  | snímanie prietoku bazénovej vody. ochrana technológie pred chodom na prázdno | 0 | 3 | zostava | 0
2969869 | 1.1.1.2.10.3.2. |  | autom. regulácia hlad. vody - filter. vodomer. ventil O32 s vratnou pružinou | 0 | 1 | zostava | 0
2969870 | 1.1.1.2.10.4. | D4 | Montážny materiál: | 0 | 1 |  | 0
2969871 | 1.1.1.2.10.4.1. |  | PVC potrubie. PVC tvarovky. PVC armatúry | 0 | 1 | zostava | 0
2969872 | 1.1.1.2.10.5. | D5 | Montáž : | 0 | 1 |  | 0
2969873 | 1.1.1.2.10.5.1. |  | montáž technológie | 0 | 120 | hod | 0
2969874 | 1.1.1.2.11. |  | Terénne. sadové úpravy a spevnené plochy | 0 | 1 |  | 0
2969875 | 1.1.1.2.11.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2969876 | 1.1.1.2.11.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2969877 | 1.1.1.2.11.1.1.1. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 26.424 | m3 | 0
2969878 | 1.1.1.2.11.1.1.2. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 13.212 | m3 | 0
2969879 | 1.1.1.2.11.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 26.424 | m3 | 0
2969880 | 1.1.1.2.11.1.1.4. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - 10 km | 0 | 26.424 | m3 | 0
2969881 | 1.1.1.2.11.1.1.5. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 0 | 26.424 | m3 | 0
2969882 | 1.1.1.2.11.1.1.6. |  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | 0 | 26.424 | m3 | 0
2969883 | 1.1.1.2.11.1.1.7. |  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 0 | 1301.681 | t | 0
2969884 | 1.1.1.2.11.1.1.8. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 1662.57 | m2 | 0
2969885 | 1.1.1.2.11.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2969886 | 1.1.1.2.11.1.2.1. |  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky od 0 do 3 m | 0 | 516.9 | m2 | 0
2969887 | 1.1.1.2.11.1.2.2. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 579.962 | m2 | 0
2969888 | 1.1.1.2.11.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2969889 | 1.1.1.2.11.1.3.1. |  | Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37 | 0 | 19.818 | m3 | 0
2969890 | 1.1.1.2.11.1.3.2. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 102.76 | m2 | 0
2969891 | 1.1.1.2.11.1.3.3. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 102.76 | m2 | 0
2969892 | 1.1.1.2.11.1.4. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2969893 | 1.1.1.2.11.1.4.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | 0 | 2.936 | m3 | 0
2969894 | 1.1.1.2.11.1.5. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
2969895 | 1.1.1.2.11.1.5.1. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm - ochranná vrstva chodníkov a podkladná vrstva parkovísk | 0 | 1119.825 | m2 | 0
2969896 | 1.1.1.2.11.1.5.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm - ochranná vrstva ihriska | 0 | 516.9 | m2 | 0
2969897 | 1.1.1.2.11.1.5.3. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 120 mm - podkladná vrtsva chodníkov | 0 | 1066.5 | m2 | 0
2969898 | 1.1.1.2.11.1.5.4. |  | Kryt plôch pre telovýchovu pieskových hr. 300 mm | 0 | 516.9 | m2 | 0
2969899 | 1.1.1.2.11.1.5.5. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm | 0 | 217.098 | t | 0
2969900 | 1.1.1.2.11.1.5.6. |  | Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého | 0 | 1066.5 | m2 | 0
2969901 | 1.1.1.2.11.1.5.7. |  | Dlažobná kocka - andezit. rozmer 100/100/100 mm | 0 | 1142.808 | m2 | 0
2969902 | 1.1.1.2.11.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2969903 | 1.1.1.2.11.1.6.1. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 96.8 | m | 0
2969904 | 1.1.1.2.11.1.6.2. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 99 | ks | 0
2969905 | 1.1.1.2.11.1.6.3. |  | Lôžko pod obrubníky. krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | 0 | 5.614 | m3 | 0
2969906 | 1.1.1.2.11.1.6.4. |  | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy E 600 | 0 | 22.2 | m | 0
2969907 | 1.1.1.2.11.1.6.5. |  | Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami. štrbiny 27x13 mm. dĺ. 0.5 m. E 600. s rýchlouzáverom. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm | 0 | 45 | ks | 0
2969908 | 1.1.1.2.11.1.6.6. |  | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou. svetlá šírka 150 mm. dĺžky 1 m. bez spádu | 0 | 21 | ks | 0
2969909 | 1.1.1.2.11.1.6.7. |  | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šírky 150 mm | 0 | 3 | ks | 0
2969910 | 1.1.1.2.11.1.6.8. |  | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm | 0 | 3 | ks | 0
2969911 | 1.1.1.2.11.1.6.9. |  | Vpust betónový. lxšxv 500x270x570 mm. pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 150 mm | 0 | 3 | ks | 0
2969912 | 1.1.1.2.11.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2969913 | 1.1.1.2.11.1.7.1. |  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu (odpočet tonáže štrku z medziskládky na stavbe) | 0 | 2778.988 | t | 0
2969914 | 1.1.1.2.11.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2969915 | 1.1.1.2.11.2.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2969916 | 1.1.1.2.11.2.1.1. |  | Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg | 0 | 73.4 | m | 0
2969917 | 1.1.1.2.11.2.1.2. |  | Profil oceľový 40x20x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 2.287 | t | 0
2969918 | 1.1.1.2.11.2.1.3. |  | Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 2.24 | t | 0
2969919 | 1.1.1.2.11.2.1.4. |  | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové. s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 | 0 | 1 | ks | 0
2969920 | 1.1.1.2.11.2.1.5. |  | Vráta oceľové z profilovývh prvkov 5000 x 2300 mm zasúvateľné s pohonom | 0 | 1 | ks | 0
2969921 | 1.1.1.2.11.2.1.6. |  | Sada pre výrobu koľajovej brány do šírky prejazdu 6.5 m s elektrickým pohonom a príslušenstvom | 0 | 1 | sada | 0
2969922 | 1.1.1.2.11.2.1.7. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - turnikety | 0 | 780 | kg | 0
2969923 | 1.1.1.2.11.2.1.8. |  | Turniket TC 01 s bráničkou pre vozičkárov - farba RAL 7016 | 0 | 2 | ks | 0
2969924 | 1.1.1.2.11.2.1.9. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 5.668 | t | 0
2969925 | 1.1.1.2.11.2.2. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2969926 | 1.1.1.2.11.2.2.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm ... RAL 7016 | 0 | 221.668 | m2 | 0
2969927 | 1.1.1.2.11.2.2.2. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 0 | 221.668 | m2 | 0
2969318 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0