## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
3034683 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
3034684 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
3034686 | 1.1.1. |  | Tobogan a parkovisko pre NOC Košice – opakovanie | 0 | 1 |  | 0
3034687 | 1.1.1.1. |  | Parkovisko pre NOC Košice | 0 | 1 |  | 0
3034688 | 1.1.1.1.1. |  | Príprava územia. odstránenie oplotenia - časť parkovisko | 0 | 1 |  | 0
3034689 | 1.1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3034690 | 1.1.1.1.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3034691 | 1.1.1.1.1.1.1.1. |  | Rozoberanie dlažby z lomového kameňa. kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou. -0.58600t | 0 | 488.2 | m2 | 0
3034692 | 1.1.1.1.1.1.1.2. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0.50000t | 0 | 1853.9 | m2 | 0
3034693 | 1.1.1.1.1.1.1.3. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr. 200 do 300 mm. -0.40000t | 0 | 1133.7 | m2 | 0
3034694 | 1.1.1.1.1.1.1.4. |  | Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne. hr. vrstvy nad 150 do 300 mm. -0.62500t | 0 | 219.5 | m2 | 0
3034695 | 1.1.1.1.1.1.1.5. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t | 0 | 1853.9 | m2 | 0
3034696 | 1.1.1.1.1.1.1.6. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.200 do 300 m. -0.40000t | 0 | 707.7 | m2 | 0
3034697 | 1.1.1.1.1.1.1.7. |  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05). ostatné (piesok) | 0 | 1172.227 | t | 0
3034698 | 1.1.1.1.1.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3034699 | 1.1.1.1.1.1.2.1. |  | Búranie základov z betónu prostého. -2.20000t - podmurovka oplotenia | 0 | 126.875 | m3 | 0
3034700 | 1.1.1.1.1.1.2.2. |  | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m - piesok medziskládka | 0 | 1343.263 | t | 0
3034701 | 1.1.1.1.1.1.2.3. |  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | 0 | 1458.312 | t | 0
3034702 | 1.1.1.1.1.1.2.4. |  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny - ďalších 11 km | 0 | 1458.312 | t | 0
3034703 | 1.1.1.1.1.1.2.5. |  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 1458.312 | t | 0
3034704 | 1.1.1.1.1.1.2.6. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné (búraný lomový kameň) | 0 | 286.085 | t | 0
3034705 | 1.1.1.1.1.1.2.7. |  | Poplatok za skládku - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné | 0 | 0.105 | t | 0
3034706 | 1.1.1.1.1.1.2.8. |  | Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz. atď.) (17 04). ostatné | 0 | 2.072 | t | 0
3034707 | 1.1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3034708 | 1.1.1.1.1.2.1. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
3034709 | 1.1.1.1.1.2.1.1. |  | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120 - 224 cm2. -0.01000 t | 0 | 10.5 | m | 0
3034710 | 1.1.1.1.1.2.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3034711 | 1.1.1.1.1.2.2.1. |  | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky. výšky do 2.3 m. -0.00900t | 0 | 141.3 | m | 0
3034712 | 1.1.1.1.1.2.2.2. |  | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2. -0.40000t | 0 | 2 | ks | 0
3034713 | 1.1.1.1.2. |  | Terénne a sadové úpravy - cesty a parkovacie státia | 0 | 1 |  | 0
3034714 | 1.1.1.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3034715 | 1.1.1.1.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3034716 | 1.1.1.1.2.1.1.1. |  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 | 0 | 541.71 | m3 | 0
3034717 | 1.1.1.1.2.1.1.2. |  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 50% | 0 | 270.855 | m3 | 0
3034718 | 1.1.1.1.2.1.1.3. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 86.04 | m3 | 0
3034719 | 1.1.1.1.2.1.1.4. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 43.02 | m3 | 0
3034720 | 1.1.1.1.2.1.1.5. |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - trativodné pásy | 0 | 65.91 | m3 | 0
3034721 | 1.1.1.1.2.1.1.6. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 32.955 | m3 | 0
3034722 | 1.1.1.1.2.1.1.7. |  | Výkop šachty nezapaženej. hornina 3 do 100 m3 - zvislé DZ | 0 | 3.072 | m3 | 0
3034723 | 1.1.1.1.2.1.1.8. |  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 - 50% | 0 | 1.536 | m3 | 0
3034724 | 1.1.1.1.2.1.1.9. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 696.732 | m3 | 0
3034725 | 1.1.1.1.2.1.1.10. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - 10 km | 0 | 696.732 | m3 | 0
3034726 | 1.1.1.1.2.1.1.11. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 696.732 | m3 | 0
3034727 | 1.1.1.1.2.1.1.12. |  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | 0 | 696.732 | m3 | 0
3034728 | 1.1.1.1.2.1.1.13. |  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 0 | 1254.118 | t | 0
3034729 | 1.1.1.1.2.1.1.14. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - trativodné pásy | 0 | 65.91 | m3 | 0
3034730 | 1.1.1.1.2.1.1.15. |  | Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm | 0 | 124.57 | t | 0
3034731 | 1.1.1.1.2.1.1.16. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 3405.57 | m2 | 0
3034732 | 1.1.1.1.2.1.1.17. |  | Rozprestretie ornice v rovine . plocha do 500 m2. hr.do 200 mm | 0 | 1052.4 | m2 | 0
3034733 | 1.1.1.1.2.1.1.18. |  | Kopanie jamky priemer 600 mm. hĺbky 600 mm v pôde nezaburinenej. zemina tr. 3 | 0 | 22 | ks | 0
3034734 | 1.1.1.1.2.1.1.19. |  | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 1052.4 | m2 | 0
3034735 | 1.1.1.1.2.1.1.20. |  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | 0 | 1052.4 | m2 | 0
3034736 | 1.1.1.1.2.1.1.21. |  | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | 0 | 1052.4 | m2 | 0
3034737 | 1.1.1.1.2.1.1.22. |  | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | 0 | 32.519 | kg | 0
3034738 | 1.1.1.1.2.1.1.23. |  | Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru nad 400-500 mm | 0 | 22 | ks | 0
3034739 | 1.1.1.1.2.1.1.24. |  | Drevina listnatá Katalpa (Catalpa bignoinoides) | 0 | 8 | ks | 0
3034740 | 1.1.1.1.2.1.1.25. |  | Drevina listnatá Jaseň štíhly (Fraxinus excesior) | 0 | 14 | ks | 0
3034741 | 1.1.1.1.2.1.1.26. |  | Príplatok za donesenie hliny do 10 m. do jamky priemeru 600 mm. hĺbky 600 mm | 0 | 22 | ks | 0
3034742 | 1.1.1.1.2.1.1.27. |  | Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom | 0 | 1052.4 | m2 | 0
3034743 | 1.1.1.1.2.1.1.28. |  | Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené | 0 | 0.021 | t | 0
3034744 | 1.1.1.1.2.1.1.29. |  | Zaliatie trávnika vodou. plochy jednotlivo nad 20 m2 | 0 | 8 | m3 | 0
3034745 | 1.1.1.1.2.1.1.30. |  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | 0 | 8 | m3 | 0
3034746 | 1.1.1.1.2.1.2. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
3034747 | 1.1.1.1.2.1.2.1. |  | Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37 | 0 | 64.53 | m3 | 0
3034748 | 1.1.1.1.2.1.2.2. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 334.6 | m2 | 0
3034749 | 1.1.1.1.2.1.2.3. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 334.6 | m2 | 0
3034750 | 1.1.1.1.2.1.3. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
3034751 | 1.1.1.1.2.1.3.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | 0 | 9.56 | m3 | 0
3034752 | 1.1.1.1.2.1.4. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
3034753 | 1.1.1.1.2.1.4.1. |  | Krycia vrstva pre mlatový chodník so stabilizátorom z kameniva fr. 0-4 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm. plochy nad 200 do 1000 m2 | 0 | 319.9 | m2 | 0
3034754 | 1.1.1.1.2.1.4.2. |  | Podklad pre mlatový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím. vlhčením a zhutnením hr. 50 mm. plochy nad 200 do 1000 m2 | 0 | 319.9 | m2 | 0
3034755 | 1.1.1.1.2.1.4.3. |  | Podklad pre mlatový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm. plochy nad 200 do 1000 m2 | 0 | 319.9 | m2 | 0
3034756 | 1.1.1.1.2.1.4.4. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm - ochranná vrstva chodníkov a podkladná vrstva parkovísk | 0 | 1909.48 | m2 | 0
3034757 | 1.1.1.1.2.1.4.5. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 220 mm - ochranná vrstva ciest a parkovísk | 0 | 2824.29 | m2 | 0
3034758 | 1.1.1.1.2.1.4.6. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 120 mm - podkladná vrtsva chodníkov | 0 | 233.7 | m2 | 0
3034759 | 1.1.1.1.2.1.4.7. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 200 mm - podkladná vrstva ciest | 0 | 1361.6 | m2 | 0
3034760 | 1.1.1.1.2.1.4.8. |  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1.00 kg/m2 | 0 | 1361.6 | m2 | 0
3034761 | 1.1.1.1.2.1.4.9. |  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.60 kg/m2 | 0 | 1377.5 | m2 | 0
3034762 | 1.1.1.1.2.1.4.10. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 15.9 | m2 | 0
3034763 | 1.1.1.1.2.1.4.11. |  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm | 0 | 1361.6 | m2 | 0
3034764 | 1.1.1.1.2.1.4.12. |  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 70 mm | 0 | 1361.6 | m2 | 0
3034765 | 1.1.1.1.2.1.4.13. |  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 0 | 217.8 | m2 | 0
3034766 | 1.1.1.1.2.1.4.14. |  | Dlažba betónová (ref. CITYTOP) systémová s fázou. rozmer 100x200x60 - 200/300/60 mm. sivá | 0 | 222.156 | m2 | 0
3034767 | 1.1.1.1.2.1.4.15. |  | Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2 | 0 | 1328.2 | m2 | 0
3034768 | 1.1.1.1.2.1.4.16. |  | Zatrávňovací panel plastový. hr. 80 mm | 0 | 1354.764 | m2 | 0
3034769 | 1.1.1.1.2.1.4.17. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm - výplň medzier 1/3 | 0 | 49.03 | t | 0
3034770 | 1.1.1.1.2.1.4.18. |  | Zemina pre terénne úpravy - ornica - výplň medzier 2/3 | 0 | 85.803 | t | 0
3034771 | 1.1.1.1.2.1.4.19. |  | Dlažba betónová. rozmer 100x100x80 mm. sivá - výplň okolo deliacich čiar | 0 | 479.524 | m2 | 0 |  | Spotreba 100 ks/m2
3034772 | 1.1.1.1.2.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3034773 | 1.1.1.1.2.1.5.1. |  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik. stľp.konzolu alebo objekt | 0 | 26 | ks | 0
3034774 | 1.1.1.1.2.1.5.2. |  | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde". Zn lisovaná. V1-630 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 1 | ks | 0
3034775 | 1.1.1.1.2.1.5.3. |  | Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta". Zn lisovaná. V1-420 x 420 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 1 | ks | 0
3034776 | 1.1.1.1.2.1.5.4. |  | Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne.vpravo-začiatok.vľavo-koniec)". Zn lisovaná. V1 -420x420 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 11 | ks | 0
3034777 | 1.1.1.1.2.1.5.5. |  | Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne.vpravo-koniec.vľavo-začiatok)". Zn lisovaná. V1 -420x420 mm. RA2. P3. E2. SP1 | 0 | 11 | ks | 0
3034778 | 1.1.1.1.2.1.5.6. |  | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)". rozmer 231x420 mm. Zn lisovaná. P3. E2. SP1 | 0 | 2 | ks | 0
3034779 | 1.1.1.1.2.1.5.7. |  | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do betónového základu | 0 | 24 | ks | 0
3034780 | 1.1.1.1.2.1.5.8. |  | Stĺpik Zn. d 60 mm - 3.5 m. pre dopravné značky | 0 | 24 | ks | 0
3034781 | 1.1.1.1.2.1.5.9. |  | Úchyt na stĺpik. d 60 mm. križový. Zn | 0 | 52 | ks | 0
3034782 | 1.1.1.1.2.1.5.10. |  | Krytka stĺpika. d 60 mm. plastová | 0 | 24 | ks | 0
3034783 | 1.1.1.1.2.1.5.11. |  | Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých súvislých. farba biela retroreflexná šírky 120 mm | 0 | 436.5 | m | 0
3034784 | 1.1.1.1.2.1.5.12. |  | Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar tenkých prerušovaných. farba biela retroreflexná šírky 120 mm | 0 | 74.5 | m | 0
3034785 | 1.1.1.1.2.1.5.13. |  | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov. šípky. symboly a pod.. biela retroreflexná | 0 | 0.76 | m2 | 0
3034786 | 1.1.1.1.2.1.5.14. |  | Predznačenie pre značenie deliace čiary. vodiace prúžky | 0 | 526.2 | m | 0
3034787 | 1.1.1.1.2.1.5.15. |  | Predznačenie pre vodorovné značenie plôch | 0 | 0.76 | m2 | 0
3034788 | 1.1.1.1.2.1.5.16. |  | Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty | 0 | 52 | ks | 0
3034789 | 1.1.1.1.2.1.5.17. |  | Parkovacia dorazová lišta. rozmer 120x700x100 mm | 0 | 52 | ks | 0
3034790 | 1.1.1.1.2.1.5.18. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 822 | m | 0
3034791 | 1.1.1.1.2.1.5.19. |  | Obrubník cestný so skosením. lxšxv 1000x150x250 mm. sivá | 0 | 333 | ks | 0
3034792 | 1.1.1.1.2.1.5.20. |  | Obrubník cestný so skosením. lxšxv 250x150x250 mm. sivá - oblúky R viac ako 2 m a prepadové časti parkovísk | 0 | 116 | ks | 0
3034793 | 1.1.1.1.2.1.5.21. |  | Obrubník cestný. oblúkový. vonkajší polomer 0.5 m. lxšxv 390x150x250 mm. sivá | 0 | 35 | ks | 0
3034794 | 1.1.1.1.2.1.5.22. |  | Obrubník rovný. lxšxv 1000x100x200 mm. sivá | 0 | 257 | ks | 0
3034795 | 1.1.1.1.2.1.5.23. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 138 | ks | 0
3034796 | 1.1.1.1.2.1.5.24. |  | Obrubník cestný bez skosenia rovný. lxšxv 1000x150x260 mm | 0 | 70.38 | ks | 0
3034797 | 1.1.1.1.2.1.5.25. |  | Lôžko pod obrubníky. krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | 0 | 47.676 | m3 | 0
3034798 | 1.1.1.1.2.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
3034799 | 1.1.1.1.2.1.6.1. |  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu (odpočet tonáže štrku z medziskládky na stavbe) | 0 | 2778.988 | t | 0
3034800 | 1.1.1.1.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3034801 | 1.1.1.1.2.2.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3034802 | 1.1.1.1.2.2.1.1. |  | Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg | 0 | 239 | m | 0
3034803 | 1.1.1.1.2.2.1.2. |  | Profil oceľový 40x20x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 7.445 | t | 0
3034804 | 1.1.1.1.2.2.1.3. |  | Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 7.293 | t | 0
3034805 | 1.1.1.1.2.2.1.4. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - turnikety | 0 | 390 | kg | 0
3034806 | 1.1.1.1.2.2.1.5. |  | Turniket TC 01 s bráničkou pre vozičkárov - farba RAL 7016 | 0 | 1 | ks | 0
3034807 | 1.1.1.1.2.2.1.6. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 15.078 | t | 0
3034808 | 1.1.1.1.2.2.2. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
3034809 | 1.1.1.1.2.2.2.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm ... RAL 7016 | 0 | 721.78 | m2 | 0
3034810 | 1.1.1.1.2.2.2.2. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 0 | 721.78 | m2 | 0
3034811 | 1.1.1.1.3. |  | Dažďová kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
3034812 | 1.1.1.1.3.1. | D1 | Práce HSV | 0 | 1 |  | 0
3034813 | 1.1.1.1.3.1.1. | 1 | ZEMNÉ PRÁCE | 0 | 1 |  | 0
3034814 | 1.1.1.1.3.1.1.1. |  | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | 0 | 17.2 | M3 | 0
3034815 | 1.1.1.1.3.1.1.2. |  | Geodetické porealizačné zameranie | 0 | 1 | subor | 0
3034816 | 1.1.1.1.3.1.1.3. |  | Uloženie sypaniny na skládky | 0 | 99.46 | M3 | 0
3034817 | 1.1.1.1.3.1.1.4. |  | poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo | 0 | 179.029 | t | 0
3034818 | 1.1.1.1.3.1.1.5. |  | Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm. s urovnaním dna a spádu.s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3 | 0 | 383.635 | M3 | 0
3034819 | 1.1.1.1.3.1.1.6. |  | Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | 0 | 115.144 | m3 | 0
3034820 | 1.1.1.1.3.1.1.7. |  | Príplatok k cenám 132 20-1201. -1202. -1203. -1204. za lepivosť horniny | 0 | 500.779 | M3 | 0
3034821 | 1.1.1.1.3.1.1.8. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám.šachiet.rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | 0 | 370.091 | M3 | 0
3034822 | 1.1.1.1.3.1.1.9. |  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | 0 | 96.298 | M3 | 0
3034823 | 1.1.1.1.3.1.1.10. |  | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy. príložné. hĺbky do 8m | 0 | 348.759 | M2 | 0
3034824 | 1.1.1.1.3.1.1.11. |  | Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie hĺbky do 8 m | 0 | 248.759 | m2 | 0
3034825 | 1.1.1.1.3.1.1.12. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha. z horniny 1 až 4. na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m | 0 | 122.558 | M3 | 0
3034826 | 1.1.1.1.3.1.1.13. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I | 0 | 96.298 | M3 | 0
3034827 | 1.1.1.1.3.1.1.14. |  | Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4 | 0 | 500.779 | M3 | 0
3034828 | 1.1.1.1.3.1.1.15. |  | Vytýčenie podzemných sietí | 0 | 1 | subor | 0
3034829 | 1.1.1.1.3.1.2. | 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
3034830 | 1.1.1.1.3.1.2.1. |  | Úprava existujúcich kanalizačných šácht betónových vysekaním otvorov na betónovom dne s doplnením kinety | 0 | 1 | kus | 0
3034831 | 1.1.1.1.3.1.2.2. |  | Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x60 | 0 | 3 | ks | 0
3034832 | 1.1.1.1.3.1.2.3. |  | Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x80 | 0 | 5 | ks | 0
3034833 | 1.1.1.1.3.1.2.4. |  | Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600 | 0 | 4 | ks | 0
3034834 | 1.1.1.1.3.1.2.5. |  | Doprava betónových nádrží | 0 | 1 | ks | 0
3034835 | 1.1.1.1.3.1.2.6. |  | Montáž a osadenie betónových nádrží s úpravou lôžka a zhutneným obsypom a osadenie poklopov na betónové nádrže a práca žeriavom | 0 | 1 | ks | 0
3034836 | 1.1.1.1.3.1.2.7. |  | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg | 0 | 7 | KUS | 0
3034837 | 1.1.1.1.3.1.2.8. |  | Poklop liatinový v betonovom rame DN600 zaťaženie D400 | 0 | 7 | ks | 0
3034838 | 1.1.1.1.3.1.2.9. |  | Plastová revízna kanalizačná šachta MIVA dno DP priemer 630 DN200 so šachtovými prechodkami | 0 | 3 | ks | 0
3034839 | 1.1.1.1.3.1.2.10. |  | Zriadenie šachiet plastových prefabrikovaných do 4t | 0 | 3 | ks | 0
3034840 | 1.1.1.1.3.1.2.11. |  | Doprava betónového lapača ropných látok so sorbčným filtrom a komínovým nadstavcom a sedimantačnou nádržou s komínovým nadstavcom | 0 | 1 | ks | 0
3034841 | 1.1.1.1.3.1.2.12. |  | Montaž ORL s úpravou lôžka a zhutneným obsypom a osadenie poklopov na betónové nádrže a práca žeriavom | 0 | 1 | ks | 0
3034842 | 1.1.1.1.3.1.2.13. |  | Betónová nádrž 15m3 s pretesnením s nátokovým otvorom hore a výtokom dole - retenčná nádrž | 0 | 1 | ks | 0
3034843 | 1.1.1.1.3.1.2.14. |  | Odlučovač ropných látok železobetónový 25 l/s do 0.1 mg NEL/l so sorbčným filtrom a komínovým nadstavcom - dl 2x 2m | 0 | 1 | ks | 0
3034844 | 1.1.1.1.3.1.2.15. |  | Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1200/625/600 | 0 | 3 | ks | 0
3034845 | 1.1.1.1.3.1.2.16. |  | Skruž šachtová priemr 1000mm výška 500mm s kapsovou stúpačkou | 0 | 7 | ks | 0
3034846 | 1.1.1.1.3.1.2.17. |  | Odlučovač ropných látok so zabudovanou vpusťou železobetónový s prietokom 0.5 l/s a výstupom do 0.1 mg NEL /l | 0 | 1 | ks | 0
3034847 | 1.1.1.1.3.1.2.18. |  | Mreža na uličnnú vpusť s nálevkou štvorcová | 0 | 1 | ks | 0
3034848 | 1.1.1.1.3.1.2.19. |  | Zriadenie a osadenie ORL so vpusťou | 0 | 1 | kus | 0
3034849 | 1.1.1.1.3.1.3. | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 1 |  | 0
3034850 | 1.1.1.1.3.1.3.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | 0 | 26.26 | M3 | 0
3034851 | 1.1.1.1.3.1.3.2. |  | Štrkopiesok 0-32 N1 | 0 | 26.26 | m3 | 0
3034852 | 1.1.1.1.3.1.4. | 8 | POTRUBNÉ ROZVODY | 0 | 1 |  | 0
3034853 | 1.1.1.1.3.1.4.1. |  | Plastová šachtova nadstavbová rúra DN600 | 0 | 6.9 | m | 0
3034854 | 1.1.1.1.3.1.4.2. |  | Zaustenie kanal. PVC potrubia do exist. PVC DN 200 cez nalepovaciu odbočku + dodávka odbočky | 0 | 2 | ks | 0
3034855 | 1.1.1.1.3.1.4.3. |  | Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D200 | 0 | 75 | m | 0
3034856 | 1.1.1.1.3.1.4.4. |  | Rúra kanalizačná hrdlováPVC -U D125 | 0 | 37 | m | 0
3034857 | 1.1.1.1.3.1.4.5. |  | Rúra kanalizačná hrdlová PVC -U D110 | 0 | 14 | m | 0
3034858 | 1.1.1.1.3.1.4.6. |  | Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D160 | 0 | 42 | ks | 0
3034859 | 1.1.1.1.3.1.4.7. |  | oblúk 45st kanalizačný hrdlový PVC DN125 | 0 | 5 | ks | 0
3034860 | 1.1.1.1.3.1.4.8. |  | oblúk 45st kanalizačný hrdlový PVC DN160 | 0 | 2 | ks | 0
3034861 | 1.1.1.1.3.1.4.9. |  | Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN200/DN125 | 0 | 2 | ks | 0
3034862 | 1.1.1.1.3.1.4.10. |  | Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN150/DN110 | 0 | 1 | ks | 0
3034863 | 1.1.1.1.3.1.4.11. |  | Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN150/DN125 | 0 | 1 | ks | 0
3034864 | 1.1.1.1.3.1.4.12. |  | Odbočka kanalizačná nalepovacia PVC DN200/DN150 | 0 | 1 | ks | 0
3034865 | 1.1.1.1.3.1.4.13. |  | Odbočka kanalizačná nalepovacia PVC DN200/DN125 | 0 | 1 | ks | 0
3034866 | 1.1.1.1.3.1.4.14. |  | Skúška tesnosti kanalizácie do D 300 | 0 | 168 | M | 0
3034867 | 1.1.1.1.3.1.4.15. |  | Vírový ventil RVKL 3-6 l/s sprechodkami a redukciami | 0 | 1 | ks | 0
3034868 | 1.1.1.1.3.1.4.16. |  | Montáž vírového ventila | 0 | 1 | ks | 0
3034869 | 1.1.1.1.3.1.4.17. |  | Fólia výstražná. na označenie kanalizácie | 0 | 168 | m | 0
3034870 | 1.1.1.1.3.1.4.18. |  | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm | 0 | 168 | M | 0
3034871 | 1.1.1.1.3.1.5. | 99 | PRESUNY HMÔT | 0 | 1 |  | 0
3034872 | 1.1.1.1.3.1.5.1. |  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0 | 246.28 | t | 0
3034873 | 1.1.1.2. |  | Tobogan pre NOC Košice | 0 | 1 |  | 0
3034874 | 1.1.1.2.1. |  | Príprava územia. odstránenie oplotenia - časť tobogan | 0 | 1 |  | 0
3034875 | 1.1.1.2.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3034876 | 1.1.1.2.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3034877 | 1.1.1.2.1.1.1.1. |  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t | 0 | 8.7 | m2 | 0
3034878 | 1.1.1.2.1.1.1.2. |  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0.50000t - piesok | 0 | 1320.6 | m2 | 0
3034879 | 1.1.1.2.1.1.1.3. |  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t - štrkodrva | 0 | 1329.3 | m2 | 0
3034880 | 1.1.1.2.1.1.1.4. |  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05). ostatné (prebytok piesku 660.300-217.098) | 0 | 312.386 | t | 0
3034881 | 1.1.1.2.1.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3034882 | 1.1.1.2.1.1.2.1. |  | Búranie základov z betónu prostého. -2.20000t - podmurovka oplotenia | 0 | 24.35 | m3 | 0
3034883 | 1.1.1.2.1.1.2.2. |  | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m - piesok a betón k recyklácii na medziskládku | 0 | 664.65 | t | 0
3034884 | 1.1.1.2.1.1.2.3. |  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - odvoz mimo staveniska | 0 | 312.386 | t | 0
3034885 | 1.1.1.2.1.1.2.4. |  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny - 11 km. odvoz mimo staveniska | 0 | 312.386 | t | 0
3034886 | 1.1.1.2.1.1.2.5. |  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 312.386 | t | 0
3034887 | 1.1.1.2.1.1.2.6. |  | Poplatok za skládku - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné | 0 | 0.389 | t | 0
3034888 | 1.1.1.2.1.1.2.7. |  | Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz. atď.) (17 04). ostatné | 0 | 1.277 | t | 0
3034889 | 1.1.1.2.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3034890 | 1.1.1.2.1.2.1. | 762 | Konštrukcie tesárske | 0 | 1 |  | 0
3034891 | 1.1.1.2.1.2.1.1. |  | Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120 - 224 cm2. -0.01000 t | 0 | 38.9 | m | 0
3034892 | 1.1.1.2.1.2.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3034893 | 1.1.1.2.1.2.2.1. |  | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky. výšky do 2.3 m. -0.00900t | 0 | 97.4 | m | 0
3034894 | 1.1.1.2.1.2.2.2. |  | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2. -0.40000t | 0 | 1 | ks | 0
3034895 | 1.1.1.2.2. |  | Stavebná pripravenosť | 0 | 1 |  | 0
3034896 | 1.1.1.2.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3034897 | 1.1.1.2.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3034898 | 1.1.1.2.2.1.1.1. |  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 | 0 | 12.7 | m3 | 0
3034899 | 1.1.1.2.2.1.1.2. |  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | 0 | 6.35 | m3 | 0
3034900 | 1.1.1.2.2.1.1.3. |  | Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3 | 0 | 44.45 | m3 | 0
3034901 | 1.1.1.2.2.1.1.4. |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | 0 | 22.225 | m3 | 0
3034902 | 1.1.1.2.2.1.1.5. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 57.15 | m3 | 0
3034903 | 1.1.1.2.2.1.1.6. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | 0 | 400.05 | m3 | 0
3034904 | 1.1.1.2.2.1.1.7. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 0 | 57.15 | m3 | 0
3034905 | 1.1.1.2.2.1.1.8. |  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | 0 | 57.15 | m3 | 0
3034906 | 1.1.1.2.2.1.1.9. |  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05). ostatné | 0 | 114.3 | t | 0
3034907 | 1.1.1.2.2.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
3034908 | 1.1.1.2.2.1.2.1. |  | Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 | 0 | 13.97 | m3 | 0
3034909 | 1.1.1.2.2.1.2.2. |  | Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-dielce | 0 | 16.903 | m2 | 0
3034910 | 1.1.1.2.2.1.2.3. |  | Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-dielce | 0 | 16.903 | m2 | 0
3034911 | 1.1.1.2.2.1.2.4. |  | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | 0 | 2.794 | t | 0
3034912 | 1.1.1.2.2.1.2.5. |  | Betón základových pätiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 - viď. PD | 0 | 44.328 | m3 | 0
3034913 | 1.1.1.2.2.1.2.6. |  | Debnenie stien základových pätiek. zhotovenie-dielce | 0 | 142.67 | m2 | 0
3034914 | 1.1.1.2.2.1.2.7. |  | Debnenie stien základovýcb pätiek. odstránenie-dielce | 0 | 142.67 | m2 | 0
3034915 | 1.1.1.2.2.1.2.8. |  | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | 0 | 8.866 | t | 0
3034916 | 1.1.1.2.2.1.2.9. |  | Betón základových múrov. železový (bez výstuže). tr. C 25/30 | 0 | 3.892 | m3 | 0
3034917 | 1.1.1.2.2.1.2.10. |  | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 24.827 | m2 | 0
3034918 | 1.1.1.2.2.1.2.11. |  | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 24.827 | m2 | 0
3034919 | 1.1.1.2.2.1.2.12. |  | Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) | 0 | 0.778 | t | 0
3034920 | 1.1.1.2.2.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3034921 | 1.1.1.2.2.1.3.1. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0.00170t | 0 | 80 | cm | 0
3034922 | 1.1.1.2.2.1.3.2. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0.00175t | 0 | 80 | cm | 0
3034923 | 1.1.1.2.2.1.3.3. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 0.276 | t | 0
3034924 | 1.1.1.2.2.1.3.4. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 5.244 | t | 0
3034925 | 1.1.1.2.2.1.3.5. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 0.276 | t | 0
3034926 | 1.1.1.2.2.1.3.6. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 0.828 | t | 0
3034927 | 1.1.1.2.2.1.3.7. |  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | 0 | 0.276 | t | 0
3034928 | 1.1.1.2.2.1.3.8. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice. obkladačky a keramika (17 01). ostatné | 0 | 0.276 | t | 0
3034929 | 1.1.1.2.2.1.3.9. |  | Prenájom kontajneru 2 m3 | 0 | 1 | ks | 0
3034930 | 1.1.1.2.2.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
3034931 | 1.1.1.2.2.1.4.1. |  | Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m | 0 | 166.177 | t | 0
3034932 | 1.1.1.2.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3034933 | 1.1.1.2.2.2.1. | 732 | Záchytná nádoba | 0 | 1 |  | 0
3034934 | 1.1.1.2.2.2.1.1. |  | Montáž záchytnej nádoby | 0 | 1 | ks | 0
3034935 | 1.1.1.2.2.2.1.2. |  | Nádrž nerezová - záchytná. 2000x2000x1250mm | 0 | 1 | ks | 0
3034936 | 1.1.1.2.2.2.1.3. |  | Presun hmôt pre záchytnú nádrž | 0 | 1 | KPL | 0
3034937 | 1.1.1.2.3. |  | Ochrana káblových vedení | 0 | 1 |  | 0
3034938 | 1.1.1.2.3.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
3034939 | 1.1.1.2.3.1.1. | 2 | Preložka VSD VN | 0 | 1 |  | 0
3034940 | 1.1.1.2.3.1.1.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 340 | m | 0
3034941 | 1.1.1.2.3.1.1.2. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 340 | m | 0
3034942 | 1.1.1.2.3.1.1.3. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 340 | m | 0
3034943 | 1.1.1.2.3.1.1.4. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená | 0 | 340 | m | 0
3034944 | 1.1.1.2.3.1.1.5. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 22 mm | 0 | 170 | m3 | 0
3034945 | 1.1.1.2.3.1.1.6. |  | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm | 0 | 153 | t | 0
3034946 | 1.1.1.2.3.1.1.7. |  | Betón prostý | 0 | 17 | m3 | 0
3034947 | 1.1.1.2.3.1.1.8. |  | Betón prostý | 0 | 17 | m3 | 0
3034948 | 1.1.1.2.3.1.1.9. |  | Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE. D 160 uložená voľne + preloženie inžinierských sietí | 0 | 200 | m | 0
3034949 | 1.1.1.2.3.1.1.10. |  | Chránička delená elektroinštalačná HDPE bezhalogenová KOPOHALF pr. 160 mm. 750N/20cm. červená | 0 | 200 | m | 0
3034950 | 1.1.1.2.3.1.1.11. |  | Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK1(17x14cm/10.5 mm x 10 cm | 0 | 140 | m | 0
3034951 | 1.1.1.2.3.1.1.12. |  | Káblový žľab BG-TK1. pre položený kryt. lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm. vonkajší 1000x170x140 mm. betónový. BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG) | 0 | 140 | ks | 0
3034952 | 1.1.1.2.3.1.1.13. |  | Betónový kryt BG-TK1. lxšxv 500x170x30 mm. pre káblové žľaby. BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG) | 0 | 280 | ks | 0
3034953 | 1.1.1.2.3.1.2. | 46-M | Slaboprúd | 0 | 1 |  | 0
3034954 | 1.1.1.2.3.1.2.1. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 680 | m | 0
3034955 | 1.1.1.2.3.1.2.2. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená | 0 | 680 | m | 0
3034956 | 1.1.1.2.3.1.2.3. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 300 cm širokej a 300 cm hlbokej. v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení | 0 | 680 | m | 0
3034957 | 1.1.1.2.3.1.2.4. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 300 cm širokej. 300 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 680 | m | 0
3034958 | 1.1.1.2.3.1.2.5. |  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 22 mm | 0 | 30.6 | m3 | 0
3034959 | 1.1.1.2.3.1.2.6. |  | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm | 0 | 55.08 | t | 0
3034960 | 1.1.1.2.3.1.2.7. |  | Betón základový. prostý tr. C 16/20 | 0 | 10.2 | m3 | 0
3034961 | 1.1.1.2.3.1.2.8. |  | Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE. D 160 uložená voľne + preloženie inžinierských sietí | 0 | 680 | m | 0
3034962 | 1.1.1.2.3.1.2.9. |  | Chránička delená elektroinštalačná HDPE bezhalogenová KOPOHALF pr. 160 mm. 750N/20cm. červená | 0 | 680 | m | 0
3034963 | 1.1.1.2.3.1.2.10. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | 0 | 30.6 | m3 | 0
3034964 | 1.1.1.2.3.1.2.11. |  | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | 0 | 581.4 | m3 | 0
3034965 | 1.1.1.2.3.1.2.12. |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh. vrstva zeminy 20 cm | 0 | 30.6 | m3 | 0
3034966 | 1.1.1.2.3.1.2.13. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
3034967 | 1.1.1.2.4. |  | Tobogany | 0 | 1 |  | 0
3034968 | 1.1.1.2.4.1. | D1 | Tobogany - Národné plavecké centrum Košice | 0 | 1 |  | 0
3034969 | 1.1.1.2.4.1.1. |  | Tobogan uzaveretý RR1200 - dĺžka 79.9 m + 10 m vlastný dojazd = 89.6 m | 0 | 1 |  | 0
3034970 | 1.1.1.2.4.1.1.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
3034971 | 1.1.1.2.4.1.1.2. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | súbor | 0
3034972 | 1.1.1.2.4.1.1.3. |  | GFK elementy šmýkačky RR 1200 | 0 | 1 | súbor | 0 |  | Poznámka k položke: L = 79,9 m, štartovací diel, farebné prevedienie podľa RAL, kotviaci materiál
3034973 | 1.1.1.2.4.1.1.4. |  | Elementy bez pozdĺžnych prírub | 0 | 1 | súbor | 0
3034974 | 1.1.1.2.4.1.1.5. |  | Bezúdržbové prešpárovanie | 0 | 1 | súbor | 0
3034975 | 1.1.1.2.4.1.1.6. |  | GFK dojazdový diele FLAWA 700. L 10 m | 0 | 1 | súbor | 0
3034976 | 1.1.1.2.4.1.1.7. |  | Oceľová konštrukcia z pozinku | 0 | 1 | súbor | 0
3034977 | 1.1.1.2.4.1.1.8. |  | Popisné tabuľky | 0 | 2 | súbor | 0
3034978 | 1.1.1.2.4.1.1.9. |  | Transport GFK dielov. oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
3034979 | 1.1.1.2.4.1.1.10. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
3034980 | 1.1.1.2.4.1.1.11. |  | TUV Certifikát | 0 | 1 | súbor | 0
3034981 | 1.1.1.2.4.1.1.12. |  | Semafor so senzorickým riadením | 0 | 1 | ks | 0
3034982 | 1.1.1.2.4.1.1.13. |  | Stripe efekt 20 m | 0 | 1 | ks | 0
3034983 | 1.1.1.2.4.1.2. |  | Tobogan uzatvretý RR825 - dĺžka 44.9 m + 10 m vlastný dojazd = 54.9 | 0 | 1 |  | 0
3034984 | 1.1.1.2.4.1.2.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
3034985 | 1.1.1.2.4.1.2.2. |  | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | súbor | 0
3034986 | 1.1.1.2.4.1.2.3. |  | GFK elementy šmýkačky RR 825 | 0 | 1 | súbor | 0 |  | Poznámka k položke: L = 44,90 m, štartovací diel, farebné prevedienie podľa RAL, kotviaci materiál
3034987 | 1.1.1.2.4.1.2.4. |  | Elementy bez pozdĺžnych prírub | 0 | 1 | súbor | 0
3034988 | 1.1.1.2.4.1.2.5. |  | Bezúdržbové prešpárovanie | 0 | 1 | súbor | 0
3034989 | 1.1.1.2.4.1.2.6. |  | GFK dojazdový diele FLAWA 700. L 10 m | 0 | 1 | súbor | 0
3034990 | 1.1.1.2.4.1.2.7. |  | Oceľová konštrukcia z pozinku | 0 | 1 | súbor | 0
3034991 | 1.1.1.2.4.1.2.8. |  | Popisné tabuľky | 0 | 2 | súbor | 0
3034992 | 1.1.1.2.4.1.2.9. |  | Transport GFK dielov. oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
3034993 | 1.1.1.2.4.1.2.10. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
3034994 | 1.1.1.2.4.1.2.11. |  | TUV Certifikát | 0 | 1 | súbor | 0
3034995 | 1.1.1.2.4.1.2.12. |  | Semafor so senzorickým riadením | 0 | 1 | ks | 0
3034996 | 1.1.1.2.4.1.3. |  | Štartovacia veža vrátane podesty vo výška 8.96 m. priechodzia výška 120 cm | 0 | 1 |  | 0
3034997 | 1.1.1.2.4.1.3.1. |  | Výkresy a statika | 0 | 1 | súbor | 0
3034998 | 1.1.1.2.4.1.3.2. |  | Štartovacia veža ako točité schodisko. D = 3.2 m. H 8.695 | 0 | 1 | súbor | 0
3034999 | 1.1.1.2.4.1.3.3. |  | Štartovacia podesta vrátane zábradlia | 0 | 1 | súbor | 0
3035000 | 1.1.1.2.4.1.3.4. |  | Stupne a podesta z polymerbetonu | 0 | 1 | súbor | 0
3035001 | 1.1.1.2.4.1.3.5. |  | Potrubie v pylone | 0 | 1 | súbor | 0
3035002 | 1.1.1.2.4.1.3.6. |  | Náter oceľovej konštrukcie | 0 | 1 | súbor | 0
3035003 | 1.1.1.2.4.1.3.7. |  | Ohradenie nedostatočnej podchodzej výšky pod schodiskom | 0 | 1 | súbor | 0
3035004 | 1.1.1.2.4.1.3.8. |  | Transport | 0 | 1 | súbor | 0
3035005 | 1.1.1.2.4.1.3.9. |  | Montáž | 0 | 1 | súbor | 0
3035006 | 1.1.1.2.5. |  | Prístrešky pre skrinky | 0 | 1 |  | 0
3035007 | 1.1.1.2.5.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3035008 | 1.1.1.2.5.1.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3035009 | 1.1.1.2.5.1.1.1. |  | Osadenie prístreškov pre skrinky | 0 | 2 | ks | 0
3035010 | 1.1.1.2.5.1.1.2. |  | Prístrešok PR1 | 0 | 1 | ks | 0
3035011 | 1.1.1.2.5.1.1.3. |  | Prístrešok PR2 | 0 | 1 | ks | 0
3035012 | 1.1.1.2.5.1.1.4. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035013 | 1.1.1.2.6. |  | Mobiliár | 0 | 1 |  | 0
3035014 | 1.1.1.2.6.1. | OST | Mobiliár | 0 | 1 |  | 0
3035015 | 1.1.1.2.6.1.1. |  | Šatňové strinky 400x500x600mm (rozmer zostavy). 18 (6x3) ks v zostave. rozmer boxu 2400x500x1800mm. HPL 8-12mm. AL eloxovaný rám. viď. PD | 0 | 93 | ks | 0
3035016 | 1.1.1.2.6.1.2. |  | Prezliekacie kabínky. samostatne stojaca konštrukcia z ocele. látkový záves. špirálový/oblúkový dizajn. prenosná inśtalácia. viď. PD | 0 | 2 | ks | 0
3035017 | 1.1.1.2.6.1.3. |  | D+ M parková lavička WOOODY LWD330 vr. príslušenstva /viď.PD/ | 0 | 3 | ks | 0
3035018 | 1.1.1.2.6.2. | OST - 01 | Vybavenie volejbalového ihriska | 0 | 1 |  | 0
3035019 | 1.1.1.2.6.2.1. |  | Volejbalové hliníkové turnajové stĺpiky. profil 120x100 mm. napínanie siete typu SLIM (pár) | 0 | 2 | ks | 0
3035020 | 1.1.1.2.6.2.2. |  | Puzdro na hliníkový stĺp - verzia na plážový volejbal | 0 | 4 | ks | 0
3035021 | 1.1.1.2.6.2.3. |  | Rozhodcovské stanovište na plážový volejbal | 0 | 2 | ks | 0
3035022 | 1.1.1.2.6.2.4. |  | Páska vyznačujúca pole hry na plážový volejbal | 0 | 2 | ks | 0
3035023 | 1.1.1.2.6.2.5. |  | Ochranná sieť z polyetylénu (PE). veľkosť ôk 100x100 mm. hrúbka väzby 4 mm. farebné. prevedenia: modrá. zelená. tmavozelená. žltá. červená. biela. čierna. rozmer: 112.4 x 3 m | 0 | 337.2 | m2 | 0
3035024 | 1.1.1.2.6.2.6. |  | Sada vodiacich lán (do 100 m2) | 0 | 4 | kpl | 0
3035025 | 1.1.1.2.7. |  | Vypúštanie vody z prania filtrov toboganovej technológie - Napojenie prania filtrov | 0 | 1 |  | 0
3035026 | 1.1.1.2.7.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3035027 | 1.1.1.2.7.1.1. | 8 | Rúrové vedenie | 0 | 1 |  | 0
3035028 | 1.1.1.2.7.1.1.1. |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11. SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 125x11.4 mm | 0 | 100 | m | 0
3035029 | 1.1.1.2.7.1.1.2. |  | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11.4x12 m vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie...) | 0 | 100 | m | 0
3035030 | 1.1.1.2.7.1.1.3. |  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0 | 0.555 | t | 0
3035031 | 1.1.1.2.7.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3035032 | 1.1.1.2.7.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
3035033 | 1.1.1.2.7.2.1.1. |  | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 | 0 | 6 | m | 0
3035034 | 1.1.1.2.7.2.1.2. |  | Potrubie odpadové HT z PP. vodorovné DN 110 vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 6 | m | 0
3035035 | 1.1.1.2.7.2.2. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
3035036 | 1.1.1.2.7.2.2.1. |  | Montáž vodovodného potrubia z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm | 0 | 20 | m | 0
3035037 | 1.1.1.2.7.2.2.2. |  | Vodovodné potrubie z ušlachtilej ocele 42x1.5 (vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 20 | m | 0
3035038 | 1.1.1.2.7.2.2.3. |  | Redukovaný T-kus ušľachtilá oceľ: d=88.9mm. d1=42mm. d2=88.9mm | 0 | 1 | ks | 0
3035039 | 1.1.1.2.7.2.2.4. |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | 0 | 1 | ks | 0
3035040 | 1.1.1.2.7.2.2.5. |  | Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz | 0 | 1 | ks | 0
3035041 | 1.1.1.2.7.2.2.6. |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035042 | 1.1.1.2.7.2.2.7. |  | Vodovod. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | 0 | 1 | KPL | 0
3035043 | 1.1.1.2.7.2.2.8. |  | Vodovod. Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035044 | 1.1.1.2.7.2.3. | 724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie | 0 | 1 |  | 0
3035045 | 1.1.1.2.7.2.3.1. |  | Montáž čerpadla vodovodného ponorného | 0 | 4 | ks | 0
3035046 | 1.1.1.2.7.2.3.2. |  | Ponorné kalové čerpadlo s max. priechodnosťou 80mm. inštalácia v mokrej jímke so systémom automatickej spojky bez čidla priesaku upchávkou a vyhodnocovacej jednotky. Čerpadlo SL1.80.100.22.4.50D.C | 0 | 2 | ks | 0
3035047 | 1.1.1.2.7.2.3.3. |  | Riadiaca jednotka pre dve čerpadlá LC 231 2x 1-9 DOL 3x460 PI CE | 0 | 1 | ks | 0
3035048 | 1.1.1.2.7.2.3.4. |  | Spojka automatická. souprava. DN100 | 0 | 2 | ks | 0
3035049 | 1.1.1.2.7.2.3.5. |  | Analogový hladinový snímač LH100 0-3m | 0 | 1 | ks | 0
3035050 | 1.1.1.2.7.2.3.6. |  | Držiak kábla LH100 | 0 | 1 | ks | 0
3035051 | 1.1.1.2.7.2.3.7. |  | Závažie LH100 | 0 | 1 | ks | 0
3035052 | 1.1.1.2.7.2.3.8. |  | Uvedenie do prevádzky | 0 | 2 | ks | 0
3035053 | 1.1.1.2.7.2.3.9. |  | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035054 | 1.1.1.2.7.2.3.10. |  | Strojné vybavenie. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035055 | 1.1.1.2.7.2.3.11. |  | Strojné vybavenie. prípl.za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035056 | 1.1.1.2.7.2.4. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3035057 | 1.1.1.2.7.2.4.1. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm | 0 | 50 | ks | 0
3035058 | 1.1.1.2.7.2.4.2. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 120-128 mm. M8/M10. EPDM izolant | 0 | 50 | ks | 0
3035059 | 1.1.1.2.7.2.4.3. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
3035060 | 1.1.1.2.7.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
3035061 | 1.1.1.2.7.3.1. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 8 | hod | 0
3035062 | 1.1.1.2.8. |  | Elektroinštalácia - slaboprúd | 0 | 1 |  | 0
3035063 | 1.1.1.2.8.1. | E.5 | Slaboprúdové rozvody II. Etapa | 0 | 1 |  | 0
3035064 | 1.1.1.2.8.1.1. |  | Osadenie a vystrojenie rozvádzača | 0 | 1 | ks | 0
3035065 | 1.1.1.2.8.1.2. |  | Rozvádzač R-SLP-EXT (nástenná rozvodnica) | 0 | 1 | ks | 0
3035066 | 1.1.1.2.8.1.3. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 730 | m | 0
3035067 | 1.1.1.2.8.1.4. |  | Kábel FTP Cat6A B2ca s1.d1.a1 (bezhalogén) | 0 | 730 | m | 0
3035068 | 1.1.1.2.8.1.5. |  | Montáž Gateway a pripojenie do LAN | 0 | 2 | ks | 0
3035069 | 1.1.1.2.8.1.6. |  | Gantner Gateway (Koncentrátor pre zámky) | 0 | 2 | ks | 0
3035070 | 1.1.1.2.8.1.7. |  | Montáž a konfigurácia terminálu | 0 | 5 | ks | 0
3035071 | 1.1.1.2.8.1.8. |  | Info Terminál Gantner GT7 (RFIDTE) - dotykový | 0 | 5 | ks | 0
3035072 | 1.1.1.2.8.1.9. |  | Montáž čítačky na turniket/stenu a zapojenie | 0 | 9 | ks | 0
3035073 | 1.1.1.2.8.1.10. |  | Čítačka kariet Salto WRDB (Mifare/Desire/BLE) | 0 | 9 | ks | 0
3035074 | 1.1.1.2.8.1.11. |  | Montáž zámku do skrinky (vŕtanie. osadenie. nastavenie). položka závisí na počte skriniek podľa požiadavky investora | 0 | 93 | ks | 0
3035075 | 1.1.1.2.8.1.12. |  | Zámok Gantner ECO.Lock 7100 (Batériový). položka závisí na počte skriniek podľa požiadavky investora | 0 | 93 | ks | 0
3035076 | 1.1.1.2.8.1.13. |  | Osadenie a prepojenie slave jednotky (RS485) | 0 | 3 | ks | 0
3035077 | 1.1.1.2.8.1.14. |  | Rozširujúca jednotka Salto CU4200 (Slave) | 0 | 3 | ks | 0
3035078 | 1.1.1.2.8.1.15. |  | Osadenie a zapojenie riadiacej jednotky do rozvádzača | 0 | 3 | ks | 0
3035079 | 1.1.1.2.8.1.16. |  | Riadiaca jednotka Salto CU42E | 0 | 3 | ks | 0
3035080 | 1.1.1.2.8.1.17. |  | Napájací zdroj 12V DC na DIN lištu | 0 | 3 | ks | 0
3035081 | 1.1.1.2.8.1.18. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32. uložená pevne | 0 | 40 | m | 0
3035082 | 1.1.1.2.8.1.19. |  | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U. D 32 | 0 | 40 | m | 0
3035083 | 1.1.1.2.8.1.20. |  | Príchytka pre rúrku z PVC CL 32 | 0 | 40 | ks | 0
3035084 | 1.1.1.2.8.1.21. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 40 uložená pevne | 0 | 450 | m | 0
3035085 | 1.1.1.2.8.1.22. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09040 BA. D 40. KOPOS | 0 | 450 | m | 0
3035086 | 1.1.1.2.8.1.23. |  | Kábel v rúrkach | 0 | 60 | m | 0
3035087 | 1.1.1.2.8.1.24. |  | Optický kábel 4xOM1 | 0 | 60 | m | 0
3035088 | 1.1.1.2.8.1.25. |  | Montáž optickej vane. Osadenie ODF do Racku. príprava kazety a pigtailov (2 konce). | 0 | 2 | ks | 0
3035089 | 1.1.1.2.8.1.26. |  | Optická vaňa 19" vybavená (kazeta. hrebene. čelo) | 0 | 2 | ks | 0
3035090 | 1.1.1.2.8.1.27. |  | Zváranie vlákien (8x). ochrana zvarov. príprava | 0 | 1 | kpl. | 0
3035091 | 1.1.1.2.8.1.28. |  | Certifikačné meranie trasy (OTDR) + Protokol | 0 | 1 | kpl. | 0
3035092 | 1.1.1.2.8.1.29. |  | Programátor kariet (Encoder) USB | 0 | 1 | ks | 0
3035093 | 1.1.1.2.8.1.30. |  | SW Salto Space (Základná licencia + body) | 0 | 1 | kpl. | 0
3035094 | 1.1.1.2.8.1.31. |  | Konfigurácia systému (HW. SW. Prístupové práva) | 0 | 1 | kpl. | 0
3035095 | 1.1.1.2.8.1.32. |  | Zaškolenie obsluhy a správcu systému | 0 | 1 | kpl. | 0
3035096 | 1.1.1.2.8.1.33. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - betónových. obkladov -0.00002t | 0 | 30 | cm | 0
3035097 | 1.1.1.2.8.1.34. |  | Tesnenie káblových prestupov | 0 | 0.2 | m2 | 0
3035098 | 1.1.1.2.8.1.35. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3035099 | 1.1.1.2.8.1.36. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035100 | 1.1.1.2.8.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
3035101 | 1.1.1.2.8.2.1. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 50 | m | 0
3035102 | 1.1.1.2.8.2.2. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 15 | m | 0
3035103 | 1.1.1.2.8.2.3. |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. tehlami naprieč kábla na šírku 50 cm | 0 | 50 | m | 0
3035104 | 1.1.1.2.8.2.4. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm | 0 | 1.75 | t | 0
3035105 | 1.1.1.2.8.2.5. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 130 | m | 0
3035106 | 1.1.1.2.8.2.6. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená. HAGARD | 0 | 130 | m | 0
3035107 | 1.1.1.2.8.2.7. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 50 | m | 0
3035108 | 1.1.1.2.8.2.8. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 15 | m | 0
3035109 | 1.1.1.2.8.2.9. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 32.5 | m2 | 0
3035110 | 1.1.1.2.8.2.10. |  | Betón základový. prostý tr. C 8/10 | 0 | 1.05 | m3 | 0
3035111 | 1.1.1.2.8.2.11. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie a jazda späť | 0 | 4.55 | m3 | 0
3035112 | 1.1.1.2.8.2.12. |  | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | 0 | 45.5 | m3 | 0
3035113 | 1.1.1.2.8.2.13. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
3035114 | 1.1.1.2.8.2.14. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035115 | 1.1.1.2.8.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
3035116 | 1.1.1.2.8.3.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 6 | hod | 0
3035117 | 1.1.1.2.8.3.2. |  | Inžinierska činnosť | 0 | 1 | kpl | 0
3035118 | 1.1.1.2.8.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
3035119 | 1.1.1.2.8.4.1. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
3035120 | 1.1.1.2.8.4.2. |  | Projektové práce. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
3035121 | 1.1.1.2.9. |  | Elektroinštalácia - silnoprúd | 0 | 1 |  | 0
3035122 | 1.1.1.2.9.1. | E.4 | Elektroinštalácia | 0 | 1 |  | 0
3035123 | 1.1.1.2.9.1.1. | 1 | Návrh osvetlenia ihriska | 0 | 1 |  | 0
3035124 | 1.1.1.2.9.1.1.1. |  | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. parkového a záhradného na stĺp LED | 0 | 30 | ks | 0
3035125 | 1.1.1.2.9.1.1.2. |  | SRL 018 PRO mini 24LED 53W/8480lm/4000K / DALI2.ASTRODIM / CLASS II optika 2 / IP66 / IK10 | 0 | 30 | ks | 0
3035126 | 1.1.1.2.9.1.1.3. |  | Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá | 0 | 29 | ks | 0
3035127 | 1.1.1.2.9.1.1.4. |  | Ulič.stĺp kužeľ. s prírubou; H=5m. | 0 | 29 | ks | 0
3035128 | 1.1.1.2.9.1.1.5. |  | Stožiarová pätka betónová | 0 | 29 | ks | 0
3035129 | 1.1.1.2.9.1.1.6. |  | Základ pre oceľ.stĺpy 3÷6m. -100/30 -V TZN_HOT GALVA BOLTS | 0 | 29 | ks | 0
3035130 | 1.1.1.2.9.1.1.7. |  | Príplatok k stožiarovej pätke. | 0 | 29 | ks | 0
3035131 | 1.1.1.2.9.1.1.8. |  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | 0 | 28 | ks | 0
3035132 | 1.1.1.2.9.1.1.9. |  | Strožiarový rozvádzač ROSA TB1. 1xE14 D01 4x10-35 | 0 | 28 | ks | 0
3035133 | 1.1.1.2.9.1.1.10. |  | Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy | 0 | 1 | ks | 0
3035134 | 1.1.1.2.9.1.1.11. |  | Strožiarový rozvádzač ROSA TB2. 2xE14 D01 4x10-35 | 0 | 1 | ks | 0
3035135 | 1.1.1.2.9.1.1.12. |  | Poistka patrónová D01 E14 2211004 10A 400V gG/gL | 0 | 30 | ks | 0
3035136 | 1.1.1.2.9.1.1.13. |  | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg | 0 | 1 | ks | 0
3035137 | 1.1.1.2.9.1.1.14. |  | Výložník jednoramenný oceľový zinkový. vyloženie 2.0 m | 0 | 1 | ks | 0
3035138 | 1.1.1.2.9.1.1.15. |  | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | 0 | 28 | ks | 0
3035139 | 1.1.1.2.9.1.1.16. |  | Výložník jednoramenný oceľový zinkový. vyloženie 2 m | 0 | 28 | ks | 0
3035140 | 1.1.1.2.9.1.1.17. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 290 | m | 0
3035141 | 1.1.1.2.9.1.1.18. |  | Kábel medený CYKY-J 3x2.5 mm2 | 0 | 290 | m | 0
3035142 | 1.1.1.2.9.1.1.19. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 | 0 | 800 | m | 0
3035143 | 1.1.1.2.9.1.1.20. |  | Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2 | 0 | 800 | m | 0
3035144 | 1.1.1.2.9.1.1.21. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 63 uložená pevne | 0 | 650 | m | 0
3035145 | 1.1.1.2.9.1.1.22. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09063 BA. D 63. KOPOS | 0 | 650 | m | 0
3035146 | 1.1.1.2.9.1.1.23. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3035147 | 1.1.1.2.9.1.1.24. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035148 | 1.1.1.2.9.1.2. | 2 | Napojenie brán. turniketov a závor | 0 | 1 |  | 0
3035149 | 1.1.1.2.9.1.2.1. |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE. D 40 uložená pevne | 0 | 635 | m | 0
3035150 | 1.1.1.2.9.1.2.2. |  | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE. KOPOFLEX BA KF 09040 BA. D 40. KOPOS | 0 | 635 | m | 0
3035151 | 1.1.1.2.9.1.2.3. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5 | 0 | 480 | m | 0
3035152 | 1.1.1.2.9.1.2.4. |  | Kábel medený CYKY-J 3x2.5 mm2 | 0 | 480 | m | 0
3035153 | 1.1.1.2.9.1.2.5. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4 | 0 | 165 | m | 0
3035154 | 1.1.1.2.9.1.2.6. |  | Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2 | 0 | 395 | m | 0
3035155 | 1.1.1.2.9.1.2.7. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2.5 | 0 | 65 | m | 0
3035156 | 1.1.1.2.9.1.2.8. |  | Kábel medený CYKY-J 5x2.5 mm2 | 0 | 65 | m | 0
3035157 | 1.1.1.2.9.1.2.9. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 | 0 | 180 | m | 0
3035158 | 1.1.1.2.9.1.2.10. |  | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 | 0 | 180 | m | 0
3035159 | 1.1.1.2.9.1.2.11. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 | 0 | 50 | m | 0
3035160 | 1.1.1.2.9.1.2.12. |  | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | 0 | 50 | m | 0
3035161 | 1.1.1.2.9.1.2.13. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3035162 | 1.1.1.2.9.1.2.14. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035163 | 1.1.1.2.9.1.3. | 3 | Rozvadzač R-TG | 0 | 1 |  | 0
3035164 | 1.1.1.2.9.1.3.1. |  | Násuvná skriňa vývodová | 0 | 1 | ks | 0
3035165 | 1.1.1.2.9.1.3.2. |  | Skriňa KNB50SF4 vývodová 50A poistková KNB50SF4. výrobcu prispôsobiť skutkovému stavu | 0 | 1 | ks | 0
3035166 | 1.1.1.2.9.1.3.3. |  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16 | 0 | 30 | m | 0
3035167 | 1.1.1.2.9.1.3.4. |  | Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 | 0 | 30 | m | 0
3035168 | 1.1.1.2.9.1.3.5. |  | Montáž rozvodnice R-TG + ukončenia vodičov | 0 | 1 | ks | 0
3035169 | 1.1.1.2.9.1.3.6. |  | Nový ihriskový rozvádzač R-TG. miest. technológie tobogánov. v zmysle PD | 0 | 1 | kpl. | 0
3035170 | 1.1.1.2.9.1.3.7. |  | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | 0 | 30 | m | 0
3035171 | 1.1.1.2.9.1.3.8. |  | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | 0 | 30 | m | 0
3035172 | 1.1.1.2.9.1.3.9. |  | Osadenie gripu združenej trasy | 0 | 30 | ks | 0
3035173 | 1.1.1.2.9.1.3.10. |  | X-P B4 MX klince | 0 | 60 | ks | 0
3035174 | 1.1.1.2.9.1.3.11. |  | Grip na uloženie združenej káblovej trasy M70 | 0 | 30 | ks | 0
3035175 | 1.1.1.2.9.1.3.12. |  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových. obkladov -0.00008t | 0 | 180 | cm | 0
3035176 | 1.1.1.2.9.1.3.13. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3035177 | 1.1.1.2.9.1.3.14. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035178 | 1.1.1.2.9.1.4. | 4 | Uzemnenie | 0 | 1 |  | 0
3035179 | 1.1.1.2.9.1.4.1. |  | Uzemňovacie vedenie v zemi nerez drôt zvodový d 8-10 mm | 0 | 820 | m | 0
3035180 | 1.1.1.2.9.1.4.2. |  | Drôt bleskozvodový nerez akosť 1.4301. d 8 mm. A2 | 0 | 328 | kg | 0
3035181 | 1.1.1.2.9.1.4.3. |  | Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS | 0 | 60 | ks | 0
3035182 | 1.1.1.2.9.1.4.4. |  | Svorka spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SS 2 skrutky s príložkou A2 | 0 | 60 | ks | 0
3035183 | 1.1.1.2.9.1.4.5. |  | Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP | 0 | 29 | ks | 0
3035184 | 1.1.1.2.9.1.4.6. |  | Svorka pripojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SP 1 A2 | 0 | 29 | ks | 0
3035185 | 1.1.1.2.9.1.4.7. |  | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov) | 0 | 29 | ks | 0
3035186 | 1.1.1.2.9.1.4.8. |  | Email syntetický vonkajší | 0 | 1 | kg | 0
3035187 | 1.1.1.2.9.1.4.9. |  | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok | 0 | 1 | kg | 0
3035188 | 1.1.1.2.9.1.4.10. |  | Páska protikorózna | 0 | 5 | ks | 0
3035189 | 1.1.1.2.9.1.4.11. |  | Páska protikorózna 556125 50mm UV odolná na ochranu spojov | 0 | 5 | ks | 0
3035190 | 1.1.1.2.9.1.4.12. |  | Podružný materiál | 0 | 1 | KPL | 0
3035191 | 1.1.1.2.9.1.4.13. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035192 | 1.1.1.2.9.2. | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 0 | 1 |  | 0
3035193 | 1.1.1.2.9.2.1. |  | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. strojový výkop v zemina triedy 3 | 0 | 70.18 | m3 | 0
3035194 | 1.1.1.2.9.2.2. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 490 | m | 0
3035195 | 1.1.1.2.9.2.3. |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 120 cm hlbokej. v zemine triedy 3 | 0 | 40 | m | 0
3035196 | 1.1.1.2.9.2.4. |  | Zriadenie. rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia. v ryhe šír. do 65 cm. hrúbky vrstvy 10 cm | 0 | 75 | m | 0
3035197 | 1.1.1.2.9.2.5. |  | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm | 0 | 7.8 | t | 0
3035198 | 1.1.1.2.9.2.6. |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy. šírka do 33 cm | 0 | 1060 | m | 0
3035199 | 1.1.1.2.9.2.7. |  | Výstražná fóla PE. šxhr 300x0.08 mm. dĺ. 250 m. farba červená. HAGARD | 0 | 1060 | m | 0
3035200 | 1.1.1.2.9.2.8. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 490 | m | 0
3035201 | 1.1.1.2.9.2.9. |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 0 | 40 | m | 0
3035202 | 1.1.1.2.9.2.10. |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 0 | 510 | m2 | 0
3035203 | 1.1.1.2.9.2.11. |  | Betón základový. prostý tr. C 8/10 | 0 | 31.85 | m3 | 0
3035204 | 1.1.1.2.9.2.12. |  | Naloženie zeminy. odvoz do 1 km a zloženie a jazda späť | 0 | 38.5 | m3 | 0
3035205 | 1.1.1.2.9.2.13. |  | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | 0 | 577.5 | m3 | 0
3035206 | 1.1.1.2.9.2.14. |  | Presun dodávok | 0 | 1 | KPL | 0
3035207 | 1.1.1.2.9.2.15. |  | Podiel pridružených výkonov | 0 | 1 | KPL | 0
3035208 | 1.1.1.2.9.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
3035209 | 1.1.1.2.9.3.1. |  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 16 | hod | 0
3035210 | 1.1.1.2.9.3.2. |  | Inžinierska činnosť | 0 | 1 | kpl | 0
3035211 | 1.1.1.2.9.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
3035212 | 1.1.1.2.9.4.1. |  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
3035213 | 1.1.1.2.9.4.2. |  | Projektové práce. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1 | kpl | 0
3035214 | 1.1.1.2.10. |  | Technológia tobogánov- ELI | 0 | 1 |  | 0
3035215 | 1.1.1.2.10.1. | D1 | Technológia tobogánov - ELI | 0 | 1 |  | 0
3035216 | 1.1.1.2.10.1.1. |  | PRAFlaSafe X-J 5x4 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 50 | m | 0
3035217 | 1.1.1.2.10.1.2. |  | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 25 | m | 0
3035218 | 1.1.1.2.10.1.3. |  | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 40 | m | 0
3035219 | 1.1.1.2.10.1.4. |  | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | 0 | 75 | m | 0
3035220 | 1.1.1.2.10.1.5. |  | H05RR-F 4Gx4 | 0 | 10 | m | 0
3035221 | 1.1.1.2.10.1.6. |  | H05RR-F 4Gx2.5 | 0 | 10 | m | 0
3035222 | 1.1.1.2.10.1.7. |  | H05RR-F 3Gx2.5 | 0 | 5 | m | 0
3035223 | 1.1.1.2.10.1.8. |  | H05RR-F 3Gx1.5 | 0 | 15 | m | 0
3035224 | 1.1.1.2.10.1.9. |  | PRAFlaCom F 1x2x0.8 | 0 | 135 | m | 0
3035225 | 1.1.1.2.10.1.10. |  | PRAFlaCom F 2x2x0.8 | 0 | 75 | m | 0
3035226 | 1.1.1.2.10.1.11. |  | Vodič CYA-16 žltozelený | 0 | 20 | m | 0
3035227 | 1.1.1.2.10.1.12. |  | Vodič CYA-6 žltozelený | 0 | 45 | m | 0
3035228 | 1.1.1.2.10.1.13. |  | Chránička FXP25 | 0 | 65 | m | 0
3035229 | 1.1.1.2.10.1.14. |  | Trubka pevná PVC UPRM25 | 0 | 40 | m | 0
3035230 | 1.1.1.2.10.1.15. |  | Žlab káblový MARS 125x50 mm | 0 | 15 | m | 0
3035231 | 1.1.1.2.10.1.16. |  | Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm. z pozinkovanej ocele | 0 | 17 | ks | 0
3035232 | 1.1.1.2.10.1.17. |  | Podružný materiál (spojovací materiál)- žľab | 0 | 1 | cel | 0
3035233 | 1.1.1.2.10.1.18. |  | Rozvádzač RM-T vrátane výzbroje a riad. systému. motáž | 0 | 1 | cel | 0
3035234 | 1.1.1.2.10.1.19. |  | Frekvenčný menič 7.5kW/400V. IP65 | 0 | 2 | ks | 0
3035235 | 1.1.1.2.10.1.20. |  | Frekvenčný menič 3kW/400V. IP65 | 0 | 2 | ks | 0
3035236 | 1.1.1.2.10.1.21. |  | Zásuvka 16A. 230V. IP44 | 0 | 4 | ks | 0
3035237 | 1.1.1.2.10.1.22. |  | Ekvipotenciálna svorkovnica | 0 | 1 | ks | 0
3035238 | 1.1.1.2.10.1.23. |  | Podružný materiál (spojovací materiál)- elektroinštalácia | 0 | 1 | cel | 0
3035239 | 1.1.1.2.10.1.24. |  | Montáž | 0 | 120 | hod | 0
3035240 | 1.1.1.2.10.1.25. |  | Projektová dokumentácia -skutkového stavu | 0 | 1 | cel | 0
3035241 | 1.1.1.2.10.1.26. |  | Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške | 0 | 1 | cel | 0
3035242 | 1.1.1.2.11. |  | Technológia úpravy vody | 0 | 1 |  | 0
3035243 | 1.1.1.2.11.1. | D1 | Záchytná nádrž: | 0 | 1 |  | 0
3035244 | 1.1.1.2.11.1.1. |  | samonosná krytá nádrž z PP panelov s vystužením. rozmery 4x2x1.5 m | 0 | 1 | ks | 0
3035245 | 1.1.1.2.11.2. | D2 | Úpravňa vody: | 0 | 1 |  | 0
3035246 | 1.1.1.2.11.2.1. |  | ventil s automatickým ovládaním na prepínanie filtrácia/pranie. DN 65 | 0 | 3 | ks | 0
3035247 | 1.1.1.2.11.2.2. |  | pripojovacia sada k Besgo ventilu - na vodu | 0 | 1 | ks | 0
3035248 | 1.1.1.2.11.2.3. |  | Filter laminátový. VB. pieskový. 1050 mm. bez 6 CV 3" | 0 | 3 | ks | 0
3035249 | 1.1.1.2.11.2.4. |  | Čerpadlo BADU Prime 40. - 34 m3 / 12m. 2.2 kW 400 V | 0 | 2 | ks | 0
3035250 | 1.1.1.2.11.2.5. |  | Čerpadlo BADU Resort 110. - 98m3 / 12m. 5.5 kW 400 V | 0 | 2 | ks | 0
3035251 | 1.1.1.2.11.2.6. |  | Frekvenčný menič 400V s krytím IP65 do 3 kW | 0 | 2 | ks | 0
3035252 | 1.1.1.2.11.2.7. |  | Frekvenčný menič 400V s krytím IP65 do 7.5 kW | 0 | 2 | ks | 0
3035253 | 1.1.1.2.11.2.8. |  | Filtračný materiál zeolit | 0 | 2600 | kg | 0
3035254 | 1.1.1.2.11.2.9. |  | AL Profi Plus - regulácia dezinfekčného prostriedku (meranie pH. ORP. voľný Cl. celkový CL) a regulácia hodnoty pH. dávkovanie koagulantu | 0 | 1 | zostava | 0
3035255 | 1.1.1.2.11.2.10. |  | Sonda na meranie celkového chlóru ClT | 0 | 1 | ks | 0
3035256 | 1.1.1.2.11.2.11. |  | Membranové čerpadlo DDE 5 l/h Grundfos | 0 | 3 | ks | 0
3035257 | 1.1.1.2.11.2.12. |  | Tlakový hladinomer k dávkovaciemu zariadeniu Ase | 0 | 1 | ks | 0
3035258 | 1.1.1.2.11.2.13. |  | dezinfekcia vody UV. Top UVM 0130-27-AW-AEP-DN150 | 0 | 1 | zostava | 0
3035259 | 1.1.1.2.11.3. | D3 | Meranie a regulácia : | 0 | 1 |  | 0
3035260 | 1.1.1.2.11.3.1. |  | snímanie prietoku bazénovej vody. ochrana technológie pred chodom na prázdno | 0 | 3 | zostava | 0
3035261 | 1.1.1.2.11.3.2. |  | autom. regulácia hlad. vody - filter. vodomer. ventil O32 s vratnou pružinou | 0 | 1 | zostava | 0
3035262 | 1.1.1.2.11.4. | D4 | Montážny materiál: | 0 | 1 |  | 0
3035263 | 1.1.1.2.11.4.1. |  | PVC potrubie. PVC tvarovky. PVC armatúry | 0 | 1 | zostava | 0
3035264 | 1.1.1.2.11.5. | D5 | Montáž : | 0 | 1 |  | 0
3035265 | 1.1.1.2.11.5.1. |  | montáž technológie | 0 | 120 | hod | 0
3035266 | 1.1.1.2.12. |  | Terénne. sadové úpravy a spevnené plochy | 0 | 1 |  | 0
3035267 | 1.1.1.2.12.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
3035268 | 1.1.1.2.12.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
3035269 | 1.1.1.2.12.1.1.1. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 26.424 | m3 | 0
3035270 | 1.1.1.2.12.1.1.2. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 - 50% | 0 | 13.212 | m3 | 0
3035271 | 1.1.1.2.12.1.1.3. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 0 | 26.424 | m3 | 0
3035272 | 1.1.1.2.12.1.1.4. |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - 10 km | 0 | 26.424 | m3 | 0
3035273 | 1.1.1.2.12.1.1.5. |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 0 | 26.424 | m3 | 0
3035274 | 1.1.1.2.12.1.1.6. |  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | 0 | 26.424 | m3 | 0
3035275 | 1.1.1.2.12.1.1.7. |  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 0 | 47.56 | t | 0
3035276 | 1.1.1.2.12.1.1.8. |  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 0 | 1662.57 | m2 | 0
3035277 | 1.1.1.2.12.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
3035278 | 1.1.1.2.12.1.2.1. |  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky od 0 do 3 m | 0 | 516.9 | m2 | 0
3035279 | 1.1.1.2.12.1.2.2. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | 0 | 579.962 | m2 | 0
3035280 | 1.1.1.2.12.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
3035281 | 1.1.1.2.12.1.3.1. |  | Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37 | 0 | 19.818 | m3 | 0
3035282 | 1.1.1.2.12.1.3.2. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | 0 | 102.76 | m2 | 0
3035283 | 1.1.1.2.12.1.3.3. |  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | 0 | 102.76 | m2 | 0
3035284 | 1.1.1.2.12.1.4. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
3035285 | 1.1.1.2.12.1.4.1. |  | Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | 0 | 2.936 | m3 | 0
3035286 | 1.1.1.2.12.1.5. | 5 | Komunikácie | 0 | 1 |  | 0
3035287 | 1.1.1.2.12.1.5.1. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm - ochranná vrstva chodníkov a podkladná vrstva parkovísk | 0 | 1119.825 | m2 | 0
3035288 | 1.1.1.2.12.1.5.2. |  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm - ochranná vrstva ihriska | 0 | 516.9 | m2 | 0
3035289 | 1.1.1.2.12.1.5.3. |  | Podklad z kameniva stmeleného cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22. po zhutnení hr. 120 mm - podkladná vrtsva chodníkov | 0 | 1066.5 | m2 | 0
3035290 | 1.1.1.2.12.1.5.4. |  | Kryt plôch pre telovýchovu pieskových hr. 300 mm | 0 | 516.9 | m2 | 0
3035291 | 1.1.1.2.12.1.5.5. |  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm | 0 | 217.098 | t | 0
3035292 | 1.1.1.2.12.1.5.6. |  | Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého | 0 | 1066.5 | m2 | 0
3035293 | 1.1.1.2.12.1.5.7. |  | Dlažobná kocka - andezit. rozmer 100/100/100 mm | 0 | 1142.808 | m2 | 0
3035294 | 1.1.1.2.12.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
3035295 | 1.1.1.2.12.1.6.1. |  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | 0 | 96.8 | m | 0
3035296 | 1.1.1.2.12.1.6.2. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. sivá | 0 | 99 | ks | 0
3035297 | 1.1.1.2.12.1.6.3. |  | Lôžko pod obrubníky. krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | 0 | 5.614 | m3 | 0
3035298 | 1.1.1.2.12.1.6.4. |  | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy E 600 | 0 | 22.2 | m | 0
3035299 | 1.1.1.2.12.1.6.5. |  | Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami. štrbiny 27x13 mm. dĺ. 0.5 m. E 600. s rýchlouzáverom. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm | 0 | 45 | ks | 0
3035300 | 1.1.1.2.12.1.6.6. |  | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou. svetlá šírka 150 mm. dĺžky 1 m. bez spádu | 0 | 21 | ks | 0
3035301 | 1.1.1.2.12.1.6.7. |  | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šírky 150 mm | 0 | 3 | ks | 0
3035302 | 1.1.1.2.12.1.6.8. |  | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm | 0 | 3 | ks | 0
3035303 | 1.1.1.2.12.1.6.9. |  | Vpust betónový. lxšxv 500x270x570 mm. pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 150 mm | 0 | 3 | ks | 0
3035304 | 1.1.1.2.12.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
3035305 | 1.1.1.2.12.1.7.1. |  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu (odpočet tonáže štrku z medziskládky na stavbe) | 0 | 2778.988 | t | 0
3035306 | 1.1.1.2.12.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
3035307 | 1.1.1.2.12.2.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
3035308 | 1.1.1.2.12.2.1.1. |  | Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg | 0 | 73.4 | m | 0
3035309 | 1.1.1.2.12.2.1.2. |  | Profil oceľový 40x20x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 2.287 | t | 0
3035310 | 1.1.1.2.12.2.1.3. |  | Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | 0 | 2.24 | t | 0
3035311 | 1.1.1.2.12.2.1.4. |  | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové. s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 | 0 | 1 | ks | 0
3035312 | 1.1.1.2.12.2.1.5. |  | Vráta oceľové z profilovývh prvkov 5000 x 2300 mm zasúvateľné s pohonom | 0 | 1 | ks | 0
3035313 | 1.1.1.2.12.2.1.6. |  | Sada pre výrobu koľajovej brány do šírky prejazdu 6.5 m s elektrickým pohonom a príslušenstvom | 0 | 1 | sada | 0
3035314 | 1.1.1.2.12.2.1.7. |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - turnikety | 0 | 780 | kg | 0
3035315 | 1.1.1.2.12.2.1.8. |  | Turniket TC 01 s bráničkou pre vozičkárov - farba RAL 7016 | 0 | 2 | ks | 0
3035316 | 1.1.1.2.12.2.1.9. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 5.668 | t | 0
3035317 | 1.1.1.2.12.2.2. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
3035318 | 1.1.1.2.12.2.2.1. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm ... RAL 7016 | 0 | 221.668 | m2 | 0
3035319 | 1.1.1.2.12.2.2.2. |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 0 | 221.668 | m2 | 0
3034685 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0