## ItemPartData
ItemPartID | orderPath | ItemPartTitle | ItemPartCode | BidValue | ItemPartQuantity | ItemPartQuantityType | Total | TypeOfContract | ItemPartDescription
ID | Poradie | Kod | Nazov | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis
2922674 | 1. |  | Celkové hodnotenie | 0 | 1 |  | 0
2922675 | 1.1. |  | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1.23 |  | 0
2922677 | 1.1.1. |  | OBNOVA BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI TURŇA NAD BODVOU | 0 | 1 |  | 0
2922678 | 1.1.1.1. |  | 01 - Búracie práce | 0 | 1 |  | 0
2922679 | 1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2922680 | 1.1.1.1.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2922681 | 1.1.1.1.1.1.1. |  | Čistenie betónového podkladu - podláh | 0 | 43.13 | m2 | 0
2922682 | 1.1.1.1.1.1.2. |  | Búranie priečok hr. do 150 mm. -0.19600t | 0 | 9.408 | m2 | 0
2922683 | 1.1.1.1.1.1.3. |  | Vybúranie otvorov z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm. -0.11500t | 0 | 1.818 | m2 | 0
2922684 | 1.1.1.1.1.1.4. |  | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic. hr. do 100 mm. -0.05500t | 0 | 41.02 | m2 | 0
2922685 | 1.1.1.1.1.1.5. |  | Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t | 0 | 2313.88 | m2 | 0
2922686 | 1.1.1.1.1.1.6. |  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t | 0 | 2 | ks | 0
2922687 | 1.1.1.1.1.1.7. |  | Demontáž okien kovových. 1 bm obvodu - 0.005t | 0 | 70.62 | m | 0
2922688 | 1.1.1.1.1.1.8. |  | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t | 0 | 4.04 | m2 | 0
2922689 | 1.1.1.1.1.1.9. |  | Demontáž okien plastových. 1 bm obvodu - 0.007t | 0 | 347.3 | m | 0
2922690 | 1.1.1.1.1.1.10. |  | Demontáž dverí plastových vchodových. 1 bm obvodu - 0.012t | 0 | 73.42 | m | 0
2922691 | 1.1.1.1.1.1.11. |  | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.04600t | 0 | 4819.79 | m2 | 0
2922692 | 1.1.1.1.1.1.12. |  | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. -0.06800t | 0 | 285.93 | m2 | 0
2922693 | 1.1.1.1.1.1.13. |  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 0 | 308.486 | t | 0
2922694 | 1.1.1.1.1.1.14. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 308.486 | t | 0
2922695 | 1.1.1.1.1.1.15. |  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 0 | 3084.86 | t | 0
2922696 | 1.1.1.1.1.1.16. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 308.486 | t | 0
2922697 | 1.1.1.1.1.1.17. |  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 0 | 1542.43 | t | 0
2922698 | 1.1.1.1.1.1.18. |  | Poplatok za skládku - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné | 0 | 246.789 | t | 0
2922699 | 1.1.1.1.1.1.19. |  | Poplatok za skládku - drevo. sklo. plasty (17 02 ). ostatné | 0 | 61.697 | t | 0
2922700 | 1.1.1.1.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2922701 | 1.1.1.1.2.1. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2922702 | 1.1.1.1.2.1.1. |  | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0.01933t | 0 | 20 | súb. | 0
2922703 | 1.1.1.1.2.1.2. |  | Demontáž pisoárového státia 1 dielnych. -0.03968t | 0 | 5 | súb. | 0
2922704 | 1.1.1.1.2.1.3. |  | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t | 0 | 17 | súb. | 0
2922705 | 1.1.1.1.2.1.4. |  | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín. -0.08800t | 0 | 4 | súb. | 0
2922706 | 1.1.1.1.2.1.5. |  | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry. bez nádrže a splachovacieho potrubia. diturvitovej. -0.03470t | 0 | 2 | súb. | 0
2922707 | 1.1.1.1.2.1.6. |  | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m | 0 | 1.425 | t | 0
2922708 | 1.1.1.1.2.1.7. |  | Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej. -0.0026t | 0 | 20 | súb. | 0
2922709 | 1.1.1.1.2.1.8. |  | Demontáž batérie vaňovej. sprchovej nástennej. -0.00225t | 0 | 4 | ks | 0
2922710 | 1.1.1.1.2.1.9. |  | Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie. držiak na sprchu. -0.00113t | 0 | 4 | ks | 0
2922711 | 1.1.1.1.2.1.10. |  | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. umývadlá. drezy. práčky -0.00085t | 0 | 20 | ks | 0
2922712 | 1.1.1.1.2.1.11. |  | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. vane. sprchy -0.00122t | 0 | 4 | ks | 0
2922713 | 1.1.1.1.2.2. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2922714 | 1.1.1.1.2.2.1. |  | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0.00330t | 0 | 181.495 | m | 0
2922715 | 1.1.1.1.2.2.2. |  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t | 0 | 119.03 | m | 0
2922716 | 1.1.1.1.2.2.3. |  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm. -0.00230t | 0 | 140.68 | m | 0
2922717 | 1.1.1.1.2.2.4. |  | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm. -0.00210t | 0 | 22 | ks | 0
2922718 | 1.1.1.1.2.2.5. |  | Demontáž odpadového výpustu vody kruhového. -0.00020t | 0 | 11 | ks | 0
2922719 | 1.1.1.1.2.2.6. |  | Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 75 a 100 mm. -0.00226t | 0 | 49.5 | m | 0
2922720 | 1.1.1.1.2.3. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2922721 | 1.1.1.1.2.3.1. |  | Demontáž mreží -0.00459t | 0 | 48 | ks | 0
2922722 | 1.1.1.1.2.3.2. |  | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky do 1600 mm. -0.003t | 0 | 33 | ks | 0
2922723 | 1.1.1.1.2.3.3. |  | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky nad 1600 mm. -0.006t | 0 | 39 | ks | 0
2922724 | 1.1.1.1.2.4. | 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0 | 1 |  | 0
2922725 | 1.1.1.1.2.4.1. |  | Demontáž podláh drevených. laminátových. parketových položených voľne alebo spoj click. vrátane líšt -0.0150t | 0 | 633.6 | m2 | 0
2922726 | 1.1.1.1.2.5. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2922727 | 1.1.1.1.2.5.1. |  | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami | 0 | 19.34 | m2 | 0
2922728 | 1.1.1.1.2.5.2. |  | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | 0 | 19.34 | m2 | 0
2922729 | 1.1.1.1.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2922730 | 1.1.1.1.3.1. |  | Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 15 | hod | 0
2922731 | 1.1.1.2. |  | 02 - Nový stav | 0 | 1 |  | 0
2922732 | 1.1.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2922733 | 1.1.1.2.1.1. | 1 | Zemné práce | 0 | 1 |  | 0
2922734 | 1.1.1.2.1.1.1. |  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | 0 | 86.063 | m3 | 0
2922735 | 1.1.1.2.1.1.2. |  | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | 0 | 21.516 | m3 | 0
2922736 | 1.1.1.2.1.1.3. |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 0 | 86.063 | m3 | 0
2922737 | 1.1.1.2.1.1.4. |  | Zemina vykopaná - zásypová | 0 | 162.659 | t | 0
2922738 | 1.1.1.2.1.2. | 2 | Zakladanie | 0 | 1 |  | 0
2922739 | 1.1.1.2.1.2.1. |  | Výplň okapového chodníka kamenivom riečnym | 0 | 5.612 | m3 | 0
2922740 | 1.1.1.2.1.2.2. |  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie. v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2.5 | 0 | 112.24 | m2 | 0
2922741 | 1.1.1.2.1.2.3. |  | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | 0 | 114.485 | m2 | 0
2922742 | 1.1.1.2.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 0 | 1 |  | 0
2922743 | 1.1.1.2.1.3.1. |  | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4. nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm | 0 | 0.402 | m3 | 0
2922744 | 1.1.1.2.1.3.2. |  | Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm. výšky 249 mm. dĺžky 1250 mm | 0 | 1 | ks | 0
2922745 | 1.1.1.2.1.3.3. |  | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm | 0 | 29.998 | m2 | 0
2922746 | 1.1.1.2.1.4. | 6 | Úpravy povrchov. podlahy. osadenie | 0 | 1 |  | 0
2922747 | 1.1.1.2.1.4.1. |  | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná). hr. 2 mm | 0 | 6.625 | m2 | 0
2922748 | 1.1.1.2.1.4.2. |  | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková (vyspravenie) | 0 | 78.165 | m2 | 0
2922749 | 1.1.1.2.1.4.3. |  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | 0 | 4819.79 | m2 | 0
2922750 | 1.1.1.2.1.4.4. |  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | 0 | 4819.79 | m2 | 0
2922751 | 1.1.1.2.1.4.5. |  | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná). hr. 2 mm | 0 | 4819.79 | m2 | 0
2922752 | 1.1.1.2.1.4.6. |  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 0 | 4819.79 | m2 | 0
2922753 | 1.1.1.2.1.4.7. |  | Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek cementotrieskovich. s hliníkovou konštrukcou. uchytenie na nity. bez tepelnej izolácie | 0 | 251.374 | m2 | 0
2922754 | 1.1.1.2.1.4.8. |  | Fasádna cementotriesková doska. rozmer 8x1192x2500 mm. prefarbená s lazúrou | 0 | 274.626 | m2 | 0
2922755 | 1.1.1.2.1.4.9. |  | Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny. hrúbky 180 mm | 0 | 251.374 | m2 | 0
2922756 | 1.1.1.2.1.4.10. |  | Doska zo sklenej vlny hr. 180 mm s netkanou textíliou. pre prevetrávané fasády | 0 | 258.915 | m2 | 0
2922757 | 1.1.1.2.1.4.11. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | 0 | 1798.444 | m2 | 0
2922758 | 1.1.1.2.1.4.12. |  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | 0 | 1579.697 | m2 | 0
2922759 | 1.1.1.2.1.4.13. |  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná. hr. 1.5 mm | 0 | 1386.684 | m2 | 0
2922760 | 1.1.1.2.1.4.14. |  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová omietka s prírodným mletým kameňom na vysoko namáhané plochy hr.2 mm | 0 | 193.013 | m2 | 0
2922761 | 1.1.1.2.1.4.15. |  | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou 165g s celoplošným prilepením | 0 | 1579.697 | m2 | 0
2922762 | 1.1.1.2.1.4.16. |  | Očist.. nosného muriva alebo betónu. múrov a valov pred začatím opráv ručne | 0 | 2049.818 | m2 | 0
2922763 | 1.1.1.2.1.4.17. |  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm. skrutkovacie kotvy | 0 | 1386.684 | m2 | 0
2922764 | 1.1.1.2.1.4.18. |  | Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného | 0 | 11.224 | m3 | 0
2922765 | 1.1.1.2.1.4.19. |  | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 0 | 6.625 | m2 | 0
2922766 | 1.1.1.2.1.4.20. |  | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery. samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 0 | 6.625 | kg | 0
2922767 | 1.1.1.2.1.4.21. |  | Cementová samonivelizačná stierka. pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 2 mm | 0 | 6.625 | m2 | 0
2922768 | 1.1.1.2.1.4.22. |  | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu. plochy otvoru do 2.5 m2 | 0 | 3 | ks | 0
2922769 | 1.1.1.2.1.4.23. |  | Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm. jednodielna zamurovacia | 0 | 3 | ks | 0
2922770 | 1.1.1.2.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2922771 | 1.1.1.2.1.5.1. |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory | 0 | 202.5 | m | 0
2922772 | 1.1.1.2.1.5.2. |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm. farebný | 0 | 204.525 | ks | 0
2922773 | 1.1.1.2.1.5.3. |  | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0.75 do 1.10 m. výšky nad 10 do 20 m | 0 | 2520 | m2 | 0
2922774 | 1.1.1.2.1.5.4. |  | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0.75 do 1.10 m. výšky nad 10 do 20 m | 0 | 2520 | m2 | 0
2922775 | 1.1.1.2.1.5.5. |  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0.75 do 1.10 m. výšky nad 10 do 20 m | 0 | 12600 | m2 | 0
2922776 | 1.1.1.2.1.5.6. |  | Ochranná sieť na boku lešenia | 0 | 1500 | m2 | 0
2922777 | 1.1.1.2.1.5.7. |  | Sieť stavebná ochranná na lešenie. 2.5x40 m | 0 | 1500 | m2 | 0
2922778 | 1.1.1.2.1.5.8. |  | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia | 0 | 1500 | m2 | 0
2922779 | 1.1.1.2.1.5.9. |  | Vyčistenie staveniska | 0 | 1882.35 | m2 | 0
2922780 | 1.1.1.2.1.5.10. |  | Hliníkový soklový profil šírky 183 mm | 0 | 218.748 | m | 0
2922781 | 1.1.1.2.1.5.11. |  | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou | 0 | 454.46 | m | 0
2922782 | 1.1.1.2.1.5.12. |  | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | 0 | 218.748 | m | 0
2922783 | 1.1.1.2.1.5.13. |  | Okenný a dverový začisťovací profil | 0 | 374.46 | m | 0
2922784 | 1.1.1.2.1.5.14. |  | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | 0 | 146.64 | m | 0
2922785 | 1.1.1.2.1.5.15. |  | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou | 0 | 130.93 | m | 0
2922786 | 1.1.1.2.1.5.16. |  | Roletový profil s pri zvislých vodiacich profiloch vonkajších roliet | 0 | 88 | m | 0
2922787 | 1.1.1.2.1.5.17. |  | Ukončovací profil pri oplechovaní | 0 | 218.748 | m | 0
2922788 | 1.1.1.2.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 0 | 1 |  | 0
2922789 | 1.1.1.2.1.6.1. |  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 0 | 387.243 | t | 0
2922790 | 1.1.1.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2922791 | 1.1.1.2.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 0 | 1 |  | 0
2922792 | 1.1.1.2.2.1.1. |  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | 0 | 218.748 | m2 | 0
2922793 | 1.1.1.2.2.1.2. |  | Nopová HDPE fólia hrúbky 0.5 mm. výška nopu 8 mm. proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu | 0 | 251.56 | m2 | 0
2922794 | 1.1.1.2.2.1.3. |  | Ukončujúci profil drenážných fólií | 0 | 257.35 | m | 0
2922795 | 1.1.1.2.2.1.4. |  | Prikotvenie profilovaných fólií | 0 | 643.375 | ks | 0
2922796 | 1.1.1.2.2.1.5. |  | Hmoždinka natĺkacia | 0 | 643.375 | ks | 0
2922797 | 1.1.1.2.2.1.6. |  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922798 | 1.1.1.2.2.2. | 712 | Izolácie striech. povlakové krytiny | 0 | 1 |  | 0
2922799 | 1.1.1.2.2.2.1. |  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju | 0 | 66.906 | m2 | 0
2922800 | 1.1.1.2.2.2.2. |  | Čistič - doplnok k fóliovým systémom | 0 | 2.676 | ks | 0
2922801 | 1.1.1.2.2.2.3. |  | Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P | 0 | 0.535 | kg | 0
2922802 | 1.1.1.2.2.2.4. |  | Lepidlo polyuretánové 310 g | 0 | 46.607 | ks | 0
2922803 | 1.1.1.2.2.2.5. |  | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1.5 mm izolácia plochých striech | 0 | 76.942 | m2 | 0
2922804 | 1.1.1.2.2.2.6. |  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922805 | 1.1.1.2.2.3. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2922806 | 1.1.1.2.2.3.1. |  | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením | 0 | 411.76 | m2 | 0
2922807 | 1.1.1.2.2.3.2. |  | Doska XPS 300 hr. 100 mm. zakladanie stavieb. podlahy. obrátené ploché strechy | 0 | 419.995 | m2 | 0
2922808 | 1.1.1.2.2.3.3. |  | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla | 0 | 133.812 | m2 | 0
2922809 | 1.1.1.2.2.3.4. |  | Doska XPS 300 hr. 50 mm. zakladanie stavieb. podlahy. obrátené ploché strechy | 0 | 136.488 | m2 | 0
2922810 | 1.1.1.2.2.3.5. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922811 | 1.1.1.2.2.4. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 |  | 0
2922812 | 1.1.1.2.2.4.1. |  | Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu. kruhové s priemerom 80 - 150 mm | 0 | 57.66 | m | 0
2922813 | 1.1.1.2.2.4.2. |  | Rúra zvodová hliník farebný. priemer 100 mm | 0 | 63.426 | m | 0
2922814 | 1.1.1.2.2.4.3. |  | Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu. kruhové s priemerom 80 - 150 mm | 0 | 22 | ks | 0
2922815 | 1.1.1.2.2.4.4. |  | Koleno lisované hliník farebný 72°. priemer 100 mm | 0 | 22 | ks | 0
2922816 | 1.1.1.2.2.4.5. |  | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu. pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | 0 | 180 | m | 0
2922817 | 1.1.1.2.2.4.6. |  | Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu. pre rúry s priemerom do 150 mm | 0 | 11 | ks | 0
2922818 | 1.1.1.2.2.4.7. |  | Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný. rozmer 330/100 mm | 0 | 11 | ks | 0
2922819 | 1.1.1.2.2.4.8. |  | Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu. vrátane rohov r.š. 330 mm | 0 | 125.8 | m | 0
2922820 | 1.1.1.2.2.4.9. |  | Tabuľa Al farbená jednostranne 1000x2000 mm | 0 | 46.911 | m2 | 0
2922821 | 1.1.1.2.2.4.10. |  | Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov | 0 | 143.77 | m | 0
2922822 | 1.1.1.2.2.4.11. |  | Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL. hr. 0.60 mm | 0 | 125.845 | m2 | 0
2922823 | 1.1.1.2.2.4.12. |  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922824 | 1.1.1.2.2.5. | 766 | Konštrukcie stolárske | 0 | 1 |  | 0
2922825 | 1.1.1.2.2.5.1. |  | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými. s variabilným difúznym odporom | 0 | 441.12 | m | 0
2922826 | 1.1.1.2.2.5.2. |  | Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom. š. 70 mm. dĺ. 50 mm. pre lepenie fólie na rám okna. tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva | 0 | 454.354 | m | 0
2922827 | 1.1.1.2.2.5.3. |  | Okno plastové dvojkrídklové OS+OS. izolačné trojsklo | 0 | 441.12 | m | 0
2922828 | 1.1.1.2.2.5.4. |  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania | 0 | 3 | ks | 0
2922829 | 1.1.1.2.2.5.5. |  | Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený | 0 | 3 | ks | 0
2922830 | 1.1.1.2.2.5.6. |  | Dvere vnútorné jednokrídlové | 0 | 3 | ks | 0
2922831 | 1.1.1.2.2.5.7. |  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm | 0 | 79 | ks | 0
2922832 | 1.1.1.2.2.5.8. |  | Parapetná doska plastová. šírka 300 mm. komôrková vnútorná. zlatý dub. mramor. mahagon. svetlý buk. orech | 0 | 201.28 | m | 0
2922833 | 1.1.1.2.2.5.9. |  | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým. pár. vo farbe biela. mramor. zlatý dub. buk. mahagón. orech | 0 | 79 | ks | 0
2922834 | 1.1.1.2.2.5.10. |  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 8.11 | t | 0
2922835 | 1.1.1.2.2.6. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2922836 | 1.1.1.2.2.6.1. |  | Výroba a Montáž zábradlia Z2+Z3 | 0 | 84.48 | kg | 0
2922837 | 1.1.1.2.2.6.2. |  | Montáž dverí hliníkových. vchodových exteriíérových. 1 m obvodu dverí | 0 | 79.98 | m | 0
2922838 | 1.1.1.2.2.6.3. |  | Dvere vchodové hliníkové. izolačné trojsklo | 0 | 79.98 | m | 0
2922839 | 1.1.1.2.2.6.4. |  | Montáž vonkajšej žalúzie | 0 | 16 | ks | 0
2922840 | 1.1.1.2.2.6.5. |  | Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval | 0 | 16 | ks | 0
2922841 | 1.1.1.2.2.6.6. |  | Přípl. Elektromotor Somfy 6 Nm | 0 | 16 | ks | 0
2922842 | 1.1.1.2.2.6.7. |  | Přípl. Montážní držák typ MD1b | 0 | 48 | ks | 0
2922843 | 1.1.1.2.2.6.8. |  | Přípl. Zápustné pouzdro VL | 0 | 88 | m | 0
2922844 | 1.1.1.2.2.6.9. |  | Přípl. Držák krycího plechu DK5b | 0 | 48 | ks | 0
2922845 | 1.1.1.2.2.6.10. |  | Přípl. Spodní profil RAL | 0 | 23.5 | m | 0
2922846 | 1.1.1.2.2.6.11. |  | Přípl. Vodicí lišta RAL (VL1. VL2. | 0 | 88 | m | 0
2922847 | 1.1.1.2.2.6.12. |  | Podomietkový box PREMIUM | 0 | 23.5 | m | 0
2922848 | 1.1.1.2.2.6.13. |  | PUR izolácia medzi box a preklad | 0 | 23.5 | m | 0
2922849 | 1.1.1.2.2.6.14. |  | Doprava | 0 | 1 | sub | 0
2922850 | 1.1.1.2.2.6.15. |  | Výroba a Montáž mreží pevných skrutkovaním | 0 | 64.5 | m2 | 0
2922851 | 1.1.1.2.2.6.16. |  | Materiál na výrobu mreží | 0 | 64.5 | m2 | 0
2922852 | 1.1.1.2.2.6.17. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922853 | 1.1.1.2.2.7. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 0 | 1 |  | 0
2922854 | 1.1.1.2.2.7.1. |  | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm | 0 | 42.83 | m2 | 0
2922855 | 1.1.1.2.2.7.2. |  | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom. lxv 300x300 mm. jednofarebné | 0 | 44.543 | m2 | 0
2922856 | 1.1.1.2.2.7.3. |  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm | 0 | 2313.88 | m2 | 0
2922857 | 1.1.1.2.2.7.4. |  | Dlaždice keramické. lxvxhr 298x598x10 mm | 0 | 2452.713 | m2 | 0
2922858 | 1.1.1.2.2.7.5. |  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm | 0 | 6.625 | m2 | 0
2922859 | 1.1.1.2.2.7.6. |  | Dlaždice keramické. lxvxhr 298x598x10 mm | 0 | 7.023 | m2 | 0
2922860 | 1.1.1.2.2.7.7. |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922861 | 1.1.1.2.2.8. | 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0 | 1 |  | 0
2922862 | 1.1.1.2.2.8.1. |  | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. click spoj. položená voľne | 0 | 633.6 | m2 | 0
2922863 | 1.1.1.2.2.8.2. |  | Podlaha laminátová. hrúbka 8 mm | 0 | 646.272 | m2 | 0
2922864 | 1.1.1.2.2.8.3. |  | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy | 0 | 633.6 | m2 | 0
2922865 | 1.1.1.2.2.8.4. |  | Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy. hr. 3 mm | 0 | 652.608 | m2 | 0
2922866 | 1.1.1.2.2.8.5. |  | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 4.589 | t | 0
2922867 | 1.1.1.2.2.9. | 776 | Podlahy povlakové | 0 | 1 |  | 0
2922868 | 1.1.1.2.2.9.1. |  | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | 0 | 2954.105 | m2 | 0
2922869 | 1.1.1.2.2.10. | 781 | Obklady | 0 | 1 |  | 0
2922870 | 1.1.1.2.2.10.1. |  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm | 0 | 285.93 | m2 | 0
2922871 | 1.1.1.2.2.10.2. |  | Obkládačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm | 0 | 297.367 | m2 | 0
2922872 | 1.1.1.2.2.10.3. |  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x450 mm | 0 | 15.45 | m2 | 0
2922873 | 1.1.1.2.2.10.4. |  | Obkladačky keramické lxvxhr 250x450x8 mm | 0 | 16.377 | m2 | 0
2922874 | 1.1.1.2.2.10.5. |  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 0 | 1 | KPL | 0
2922875 | 1.1.1.2.2.11. | 783 | Nátery | 0 | 1 |  | 0
2922876 | 1.1.1.2.2.11.1. |  | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm | 0 | 19.34 | m2 | 0
2922877 | 1.1.1.2.2.12. | 784 | Maľby | 0 | 1 |  | 0
2922878 | 1.1.1.2.2.12.1. |  | Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m | 0 | 697.848 | m | 0
2922879 | 1.1.1.2.2.12.2. |  | Páska maliarska. š. 50 mm. | 0 | 279.139 | ks | 0
2922880 | 1.1.1.2.2.12.3. |  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m | 0 | 6978.48 | m2 | 0
2922881 | 1.1.1.2.2.12.4. |  | Penetrácia pod maľby | 0 | 258.204 | ks | 0
2922882 | 1.1.1.2.2.12.5. |  | Zakrývanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 0 | 3000 | m2 | 0
2922883 | 1.1.1.2.2.12.6. |  | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 0 | 2156.1 | m2 | 0
2922884 | 1.1.1.2.2.12.7. |  | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m | 0 | 6978.48 | m2 | 0
2922885 | 1.1.1.2.2.12.8. |  | Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva. vodou riediteľná. vnútorná. biela | 0 | 3489.24 | kg | 0
2922886 | 1.1.1.2.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2922887 | 1.1.1.2.3.1. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 50 | hod | 0
2922888 | 1.1.1.2.4. | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0 | 1 |  | 0
2922889 | 1.1.1.2.4.1. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | 0 | 5000 | eur | 0
2922890 | 1.1.1.2.4.2. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 0 | 1000 | eur | 0
2922891 | 1.1.1.2.4.3. |  | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie | 0 | 5000 | eur | 0
2922892 | 1.1.1.2.4.4. |  | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska | 0 | 1500 | eur | 0
2922893 | 1.1.1.2.4.5. |  | Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta | 0 | 70 | hod | 0
2922894 | 1.1.1.3. |  | 03-1 Elektroinštalácia - Komplet svetelné okruhy | 0 | 1 |  | 0
2922895 | 1.1.1.3.1. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2922896 | 1.1.1.3.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2922897 | 1.1.1.3.1.1.1. |  | Svietidlo kancelárske | 0 | 126 | ks | 0
2922898 | 1.1.1.3.1.1.2. |  | Svietidlo bodové - WC | 0 | 53 | ks | 0
2922899 | 1.1.1.3.1.1.3. |  | Svietidlo núdzové | 0 | 62 | ks | 0
2922900 | 1.1.1.3.1.1.4. |  | Svietidlo trubicové | 0 | 83 | ks | 0
2922901 | 1.1.1.3.1.1.5. |  | Svetlo reflektor 67W | 0 | 35 | ks | 0
2922902 | 1.1.1.3.1.1.6. |  | Svietidlo do vlhka | 0 | 20 | ks | 0
2922903 | 1.1.1.3.1.1.7. |  | Montáž svietidla | 0 | 379 | ks | 0
2922904 | 1.1.1.3.1.1.8. |  | Vypínač č.1 | 0 | 36 | ks | 0
2922905 | 1.1.1.3.1.1.9. |  | Vypínač č.5 | 0 | 8 | ks | 0
2922906 | 1.1.1.3.1.1.10. |  | Vypínač č.6 | 0 | 24 | ks | 0
2922907 | 1.1.1.3.1.1.11. |  | Senzor pohybu a svitu | 0 | 84 | ks | 0
2922908 | 1.1.1.3.1.1.12. |  | Montáž senzora | 0 | 84 | ks | 0
2922909 | 1.1.1.3.1.1.13. |  | Inštalačná krabica | 0 | 320 | ks | 0
2922910 | 1.1.1.3.1.1.14. |  | Inštalačná krabička pod zásuvku/vypínač | 0 | 67 | ks | 0
2922911 | 1.1.1.3.1.1.15. |  | Montáž elektro | 0 | 420 | hod | 0
2922912 | 1.1.1.3.1.1.16. |  | Drážkovanie pre kabeláž | 0 | 1150 | m2 | 0
2922913 | 1.1.1.3.1.1.17. |  | Murárske práce | 0 | 180 | hod | 0
2922914 | 1.1.1.3.1.1.18. |  | Istič+RCD B10/003 | 0 | 19 | ks | 0
2922915 | 1.1.1.3.1.1.19. |  | Montáž istič+RCD | 0 | 20 | hod | 0
2922916 | 1.1.1.3.1.1.20. |  | Kábel N2XH-J 3x1.5 | 0 | 350 | m | 0
2922917 | 1.1.1.3.1.1.21. |  | Kábel CYKY-J 3x1.5 | 0 | 2350 | m | 0
2922918 | 1.1.1.3.1.1.22. |  | Wago 3 | 0 | 220 | ks | 0
2922919 | 1.1.1.3.1.1.23. |  | Kábel N2XH-O 3x1.5 | 0 | 810 | m | 0
2922920 | 1.1.1.4. |  | 03-2 Elektroinštalácia - Komplet zásuvkové obvody | 0 | 1 |  | 0
2922921 | 1.1.1.4.1. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2922922 | 1.1.1.4.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2922923 | 1.1.1.4.1.1.1. |  | Rozvádzač 120 modulový nadomietkový plastový | 0 | 1 | ks | 0
2922924 | 1.1.1.4.1.1.2. |  | Rozvádzač 48 modulový nadomietkový plastový | 0 | 1 | ks | 0
2922925 | 1.1.1.4.1.1.3. |  | Drážkovanie pre kabeláž | 0 | 575 | m2 | 0
2922926 | 1.1.1.4.1.1.4. |  | Murárske práce | 0 | 85 | hod | 0
2922927 | 1.1.1.4.1.1.5. |  | Montáž rozvádzača a komponentov | 0 | 72 | hod | 0
2922928 | 1.1.1.4.1.1.6. |  | Dvojitá zásuvka | 0 | 120 | ks | 0
2922929 | 1.1.1.4.1.1.7. |  | Jednoduchá zásuvka | 0 | 1 | ks | 0
2922930 | 1.1.1.4.1.1.8. |  | Zásuvka s IP krutkou IP44 | 0 | 14 | ks | 0
2922931 | 1.1.1.4.1.1.9. |  | Montáž vodič CY 6 mm2 | 0 | 24 | hod | 0
2922932 | 1.1.1.4.1.1.10. |  | Vodič medený flexibilný CY 16 mm2 | 0 | 40 | m | 0
2922933 | 1.1.1.4.1.1.11. |  | Montáž vodič CY 16 mm2 | 0 | 1 | hod | 0
2922934 | 1.1.1.4.1.1.12. |  | Kábel CYKY-J 3x2.5 | 0 | 3400 | m | 0
2922935 | 1.1.1.4.1.1.13. |  | Kábel CYKY-J 5x2.5 pre TČ + rek jednotku + ele ohrievač + kondenz.jed. | 0 | 300 | m | 0
2922936 | 1.1.1.4.1.1.14. |  | Montáž elektro | 0 | 750 | hod | 0
2922937 | 1.1.1.4.1.1.15. |  | Istič B16 pre kondenzačnú jednotku | 0 | 4 | ks | 0
2922938 | 1.1.1.4.1.1.16. |  | Podružný elektro materiál | 0 | 1 | sub | 0
2922939 | 1.1.1.4.1.1.17. |  | OPaOS | 0 | 1 | ks | 0
2922940 | 1.1.1.4.1.1.18. |  | Montáž zásuviek | 0 | 135 | ks | 0
2922941 | 1.1.1.4.1.1.19. |  | Hlavný istič B50/3 | 0 | 1 | ks | 0
2922942 | 1.1.1.4.1.1.20. |  | Hlavný istič B32/3 | 0 | 1 | ks | 0
2922943 | 1.1.1.4.1.1.21. |  | Hlavný vypínač 32A/3 | 0 | 1 | ks | 0
2922944 | 1.1.1.4.1.1.22. |  | Istič 3-fázový pre TČ | 0 | 1 | ks | 0
2922945 | 1.1.1.4.1.1.23. |  | istič pre DAIKIN 1000J C16 | 0 | 2 | ks | 0
2922946 | 1.1.1.4.1.1.24. |  | istič pre elektrický ohrievač B16/3 | 0 | 1 | ks | 0
2922947 | 1.1.1.4.1.1.25. |  | istič pre rekuperačnú jednotku C16/3 | 0 | 1 | ks | 0
2922948 | 1.1.1.4.1.1.26. |  | Kombinovaný RCD s nadprúdovou ochranou B16/003 | 0 | 36 | ks | 0
2922949 | 1.1.1.4.1.1.27. |  | Istič C16 pre vetr.rekup.jed. | 0 | 2 | ks | 0
2922950 | 1.1.1.4.1.1.28. |  | Istič C16/3 pre rekup.jed. | 0 | 1 | ks | 0
2922951 | 1.1.1.4.1.1.29. |  | Istič B16 pre kondenzačnú jednotku | 0 | 1 | ks | 0
2922952 | 1.1.1.4.1.1.30. |  | Prepäťová ochrana SALTEK FLP-12.5V/2 | 0 | 2 | ks | 0
2922953 | 1.1.1.4.1.1.31. |  | Prepojovacia lišta k ističom | 0 | 72 | ks | 0
2922954 | 1.1.1.4.1.1.32. |  | Mostík N nulový | 0 | 14 | ks | 0
2922955 | 1.1.1.4.1.1.33. |  | Mostík PE nulový | 0 | 14 | ks | 0
2922956 | 1.1.1.4.1.1.34. |  | Vodič medený flexibilný CY 6 mm2 | 0 | 450 | m | 0
2922957 | 1.1.1.5. |  | 03-3 Elektroinštalácia - Hromozvod | 0 | 1 |  | 0
2922958 | 1.1.1.5.1. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2922959 | 1.1.1.5.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2922960 | 1.1.1.5.1.1.1. |  | Skúšobná svorka | 0 | 28 | ks | 0
2922961 | 1.1.1.5.1.1.2. |  | Montáž skušobnej svorky | 0 | 28 | ks | 0
2922962 | 1.1.1.5.1.1.3. |  | Zachytávacia tyč JP10 | 0 | 16 | ks | 0
2922963 | 1.1.1.5.1.1.4. |  | Montáž zachytávacej tyče | 0 | 16 | ks | 0
2922964 | 1.1.1.5.1.1.5. |  | AL/Mg/Si - Gulatina - drôt 08mm | 0 | 78 | kg | 0
2922965 | 1.1.1.5.1.1.6. |  | Montáž Guľatina AlMgSi - drôt 8mm | 0 | 540 | m | 0
2922966 | 1.1.1.5.1.1.7. |  | Podpera vedenia PV21 | 0 | 620 | ks | 0
2922967 | 1.1.1.5.1.1.8. |  | Montáž podpery PV a upevnenie vodiča | 0 | 620 | ks | 0
2922968 | 1.1.1.5.1.1.9. |  | FeZn - Gulatina - drôt 10mm | 0 | 110 | m | 0
2922969 | 1.1.1.5.1.1.10. |  | Montáž Guľatina FeZn - drôt 10mm | 0 | 110 | m | 0
2922970 | 1.1.1.5.1.1.11. |  | Svorka krížová SK | 0 | 75 | ks | 0
2922971 | 1.1.1.5.1.1.12. |  | Montáž Svorka krížová - SK | 0 | 75 | ks | 0
2922972 | 1.1.1.5.1.1.13. |  | Svorka spojovacia SS | 0 | 140 | ks | 0
2922973 | 1.1.1.5.1.1.14. |  | Montáž Svorka spojovacia - SS | 0 | 140 | ks | 0
2922974 | 1.1.1.5.1.1.15. |  | Náter zvodového vodiča - 1x základný. 2x krycí | 0 | 150 | m | 0
2922975 | 1.1.1.5.1.1.16. |  | Ochranný uholník s držiakmi | 0 | 28 | ks | 0
2922976 | 1.1.1.5.1.1.17. |  | Montáž ochranného uhoníka | 0 | 28 | ks | 0
2922977 | 1.1.1.5.1.1.18. |  | Izolačná hmota Antico Plast 701-40 | 0 | 28 | ks | 0
2922978 | 1.1.1.5.1.1.19. |  | Izolačná páska Anticor Superflex 202 | 0 | 32 | ks | 0
2922979 | 1.1.1.5.1.1.20. |  | Pomocné elektromontážne práce | 0 | 150 | hod | 0
2922980 | 1.1.1.5.1.1.21. |  | Pomocné výkopy | 0 | 65 | hod | 0
2922981 | 1.1.1.5.1.1.22. |  | OPaOS | 0 | 1 | ks | 0
2922982 | 1.1.1.6. |  | 03-4 Elektroinštalácia - Fotovoltaika | 0 | 1 |  | 0
2922983 | 1.1.1.6.1. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2922984 | 1.1.1.6.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 0 | 1 |  | 0
2922985 | 1.1.1.6.1.1.1. |  | Striedač 5kW | 0 | 1 | ks | 0
2922986 | 1.1.1.6.1.1.2. |  | Montáž rozvádzača a komponentov | 0 | 20 | hod | 0
2922987 | 1.1.1.6.1.1.3. |  | Kábel solárny 1x6 mm^2 červený | 0 | 80 | m | 0
2922988 | 1.1.1.6.1.1.4. |  | Kábel solárny 1x6 mm^2 červený | 0 | 80 | m | 0
2922989 | 1.1.1.6.1.1.5. |  | Montáž striedača | 0 | 2 | hod | 0
2922990 | 1.1.1.6.1.1.6. |  | FV panel | 0 | 10 | ks | 0
2922991 | 1.1.1.6.1.1.7. |  | Montáž FV panel | 0 | 10 | ks | 0
2922992 | 1.1.1.6.1.1.8. |  | Fotovoltická hliníková konštrukcia na plochú strechu s 0° sklonom | 0 | 5 | sub | 0
2922993 | 1.1.1.6.1.1.9. |  | Montáž konštrukcie | 0 | 6 | hod | 0
2922994 | 1.1.1.6.1.1.10. |  | Rozvádzač do vonkajšieho prostredia IP65 1200x1000x300 | 0 | 1 | ks | 0
2922995 | 1.1.1.6.1.1.11. |  | Montáž rozvádzača | 0 | 1 | ks | 0
2922996 | 1.1.1.6.1.1.12. |  | DC Poistkové odpínače 1000V | 0 | 2 | ks | 0
2922997 | 1.1.1.6.1.1.13. |  | DC Poistka 20A - 1000V | 0 | 4 | ks | 0
2922998 | 1.1.1.6.1.1.14. |  | Istič 16A. 3pólový. veľ.1 | 0 | 1 | ks | 0
2922999 | 1.1.1.6.1.1.15. |  | Smart meter | 0 | 1 | ks | 0
2923000 | 1.1.1.6.1.1.16. |  | Prepaťová ochrana DC 1000V | 0 | 2 | ks | 0
2923001 | 1.1.1.6.1.1.17. |  | Uloženie - DC kábeláž | 0 | 160 | m | 0
2923002 | 1.1.1.6.1.1.18. |  | FTP kábel | 0 | 80 | m | 0
2923003 | 1.1.1.6.1.1.19. |  | Uloženie - Dátová kábeláž | 0 | 80 | m | 0
2923004 | 1.1.1.6.1.1.20. |  | Prúový chránič typu B B16/3/003 | 0 | 1 | ks | 0
2923005 | 1.1.1.6.1.1.21. |  | Chránička ohybná UV stabilná 20mm | 0 | 240 | m | 0
2923006 | 1.1.1.6.1.1.22. |  | Konektor pre solárny kábel 6 mm^2 MC4- | 0 | 14 | ks | 0
2923007 | 1.1.1.6.1.1.23. |  | Konektor pre solárny kábel 6 mm^2 MC4+ | 0 | 14 | ks | 0
2923008 | 1.1.1.6.1.1.24. |  | Montáž chráničiek | 0 | 240 | m | 0
2923009 | 1.1.1.6.1.1.25. |  | Silový kábel CYKY-J 5x6 | 0 | 40 | m | 0
2923010 | 1.1.1.6.1.1.26. |  | Montáž silového kábla CYKY-J 5x16 | 0 | 40 | m | 0
2923011 | 1.1.1.6.1.1.27. |  | Sťahovacie pásky. UV odolné bal. 100ks | 0 | 20 | ks | 0
2923012 | 1.1.1.6.1.1.28. |  | Káblové koncovky. rôzne prierezy vodičov | 0 | 10 | ks | 0
2923013 | 1.1.1.6.1.1.29. |  | CYA 16 mm^2 zelenožltý | 0 | 100 | m | 0
2923014 | 1.1.1.6.1.1.30. |  | Podružný elektroinštalačný materiál | 0 | 1 | ks | 0
2923015 | 1.1.1.6.1.1.31. |  | Elektromontážne práce + ostatné práce + oživenie systému | 0 | 1 | sub | 0
2923016 | 1.1.1.6.1.1.32. |  | Východisková odborná prehliadka a skúška | 0 | 1 | sub | 0
2923017 | 1.1.1.7. |  | 03-5 - Elektroinštalácia k vzduchotechnike alebo vetraniu | 0 | 1 |  | 0
2923018 | 1.1.1.7.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2923019 | 1.1.1.7.1.1. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
2923020 | 1.1.1.7.1.1.1. |  | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100 | 0 | 1 | ks | 0
2923021 | 1.1.1.7.1.1.2. |  | Ventilátor malý. axiálny. tichý. s dobehom. snímač vlhkosti. max. prietok do 119 m3/h | 0 | 1 | ks | 0
2923022 | 1.1.1.8. |  | 04 - Vykurovanie | 0 | 1 |  | 0
2923023 | 1.1.1.8.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2923024 | 1.1.1.8.1.1. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2923025 | 1.1.1.8.1.1.1. |  | Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm | 0 | 162 | m | 0
2923026 | 1.1.1.8.1.1.2. |  | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky | 0 | 70 | m | 0
2923027 | 1.1.1.8.1.1.3. |  | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky | 0 | 12 | m | 0
2923028 | 1.1.1.8.1.1.4. |  | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky | 0 | 80 | m | 0
2923029 | 1.1.1.8.1.1.5. |  | Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priemer 39-70 mm | 0 | 25 | m | 0
2923030 | 1.1.1.8.1.1.6. |  | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotechniky | 0 | 25 | m | 0
2923031 | 1.1.1.8.1.1.7. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923032 | 1.1.1.8.1.1.8. |  | Izolácie tepelné. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923033 | 1.1.1.8.1.1.9. |  | Izolácie tepelné. prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923034 | 1.1.1.8.1.2. | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne | 0 | 1 |  | 0
2923035 | 1.1.1.8.1.2.1. |  | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25 | 0 | 3 | ks | 0
2923036 | 1.1.1.8.1.2.2. |  | Čerpadlová skupina napr. HERZ PUMPFIX MIX. DN 25. s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25. kvs = 6.3 m3/h. s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO Yonos Para 25/1-6. uzatváracími ventily. spätným ventilom a teplomermi | 0 | 3 | ks | 0
2923037 | 1.1.1.8.1.2.3. |  | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923038 | 1.1.1.8.1.2.4. |  | Kotolne. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923039 | 1.1.1.8.1.2.5. |  | Kotolne. prípl.za presun za každých ďaľších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923040 | 1.1.1.8.1.3. | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne | 0 | 1 |  | 0
2923041 | 1.1.1.8.1.3.1. |  | Montáž rozdeľovača a zberača združeného | 0 | 1 | ks | 0
2923042 | 1.1.1.8.1.3.2. |  | Rozdeľovač k Pumpfixu. 3-okruhový. DN25. zváraný. s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4". vrátane konzol pre uchytenie na stenu | 0 | 1 | ks | 0
2923043 | 1.1.1.8.1.3.3. |  | Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 do 900 l | 0 | 2 | ks | 0
2923044 | 1.1.1.8.1.3.4. |  | Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm. objem 750 l | 0 | 2 | ks | 0
2923045 | 1.1.1.8.1.3.5. |  | Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným trubicovým filtrom. do 8 bar/40st.C | 0 | 1 | súb. | 0
2923046 | 1.1.1.8.1.3.6. |  | Doplňovacie zariadenie s vodomerom. do 10 bar/60st.C napr. Flamco Fill - MVE1 - automatické doplňovanie | 0 | 1 | súb. | 0
2923047 | 1.1.1.8.1.3.7. |  | Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 - príslušenstvo pre automatické doplňovanie | 0 | 1 | súb. | 0
2923048 | 1.1.1.8.1.3.8. |  | Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným trubicovým filtrom. do 8 bar/40st.C | 0 | 1 | súb. | 0
2923049 | 1.1.1.8.1.3.9. |  | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l | 0 | 1 | ks | 0
2923050 | 1.1.1.8.1.3.10. |  | Nádoba expanzná s membránou. objem 25 l. 3/1.5 bar. 6/1.5 bar | 0 | 1 | ks | 0
2923051 | 1.1.1.8.1.3.11. |  | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l | 0 | 1 | ks | 0
2923052 | 1.1.1.8.1.3.12. |  | Nádoba expanzná s membránou. objem 35 l. 3/1.5 bar. 6/1.5 bar | 0 | 1 | ks | 0
2923053 | 1.1.1.8.1.3.13. |  | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 150 l | 0 | 1 | ks | 0
2923054 | 1.1.1.8.1.3.14. |  | Nádoba expanzná s membránou. objem 150 l. 3/1.5 bar. 6/1.5 bar | 0 | 1 | ks | 0
2923055 | 1.1.1.8.1.3.15. |  | Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4" | 0 | 2 | ks | 0
2923056 | 1.1.1.8.1.3.16. |  | Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby Flexcontrol 3/4" | 0 | 2 | ks | 0
2923057 | 1.1.1.8.1.3.17. |  | Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1" | 0 | 1 | ks | 0
2923058 | 1.1.1.8.1.3.18. |  | Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby Flexcontrol 1" | 0 | 1 | ks | 0
2923059 | 1.1.1.8.1.3.19. |  | Montáž kaskády tepelných čerpadiel monoblok pre radiátorové vykurovanie s ohrevom TV. do 60 kW (vzduch-voda) | 0 | 3 | ks | 0
2923060 | 1.1.1.8.1.3.20. |  | Tepelne cerpadlo napr. IDM TERRA AL 50 MAX s riadiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0 | 0 | 1 | ks | 0
2923061 | 1.1.1.8.1.3.21. |  | Tepelne cerpadlo napr. IDM TERRA AL 32 Twin s riadiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0 | 0 | 1 | ks | 0
2923062 | 1.1.1.8.1.3.22. |  | Uvedenie do prevádzky troch tepelných čerpadiel IDM v kaskáde | 0 | 1 | kpl | 0
2923063 | 1.1.1.8.1.3.23. |  | vnútorný rozširovací modul pre 2 vykurovacie okruhyvrátane snímacov | 0 | 1 | kpl | 0
2923064 | 1.1.1.8.1.3.24. |  | Set pripojovacích káblov - 20m | 0 | 2 | ks | 0
2923065 | 1.1.1.8.1.3.25. |  | Nabíjacie čerpadlo. energetická trieda A vrátane dvoch uzatváracích ventilov napr. WILO STRATOS 50/1-9 | 0 | 2 | ks | 0
2923066 | 1.1.1.8.1.3.26. |  | Flexibilné pripojovacie potrubia 2". 2 kusy | 0 | 2 | ks | 0
2923067 | 1.1.1.8.1.3.27. |  | Sieťová sada pre kaskádovú komunikáciu. vrátane switcha (16 portov) a 5ks kabel LAN (10m) | 0 | 1 | ks | 0
2923068 | 1.1.1.8.1.3.28. |  | Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ | 0 | 9 | m | 0
2923069 | 1.1.1.8.1.3.29. |  | Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ | 0 | 3 | ks | 0
2923070 | 1.1.1.8.1.3.30. |  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923071 | 1.1.1.8.1.3.31. |  | Strojovne. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923072 | 1.1.1.8.1.3.32. |  | Strojovne. prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923073 | 1.1.1.8.1.4. | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | 0 | 1 |  | 0
2923074 | 1.1.1.8.1.4.1. |  | Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 15x1.2mm | 0 | 710 | m | 0
2923075 | 1.1.1.8.1.4.2. |  | Potrubie z uhlíkovej ocele napr.Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 15x1.2 mm vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 710 | m | 0
2923076 | 1.1.1.8.1.4.3. |  | Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 18x1.2 | 0 | 130 | m | 0
2923077 | 1.1.1.8.1.4.4. |  | Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 18x1.2 mm vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 130 | m | 0
2923078 | 1.1.1.8.1.4.5. |  | Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 22x1.5 | 0 | 150 | m | 0
2923079 | 1.1.1.8.1.4.6. |  | Potrubie z uhlíkovej ocele napr.Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1.5 mm vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 150 | m | 0
2923080 | 1.1.1.8.1.4.7. |  | Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 28x1.5 | 0 | 175 | m | 0
2923081 | 1.1.1.8.1.4.8. |  | Potrubie z uhlíkovej ocele napr.Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1.5 mm vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 175 | m | 0
2923082 | 1.1.1.8.1.4.9. |  | Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 35x1.5 | 0 | 80 | m | 0
2923083 | 1.1.1.8.1.4.10. |  | Potrubie z uhlíkovej ocele napr.Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 35x1.5 mm vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 80 | m | 0
2923084 | 1.1.1.8.1.4.11. |  | Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 42x1.5 | 0 | 25 | m | 0
2923085 | 1.1.1.8.1.4.12. |  | Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1.5 mm vrátane - tvarovky(kolená. spojky. redukcie. T-kusy...) | 0 | 25 | m | 0
2923086 | 1.1.1.8.1.4.13. |  | Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm | 0 | 45 | m | 0
2923087 | 1.1.1.8.1.4.14. |  | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 88 | 0 | 1270 | m | 0
2923088 | 1.1.1.8.1.4.15. |  | Tlaková skúška plastového potrubia do 35 | 0 | 45 | m | 0
2923089 | 1.1.1.8.1.4.16. |  | Montáž závesu vykurovacieho potrubia | 0 | 40 | kg | 0
2923090 | 1.1.1.8.1.4.17. |  | Montážny materiál závesy.skrutky.tesnenia | 0 | 40 | kg | 0
2923091 | 1.1.1.8.1.4.18. |  | Doplnkový materiál (hmoždinky.kombišruby | 0 | 1 | sub | 0
2923092 | 1.1.1.8.1.4.19. |  | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923093 | 1.1.1.8.1.4.20. |  | Rozvody potrubia. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923094 | 1.1.1.8.1.4.21. |  | Rozvody potrubia. prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923095 | 1.1.1.8.1.5. | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | 0 | 1 |  | 0
2923096 | 1.1.1.8.1.5.1. |  | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | 0 | 60 | ks | 0
2923097 | 1.1.1.8.1.5.2. |  | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou. 1/2" M. mosadz | 0 | 60 | ks | 0
2923098 | 1.1.1.8.1.5.3. |  | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou | 0 | 9 | ks | 0
2923099 | 1.1.1.8.1.5.4. |  | Automatický odvzdušňovací ventil napr. flamco flexvent top 3/8´´ | 0 | 9 | ks | 0
2923100 | 1.1.1.8.1.5.5. |  | Montáž ventilu priameho pre napojenie vykurovacích telies DN 15 | 0 | 196 | ks | 0
2923101 | 1.1.1.8.1.5.6. |  | Priamy termostaticky ventil napr. Danfos RLV 15. priame. DN1/2". pre pripojenie na sústavu s vonkajším 3/4" závitom | 0 | 95 | ks | 0
2923102 | 1.1.1.8.1.5.7. |  | Priamy termostaticky ventil napr. Danfos RA-N 15. priamy. DN1/2". pre pripojenie na sústavu s vonkajším 3/4" závitom | 0 | 95 | ks | 0
2923103 | 1.1.1.8.1.5.8. |  | Vsuvka pripájacia s kužeľovým tesnením. set 2 ks. na priame pripojenie vyk. telesa Rp 1/2". samotesniaca s O-krúžkom. pripojenie ventilu G 3/4" s kužeľovým tesnením | 0 | 3 | ks | 0
2923104 | 1.1.1.8.1.5.9. |  | Ventil napr.HERZ VUA-40 DN 15. štvorcestný termostatický priamy. pre 2-rúrkové sústavy. prednastaviteľný termostatický zvršok. pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm. | 0 | 3 | ks | 0
2923105 | 1.1.1.8.1.5.10. |  | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | 0 | 95 | ks | 0
2923106 | 1.1.1.8.1.5.11. |  | Termostatická hlavica so západkovým upevnením napr. DANFOSS AERO RAE 5054 | 0 | 95 | ks | 0
2923107 | 1.1.1.8.1.5.12. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 | 0 | 10 | ks | 0
2923108 | 1.1.1.8.1.5.13. |  | Guľový ventil 1/2”. páčka chróm | 0 | 10 | ks | 0
2923109 | 1.1.1.8.1.5.14. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 | 0 | 3 | ks | 0
2923110 | 1.1.1.8.1.5.15. |  | Guľový ventil 3/4”. páčka chróm | 0 | 3 | ks | 0
2923111 | 1.1.1.8.1.5.16. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | 0 | 3 | ks | 0
2923112 | 1.1.1.8.1.5.17. |  | Guľový ventil 1”. páčka chróm | 0 | 3 | ks | 0
2923113 | 1.1.1.8.1.5.18. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | 0 | 3 | ks | 0
2923114 | 1.1.1.8.1.5.19. |  | Guľový ventil 1 1/4”. páčka chróm | 0 | 3 | ks | 0
2923115 | 1.1.1.8.1.5.20. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 | 0 | 3 | ks | 0
2923116 | 1.1.1.8.1.5.21. |  | Guľový ventil 1 1/2”. páčka chróm | 0 | 3 | ks | 0
2923117 | 1.1.1.8.1.5.22. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 2 | 0 | 3 | ks | 0
2923118 | 1.1.1.8.1.5.23. |  | Guľový ventil 2”. páčka chróm | 0 | 3 | ks | 0
2923119 | 1.1.1.8.1.5.24. |  | Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2 | 0 | 7 | ks | 0
2923120 | 1.1.1.8.1.5.25. |  | Guľový ventil 2 1/2”. páčka chróm | 0 | 7 | ks | 0
2923121 | 1.1.1.8.1.5.26. |  | Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 | 0 | 1 | ks | 0
2923122 | 1.1.1.8.1.5.27. |  | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4". PN 10 | 0 | 1 | ks | 0
2923123 | 1.1.1.8.1.5.28. |  | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 | 0 | 1 | ks | 0
2923124 | 1.1.1.8.1.5.29. |  | Spätná klapka vodorovná závitová 6/4". PN 10 | 0 | 1 | ks | 0
2923125 | 1.1.1.8.1.5.30. |  | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | 0 | 1 | ks | 0
2923126 | 1.1.1.8.1.5.31. |  | Spätná klapka vodorovná závitová 2". PN 16 | 0 | 1 | ks | 0
2923127 | 1.1.1.8.1.5.32. |  | Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 | 0 | 2 | ks | 0
2923128 | 1.1.1.8.1.5.33. |  | Ventil poistný napr.Flamco Prescor 1/2" x 1/2" - 3bar (do 125kW) | 0 | 2 | ks | 0
2923129 | 1.1.1.8.1.5.34. |  | Montáž ventilu poistného rohového G 5/4 | 0 | 1 | ks | 0
2923130 | 1.1.1.8.1.5.35. |  | Poistný ventil napr.Flamcol Prescor 1" x 5/4" - 3bar (do 395kW) | 0 | 1 | ks | 0
2923131 | 1.1.1.8.1.5.36. |  | Montáž filtra závitového G 1 | 0 | 1 | ks | 0
2923132 | 1.1.1.8.1.5.37. |  | Filter závitový nerez 1". dĺ. 90 mm. pre vykurovanie a klimatizácie. rozvody vody a priemysel | 0 | 1 | ks | 0
2923133 | 1.1.1.8.1.5.38. |  | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | 0 | 1 | ks | 0
2923134 | 1.1.1.8.1.5.39. |  | Odlučovač nečistôt a kalov pre systémy vykurovania s integrovaným vysokoenergetickým magnetom easy clip s funkciou pre rýchle pripojenie napr. flamco clean smart 6/4" | 0 | 1 | ks | 0
2923135 | 1.1.1.8.1.5.40. |  | Montáž filtra závitového G 2 PN | 0 | 3 | ks | 0
2923136 | 1.1.1.8.1.5.41. |  | Aktívny odlučovač kalov s magnetom. závitový napr. Flamco Clean Smart 2" - | 0 | 3 | ks | 0
2923137 | 1.1.1.8.1.5.42. |  | Montáž filtra závitového G 2 1/2 | 0 | 1 | ks | 0
2923138 | 1.1.1.8.1.5.43. |  | Aktívny odlučovač kalov s magnetom. prírubový napr. Flamco Clean Smart DN65" - | 0 | 1 | ks | 0
2923139 | 1.1.1.8.1.5.44. |  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923140 | 1.1.1.8.1.5.45. |  | Armatúry. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923141 | 1.1.1.8.1.5.46. |  | Armatúry. prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923142 | 1.1.1.8.1.6. | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 0 | 1 |  | 0
2923143 | 1.1.1.8.1.6.1. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | 0 | 7 | ks | 0
2923144 | 1.1.1.8.1.6.2. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr.KORADO RADIK KLASIK 22K. vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 0 | 7 | ks | 0
2923145 | 1.1.1.8.1.6.3. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | 0 | 10 | ks | 0
2923146 | 1.1.1.8.1.6.4. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K. vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi. KORAD RADIATORS | 0 | 10 | ks | 0
2923147 | 1.1.1.8.1.6.5. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 0 | 31 | ks | 0
2923148 | 1.1.1.8.1.6.6. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr.KORADO RADIK KLASIK 22K. vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 0 | 15 | ks | 0
2923149 | 1.1.1.8.1.6.7. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr.KORADO RADIK KLASIK 22K. vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 0 | 16 | ks | 0
2923150 | 1.1.1.8.1.6.8. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 0 | 16 | ks | 0
2923151 | 1.1.1.8.1.6.9. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr.KORADO RADIK KLASIK 22K. vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 0 | 14 | ks | 0
2923152 | 1.1.1.8.1.6.10. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr. KORAD 22K. vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 0 | 2 | ks | 0
2923153 | 1.1.1.8.1.6.11. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm | 0 | 1 | ks | 0
2923154 | 1.1.1.8.1.6.12. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr. KORAD 22K. vxl 900x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi. | 0 | 1 | ks | 0
2923155 | 1.1.1.8.1.6.13. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 0 | 1 | ks | 0
2923156 | 1.1.1.8.1.6.14. |  | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové napr.KORAD 22K. vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 0 | 1 | ks | 0
2923157 | 1.1.1.8.1.6.15. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 0 | 3 | ks | 0
2923158 | 1.1.1.8.1.6.16. |  | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové. vxlxhĺ 600x1200x155 mm s bočným pripojením | 0 | 3 | ks | 0
2923159 | 1.1.1.8.1.6.17. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 0 | 22 | ks | 0
2923160 | 1.1.1.8.1.6.18. |  | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové. vxlxhĺ 600x1400x155 mm s bočným pripojením | 0 | 4 | ks | 0
2923161 | 1.1.1.8.1.6.19. |  | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové. vxlxhĺ 600x1600x155 mm s bočným pripojením | 0 | 18 | ks | 0
2923162 | 1.1.1.8.1.6.20. |  | Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 0 | 4 | ks | 0
2923163 | 1.1.1.8.1.6.21. |  | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové. vxlxhĺ 900x1600x155 mm. s bočným pripojením | 0 | 4 | ks | 0
2923164 | 1.1.1.8.1.6.22. |  | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm | 0 | 3 | ks | 0
2923165 | 1.1.1.8.1.6.23. |  | Teleso vykurovacie rebríkové oceľové napr. KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC KLC. lxvxhĺ 600x1500x30 mm. pripojenie G 1/2" vnútorné | 0 | 3 | ks | 0
2923166 | 1.1.1.8.1.6.24. |  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923167 | 1.1.1.8.1.6.25. |  | Vykurovacie telesá. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923168 | 1.1.1.8.1.6.26. |  | Vykurovacie telesá. prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923169 | 1.1.1.8.2. | M | Práce a dodávky M | 0 | 1 |  | 0
2923170 | 1.1.1.8.2.1. | 95-M | Revízie | 0 | 1 |  | 0
2923171 | 1.1.1.8.2.1.1. |  | Vnútorná revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3 | 0 | 3 | ks | 0
2923172 | 1.1.1.8.2.1.2. |  | Vnútorná revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0. 2 do 0.8 m3 | 0 | 3 | ks | 0
2923173 | 1.1.1.8.2.1.3. |  | Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3 | 0 | 3 | ks | 0
2923174 | 1.1.1.8.2.1.4. |  | Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0. 2 do 0.8 m3 | 0 | 3 | ks | 0
2923175 | 1.1.1.8.2.1.5. |  | Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3 | 0 | 3 | ks | 0
2923176 | 1.1.1.8.2.1.6. |  | Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0. 2 do 0.8 m3 | 0 | 3 | ks | 0
2923177 | 1.1.1.8.2.1.7. |  | Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW | 0 | 1 | ks | 0
2923178 | 1.1.1.8.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2923179 | 1.1.1.8.3.1. |  | Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | 0 | 70 | hod | 0
2923180 | 1.1.1.8.3.2. |  | Vykurovacia skúška | 0 | 48 | hod | 0
2923181 | 1.1.1.8.3.3. |  | Uvedenie do prevádzky. zaškolenie obsluhy | 0 | 12 | hod | 0
2923182 | 1.1.1.9. |  | 05 - Vzduchotechnika | 0 | 1 |  | 0
2923183 | 1.1.1.9.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2923184 | 1.1.1.9.1.1. | 713 | Izolácie tepelné | 0 | 1 |  | 0
2923185 | 1.1.1.9.1.1.1. |  | Montáž izolácie tepelnej telies z pásov vlákn. materiálov pchanej do konštr. z plech. líšt. plôch tvarovaných | 0 | 115 | m2 | 0
2923186 | 1.1.1.9.1.1.2. |  | Izolácia potrubia do vonkajšieho prostredia. na báze minerálnej vlny. hr. 30mm s oplechovaním a strieškou pre tepelné čerpadlo | 0 | 115 | m2 | 0
2923187 | 1.1.1.9.1.1.3. |  | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia | 0 | 85 | m2 | 0
2923188 | 1.1.1.9.1.1.4. |  | Plech hladký pozinkovaný hr. 0.60 mm. min. 285 g/m2. ozn. 10 004.20. podľa EN S185 | 0 | 0.4 | t | 0
2923189 | 1.1.1.9.1.1.5. |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923190 | 1.1.1.9.1.1.6. |  | Izolácie tepelné. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923191 | 1.1.1.9.1.1.7. |  | Izolácie tepelné. prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923192 | 1.1.1.9.1.2. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 1 |  | 0
2923193 | 1.1.1.9.1.2.1. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 99-105 mm | 0 | 65 | ks | 0
2923194 | 1.1.1.9.1.2.2. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 99-105 mm. DN potrubia 3 1/2". M8/M10. EPDM izolant | 0 | 65 | ks | 0
2923195 | 1.1.1.9.1.2.3. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm | 0 | 15 | ks | 0
2923196 | 1.1.1.9.1.2.4. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 120-128 mm. M8/M10. EPDM izolant | 0 | 15 | ks | 0
2923197 | 1.1.1.9.1.2.5. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm | 0 | 10 | ks | 0
2923198 | 1.1.1.9.1.2.6. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 149-161 mm. M8/M10. EPDM izolant | 0 | 10 | ks | 0
2923199 | 1.1.1.9.1.2.7. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 192-204 mm | 0 | 35 | ks | 0
2923200 | 1.1.1.9.1.2.8. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 192-204 mm. M8/M10. EPDM izolant | 0 | 35 | ks | 0
2923201 | 1.1.1.9.1.2.9. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 242-253 mm | 0 | 20 | ks | 0
2923202 | 1.1.1.9.1.2.10. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 242-253 mm. M12. EPDM izolant | 0 | 20 | ks | 0
2923203 | 1.1.1.9.1.2.11. |  | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 313-326 mm | 0 | 20 | ks | 0
2923204 | 1.1.1.9.1.2.12. |  | Potrubná objímka pozinkovaná. rozsah upínania D 313-326 mm. DN potrubia 12". M12. EPDM izolant | 0 | 20 | ks | 0
2923205 | 1.1.1.9.1.2.13. |  | Závitová tyč pre M8 (1000 mm) | 0 | 165 | ks | 0
2923206 | 1.1.1.9.1.2.14. |  | Doplnkový materiál (pásky.tmely...) | 0 | 1 | sub | 0
2923207 | 1.1.1.9.1.2.15. |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923208 | 1.1.1.9.1.2.16. |  | Kovové stav.dopln.konštr.. prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923209 | 1.1.1.9.1.2.17. |  | Kovové stav.dopln.konštr.. prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923210 | 1.1.1.9.1.3. | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 0 | 1 |  | 0
2923211 | 1.1.1.9.1.3.1. |  | Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 100 | 0 | 9 | ks | 0
2923212 | 1.1.1.9.1.3.2. |  | Radiálny ventilátor s integrovanou spätnou klapkou; vduchový výkon 90/50m3/h; el. príkon: 0.015kW. 230. 1f; spínanie zabezpečené osvetlením. napr.VORT QUADRO MICRO 100 T | 0 | 9 | ks | 0
2923213 | 1.1.1.9.1.3.3. |  | Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 160 | 0 | 4 | ks | 0
2923214 | 1.1.1.9.1.3.4. |  | Radiálny potrubný ventilátor s integrovanou spätnou klapkou a; vzduchový výkon 300/200m3/h; el.príkon: 0.053kW. 0.231A. 230V. 1f; spínanie zabezpečené osvetlením. napr. SYSTEMAIR K160 M SILEO | 0 | 4 | ks | 0
2923215 | 1.1.1.9.1.3.5. |  | Montáž spiro potrubia do DN 100 | 0 | 130 | m | 0
2923216 | 1.1.1.9.1.3.6. |  | Potrubie kruhové spiro DN 100. dĺžka 1000 mm | 0 | 130 | m | 0
2923217 | 1.1.1.9.1.3.7. |  | Montáž spiro potrubia DN 125-140 | 0 | 24 | m | 0
2923218 | 1.1.1.9.1.3.8. |  | Potrubie kruhové spiro DN 125. dĺžka 1000 mm | 0 | 24 | m | 0
2923219 | 1.1.1.9.1.3.9. |  | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | 0 | 20 | m | 0
2923220 | 1.1.1.9.1.3.10. |  | Potrubie kruhové spiro DN 160. dĺžka 1000 mm | 0 | 20 | m | 0
2923221 | 1.1.1.9.1.3.11. |  | Montáž spiro potrubia DN 200-225 | 0 | 62 | m | 0
2923222 | 1.1.1.9.1.3.12. |  | Potrubie kruhové spiro DN 200. dĺžka 1000 mm | 0 | 62 | m | 0
2923223 | 1.1.1.9.1.3.13. |  | Montáž spiro potrubia DN 250-280 | 0 | 40 | m | 0
2923224 | 1.1.1.9.1.3.14. |  | Potrubie kruhové spiro DN 250. dĺžka 1000 mm | 0 | 40 | m | 0
2923225 | 1.1.1.9.1.3.15. |  | Montáž spiro potrubia DN 315-355 | 0 | 36 | m | 0
2923226 | 1.1.1.9.1.3.16. |  | Potrubie kruhové spiro DN 315. dĺžka 1000 mm | 0 | 36 | m | 0
2923227 | 1.1.1.9.1.3.17. |  | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm | 0 | 24 | m2 | 0
2923228 | 1.1.1.9.1.3.18. |  | Potrubie štvorhranné. rovné. celotmelené dĺ. 1000 mm. rozmer do obvodu 1800 mm | 0 | 24 | m2 | 0
2923229 | 1.1.1.9.1.3.19. |  | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm | 0 | 74 | m2 | 0
2923230 | 1.1.1.9.1.3.20. |  | Potrubie štvorhranné. rovné. celotmelené dĺ. 1000 mm. rozmer do obvodu 2520 mm | 0 | 74 | m2 | 0
2923231 | 1.1.1.9.1.3.21. |  | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm | 0 | 7 | m2 | 0
2923232 | 1.1.1.9.1.3.22. |  | Potrubie štvorhranné. rovné. celotmelené dĺ. 1000 mm. rozmer do obvodu 2840 mm | 0 | 7 | m2 | 0
2923233 | 1.1.1.9.1.3.23. |  | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm | 0 | 4 | m2 | 0
2923234 | 1.1.1.9.1.3.24. |  | Potrubie štvorhranné. rovné. celotmelené dĺ. 1000 mm. rozmer do obvodu 4000 mm | 0 | 4 | m2 | 0
2923235 | 1.1.1.9.1.3.25. |  | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm | 0 | 2 | m2 | 0
2923236 | 1.1.1.9.1.3.26. |  | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800 | 0 | 2 | m2 | 0
2923237 | 1.1.1.9.1.3.27. |  | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm | 0 | 13 | m2 | 0
2923238 | 1.1.1.9.1.3.28. |  | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520 | 0 | 13 | m2 | 0
2923239 | 1.1.1.9.1.3.29. |  | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm | 0 | 4 | m2 | 0
2923240 | 1.1.1.9.1.3.30. |  | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840 | 0 | 4 | m2 | 0
2923241 | 1.1.1.9.1.3.31. |  | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 4000 mm | 0 | 2 | m2 | 0
2923242 | 1.1.1.9.1.3.32. |  | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 4000 | 0 | 2 | m2 | 0
2923243 | 1.1.1.9.1.3.33. |  | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 | 0 | 71 | ks | 0
2923244 | 1.1.1.9.1.3.34. |  | Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie | 0 | 70 | ks | 0
2923245 | 1.1.1.9.1.3.35. |  | Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie | 0 | 1 | ks | 0
2923246 | 1.1.1.9.1.3.36. |  | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250 | 0 | 22 | ks | 0
2923247 | 1.1.1.9.1.3.37. |  | Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie | 0 | 6 | ks | 0
2923248 | 1.1.1.9.1.3.38. |  | Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie | 0 | 10 | ks | 0
2923249 | 1.1.1.9.1.3.39. |  | Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie | 0 | 6 | ks | 0
2923250 | 1.1.1.9.1.3.40. |  | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450 | 0 | 8 | ks | 0
2923251 | 1.1.1.9.1.3.41. |  | Koleno 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie | 0 | 8 | ks | 0
2923252 | 1.1.1.9.1.3.42. |  | Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150 | 0 | 20 | ks | 0
2923253 | 1.1.1.9.1.3.43. |  | Odbočka jednostranná 90° 100/100 | 0 | 13 | ks | 0
2923254 | 1.1.1.9.1.3.44. |  | Odbočka jednostranná 90° 125/100 | 0 | 7 | ks | 0
2923255 | 1.1.1.9.1.3.45. |  | Odbočka jednostranná 90° 125/125 | 0 | 1 | ks | 0
2923256 | 1.1.1.9.1.3.46. |  | Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 | 0 | 15 | ks | 0
2923257 | 1.1.1.9.1.3.47. |  | Odbočka jednostranná 90° 160/100 | 0 | 7 | ks | 0
2923258 | 1.1.1.9.1.3.48. |  | Odbočka jednostranná 90° 200/100 | 0 | 2 | ks | 0
2923259 | 1.1.1.9.1.3.49. |  | Odbočka jednostranná 90° 250/100 | 0 | 4 | ks | 0
2923260 | 1.1.1.9.1.3.50. |  | Odbočka jednostranná 90° 250/200 | 0 | 2 | ks | 0
2923261 | 1.1.1.9.1.3.51. |  | Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140 | 0 | 6 | ks | 0
2923262 | 1.1.1.9.1.3.52. |  | Redukcia O125/100 | 0 | 6 | ks | 0
2923263 | 1.1.1.9.1.3.53. |  | Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200 | 0 | 12 | ks | 0
2923264 | 1.1.1.9.1.3.54. |  | Redukcia O160/125 | 0 | 4 | ks | 0
2923265 | 1.1.1.9.1.3.55. |  | Redukcia O200/125 | 0 | 8 | ks | 0
2923266 | 1.1.1.9.1.3.56. |  | Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315 | 0 | 6 | ks | 0
2923267 | 1.1.1.9.1.3.57. |  | Redukcia O250/200 | 0 | 4 | ks | 0
2923268 | 1.1.1.9.1.3.58. |  | Redukcia O315/250 | 0 | 2 | ks | 0
2923269 | 1.1.1.9.1.3.59. |  | Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140 | 0 | 1 | ks | 0
2923270 | 1.1.1.9.1.3.60. |  | Rúra výfuková so sitom DN 100 | 0 | 1 | ks | 0
2923271 | 1.1.1.9.1.3.61. |  | Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200 | 0 | 2 | ks | 0
2923272 | 1.1.1.9.1.3.62. |  | Rúra výfuková so sitom DN 160 | 0 | 2 | ks | 0
2923273 | 1.1.1.9.1.3.63. |  | Montáž výfukovej rúry so sitom DN 225-315 | 0 | 2 | ks | 0
2923274 | 1.1.1.9.1.3.64. |  | Rúra výfuková so sitom DN 315 | 0 | 2 | ks | 0
2923275 | 1.1.1.9.1.3.65. |  | Montáž výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.500-1.000 m2 | 0 | 1 | ks | 0
2923276 | 1.1.1.9.1.3.66. |  | Hlavica výfuková hranatá. pozinkovaná 710 mm | 0 | 1 | ks | 0
2923277 | 1.1.1.9.1.3.67. |  | Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.310-0.350 m2 | 0 | 2 | ks | 0
2923278 | 1.1.1.9.1.3.68. |  | Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie. rozmery 630x500 mm | 0 | 2 | ks | 0
2923279 | 1.1.1.9.1.3.69. |  | Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm | 0 | 2 | ks | 0
2923280 | 1.1.1.9.1.3.70. |  | Tlmič hluku pre kruhové potrubie. priemer/dĺžka 250/900 mm | 0 | 2 | ks | 0
2923281 | 1.1.1.9.1.3.71. |  | Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm | 0 | 2 | ks | 0
2923282 | 1.1.1.9.1.3.72. |  | Tlmič hluku pre kruhové potrubie. priemer/dĺžka 315/900 mm | 0 | 2 | ks | 0
2923283 | 1.1.1.9.1.3.73. |  | Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2 | 0 | 24 | ks | 0
2923284 | 1.1.1.9.1.3.74. |  | Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami. jednoradová. šxv 400x200 mm s horizontálnymi lamelami | 0 | 24 | ks | 0
2923285 | 1.1.1.9.1.3.75. |  | Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0.055 m2 | 0 | 36 | ks | 0
2923286 | 1.1.1.9.1.3.76. |  | Výustka oceľová do štvorhranného potrubia so skrutkami. dvojradová. šxv 225x75 mm s horizontálnymi lamelami | 0 | 36 | ks | 0
2923287 | 1.1.1.9.1.3.77. |  | Montáž protidažďovej žalúzie | 0 | 6 | ks | 0
2923288 | 1.1.1.9.1.3.78. |  | Protidažďová kruhová žalúzia napr. IGC 100 | 0 | 3 | ks | 0
2923289 | 1.1.1.9.1.3.79. |  | Protidažďová kruhová žalúzia napr. IGC 125 | 0 | 1 | ks | 0
2923290 | 1.1.1.9.1.3.80. |  | Protidažďová kruhová žalúzia napr. IGC 160 | 0 | 2 | ks | 0
2923291 | 1.1.1.9.1.3.81. |  | Protidažďová kruhová žalúzia napr. IGC 315 | 0 | 2 | ks | 0
2923292 | 1.1.1.9.1.3.82. |  | Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm | 0 | 36 | ks | 0
2923293 | 1.1.1.9.1.3.83. |  | Prívodný tanier kovový napr. TFF100 | 0 | 7 | ks | 0
2923294 | 1.1.1.9.1.3.84. |  | Odvodný tanier kovový napr. EFF100 | 0 | 29 | ks | 0
2923295 | 1.1.1.9.1.3.85. |  | Montáž rekuperačnej jednotky do prietoku 1200 m3/h | 0 | 1 | ks | 0
2923296 | 1.1.1.9.1.3.86. |  | VZT rekuperačná jednotka. protiprúdový výmenník. napr. ATREA DUPLEX 1500 Multi ECO | 0 | 2 | ks | 0
2923297 | 1.1.1.9.1.3.87. |  | Kondenzačná jednotka. chladiaci výkon 3.4kW. vykurovací výkon 4.0kW; chladivo R32; el. napájanie: 9.0A; 1f; 230V. 50hz; napr. FUJITSU AOEH12KGCG. komunikačný modul UTI-INV-DX | 0 | 1 | ks | 0
2923298 | 1.1.1.9.1.3.88. |  | Kondenzačná jednotka. chladiaci výkon 4.2kW. vykurovací výkon 5.4kW; chladivo R32; el. napájanie: 10.5A; 1f; 230V. 50hz; napr. FUJITSU AOEH14KGCG. komunikačný modul UTI-INV-DX | 0 | 1 | ks | 0
2923299 | 1.1.1.9.1.3.89. |  | Montáž rekuperačnej jednotky do prietoku 7000 m3/h | 0 | 1 | ks | 0
2923300 | 1.1.1.9.1.3.90. |  | VZT rekuperačná jednotka. prietok vzduchu 6500m3/h. protiprúdový výmenník. el. napájanie: 3.7kW; 10.8A; 400V. 3~50Hz; napr. ATREA DUPLEX 7500 Multi Eco N Externý elektrický ohrievač el. napájanie: 9.3kW; 3~ 50Hz; 400V; napr. EPO-V 800x500/54.0 | 0 | 1 | ks | 0
2923301 | 1.1.1.9.1.3.91. |  | Kondenzačná jednotka. chladiaci výkon 19kW. vykurovací výkon 22.4kW; chladivo R410a; el. napájanie: 6.12kW; 15.8A; 3f; 400V. 50hz; napr. FUJITSU AOYG-72LRLA. komunikačný modul UTI-INV-DX | 0 | 1 | ks | 0
2923302 | 1.1.1.9.1.3.92. |  | Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0.8) | 0 | 5 | m | 0
2923303 | 1.1.1.9.1.3.93. |  | Rúra medená predizolovaná d 12 mm (1/2"x0.8). pre chladiarensku techniku | 0 | 5 | m | 0
2923304 | 1.1.1.9.1.3.94. |  | Montáž medeného potrubia predizolovaného d 22 mm (7/8"x1.0) | 0 | 5 | m | 0
2923305 | 1.1.1.9.1.3.95. |  | Rúra medená predizolovaná d 22 mm (7/8"x1.0). pre chladiarensku techniku | 0 | 5 | m | 0
2923306 | 1.1.1.9.1.3.96. |  | Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8") | 0 | 24 | m | 0
2923307 | 1.1.1.9.1.3.97. |  | Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"). pre chladiarensku techniku | 0 | 24 | m | 0
2923308 | 1.1.1.9.1.3.98. |  | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923309 | 1.1.1.9.1.3.99. |  | Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km | 0 | 1 | KPL | 0
2923310 | 1.1.1.9.1.3.100. |  | Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km | 0 | 1 | KPL | 0
2923311 | 1.1.1.9.1.3.101. |  | Uvedenie vetracej rekuperačnej jednotky do prevádzky | 0 | 1 | kpl | 0
2923312 | 1.1.1.9.1.3.102. |  | Príslušenstvo pre zapojenie jednotky - potrubie. kotviaci materiál atď.. | 0 | 1 | kpl | 0
2923313 | 1.1.1.9.1.3.103. |  | Kabeláž pre ovládanie ventilátorov od osvetlenia | 0 | 12 | kpl | 0
2923314 | 1.1.1.9.2. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2923315 | 1.1.1.9.2.1. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 60 | hod | 0
2923316 | 1.1.1.10. |  | 06 - Zdravotechnika | 0 | 1 |  | 0
2923317 | 1.1.1.10.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1 |  | 0
2923318 | 1.1.1.10.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0 | 1 |  | 0
2923319 | 1.1.1.10.1.1.1. |  | Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a mazanín.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm. plochy do 4 m2 -2.20000t | 0 | 0.5 | m3 | 0
2923320 | 1.1.1.10.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1 |  | 0
2923321 | 1.1.1.10.2.1. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 0 | 1 |  | 0
2923322 | 1.1.1.10.2.1.1. |  | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 | 0 | 30 | m | 0
2923323 | 1.1.1.10.2.1.2. |  | HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m. PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | 0 | 30 | ks | 0
2923324 | 1.1.1.10.2.1.3. |  | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 | 0 | 5 | m | 0
2923325 | 1.1.1.10.2.1.4. |  | HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m. PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | 0 | 5 | ks | 0
2923326 | 1.1.1.10.2.1.5. |  | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm | 0 | 25 | m | 0
2923327 | 1.1.1.10.2.1.6. |  | Hadica PVC pre odvod kondenzátu. D 18 mm. dĺ. 25 m | 0 | 25 | m | 0
2923328 | 1.1.1.10.2.1.7. |  | Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia | 0 | 3 | ks | 0
2923329 | 1.1.1.10.2.1.8. |  | Zápachová uzávierka podomietková UP HL138. DN32. krytka 100x100 mm. prídavná zápachová uzávierka. vetranie a klimatizácia. PP/ABS | 0 | 3 | ks | 0
2923330 | 1.1.1.10.2.1.9. |  | Čerpadlo na odvádzanie kondenzátu napr. Grundfos Conlift1 1x230V 50Hz | 0 | 1 | ks | 0
2923331 | 1.1.1.10.2.1.10. |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923332 | 1.1.1.10.2.1.11. |  | Vnútorná kanalizácia. prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | 0 | 1 | KPL | 0
2923333 | 1.1.1.10.2.1.12. |  | Vnútorná kanalizácia. prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923334 | 1.1.1.10.2.2. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 1 |  | 0
2923335 | 1.1.1.10.2.2.1. |  | Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20 mm | 0 | 10 | m | 0
2923336 | 1.1.1.10.2.2.2. |  | Rúra plasthliníková D 20 mm. kotúč | 0 | 10 | m | 0
2923337 | 1.1.1.10.2.2.3. |  | Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm | 0 | 3 | ks | 0
2923338 | 1.1.1.10.2.2.4. |  | Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm | 0 | 3 | ks | 0
2923339 | 1.1.1.10.2.2.5. |  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | 0 | 1 | ks | 0
2923340 | 1.1.1.10.2.2.6. |  | Guľový ventil rohový. 1/2" - 3/8". s filtrom. chrómovaná mosadz | 0 | 1 | ks | 0
2923341 | 1.1.1.10.2.2.7. |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923342 | 1.1.1.10.2.2.8. |  | Vodovod. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m | 0 | 1 | KPL | 0
2923343 | 1.1.1.10.2.3. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 0 | 1 |  | 0
2923344 | 1.1.1.10.2.3.1. |  | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom | 0 | 21 | ks | 0
2923345 | 1.1.1.10.2.3.2. |  | Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom | 0 | 1 | ks | 0
2923346 | 1.1.1.10.2.3.3. |  | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním | 0 | 5 | ks | 0
2923347 | 1.1.1.10.2.3.4. |  | Pisoár so senzorom keramický | 0 | 5 | ks | 0
2923348 | 1.1.1.10.2.3.5. |  | Napájací zdroj pre urinál 24V. DC. sieťové napájanie | 0 | 5 | ks | 0
2923349 | 1.1.1.10.2.3.6. |  | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry | 0 | 18 | ks | 0
2923350 | 1.1.1.10.2.3.7. |  | Bezbariérové ??umývadlo zdravotné umývadlo 64 x 55 cm. napr.JIKA Mio. H8137140001041 | 0 | 1 | ks | 0
2923351 | 1.1.1.10.2.3.8. |  | Umývadlo keramické bežný typ | 0 | 17 | ks | 0
2923352 | 1.1.1.10.2.3.9. |  | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm | 0 | 4 | ks | 0
2923353 | 1.1.1.10.2.3.10. |  | Kút sprchový štvorcový. štvordielny. rozmer 800x800x1950 mm. 6 mm bezpečnostné sklo | 0 | 4 | ks | 0
2923354 | 1.1.1.10.2.3.11. |  | Montáž záchodového sedadla s poklopom | 0 | 21 | ks | 0
2923355 | 1.1.1.10.2.3.12. |  | Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním | 0 | 21 | ks | 0
2923356 | 1.1.1.10.2.3.13. |  | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá | 0 | 1 | ks | 0
2923357 | 1.1.1.10.2.3.14. |  | Madlo nerezové univerzálne pevné | 0 | 1 | ks | 0
2923358 | 1.1.1.10.2.3.15. |  | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | 0 | 2 | ks | 0
2923359 | 1.1.1.10.2.3.16. |  | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou | 0 | 2 | ks | 0
2923360 | 1.1.1.10.2.3.17. |  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 0 | 1 | ks | 0
2923361 | 1.1.1.10.2.3.18. |  | Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm | 0 | 1 | ks | 0
2923362 | 1.1.1.10.2.3.19. |  | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 0 | 2 | ks | 0
2923363 | 1.1.1.10.2.3.20. |  | Batéria výlevková stojanková páková | 0 | 2 | ks | 0
2923364 | 1.1.1.10.2.3.21. |  | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej. klasickej | 0 | 4 | ks | 0
2923365 | 1.1.1.10.2.3.22. |  | Batéria sprchová nástenná páková | 0 | 4 | ks | 0
2923366 | 1.1.1.10.2.3.23. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. umývadlovej do D 40 mm | 0 | 18 | ks | 0
2923367 | 1.1.1.10.2.3.24. |  | Umývadlová výpusť click/clack celokovová s prepadom | 0 | 18 | ks | 0
2923368 | 1.1.1.10.2.3.25. |  | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | 0 | 18 | ks | 0
2923369 | 1.1.1.10.2.3.26. |  | Redukcia pri sifóne DN50/40 | 0 | 18 | ks | 0
2923370 | 1.1.1.10.2.3.27. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. drezovej do D 50 mm (pre jeden drez) | 0 | 1 | ks | 0
2923371 | 1.1.1.10.2.3.28. |  | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 | 0 | 1 | ks | 0
2923372 | 1.1.1.10.2.3.29. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. sprchovej do D 50 mm | 0 | 4 | ks | 0
2923373 | 1.1.1.10.2.3.30. |  | Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 | 0 | 4 | ks | 0
2923374 | 1.1.1.10.2.3.31. |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. výlevkovej do D 50 mm | 0 | 2 | ks | 0
2923375 | 1.1.1.10.2.3.32. |  | Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm. pre výlevku | 0 | 2 | ks | 0
2923376 | 1.1.1.10.2.3.33. |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923377 | 1.1.1.10.2.3.34. |  | Zariaďovacie predmety. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923378 | 1.1.1.10.2.3.35. |  | Zariaďovacie predmety. prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m | 0 | 1 | KPL | 0
2923379 | 1.1.1.10.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 1 |  | 0
2923380 | 1.1.1.10.3.1. |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 0 | 8 | hod | 0
2922676 | 1.2. |  | Lehota výstavby | 0 | 1 | počet dní | 0