## Hárok1
Príloha č. 1
CENOVÁ PONUKA
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Časť 1: Laboratórny spotrebný materiál
P.č. | Názov | Popis | Množstevné jednotky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | DPH % | Celková cena s DPH (Eur) | Poznámka
1 | polypropylénové skúmavky pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov s 250 μl sklenenou vložkou | polypropylénové skúmavky pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov s 250 ul vložkou, sklenou, nastokávací uzáver | bal/100 ks | 20 |  | 0 |  | 0
2 | nastokávacie vrchnáky s tesneniami na skúmavky pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov s objemom 250 μl | vrchnáky so stenčenou injektážnou plochou | bal/100 ks | 20 |  | 0 |  | 0
3 | záchytná náplň na nečistoty vzduchu za generátor dusíka | záchytná náplň na nečistoty vzduchu za generátor dusíka | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | centrifugačné filtre s objemom 15 ml a s delením proteínov s hmotnosťou do 50 kDa | centrifugačné filtre s objemom 15 ml a s delením proteínov s hmotnosťou do 50 kDa | bal/24 ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | centrifugačné filtre s objemom 15 ml a s delením proteínov s hmotnosťou do 100 kDa | centrifugačné filtre s objemom 15 ml a s delením proteínov s hmotnosťou do 100 kDa | bal/24 ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 0,2 ml | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 0,2 ml | bal/1000 ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 0,5 ml | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 0,5 ml | bal/100 ks | 10 |  | 0 |  | 0
8 | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 1,5 ml | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 1,5 ml | bal/100 ks | 30 |  | 0 |  | 0
9 | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 1,5 ml, RCF min. 22000 x g | mikroskúmavka neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 1,5 ml, RCF min. 22000 x g | bal/500 ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | pH indikátorové prúžky neuvoľňujúce farbu, pH v rozsahu 0 - 14 | pH indikátorové prúžky neuvoľňujúce farbu, pH v rozsahu 0 - 14 | bal/100 ks | 10 |  | 0 |  | 0
11 | špičky na pipetu, 0.1-10 µl, 34 mm | špičky na pipetu, 0.1-10 µl, 34 mm | bal/2x500 ks | 10 |  | 0 |  | 0
12 | špičky na pipetu, 2-200 µl, 53 mm | špičky na pipetu, 2-200 µl, 53 mm | bal/2x500 ks | 10 |  | 0 |  | 0
13 | špičky na pipetu, 50-1000 µl, 71 mm | špičky na pipetu, 50-1000 µl, 71 mm | bal/2x500 ks | 15 |  | 0 |  | 0
14 | buničitá vata | kotúč, hmotnosť: 1000 g, šírka: 60 cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
15 | obrúsky nezanechávajúce vlákna | obrúsky nezanechávajúce vlákna | bal/280 ks | 30 |  | 0 |  | 0
16 | sada magnetických miešadielok, 8 ks | sada magnetických miešadielok, 8 ks | bal | 2 |  | 0 |  | 0
17 | odstraňovač miešadielok | odstraňovač miešadielok | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 2-20 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu 2-20 µl | ks | 5 |  | 0 |  | 0
19 | mikropipeta, s nastaviteľným objemom rozsahu 10-100 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom rozsahu 10-100 µl | ks | 5 |  | 0 |  | 0
20 | mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 20-200 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu 20-200 µl | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21 | mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 100-1000 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu 100-1000 µl | ks | 7 |  | 0 |  | 0
22 | stojan pre 6 mikropipiet kompatibilný s dodanými mikropipetami | stojan pre 6 mikropipiet kompatibilný s dodanými mikropipetami | ks | 4 |  | 0 |  | 0
23 | stojan na 2 ml mikroskúmavky s plochým dnom | stojan na 2 ml mikroskúmavky s plochým dnom | ks | 4 |  | 0 |  | 0
24 | adaptér na SPE kolónky | adaptér na SPE kolónky | bal/6 ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | SPE extrakčné kolónky s fázou C18, 50 mg, 1 ml, 40 μm častice | stacionárna fáza: C18, hmotnosť sorbentu: 50 mg, objem: 1 ml, veľkosť častíc: 40 μm | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | SPE extrakčné kolónky s fázou C18, 50 mg, 1 ml, 120 μm častice | stacionárna fáza: C18, hmotnosť sorbentu: 50 mg, objem: 1 ml, veľkosť častíc: 120 μm | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | skúmavky pre krvné odbery s EDTA, 10ml | skúmavky pre krvné odbery s EDTA, 10ml | bal/100 ks | 10 |  | 0 |  | 0
28 | MTD 96 platničky | transparentné, v tvare V | bal/50 ks | 5 |  | 0 |  | 0
29 | centrifugačné skúmavky s vrchnákom, 50 ml | objem: 50 ml, materiál: PP, s kónickým dnom | bal/300 ks | 6 |  | 0 |  | 0
30 | centrifugačné skúmavky s vrchnákom, 15 ml | objem: 15 ml, materiál: PP, s kónickým dnom | bal/750 ks | 2 |  | 0 |  | 0
31 | centrifugačné skúmavky s vrchnákom, 15 ml, RCF: min. 20000 x g | centrifugačné skúmavky s vrchnákom, 15 ml, RCF: min. 20000 x g | bal/25 ks | 4 |  | 0 |  | 0
32 | transportný box pre biologický materiál | rozmery (šírka/dĺžka): min. 26x20 cm, výška: min. 15 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | stojan pre min. 48 skúmaviek s objemami 50 ml, 15 ml, 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml a 0,2 ml | viacstranný - z každej strany sa dajú dať skúmavky o rôznych objemoch, pre min. 48 skúmaviek objemami 50 ml, 15 ml, 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml a 0,2 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0
34 | stojan pre min. 36 skúmaviek s priemerom 16 mm a pre sputovky s priemerom 26 mm | pre min. 36 skúmaviek s priemerom 16 mm a pre sputovky s priemerom 26 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 | stojan pre zásob. pipet. nádobku (pre ELISY) | stojan pre zásob. pipet. nádobku (pre ELISY) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 | stojan pre min. 40 skúmaviek s objemom 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml | pre min. 40 skúmaviek s objemom 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml | ks | 5 |  | 0 |  | 0
37 | stojan pre min. 20 skúmaviek s priemerom 16 mm a pre skúmavky s priemerom 30 mm | plastový, pre skúmavky o priemere 30 mm (objem skúmaviek = 50 ml) a pre skúmavky s priemerom 16 mm (objem = 15 ml) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
38 | injekčne ihly | injekčne ihly - čierne 22 g x 1,5" | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | injekčné ihly | injekčné ihly - ružové 18 g x 1,5" | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | injekčná striekačka | s objemom: 10 ml | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | injekčná striekačka | s objemom: 5 ml | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | injekčné striekačky | s objemom: 20 ml | bal/80 ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | vata buničitá - prírezy | vata buničitá - prírezy | bal/4 kg | 3 |  | 0 |  | 0
44 | vata buničitá delená - tampóny | vata buničitá delená - tampóny | bal/1000 ks | 2 |  | 0 |  | 0
45 | náplasť porézna | nedráždivá fixačná náplasť z poréznej transparentnej fólie prepúšťajúca vzduch a vodnú paru, čo zaisťuje výbornú znášanlivosť s pokožkou | bal/6 ks | 5 |  | 0 |  | 0
46 | škrtidlo so zapínaním | škrtidlo so zapínaním | ks | 2 |  | 0 |  | 0
47 | sada na bezpečný odber krvi | veľkosť ihly: 21G (0,8 mm), zelená | bal/50 ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | dialyzačný rukávnik, 3500-4000 Da | rúrkovitá membrána z regenerovanej celulózy, s nominálnym MWCO (charakteristika veľkosti pórov): 3500-4000 Da, dĺžka: 30 m, vol/cm: 1,15 ml | bal/30 m | 10 |  | 0 |  | 0
49 | dialyzačný rukávnik, 500-1000 Da | rúrkovitá membrána z celulózy, s nominálnym MWCO (charakteristika veľkosti pórov): 500-1000 Da, dĺžka: 10 m, šírka povrchu: 16 mm | bal/10 m | 1 |  | 0 |  | 0
50 | dialyzačný rukávnik, 100-500 Da | rúrkovitá membrána z celulózy, s nominálnym MWCO (charakteristika veľkosti pórov): 100-500 Da, dĺžka: 10 m, šírka povrchu: 16 mm | bal/10 m | 1 |  | 0 |  | 0
51 | uzatváracie spony na dialyzačný rukávnik | univerzálne, s dĺžkou tesnenia v rozsahu: 50-70 mm | bal/10 ks | 3 |  | 0 |  | 0
52 | centrifugačný koncentrátor | pre objemy vzoriek až do 20 ml, s MWCO: 3000 Da | bal/48 ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | nádobky na moč, bez viečka | nádobky na moč, bez viečka | bal/1000 ks | 2 |  | 0 |  | 0
54 | viečka k nádobkám na moč | viečka k nádobkám na moč | bal/1000 ks | 2 |  | 0 |  | 0
55 | bezfarebný dezinfekčný prostriedok určený k hygienickej a chirurgickej dezinfekcii rúk a pokožky | bezfarebný dezinfekčný prostriedok určený k hygienickej a chirurgickej dezinfekcii rúk a pokožky | bal/5 l | 10 |  | 0 |  | 0
56 | rúška | papierové, veľkosť: S | bal/ 50 ks | 4 |  | 0 |  | 0
57 | striekačkové filtre | materiál: PES, veľkosť pórov: 0.2 µm | bal/ 50 ks | 2 |  | 0 |  | 0
58 | pipety serologické, 10 ml | jednorázové, materiál: polystyrén, objem: 10 ml | bal/200 ks | 10 |  | 0 |  | 0
59 | pipety serologické, 5 ml | jednorázové, materiál: polystyrén, objem: 5 ml | bal/ 50 ks | 5 |  | 0 |  | 0
60 | pipety serologické, 2 ml | jednorázové, materiál: polystyrén, objem: 2 ml | bal /1000 ks | 1 |  | 0 |  | 0
61 | štítky na kryoskúmavky | rozmery: min. 33x13 mm, vhodné pre 1.5 ml a 2 ml mikroskúmavky | bal/ 1000 ks | 3 |  | 0 |  | 0
62 | sklenená kapilára deaktivovaná (vnútorný priemer: 25 µm, vonkajší priemer: 375 µm, 10 m) | vnútorný priemer: 25 µm, vonkajší priemer: 375 µm, dĺžka: 10 m | bal/10 m | 1 |  | 0 |  | 0
63 | sklenená kapilára deaktivovaná (vnútorný priemer: 50 µm, vonkajší priemer: 375 µm, 10 m) | vnútorný priemer: 50 µm, vonkajší priemer: 375 µm, dĺžka: 10 m | bal/10 m | 1 |  | 0 |  | 0
64 | mikrospojka pre HPLC I. | materiál: PEEK, pre aplikáciu s 1/32" hadičkou (tubingom) | bal/1 ks | 6 |  | 0 |  | 0
65 | mikrospojka pre HPLC II. | materiál: PEEK, pre aplikáciu s 360 μm hadičkou (tubingom) | bal/1 ks | 3 |  | 0 |  | 0
66 | rukávová spojka pre nanoHPLC | rukávová spojka pre nanoHPLC | bal/5 ks | 4 |  | 0 |  | 0
67 | prekoncentračná kolóna | stacionárna fáza: C18, veľkosť častíc: 5 μm, priemer: 100 μm, dĺžka: 2 cm, ručné doťahovanie | bal/2 ks | 20 |  | 0 |  | 0
68 | analytická kolóna - nanokolóna | stacionárna fáza: C18, veľkosť častíc: 2 μm, rozmery: 150 mm x 75 μm, ručné doťahovanie | bal/1 ks | 15 |  | 0 |  | 0
69 | SS fitting | štandardný, rozmery: 1/16 ́ ́ | bal/10 ks | 5 |  | 0 |  | 0
70 | SS ferula | štandardná | bal/10 ks | 5 |  | 0 |  | 0
71 | prepojovacia kremenná kapilára, vnútorný priemer: 20 μm, vonkajší priemer: 363 μm, 10 m | prepojovacia kremenná kapilára s vnútorným priemerom: 20 μm, s vonkajším priemerom: 363 μm, dĺžka: 10 m | bal/10 m | 2 |  | 0 |  | 0
72 | prepojovacia kremenná kapilára, vnútorný priemer: 75 μm, vonkajší priemer: 363 μm, 25 m | prepojovacia kremenná kapilára s vnútorným priemerom: 75 μm, s vonkajším priemerom: 363 μm, dĺžka: 25 m | bal/25 m | 1 |  | 0 |  | 0
73 | prepojovacia kremenná kapilára, vnútorný priemer: 100 μm, vonkajší priemer: 363 μm, 10 m | prepojovacia kremenná kapilára s vnútorným priemerom: 100 μm, s vonkajším priemerom: 363 μm, dĺžka: 10 m | bal/10 m | 2 |  | 0 |  | 0
74 | rukávy z materiálu PEEK | materiál: PEEK, pre kapiláry s vonkajším priemerom: 360 μm | bal/5 ks | 5 |  | 0 |  | 0
75 | rukávniky z materiálu PEEK s mikrospojkou kapilár Microtight Union | materiál: PEEK, vonkajší priemer: 280 μm | bal/10 ks | 5 |  | 0 |  | 0
76 | kadička, 5 ml | objem: 5 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 2 |  | 0 |  | 0
77 | kadička, 10 ml | objem: 10 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 2 |  | 0 |  | 0
78 | kadička, 100 ml | objem: 100 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 4 |  | 0 |  | 0
79 | kadička, 250 ml | objem: 250 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 4 |  | 0 |  | 0
80 | kadička, 1000 ml | objem: 1000 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 | krabica na vatu s vekom a hmatníkom, 200x130 cm | rozmery: 200x130 cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
82 | krabica na vatu s vekom a hmatníkom, 150x95 cm | rozmery: 150x95 cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
83 | odmerná banka, 5 ml | objem: 5 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 3 |  | 0 |  | 0
84 | odmerná banka, 10 ml | objem: 10 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 5 |  | 0 |  | 0
85 | odmerná banka, 25 ml | objem: 25 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 3 |  | 0 |  | 0
86 | odmerná banka, 50 ml | objem: 50 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 5 |  | 0 |  | 0
87 | odmerná banka, 100 ml | objem: 100 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 20 |  | 0 |  | 0
88 | odmerná banka, 200 ml | objem: 200 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 20 |  | 0 |  | 0
89 | odmerná banka, 500 ml | objem: 500 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 10 |  | 0 |  | 0
90 | odmerná banka, 1000 ml | objem: 1000 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 5 |  | 0 |  | 0
91 | odmerná banka, 2000 ml | objem: 2000 ml, metrologicky overené, sklenená | ks | 2 |  | 0 |  | 0
92 | odmerný valec vysoký, 5 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 5 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 3 |  | 0 |  | 0
93 | odmerný valec vysoký, 10 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 10 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 3 |  | 0 |  | 0
94 | odmerný valec vysoký, 25 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 25 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 10 |  | 0 |  | 0
95 | odmerný valec vysoký, 50 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 50 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 10 |  | 0 |  | 0
96 | odmerný valec vysoký, 100 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 100 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 10 |  | 0 |  | 0
97 | odmerný valec vysoký, 250 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 250 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 10 |  | 0 |  | 0
98 | odmerný valec vysoký, 500 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 500 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 5 |  | 0 |  | 0
99 | odmerný valec vysoký, 1000 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 1000 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 5 |  | 0 |  | 0
100 | odmerný valec vysoký, 2000 ml | trieda A, modrá graduácia, DURAN, šaržový certifikát, objem: 2000 ml, s výlevkou, sklenený | ks | 2 |  | 0 |  | 0
101 | pipeta sklenená, 5 ml | trieda A, objem: 5 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0
102 | pipeta sklenená, 10 ml | trieda A, objem: 10 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0
103 | pipeta sklenená, 25 ml | trieda A, objem: 25 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0
104 | pipeta sklenená, 100 ml | trieda A, objem: 100 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0
105 | pipetovací nástavec | na objemy roztokov až do 200 ml, rukou ovládaným gombíkom na výpust | ks | 3 |  | 0 |  | 0
106 | náhradný silikónový adaptér do pipetovacieho nástavca | náhradný silikónový adaptér do pipetovacieho nástavca | ks | 30 |  | 0 |  | 0
107 | náhradné filtre do pipetovacieho nástavca | náhradné filtre do pipetovacieho nástavca | ks | 30 |  | 0 |  | 0
108 | lievik analytický s horným priemerom 40mm | s horným priemerom 40 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
109 | lievik analytický s horným priemerom 85 mm | s horným priemerom 85 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
110 | lievik analytický s horným priemerom 120 mm | s horným priemerom 120 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
111 | lievik analytický s horným priemerom 200 mm | s horným priemerom 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
112 | sklenená tyčinka | priemer: 4-5 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
113 | fľaša so závitom GL 45, 100 ml | sterilizovateľná pri 180°C, objem: 100 ml, číra | ks | 5 |  | 0 |  | 0
114 | fľaša so závitom GL 45, 250 ml | sterilizovateľná pri 180°C, objem: 250 ml, číra | ks | 5 |  | 0 |  | 0
115 | fľaša so závitom GL 45, 500 ml | sterilizovateľná pri 180°C, objem: 500 ml, číra | ks | 5 |  | 0 |  | 0
116 | fľaša so závitom GL 45, 1000 ml | sterilizovateľná pri 180°C, objem: 1000 ml, číra | ks | 10 |  | 0 |  | 0
117 | náhradné uzávery na GL 45 fľaše | náhradné uzávery na GL 45 fľaše | ks | 5 |  | 0 |  | 0
118 | navažovacie lodičky, 37x18 mm | rozmery: 37x18 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
119 | navažovacie lodičky, 53x23 mm | rotmery: 53x23 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
120 | navažovacie lodičky, 64x29 mm | rozmery: 64x29 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
121 | strička, 250 ml | fľaša z materiálu PE, závitový uzáver, PE-tryska, širokohrdlá, objem: 250 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0
122 | strička, 500 ml | fľaša z materiálu PE, závitový uzáver, PE-tryska, širokohrdlá, objem: 500 ml | ks | 3 |  | 0 |  | 0
123 | strička z PPCO, 500 ml | fľaša z materiálu PPCO, závitový uzáver, výtlačná trubička z PP, autoklávovateľná, objem: 500 ml | bal/6 ks | 1 |  | 0 |  | 0
124 | lyžička | laboratórna, obojstranná, nerezová | ks | 5 |  | 0 |  | 0
125 | špachtľa, 150 mm | laboratórna, obojstranná, nerezová, dĺžka: 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
126 | špachtľa, 185 mm | laboratórna, obojstranná, nerezová, dĺžka: 185 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
127 | špachtľa na jednej strane s prehĺbenou lopatkou, 150 mm | laboratórna, obojstranná, nerezová, na jednej strane s prehĺbenou lopatkou, dĺžka: 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
128 | špachtľa so širšou prehĺbenou lopatkou, 150 mm | laboratórna, obojstranná, nerezová, so širšou prehĺbenou lopatkou, dĺžka: 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
129 | hliníkový stojan na skúmavky o priemere 16 mm | hliníkový, pre skúmavky o priemere 16 mm (objem skúmaviek = 15 ml) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
130 | plastový stojan na skúmavky o priemere 30 mm | plastový, autoklávovateľný, pre skúmavky o priemere 30 mm (objem skúmaviek = 50 ml) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
131 | parafilm, 50 mm | šírka: 50 mm, dĺžka: 75 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
132 | parafilm, 100 mm | šírka: 100 mm, dĺžka: 75 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
133 | schránka na parafilm | schránka na parafilm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
134 | filtračná zostava na filtrovanie kvapalín | filtračná zostava na filtrovanie kvapalín, priemer filtra: 47 mm, veľkosť pórov filtra: 0,22 μm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
135 | pH mikroelektróda | kompatibilná s obstaraným pH metrom | ks | 2 |  | 0 |  | 0
136 | pH elektróda, gélová s teplotným snímačom | pH elektróda, gélová s teplotným snímačom, kompatibilná s obojstranným pH metrom | ks | 6 |  | 0 |  | 0
137 | skalpel | výmenná rukoväť s dĺžkou min. 16 cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
138 | čepele do skalpela | čepele do skalpela | bal/12 ks | 3 |  | 0 |  | 0
139 | laboratórne nožnice | nerezové, dĺžka: 190 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
140 | nožnice na mikroskopiu, priame | nožnice na mikroskopiu, priame | ks | 1 |  | 0 |  | 0
141 | nožnice na mikroskopiu, zahnuté | nožnice na mikroskopiu, zahnuté | ks | 1 |  | 0 |  | 0
142 | kovová lekárnička | nástenná, plná | ks | 1 |  | 0 |  | 0
143 | jednostranné hliníkové schodíky | s troma nášľapmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0
144 | sada hygienických laboratórnych kefiek na sklo | sada hygienických laboratórnych kefiek na sklo | bal/12 ks | 1 |  | 0 |  | 0
145 | box na prenášanie vzoriek v rámci laboratória | materiál: PP | ks | 5 |  | 0 |  | 0
146 | lopatka na sypké materiály, 100 mm | dĺžka: 100 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
147 | lopatka na sypké materiály, 200 mm | dĺžka: 200 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
148 | lopatka na sypké materiály, 315 mm | dĺžka: 315 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
149 | stojan na plastové vrecia | pre plastové vrecia s rozmermi: 300x200 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
150 | pasteurova pipeta | objem: 3,5 ml, materiál: PE | bal/500 ks | 1 |  | 0 |  | 0
151 | stojan na pipety otočný | stojan na pipety otočný | ks | 3 |  | 0 |  | 0
152 | pinzeta priama, 105 mm | s guľatými čeľusťami, dĺžka: 105 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
153 | pinzeta priama, 145 mm | s guľatými čeľusťami, dĺžka: 145 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
154 | pinzeta priama, 200 mm | s guľatými čeľusťami, dĺžka: 200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
155 | pinzeta priama, 300 mm | s guľatými čeľusťami, dĺžka: 300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
156 | pinzeta krížená | pinzeta krížená | ks | 1 |  | 0 |  | 0
157 | pinzeta preparačná lomená | pinzeta preparačná lomená | ks | 3 |  | 0 |  | 0
158 | pinzeta titánová priama, 130 mm | nemagnetická, dĺžka: 130 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
159 | pinzeta titánová lomená, 130 mm | nemagnetická, dĺžka: 130 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
160 | dezinfekčné jednorázové utierky | dezinfekčné jednorázové utierky | bal/dóza | 4 |  | 0 |  | 0
161 | dezinfekčné jednorázové utierky - náhradné balenie | dezinfekčné jednorázové utierky - náhradné balenie | bal | 10 |  | 0 |  | 0
162 | ochranný krém na ruky | vo fľaši | ks/500 ml | 10 |  | 0 |  | 0
163 | dávkovací nástavec pre ochranný krém na ruky | dávkovací nástavec pre ochranný krém na ruky | ks | 4 |  | 0 |  | 0
164 | kôš odpadkový, 20 l | drôtený, objem: 20 l | ks | 2 |  | 0 |  | 0
165 | kôš odpadkový, 40 l | s vekom, objem: 40 l | ks | 2 |  | 0 |  | 0
166 | stojan závesný na rolky na stenu | stojan závesný na rolky na stenu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
167 | zásobník na mydlo | zásobník na mydlo | ks | 4 |  | 0 |  | 0
168 | mydlo dezinfekčné | mydlo dezinfekčné | bal/1 l | 15 |  | 0 |  | 0
169 | papierové utierky v rolke, 1000 ks | papierové utierky v rolke, 1000 ks | bal/1000 ks | 10 |  | 0 |  | 0
170 | silné utierky | náhrada za textilné handry | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
171 | ochranné okuliare | ochranné okuliare | ks | 6 |  | 0 |  | 0
172 | ochranný štít | materiál: plexisklo, tvar: vanička | ks | 6 |  | 0 |  | 0
173 | tekutý čistiaci prostriedok | pre ručné umývanie laboratórnych prístrojov a nástrojov | bal/5 l | 1 |  | 0 |  | 0
174 | univerzálny práškový čistiaci prostriedok | na všeobecné použitie | bal/5 kg | 1 |  | 0 |  | 0
175 | nádobky na ľad s vekom | teplotná stabilita: od -193°C po 93°C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
176 | vložka do nádoby na ľad | vložka do nádoby na ľad | ks | 2 |  | 0 |  | 0
177 | systém na udržanie vzoriek v chlade, pre 1,5-2 ml skúmavky | izotermický systém na udržanie vzoriek v chlade, pre 1,5-2 ml skúmavky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
178 | rezač kapilár vyrobených z materiálu PEEK | rezač kapilár vyrobených z materiálu PEEK | ks | 2 |  | 0 |  | 0
179 | rezač polymérnych kapilár | rezač polymérnych kapilár | ks | 2 |  | 0 |  | 0
180 | rezač kovových kapilár | rezač kovových kapilár | ks | 2 |  | 0 |  | 0
181 | rezač kremenných kapilár | rezač kremenných kapilár | ks | 2 |  | 0 |  | 0
182 | tekutý alkalický koncentrát na dezinfekciu laboratórnych prístrojov, skla, plastov a kovov | tekutý alkalický koncentrát na dezinfekciu laboratórnych prístrojov, skla, plastov a kovov | ks/5 l | 2 |  | 0 |  | 0
183 | filtračný papier, 125 mm | kruhový, neskladaný, pre gravimetrické stanovenia, priemer: 125 mm | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
184 | filtračný papier, 70 mm | kruhový, neskladaný, pre gravimetrické stanovenia, priemer: 70 mm | bal/100 ks | 5 |  | 0 |  | 0
185 | filtračný papier, 185 mm | kruhový, neskladaný, pre gravimetrické stanovenia, priemer: 185 mm | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
186 | rezervoár na pipetovanie s viackanálovými pipetami | rezervoár na pipetovanie s viackanálovými pipetami | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
187 | box so špičkami, na pipetu 0,1-10 μl | na pipetu v rozsahu: 0,1-10 μl | ks/10x96 špičiek | 1 |  | 0 |  | 0
188 | box so špičkami, na pipetu 2-200 μl | na pipetu v rozsahu: 2-200 μl | ks/10x96 špičiek | 1 |  | 0 |  | 0
189 | box so špičkami, na pipetu 50-1000 μl | na pipetu v rozsahu: 50-1000 μl | ks/10x96 špičiek | 1 |  | 0 |  | 0
190 | stojan na 0,5 ml skúmavky | stojan na 0,5 ml skúmavky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
191 | vaňa sklenená, 10x20x10 cm | sklenená, hranatá, rozmery: 10x20x10 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
192 | vaňa sklenená, 22x30x24 cm | sklenená, hranatá, rozmery: 22x30x24 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
193 | gáza | skladaná v páse, rozmery: 7 cmx40 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
194 | hrubostenná polykarbonátová skúmavka, 16 x76 mm, vhodná pre centrifúgu Alegra 64R, rotor F1010 | polykarbonátová, hrubostenná, rozmery: 16x76 mm, objem: 50 ml, vhodná pre centrifúgu Alegra 64R, rotor F1010 | bal/25ks | 2 |  | 0 |  | 0
195 | polypropylénová fľaša s uzatváracou zostavou, 29x104 mm, vhodná pre centrifúgu Avanti J-30I, rotor JLA-10.500 | polypropylénová, s uzatváracou zostavou, rozmery: 29x104 mm, objem: 50 ml, vhodná pre centrifúgu Avanti J-30I, rotor JLA-10.500 | bal/25ks | 2 |  | 0 |  | 0
196 | polyalomérová skúmavka, 12,5 ml, vhodná pre centrifúgu Avanti J-30I, rotor JS-24.15 | polyalomérová, konická, hrubostenná, objem: 12,5 ml, vhodná pre centrifúgu Avanti J-30I, rotor JS-24.15 | bal/50 ks | 2 |  | 0 |  | 0
197 | polyalomérová skúmavka, 1 ml, vhodná pre centrifúgu Optima MAX XP, rotor MLA-130 | polyalomérová, hrubostenná, objem: 1 ml, vhodná pre centrifúgu Optima MAX XP, rotor MLA-130 | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
198 | polyalomérová fľaša, 10 ml, vhodná pre centrifúgu Alegra 64R, rotor F1010 | polyalomérová, so skrutkovacím uzáverom, objem: 10 ml, vhodná pre centrifúgu Alegra 64R, rotor F1010 | bal/10 ks | 3 |  | 0 |  | 0
199 | polykarbonátová skúmavka, 10 ml, vhodná pre centrifúgu Alegra 64R, rotor F1010 | polykarbonátová, hrubostenná, objem: 10 ml, vhodná pre centrifúgu Alegra 64R, rotor F1010 | bal/25 ks | 2 |  | 0 |  | 0
200 | magnet na izoláciu magneticky značených buniek pre prácu s 15 ml skúmavkami | permanentný magnet pre imunomagnetické separácie buniek slúžiaci na odseparovanie magnetických guľôčok obalených vrstvou protilátok zachytávajúci separované ľudské lymfocyty podľa vybraných CD markerov, magnet je dizajnovaný na prácu so 4 štandardnými 15 ml skúmavkami s možnosťou nakláňať skúmavky pre uľahčenie pipetovania, ako napríklad produkt DynaMag-15 Magnet, kat.č. 12301D alebo ekvivalentný produkt vyhovujúci špecifikácii | ks | 1 |  | 0 |  | 0
201 | magnet na izoláciu magneticky značených buniek pre prácu s 50 ml skúmavkami | permanentný magnet pre imunomagnetické separácie buniek slúžiaci na odseparovanie magnetických guľôčok obalených vrstvou protilátok zachytávajúci separované ľudské lymfocyty podľa vybraných CD markerov, magnet je dizajnovaný na prácu s 2 x 50 ml skúmavkami s možnosťou nakláňať skúmavky pre uľahčenie pipetovania, ako napríklad produkt DynaMag-50 Magnet, kat.č. 12302D alebo ekvivalentný produkt vyhovujúci špecifikácii | ks | 1 |  | 0 |  | 0
202 | magnet na izoláciu magneticky značených buniek pre prácu so skúmavkami priemeru 11-16 mm | permanentný magnet pre imunomagnetické separácie buniek slúžiaci na odseparovanie magnetických guľôčok obalených vrstvou protilátok zachytávajúci separované ľudské lymfocyty podľa vybraných CD markerov, magnet je dizajnovaný na prácu so skúmavkami priemeru 11-16 mm (zvyčajne skúmavky pre prietokovú cytometriu, odber krvi), magnet slúži pre prácu s 8-mimi vzorkami a súčasťou balenia k nemu je stojan s flexibilnými klipsami, ktoré umožňujú umiestniť skúmavky uvedených rozmerov a je ho možné používať aj samostatne pri premývaní vzoriek alebo vortexovaní, ako napríklad produkt DynaMag-5 Magnet, kat.č. 12303D alebo ekvivalentný produkt vyhovujúci špecifikácii | ks | 1 |  | 0 |  | 0
203 | ventil na dusík | ventil na dusík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
204 | ventil na CO2 | ventil na CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
205 | ventil na metán | ventil na metán | ks | 1 |  | 0 |  | 0
206 | mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 0,1-2,5 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu: 0,1-2,5 µl | ks | 2 |  | 0 |  | 0
207 | mikroskúmavka, 2 ml | neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 2 ml | bal/500 ks | 10 |  | 0 |  | 0
208 | mikroskúmavka, 2 ml, RCF: min. 22000 x g | neviažúca proteíny, PCR čistá, objem: 2 ml, RCF: min. 22000 x g | bal/1000 ks | 1 |  | 0 |  | 0
209 | osemkanálová mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 0,5-10 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu 0,5-10 µl | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210 | osemkanálová mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 10-100 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu 10-100 µl | ks | 1 |  | 0 |  | 0
211 | osemkanálová mikropipeta, s nastaviteľným objemom v rozsahu 30-300 µl | autoklávovateľná, s nastaviteľným objemom v rozsahu 30-300 µl | ks | 2 |  | 0 |  | 0
212 | skúmavky s vrchnákom, 50 ml | s vrchnákom, objem: 50 ml, s rovným dnom | bal/300 ks | 2 |  | 0 |  | 0
213 | rukavice, latexové, veľkosť S | latexové, bez púdru, biele, veľkosť S | bal/100 ks | 5 |  | 0 |  | 0
214 | rukavice, latexové, veľkosť M | latexové, bez púdru, biele, veľkosť M | bal/100 ks | 5 |  | 0 |  | 0
215 | rukavice, latexové, veľkosť L | latexové, bez púdru, biele, veľkosť L | bal/100 ks | 5 |  | 0 |  | 0
216 | rukavice, nitrilové, veľkosť S | nitrilové, bez púdru, veľkosť S | bal/100 ks | 5 |  | 0 |  | 0
217 | rukavice, nitrilové, veľkosť M | nitrilové, bez púdru, veľkosť M | bal/100 ks | 30 |  | 0 |  | 0
218 | rukavice, nitrilové, veľkosť L | nitrilové, bez púdru, veľkosť L | bal/100 ks | 20 |  | 0 |  | 0
219 | pipeta sklenená, 50 ml | sklenená, trieda A, objem: 50 ml | ks | 5 |  | 0 |  | 0
220 | kadička, 600 ml | objem: 600 ml, s výlevkou, sklenená | ks | 3 |  | 0 |  | 0
221 | kadička, 50 ml | objem: 50 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
222 | kadička, 25 ml | objem: 25 ml, s výlevkou, sklenená | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
223 | kadička, 2000 ml | objem: 2000 ml, s výlevkou, sklenená | ks | 10 |  | 0 |  | 0
224 | kadička, 3000 ml | objem: 3000 ml, s výlevkou, sklenená | ks | 10 |  | 0 |  | 0
225 | fľaša so závitom GL 45, 50 ml | sterilizovateľná 180°C, 50 ml, číra | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
226 | fľaša so závitom GL 45, 25 ml | sterilizovateľná 180°C, 25 ml, číra | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
227 | fľaša so závitom GL 45, 100 ml | sterilizovateľná 180°C, 100 ml, hnedá | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
228 | fľaša so závitom GL 45, 500 ml | sterilizovateľná 180°C, 500 ml, hnedá | bal/10 ks | 1 |  | 0 |  | 0
229 | sklenené skúmavky pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov, 2 ml, číre | objem: 2 ml, číre, s vrchnáčikmi so septom, šrubovacie | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
230 | sklenené skúmavky pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov, 2 ml, hnedé | objem: 2 ml, hnedé, s vrchnáčikmi so septom, šrubovacie | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
231 | plastový laboratórny podnos, 300x230 mm | rozmery min. 300x230 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
232 | plastový laboratórny podnos, 400x300 mm | rozmery min. 400x300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
233 | filtračný papier | min. rozmer: 500x500 mm, plošná hmotnosť min. 110 g/m2 | bal/10 kg | 2 |  | 0 |  | 0
234 | plastová nádoba na biologický odpad, 2 l | objem min. 2 l | ks | 3 |  | 0 |  | 0
235 | plastová nádoba na biologický odpad, 1 l | objem min. 1 l | ks | 3 |  | 0 |  | 0
236 | nádoba na vzorky, 500 ml | šrubovacia, materiál: PP, objem: 500 ml, s uzáverom | ks | 10 |  | 0 |  | 0
237 | nádoba na vzorky, 250 ml | šrubovacia, materiál: PP, objem: 250 ml, s uzáverom | ks | 10 |  | 0 |  | 0
238 | teplomer | tyčinkový, teplotný rozsah min. od -10 do +200°C, delenie min. po 0,5°C | ks | 4 |  | 0 |  | 0
239 | fixy na sklo a plast, veľkosť S príp. F | nestierateľné, veľkosť S príp. F, rôzne farby | ks | 30 |  | 0 |  | 0
240 | fixy na sklo a plast, veľkosť M | nestierateľné, veľkosť M, rôzne farby | ks | 10 |  | 0 |  | 0
241 | uzatvárateľné ZIP sáčky, 200x250 mm | uzatvárateľné ZIP sáčky, 200x250 mm | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
242 | uzatvárateľné ZIP sáčky, 80x180 mm | uzatvárateľné ZIP sáčky, 80x180 mm | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
243 | uzatvárateľné ZIP sáčky, 70x100 mm | uzatvárateľné ZIP sáčky, 70x100 mm | bal/100 ks | 2 |  | 0 |  | 0
244 | headspace krimpovacie vialky ND20, 10 ml | objem: 10 ml, číre sklo | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
245 | headspace krimpovacie uzávery na vialky ND20 s objemom 10 ml | so septom PTFE/silikón | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
246 | liekovka, 10 ml, hnedá | sklenená GL 18, hnedá, objem: 10 ml | ks | 20 |  | 0 |  | 0
247 | liekovka, 5 ml, hnedá | sklenená GL 18, hnedá, objem: 5 ml | ks | 20 |  | 0 |  | 0
248 | liekovka, 10 ml, číra | sklenená GL 18, číra, objem: 10 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0
249 | uzávery k liekovke GL 18 | materiál: PP | ks | 60 |  | 0 |  | 0
250 | box na skladovanie vzoriek pre 50 ml vzorky | plastový, pre min. 15 vzoriek s objemami 50 ml, pre skladovanie v mrazničkách pri -80°C | bal/2 ks | 10 |  | 0 |  | 0
251 | box na skladovanie vzoriek pre 15 ml vzorky | plastový, pre min. 35 vzoriek s objemami 15 ml, pre skladovanie v mrazničkách pri -80°C | bal/2 ks | 10 |  | 0 |  | 0
252 | box na skladovanie vzoriek pre 0.5, 1.5 a 2 ml vzorky | plastový, pre min. 100 vzoriek s objemami 0.5 ml, 1.5 ml a 2 ml, pre skladovanie v mrazničkách pri -80°C | bal/ 5 ks | 5 |  | 0 |  | 0
253 | odev na ochranu proti biologickému a chemickému faktoru, veľkosť M | jednorázové, ochrana proti COVID-19, veľkosť M | ks | 70 |  | 0 |  | 0
254 | odev na ochranu proti biologickému a chemickému faktoru, veľkosť L | jednorázové, ochrana proti COVID-19, veľkosť L | ks | 100 |  | 0 |  | 0
255 | odev na ochranu proti biologickému a chemickému faktoru, veľkosť XL | jednorázové, ochrana proti COVID-19, veľkosť XL | ks | 200 |  | 0 |  | 0
256 | respirátor | trieda ochrany: FFP3, bez výdychového ventilu, s uchytením okolo hlavy, certifikácia CE | ks | 1000 |  | 0 |  | 0
257 | SPE extrakčné kolónky s fázou SCX | stacionárna fáza: SCX, hmotnosť sorbentu: 50 mg, objem: 1 ml, veľkosť častíc: 40-60 μm | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
258 | čiapka | jednorázová, s gumičkou, vhodná na zakrytie vlasov a hlavy | bal/100 ks | 10 |  | 0 |  | 0
259 | návleky na obuv | jednorázové, s protišmykovou úpravou, so sťahovacou gumičkou | bal/100 ks | 10 |  | 0 |  | 0
260 | špičky s náplňou C18 (tzv. ZipTip špičky) | stacionárna fáza: C18, veľkosť častíc: 15 μm, veľkosť pórov: 200 Å, štandardný adsorpčný vložkový formát: 0,6 μl, so stojanom na špičky | bal/10x96 ks | 1 |  | 0 |  | 0
261 | špičky s náplňou C4 (tzv. ZipTip špičky) | stacionárna fáza: C4, veľkosť častíc: 15 μm, veľkosť pórov: 300 Å, štandardný adsorpčný vložkový formát: 0,6 μl, so stojanom na špičky | bal/96 ks | 2 |  | 0 |  | 0
262 | špičky s náplňou SCX (tzv. ZipTip špičky) | stacionárna fáza: SCX, veľkosť častíc: 12 μm, veľkosť pórov: 300 Å, štandardný adsorpčný vložkový formát: 0,6 μl, so stojanom na špičky | bal/96 ks | 1 |  | 0 |  | 0
263 | kolónka na extrakciu zlúčenín z rôznych typov biologických matríc, 10 mg | pracuje na princípe extrakcie tuhou fázou (SPE), sorbent: kopolymér (reverzná fáza), hmotnosť sorbentu: 10 mg, veľkosť častíc: 30 μm, veľkosť pórov: 80 Å, kompatibilita s MS | bal/100 ks | 1 |  | 0 |  | 0
264 | kolónka na extrakciu zlúčenín z rôznych typov biologických matríc, 60 mg | pracuje na princípe extrakcie tuhou fázou (SPE), sorbent: kopolymér (reverzná fáza), hmotnosť sorbentu: 60 mg, veľkosť častíc: 30 μm, veľkosť pórov: 80 Å, kompatibilita s MS | bal/50 ks | 1 |  | 0 |  | 0
265 | pH prúžky | pH rozsah: 0-14, jasná vizualizácia hodnoty pH vzorky pomocou 4 segmentov na jednom prúžku impregovaných farbivom umožnujúca presné odčítanie pH | bal/200 prúžkov | 20 |  | 0 |  | 0
266 | laboratórny stojan | kovový, výška tyče: 500-600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
267 | svorka dvojitá krížová | použitie: na laboratórny stojan | ks | 3 |  | 0 |  | 0
268 | držiak bez svorky | držiak bez svorky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
269 | kruh na filtráciu | vnútorný priemer: 30 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
270 | IPG prúžky, 7 cm, pH 3-10 | dĺžka: 7 cm, pH 3-10 | bal/12 ks | 12 |  | 0 |  | 0
271 | IPG prúžky, 7 cm, pH 3-6 | dĺžka: 7 cm, pH 3-6 | bal/12 ks | 5 |  | 0 |  | 0
272 | IPG prúžky, 7 cm, pH 7-10 | dĺžka: 7 cm, pH 7-10 | bal/12 ks | 1 |  | 0 |  | 0
273 | IPG prúžky, 24 cm, pH 3-10 | dĺžka: 24 cm, pH 3-10 | bal/12 ks | 5 |  | 0 |  | 0
274 | IPG prúžky, 17 cm, pH 3-10 | dĺžka: 17 cm, pH 3-10 | bal/12 ks | 5 |  | 0 |  | 0
275 | nitrocelulózová membrána pre Mini Trans-Blot cell pre Western blot | veľkosť pórov: 0,45 μm, rozmery: 7 x 8,5 cm, obsahuje nitrocelulózovú membránu a filtračný papier (sandwich) | bal/50 ks | 1 |  | 0 |  | 0
276 | PVDF membrány pre Mini Trans-Blot cell pre Western blot | veľkosť pórov: 0,45 μm, rozmery: 7 x 8,5 cm, obsahuje PVDF membránu a filtračný papier (sandwich) | bal/50 ks | 6 |  | 0 |  | 0
277 | nitrocelulózová membrána pre Western blot | veľkosť pórov: 0,45 μm, rozmery: 30 cm x 3,5 m | rolka | 1 |  | 0 |  | 0
278 | PVDF membrány pre Western blot | veľkosť pórov: 0,2 μm, rozmery: 26 cm x 3,3 m | rolka | 6 |  | 0 |  | 0
279 | filtračný papier na blotovanie pre Western blot | hrúbka: extra hrubý, rozmery: 15 x 20 cm | bal/30 ks | 3 |  | 0 |  | 0
280 | tampóny na elektródu pre PROTEAN IEF systém | pre PROTEAN IEF systém | bal/500 ks | 2 |  | 0 |  | 0
281 | platne na odlievanie polyakrylamidových gélov pre Mini-PROTEAN Tetra systém | na odlievanie polyakrylamidových gélov s hrúbkou 1,0 mm, použitie: pri gélovej elektroforéze | bal /5 ks | 1 |  | 0 |  | 0
282 | nádoba na rehydratáciu IPG prúžkov, 7 cm | pre IPG prúžky s dĺžkou 7 cm, pre 12 IPG prúžkov | bal/25 ks | 1 |  | 0 |  | 0
283 | nádoba na rehydratáciu IPG prúžkov, 17 cm | pre IPG prúžky s dĺžkou 17 cm, pre 12 IPG prúžkov | bal/25 ks | 1 |  | 0 |  | 0
284 | 20 µm separačné filtre | 20 µm filtre na prečistenie bunkovej suspenzie pred FACS separáciou/analýzou, jednotlivo/sterilne balené | bal/50 ks | 20 |  | 0 |  | 0
285 | separačné kartridge pre FACS sorter | separačné komôrky pre fluorescenčný sorter MACSQuant Tyto, obsahujú minimálne 3 oddelené, sterilné komory prepojené mikrokanálmi so sortovacím čipom, čip umožuje rýchlosť separácie min. 1000 častíc/s, balenie obsahuje minimálne 24 ks sterilne balených separačných kartridgí | bal/24 ks | 15 |  | 0 |  | 0
286 | kryoskúmavky, 1 ml | objem: 1 ml, s kónickým dnom, šrubovateľné, bezfarebné, max. výška: 4,8 mm | bal/500 ks | 2 |  | 0 |  | 0
287 | kryoskúmavky, 0,5 ml | objem: 0,5 ml, s kónickým dnom, šrubovateľné, bezfarebné, max. výška: 4,8 mm | bal/500 ks | 4 |  | 0 |  | 0
288 | skladovací box pre 1 ml a 0,5 ml kryoskúmavky | pre skladovanie vzoriek s objemami 0,5 ml a 1 ml, vhodný pre skladovanie v tekutom dusíku, minimálny počet vzoriek na 1 box: 80 vzoriek, rozmery kryoboxu: 13,2 x 13,2 x 5,2 cm | bal/24 ks | 2 |  | 0 |  | 0
289 | tekutý prostriedok na umývanie laboratórneho skla v umývačke laboratórneho skla | zásaditý čistiaci prostriedok, vhodný na čistenie laboratórneho skla znečisteného od biologických vzoriek (krv, moč) | bal/10 l | 1 |  | 0 |  | 0
290 | vrchný kôš vhodný pre umývačku laboratórneho skla Miele PG 8583 AD LD | vrchný kôš vhodný pre umývačku laboratórneho skla Miele PG 8583 AD LD | ks | 1 |  | 0 |  | 0
291 | spodný kôš vhodný pre umývačku laboratórneho skla Miele PG 8583 AD LD | spodný kôš vhodný pre umývačku laboratórneho skla Miele PG 8583 AD LD | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celková cena v eurách bez DPH | [5 empty] | 0
DPH v eurách | [6 empty] | 0
Celková cena v eurách s DPH | [5 empty] | 0
V ............................... dňa ......................
...............................................................
Uchádzač vyplní riadok F (Jednotkopvá cenas bez DPH (EUR) a riadok H (DPH %) | [6 empty] | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
Spôsob ocenenia: Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní vo svojej ponuke na túto skutočnosť a uvedie navrhovanú celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH ako cenu konečnú (t.j. so sadzbou DPH 0%). V prípade, ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR s DPH, v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, pre účely vyhodnotenia ponúk (t.j. vyčísli svoju cenovú ponuku s DPH). V prípade, ak sa úspešným stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie do svojej ponuky nasledovný text: "Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať za predmet kúpnej zmluvy cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty DPH v uvedenej výške uhradí kupujúci.“ Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.