## ItemPartData (hidden)
Column1
1.1.1.1.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.1.4.1. Ústredné kúrenie - kotolne
1.1.1.1.1.4.2. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.1.4.3. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.1.4.4. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.1.4.5. Nátery
1.1.1.1.2.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.2.2.1. Zemné práce
1.1.1.1.2.2.2. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.2.2.3. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.1.2.2.4. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.2.2.5. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.2.3. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.2.4. Izolácie tepelné
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.2.6. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.2.7. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.2.8. Nátery
1.1.1.1.2.9.1. Konštrukcie - drevostavby
1.1.1.1.2.9.2. Konštrukcie - krytiny tvrdé
1.1.1.1.3.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.3.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.3.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.3.4. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.3.5. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.3.6.1. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.3.6.2. Maľby
1.1.1.1.4.1.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.4.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.1.4.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.1.4.1.4. Ústredné kúrenie - kotolne
1.1.1.1.4.1.5. Ústredné kúrenie - strojovne
1.1.1.1.4.1.6. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.1.4.1.7. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.1.4.1.8. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.4.1.9. Nátery
1.1.1.1.4.2.1. Montáže potrubia
1.1.1.1.4.2.2. Revízie
1.1.1.1.5.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.5.2.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.5.2.2. Ústredné kúrenie - strojovne
1.1.1.1.5.2.3. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.1.5.2.4. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.1.5.2.5. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.1.5.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.5.2.7. Nátery
1.1.1.1.5.3.1. Montáže potrubia
1.1.1.1.6.1. Riadiaci systém
1.1.1.1.6.2. Prístroje IoT
1.1.1.1.6.3. Kabeláž
1.1.1.1.6.4. Hod.sadzby. skúšky. oživenie. školenie. prehliadky
1.1.1.1.6.5. ZEMNÉ PRÁCE
1.1.1.1.7.1.1. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.8.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.8.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.8.1.3. Komunikácie
1.1.1.1.8.1.4. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.8.2.1. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.1.9.1. Riadiaci systém v 4xRM a 7xRMS
1.1.1.1.9.2. Rozvádzač 4xRM a 7xRMS
1.1.1.1.9.3. Kabeláž
1.1.1.1.9.4. Hod.sadzby. skúšky. oživenie. školenie. prehliadky
1.1.1.1.9.5. Pospájanie a uzemnenie
1.1.1.2.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.2.1.2.1. Práce a dodávky M
1.1.1.2.1.2.2. Elektromontáže
1.1.1.2.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.2.2.1.2. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.2.2.1.3. Rúrové vedenie
1.1.1.2.2.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.2.2.2.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.2.2.3. Hodinové zúčtovacie sadzby
1.1.1.3.1.1.1. Ventilátory
1.1.1.3.1.1.2. 4-hranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu
1.1.1.3.1.1.3. VZT SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu
1.1.1.3.2.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.3.2.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.3.2.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.2.4. Izolácie tepelné
1.1.1.3.2.5. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie - drevostavby
1.1.1.3.2.7. Obklady
1.1.1.3.2.8. Maľby
1.1.1.3.2.9.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.3.2.9.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.3.2.9.3. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
1.1.1.3.2.9.4. Ústredné kúrenie - strojovne
1.1.1.3.2.9.5. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.3.2.9.6. Konštrukcie stolárske
1.1.1.3.2.9.7. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.3.2.9.8. Nátery
1.1.1.3.3.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.3.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.3.3.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.3.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.3.3.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.3.3.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.3.3.2.4. Nátery
1.1.1.3.5.2. MONTÁŽ
1.1.1.3.6.1.1. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1.1.1.3.6.2.1. 155 Elektromontáže
1.1.1.3.6.2.2. 156 Montáž oznamovacích.signalizačných a zab
1.1.1.3.7.1.1. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.3.7.1.2. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.7.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové

## KO
Záväzný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu
Druh kľučového odborníka | Počet pracovníkov * | Počet hodín spolu **
* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii
** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov
Druh kľučového odborníka | Počet pracovníkov * | Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci | 1 | 78
Projektant | 1 | 12

## P1
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
x.x.x. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
x.x.x. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P2
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## P3
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## P4
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## P5
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## Data (hidden)
Column2 | Column3 | Column4
1. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent | Klúčový odborník | 1. Stavbyvedúci - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác
2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent | Iný pracovník | 2. Projektant - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby kľúčového odborníka
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 3. Technik BOZP - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.
4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 4. Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie odborná spôsobilosť na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa § 5 zákona č. 215/1995 Z.z.,v platnom znení.
5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 5. Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality
6. Revízny technik, technické zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 6. Zodpovedný riešiteľ za geologickú časť
7. Revízny technik, technické zariadenie zdvíhacie -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 7. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb - v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo ekvivalent
8. Osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
9. Osoba na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
12. Osoba na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
14. Osoba na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
15. Osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
16. Osoba na obsluhu motorových vozíkov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
17. Osoba pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
21. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
22. Osoba na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to samochodných rezačiek, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
23. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to vyťahovačov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
24. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
25. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
26. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
27. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
28. Osoba na montáž, opravy, udržbu, rekonštrukciu, revízie UTZ elektrických na dráhach, v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., alebo ekvivalent
29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
33. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
36. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent
38. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent
39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň
40. Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech
41. Osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa nadväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
42. Osoba na opravu vyhradených technických zariadení tlakových - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa nadväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent