**Vysvetlenie súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácie č.1**

**a oznámenie o úprave lehôt (redakčná oprava).**

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

*Mesto Žilina,* Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (ďalej len *„verejný obstarávate!“),* kontaktná osoba pre verejné obstarávanie Ing Roman Osika, 0917 990 120

Označenie verejného obstarávania, v ktorom uchádzač žiada o vysvetlenie:

Verejné obstarávanie na predmet zákazky ***“Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia“*** (ďalej len „Verejné obstarávanie“), ktorého oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č 169/2019 zo dňa 21 8 2019 pod číslom 23182 - MSS (ďalej len „Oznámenie“)

Otázka č. 1:

Oddiel (A), Úvod Súťažných podkladov pre Verejné obstarávanie dostupných v elektronickom systéme na www e- zákazky sk (ďalej len „SP“) obsahuje nasledovnú informáciu

*„* Verejný obstarávateľ Mesto Žilina uskutočnil, prípravné trhové konzultácie v súlade s § 25 zákona, cieľom trhových konzultácií bolo zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, neporuší princíp nediskrimmácie a princíp transparentnosti Údaje získané počas PTK sú poskytnuté všetkým uchádzačom v tejto nadlimitnej zákazke

Oslovený uchádzač, je vývojárom a výrobcom dodaného systému inteligentného riadenia verejného osvetlenia v meste Žilina Mesto Žilina má záujem systém inteligentného riadenia verejného osvetlenia prevádzkovať, rozširovať ako aj aktualizovať v záujme zníženia nákladov na elektrickú energiu*“*

Žiadame o vysvetlenie, v akom rozsahu predmetu plnenia tejto súťaže uskutočnil verejný obstarávateľ trhové konzultácie so spoločnosťou **IS - Industry Solutions a.s.** Bolo to na celý predmet súťaže, tzn na prevádzku a údržbu celej sústavy verejného osvetlenia, a vianočné osvetlenie alebo iba na „Správu systému riadenia verejného osvetlenia mesta Žilina“'?

Akí ďalší uchádzači boli oslovení v prípravných trhových konzultáciách'? Čo bolo výsledkom týchto konzultácii?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Ako uviedol verejný obstarávateľ, v rámci trhových konzultácií oslovil spoločnosť **IS - Industry Solutions a.s.** vývojárom a výrobcom dodaného systému inteligentného riadenia verejného osvetlenia v meste Žilina Mesto Žilina má záujem systém inteligentného riadenia verejného osvetlenia prevádzkovať, rozširovať ako aj aktualizovať v záujme zníženia nákladov na elektrickú energiu. Spoločnosť IS - Industry Solutions a.s. bola subdodávateľom dodávateľa služby v predchádzajúcom období. Účelom oslovenia bolo zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov.

Spoločnosť IS - Industry Solutions a.s. nemá štatút uchádzača !

Otázka č. 2:

V časti II 2 4) Opis obstarávania Oznámenia ako aj v oddiele (A), časť I, bod 2 SP je uvedené

„Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorá je ***v správe*** verejného obstarávateľa

Zároveň sa na viacerých miestach v SP (napr str 23, 24, 27, 28 atď ) spomína „Správca verejné osvetlenia“ popri verejnom obstarávateľovi, akoby to bol iný subjekt

Je verejný obstarávateľ v súčasnosti vlastníkom a zároveň správcom verejného osvetlenia v meste Žilina? Ak áno, žiadame primerane upraviť SP Ak nie, kto je v súčasnosti a bude počas trvania Zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania vlastníkom a kto je a bude správcom verejného osvetlenia mesta Žilina? Žiadame uviesť túto informáciu do SP.

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ je v súčasnosti vlastníkom verejného osvetlenia a správcom je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (pre zamedzenie nedorozumeniam verejný obstarávateľ vypúšťa zo súťažných podkladov pojem správca verejného osvetlenia).

Otázka č. 3:

Časť (A) bod 21 3 SP znie nasledovne

„21 *3* Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp podľa týchto súťažných podkladov, sa predkladajú v elektronickej podobe, pokiaľ nie je určené mak Banková záruka alebo doklad o poistení zábezpeky sa okrem predkladania elektronicky v IS eZakazky, predkladá aj v listinnej podobe ako originál alebo ako originál spolu s jej úradne osvedčenou kópiou v súlade s bodom ***Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. “***

V uvedenom bode SP chýba referencia na spomínaný bod Žiadame upraviť SP

Odpoveď verejného obstarávateľa :

**Verejný obstarávateľ mení a dopĺňa časť súťažných podkladov** **19. Zábezpeka v bode 19.1**

**19.1 Zábezpeka sa vyžaduje pre uchádzačov predkladajúcich ponuku v časti 1 v súlade s bodom 19.3. Platia podmienky § 46 zákona. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.**

Zábezpeka.

V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky uchádzač predloží scan záručnej listiny vo formáte PDF v rámci ponuky.

V prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originál alebo overenú kópiu záručnej listiny.

Otázka č. 4:

V Oddiele (B) časti Predmet zákazky SP ako aj v Oddiele (D) Zmluva pre časť 1 SP (ďalej len „Zmluva pre časť 1“) v čl III bod 7 je uvedené

„> Počas prevádzkovania musí úspešný uchádzač udržiavať minimálnu úroveň svietivosti sústavy verejného osvetlenia aspoň na úrovni 98 % svietenia všetkých svietidiel tvoriacich súčasť sústavy verejného osvetlenia verejného obstarávateľa v zmysle svetelno-techmckých noriem STN EN *"*

Zároveň v čl X bod 1 2 Zmluvy pre časť 1 stanovuje pre prípad porušenia povinnosti udržiavať minimálnu úroveň svietivosti sústavy VO zmluvnú pokutu takto „Za *každý nefunkčný svetelný bod pod limit 98 % svietivosti zistenej pri kontrole svietivosti vo výške dvojnásobku jednotkovej ceny určenej na jeden svetelný bod podľa konkrétneho typu svetelných bodov v zmysle ČI. V body 1 1- 13a príslušný mesiac*

Domnievame sa, že uvedený záväzok nebude možné splniť v prípade, že dôjde napr k rozsiahlemu poškodeniu káblových vedení, alebo stožiarov, svietidiel, spôsobených/vyvolaných skutočnosťami spočívajúcimi v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a poskytovateľom nezavinenej udalosti (napr tretími stranami alebo atmosférickými vplyvmi), ktoré spôsobia pokles limitu svietivosti pod 98%

Rovnako nemôže poskytovatel’ zodpovedať za pokles limitu svietivosti pod stanovenú hranicu 98 %, ak bola spôsobená poruchou systému riadenia verejného osvetlenia mesta Žilina, ktorú bude zabezpečovať \_ spol IS - Industry Solutions a s nominovaný verejným obstarávateľom

Preto žiadame, aby verejný obstarávate!' SP upravil tak, že túto povinnosť a s jej porušením spojenú zmluvnú pokutu vypustí alebo primerane obmedzí

Odpoveď verejného obstarávateľa :

V prípade ak dôjde k rozsiahlemu poškodeniu sústavy verejného osvetlenia spôsobeného mimoriadnou, nepredvídateľnou, neodvrátiteľnou a poskytovateľom nezavinenou skutočnosťou a ktorá spôsobí pokles limitu svietivosti pod 98% všetkých svetelných bodov sústavy verejného osvetlenia, verejný obstarávateľ nebude požadovať splnenie uvedeného záväzku. Úspešný uchádzač bude v takom prípade povinný vynaložiť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie sprevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia tak, aby jej svietivosť opätovne dosiahla úroveň min. 98%.

Otázka č. 5:

Oddiel (B) Predmet zákazky Časť 1 (str 24) SP

„> Úspešný uchádzač bude povinný do 6 mesiacov od podpisu zmluvy označiť všetky stĺpy verejného osvetlenia číselníkom, ktorého dizajn bude odsúhlasený verejným obstarávateľom a správcom verejného osvetlenia Údaje na číselníkoch musia byť v súlade s číselnými údajmi podperných bodov uvedenými vpasporte, ktorý vypracuje úspešný uchádzač "

Žiadame Verejného obstarávateľa o zverejnenie schváleného dizajnu, nakoľko jeho neskoršie odsúhlasovame môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov a úspešnému uchádzačovi začne plynúť táto povinnosť od podpisu Zmluvy

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Úspešný uchádzač vytvorí po podpise zmluvy návrh dizajnu číselníka pre označenie stĺpov verejného osvetlenia. Tento návrh predloží verejnému obstarávateľovi ktorý s prípadnými korekciami dizajnu tento návrh schváli. Celý proces tvorby vrátane schvaľovania bude trvať maximálne 30 kalendárnych dní. Uchádzačovi sa o tento čas predĺži lehota 6 mesiacov pre označenie stĺpov verejného osvetlenia.

Otázka č. 6:

Oddiel (B), Predmet zákazky Časť 1, Záruka na nové zariadenia (str 24) SP

„Na všetky zariadenia týkajúce sa sústavy verejného osvetlenia, ktoré bude potrebné z prevádzkových, funkčných, bezpečnostných či iných dôvodov vymeniť za nové, bude úspešný uchádzač poskytovať záruku 5 rokov od dátumu montáže resp odo dňa uvedenia do prevádzky, okrem svetelných zdrojov Na svetelné zdroje bude úspešný uchádzač poskytovať záruku 24 mesiacov od dátumu montáže resp odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ výrobca zariadenia neurčil mak*"*

Aká bude požadovaná záruka na produkty a služby dodané spol IS - Industry Solutions a s , keďže tá vo svojej ponuke č P19\_381\_00 uvádza *„Záruka na nový dodaný tovar je* ***24 mesiacov od termínu expedície z výrobného závodu*** *Tovar, ktorý je po 24 mesačnej lehote spadá pod servis systému riadenia verejného osvetlenia?“?*

Bude verejný obstarávateľ na tieto produkty akceptovať takto určenú záručnú dobu?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ bude akceptovať záruku pre všetky komponenty riadiaceho systému ktoré budú dodané spoločnosťou Industry Solutions a.s. určenú výrobcom.

Otázka č. 7:

*Oddiel (B) , Predmet zákazky Časť* 1, príloha č 1 ROZSAH ČINNOSTÍ SLUŽOBNEJ PREVÁDZKY A ÚDRŽBY SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (str 28 SP)

„7. ***Zabezpečiť vianočnú výzdobu,*** príležitostné osvetlenie mesta, dizajnové *a* dekoratívne osvetlenie podľa prílohy č. 6- Vianočné, príležitostné, dizajnové a dekoratívne osvetlenie "

Príloha č 6 VIANOČNÉ, PRÍLEŽITOSTNÉ, DIZAJNOVÉ A DEKORATÍVNE OSVETLENIE (str 32 SP)

*„* > Zabezpečiť Vianočné a príležitostné osvetlenie "

Čo presne má úspešný uchádzač v Časti 1 Verejného obstarávania zabezpečiť pre vianočné osvetlenie? Aký je presný rozsah tejto činnosti, ktorá je pravdepodobne predmetom druhej časti tejto súťaže?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Bod 7 prílohy č.1 Rozsah činností služobnej prevádzky a údržby verejného osvetlenia (str 28SP) a prvý odstavec - Zabezpečiť Vianočné a príležitostné osvetlenie prílohy č. 6 Vianočné, príležitostné, dizajnové a dekoratívne osvetlenie (str 32SP) patria k druhej časti súťaže. Za nedostatok sa ospravedlňujeme.

Otázka č. 8:

*Oddiel (B) , Predmet zákazky Časť 1,* príloha č 1, ROZSAH ČINNOSTÍ SLUŽOBNEJ PREVÁDZKY A ÚDRŽBY SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (str 28 SP)

„8 Zabezpečiť stanovenú dobu svietenia podľa prílohy č *7 -* Časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia Ak správca verejného osvetlenia zmení resp upraví časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia, oboznámi o skutočnosti úspešného uchádzača a ten zahrnie zmenený resp upravený harmonogram do aktívnej prevádzky verejného osvetlenia “

Akým spôsobom a v akom rozsahu má uchádzač zabezpečiť stanovenú dobu svietenia, keď táto činnosti je v kompetencii spol IS - Industry Solutions as?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť stanovenú dobu svietenia podľa prílohy č.7 – Časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia vrátane budúcich požiadaviek na jeho úpravu v plnom rozsahu. Uchádzačom bola formou trhovej konzultácie so spoločnosťou IS Solution a.s. ponúknutá transparentná možnosť uzatvoriť následnú dohodu s touto spoločnosťou za rovnakých východiskových podmienok tak, aby bola zaistená kontinuita so stávajúcim systémom sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina. Je na jednotlivých uchádzačoch akú konečnú dohodu s daným subjektom uzatvoria.

Otázka č. 9:

*Oddiel (B), Predmet zákazky Časť 1****,***príloha č 2,RIADNA ÚDRŽBA (str 29 SP) úspešný uchádzač je povinný

„Zabezpečiť stav, kedy maximálne možné množstvo svetelných bodov, ktoré nebudú v prevádzke (približne 180 svetelných bodov), nebudú sústredené na jednom mieste Maximálne množstvo svetelných bodov napájaných z rovnakého odberného miesta ktoré nebudú v prevádzke sú 3 svetelné body “

Domnievame sa, že uvedený záväzok nie je možné splniť v prípade, že dôjde napr k rozsiahlemu poškodeniu káblových vedení, alebo stožiarov, svietidiel, spôsobených/vyvolaných skutočnosťami spočívajúcimi v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a Poskytovateľom nezavinenej udalosti (napr tretími stranami alebo atmosférickými vplyvmi), pri ktorých budú spôsobené poruchy nad stanovený limit 3 svetelné body z jedného odberného miesta

Rovnako nemôže Poskytovatel’ zodpovedať za prekročenie limitu 3 svetelných bodov z jedného odberného miesta, ktoré nebudú v prevádzke, ak bude spôsobená poruchou systému riadenia verejného osvetlenia mesta Žilina, ktorú bude zabezpečovať spol IS - Industry Solutions a s

Preto žiadame, aby verejný obstarávate!' SP upravil tak, že túto povinnosť vypustí alebo primerane obmedzí

Odpoveď verejného obstarávateľa :

V prípade ak dôjde k rozsiahlemu poškodeniu sústavy verejného osvetlenia spôsobeného mimoriadnou, nepredvídateľnou, neodvrátiteľnou a poskytovateľom nezavinenou skutočnosťou a ktorá spôsobí pokles limitu svietivosti 3 a viac svetelných bodov napájaných z jedného odberného miesta sústavy verejného osvetlenia, verejný obstarávateľ nebude požadovať splnenie uvedeného záväzku. Úspešný uchádzač bude v takom prípade povinný vynaložiť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie sprevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia tak, aby jej svietivosť opätovne dosiahla úroveň min. 98%. ( upravená príloha č. 2 bod 7).

Otázka č. 10:

*Oddiel (B) , Predmet zákazky Časť 1* príloha č 2,RIADNA ÚDRŽBA (str 29 SP) úspešný uchádzač je povinný

„12 Sledovať a podľa možností udržovať kompenzáciu jalového výkonu Q (VAr) na odberných miestach verejného osvetlenia s účmnikom cos<p v rozmedzí 0,95- 1"

Žiadame verejného obstarávateľa o zverejnenie jestvujúceho stavu a aktuálnych hodnôt účinníka cos<j> v závislosti od životnosti sústavy verejného osvetlenia, a ďalej v závislosti od prevádzkových režimov sústavy verejného osvetlenia (pri rôznych režimoch stmievania atď )

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať sledovanie a udržovanie kompenzácie jalového výkonu Q (VAr) na odberných miestach verejného osvetlenia s účinníkom cosϕ v rozmedzí 0,95-1 až po doplnení rozvádzačov verejného osvetlenia o kompenzačné jednotky jalového výkonu. V súčasnosti nie sú rozvádzače verejného osvetlenia vybavené kompenzačnými jednotkami jalového výkonu. ( upravená príloha č. 2)

Otázka č. 11:

Oddiel (B), Predmet zákazky Časť 1, príloha č.4, DISPEČING VEREJNÉHO OSVETLENIA (str 31 SP)

*úspešný uchádzač je povinný*

„4 Vytvoriť a prevádzkovať aplikáciu a webové rozhranie (php pre servery Linux) pre nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení Po vytvorení bude táto aplikácia *a* webové rozhranie súčasť verejného osvetlenia a majetok verejného obstarávateľa Úspešný uchádzač bude povinný túto aplikáciu a webové rozhranie aktualizovať tak, aby bola zabezpečená funkčnosť počas celej doby trvania zmluvy “

Žiadame presne technicky, dizajnovo a funkčne definovať uvedené požiadavky, tak aby nemohlo dôjsť k rôznemu výkladu horeuvedených požiadaviek, čo môže viesť k rozdielom v cene

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Úspešný uchádzač bude povinný vytvoriť webové rozhranie (php pre servery Linux) pre nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení. Webové rozhranie má po pripojení tretej osoby umožniť nahlásiť poruchu na sústave verejného osvetlenia minimálne v rozsahu:

* Zadanie čísla stĺpu verejného osvetlenia
* Popis poruchy – Nesvieti
* Bliká
* Poškodená lampa
* Poškodený stĺp
* Poškodená elektroinštalácia
* Iné
* Odoslať

Rozhranie má umožňovať na vyžiadanie zaslanie spätnej informácie o stave riešenia poruchy.

Rozhranie má taktiež umožňovať chránené prístupy pre verejného obstarávateľa a ním určené osoby, v ktorom bude môcť sledovať min.:

* Všetky nahlásené poruchy na sústave verejného osvetlenia v rozsahu min:
* Č.stĺpu (lokalizácia)
* Popis poruchy
* Čas a dátum nahlásenia poruchy
* Stav
* Čas a dátum odstránenia poruchy

Tieto poruchy bude môcť filtrovať min. podľa:

* Určeného obdobia
* Vybranej Ulice
* Vybraného rozvádzača
* Vybranej vetvy rozvádzača
* Podľa všetkých stĺpcov, vrátane zoradenia podľa   
   položiek vybraného stĺpca

Webové rozhranie bude umožňovať export vybraného prehľadu do formátu excel.

Dizajnové požiadavky nie sú presne špecifikované. Predpokladá sa, že budú v súlade s bežnými používanými štandardmi pre obdobné webové rozhrania, budú užívateľsky prívetivé a budú mať ergonomické ovládanie. Webové rozhranie a mobilná aplikácia nebude obsahovať reklamy.

Požiadavky pre mobilnú aplikáciu: Aplikácia musí funkčne, technicky a dizajnovo vychádzať z webového rozhrania a musí byť zabezpečená jej funkčnosť (vrátane aktualizácií) pre OS Android a iOS. Musí umožňovať nahlasovanie porúch tretími osobami minimálne v rozsahu, ako pri webovom rozhraní. (upravená príloha č.4)

Otázka č. 12:

Oddiel (B) , Predmet zákazky Časť 1, príloha č 6 VIANOČNÉ, PRÍLEŽITOSTNÉ, DIZAJNOVÉ A DEKORATÍVNE OSVETLENIE (str 32 SP)

úspešný uchádzač je povinný

„> Zabezpečiť Vianočné a príležitostné osvetlenie *"*

Čo presne má úspešný uchádzač v súťaži na „Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia“ (Časť 1 Verejného obstarávania) zabezpečiť pre vianočné osvetlenie? Aký je presný rozsah tejto činnosti, ktorá je pravdepodobne predmetom druhej časti tejto súťaže?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Vianočné osvetlenie je predmetom druhej časti tejto súťaže. Úspešný uchádzač v nej bude povinný zabezpečiť montáž, demontáž, pripojenie a odpojenie vianočného osvetlenia v meste Žilina a v prímestských častiach vo vybraných častiach mesta Žilina v období určenom verejným obstarávateľom. Súčasťou predmetu druhej časti zákazky je aj oprava poškodených častí (dielov) vianočného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa. Podľa Časti č.2 SP strana 55

Otázka č. 13:

Oddiel (B) , Predmet zákazky Časť 1, príloha č 10 PREVÁDZKA DODATKOVÝCH ZARIADENÍ (str 44) *úspešný uchádzač je povinný*

*„>* Zabezpečiť montáž, demontáž, pripojenie a odpojenie dodatkových zariadení do sústavy verejného osvetlenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo správcu verejného osvetlenia *"*

Žiadame, aby verejný obstarávateľ doplnil presné údaje koľko, kde a akých presných typov dodatkových zariadení plánuje počas trvania Zmluvy montovať, demontovať, pripojiť resp odpojiť Zároveň žiadame doplniť inštalačné návody týchto zariadení

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ bude požadovať od poskytovateľa pripojenie a odpojenie prípadných budúcich dodatkových zariadení do sústavy verejného osvetlenia. Množstvo a typ týchto zariadení nie je v súčasnosti známy. Inštalačné návody budú dodané v budúcnosti s prípadnými novými dodatkovými zariadeniami. Objednávanie bude realizované samostatnými objednávkami. Prevádzka dodatkových zariadení nie je predmetom ocenenia.

Otázka č. 14:

Oddiel (B), Predmet zákazky Časť 1, príloha č 10 PREVÁDZKA DODATKOVÝCH ZARIADENÍ (str 44)

*“>* Udržovať tieto zariadenia v prevádzke a akékoľvek poruchy bezodkladne hlásiť verejnému obstarávateľovi a správcovi verejného osvetlenia*"*

Žiadame, aby verejný obstarávate!’ doplnil presné údaje koľko, kde a akých presných typov dodatkových zariadení je teraz a bude počas trvania Zmluvy prevádzkovať Zároveň žiadame doplniť inštalačné návody a prevádzkové predpisy týchto zariadení

Žiadame o vysvetlenie, čo sa rozumie pod pojmom *„Udržovať tieto zariadenia v prevádzke“* Predpokladáme, že sa bude jednať iba o zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre zariadenie počas prevádzky siete verejného osvetlenia (počas noci), alebo sa má jednať o zabezpečenie plnej prevádzky týchto zariadení (napr automaty na lístky MHD - výber a dopĺňanie mincí, papiera na tlač a pod )?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ bude požadovať od poskytovateľa pripojenie a odpojenie dodatkových zariadení do sústavy verejného osvetlenia. Inštalačné návody budú dodané v budúcnosti s prípadnými novými dodatkovými zariadeniami. Pod pojmom „Udržiavať tieto zariadenia v prevádzke“ sa rozumie dodávka elektrickej energie pre zariadenie počas prevádzky verejného osvetlenia – počas noci. Verejný obstarávateľ nemá aktuálny a presný prehľad o  typoch, počtoch a umiestnení súčasných dodatkových zariadení. Objednávanie bude realizované samostatnými objednávkami. Prevádzka dodatkových zariadení nie je predmetom ocenenia.

Otázka č. 15:

Oddiel (B), Predmet zákazky Časť 1, príloha č 11, POPIS SÚČASNÉHO STAVU A TECHNICKÉHO ROZSAHU SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (str 44 SP)

SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE

“> Základ verejného osvetlenia v meste Žilina tvoria sodíkové a halogénové výbojky rúrkového a eliptického tvaru Ide približne o 4500ks svetelných zdrojov v zdrojovej štruktúre vrátane parkových svietidiel a svietidiel s historickým dizajnom V súčasnosti používané sodíkové výbojky sú typového radu NAV-T Sodíkové výbojky majú príkon 70W, 100W, 125W, 150Wa250W"

Aký je presný typ 125W sodíkového zdroja?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

V súčasnosti používané sodíkové výbojky sú typového radu NAV-T. Tieto majú príkon 70W, 100W, 150W a 250W. Výbojka s príkonom 125W nie je v sústave verejného osvetlenia použitá. Verejný obstarávateľ vypúšťa uvedený typ výbojky zo znenia SP.

Otázka č. 16:

Oddiel (B), Predmet zákazky Časť 1, príloha č 11,POPIS SÚČASNÉHO STAVU A TECHNICKÉHO ROZSAHU SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (str 44 SP)

STOŽIARE

*„>* Trakčné stožiare primáme nie sú určené na osvetlenie, geometria osvetľovacej sústavy preto nemusí byť optimálna Vo všeobecnosti je umiestnenie svietidiel príliš vysoké a rozstupy stožiarov sa riadia inými prioritami, a teda nie sú optimalizované na osvetlenie “

Akým spôsobom má uchádzač v tomto a aj v iných prípadoch splniť požiadavku na dodržanie svetelno-techmckých noriem STN EN a splniť tak svoju povinnosť vyplývajúcu mu z čl III bod 7 Zmluva pre časť 1, ktorého znenie je

„Počas prevádzkovania musí úspešný uchádzač udržiavať minimálnu úroveň svietivosti sústavy verejného osvetlenia aspoň na úrovni 98 % svietenia všetkých svietidiel tvoriacich súčasť sústavy verejného osvetlenia verejného obstarávateľa v zmysle svetelno-techmckých noriem STN EN *"?*

Odpoveď verejného obstarávateľa :

otázka č. 16: Svietivosť v zmysle svetelno-technických noriem STN EN je úspešný uchádzač povinný udržiavať na celej sústave verejného osvetlenia okrem trakčných stožiarov ktoré nie sú primárne určené na osvetlenie, kde geometria osvetľovacej sústavy nemusí byť optimálna. Vo všeobecnosti je umiestnenie svietidiel príliš vysoké a rozstupy stožiarov sa riadia inými prioritami, a teda nie sú optimalizované na osvetlenie a v tomto prípade nemusia zodpovedať svetelno-technickým normám STN EN. Povinnosť udržiavať minimálnu úroveň svietivosti sústavy verejného osvetlenia aspoň na úrovni 98 % svietenia všetkých svietidiel tvoriacich súčasť sústavy verejného osvetlenia platí ako pre osvetľovacie stožiare, tak aj pre trakčné stožiare. (upravená zmluva článok 3 bod 7. 1 veta)

Otázka č. 17:

Oddiel (C) S (C)SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY, Spôsob určenia ceny - Kritérium hodnotenia ponúk č 2 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia (str 68)

Akú cenu má uchádzač uviesť v tomto formulári, keďže sa tu má pravdepodobne jednať o hodnotenie ponuky *„Montáž, demontáž vianočného osvetlenia*"?

Odpoveď verejného obstarávateľa :

otázka č. 17: Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje za preklep formálnu chybu správne má byť uvedené *Montáž, demontáž vianočného osvetlenia.* Spôsob určenia ceny - Kritérium hodnotenia ponúk č 2 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia je neprávny termín. (str 68). Správne *Montáž, demontáž vianočného osvetlenia.*

Otázka č. 18:

„6 Poskytovatel' je povinný realizovať technické zhodnotenia, bežnú a havarijnú údržbu a opravy na základe plánu ročnej činnosti odsúhlaseného objednávateľom *"*

Žiadame Verejného obstarávateľa definovať pojem „havarijná údržba"

Odpoveď verejného obstarávateľa :

Poskytovateľ je povinný realizovať technické zhodnotenia, riadnu údržbu, mimoriadnu údržbu a opravy na základe plánu ročnej činnosti odsúhlasenej objednávateľom. (úprava článok 8 bod 6 zmluvy)

**Zároveň oznamujeme uchádzačom, že verejný obstarávateľ vykonal redakčnú opravu a zmenil lehoty nasledovne :**

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV. 1/ 2

Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť.

Namiesto: 17.09.2019 10:00

má byť: 30.09.2019 10:00

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu:

IV. Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto: 17.09.2019 11:00

má byť: 30.09.2019 11:00

Ing. Roman Osika

vedúci oddelenie verejného obstarávania